政府采购

招 标 文 件

（综合评分法）

货物类

采购项目名称：体育新城实验学校设施设备采购

政府采购编号：大祥财采计[2026]000008号

项 目  编 号：HNSZZFCG-2026-0485

采购代理编号：SZC-2026-0060

采   购   人：邵阳市大祥区教育局

采购代理机构：邵阳市政府采购中心

2026年7月

目录

第一章 投标邀请（公开招标）	2

第二章 投标须知	6

第一节投标须知前附表	6

第二节  投标须知	12

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	14

四、投标	18

五、开标，资格审查和评标	19

六、中标信息公布	21

七、合同签订	21

八、政府采购政策	22

九、其他规定	24

第三章 资格审查	26

第四章 评标方法及标准	29

第一节  评标方法及标准前附表	29

第二节 评标方法及标准	32

第三节 投标文件的符合性审查	36

附页1 评标方法及标准表	41

第五章 采购需求	46

第一节 项目概述	46

第二节 技术要求	46

第三节 商务要求	211

第六章 政府采购合同	214

第一节 政府采购合同协议书	214

第二节 政府采购合同通用条款	220

第三节 政府采购合同专用条款	227

第七章  投标文件的组成	229

# 第一章 投标邀请（公开招标）

大祥区教育局 的 体育新城实验学校设施设备采购进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

项目概况 体育新城实验学校设施设备采购的潜在投标人应在（邵阳市公共资源交易网(http://ggzy.shaoyang.gov.cn）获取招标文件，并于2026年8月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本信息

1、采购项目编号：HNSZZFCG-2026-0485

2、采购项目名称：体育新城实验学校设施设备采购

3、政府采购计划编号：大祥财采计[2026]000008号

4、交货时间：合同签订后25天内货物运输到指定地点，安装调试验收合格完成培训工作交付使用。

5、项目不接受联合体投标。

6、采购方式：公开招标

7、评分方法：综合评分法

8、合同定价方式：固定总价合同

二、采购需求

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 品目编码 | 简要技术要求 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育新城实验学校设施设备采购 | 详见采购需求 | A02010000 、A05000000等 | 详见采购需求 | 1批 | 6200740.41 | 6185273.16 | 工业 |

说明：节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

- 三、投标人的资格要求

1、投标人的基本资格条件：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称： 体育新城实验学校设施设备采购

落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、供应商特定资格条件：

包名称： 体育新城实验学校设施设备采购

特定资格条件：无

注：（1）投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新政，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款；

（2）根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

- 四、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年7月10日上午9:00至2026年7月17日下午17:00（北京时间）。

2、地点：邵阳市公共资源交易中心网站（http:// ggzy.shaoyang.gov.cn）。

3、方式：在邵阳市公共资源交易中心网站（http:// ggzy.shaoyang.gov.cn）点击“交易主体入口”进入全流程电子交易平台-政府采购类”登录进入交易系统。

注：①供应商须在招标文件获取截至时间之前登录交易系统后进行“填写投标信息”等操作后方可进行文件下载；②邵阳市公共资源交易平台需使用数字证书登录进行操作，供应商须在邵阳市公共资源交易中心网站(http://gszy.shaoyang:gov.cn)的交易平台注册，办理CA证书并绑定邵阳市公共资源交易平台。

4、售价：0元

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件的截止时间和文件解密开始时间：2026年8月3日9:30，解密时长：30分钟，未在规定时间内登录交易系统进行解密的视为放弃投标。

2、提交投标文件地点：在邵阳市公共资源交易中心网站（http:// ggzy.shaoyang.gov.cn）点击“交易主体入口”进入全流程电子交易平台-政府采购类”登录进入交易系统。

3、开标时间：与提交投标文件的截止时间一致；投标人未在开标时间（提交投标文件截止时间）前在交易系统中提交电子投标文件的，其投标文件将被拒收。

4、开标地点：邵阳市公共资源交易中心（邵阳市双清区邵阳大道邵阳市公共资源交易中心，详见当天电子显示屏）；投标人在邵阳市公共资源交易中心网站（http:// ggzy.shaoyang.gov.cn）点击“交易主体入口”进入全流程电子交易平台-政府采购类”登录进入交易系统“开标大厅”。

六、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和邵阳市公共资源交易中心网站（http://ggzy.shaoyang.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、公告内容以中国湖南政府采购网发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；针对同一采购程序环节的质疑,供应商应在法定质疑期内一次性提出。

八、磋商说明

1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

3、交易保证金：本项目不需要提供保证金，供应商提供《项目免交投标保证金承诺书》（格式）。

九、其他补充事宜

1、代理服务收费最高限价：委托集中采购机构邵阳市政府采购中心代理采购，不收取代理服务费。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：邵阳市大祥区教育局

地址：大祥区教育局

联系人：欧女士

联系电话：15842919009

2.采购代理机构信息

名称：邵阳市政府采购中心

地址：邵阳市宝庆中路第437号4栋

联系人：谢吕坚

联系电话：18573946172

3.项目联系方式

项目联系人：谢吕坚

电　话：18573946172

4、电子交易平台服务机构信息

名称：国泰新点软件股份有限公司

平台统一技术服务电话：4009980000

服务时间：周一至周日8:00-17:30

政府采购监管部门：邵阳市大祥区财政局

# 第二章 投标须知

第一节投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 体育新城实验学校设施设备采购 |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | 否 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 采购人名称：邵阳市大祥区教育局 联 系 人：欧女士 电 话：15842919009 地 址：邵阳市宝庆中路430号 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 采购代理机构：邵阳市政府采购中心 联系人：谢吕坚 电话：18573946172 地址：邵阳市宝庆中路第437号4栋 |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | 不接受 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章 注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | □ 接受 ■ 不接受联合体 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 采购人不组织，潜在供应商可自行前往。 □ 采购人组织，时间：投标截止时间前， 地点：/。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 招标文件第五章《采购需求》中非实质性要求条款和非“▲”条款允许负偏离的项数≥10项将导致投标无效。 注：带“★”条款为必须满足的商务或技术服务要求（参数），不满足视为投标无效。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) 邵阳市公共资源交易中心 |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 1、采购项目预算：小写：6200740.41元人民币，大写：陆佰贰拾万零柒佰肆拾圆肆角壹分人民币 2、项目最高限价：小写：6185273.16元人民币，大写：陆佰壹拾捌万伍仟贰佰柒拾叁元壹角陆分人民币 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 1、本项目的“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。 2、要求提供分项报价，按招标文件要求进行报价。投标报价超过采购预算、最高限价的按无效投标处理； 3、不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 详见《资格审查表》 |
| 第14.1(3)项 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | / |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 本项目不要求提交保证金，供应商须提交《项目免交投标保证金承诺书》（格式）。 |
| 第18.1款 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 第19.1款 | 电子投标文件的提交 | 网络传输递交：投标人应在递交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输递交至“邵阳市公共资源交易中心全流程电子交易平台响应文件上传模块（https://ggzy.shaoyang.gov.cn/）”，逾期递交上传的投标文件，系统将自动拒收,视为放弃投标。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标截止时间及投标地点 | 详见第一章； |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.1款 | 开标地点 | 邵阳市公共资源交易中心（邵阳市双清区邵阳大道邵阳市公共资源交易中心，详见当天电子显示屏） |
| 第24.2款 | 需要宣布的其他内容 | 见“开标一览表”。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第28.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 由评标委员会推荐前三名排序中标候选人 ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会随机抽取方式确定。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第31.1款 | 履约担保 | 不收取履约保证金。 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第33.1款（2） | 本国产品 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为本采购项目本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，并提供《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对该供应商提供的全部产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 第33.2款 | 政府采购强制采购节能产品 | 货物采购清单中要求“强制采购节能产品”的，为《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的强制采购节能产品的品目，供应商须提供所投产品有效期内的节能产品认证证书，否则其投标无效。 |
| 第33.3款 | 促进中小企业发展 | 扶持政策： 本项目未预留份额专门面向中小企业采购，给与小微企业10%的价格折扣。（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策） |
| 第35.1款 | 招标代理服务费 | 本项目委托集中采购机构代理采购，不收取代理服务费。 |
| 第36.1款 | 其他规定 | 1、核心产品：智慧黑板。 2、本项目为全流程电子交易，澄清、修改或者终止等所有公告信息书面通知方式为公告通知，因此请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体（《湖南省政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn））和邵阳市公共资源交易平台发布的相关公告信息。 3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 投标供应商可在响应文件中资格证明文件中提交信用信息查询结果，并盖单位公章，最终结果以开标当日采购人和代理机构查询甄别结果为准。 （1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）信用信息查询的截止时点：至本项目采购文件发出之日止（可往后延，不得提前）。 （3）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件或截屏。 |
| 第36款 | 全流程电子化交易说明 | 1、本项目采用电子交易，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，请投标人可自带电脑和数字证书等相关工具至中心开标室进行文件解密，也可自行选择地方进行文件解密）。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。响应文件提交和解密所用数字证书（CA）应为同一数字证书（CA），否则可能导致操作失败。 2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。 3、参与网上开标的投标人，请在“邵阳市公共资源交易中心主页的下载中心模块”下载操作手册（投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“网上开标系统”进行。投标人使用网上开标系统遇到问题时，请及时向软件公司咨询。 4、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入网上开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入网上开标系统，根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 |

邵阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与邵阳市政府采购活动!

政府采购合同融资是邵阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《邵阳市财政局关于支持中小企业发展加快推进政府采购合同融资工作的通知》(邵财购〔2022〕13 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在邵阳市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

第二节  投标须知

一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

封面

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件4 项目免交投标保证金承诺书

附件5 信用信息查询结果

附件6特定资格条件和其他资格条件证明材料

第二部分 商务文件

封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价

五、商务条款响应、偏离表享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标保证金

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

第三部分 技术文件

封面

十一、货物说明一览表

十二、技术规格、参数响应、偏离表

十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件

12.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1投标人应按【投标须知前附表】规定，提交相关资料。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交相关资料，对联合体各方均具有约束力。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

- 投标文件的组成

19.1电子投标文件的编制

19.1.1电子投标文件制作时，应按照统一的“电子投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术要求及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.1.2网上提交的电子投标文件须进行加密。

19.1.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.1.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

19.1.5为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人或授权代表CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

19.1.6投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

19.1.7投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

19.2投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成，具体格式和内容见第七章。

四、投标

20. 投标文件的加密和递交

20.1电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受, 招标采购单位不予受理。

20.2由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，邵阳市市公共资源交易中心不负任何责任。建议于开标前1个工作日完成投标文件的制作与上传。

21. 投标截止期

21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将投标文件加密上传。

21.2投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。未在投标截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

22. 投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件撤销或修改。

23. 串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

27.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，招标采购单位不予受理，不得进入评标：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按招标文件要求上传；

（3）投标人未按照投标人须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

27.2电子开标程序。采购人或采购代理机构在规定的时间内，通过网络视频，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布主持人、唱标人、记录人、监督方、采购人等有关人员姓名；

（3）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

（4）投标人在规定的时间内解密投标文件。

（5）采购代理机构对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标。

（6）唱标。

（7）投标人代表、记录人等有关人员通过电子开标软件在开标记录上签字确认；

27.3电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，已在系统内开标、评标的，立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2采购人通过数字证书登录邵阳市公共资源交易中心网站后进入“资格审查”，对所有供应商响应文件资格证明文件部分逐一进行审查后汇总，只有通过资格审查的供应商才能进入评标委员会商务技术评审程序，对未通过资格审查的供应商，将告知其原因。

26. 评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，符合性审查不合格的供应商不进入下一阶段评审；

27.2评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28.中标通知书与中标信息公布

28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告导出打印后送采购人。

28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。

29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约担保

31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33.政府采购政策

33.1优先采购：

（1）节能产品和环境标志产品

依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

（2）本国产品

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.2强制采购：

纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

33.3促进中小企业发展：

（1）享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的扶持政策的企业应符合以下要求之一，并按要求提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提2供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）【投标须知前附表】注明本项目专门面向中小企业采购的项目只有中小企业方可参与投标。

（3）【投标须知前附表】注明本项目未预留份额专门面向中小企业，符合5.3（1）条件的供应商，价格按【投标须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按 【投标须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参加评审。

（5）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策

（7）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

33.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5部分投标产品属于节能产品或环境标志产品优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35. 招标代理服务费

35.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

36. 需要补充的其他内容

36.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

37.全流程电子化交易说明（详见投标须知前附表）

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的（不适用）；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（不适用）。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人将查询网页截图、打印、盖章，作为查询记录和证据，做入响应文件资格证明材料部分。投标人不良信用记录以该查询结果为准，投标人不得弄虚作假，否则以虚假响应处理。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

4．其他

4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                          采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价不高于最高限价 |  |
| 2 | 1、具有独立承担民事责任的能力，提供下面材料（1.1、1.2、1.3、1.4、1.5之一）： 1.1 投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件； 1.2 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件； 1.3 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； 1.4 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； 1.5 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 |  |
| 3 | 投标人为营利法人或依法允许经营的事业单位的还须提供法人代表身份证明或法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书； |  |
| 4 | 湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。 |  |
| 5 | 项目免交投标保证金承诺书 |  |
| 6 | 信用记录(未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单) |  |
| 7 | 资格证明文件的签署 |  |

# 第四章 评标方法及标准

第一节  评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | 智慧黑板 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 按评标方法及标准正文部分4.2规定修正 |
| 第5.2（1）项 | 相同品牌产品投标报价相同的 |  | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | / |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品 | 1.“节能产品”： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标注符号的, 依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购（采用综合评分法） ，按货物价格占采购项目投标报价的比例，分别给予技术一级评标因素权重分4%和价格一级评标因素权重分4%的加分。计算公式为： 技术加分=技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分=价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2.“环境标志产品”： 采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购（采用综合评分法），按货物价格占采购项目投标报价的比例，分别给予技术一级评标因素权重分4%和价格一级评标因素权重分4%的加分。计算公式为： 技术加分=技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分=价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 3.非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： ①给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，本项目具体扣除比例为 10％ ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 注：（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 - 4.本国产品 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为本采购项目本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，并提供《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对该供应商提供的全部产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 说明：1、产品属于“节能产品”或“环境标志产品”的，应如实填写《“节能产品”、“环境标志产品”清单》，且提供国家确定的认证机构出具的并处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。否则不予价格扣除或加分。 2、投标产品同时取得“节能产品”或“环境标志产品”认证的，评审时只享受其中一项优惠。（投标人自行选择，并在投标文件中按要求填报相关信息及数据、提供相关证明资料，否则不享受此优惠政策）； - 3、小型和微型企业的价格评审优惠、本国产品价格优惠、“节能产品”或“环境标志产品”中的一项优惠，三项优惠应累加计算。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | / |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 评审得分相同的，报价最低的获得中标候选人推荐资格。报价且评审得分相同的，由评标委员会随机抽取方式确定。 |

第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2（1）、5.2（2） 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10．废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |
| 2 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离未超出招标文件规定的偏离范围和幅度 |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |
| 4 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 5 | 无法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 |  |
| 6 | 是否满足招标文件★条款 |  |
| 结论 |  |  |

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价及异常低价审查

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×报价权重分

3.2政府采购异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

3.2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

3.2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第3.2.1项至第3.2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3.2.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.2.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2.7采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

3.2.8异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附页1 评标方法及标准表

评标方法及标准(综合评分法适用)

| 评审因素及权值 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 权值范围 |
| 价格部分（A1） | 30% |
| 技术部分（A2） | 40% |
| 商务部分（A3） | 30% |

附表1.1投标报价评审标准表

| 序号 | 评标因素（分值） | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （F=100分） | 1、满足招标文件要求且最终评审价格最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×100。 注：一、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，应当要求相关供:应商在评审现场合理的时间内(30分钟)对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要:的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 二、因落实支持中小企业、本国产品、“节能产品”或“环境标志产品”政府采购政策（价格评审优惠）进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。 |
| 2 | 优先采购加分（F优先采购加分） |  |
| ∑ | F1=F+ F优先采购加分 |  |

附表1.2技术部分评审标准表

| 序号 | 评标因素（分值） |  |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评价项 （F=100分） | 产品配置及技术参数（50分） | 50 | 投标产品技术参数中带“▲”号条款（共25项）每有一条满足要求的计2分，本项最多计50分。 （评审依据：招标文件技术参数中需要提供证明材料，按招标文件要求提供，如未按要求提供的，视为负偏离） |
|  |  | 产品质量(30分) | 30 | - 所投“智慧黑板”整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射的计5分。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容，否则不计分） - 所投“全数字会议系统主机”会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能，且客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统的计5分。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容，否则不计分） - “户内全彩LED屏”具备支持通过演讲软件，支持满屏操作，可以实现打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能，并要求这些功能在一级菜单栏可方便快速使用。支持异步显示，可选择单个画面上大屏，软件的其他操作不上大屏。软件打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF类型的文件，并可进行批注、清除、手势操控、文件列表预览等操作；支持打开PPT，可以在同一界面实时预览提前准备好的批注内容的计5分。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容，否则不计分） - 所投“会议音频综合管理平台软件”支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求的计5分。（需提供软件适配认证复印件，否则不计分） - 5、所投“课堂采集终端（内置双目）”支持分析并统计课堂中每一位学生的抬头率、举手次数、应答次数、上台次数、趴桌子时长，同时以图表的形式与全班整体情况进行对比，以时间轴的方式记录每个学生课堂行为截图的计5分。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容，否则不计分） - 6、所投“AI循证录播主机”支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻的计5分。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容，否则不计分） |
|  |  | 组织实施方案（20分） | 20 | 根据投标人所提供的项目实施方案从以下几个方面进行综合评分：（1）施工组织设计及人员安排，(2)项目进度计划与保证措施，(3)项目质量监督与保证措施，(4)安全文明施工措施，(5)项目文档制作与移交措施。 方案完整、符合项目需求、可实施性强的计20分，缺漏项每项扣4分，扣完为止；方案不完善、不合理、实施性不强的的每处扣2分。 注：方案不完善、不合理、实施性不强是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.未涵盖所有必要的实施方案和流程；3.条理不清晰；4.方案内容与本项目实际情况存在差异性；5.内容空洞、语义表述不清 ,前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。 |
| 2 | 优先采购加分（F优先采购加分） |  |  |  |
| ∑ | F2=F+ F优先采购加分 |  |  |  |

附表1.3商务部分评审标准表

| 序号 | 评标因素（分值） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评价项 （F=100分） | 综合实力 (40分) | 40 | - 1、为保证产品及售后服务质量，所投“课桌椅”、“软包座席”制造厂商具有质量管理体系认证证书、GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系认证，每提供一个产品相关证书计5分，共计10分。(提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分)。 - 2、为保证服务过程中云平台的信息安全，所投“云桌面”制造商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书(云计算安全类)的计10分。(提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分)。 - 3、 为保证产品质量，“智慧黑板”和“户内全彩LED屏”两类产品制造商均具有质量管理体系认证证书的计10分，仅单类产品具备证书计5分。(提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分)。 - 4、为保障项目安全运营，投标人具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书(安全运营类)的计10分。(提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分)。 |
|  |  | 售后服务方案（20分） | 20 | 售后服务方案包含但不限于：（1）售后服务处理流程，（2）售后服务人员安排，（3）故障响应、恢复时间，（4）应急保障方案，（5）售后服务本地化服务能力及技术支持方式。方案完整、符合项目需求、可实施性强的计20分，缺漏项每项扣4分，扣完为止；方案不完善、不合理、实施性不强的的每处扣2分。 注：方案不完善、不合理、实施性不强是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.未涵盖所有必要的实施方案和流程；3.条理不清晰；4.方案内容与本项目实际情况存在差异性；5.内容空洞、语义表述不清 ,前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。 |
|  |  | 培训方案（20分） | 20 | 对投标人提供的培训方案计分，包含但不限于：（1）培训计划、（2）培训对象、（3）培训时间、（4）培训方式等。方案完整、符合项目需求、可实施性强的计20分，缺漏项每项扣5分，扣完为止；方案不完善、不合理、实施性不强的的每处扣2.5分。 注：方案不完善、不合理、实施性不强是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.未涵盖所有必要的实施方案和流程；3.条理不清晰；4.方案内容与本项目实际情况存在差异性；5.内容空洞、语义表述不清 ,前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。 |
|  |  | 项目实施团队（12分） | 12 | 1、投标人拟派的项目经理具有信息系统项目管理师证书和网络工程师证书的计6分，每缺一个扣3分，扣完为止。 2、为充分保障本项目的实施及售后服务品质，投标人拟派的项目组团队成员中具有网络工程师的计2分、系统集成项目管理工程师的计2分，电工作业证书计2分，每项证书只计一次，不重复计分，满分6分。 注：提供以上人员有效期内证书扫描件以及开标前近半年内任意一个月投标人为持证人员缴纳社保证明材料扫描件，并加盖投标人公章，没有提供的不计分。 |
|  |  | 类似业绩 （8分） | 8 | 投标人或所投产品的制造厂商近三年（2023年5月1日起至投标截止时间止）具有同类项目供货业绩：每提供1个合同业绩得4分，最高得8分。（提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分） |
| ∑ | F3=F+ F优先采购加分 |  |  |  |

说明：

（1）评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分按报价部分、商务部分及技术部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分。

（2）供应商须根据各项评审因素提供相关有效的证明资料，否则评委有权作出不利于该供应商的评审。

（3）评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

（4）以上评分标准证明材料须编入响应文件相应位置，未按要求提供资料的不计分。

（5）供应商提供虚假资料骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任并没收其保证金，并将情况报同级财政主管部门，按相关法律法规进行处罚。

（6）本项目为全流程电子化投标，所述制造商公章或制造商投标专用章可为电子签章。

# 第五章 采购需求

- 第一节 项目概述

1、项目名称：体育新城实验学校设施设备采购

2、最高限价：6185273.16元。

3、采购方式：公开招标。

4、标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

5、本项目核心产品为：智慧黑板。

- 第二节 技术要求

二、采购项目要求：

1、供应商必须承诺提供厂商原装、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在谈判文件中明确列出。

4、成交人在实际供货时，如投标时所提供的货物已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），需按成交价格提供与原承诺的货品更优质的货物，否则按违约处理。

5、成交人在实际供货时，若提供的货物未能达到谈判文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行,并追究采购人因成交人未按其承诺所提供的产品而产生的所有损失和责任。

6、由成交人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

7、因产品的质量问题发生争议，由相关省市质检部门进行质量鉴定。采购人与成交人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。

8、产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交人承担。

9、本项目为交钥匙项目，成交人承包及负责谈判文件对成交人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

10、除采购人有明确规定外，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

11、所有产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及产品包装完整无破损。

12、产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由成交人负责。

13、报价方式：总价包干。

1）、所有报价应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、搬运、耗材、验收及相关服务等费用，采购单位无须向成交单位另外支付任何费用。

2）、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

三、采购项目产品安装、测试及验收要求

1、货物验收所发生的检验费用由成交人负担。

2、所有产品均须由成交人派出技术人员上门并依照本项目谈判文件的要求和响应文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态，费用包含在报价中。

3、采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

4、交付验收标准依次序对照适用标准为：

1）符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2）招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3）官方标准。

5、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

6、出现不合格货物时，成交人要无条件更换合格货物。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

7、验收地点为采购人指定地点。

四、采购清单及主要参数要求

| 总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教育局机关设备 | 套 | 1 |
| 2 | 教师办公室设备 | 套 | 1 |
| 3 | 行政办公室设备 | 套 | 1 |
| 4 | 教室设备 | 套 | 1 |
| 5 | AI巡课系统 | 套 | 1 |
| 6 | 多功能厅（249㎡） | 套 | 1 |
| 7 | 小会议室（106㎡） | 套 | 1 |
| 8 | 机关会议室 | 套 | 1 |
| 9 | 计算机室（2间） | 套 | 1 |
| 10 | 音乐室 | 套 | 1 |
| 11 | 劳动教室 | 套 | 1 |
| 12 | 美术室 | 套 | 1 |
| 13 | 心理咨询室 | 套 | 1 |
| 14 | 卫生保健室 | 套 | 1 |
| 15 | 录播室 | 套 | 1 |
| 16 | 阅览室 | 套 | 1 |
| 17 | 信息中心 | 套 | 1 |
| 18 | 智慧体育 | 套 | 1 |
| 19 | 物理实验室 | 套 | 1 |
| 20 | 物理准备室 | 套 | 1 |
| 21 | 物理仪器室+仪器 | 套 | 1 |
| 22 | 生物实验室 | 套 | 1 |
| 23 | 生物准备室 | 套 | 1 |
| 24 | 生物仪器室+仪器 | 套 | 1 |
| 25 | 化学实验室 | 套 | 1 |
| 26 | 化学准备室 | 套 | 1 |
| 27 | 化学仪器室 | 套 | 1 |
| 28 | 小学科学实验室 | 套 | 1 |
| 29 | 科学仪器室 | 套 | 1 |

| 教育局机关设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1-1 | 窗帘 | 亚麻材质，自带遮光层，罗马杆 | 米 | 240 |
| 1-2 | 办公桌椅 | 办公桌:尺寸≥1600*700*760。 1、基材：全部采用E1级高密度板。 2、饰面：胡桃木木皮饰面。 3、油漆：环保净味漆 。 4、优质五金配件连接。 办公椅:尺寸≥750*800*1180。 1、饰面：优质西皮饰面。 2、海绵：采用高密度回海绵。 3、框架：优质橡胶木。 | 套 | 10 |

| 教师办公室设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 2-1 | 教师工作位 | - 尺寸:≥1200*600*1100mm 。 - 屏风框架:采用优质铝材，耐蚀等级需达到10级。 - 桌上屏风:采用钢化玻璃。 - 木制部分:采用优质三聚氰胺板，耐污染腐蚀达到5级，板材密度≥0.63g/cm2，板材握螺钉力(板面≥1600N、板边≥1000N)，甲醛释放量≤0.080mg/m;需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)≤0.001%，不含甲醛。 - 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。 - 五金配件:需采用优质5g/kg;五金配件，导轨、门铰、锁具、拉手、三合一等五金配件，不少于100小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到10级，质量需符合QB/T3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸烟雾试验(ASS)法》和QB/T3832-1999(2009)《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 | 位 | 120 |
| 2-2 | 教师椅 | - 尺寸:≥565*605*905-1005mm。 2.面料:需采用高品质网布，质量符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质。 - 海绵:座椅内部采用优质45#密度阻燃海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，坐感舒适;回弹率≥50%，伸长率≥240%，撕裂强度≥4.ON/cm，干、湿热老化后拉伸强度≥80kPa。 - 4.五星脚:需采用优质PP塑料五星脚架，且不含重金属、邻苯二甲酸酯、多环芳径等有害物质。尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 5.PU扶手:需采用优质环保PU扶手，质量需符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 6.气压棒:需采用优质气压棒，可承重达250KG以上，伸缩30万次以上不漏气;密封性能符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。 7.喷胶:采用优质环保喷胶游离甲醛≤0.05g/kg、总挥发性有机物≤375g/L。 | 张 | 120 |
| 2-3 | 云桌面 | - 1.云终端配置：不低于8核16G，硬盘容量：不低于180G； - 2.提供统一管理平台； - 3.系统能还原。 - 4.软件平台与服务器、终端等支持硬件解耦 - 5.能创建多种镜像类型，包括公共镜像、自定义镜像、共享镜像 - 6.支持多种高级加密标准算法。 | 台 | 60 |
| 2-4 | 瘦终端 | 1、CPU：不低于4核 2、内存：不低于4G 3、硬盘：不低于16GB 4、网卡：1000M/100M/RJ45/自适应网卡 5、USB口：不低于3个USB2.0 6、外接显示口：HDMI 7、支持分辨率：1920×1080 8、保修服务：整机三年保修服务。 | 台 | 60 |
| 2-5 | 显示器（强制采购节能产品） | - 不小于22寸. - 分辨率不低于1920*1080，VGA + HDMI | 台 | 60 |
| 2-6 | 办公桌 | - 尺寸:≥1400×700×760。 2.基材：采用E1级优质环保型中纤板，板材的含水率、静曲强度等各项技术指标须符合国家的要求；板材的甲醛释放量须优于国家标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3。 - 3.饰面：采用0.6（±0.04）mm厚胡桃木皮饰面，木皮颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等；同时，木皮经过高温烘干、除虫等处理保证木材含水率低于10%。 - 4.油漆：优质环保油漆，经“五底三面”油漆工艺，符合国家级环保标准；色泽美观、不变色、光滑耐磨。 - 5.五金配件：优质五金配件。 | 张 | 15 |
| 2-7 | 空调（强制采购节能产品） | - 制冷量不低于2P，材质工艺：ABS+高光注塑工艺。 2.形体：挂机。 - 3.颜色:白色 。 4.适用面积：30m²-35m²。 | 台 | 27 |
| 2-8 | 窗帘 | 亚麻材质，自带遮光层，罗马杆。 | 米 | 120 |

| 行政办公室设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 3-1 | 办公桌 | - 尺寸:≥1400×700×760mm 2.基材：采用E1级优质环保型中纤板，板材的含水率、静曲强度等各项技术指标须符合国家的要求；板材的甲醛释放量须优于国家标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3。 - 3.饰面：采用0.6（±0.04）mm厚胡桃木皮饰面，木皮颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等；同时，木皮经过高温烘干、除虫等处理保证木材含水率低于10%。 - 4. 油漆：优质环保油漆，经“五底三面”油漆工艺，符合国家级环保标准；色泽美观、不变色、光滑耐磨。 - 5.五金配件：优质五金配件。 | 张 | 30 |
| 3-2 | 办公椅 | - 尺寸:≥565*605*905-1005mm 2.面料:需采用高品质网布，质量符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质。 - 3.海绵:座椅内部采用优质45#密度阻燃海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，坐感舒适;回弹率≥50%，伸长率≥240%，撕裂强度≥3.ON/cm，干、湿热老化后拉伸强度≥80kPa。 - 4.五星脚:需采用优质PP塑料五星脚架，且不含重金属、邻苯二甲酸酯、多环芳径等有害物质；尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 5.PU扶手:需采用优质环保PU扶手。 6.气压棒:需采用优质气压棒，可承重达250KG以上，伸缩30万次以上不漏气;密封性能符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。 7.喷胶:采用优质环保喷胶游离甲醛≤0.05g/kg、总挥发性有机物≤375g/L。 | 张 | 30 |
| 3-3 | 文件柜 | - 尺寸:≥800*400*2000mm； - 板材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB/T15102-2017标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度≥0.63g/cm2，板材握螺钉力(板面≥1600N、板边≥1000N)，甲醛释放量≤0.080mg/m。 - 白乳胶:需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg,总挥发性有机物≤80g/L。 - 热熔胶:采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤5g/kg。 - 五金配件:需采用优质五金配件，三合一等五金配件，100小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到10级，质量需符合B/T3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸烟雾试验(ASS)法》和QB/T3832-1999(2009)《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 - 封边带:需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)≤0.001%，不含甲醛。 - 玻璃:采用钢化玻璃，边缘光滑，安全性好。 | 组 | 30 |
| 3-4 | 云桌面 | 参数同序号2-3。 | 台 | 30 |
| 3-5 | 瘦终端 | 参数同序号2-4。 | 台 | 30 |
| 3-6 | 显示器（强制采购节能产品） | 参数同序号2-5。 | 台 | 30 |
| 3-7 | 空调（强制采购节能产品） | - 参数同序号2-6。 | 台 | 16 |
| 3-8 | 窗帘 | 参数同序号2-7 | 米 | 40 |
| 3-9 | A4一体机（强制采购节能产品） | - A4黑白激光多功能一体机,复印\打印\扫描，速度≥33页/分钟页，自动双面打印，中文显示、一键式身份证左右摆放、票据复印。 - CPU:600MHZ。 - 内存：256 MB，带50页ADF，带U盘扫描，带有线网络打印，鼓粉分离，随机粉盒不小于6000张，硒鼓不小于25000张，卡纸强排、定影清洁，原厂保修2年，上门服务。 | 台 | 20 |
| 3-10 | A3打印机（强制采购节能产品） | - A3黑白数码复合机，速度≥22页/分钟，双面复印、双面打印、网络彩色扫描，标配网络打印，标配100页双面自动送稿器。 - 处理器833MHz ，内存≥1GB,硬盘：256MB，标准纸盒：250页+100页旁路，最大月负荷60000页/月，分辨率 1200*1200dpi。 - 缩放比例：25%-400%，介质厚度 60 - 216g，支持麒麟、统信等国产操作系统，全自研A3架构，成本可控，支持智能状态耗材管控系统、安全文印系统。 | 台 | 6 |

| 教室设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 4-1 | 钢制讲台 | - 尺寸：≥长1000×宽700×高1000（mm）； - 选用≥1.0mm精装冷轧钢板，并采用数控设备精加工制作；钢板表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电碰塑处理，塑面均匀、经久耐用。 - 讲台选用高档喷漆实木扶手，及L型实木装饰板，有效提升使用者的舒适性和美观度。 - 讲台采用上下柜结构，方便老师教课使用，同时与地面无缝对接有效防止鼠害，保证设备的正常使用；钣金焊接结构,边角圆弧过度，无尖锐，内部钢板无棱边及毛刺，下柜非拼装型设计，使讲台整体更牢固。 - 前门及抽屉采用通开锁，一把钥匙可通开抽屉和下柜门，方便老师管理；能有效容纳中央控制器、功放等教学设备；有效管控强弱电路、确保安全；关闭后，台外无任何可拆卸螺钉。 | 张 | 44 |
| 4-2 | 课桌椅 | - 规格材质及功能要求：课桌：≥600mm*400mm*760mm课椅：≥380mm*375mm*780mm - 1.桌面材质尺寸：≥长600mm*宽400mm*厚18mm±2mm，采用E1级环保密度板三聚氰胺饰面，经优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头；桌面上方中间带有笔槽（笔槽与封边为一体成型），符合人体工效学及人性化设计,桌面与书箱之间用自攻螺丝固定（。 2.桌斗要求：采用冷轧钢板一次冲压成型，宽480mm±10mm，深300mm±10mm,高130mm±5mm。 3.椅面尺寸：坐板380mm*375mm±2mm，靠背400mm*高250mm±2mm，采用一次性中空吹塑塑料（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯）成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击；坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学，为增加椅子的强度及使用寿命；靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。 4.桌钢支架：桌脚采用≥25mm*50mm*1.2mm椭圆管抽芯弯成型，连接拉杆采用≥25mm*50mm*1.2mm椭圆管，上部升降管采用≥20mm*40mm*1.2mm椭圆管抽芯弯成型。 5.椅钢支架：椅脚采用≥25mm*50mm*1.2mm椭圆管抽芯弯成型，连接拉杆采用≥20mm*40mm*1.2mm椭圆管，上部升降管采用≥20mm*40mm*1.2mm椭圆管抽芯弯成型；坐板下框架管材采用≥15mm*30mm*1.4mm椭圆管。 6.脚套规格材质要求：桌采用PP新塑料注塑成型，耐磨稳固。 7.要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经200度高温粉体烤漆,产品长期使用也不能产生剥漆的现象；外观性能要求：金属件（喷涂层）耐腐蚀、涂层本身的耐腐蚀、涂层对基体的保护等级、耐磨性、甲醛释放量、抗冲击、涂层（硬度、冲击强度、附着力）均符合国家相关标准。 - ▲8.塑粉依据HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，满足以下条件：涂膜外观正常；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：≥240h无异常；耐碱性[≥5%(质量分数)氢氧化钠溶液]：≥168h无异常；耐沸水性(≥2h)：无异常。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 | 套 | 2100 |
| 4-3 | 后黑板 | - 尺寸：≥4000*1000mm。 - 采用优质原装树脂漆面板，板面呈哑绿色，整板无拼接。 - 书写板：板面厚度≥0.3mm，板面光泽度＜12%，滚涂漆膜硬度：≥8H，经耗磨仪一万次摩擦后表面不露底。 - 书写性能：用水泥性笔书写流畅不打滑，清擦干净无粉尘飘落； 夹层板：保证师生安全，夹层甲醛释放量mg/l≦0.2；采用整张不变形的环保挤塑聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 - 背面板：采用整块的防锈镀锌板，板厚≥0.20mm，经由高压生产一次性定型，结合处由专用AB胶水胶合，板面防腐蚀、防强压，防进水、防锈蚀，保证长时间书写平整。 - 外框：采用高档磨砂亚光香槟色电泳铝材，色泽柔和，不反光。宽40mm.厚20mm.符合。 - 包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有露的金属紧固件。 - 安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠。 | 张 | 36 |
| 4-4 | 智慧黑板 | 一、总要求 1、屏幕：86英LED液晶屏，显示⽐例：16:9；采用全金属外壳，一体化设计；外部无任何可见内部功能模块连接线；主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2、两侧面板可支持普通粉笔、液体粉笔等进行板书书写。 3、屏幕观看视角≥120°，要求：采用红外触控技术及书写划线。 ▲4、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 5、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。 6、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。 7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 二、内置电脑系统要求 1）内置电脑模块要求： 1、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 2、搭载国产CPU，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：不少于1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：不少于3路USB。 2）嵌入式系统要求： 1、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。 2、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片； 3、整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。 4、整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达4GB，提高运行速度。 5、整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。 | 台 | 42 |
| 4-5 | 高清视频展台 | 1.采用800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过教学设备中的软件直接控制开关。 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 | 台 | 42 |
| 4-6 | 数字红外麦克风 | 1.红外麦克风采用五通道设计，红外线发射管≥8颗，麦克风接发射红外线波长≥870nm，符合IEC61603-7数字红外传输国际标准。 2.麦克风采用按键式音量加减键，根据使用习惯按键调整音量，也可共用音量键实现PPT翻页功能，高效简洁。 3.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。 4.无线麦克风支持PTT功能，具有PPT翻页，MIC，L/M指示灯，可根据使用习惯进行切换。 5.无线麦克风可颈挂和手持同时使用，整体长度≥14.5cm，可配置磁吸颈挂绳，方便拆卸清洗。 6.无线麦克风对节能灯光有良好的抗干扰性，频率响应 100 Hz ~ 20 kHz，信噪比≥100 dB，总谐波失真 ≤0.02%。 7.内置可充锂电池（不可拆卸，预防被盗），锂电池容量≥2300mAh，发言时间不低于7小时。 8.标配一个底座，可对一只无线麦克风进行充电，具备过热，过流，过载保护。 9.底部配备充电触点，无线麦克风放置进去即可充电，不分正反。 | 支 | 42 |
| 4-7 | 数字红外扩声主机 | 1.频点对频和信号传输均采用纯数字红外技术，教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象不受无线电干扰，无电磁辐射。 2.红外主机内置数字红外处理芯片，可实现dirATC--数字红外音频传输及控制技术，符合IEC61603-7数字红外传输国际标准。 3.主机具有1路RS232接口，可对接中控，1路3.5mm线路输入（具备独立调音旋钮），1路3.5mm路线路输出（LINE OUT） 。 4.内置功放，可直接连接音箱。 5.频率响应:50 Hz ~ 20 kHz，信噪比: ≥90dBA，动态范围: ≥85dB，噪声情况下总谐波失真: ≤0.04%。 6.红外主机USB-C接口内置翻页驱动软件及声卡驱动程序，可与电脑直连，配合无线麦克风实现翻页功能及声音双向传输功能。 7.红外接收器 1）接收器与数字红外扩声主机连接。 2）接收面积：≥100㎡，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°，红外线波长≥870nm，无线辐射距离：≥25m。 3）带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输。 8.壁挂音箱 1)定阻输入：8 Ω，额定功率≥30 W,峰值功率≥40 W 2）音频单元：1×4″低音单元和 1×1″高音单元。 3）频率响应：90 Hz ~ 20 kHz，灵敏度：90dB。 4）最大声压级：104 dB SPL，110 dB SPL peak。 | 套 | 42 |
| 4-8 | 吊扇 | 56寸，额定频率50HZ，功率100W，3档高速、锌合金扇叶。 | 个 | 240 |
| 4-9 | 施工安装调试 | 专业技工施工安装调试与培训。 | 项 | 36 |

| AI巡课系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 5-1 | 课堂采集终端（内置双目） | 1.主机架构：采用嵌入式架构，高度集成高清摄像机、录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体。 2.主机摄像机：采用摄录一体化设计，采用双镜头设计；全景镜头采用≥1/2.7英寸CMOS传感器，有效像素要求≥800万;云台镜头采用≥1/3.1英寸CMOS传感器，有效像素要求≥1200万。 3.主机性能：主机配备高性能低功耗处理器，内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，整机功耗≤35W，正常工作状态下噪声≤20dB(A)；AI算力≥6TOPS，满足课堂分析需求。 4.视频接口：RJ45接口≥4，支持POE供电；HDMI输入≥1，HDMI输出≥2路。 5.音频接口：Line in≥1；Line out接口≥1；Mic接口≥2，Mic口支持向麦克风提供POE或幻象供电。 6.网络接口：RJ45接口≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈。 7.控制接口：RJ45≥1；支持RS232串行通信协议进行外接控制。 8.外设接口：USB2.0接口≥1，输出音视频供第三方视频会议等软件使用。 9.视音频接入：满足低成本布线需求，视频信号、音频信号可基于一条双绞线实现供电、信号控制和信号传输。 10.视频录制：兼容H.264或H.265编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、WebRTC视频通信协议，视频封装格式MP4。 ▲11.AI边缘计算：主机内置AI课堂行为实时分析能力，无需额外设备或互联网云端服务，即可实现基于课堂师生行为、PPT课件等多模态数据的融合分析。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容） | 台 | 1 |
| 5-2 | 终端管理软件 | 一、整体要求 1.要求软件在出厂时内嵌于主机中。 2.兼容适配国产操作系统、国产浏览器，可在导播后台看到包含内置与外接摄像机以及HDMI信号等所有预览画面。 3.多流录制：支持教师画面、学生全景画面、课件画面等不少于3路画面的独立录制封装。 4.分段录制：支持分段录制功能，以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段分段方式不小于三种选择；可在不结束录制的条件下，自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存。 5.台标字幕：录播主机支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可最多预设5个字幕作为备选，方便灵活调整与切换。 6.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能。 7.摄像机调节：支持对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量。 8.音频设置：支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，以保障音频效果。 9.多流直播：支持不少于4路RTMP同步推流直播，支持自定义直播分辨率和码率，实现多流直播。 10.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 11.互动协议：要求支持H.323、SIP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用。 12.通过主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 13.要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。 14.要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。 15.麦克风接入：需支持接入无线麦克风，可根据实际使用场景自定义配置无线麦克风的频段，并可通过添加无线麦设备白名单实现精准接入管理。 16.客户端软件：需支持课堂实录控制、直播控制、录制参数设置、远程互动控制、获取平台排课信息和录像文件管理等功能。 17.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节。 18.编辑教学环节：要求支持用户对AI课堂分析生成的教学环节结果进行自主纠偏，依据时间轴自主定义教学环节的时长并更改教学环节的结论，同时支持自主创建教学环节名称。 19.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条上显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节。 20.多模态课堂数据：支持对课堂多模态数据展开多维度综合分析，包含“课堂师生行为时序”“教学行为分析”“理答分析”“PPT分析”“教师讲授分析”“姿态与情感分析”“课堂管理分析”“学生学情分析”等多个数据板块。 二、教师教情分析 1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包含“教师讲授”“教师提问”“PPT演示”“操作大屏”“教师发言”等。 2.PPT分析：支持教师授课PPT分析，可统计每页PPT的使用时长、PPT内图片与图表的页数，识别PPT中留给学生的课堂任务数量并分析任务时间占比，辅助开展课堂教学设计评价。 3.教师情感表达分析：支持分析授课过程中教师的表情，以图表形式呈现教师从开心到平静的情感变化，并记录教师在具体时间点的情感截图及对应的情感词汇。 4.教师姿态表达分析：支持分析授课过程中教师的姿态表达，以图表形式呈现教师姿态活跃度的变化，并记录教师在具体时间点的姿态应用情况。 5.教师巡视分析：支持分析教师的课堂管理能力，统计教师的巡视次数与巡视时长。 6.S-T分析：支持以图表形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况。 7.教师课堂考勤分析：支持接入学校人脸信息库，实现教师人脸考勤分析，辅助统计教师出勤情况。 三、学生学情分析 1.学生行为分析：支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包含“学生站立”“多人抬头”“学生上台”“学生举手”等。 2.个体观察分析：支持基于学生人脸的身份识别，分析呈现每个学生的听课状态、课堂抬头率分布和情绪分布，并记录每个学生具体某个时间点的行为截图。 3.学生站立分析：支持以热点图形式呈现学生站立、举手、补充发言的情况与分布，统计站立人数与站立次数，且针对学生站立行为可具体到某个时间及某位学生。 4.学生专注分析：支持分析统计不同场景下学生的抬头率，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例。 5.学生上台分析：支持分析统计课堂学生上台情况，统计上台人数及上台次数，以课堂时间轴形式记录具体到某个时间及某位学生的上台情况。 6.课堂氛围分析：支持分析学生课堂表情，对各类表情进行实时监测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静表情的峰值。 7.学生抬头率分析：支持分析学生的抬头率情况，提供最高抬头率以及平均抬头率，并用图表的形式呈现以辅助课堂纪律评价。 8.学生低头分析：支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。 9.学生课堂考勤分析：支持接入学校人脸信息库，实现学生人脸考勤分析，辅助统计学生出勤情况。 | 套 | 1 |
| 5-3 | 高清双目摄像机 | 1.传感器：内置双目摄像设计，全景镜头要求采用≥1/3.1英寸CMOS传感器，有效像素要求≥1200万。云台镜头要求采用≥1/2.7英寸CMOS传感器，有效像素要求≥800万。 2.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容。 3.云台转动：摄像头具备转动跟踪，水平转动范围达±155°，垂直转动范围达-30°~＋120°。 4.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s。 5.全景镜头视场角：要求定焦摄像头水平视场角≥60°，垂直视场角≥35°。 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 7.视频输出：要求具备视频输出口：RJ45≥1、HDMI≥1。 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出。 9.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议。 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1。 11.控制协议：要求支持VISCA协议满足多种场景控制要求。 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能。 13.支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.要求与搭配的主机实现基于一条双绞线即可实现POE或POC供电、信号控制、信号传输。 | 台 | 1 |
| 5-4 | 摄像机管理软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要。 3.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D数字降噪。 4.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 5.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求。 6.需支持摄像机控制功能，包括变焦摄像头控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 7.变焦摄像头需支持自动/手动两种聚焦锁定模式。 8.变焦摄像头需支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°。 9.内置AI实时分析模型，支持拍摄教师时具备识别授课轨迹、姿态、表情等分析能力。 10.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能够实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂场景时，有效避免镜头呼吸效应导致的周期性画面焦距抖动。 11.AI跟踪：内置先进的跟踪算法，无需额外辅助摄像头或其他设备，即可实现人像自动跟踪，PTZ实时跟焦，包含水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪功能。 ▲12.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。AI跟踪锁定解除：支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 | 套 | 1 |
| 5-5 | 拾音系统 | 1.指向性：超心型。 2.频率响应：40Hz—16kHz。 3.灵敏度≥-7dB±1dB。 4.最大声压级≥110dB。 5.信噪比≥62dB。 6.动态范围≥78.5dB。 7.使用电源：麦克风一线通供电。 8.输出接口：RJ45，数字音频接口。 | 套 | 1 |
| 5-6 | 全连接智慧教学应用云平台服务 | 需包含智慧教学云应用服务的三年使用授权。 学校智慧教学应用云服务功能要求： 一、用户工作台 1）个人信息：支持用户对头像、姓名、性别、邮箱、出生日期、手机号码、通信地址、简介、学历、职称、执教学科、荣誉、登录密码、第三方账号绑定等个人资料进行查看和修改。 2）教学日程：支持通览该用户在平台中参与的各业务开展情况，以日历方式直观呈现，点击某一教学日程可快速进入对应功能模块。3）快捷入口：支持将平台功能分列呈现，教学项和教研项方便用户快速进入课表、视频、专辑、资源、在线学堂、收藏、教研活动、评审活动、磨课备课、教学督导等功能模块，快速开展在线应用。 （4）待办任务：支持通览该用户在平台中已参与的业务活动，以列表方式按即将逾期的状态降序排序直观呈现，点击某一待办任务可快速进入对应功能模块。 5）我的课表：支持用户自我管理教学计划课表，包括校内课表与跨校课表。课表内支持自定义课程名称、封面、主讲人、时间段、学段学科等基础信息并可上传附件。课表内授课形式支持普通直播课、校内互动课以及跨校互动课。 6）我的资源：支持浏览用户上传的所有资源，并以列表形式直观展示资源名称、类型、观看权限、章节目录、审核状态、允许下载、上传日期等信息。提供用户自主上传资源功能入口，方便用户快捷上传个人资源。 7）我的收藏：支持浏览用户在我的视频、我的专辑、教学督导、评审活动、在线学堂、校园电视等功能处收藏的资源，提供快速查询和分类筛选功能，点击某一资源即可快速查看其详情。 8）我的视频：支持用户打造个人视频管理空间，包含自主上传教学视频或通过平台录播课归档的课程视频，支持关联视频附件文档、设置知识点、微能力、教学环节、是否AI行为分析、填写教学反馈与活动掠影。 9）在线学堂：支持用户查看自主创建或所处教学班的学习课程，并可查看课程所有人与权限，页面提供编辑与查看学习统计按钮方便快速进行过程处理与结果导出，并支持对自己创建的课程快速取消发布与删除。 二、课程教学系统 1）课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。 2）课节时间：支持管理员自定义设置、修改课节时间，贴合不同学校或不同季节的开课时间安排。 3）排课类型：支持普通直播、校内互动与跨校互动三种排课类型。校内课程在校内课表进行排课，本校本地自主开课。跨校课程排课时，支持从系统中选择结对组、接收学校、接收教室作为听讲端建立互动课程，实现互动开课。 4）排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。 5）授课统计：支持教师通过个人课表查看个人授课统计，统计内容须包括教学受益学生人数、计划课时、应授课时、实开课时等信息。 6）教学备课辅助：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思 7）备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。 8）备课教学视频归档：支持已备课课堂的教学录制视频自动上传归档至对应备课活动，方便学校老师、教研组进行磨课备课分析应用。 9）备课模式：支持教师自主备课、校内集备、跨校集备三种备课模式。自主备课为教师个人备课。校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。跨校集备为不同学校教师之间的集体备课。 10）视频归档：支持学校教师在课表中预约录制视频的自动上传，归档至对应教师个人视频空间，并关联年级学科、录制时间、授课地点、视频时长等信息。 12）视频上传：支持用户自主上传课程视频发布用于课程点播，可对上传视频自主添加知识点、教学环节、行为分析等类型标识，点播播放时可点击相应知识点、教学环节跳转至对应时间点视频进行播放。 12）课程附件：支持在上传视频时同步上传课程附件，课程附件支持文档、图片、视频、压缩包等不同类型。附件上传后，在课程点播时支持同步下载。 13）视频检索：支持通过关键字、录制时间检索筛选相应视频。 14）课程直播：支持按日历时间查看开课信息并点击进入课程直播，实时观看教学直播内容。同时支持呈现近期课表中的课程直播状态（正在直播、即将开始、直播回放等）。支持观看直播过程中进行直播评论，发表学习意见。 四、学校教研活动系统 1）校级教研活动：支持创建、参与各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件。 2）区域网络教研参与：支持连接区域平台，访问区域教研活动，方便快捷参与区域组织的网络教研活动。 3）教研模式：支持直播观摩教研、点播观摩教研、互动教研三种方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研。点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。互动教研可实现多终端实时音视频互动。 4）教研会控：进行互动教研会议时，创建者拥有“会控”权限，可在互动教研会议中进行画面、发言、参会人员管理等控制。 5）教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分。 （6）教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研评分、话题研讨四种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。 7）教研标记：支持在发布教研笔记的时候关联当前观看视频时间作为标识，后续查看教研笔记时点击即可跳转教研视频至对应时间点进行观看，方便教研总结时充分理解笔记发布者的想法。 8）教研签到记录：支持记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示。 9）临时用户参与：所有人可见的教研活动支持非本平台的“临时用户”的参与，支持将临时用户参与的评论、话题研讨等数据保留到平台中。 10）教研收藏：支持在教研活动界面点击收藏教研活动，收藏的教研活动可在个人账号下进行管理。 11）教研回顾：可以公开教研活动成果供用户对往届教研活动进行回顾。支持用户观看教研视频、查看教研笔记、查看评分结果，并下载各教研附件进行阅读和学习。 12）教研签到功能：支持手机微信扫描教研活动二维码，填写基本信息以及通过手机定位获取签到地点后完成签到，并记录教研平台签到列表。 13）教研点评功能：支持对参与的教研互动进行评论发表、教研话题研讨，以及评课评分等，便捷实现教研观摩中的评课讨论。 14）教研历史：支持记录参与的教研活动历史，方便查询回顾，有效保障教研质量。 15）关键字检索：支持通过关键字搜索相应网络教研活动。 16）教研活动筛选：支持按照学段、年级、学科分类标识教研活动，在活动列表界面可选择相应分类筛选对应教研活动。 17）教研排序：支持按照评论数、参与用户数、收藏数三种方式由高到低进行教研活动排序。 18）教研动态：支持活动首页显示实时教研活动动态，以标题滚动的方式进行循环播放，方便用户实时展示教研应用信息。 19）教研活动统计：支持活动首页实时统计本校教研活动数据，包括但不限于已开展教研活动数量、已开展评审活动数量、参与用户数、教研员数量等信息。 五、校园在线巡课系统 1）支持通过平台进行本校课程直播视频调取，在线观看开课现场画面。同时可支持课程主讲人、主讲班级、课程直播时间等相关信息展示。 2）课堂列表：支持后台根据学校实际教学楼、班级分布情况进行信息输入，使得在巡课界面可调出课堂列表，且列表应根据学校课堂实际分布情况进行呈现，可自定义包括课堂教室名称、所属楼层、所属教学楼、所属校区等4级呈现。 3）支持在巡课界面通过教室列表自由切换巡课教室，从而实现对多个教室的远程直播巡课。 4）在线显示：支持仅显示当前在线的录播教室列表。 5）常用教室：支持将巡课教室进行分组，根据分组快捷选择课室进行巡课。 6）场景收藏：支持每位用户将当前画面布局及巡课教室进行收藏，巡课专家点击收藏的场景可快速将巡课教室布局在画面中。 7）画面布局：支持1分屏、2分屏、4分屏、6分屏、9分屏、10分屏六种巡课画面布局，每个分屏可直接拖拽教室信号进行巡课。 8）画面拍照：支持对当前巡课画面进行拍照留存于图片库中，提供大图预览、图片下载、图片删除等多种管理功能。 | 项 | 1 |
| 5-7 | AI智能语音分析主机 | 1.硬件结构：采用嵌入式架构设计，标准机架式，内置NPU处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力。 2.操作系统：Linux。 3.网络接口：1000M自适应LAN口*1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 4.其他接口：Console(RJ45)≥1路，USB≥1路。 5.设备复位：支持一键Reset复位。 6.工作电压：≤24V。 7.额定功率：≤84W。 8.协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP。 9.编码标准：音频支持AAC编码协议。 10.分析能力：支持语音分析能力，包括语音转写、语速分析、高频词分析、敏感词提取、教师提问频次等。 11.接入认证：支持联动资源管理平台完成录播主机的接入认证，认证过的录播主机方能导入音频文件数据进行分析。 12.数据导入：支持基于网络方式获取音频数据，平台排课预约后即可下发指令，通过网络下发音频文件至分析主机进行导入分析，无需额外导入操作。 13.分析数据模式：支持自动获取平台排课预约推送音频与手动导入视频拆分音频分析的两种方式。 14.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析。 15.本地分析能力：支持分析能力落在本地主机，内网连接即可用，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全。 1.教师提问情况分析：需支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并以图表的形式呈现不同类型的占比。 3.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数。 4.教师普通话分析：需支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词。 5.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表。 6.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点。 7.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“嗯”，“啊”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯。 8.课堂语音转写：需支持基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录。 9.教师语速分析：需支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话字数以及平均语速。 10.教师情感表达：需支持通过分析教师授课语音中的积极与消极词汇，判断出教师此刻的情感状态，并用开心、平静等指标加以记录，绘制出本堂课的情感表达曲线图。 11.纪律管理：需支持通过分析教师授课语音中的课堂纪律提醒词汇，分析统计出本堂课教师纪律提醒次数，并以时间轴的形式记录。 | 台 | 1 |

| 多功能厅（249㎡） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1.桌椅 |  |  |  |  |
| 6-1 | 主席台 | - 尺寸：≥1400W*600D*760H 。 - 三E1级密度板，面板贴黑桃木皮，实木封边，木皮厚度为≥0.3mm，隔断板厚度为≥18mm，背板厚度为≥18mm。 | 张 | 4 |
| 6-2 | 主席台椅子 | - 尺寸：≥720W*750D*1100H 。 - 面料：黑色牛皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；海绵：PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，座垫的密度≥55kg/m³,靠背的密度≥45kg/m³,回弹力≥65%，拉伸强度≥165.6KPA，柔软富有韧性，符合人体工程学原理要求，坐感舒适。 | 把 | 8 |
| 6-3 | 软包座席 | 1. 椅座、背塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 2. 座、背泡绵采用聚胺脂泡绵，根据人体坐姿工学原理，经过冷固发泡一体成型制成抗变形，高弹性，舒适耐用；座发泡绵密度大于50kg/m3，背发泡绵密度大于45kg/m3。 3. 椅座及背部内衬板采用七层以上硬木夹板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。 4. 布料：采用麻绒布；阻燃性能通过国家测试合格，（有多种颜色可供选择）。 5. 扶手面选用榉木实木或PU胶射出一次成型（PU扶手内有金属骨架；加强了扶手的刚性）。 6. 写字板：写字板圆铁写字板支架，板面摒弃了市场上常用的铝合金支架易断,这种圆铁写字板支架承重力不小于55KG，经久耐用。 7. 脚可采用活动脚，有助于更方便移动及调整；立柱是≥2.5mm 厚的冷轧钢板，底脚是≥3.0mm厚的冷轧钢板！ 8. 扶手脚采用不小于2.0mm的钢板经油压、焊接成型；扶手脚底板由不小于2.5mm钢板拉伸成型；使座椅固定于地板上。 9. 中心轴采用直径为≥Φ14的钢棒；支撑椅座及供椅座复位使用。 10. 座位采用内藏自动回复装置，使椅座能自动复位；回复速度快，无杂音，零故障。 11. 按照国家有关标准生产，各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（哑光黑或灰色）；铁架壁厚均为不小于2.0mm，底脚全部焊接口平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，底脚与地面用膨胀螺丝紧固；装配平整、牢靠、稳定。 | 位 | 200 |
| 2.显示屏系统 |  |  |  |  |
| 6-4 | 户内全彩LED屏 | - 显示屏净尺寸4.8m*2.88m=13.824平米，屏体分辨率：1920*1152。 - 像数点间距≤ 2.5mm 像素密度≥160000Dots/㎡。 - 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2020。 - 尺寸(长*宽*厚) ≥320*160*15mm 重量 0.37kg±0.01kg。 - 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 128*64=8192Dots。 - 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5.2A。 - 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/64恒流驱动。 - 亮度 ≥400cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95。 - 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度。 - 最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内。 - 每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡ 。 - 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2。 - 灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种。 - 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 3840Hz。 - 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动。 - 输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 。 - 平均无故障时间 ≥5000小时。 - 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)。 - 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)。 - 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡。 - 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡。 - 22.具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害的； | ㎡ | 13.8240 |
| 6-5 | 视频处理器 | 1.采用1U标准机箱，配置4路千兆网口，输出连接LED屏幕。 2.支持单机最大带载260万像素点，最宽3840像素或最高2000像素。 3.支持2路HDMI1.4、1路DVI、1路VGA、1路CVBS视频信号输入。 4.支持最大输入分辨率1920×1080@60Hz。 5.支持8bit色深视频源输入。 6.支持23.976~120Hz输入帧率适应技术。 7.支持单画面显示，画面大小和位置可自由调节。 8.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放。 9.支持16个场景的保存和调用。 10.支持U盘播放图片、视频。 11.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）。 12.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿、锐度。 13.支持亮度调节，通过设备液晶面板或软件100级控制。 14.支持色温调节，可调节显示屏2000K~10000K区间色温值。 15.支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示。 16.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域。 17.支持音频传输，通过HDMI解析和3.5mm独立音频输入输出。 18.支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器。 19.支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等。 20.支持单机网口冗余备份。 21.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术。 22.支持USB和RS232串口控制。 23.工作电压：AC 100V~240V,50/60Hz，额定功率10W。 | 台 | 1 |
| 6-6 | 台式电脑（强制采购节能产品） | 1.处理器：性能不低于13或I5的国产处理器。 2.内存：≥16G。 3.硬盘：1TB SSD。 5.包含≥21.45英寸显示器。 | 台 | 1 |
| 6-7 | 配电柜 | 设备功能 1.具备过流、短路、断路、过载、浪涌等全方位电气保护措施。 2.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控等多种控制方式，快捷方便，实体按键和手持遥控器仅对整个电箱同时上下电，其中手持遥控器在空旷距离下控制距离可达800米。 3.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网等多种远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制。 4.具备设置4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能，设定完成后系统自动循环，满足不同场合的管理需求。 5.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电。 6.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣等多种告警方式。 7.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电。 8.烟雾485通讯探头。 9.壁挂式安装。 10.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS等国产操作系统。 11.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。 技术规格 1.额定功率：10kW，输出路数:3路。 2.交流接触器：(额定电流32A)*1。 3.额定电流：16.8A，主断路器电流:40A。 4.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 5.输出电压：单相220VAC。 6.控制方式：PLC远程控制+手动控制+定时控制+中控控制+遥控控制。 7.内置避雷器：具有避雷防雷功能，B级防雷。 8.温度测量范围：-40~+85℃，±0.3℃。 9.湿度测量范围：0~100%RH，±2%RH。 10.工作环境湿度：0%—95%RH。 11.工作环境温度：‐10℃~+80℃。 12.设备材质：冷扎钢加烤漆。 13.备用三孔万能插座：10A-16A。 14.外壳防护等级：IP30。 | 台 | 1 |
| 6-8 | 安装调试 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用。 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 | ㎡ | 13.8240 |
| 6-9 | 辅材 | 屏体连接线：短网线、三芯电缆线、长排线，5V卡线。 | ㎡ | 13.8240 |
| 3.舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 6-10 | 固定染色灯 | 设备概况 1.调光：0-100%电子线性调光，无抖动平滑调光技术。 2.频闪：0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 3.混色系统：RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色，42亿种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 4.特点：光效高，混色均匀，铸铝外壳散热好，性能稳定。配一进一出手拉手电源线和信号线（各1.3米长），提高现场布灯效率。 5.软件更新：支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新，软件更新快速便捷。 6.显示界面：数码管显示；配置4个机械按键。 7.温度保护：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 设备功能 1.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz。 2.额定功率：不小于180W。 3.功率因数：PF≥0.90。 4.光源：18×10W RGBWAP六合一LED。 5.光源平均寿命：不小于50000H。 6.色温：3200K-7200K。 7.色容差：单色SDCM≤5。 8.光通量：不小于52000m。 9.显色指数：Ra≥90。 10.光束角度：20°。 11.光斑角度：50°。 12.控制方式：DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 13.通道模式：精简模式6CH，标准模式10CH。 14.声控灵敏度：65dB-130dB。 15.外壳材料：铸铝外壳。 16.电源接口：1个电源输入接口，1个电源输出接口。 17.信号接口：1个DMX512输入接口，1个DMX512输出接口。 18.工作环境温度：-10℃-45℃。 19.防护等级：防火V-1，防护IP20。 | 台 | 5 |
| 6-11 | 影视灯 | 设备概况 1.调光：0-100%电子线性调光，无抖动平滑调光技术。 2.频闪：0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 3.混色系统：暖白+冷白2种颜色可线性混光调色温。 4.软件更新：支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新，软件更新快速便捷； 5.显示界面：采用1.8英寸蓝屏LCD显示屏；配置4个机械按键。 6.智能散热：采用高效可调速风扇+智能温控算法，根据灯具内部温度动态调整风扇转速，平衡噪音与散热效率。 7.温度保护：内置多重传感器，当温度超过安全阈值时智能降低光源的输出功率或暂时关闭。 设备功能 1.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz。 2.额定功率：320W。 3.功率因数：PF≥0.90。 4.光源：630*0.5W LED（WW300+CW330）。 5.光源平均寿命：≥50000H。 6.色温：支持3000K-6500K色温线性调节。 7.色容差：SDCM≤3。 8.光通量：≥16180lm。 9.显色指数：Ra≥95 。 10.光斑角度：≥100°。 11.通道模式：精简模式2CH，标准模式6CH，拓展模式7CH。 12.控制方式：DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 13.外壳材料：铝合金结构+阻燃塑料。 14.电源接口：1个电源输入接口，1个电源输出接口。 15.信号接口：1个DMX512输入接口，1个DMX512输出接口。 16.工作环境温度：-10℃-45℃。 17.防护等级：IP20。 18.灯具尺寸（L×W×H）：≥559×354×155mm | 台 | 4 |
| 6-12 | 固定染色灯 | 1.调光：0-100%电子线性调光，无抖动平滑调光技术。 2.频闪：0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 3.混色系统：RGBW(红绿蓝白)线性混色；1680万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4.特点：光效高，混色均匀，铸铝外壳散热好，性能稳定。配一进一出手拉手电源线和信号线（各1.3米长），提高现场布灯效率。 5.软件更新：支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新，软件更新快速便捷。 6.显示界面：数码管显示；配置4个机械按键。 7.温度保护：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 设备功能 1.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz。 2.额定功率：165W。 3.功率因数：PF≥0.90。 4.光源：54×3W LED(R14+G14+B14+W12)。 5.光源平均寿命：≥50000H。 6.色温：3200K-7200K。 7.色容差：单色SDCM≤5。 8.光通量：≥5887lm。 9.显色指数：Ra≥75。 10.光束角度：≥15°。 11.光斑角度：≥30°。 12.控制方式：DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 13.通道模式：精简模式4CH，标准模式8CH。 14.声控灵敏度：65dB-130dB。 15.外壳材料：铸铝外壳。 16.电源接口：1个电源输入接口，1个电源输出接口。 17.信号接口：1个DMX512输入接口，1个DMX512输出接口。 18.工作环境温度：-10℃-45℃。 19.防护等级：防火V-1，防护IP20。 20.产品尺寸（L×W×H）：≥287×215×330mm。 | 台 | 5 |
| 6-13 | 摇头灯 | 1.光学系统：采用耐高温高透光学玻璃材质光学镜组（6层镀膜），φ145mm口径出光镜头。 2.调光：0-100%线性调光，支持4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线），满足不同的场合使用需求。 3.频闪：0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 4.颜色盘：14个颜色+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 5.固定图案盘：16个固定图案+1个白光，单向流水，速度可调，任意定位功能。 6.调焦：线性电动调焦。 7.棱镜：1个十六棱镜+1个六排镜，可正反旋转，速度可调，棱镜叠加功能。 8.雾化：1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。 9.扫描范围：X轴540°或630°（16位精密扫描)，Y轴270°(16位精密扫描)电子纠错，采用非触式磁旋编码器定位，精确扫描定位，信号反馈，绝对位置记忆。 10.软件更新：支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新，软件更新快速便捷。 11.显示界面：采用≥2.8英寸全触控LCD显示屏，配置≥5个机械按键，配备可视化UI界面，提供直观操作体验，可轻松调节颜色和亮度等参数；支持中、英两种语言随意切换，以及字体倒转180°显示功能。 12.实时监控：通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上直观地显示风扇的旋转状态和速度，帮助用户更好地了解设备的运行状态和散热情况。 13.智能散热：采用高效可调速风扇+智能温控算法，根据灯具内部温度动态调整风扇转速，平衡噪音与散热效率。 14.温度保护：内置多重传感器，当温度超过安全阈值时智能降低光源的输出功率或暂时关闭。 15.场景编辑：配备20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。 16.弹窗预警：支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口，及时提醒用户设备出现的问题，以便用户能够及时采取措施。 17.屏保模式：支持六种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式，以节省电能并保护显示器。 ▲18.支持通过在线服务小程序提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） 设备功能 1.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz。 2.额定功率：350W。 3.功率因数：PF≥0.95。 4.镇流器：电子镇流器。 5.光源：OSRAM 251W灯泡。 6.光源平均寿命：≥3000H。 7.色温：6000K-7800K。 8.光通量：≥12500lm 9.显色指数：Ra≥80 10.光束角度：2.5°。 11.控制方式：DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式、单机编程控制模式。 12.通道模式：精简模式13CH，标准模式15CH。 13.外壳材料：耐高温塑料+模压合金材料。 14.电源接口：1个电源输入接口，1个电源输出接口。 15.信号接口：1个DMX512输入接口，1个DMX512输出接口。 16.工作环境温度：-10℃-45℃。 17.防护等级：IP20。 18.产品尺寸（L×W×H）：≥340×240×506mm | 台 | 4 |
| 6-14 | 影视灯 | 1.调光：0-100%电子线性调光，无抖动平滑调光技术。 2.频闪：0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 3.混色系统：暖白+冷白2种颜色可线性混光调色温。 4.特点：光效高，光斑均匀，铸铝外壳散热好，性能稳定。配一进一出手拉手电源线和信号线（各1.3米长），提高现场布灯效率。 5.软件更新：支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新，软件更新快速便捷。 6.显示界面：数码管显示；配置4个机械按键。 7.温度保护：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 设备功能 1.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz。 2.额定功率：200W。 3.功率因数：PF≥0.98。 4.光源：200W LED(CW+WW)COB 。 5.光源平均寿命：≥50000H。 6.色温：3000K-6000K。 7.色容差：SDCM≤3. 8.光通量：≥4350lm。 9.显色指数：Ra≥80。 10.光束角度：45°。 11.控制方式：DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 12.通道模式：精简模式2CH，标准模式6CH，拓展模式7CH。 13.外壳材料：铸铝外壳。 14.电源接口：1个电源输入接口，1个电源输出接口。 15.信号接口：1个DMX512输入接口，1个DMX512输出接口。 16.工作环境温度：-10℃-45℃。 17.防护等级：防火V-1，防护IP20。 18.产品尺寸（L×W×H）：≥223×306×332mm。 | 台 | 7 |
| 4.外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 6-15 | 控台 | 1.DMX512 通道数：物理固定输出1024个DMX512控制通道，可使用ART-NET拓展到4个输出口，共2048个DMX512通道。 2.电脑灯的配接数量：≥96。 3.电脑灯重新配接地址码：支持。 4.灯具水平垂直交换：支持。 5.灯具通道反相输出：支持。 6.灯具通道滑步模式切换：支持。 7.每台电脑灯可用控制通道模式：40主通道+40微调通道。 8.灯库：支持珍珠R20灯库。 9.可保存的场景数量：60。 10.可同时运行的场景数量：10。 11.多步场景的总步数：600。 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步。 13.每个场景可存储图形数量：5。 14.推杆启动场景并进行调光：支持。 15.互锁场景：支持。 16.点控场景：支持。 17.图形生成器：可生成Dimmer， P/T， RGB， CMY， Color， Gobo， Iris， Focus图形。 18.可同时运行图形数量：10。 19.主控推杆：全局、重演、灯具。 20.立即黑场：支持。 21.转盘调整通道数值：支持。 22.推杆调整通道数值：支持。 23.推杆调光：支持。 24.U盘读取：支持FAT32格式。 25.Art-net协议与RDM协议：支持。 设备功能 1.输入电压：AC 100-240V，50/60Hz。 2.额定功率：15.6W。 3.功率因数：PF≥0.98。 4.外壳材料：冷轧板。 5.电源接口：1个电源输入接口，1个DMX512输出接口。 6.信号接口：1个USB接口，4个DMX512输出接口，1个RJ45网络接口。 7.工作环境温度：-10℃-45℃。 8.防护等级：IP20。 9.产品尺寸（L×W×H）：485×400×105mm | 台 | 1 |
| 6-16 | 舞台灯光控台嵌入式操作软件 | 1.软件内嵌于设备，实现通过DMX512信号控制。 2.支持与灯具配接，实现对灯具调控。 3.支持素材管理。 4.系统设置功能，包括数据处理、语言切换、灯库管理、网络设置等操作。 | 套 | 1 |
| 6-17 | 直通箱 | 设备概况 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出。 设备功能 1.供电：三相五线制AC 380V±10％，频率50Hz±5％。 2.空载功率：10W。 3.功率因数：PF≥0.98。 4.额定功率：12路×4KW，可适用于任何负载。 5.外壳材料：冷轧板。 6.电源接口：12个电源输出接口，1个插座接口。 7.工作环境温度：-10℃-45℃。 8.防护等级：IP20。 9.外形尺寸：国际标准3U。 | 台 | 1 |
| 6-18 | 信号放大器 | 设备概况 1.数字信号类型：DMX512。 2.输入输出光电隔离。 3.具备8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离增强数据总线接入设备数量的能力。 5.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 设备功能 1.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz。 2.额定功率：5W。 3.功率因数：PF≥0.98。 4.外壳材料：冷轧板。 5.电源接口：1个电源输入接口。 6.信号接口：1个DMX512输入公接口，1个DMX512输入母接口，8个DMX512输出接口。 7.工作环境温度：-10℃-45℃。 8.防护等级：IP30。 9.外形尺寸：国际标准1U。 | 台 | 1 |
| 5.技术服务费 |  |  |  |  |
| 6-19 | 大灯勾 | 1.规格：≥28mm厚。 2.承重：≥50kg。 3.卡管：40-58mm。 4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级）。 5.材质：拉伸铝。 | 个 | 20 |
| 6-20 | 多功能灯勾 | 1.规格：≥30mm厚. 2.承重：≥150kg。 3.卡管：44-52mm。 4.配套：外六角螺栓M10*40（GB5783，≥4.8级）。 5.材质：拉伸铝。 | 个 | 14 |
| 6-21 | 安全绳 | 1.规格：直径≥4.0mm。 2.长度：总长≥845mm。 3.材质：铁+包胶。 4.承重：≥100kg 5.备注：配1个5号扣，铝套。 | 条 | 27 |
| 6-22 | 辅材 | 网线、电源线、高清线等线材及卡扣等设备安装调试所需辅材。 | 项 | 1 |
| 6.扩声系统 |  |  |  |  |
| 6-23 | 专业功放 | 设备概况 1.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 2.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 3.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 6.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 7.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.1U机箱设计，体积小，重量轻。 9.具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 设备功能 1.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。 2.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。 3.分离度(@1KHz) ：≥80dB。 4.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 。 5.信噪比（A计权）：≥102dB。 6.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)。 7.输入阻抗：10KΩ 。 8.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W。 9.；桥接@8Ω：2000W。 10.输入电压：~220V/50Hz。 11.整机功耗：450W。 12.产品尺寸(L*W*H)：484*265*44mm。 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得。 | 台 | 1 |
| 6-24 | 专业音箱 | 设备概况 1.额定功率为400W；峰值功率为1600W。 2.二分频设计，采用高品质滤波元件和优良的无源滤波技术及相位校正技术再加上专业声学工程师精心调校，高音部分表现无比通透且极具穿透力，低频丰满低沉富有弹性，中频圆润清晰不吵；高音1.7""压缩高音单元×1，低音12""低音×1。 设备功能 1.尺寸：高615×宽380×深410mm（±10mm）。 2..指定频带内的声压级（±2dB）：122dB。 3.覆盖角度：(H)90°(V)80°。 4.阻抗（±20%）：8Ω。 5.频响（-10dB）：45Hz-20kHz"。 | 只 | 2 |
| 6-25 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm（±1mm）。 2.臂杆长度：280mm至400mm（可调节）。 3.类型：音箱支架 | 只 | 2 |
| 6-26 | 专业功放 | 设备概况 1.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 2.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 3.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 6.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 7.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.1U机箱设计，体积小，重量轻。 9.具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 设备功能 1.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。 2.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。 3.分离度(@1KHz)：≥80dB。。 4.阻尼系数(@1KHz)：≥200@ 8 ohms 。 5.信噪比（A计权）：≥107dB。 6.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)。 7.输入阻抗：10KΩ 。 8.输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W。 9.输入电压：~220V/50Hz。 10.整机功耗：300W。 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 台 | 1 |
| 6-27 | 专业音箱 | 设备概况 1.额定功率为300W；峰值功率为1200W。 2.二分频设计，采用高品质滤波元件和优良的无源滤波技术及相位校正技术再加上专业声学工程师精心调校，高音部分表现无比通透且极具穿透力，低频丰满低沉富有弹性，中频圆润清晰不吵；高音1.7"压缩高音单元×1，低音10"低音×1。 设备功能 1.尺寸：高530×宽350×深360 mm（±10mm）。 2.指定频带内的声压级（±2dB）：119dB。 3.覆盖角度：(H)90°(V)80°。 4.阻抗（±20%）：8Ω。 5.频响（-10dB）：45Hz-20kHz。 | 只 | 2 |
| 6-28 | 支架 | 参数同序号6-25。 | 只 | 2 |
| 6-29 | 专业功放 | 参数同序号6-26。 | 台 | 1 |
| 6-30 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω。 2.额定功率：300W。 3.峰值功率：1200W。 4.灵敏度：98dB/W/M。 5.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB。 6.覆盖角度：(H)80°(V)60°。 7.频响：60Hz-20KHz。 8.安装方式：支持吊装，落地安装。 9.材料：箱体采用15mm夹板制作，内贴防尘网棉。 10.高音：1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元×1。 11.低音：10"中低音单元×1。 | 只 | 2 |
| 7.舞台发言部分 |  |  |  |  |
| 6-31 | 无线话筒 | 设备概况 1.发射机指标：音头：动圈式麦克风(手持话筒)；输出功率为≥10dBm；工作电流为≤200mA；充电接口1×Type-C；单台发射机电池2×3.7V锂电池（标称）；.电池使用时长＞10H。 2.接收机指标：天线接口为BNC/50Ω；接收灵敏度为＜-95dBm。最大输出为平衡输出500mV，非平衡输出1000mV；电源为DC 12V/1A；工作电流为≤320mA。 3.系统指标：频率范围为540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；调制方式为pi/4-DQPSK；频率响应为20Hz~20kHz （±3dB）；信噪比为≥105dB（XLR）；THD+N：＜0.1%；工作距离为视距80m。 ▲4.发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。发射机供电方式灵活多样，具有1个Type-C充电接口，支持Type-C直充、专用充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电，满足不同场景需求。发射机发射功率1-7档可调，可按需调节发射功率，满足不同场景使用。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容） 5.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯。接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 6.接收机采用≥2.2英寸TFT-LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、发射机电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 7.具有一键静音按键，短按按键可开启或关闭发射机静音功能；具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；具有长时间续航，发射机连续使用时长10小时。 8.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 9.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用；发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 10.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 ▲11.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节；具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≤5秒静音，≤8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容） 12.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单；具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对；具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 | 套 | 1 |
| 6-32 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 6-33 | 无线话筒 | 设备概况 1.具有1台接收主机、2只头戴腰包；频率范围540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。 2.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能；采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 3.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。 4.接收机前面板具有2个TFT-LCD显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。发射机具有1个显示屏、4个实体按键（包括1个静音键、1个音量减少键、1个音量增加键、1个电源开关键）、1个电源状态指示灯、1个静音指示灯。2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏。 5.发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 6.发射机供电方式灵活多样，具有1个Type-C充电接口，支持Type-C直充、专用充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电，满足不同场景需求；具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出；具有一键静音功能，实用性强。 7.接收机面板精湛工艺制作，大气美观；具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；一键频率扫描，避开干扰；一键红外对频，操作简单；具有长时间续航，发射机连续使用时长10小时；发射机具有音量调节键，可调节音量；发射功率7档可调，按需调节发射功率。 设备功能 1.接收机尺寸(W×D×H)：482×232×56mm（±2mm）。 2.接收机天线接口：BNC/50Ω。 3.接收机电源：DC 12V/1A。 4.接收机工作电流：≤320mA。 5.接收机接收灵敏度：＜-95dBm。 6.接收机最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV。 7.发射机尺寸：87×67×27mm（±1mm）。 8.发射机重量：160g(含电池). 9.发射机工作电流：≤200mA。 10.发射机输出功率：≥10dBm。 11.发射机单台发射机电池：2×3.7V锂电池（标称）。 12.发射机充电接口：1×Type-C。 13.发射机音头：电容式麦克风(头戴话筒)。 14.发射机电池使用时长：＞10H。 15.系统工作距离：视距80m。 16.系统耳机线长：≥1m。 17.系统频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）. 18.系统信噪比：≥105dB（XLR）。 19.系统THD+N：＜0.1%。 20.系统频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 21.系统调制方式：pi/4-DQPSK。 | 套 | 1 |
| 6-34 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 参数同序号6-32。 | 套 | 1 |
| 6-35 | 充电底座 | 设备概况 ▲1.产品支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（异常、空闲、充电中、充满）、显示设备状态（异常、在线、离线）、设备名称、IP地址等设备信息；可查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） 2.产品支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能，可选择开关；支持一键清空消息列表；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读。 3.产品支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。 4.产品具有2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）；具有2个级联接口，无需额外接线即可实现级，联最多支持4台设备，具有1个RJ45接口，可通过软件统一管理；具有4个AA电池充电接口（带状态指示）和1个显示屏。 5.产品和手持话筒/腰包发射机之间通过Type-C接口充电，和AA电池之间通过弹片充电，确保稳定接触和高效充电。 6.产品具有≥0.96英寸OLED显示屏和电源指示灯实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。 7.产品与话筒、腰包发射机搭配使用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。 设备功能 1.充电设备：手持麦克风、腰包发射机、3.7V锂电池、镍氢电池。 2.充电时长：锂电池约1.5h；镍氢电池约5h。 3.升级方式：支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。 4..电源输入：5V/3A；20V/3.25A PD电源适配器。 5.级联扩展功能：无需额外接线即可实现级联（最多4台设备），满足大型项目多设备集中充电需求，系统自动识别级联拓扑。 | 台 | 2 |
| 6-36 | 智能充电管理软件 | 设备概况 ▲1.软件可同时管理充电底座、手持麦克风、腰包机等设备，支持多台设备同时管控及操作；软件支持管理员和普通用户两种角色，根据不同角色管理操作权限；支持输入账号和密码登录；支持勾选记住密码功能。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容） 2.软件具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；在远端也可查看设备使用情况。 3.软件支持用户操作日志上传至云端，实现云日志管理。支持软件在线升级，可支持在线下载客户端软件最新版本安装包。 4.软件支持推送设备异常、离线、充满等状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能，可选择开关；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。 5.软件支持设置系统日志保存时间、声音开关、语言；支持系统信息的导入和导出，方便用户进行系统迁移和备份；支持恢复出厂设置功能；记录设备的新增、删除、上线、离线、异常和充电状态等信息；支持日志日期、类型和关键字筛选功能；支持日志导出功能。 6.软件支持中英文界面在线切换。 7.软件支持跨平台使用，支持Windows操作系统，支持国产操作系统（麒麟飞腾ARM、麒麟兆芯X86）或Linux的国产操作系统，支持苹果MacOS操作系统使用。 8.软件支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。软件支持添加、修改、删除设备区域；支持选择区域设备，分区域管理设备。软件支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。 9.软件支持网络和串口两种升级方式，支持充电底座、手持麦克风、腰包机等设备进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。 10.软件支持添加、修改、删除用户；支持管理员重置普通用户密码；支持用户修改密码；支持用户筛选功能。 | 套 | 1 |
| 6-37 | 天线分配器 | 设备概况 1.适合用在大型场所，比如体育馆，体育场，学校运动场等场合。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备两个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具有4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电，免去繁琐布线。 5.具备2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 设备功能 1.连接器端口：BNC。 2.信号输入接口：BNC接口×2。 3.尺寸（L×W×H）：482×209×45mm（±2mm）。 4.频率范围：470MHZ-950MHZ。 5.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极。 6.电源：12V DC/3A。 7.总增益：0±2dB。 8.输入/出阻抗：50Ω。 9.天线供电：12V。 | 套 | 1 |
| 6-38 | 话筒天线 | 设备概况 1.天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 2.此款天线安装方便，简易。 3.电压驻波比为≤2.0。 4.极化方式为线极化。 5.此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可长时间及稳定工作。 6.此壁挂天线在有源的状态下，天线在其面向 180 度接收角度范围广，比指向性天线 覆盖的范围广。 7.最大增益为8.0dBi。 设备功能 1.工作温度:-30～+60℃ 2.天线尺寸:207×177×44mm（±2mm）。 3.供电电压:DC 8～12V。 4.输入阻抗:50Ω。 5.放大器OIP3:＞25dBm。 6.放大器增益：五档可调（+3dB/+6dB/+10dB/+16dB）。 7.指向性:180°指向。 8.接头型号:BNC 接头。 | 套 | 1 |
| 8.控制处理部分 |  |  |  |  |
| 6-39 | 数字调音台 | 设备概况 1.支持30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 2.内置自适应陷波反馈抑制算法。 3.内置正弦波、白/粉噪声信号发生器。 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式；内置4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 5.每路输入通道具有6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器。 6.每路输出通道具有8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器。 7.具有防误触碰、误操作面板锁。 8.具有8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 9.具有7路输出通道，包含1组立体主输出通道、4路AUX辅助输出通道、1路TRS监听输出通道。 10.具有4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 11.具有1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 12.具有1个7英寸高清触摸屏，友好的软件界面和清晰的导航设计，支持1024×600分辨率。 13.具有16路输入通道，包含8路数字增益话放通道、2路高阻单声通道、2组立体声输入通道、2路USB播放通道。 14.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 设备功能 1.采样率：48kHz。 2.信噪比：-90dBu。 3.总谐波失真&噪声：＜0.002% @ 18dBu A+权。 4.屏幕：7英寸高清触摸屏，1024×600分辨率。 5.频率响应(20Hz～20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB。 6.量化位数：24bit。 7.最大电平(输入)：+20dBu，平衡。 8.最大电平(输出)：+18dBu，平衡。 9.幻象供电：48V。 10.模/数动态范围：108dB。 11.数/模动态范围：108dB。 12.输入阻抗(平衡式)：20KΩ。 13.输出阻抗(平衡式)：100Ω。 14.通道隔离度@1KHz：100dB。 15.输入：8路平衡式XLR/TRS组合输入接口；2路TRS单声道高阻输入接口；2组TRS立体声输入接口；2路USB3.0输入声卡。 16.输出：1组立体主输出；4路AUX辅助输出；1路TRS监听输出。 17.工作温度：0℃-55℃。 18.工作电源：19V。 19.电源功耗：30W。 | 台 | 1 |
| 6-40 | AI音频处理器 | 设备概况 1.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据使用场景不同AI语音降噪提供了强、中、弱三个档位可调整，有效消除拍掌、敲击桌子等非稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度(降噪能力可达40dB)。 2.输入通道具有12路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；输出通道具有12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品实现与运维平台的云端协同，支持设备联网后自动检测OTA升级固件包，具备完整的远程固件更新能力。具有Web页面管理功能，可以通过Web页面下载控制软件，可以通过Web页面调节每个通道的增益。 6.模/数动态范围：116dB；数/模动态范围：120dB。 7.高性能四核ARM CorteX-A53处理器（2.0GHZ主频），32bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 8.具有12进12出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 9.幻象供电：DC 48V；频率响应：20Hz～20KHz；总谐波失真+噪声：≤0.005% OUTPUT=18dBu/1kHz；信噪比：≥112dB@1kHz 18dBu（A计权）通道分离度：≥100dB@1kHz 18dBu（A计权）；降噪能力：≥40dB；输入阻抗(平衡式)：平衡:20KΩ；最大输出阻抗(平衡式)：平衡:100Ω；输入范围：≤+18dBu；Q值范围：10-50；频率分辨率：1Hz。 10.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 11.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。具有恢复出厂设置功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 12.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 13.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景；场景切换可在0.1秒内完成。 14.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 15.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 16.支持中控控制功能，可以实现增益加减，增益限制，每个通道电平条查询，增益加减步进值设置。支持断电自动保存功能。 17.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间小于2s，保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 18.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 19.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。极低的系统处理延时，延时仅1.1ms。 20.后面板具有12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸 IPS真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接口。 21.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。 22.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 23.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 设备功能 1.分频器：提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 2.回声消除：用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三挡可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。 3.闪避器：用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 4.话筒自动增益：用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 5.智能混音：包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 6.矩阵增益调节：每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。 7.均衡器：提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择，每路输出具有16段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 8.反馈抑制：陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 9.噪声消除：可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度稳态降噪等级可根据现场需求调节不同档位（具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选）。 10.扩展器：扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 11.压缩器：压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 12.限幅器：限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 13.延时器：提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 14.产品尺寸（L×D×H）：≥484×258.2×45mm。 15..冷却：风机强制散热。 16.FFT长度：1024。 17.传声增益：4—10dB。 18.系统增益：0dB。 19.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz。 20.电源功耗：≤40W。 21.工作温度：-10℃～+45℃。 22.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 | 台 | 1 |
| 6-41 | 会议音频综合管理平台软件 | 软件概况 1.支持跨平台使用，音频综合管理平台软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统；其中支持跨平台的子模块包括：电子桌牌软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、数字调音台管理软件模块（兼容8路调音台）、FIR音箱处理器软件模块。 2.软件具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 3.软件具有电子桌牌软件模块，支持铭牌设置及更新、自定义投票表决、模拟排位、签到、表决、 IP 设置、集中控制（一键关机、息屏、清屏、亮屏功能）、无线表决器人员设置。 4.软件具有反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能。 5.登入后，进入各子模块，包括反馈抑制器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、数字调音台管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块，无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。 6.软件具有数字调音台控制软件模块，支持设备管理、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、静音选择、灵敏度、相位切换、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、噪声门、压缩器、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、录播、固件升级、自定义按键。 7.平台支持与全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、数字会议系统会议服务、电子桌牌系统会议服务等信息。 8.软件具有FIR音箱处理器软件模块，支持设备列表、延时器、RMS压缩器、噪声门、动态响度滤波器、峰值限幅器、场景列表、输入/输出矩阵、硬限幅器、输入均衡器、输出均衡器、FIR导入、导出、FIR编辑、麦克风测试功能、自动均衡、信号发生器、恢复出厂设置及中英文切换。 9.通过平台扫描并管理设备，支持（包括电子桌牌、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、桌面式数字调音台、机架式数字调音台）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机、国产会议主机、PDU电源时序器）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 软件功能 1.具有安卓无线表决器软件模块：软件支持评分投票类型满意度测评表决、常规签到表决和会议管理、投票多选项、设备亮度、场景选择、屏幕休眠时间设置、投票签到提示音、呼叫服务等表决器功能。 2.具有全数字会议系统软件模块，具有话筒管理、会议管理、签到、表决、模拟排位、摄像跟踪、译员机多语言功能。 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、智能混音器软件模块、数字调音台管理软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 4.具有音频矩阵管理软件模块，具备远程控制功能，支持设备管理、远程切换场景、场景预案、IO关联。 5.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、FIR音箱处理器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、音频矩阵管理软件模块、数字调音台管理软件模块、网络PDU管理系统模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。 6.具有系统设置功能：可设置软件是否开机自动启动功能；支持设备关闭功能键最小化或者直接退出程序。 7.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字调音台管理软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块配置信息上传云端或者保存本地；可通过平台一键还原备份的数据。 8.音频综合管理平台具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用，支持13款软件。 9.具有智能混音器软件模块：软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器的音频参数配置调节。 技术规格 1.具有数字调音台管理软件模块：支持设备管理、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、噪声门、压缩器、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、USB录音、USB播放、自定义按键、固件升级。 2.具有智能充电管理软件模块：支持管理充电底座、多设备同时管控、充电状态查看、手持麦克风、腰包机等设备，支持区域管理、网络和串口固件升级、设备日志记录、云端日志上传、中英文切换。 3.具有智控数字专业功放软件模块：软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器的音频参数调节功能。 4.具有网络PDU管理系统模块：支持电源监控、插座状态、总控开关、插座排程、电能计量、系统设置。 5.具有全数字会议系统综合控制软件模块（国产）：支持签到、组织架构管理、模拟排位、表决、会议服务、话筒管理、会议管理、人员管理、摄像跟踪、译员机语种。 ▲6.平台具有AI助手（需要连接广域网才能使用）：支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答等信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） | 套 | 1 |
| 9.WIFI会议系统 |  |  |  |  |
| 6-42 | 全数字会议系统主机 | 设备功能 1.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 2.设备具有≥1路EXTENSION口（用于连接会议系统扩展设备）、≥1路WIFI网口（用于连接无线AP）、≥1路PC网口（用于连接电脑）、≥4路DELEGATES输出接口（用于连接会议发言单元）；具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口（≥1路用于摄像跟踪，≥1路用于对接外部设备）、≥1路RS-485接口（用于摄像跟踪）、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 3.采样率48K的非压缩音频传输；采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 4.支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 5.支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 6.支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 7.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 8.≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持≥128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 9.系统支持与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 10.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时5ms。 11.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 12.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 13.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。 14.主机具有16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 15.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 16.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程签到、表决、服务等以及发言控制。 17.系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言。 18.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量。 21.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 22.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 23.无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 24.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 25.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间5ms。 26.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 27.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 技术规格 1.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；≥2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡。 2.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；≥16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡。 3.编ID功能：可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 4.动态范围：＞80dB。 5.消防报警联动触发接口：支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 6.USB录音功能：可录制和播放会议记录。 7.同声传译功能：系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 8.多种语言：支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 9.多种话筒管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）等。 10.主机双机热备功能：可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 11.自定义会议话筒身份功能：可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 12.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch。 13.频率响应：80~16KHz。 14.信噪比：＞78dB(A)。 15.总谐波失真：＜0.05%。 16.输出负载：＞1KΩ。 17.静态功耗：30W。 18.输出功耗：320W。 19.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯）。 20.运维管理平台的功能：可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 21.≥10段EQ调节功能：≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。 22.注册天数显示功能：可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 | 台 | 1 |
| 6-43 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |
| 6-44 | AI会议话筒处理器 | 设备功能 1.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。 2.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 3.具有智能混音、语音检测功能，可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 4.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 7.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 8.具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 9.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 10.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 11.具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 12.具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 13.搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。 14.内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 15.后面板具有1个船形开关、4个RJ45、1个RS485、2个RS232、1个TYPE-C接口、1个拨码开关、1路卡侬输出接口和2路RCA输出接口；前面板具有1个AFC电容触摸开关；4个状态指示灯（包括1个AFC 功能状态指示灯、1个音频信号灯、1个处理器工作状态指示灯、1个工作电源指示灯）。 16.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（24个可编程陷波点）、EQ调节（31段图示均衡器调节）音频处理功能。 17.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 技术规格 1.指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯。 2.安装方式：19英寸标准机柜。 3.频率响应：80Hz~16kHz。 4.信噪比：＞75dB(A)。 5.动态范围：＞75dB(A)。 6.总谐波失真：＜0.05%。 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出。 8.连接方式：RJ45网口。 9.工作温度：-10℃~+60℃。 10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 11.主电源：100-240AC/50-60Hz。 12.输出负载：＞1KΩ。 13.静态功耗：3.3W。 | 台 | 1 |
| 6-45 | 会议话筒 | 设备功能 1.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 2.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 3.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 4.支持离线升级程序。 5.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能，灵活方便。 6.内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。 7.可通过UI设置SSID。 8.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 9.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 10.具有声控功能，可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 11.具有发言计时和定时发言功能，具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 12.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 13.电源开关按键设计于话筒底部，让话筒整体更加美观。 14.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 15.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 16.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 17.采用4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏。 技术规格 1.显示屏：IPS屏。 2.尺寸(LxWxH)：135×140×48mm（±2mm）(不含咪杆长度)。 3.安装方式：桌面式。 4.电池容量：10200 mAh。 5.咪杆长度：240mm±5mm一体式方形短咪杆。 6.签到功能：触屏签到。 7.麦克风类型：心型指向性驻极体。 8.频率响应：80Hz~16kHz。 9.麦克风输入阻抗：1KΩ。 10.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)。 11.最大SPL：120dB(THD＜3%)。 12.信噪比：＞80dB(A)。 13.串扰：＞70dB。 14.动态范围：＞80dB。 15.THD：＜0.1%。 16.最大功耗：3W。 17.供电方式：锂电池供电。 18.充电方式：通过Type-C接口，连接充电箱充电。 19.无线频率范围：5.15~5.85GHz 20.发言模式工作时长：不小于13小时。 21.混合模式工作时长：不小于14小时。 | 台 | 1 |
| 6-46 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 套 | 1 |
| 6-47 | 会议话筒 | 设备功能 1.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 2.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 3.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 4.支持离线升级程序。 5.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能，灵活方便。 6.内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。 7.可通过UI设置SSID。 8.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 9.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 10.具有声控功能，可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 11.具有发言计时和定时发言功能，具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 12.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 13.电源开关按键设计于话筒底部，让话筒整体更加美观。 14.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 15.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 16.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 17.采用4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏。 技术规格 1.显示屏：IPS屏 2.尺寸(LxWxH)：136×140×48.5mm(不含咪杆长度) 3.安装方式：桌面式 4.电池容量：10200 mAh 5.咪杆长度：240mm一体式方形短咪杆（浅黑色） 6.签到功能：触屏签到 7.麦克风类型：心型指向性驻极体 8.频率响应：80Hz~16kHz 9.麦克风输入阻抗：1KΩ 10.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 11.最大SPL：120dB(THD＜3%) 12.信噪比：＞80dB(A) 13.串扰：＞70dB 14.动态范围：＞80dB 15.THD：＜0.1% 16.最大功耗：3W 17.供电方式：18650锂电池供电 18.充电方式：通过Type-C接口，连接充电箱充电 19.颜色：石墨灰 20.无线频率范围：5.15~5.85GHz 21.发言模式工作时长：13小时 22.混合模式工作时长：14小时 | 台 | 9 |
| 6-48 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 参数同序号6-46。 | 套 | 9 |
| 6-49 | 充电箱 | 设备功能 1.充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电；充电接口10个/200W。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 4.使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。 技术规格 1.充电电压：5V/9V。 2.充电电流：2A（最大）。 3.输入电压：100-240V AC 50/60Hz。 4.尺寸（长×宽×高）：≥245×140×65(mm)。 | 台 | 1 |
| 6-50 | 发射器 | 设备功能 1.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 2.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 3.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 4.支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 5.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 8.支持中文SSID，可指定最长包含31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 9.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 技术规格 1.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准。 2.天线：内置矩阵式智能天线。 3.状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭。 4.网口：1个RJ45口（支持10/100/1000M）。 5.发射功率：≤20dBm。 6.可调节功率粒度：1dBm。 7.可调功率范围：1dBm~相应国家规定。 8.功耗：＜15W。 9.复位/恢复出厂设置：支持。 10.适配器供电：12V/2A。 11.工作/存储温度：0℃～45℃。 12.工作/存储湿度：10%～90%RH。 | 台 | 1 |
| 6-51 | 交换机 | 1.POE交换机，非网管交换机。 2.背板带宽：16Gbps。 3.包转发率：11.9Mbps。 4.端口：8个10/100/1000M自适应以太网端口。 5.电源功率：功耗≤73W,POE供电60W，单端口最大30W。 | 台 | 1 |
| 10.录播系统 |  |  |  |  |
| 6-52 | 会议录播主机 | 1.主机架构：需采用嵌入式设计，具备录制、直播、导播、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、互动等多项功能。 2.硬件性能：需采用高性能低功耗处理器，核心数≥8，核心频率≥2.4GHz，整机功耗≤50W。 3.相关接口：需具有摄像机≥3路，HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路，Line输入≥2路，Line输出≥2路，MIC≥6路，USB接口≥2路，网络接口≥1路，控制接口≥1路。 4.UVC\UAC功能：需支持UVC和UAC协议，通过主机USB接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 5.课程录制：需支持分段录制与同步录制功能，支持高低双码流录制，具备电影模式和资源模式等多种录制模式，能够自定义设置录制的分辨率、帧率以及码流。 6.课堂直播：需支持不少于4路直播，可选择主码流或子码流信号源，可自定义直播录制分辨率和码率。 7.画面导播：需支持本地导播、浏览器导播以及客户端软件导播等多种导播方式。 8.视音频编码：需支持H.264、H.265视频编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP、RTP、TS视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，以及MP4、TS视频封装格式。 9.音频处理：需支持AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AI降噪，音频闪避等音频处理功能。 10.本地存储：不少于1TB内置存储，并支持录像文件循环覆盖功能，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件。 11.互动能力：需内置音视频互动功能，无需额外部署互动服务器类设备即可实现“1+3”的互动能力。 | 台 | 1 |
| 6-53 | 录播应用软件 | 1.导播方式：需支持本地导播、浏览器网络导播以及客户端软件导播等多种导播方式，具备全自动、半自动与手动三种导播跟踪模式。 2.画面预览：需支持视频画面实时预览，可对接入摄像机画面进行上下左右移动、放大缩小变焦以及预置位设定等操作，并可自定义视频信号源标签。 3.视频处理：需支持二分屏、三分屏、画中画以及自定义画面布局，内置多种转场特技效果，可自定义添加Logo、字幕以及片头片尾。 4.音量调节：需支持音频实时监看，并能够实时调整不同通道输入输出的音量大小，可分别对录制和直播进行一键静音操作。 5.视频录制：需支持分段录制与同步录制功能，同时支持高低双码流录制，具备电影模式和资源模式等多种录制模式，可自定义设置录制的分辨率、帧率以及码流。 6.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种直播模式，以满足不同场景下的直播需求。 7.多流直播：需支持不少于4路RTMP同步推流，可自定义选择主码流或子码流进行推流直播，并能够自定义配置视频的分辨率、帧率和码率。 8.音频处理：需支持AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AI降噪等多种音频处理功能，能够针对录播模式与互动模式分别保存不同的预设效果。 9.音频闪避：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。 10.麦克风接入：需支持接入无线麦克风，可根据实际使用场景自定义配置无线麦克风的频段，并可通过添加无线麦设备白名单实现精准接入管理。 11.音视频互动：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议，可实现“1+3”的互动能力，并具备“授课互动”及“会议互动”两种互动模式。 12.双流互动：需支持将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，在互动过程中主讲端可对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言以及全场禁言。 13.通讯录与短号：需支持对接获取互动云系统的通讯录数据，可通过通讯录或短号快速呼叫或常见互动课堂。 14.录像管理：需支持在线查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传。 15.测绘信息:需支持检测灯光亮度、色温，混响时间，实时查看当前CPU温度，磁盘空间占用情况，网络质量以及运维保障信息。 16.用户管理：需支持用户管理，可创建管理员账号与普通用户账号，并可分别设置用户权限，普通权限用户无法进行配置参数修改。 17.启动管理：需支持定时休眠或定时唤醒，可配置关机、休眠、工作等不同的上电启动模式。 | 台 | 1 |
| 6-54 | 高清摄像机 | 1.传感器：尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万，最大可支持3840×2160视频分辨率。 2.镜头变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥20倍。 3.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪；水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s。 4.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s。 5.视场角：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°。 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 7.视频接口：要求具备RJ45≥1，HDMI视频输出口≥1。 8.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议。 9.音频接口：Line in输入口≥1。 10.其他接口：USB Type-A≥1；RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1。 11.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB。 12.要求与搭配的录播主机实现基于一条双绞线即可实现POE或POC供电、信号控制、视频信号传输。 | 台 | 3 |
| 6-55 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 3 |
| 6-56 | 触控面板 | 1.支持壁挂式或桌面式安装。 2.具备≥10英寸高清显示屏幕。 3.控制功能：支持对会议录播主机的开关机、休眠、录制、远程互动、资源管理等功能。 4.支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作。 5.支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫，支持实时预览互动画面，并对直播互动进行控制。 6.支持录像资源管理，通过直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放。 7.支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 | 个 | 1 |
| 11.矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 6-57 | 无缝高清矩阵切换器 | 设备概况 高清无缝混插矩阵，性能卓越，广泛应用于会议室、报告厅、电子教学等多种使用场景。 设备功能 1.8进8出信号切换，灵活的输入输出卡模块选择配置机箱。 2.多种信号输入输出卡模块适配，如HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤等，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号类型，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号类型。 3.根据需要灵活配置不同的输入输出板卡组成不同的HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵等类型。 4.前面板带有7英寸全彩触控显示屏，支持通过触屏控制矩阵通道切换。 5.系统支持最大4Kx2K的分辨率，切换无缝，无黑屏。 6.支持多种控制方式，包括：RS-232*1、RS-485*1、RJ45网口*1、外接控制面板等。 7.音视频同步相应速度快，切换无延迟。 8.HDMI内嵌音频和模拟音频输入输出可选择。 9.支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输的HDBaseT输入输出，且能够对RS-232和IR 信号选择分离切换模式或者随视频信号切换模式，HDBaseT输入输出支持POC对外供电。 10.具备断电恢复功能，重新通电后不用再反复设置。 11.具备一键切换系统存储的多组预切设置。 12.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 技术规格 1.输入卡槽位：2个。 2.输出卡槽位：2个。 3.控制卡槽位：1个。 4.8路信号输入通道。 5.8路信号输出通道。 6.1路RS-232（9-针母D型接口）串口。 7.停止位：1，没有奇偶校验位；数据位：8位；波特率：9600。 8.4位3.8毫米的RS-485凤凰控制接口，搭配触控面板使用。 9.标准RJ-45以太网控制接口，自适应10M/100M控制速率，支持全双工或半双工。 10.自适应电源：AC 200-240V，50/60Hz。 | 台 | 1 |
| 6-58 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.高清无缝混插矩阵切换内嵌的软件，可以实现矩阵各种模拟或者数字信号的切换处理功能。 2.最好可达4K@60Hz分辨率。 3.信号切换无缝、无黑屏。 4.支持外接面板或者配套的管理软件控制信号切换。 | 套 | 1 |
| 6-59 | HDMI超高清无缝输入卡 | 设备概况 设备支持4路HDMI超高清无缝输入板卡，支持4路HDMI音视频信号输入，支持数字超高清3840×2160P@60Hz信号。 设备功能 1.信号切换无黑屏、无闪烁，直接无缝切换。 2.具备断电情况下可以进行现场切换记忆保护。 3.支持最大3840×2160P@60Hz的分辨率。 4.板卡支持热插拔，使用方便。 技术规格 1.具有4路HDMI-A母接口输入和4路3.5mm音频座。 2.具有4路HDMI数字视频输入接口。 3.具有4路LED指示灯接口。 4.具有4路3.5mm模拟音频输入接口。 | 块 | 2 |
| 6-60 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达3840×2160P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 2 |
| 6-61 | HDMI超高清无缝输出卡 | 设备概况 设备支持4路HDMI超高清无缝输出板卡，支持4路HDMI音视频信号输出，支持数字超高清3840×2160P@60Hz信号。 设备功能 1.信号切换无黑屏、无闪烁，直接无缝切换。 2.具备断电情况下可以进行现场切换记忆保护。 3.支持最大3840×2160P@60Hz的分辨率。 4.板卡支持热插拔，使用方便。 技术规格 1.具有4路HDMI-A母接口输出和4路3.5mm音频座。 2.具有4路HDMI数字视频输出接口。 3.具有4路LED指示灯接口。 4.具有4路3.5mm模拟音频输出接口。 | 块 | 2 |
| 6-62 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达3840×2160P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 2 |
| 12.集中控制系统 |  |  |  |  |
| 6-63 | 网络中控主机 | 设备概况 网络中控主机设备采用工业级设计，安全可靠；可实现智能控制网络化，支持IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控；全面兼容传统中控编程控制方式；同时支持触摸屏、电脑、网络、墙上面板、手机、平板等多种控制方式；该系列产品广泛用于会议室、培训室、报告厅、指挥控制中心、作战室、监控、多媒体远程视频会议室等场合。 设备功能 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅；内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz，配置256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash存储器。 2.主机采用标准 19英寸机柜设计，具备不小于4.3英寸LCD触摸彩屏，8路独立可编程串口、8路独立可编程IR红外发射口、8路数字I/0控制口、8路弱电继电器控制接口、1个NET网络控制接口、1路TF卡接口、1个USB接口。 3.采用AC～110-240V 50-60Hz输入电源，NET端口支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源，电源功耗12W。 4.C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。 5.产品具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备，内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。 6.产品支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 7.面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。可查看IP地址、修改IP地址；支持全制式环保电源(110V-240V)。 8.支持2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维；当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 9.支持图形化编程方式及语句式编程2种方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 10.支持视频矩阵可视化控制；用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 11.支持拼接矩阵可视化控制；用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 12.支持扫二维码控制；中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 13.对接云会务系统；用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭，极大地方便用户使用，更加节能环保。 技术规格 1.支持级联互控功能：主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果；一台控制端即可操作多台中控主机。 2.支持双机热备份功能：当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间≤1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 3.支持音频管理：中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。 4.支持视频管理：通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。 5.支持电源管理：通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制。 6.支持灯光管理：通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制。 7.支持场景调用：预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式；控制端只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 8.支持状态反馈：操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 9.支持信号预览：用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 10.支持触发联动：根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 11.支持数据备份：主机自带TF卡槽，插入TF卡可进行程序数据的备份及导入。 12.支持互联网控制：中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 13.支持定时控制：用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 14.支持语音控制：可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 | 台 | 1 |
| 6-64 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 技术规格 1.软件嵌于中央控制系统主机中，实现系统处理、控制逻辑等功能。 2.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 3.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载等。 4.支持串口代码数据、继电器、I/O数据、IR红外数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计制作及编辑，支持2D、3D按键,互锁模式等灵活的按键设计。 | 套 | 1 |
| 6-65 | 控制器 | 设备概况 8路电源控制器，具有手动和中控或电脑软件同时管理功能，支持所有兼容第三方开关量和远程控制设备，内置8个继电器，最大负载能力20A/单路，继电器模块具有常开和常闭接线端，方便和其他设备做联动功能，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等设备。 设备功能 1.协议通用：搭配可编程中控主机使用，支持第三方设备兼容。 2.有8个轻触开关 面板手动按键操作，分别每个按键对应一路，可以手动控制继电器的开关。 3.8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能，可控制电动幕、电动吊架、电动窗帘、灯光等。 4.内置八路20A大功率继电器模块，继电器吸合力不够产生火花问题。 5.断电最后一次状态保存功能。 6.表面带红色电源指示和绿色继电器开关指示灯。 7.具有1路百兆网络接口，标准：RJ-45。网络实现远程控制。 8.支持ID识别，方便系统级联扩展，可级联到520台设备。 9.设备带键盘锁，防止误操作，方便维护管理。 技术规格 1.继电器数量： 8个 （支持手动控制，远程控制）。 2.单路最大切换电流：20A。 3.独立100V-220V开关电源供电，增强系统稳定性，最大功耗：7.2W。 4.通讯方式： RS-232或网络接口。 5.网络接口：RJ-45，100M。 6.RS-232接口：3PIN排针。 7.波特率：9600。 8.数据位：8。 9.停止位：1。 10.校验位：无。 11.外观：1U机箱。 | 台 | 1 |
| 6-66 | 触摸屏 | 设备功能 1.CPU采用四核，RAM配置2GB，内存配置8GB。 2.设备采用显示器采用≥10.1 英寸高清屏，显示屏为IPS液晶屏、显示画面分辨率为1920×1200、屏幕比例为16:10，前置摄像头像素≥500W。 3.设备支持场景调用，搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式；触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 4.内置 4 个拾音麦，拾音距离可达 5 米，搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 5.设备具有2个10M/100M自适应以太网通信接口。 6.具有背出接口，支持网口与485串口背出，适用于嵌入式安装。具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 7.设备具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能。 8.设备具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示。 9.支持隐私保护功能，触摸屏拥有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 10.设备具有1个外置USB 3.0接口、RS485接口。内置1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 技术规格 1.视频格式：支持4Kp60 H.264/H.265/VP9 profile0 2/1080P60 H.264, H.265。 2.音频格式：支持MP3，AAC，FLAC，WAV。 3.图片格式：支持JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG。 4.可视区：135.36×216.576mm。 5.对比度：800 min/1000typ。 6.亮度：370(min) / 450(typ)/530(Ma×)cd/㎡。 7.喇叭：8Ω 1W×1。 8.工作温度：0~50℃。 9.摄像头：前置≥500万像素。 10.存储：温度-20~75℃；湿度≤95%RH。 11.功耗：整机≤7W；待机≤5W。 12.供电：100~240VAC,50/60Hz。 13.支持触发联动：搭配中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 14.支持信号预览：搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 15.分辨率：1920×1200。 16.灯条：单色指示灯（BLUE）。 17.具有语音唤醒控制功能：呼唤“小慧”即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用，并且语音识别的词条可以灵活选择开关，快速适配现场使用环境。 18.操作：温度0~50℃；湿度≤85%RH。 19.设备支持对接会务管理系统：搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 20.设备支持多种登录方式：IP登录、云控登录、平台登录等方式均可登录进入界面对受控设备进行控制。 21.WiFi/3G/4G/蓝牙：支持WIFI2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac、BT-5.0。 22.支持状态反馈：操作人员可在此面板端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 23.触摸屏：≥10.1 英寸 G+FF，工艺≥10点触控。 | 台 | 1 |
| 6-67 | 新中控编辑软件 | 技术规格 1.软件内嵌于中央控制系统触控设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.软件界面简单清晰、操作方便。 | 套 | 1 |
| 6-68 | 安卓平板电脑 | ≥10.9英寸，120Hz高刷全面屏，影音娱乐办公学习，平板电脑8+128GB WIFI。 | 台 | 1 |
| 6-69 | 路由器 | 1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO。 | 台 | 1 |
| 13.周边设备 |  |  |  |  |
| 6-70 | 电源管理器 | 设备概况 1.设备采用标准2U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.设备单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 4.设备支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 5.设备远程控制功能支持级联控制输出。 6.输入连接器：大功率电源连接器。 7.输出连接器：2个16A，2个16A 接线端子和4个10A电源插座。 8.USB 输出接口，可以接LED灯。 设备功能 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 。 2.额定输出电流 ：30A 。 3.可控制电源 ：8路 。 4.每路动作延时时间 ：1秒 。 5.输入电压：~220V(50/60Hz) 。 6.单路额定输出电源：4个16A，4个10A。 | 台 | 2 |
| 6-71 | 机柜 | 设备概况 1.设备全系列标准尺寸，适应不同使用场景。 2.设备颜色：砂纹黑；设备材质：冷轧钢板。 3.设备内置4根19英寸标高42U（1U=44.45mm）安装立柱，带刻度可调节。 设备功能 1.设备采用全模块化组装结构。 2.设备前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门采用快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到850kg快速拆卸式钢制门。 技术规格 1.设备尺寸（W×D×H）：600mm×800mm×2040mm（±5mm）。 2.设备预留顶部和底部进线孔：满足上下进线需求。 | 套 | 1 |
| 6-72 | 控制室操作台 | 控制室操作台桌椅套装。 | 套 | 1 |
| 6-73 | 交换机 | 1、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口 2、传输速率：10/100/1000Mbp 3、产品尺寸：440×310×43mm（±2mm）。 | 台 | 2 |
| 14.辅助线材 |  |  |  |  |
| 6-74 | 音频连接线 | 设备功能 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(5m)。 | 根 | 10 |
| 6-75 | 音频连接线 | 设备功能 音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m)。 | 根 | 4 |
| 6-76 | 音频连接线 | 设备功能 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm。 | 根 | 6 |
| 6-77 | 音频连接线 | 设备功能 3米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm。 | 根 | 5 |
| 6-78 | 变压器 | 设备功能 1.音频隔离变压器，主要用于消除线路传输中的噪音信号。 2.标准接线端，2路接线端子输入、2路接线端子输出。 | 只 | 2 |
| 6-79 | 施工及辅材 | 网线、钢管、线材等。 | 项 | 1 |
| 6-80 | 窗帘 | 亚麻材质，自带遮光层，罗马杆。 | 米 | 80 |
| 6-81 | 大3P空调（强制采购节能产品） | 材质工艺：ABS+高光注塑工艺 。 形体：柜机。 能效等级：三级变频。 适用面积：30m²-40m²。 | 台 | 4 |
| 6-82 | 主席台地台 | 做地台、木方大型板打底铺木地板6m*2.5m。 | 项 | 1 |

| 小会议室（106㎡） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1、LED显示屏系统(显示屏净尺寸3.84m*2.24m=8.6016平米，屏体分辨率：1920*1120,大屏功耗：6KW） |  |  |  |  |
| 7-1 | 户内全彩LED屏 | 设备功能 1.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。 2.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 3.具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 4.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 5.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 6.超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 7.支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度，高速画面流畅无拖影。 8.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 9.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 10.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 11.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 12.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 14.具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 15.LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏平均故障恢复时间(MTTR)≤2分钟。 16.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 17.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电。 技术规格 1.LED封装形式：SMD1515黑灯。 2.物理点间距：≤2.0mm。 3.分辨率：250000点/m²。 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷。 5.发光点颜色组合：1R1G1B。 6.模组分辨率：160×80。 7.模组尺寸(宽×高)(mm)：320×160。 8.模组重量：≤0.48kg/张。 9.工作电压：DC+4.2V~+5V。 10.最佳视距：≥6.0m。 11.水平视角：≥175°。 12.垂直视角：≥175°。 13.刷新频率：≥4200Hz。 14.换帧频率：≥60Hz。 15.扫描方式：40S。 16.亮度：200-800cd/m²。 17.灰度等级：12/14/16/18bit。 18.对比度：≥10000:1。 19.衰减率(工作三年)：≤15%。 20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节。 21.控制方式：同步控制。 22.驱动器件：恒流。 23.平均无故障时间：≥20000H。 24.寿命：≥100000H。 25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点。 26.环境温度：存储-35℃~+85℃。 27.工作温度：－20℃~+60℃。 28.工作电压(AC)：220V±10%/50Hz/60Hz。 29.平均功耗：800cd/m²时≤125W/m²(600cd/m²时≤95W/m²)。 30.峰值功耗：800cd/m²时≤500W/m²(600cd/m²时≤380W/m²)。 31.安装规格：磁吸。 32.亮度均匀性：≥99%。 33.维护方式：前/后维护。 34.防护等级：IP5X。 | 平方米 | 8.6016 |
| 7-2 | 视频处理器 | 设备功能 1.开关键，设备开关键。 2.LCD（2.0寸），分辨率为320×240，显示设备当前状态和菜单。 3.旋钮，选择菜单、调节参数和确认操作。 4.返回按键，退出当前菜单或取消操作。 5.图层控制按键，图层开启、关闭及图层状态显示。 6.输入源按键，输入源的快速操作和状态显示。 7.功能快捷键，场景设置菜单按键、自定义功能按键。 8.最大带载390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素。 9.具备3.5mm独立音频输入输出。 10.具备256个自定义场景保存和调用。 11.具备6个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节。 12.具备OSD功能，可实现文字、图片、天气、时间OSD功能。 13.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 14.具备一键全屏缩放。 15.具备输入源任意截取。 16.具备逐点亮色度校正。 17.具备U盘播放，即插即播，智享便捷。 18.支持3D功能，通过网口搭配3D发射器和3D眼镜，实现3D显示效果。 19.具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能。 20.支持B/S和C/S端管控，其中B/S架构可兼容Windows、MACOS、深度Linux、银河麒麟、统信UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗Linux等种操作系统。 技术规格 1.HDMI2.0×1：最大支持输入分辨率3840×2160@60Hz，支持自定义分辨率，支持HDCP1.4和HDCP2.2，支持伴随音频输入。 2.HDMI1.3×2：最大支持输入分辨率1920×1080@60Hz，支持自定义分辨率，支持HDCP1.4，支持伴随音频输入。 3.3G-SDI×1（选配）：最大支持输入分辨率1920×1080@60Hz，支持ST-424(3G)、ST-292(HD)和ST-259(SD)标准视频源输入。 4.AUDIO×1：支持3.5mm标准音频输入。 5.Port×6：RJ45，6路千兆网口输出。 6.光口×1：10G光纤口接口输出（不标配光模块）。 7.HDMI1.3×1：用于预监输出显示，输出分辨率固定为1920×1080@60Hz。 8.AUDIO×1：支持3.5mm标准音频输出。 9.HDMI2.0×1：支持LOOP环路输出。 10.3G-SDI×1（选配）：支持LOOP环路输出。 11.USB(方口)×1：连接控制计算机，调试设备。 12.USB3.0×1：支持U盘播放。 13.ETHERNET×2：连接上位机，设备级联输入或输出。 14.USB2.0×1：通过U盘进行设备固件升级。 15.RS232×1：3pin中控接口，连接中控设备。 16.工作电源：AC100V~240V，50/60Hz。 17.额定功率：40W。 | 台 | 1 |
| 7-3 | 台式电脑（强制采购节能产品） | 1.处理器：与I5同等能性的国产处理器。 2.内存：16G。 3.硬盘：1TB SSD。 4.系统：国产操作系统。 5.包含不小于21.45英寸显示器。 | 台 | 1 |
| 7-4 | 配电柜 | 设备功能 1.具备过流、短路、断路、过载、浪涌等全方位电气保护措施。 2.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控等多种控制方式，快捷方便，实体按键和手持遥控器仅对整个电箱同时上下电，其中手持遥控器在空旷距离下控制距离可达800米。 3.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网等多种远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制。 4.具备设置4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能，设定完成后系统自动循环，满足不同场合的管理需求。 5.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电。 6.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣等多种告警方式。 7.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电。 8.烟雾485通讯探头。 9.壁挂式安装。 10.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS等国产操作系统。 11.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。 技术规格 1.额定功率：10kW，输出路数:3路。 2.交流接触器：(额定电流32A)*1。 3.额定电流：16.8A，主断路器电流:40A。 4.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 5.输出电压：单相220VAC。 6.控制方式：PLC远程控制+手动控制+定时控制+中控控制+遥控控制。 7.内置避雷器：具有避雷防雷功能，B级防雷。 8.温度测量范围：-40~+85℃，±0.3℃。 9.湿度测量范围：0~100%RH，±2%RH。 10.工作环境湿度：0%—95%RH。 11.工作环境温度：‐10℃~+80℃。 12.设备材质：冷扎钢加烤漆。 13.备用三孔万能插座：10A-16A。 14.外壳防护等级：IP30。 | 台 | 1 |
| 7-5 | 安装调试 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用。 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 | 项 | 1 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 7-6 | 专业功放 | 设备概况 1.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 2.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 3.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 6.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 7.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.1U机箱设计，体积小，重量轻。 设备功能 1.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。 2.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。 3.分离度(@1KHz) ：≥80dB。 4.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 。 5.信噪比（A计权）：≥105dB。 6.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)。 7.输入阻抗：10KΩ 。 8.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 9.输入电压：~220V/50Hz。 10.整机功耗：200W。 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得。 | 台 | 2 |
| 7-7 | 专业音箱 | 设备概况 1.外壳采用倒相式，梯形结构设计，箱体尺寸设计比例巧妙的避免了箱体驻波，重放出丰富的低音。 2.完善的安装结构和安装点位设计。 3.采用1只8寸铁氧体中低音喇叭单元和1只1.4寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 4.经典二分频设计，采用高纯度无氧铜电感及高品质滤波元件，再加上专业声学工程师精心调校，高音明亮丰润，低频丰富，人声清晰明朗。 5.坚硬厚实的刚性网罩保护，一体冲压成型，并覆盖了5mm高透声率声学网布，可防止灰尘或液体进入影响音质保护喇叭，增加使用寿命。 设备功能 1.阻抗：8Ω。 2.额定功率：200W。 3.峰值功率：800W。 4.灵敏度：96dB/W/M。 5.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB。 6.覆盖角度：(H)80°(V)60°。 7.频响：60Hz~20KHz。 8.材料：箱体采用≥15mm夹板制作，耐磨喷漆处理 | 只 | 4 |
| 7-8 | 支架 | 参数同序号6-25。 | 只 | 4 |
| 7-9 | 无线话筒 | 设备概况 1.发射机指标：音头：动圈式麦克风(手持话筒)；输出功率为≥10dBm；工作电流为≤200mA；充电接口1×Type-C；单台发射机电池2×3.7V锂电池（标称）；.电池使用时长＞10H；尺寸(包括话筒头)长248.9mm×直径49.6mm。 2.接收机指标：天线接口为BNC/50Ω；接收灵敏度为＜-95dBm；最大输出为平衡输出500mV，非平衡输出1000mV；电源为DC 12V/1A；工作电流为≤320mA；尺寸(W×D×H)为482×232×56mm（±2mm）。 3.系统指标：频率范围为540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；调制方式为pi/4-DQPSK；频率响应为20Hz~20kHz （±3dB）；信噪比为≥105dB（XLR）；THD+N：＜0.1%；工作距离为视距≥80m。 4.发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；发射机供电方式灵活多样，具有1个Type-C充电接口，支持Type-C直充、专用充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电，满足不同场景需求；发射机发射功率1-7档可调，可按需调节发射功率，满足不同场景使用。 5.接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。发射机具有1个OLED 显示屏、1个开关机/静音按键、1个工作状态指示灯；接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 6.接收机采用≥2.2英寸TFT-LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、发射机电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 7.具有一键静音按键，短按按键可开启或关闭发射机静音功能；具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；具有长时间续航，发射机连续使用时长10小时。 8.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 9.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用；发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 10.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 11.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声。 12.具有自动频率扫描功能，通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对；具有多档位混响调节功能，三种音效各具有25档调节方式。 | 套 | 1 |
| 7-10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 参数同序号6-32。 | 套 | 1 |
| 7-11 | 充电底座 | 参数同序号6-35。 | 台 | 1 |
| 7-12 | 智能充电管理软件 | 参数同序号6-36。 | 套 | 1 |
| 7-13 | 话筒天线 | 设备概况 1.天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 2.此款天线安装方便，简易。 3.电压驻波比为≤2.0。 4.极化方式为线极化。 5.此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可长时间及稳定工作。 6.此壁挂天线在有源的状态下，天线在其面向 180 度接收角度范围广，比指向性天线 覆盖的范围广。 7.最大增益为8.0dBi。 设备功能 1.工作温度:-30～+60℃。 2.天线尺寸:207×177×44.5mm 3.供电电压:DC 8～12V 4.输入阻抗:50Ω 5.放大器OIP3:＞25dBm 6.放大器增益：五档可调（+3dB/+6dB/+10dB/+16dB） 7.指向性:180°指向 8.接头型号:BNC 接头 | 套 | 1 |
| 7-14 | 数字调音台 | 设备概况 1.支持30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 2.内置自适应陷波反馈抑制算法。 3.内置正弦波、白/粉噪声信号发生器。 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 5.每路输入通道具有6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器。 6.每路输出通道具有8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器。 7.具有防误触碰、误操作面板锁。 8.具有8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 9.具有7路输出通道，包含1组立体主输出通道、4路AUX辅助输出通道、1路TRS监听输出通道。 10.具有4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 11.具有1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 12.具有1个7英寸高清触摸屏，友好的软件界面和清晰的导航设计，支持1024×600分辨率。 13.具有16路输入通道，包含8路数字增益话放通道、2路高阻单声通道、2组立体声输入通道、2路USB播放通道。 14.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 设备功能 1.采样率：48kHz 2.信噪比：-90dBu 3.总谐波失真&噪声：＜0.002% @ 18dBu A+权 4.屏幕：7英寸高清触摸屏，1024×600分辨率 5.频率响应(20Hz～20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB 6.量化位数：24bit 7.最大电平(输入)：+20dBu，平衡 8.最大电平(输出)：+18dBu，平衡 9.幻象供电：48V 10.模/数动态范围：108dB 11.数/模动态范围：108dB 12.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 13.输出阻抗(平衡式)：100Ω 14.通道隔离度@1KHz：100dB 15.输入：8路平衡式XLR/TRS组合输入接口；2路TRS单声道高阻输入接口；2组TRS立体声输入接口；2路USB3.0输入声卡 16.输出：1组立体主输出；4路AUX辅助输出；1路TRS监听输出 17.工作温度：0℃-55℃ 18.工作电源：19V 19.电源功耗：30W | 台 | 1 |
| 7-15 | AI音频处理器 | 设备概况 1.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 2.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 3.支持断电自动保护记忆功能。 4.具有4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱。 5.具有4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 6.具有4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 7.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。 8.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。 9.具有Web页面管理功能，可以通过Web页面下载控制软件，可以通过Web页面调节每个通道的增益。 10.产品实现与运维平台的云端协同，支持设备联网后自动检测OTA升级固件包，具备完整的远程固件更新能力。 11.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 12.高性能四核ARM CorteX-A53处理器（2.0GHZ主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 13.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 14.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 15.极低的系统处理延时。 16.面板具有≥2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 17.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 18.支持场景预设、导入、导出。 19.具有恢复出厂设置功能。 20.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 21.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 22.具有可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 23.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 24.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 25.音频处理器具有跨平台软件。 26.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 27.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 28.支持中控控制功能，实现增益加减，增益限制，每个通道电平条查询，增益加减步进值设置。 29.支持双机热备份功能，采用先进的数据同步技术，两台机器使用过程中配置内容实时同步，一旦主机出现音频丢失，立即自动切换至备份主机保证全程流畅进行。 30.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度。 31.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=18dBu/1kHz 32.信噪比：≥112dB@1kHz 18dBu（A计权） 33.通道分离度：≥100dB@1kHz 18dBu（A计权） 34.降噪能力：≥40dB 35.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 36.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 37.输入范围：≤+18dBu 设备功能 1.频率响应：20Hz～20KHz 2.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 3.扩展器功能：扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 4.闪避器功能：用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 5.话筒自动增益功能：用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 6.分频器功能：提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 7.Q值范围：10-50。 8.频率分辨率：1Hz。 9.啸叫寻找时间：0.1—0.5S。 10.限幅器功能：限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 11.延时器功能：提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 12.压缩器功能：压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 13.模/数动态范围：116dB。 14.数/模动态范围：120dB。 15.智能混音功能：包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。 16.回声消除功能：用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三挡可选。 17.FFT长度：1024。 18.传声增益：4—10dB。 19.均衡器功能：提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择，每路输出具有16段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 20.系统增益：0dB。 21.反馈抑制功能：陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 22.陷波器：24个（静态点和动态点可配）。 23.噪声消除功能：可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度稳态降噪等级可根据现场需求调节不同档位（具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选）。 24.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 25.电源功耗：≤20W 26.工作温度：-10℃～+45℃ 27.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 28.冷却：风机强制散热 | 台 | 1 |
| 7-16 | 会议音频综合管理平台软件 | 软件概况 1.支持跨平台使用，音频综合管理平台软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统；其中支持跨平台的子模块包括：电子桌牌软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、数字调音台管理软件模块（兼容8路调音台）、FIR音箱处理器软件模块。 2.软件具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 3.软件具有电子桌牌软件模块，支持铭牌设置及更新、自定义投票表决、模拟排位、签到、表决、 IP 设置、集中控制（一键关机、息屏、清屏、亮屏功能）、无线表决器人员设置。 4.软件具有反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能。 5.登入后，进入各子模块，包括反馈抑制器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、数字调音台管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块，无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。 6.软件具有数字调音台控制软件模块，支持设备管理、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、静音选择、灵敏度、相位切换、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、噪声门、压缩器、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、录播、固件升级、自定义按键。 7.平台支持与全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、数字会议系统会议服务、电子桌牌系统会议服务等信息。 8.软件具有FIR音箱处理器软件模块，支持设备列表、延时器、RMS压缩器、噪声门、动态响度滤波器、峰值限幅器、场景列表、输入/输出矩阵、硬限幅器、输入均衡器、输出均衡器、FIR导入、导出、FIR编辑、麦克风测试功能、自动均衡、信号发生器、恢复出厂设置及中英文切换。 9.通过平台扫描并管理设备，支持（包括电子桌牌、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、桌面式数字调音台、机架式数字调音台）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机、国产会议主机、PDU电源时序器）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 软件功能 1.具有安卓无线表决器软件模块：软件支持评分投票类型满意度测评表决、常规签到表决和会议管理、投票多选项、设备亮度、场景选择、屏幕休眠时间设置、投票签到提示音、呼叫服务等表决器功能。 2.具有全数字会议系统软件模块，具有话筒管理、会议管理、签到、表决、模拟排位、摄像跟踪、译员机多语言功能。 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、智能混音器软件模块、数字调音台管理软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 4.具有音频矩阵管理软件模块，具备远程控制功能，支持设备管理、远程切换场景、场景预案、IO关联。 5.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、FIR音箱处理器软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、音频矩阵管理软件模块、数字调音台管理软件模块、网络PDU管理系统模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。 6.具有系统设置功能：可设置软件是否开机自动启动功能；支持设备关闭功能键最小化或者直接退出程序。 7.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字调音台管理软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块配置信息上传云端或者保存本地；可通过平台一键还原备份的数据。 8.音频综合管理平台具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用，支持13款软件。 9.具有智能混音器软件模块：软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器的音频参数配置调节。 技术规格 1.具有数字调音台管理软件模块：支持设备管理、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、噪声门、压缩器、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、USB录音、USB播放、自定义按键、固件升级。 2.具有智能充电管理软件模块：支持管理充电底座、多设备同时管控、充电状态查看、手持麦克风、腰包机等设备，支持区域管理、网络和串口固件升级、设备日志记录、云端日志上传、中英文切换。 3.具有智控数字专业功放软件模块：软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器的音频参数调节功能。 4.具有网络PDU管理系统模块：支持电源监控、插座状态、总控开关、插座排程、电能计量、系统设置。 5.具有全数字会议系统综合控制软件模块（国产）：支持签到、组织架构管理、模拟排位、表决、会议服务、话筒管理、会议管理、人员管理、摄像跟踪、译员机语种。 6.平台具有AI助手（需要连接广域网才能使用）：支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答等信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。 | 套 | 1 |
| 3、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 7-17 | 全数字会议系统主机 | 参数同序号6-42一致。 | 台 | 1 |
| 7-18 | 数字会议系统 | 参数同序号6-43一致。 | 套 | 1 |
| 7-19 | AI会议话筒处理器 | 参数同序号6-44一致。 | 台 | 1 |
| 7-20 | 会议话筒 | 设备功能 1.设备具有发言计时和定时发言功能。采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法。 2.设备具≥有4.3英寸触摸屏，支持通道同声传译且单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道；具备耳机接口，可收听通道任意一通道的声音。 3.设备支持web页面固件升级功能。单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。 4.设备具有 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 6.设备具有声控功能，可智能打开话筒。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间；单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.采用会议主机供电，具有非压缩音频传输技术，48K 采样率。 8.设备支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 9.设备采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 10.设备在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟（选择否时，时钟隐藏）。 11.设备支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。 12.设备支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。每个话筒单元具有独立的 web 控制页面，支持四种语言切换、调节话筒 ID 号、话筒灵敏度、话筒 EQ 等参数。 技术规格 1.签到功能：有。 2.供电方式：会议主机供电。 3.最大声压级：120dB(THD＜3%)。 4.频率响应：80Hz~16kHz。 5.信噪比：＞80dB(A)。 6.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at1KHz)。 7.最大功耗：3W。 8.动态范围：＞80dB。 | 台 | 1 |
| 7-21 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 套 | 1 |
| 7-22 | 会议话筒 | 参数同序号7-20一致。 | 台 | 12 |
| 7-23 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 参数同序号7-21一致。 | 套 | 12 |
| 7-24 | 连接线 | 20米6芯数据连接线（成品线-公母口，母口端放机柜） | 根 | 1 |
| 7-25 | 插座 | 1.功耗：1.5W。 2.网口规范：IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x。 3.供电方式：六芯口供电。 4.安装方式：地面式。 5.扩展网络接口：支持。 6.防水泥功能：支持。 7.连接方式：一进三出，可以实现手拉手级联。 | 个 | 1 |
| 4、辅助线材 |  |  |  |  |
| 7-26 | 电源管理器 | 设备概况 1.设备采用标准2U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.设备单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 4.设备支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 5.设备远程控制功能支持级联控制输出。 6.输入连接器：大功率电源连接器。 7.输出连接器：2个16A，2个16A 接线端子和4个10A电源插座。 8.USB 输出接口，可以接LED灯。 设备功能 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 。 2.额定输出电流 ：30A 。 3.可控制电源 ：8路 。 4.每路动作延时时间 ：1秒 。 5.输入电压：~220V(50/60Hz)。 6.单路额定输出电源：4个16A，4个10A。 | 台 | 1 |
| 7-27 | 机柜 | 设备概况 1.设备全系列标准尺寸，适应不同使用场景。 2.设备颜色：砂纹黑；设备材质：冷轧钢板。 3.设备内置不小于4根19英寸标高24U（1U=44.45mm）安装立柱，带刻度可调节。 设备功能 1.设备采用全模块化组装结构。 2.设备前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门采用快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到850kg快速拆卸式钢制门。 技术规格 1.设备尺寸（W×D×H）：600mm×800mm×1240mm（±5mm）。 2..设备预留顶部和底部进线孔：满足上下进线需求。 | 套 | 1 |
| 7-28 | 多媒体插座 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI。 | 套 | 1 |
| 7-29 | 音频连接线 | 设备功能 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m)。 | 根 | 5 |
| 7-30 | 音频连接线 | 设备功能 音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m)。 | 根 | 2 |
| 7-31 | 音频连接线 | 设备功能 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm。 | 根 | 4 |
| 7-32 | 音频连接线 | 设备功能 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm。 | 根 | 4 |
| 7-33 | 变压器 | 设备功能 1.音频隔离变压器，主要用于消除线路传输中的噪音信号。 2.标准接线端，2路接线端子输入、2路接线端子输出。 | 只 | 2 |
| 7-34 | 施工及辅材 | 网线、钢管、线材。 | 项 | 1 |
| 7-35 | 窗帘 | 亚麻材质，自带遮光层，罗马杆。 | 米 | 16 |
| 7-36 | 大3P空调（强制采购节能产品） | 材质工艺：ABS+高光注塑工艺 。 形体：柜机。 能效等级：三级变频 适用面积：30m²-40m² | 台 | 2 |

| 机关会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |
| 8-1 | 智慧会议平板 | 一、总要求 1、屏幕：98英LED液晶屏，显示⽐例：16:9；采用全金属外壳，一体化设计；外部无任何可见内部功能模块连接线；主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2、两侧面板可支持普通粉笔、液体粉笔等进行板书书写。 3、屏幕观看视角≥120°，要求；触控：采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持红外触控及书写划线。 4、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射； 5、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。 二、内置电脑系统要求 1）内置电脑模块要求： 1、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 2、搭载国产CPU，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：不少于1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：不少于3路USB。 2）嵌入式系统要求： 1、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。 2、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片； 3、整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。 4、整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达4GB，提高运行速度。 5、输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥2；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN/MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT（镜像/扩展）≥1；LINE-OUT≥1。 6、具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 ▲7、产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） | 台 | 1 |
| 8-2 | 移动支架 | 1.颜色：钛银色。 2.适用一体机尺寸：55英寸-98英寸。 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PU（脚轮）。 4.VESA孔距：0-620mm X 0-1000mm。 5.高度调节行程：0-430mm。 6.高度调节方式：螺丝锁定调整。 7.产品尺寸（整体）(L*W*H)：1210*750*1630mm（±5mm）。 8.承 重 范 围：≥85kg。 | 台 | 1 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 8-3 | 专业音箱 | 产品介绍 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出，适用于剧场，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 2.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 3.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω. 2.频响：65Hz~20KHz。 3.额定功率：150W。 4.峰值功率：600W。 5.灵敏度：95dB/W/M。 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB。 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°。 8.高音：3"锥形高音单元×1。 9.低音：8"低音×1。 10.尺寸(W×D×H)：246×243×388mm（±5mm）。 | 只 | 2 |
| 8-4 | 支架 | 参数同序号6-25。 | 只 | 2 |
| 8-5 | 专业功放 | 功能特点 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数 1.输出功率:立体声8Ω ：200W×2；立体声4Ω：400W×2；桥接16Ω：400W ；桥接8Ω：750W 。 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)。 3.输入阻抗：10KΩ 。 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB。 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 。 8.信噪比（A计权）：≥105dB。 9.输入电压：~220V/50Hz。 10.整机功耗：150W。 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得。 | 台 | 1 |
| 8-6 | 调音台 | 功能特点 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.具有8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻象开关独立控制。 3.具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4.具有1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 5.具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 6.内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口、外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 7.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 8.内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 9.具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 10.支持7段图示均衡推子调节。 11.具有分辨率128*64的点阵液晶屏，用户可通过显示屏查看蓝牙、MP3等多媒体信息。 技术参数 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）。 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口。 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入。 4.输出通道：2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出。 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入。 6.USB接口：外接U盘播放音乐。 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐。 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果。 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放。 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制。 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 。 12.失真度：＜0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted。 13.灵敏度：+20dB~-30dB。 14.信噪比：＜-100dBr A-weighted。 15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB，@100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz。 16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz。 17.主混音串音：＜-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小。 18.电平表：2x12-点距LED电平指示表。 19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz。 20.额定功率：30W。 21.尺寸：产品尺寸（L×W×H）440×440×95mm（±5mm）；显示屏尺寸42×20mm（±1mm）。 | 台 | 1 |
| 8-7 | AI音频处理器 | 产品介绍 一款高性能音频处理器，具有4路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出；集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、AI智能降噪、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 功能特点 1.高性能四核ARM CorteX-A53处理器（2.0GHZ主频），32bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 2.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度；每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 5.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 6.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式；可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 7.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择，每路输出具有16段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 8.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/30/36/42/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 9.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 10.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 11.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 12.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 13.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。 14.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度稳态降噪等级可根据现场需求调节不同档位（具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选）。 15.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 16.极低的系统处理延时，延时不超过1.1ms。 17.面板具有≥2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态等状态。 18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 19.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。场景切换可在0.1秒内完成。 20.具有恢复出厂设置功能。 21.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 22.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 23.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 24.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 25.Ethernet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 26.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 27.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 28.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 29.支持断电自动保存功能。 30.后面板具有4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸IPS真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接口。 31.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。 32.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。 33.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 34.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 35.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 36.支持中控控制功能，可以实现增益加减，增益限制，每个通道电平条查询，增益加减步进值设置。 37.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间小于2s，保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 38.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据使用场景不同AI语音降噪提供了强、中、弱三个档位可调整，有效消除拍掌、敲击桌子等非稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度(降噪能力可达40dB)。 39.具有Web页面管理功能，可以通过Web页面下载控制软件，可以通过Web页面调节每个通道的增益。 40.产品实现与运维平台的云端协同，支持设备联网后自动检测OTA升级固件包，具备完整的远程固件更新能力。 技术参数 1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.处理器：48kHz采样频率，64bit DSP处理器；32bit A/D及D/A转换。 4.幻象供电：DC 48V。 5.频率响应：20Hz～20KHz。 6.总谐波失真+噪声：≤0.005% OUTPUT=18dBu/1kHz。 7.信噪比：≥112dB@1kHz 18dBu（A计权）。 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 18dBu（A计权）。 9.降噪能力：≥40dB。 10.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ。 11.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω。 12.输入范围：≤+18dBu。 13.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波。 14.陷波器：24个（静态点和动态点可配）。 15.Q值范围：10-50。 16.频率分辨率：1Hz。 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S。 18.FFT长度：1024。 19.传声增益：4—10dB。 20.系统增益：0dB。 21.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器。 22.显示：≥2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。 23.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz。 24.电源功耗：≤20W。 25.工作温度：-10℃～+45℃。 26.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 27.冷却：风机强制散热。 28.产品尺寸（W×D×H）：485×258×56mm（±1mm）. 29.模/数动态范围：116dB。 30.数/模动态范围：120dB。 | 台 | 1 |
| 8-8 | 无线话筒 | 功能特点 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 3.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。 5.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。 6.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。 7.具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 8.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。 9.接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 10.接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键、2个工作状态指示灯。 11.接收机具有2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏,用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 12.发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 13.发射机具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置5秒后发射机自动静音、静置8分钟后发射机自动关机。 14.具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能。 15.接收机面板精湛工艺制作，大气美观；话筒采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。 16.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 17.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 18.发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 19.发射机功率档位支持7档可调节。 技术参数 一、系统指标 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.调制方式：pi/4-DQPSK。 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）。 4.信噪比：≥105dB（XLR）。 5.THD+N：＜0.1%。 6.工作距离：≥80m。 二、接收机指标 1.显示屏：TFT-LCD屏。 2.显示屏分辨率：240×320。 3.失真度：＜0.05%。 4.天线接口：BNC/50Ω。 5.接收灵敏度：＜-95dBm。 6.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输出1000mV，非平衡MIC输出50mV。 7.电源：DC 12V/1A。 8.工作电流：≤320mA。 三、发射机指标 1.显示屏：OLED屏。。 2.显示屏分辨率：128×64 3.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）。 4.输出功率：≥10dBm。 5.工作电流：≤200mA。 6.电池：2×1.5V(AA)。 7.电池使用时长：>10H。 | 套 | 1 |
| 8-9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 8-10 | 电源管理器 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC 220V 50Hz 。 2.额定输出电流：30A 。 3.可控制电源：8路 。 4.每路动作延时时间：1秒 。 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz ，30A 。 6.单路额定输出电源：10A。 7.功耗：≤10W。 8.工作温度：-10~45℃。 9.相对湿度：＜90%，无凝霜，无结露。 | 台 | 1 |
| 3.数字会议系统 |  |  |  |  |
| 8-11 | 全数字会议系统主机 | 功能特点 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 3.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 4.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 5.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 8.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 9.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 10.≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 11.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 12.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 13.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 14.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 15.采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 16.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 17.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间5ms。 18.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 19.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 20.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 21.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 22.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 23.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 24.多种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）等。 25.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 26.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 27.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 28.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 29.支持≥10段EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。 30.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。 31.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 32.系统支持与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 33.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 34.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 35.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 36.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 37.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 技术参数 1.话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300。 2.同声传译通道：63+1通道。 3.频率响应：80~16KHz。 4.信噪比：＞78dB(A)。 5.动态范围：＞80dB。 6.总谐波失真：＜0.05%。 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch。 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡。 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡。 10.输出负载：＞1KΩ。 11.EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备。 12.WIFI网口：1路，连接无线AP。 13.PC网口：1路，连接电脑。 14.DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元。 15.RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备。 16.RS-485接口：1路，用于摄像跟踪。 17.静态功耗：30W。 18.输出功耗：320W。 19.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯）。 20.触屏控制：≥4.3英寸全彩触摸屏。 | 台 | 1 |
| 8-12 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |
| 8-13 | AI会议话筒处理器 | 功能特点 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 3.后面板具有1个船形开关、4个RJ45、1个RS485、2个RS232、1个TYPE-C接口、1个拨码开关、1路卡侬输出接口和2路RCA输出接口；前面板具有1个AFC电容触摸开关；4个状态指示灯（包括1个AFC 功能状态指示灯、1个音频信号灯、1个处理器工作状态指示灯、1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（24个可编程陷波点）、EQ调节（31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.具有1个RS485、1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 7.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 8.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。 9.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 10.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 11.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 12.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 13.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 14.具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 15.具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 技术参数 1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元。 2.频率响应：80Hz~16kHz。 3.信噪比：＞75dB(A)。 4.动态范围：＞75dB(A)。 5.总谐波失真：＜0.05%。 6.主电源：100-240AC/50-60Hz。 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出。 8.输出负载：＞1KΩ。 9.静态功耗：3.3W。 10.连接方式：RJ45网口。 11.指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯。 12.工作温度：-10℃~+60℃。 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 | 台 | 1 |
| 8-14 | 会议话筒 | 功能特点 1.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能，可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能，灵活方便。 11.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 12.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 13.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 14.采用4.3英寸全彩触屏。 15.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 16.内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体。 2.频率响应：80Hz~16kHz。 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)。 4.最大SPL：120dB(THD＜3%)。 5.信噪比：＞80dB(A)。 6.串扰：＞70dB。 7.动态范围：＞80dB。 8.THD：＜0.1%。 9.最大功耗：3W。 10.供电方式：18650锂电池供电。 11.充电方式：通过Type-C接口，连接充电箱充电。 12.颜色：石墨灰。 13.签到功能：触屏签到。 14.显示屏：IPS屏。 15.尺寸(LxWxH)：136×140×48.5mm(不含咪杆长度)。 16.咪杆长度：240mm一体式方形短咪杆（浅黑色。） 17.安装方式：桌面式。 18.无线频率范围：5.15~5.85GHz。 19.电池容量：10200 mAh。 | 台 | 1 |
| 8-15 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 套 | 1 |
| 8-16 | 会议话筒 | 功能特点 1.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能，可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能，灵活方便。 11.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 12.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 13.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 14.采用4.3英寸全彩触屏。 15.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 16.内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体。 2.频率响应：80Hz~16kHz。 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)。 4.最大SPL：120dB(THD＜3%)。 5.信噪比：＞80dB(A)。 6.串扰：＞70dB。 7.动态范围：＞80dB。 8.THD：＜0.1%。 9.最大功耗：3W。 10.供电方式：18650锂电池供电。 11.充电方式：通过Type-C接口，连接充电箱充电。 12.颜色：石墨灰。 13.签到功能：触屏签到。 14.显示屏：IPS屏。 15.安装方式：桌面式 16.无线频率范围：5.15~5.85GHz 17.电池容量：10200 mAh | 台 | 5 |
| 8-17 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 参数同序号8-15一致。 | 套 | 5 |
| 8-18 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 8-19 | 插座 | 产品特点 1.具有扩展网络接口的功能。 2.一进三出连接单元，也可连接主机，实现网络功能。 3.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 4.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 5.底盒具有防水泥功能。 技术参数 1.整机功耗:1.5W。 2.网口规范:IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x。 3.供电方式 :六芯口供电。 4.安装方式:地面式。 5.工作温度:-10℃~+45℃。 6.工作湿度:20%～80%相对湿度，无结露。 | 个 | 1 |
| 4.辅助材料 |  |  |  |  |
| 周边配套设备 |  |  |  |  |
| 8-20 | 机柜 | 产品介绍 机柜采用全模块化组装结构，内置4根19英寸标高24U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到850kg快速拆卸式钢制门。 功能特点 1.采用全模块化组装结构。 2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。 3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。 4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。 5.全系列标准尺寸，适应不同使用场景。 6.带刻度可调节标准19英寸安装立柱。 7.整体外观采用时尚简约风格。 技术参数 1.尺寸（W×D×H）：≥600mm×800mm×1245mm 2.材质：冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 8-21 | 多媒体插座 | 含1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HMDI模块 | 个 | 1 |
| 8-22 | 变压器 | 产品介绍： 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 只 | 2 |
| 8-23 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 5 |
| 8-24 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 8-25 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 8-26 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 8-27 | 线材 | 网线、钢管、线材等 | 项 | 1 |
| 8-28 | 大3P空调 | 材质工艺：ABS+高光注塑工艺 形体：柜机。颜色:白色 能效等级：三级变频 适用面积：30m²-40m² | 台 | 2 |

| 计算机室（2间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 9-1 | 学生机云电脑 | 1、处理器：4核及以上。 2、内存：8G及以上。 3、存储：80GB及以上。 4、桌面能力：支持桌面管理、带宽管理、用户管理、策略管理等系统功能。 | 台 | 110 |
| 9-2 | 教师机云电脑 | 1.云终端配置：不低于8核16G，硬盘容量：不低于180G； 2.提供统一管理平台； 3.系统能还原。 4.软件平台与服务器、终端等支持硬件解耦 5.能创建多种镜像类型，包括公共镜像、自定义镜像、共享镜像 6.支持多种高级加密标准算法。 | 台 | 2 |
| 9-3 | 瘦终端 | 1、CPU：不低于4核 2、内存：不低于4G 3、硬盘：不低于16GB 4、网卡：1000M/100M/RJ45/自适应网卡 5、USB口：不低于3个USB2.0 6、外接显示口：HDMI 7、支持分辨率：1920×1080 8、保修服务：整机三年保修服务 | 台 | 112 |
| 9-4 | 显示器（强制采购节能产品） | 不低于22寸，1920*1080，视频输出接口VGA + HDMI。 | 台 | 112 |
| 9-5 | 电脑桌椅 | 1.定制桌子，单个学生位尺寸：650*600*750mm±5mm； 2.整个桌体为钢架结构材质，台面厚度不可小于 2.5cm密度板。 3.定制椅子，尺寸：≥400*355*780mm； 4.整体为钢架结构材质，凳面厚度不可小于1.6cm密度板。 | 个 | 112 |
| 9-6 | 窗帘 | 亚麻材质，自带遮光层，罗马杆。 | 米 | 32 |
| 9-7 | 大3P空调（强制采购节能产品） | - 材质工艺：ABS+高光注塑工艺。 - 形体：柜机。 - 能效等级：三级变频。 - 适用面积：30m²-40m²。 | 台 | 4 |
| 9-8 | 路由器 | 1.10/100/1000Base-T以太网端口≥5个，USB 3.0端口≥1个，支持弹性切换；支持显示屏：能对CPU/内存利用率、上下行流量、在线人数统计的显示。 2.并发连接数≥122880，CPU 双核四线程≥880Mhz；最大接入带宽≥400M，支持同时在线用户数≥300人；支持路由模式、支持（动态、静态、反向地址转换）NAT模式；一键智能流控（语音，游戏流量优先），支持基于七层协议智能流控和应用分流。 3.支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、移动应用等协议识别；支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、ARP信任机制；支持连接数限制，支持单独对UDP、TCP连接数进行限制；支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御。 4.支持网管平台统一管理和云端管理。 | 个 | 2 |
| 9-9 | 千兆交换机 | 1.10/100/1000Base-T以太网端口≥24个， 千兆SFP光口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 2.支持MAC地址≥8K，工作温度-20℃~50℃；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持802.1Q标准VLAN；支持4K个VLAN ；支持静态路由、RIP、RIPng路由协议；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；支持端口隔离；支持G.8032以太环保护协议；支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管； | 个 | 6 |
| 9-10 | 综合布线 | 电源、网络布置，电脑安装及调试等. | 套 | 2 |

| 音乐室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 10-1 | 钢琴 | - 产品规格：118。 - 外壳尺寸（长×宽×高）：≥1500×595×1190mm（±5mm）。 - 铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 - 音板：采用优质木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 - 琴弦：采用名牌钢线，音色纯净，音准稳定。 - 弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 - 弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 - 弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 - 制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好。 - 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 - 顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 - 琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 - 键板：采用优质木材制作的实木键板，性能稳定。 - 脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 - 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 | 台 | 1 |
| 10-2 | 电子钢琴 | - 键盘：88键力度键盘。 - 音色:1301种（其中包含93个民族音色，10组打击乐，1组民族打击乐，1组效果音）；节奏：278种世界风格节奏，其中包含50个民族节奏，速度范围：10-300；示范曲：不少于255首示范曲，不少于150首学习歌曲。 - 复音数：128。 - 效果功能：64级混响、64级合唱。 - 存储设置：4组存储记忆设置键；16个库，4*16=64个记忆。 - 自动关机功能：有。 - 力度曲线：7种标准钢琴力度曲线。 - 接口：耳机；USB接口（USBMIDI和USBAUDIO）；AUXIN；线路输出/输入,耳机接口：1大+1小。 | 台 | 1 |
| 10-3 | 指挥台（含指挥棒） | 实木指挥台踏板尺寸≥120*100*22cm，板材选用橡胶木，内有不小于2*4方管镀锌钢架支撑，踩踏无任何异响颤动谱台板尺寸≥60*40cm，二层板尺寸为不小于30*40cm，角度可任意调节，谱台板高度80-120cm可调。 | 个 | 1 |
| 10-4 | 音乐节拍器 | 机械式。 | 个 | 1 |
| 10-5 | 音叉 | 钢制，440Hz。 | 个 | 1 |
| 10-6 | 乐器储藏柜 | 隔层高度可调。 | 个 | 8 |
| 10-7 | 钟琴 | 钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音）。 | 套 | 1 |
| 10-8 | 沙锤 | 木制。 | 对 | 6 |
| 10-9 | 沙锤 | 椰壳制。 | 对 | 6 |
| 10-10 | 卡巴撒 | 大号。 | 个 | 6 |
| 10-11 | 卡巴撒 | 中号。 | 个 | 6 |
| 10-12 | 双响筒 | 木制，长17cm～18cm,宽19cm～20cm，棍长18cm～19cm。 | 副 | 6 |
| 10-13 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。 | 副 | 1 |
| 10-14 | 南梆子 | - 红木、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。 - 直径4cm、长25cm圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚4cm长方形为一副,外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 1 |
| 10-15 | 木鱼 | 硬木，发音清脆，7音一组。 | 套 | 1 |
| 10-16 | 铃鼓 | 木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm。 | 套 | 2 |
| 10-17 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套。 | 套 | 1 |
| 10-18 | 碰铃 | 黄铜制，系绳。 | 副 | 2 |
| 10-19 | 大军鼓 | - 材质：金属鼓腔烤漆。 - 结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成。 - 规格：BassDrum24"×10"，鼓面的直径≥60mm，鼓高直径≥250mm，鼓棒长≥320mm，鼓棒直径≥19mm。 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响）反应灵敏。 5、有独立布袋包装。 | 个 | 4 |
| 10-20 | 小军鼓 | - 材质：金属外腔，鼓圈：合金压圈；金属外腔，正品鼓皮。 - 规格：直径330mm,鼓体高度120mm，鼓皮厚度0.15mm。 - 镀锌紧箍件，6个精密紧箍件。 | 个 | 8 |
| 10-21 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），三鼓，带架。 | 套 | 1 |
| 10-22 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），四鼓，带架。 | 套 | 1 |
| 10-23 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），五鼓，带架。 | 套 | 1 |
| 10-24 | 竖笛 | 六孔，高级品，塑料。 | 支 | 28 |
| 10-25 | 竖笛 | 八孔，高级品，塑料。 | 支 | 28 |
| 10-26 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等。 | 个 | 28 |
| 10-27 | 葫芦丝 | 降B调。 | 支 | 28 |
| 10-28 | 吉它 | 六弦，民谣。 | 把 | 10 |
| 10-29 | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架。 | 个 | 1 |
| 10-30 | 中虎音锣 | 铜制，直径约30cm。 | 个 | 1 |
| 10-31 | 小锣 | 铜制，直径约22cm。 | 个 | 1 |
| 10-32 | 铙 | 铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |
| 10-33 | 钹 | 铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |

| 劳动教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 11-1 | 教师实验桌 | 1、规格尺寸：≥2400×700×850mm。 2、台面：采用40mm厚实木樟子松木板精制加工，表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。 3、主体：采用钢木结构，框架采用40*60mm矩形钢管配以ABS连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。 4、结构：演示台为组合式设计，中间为演示台，抽屉装有教师演示电源、电控制装置；右侧为多媒体集中控制桌，桌内可置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台设有键盘活动抽屉，台面可置不低于15寸彩色显示器。 5、所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。 | 套 | 1 |
| 11-2 | 学生实验桌 | 1、规格尺寸:≥长2400*宽1200*高780mm。 2、台面: 采用40mm厚实木樟子松木板精制加工，表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。 3、框架：采用钢木结构，框架采用40*60mm矩形钢管配以ABS连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。操作台底部设计存放工具的工具柜，工具柜加通开锁。 | 套 | 7 |
| 11-3 | 机床操作台 | 1、规格尺寸:≥长2400*宽600*高780mm。 2、台面: 采用≥40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。 3、台身结构：采用钢木结构，框架采用40*60mm矩形钢管配以ABS连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边；操作台底部设计存放工具的工具柜。 4、电源：采用罩式电源，内置220V，五孔多功能插座不少于4个。 | 台 | 1 |
| 11-4 | 低背椅 | 1.尺寸：≥W440*D440*H550mm。 2.结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面。 3.座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长389*宽352*高149mm，椅背提手设计（提手规格：182*36mm），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤；座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4.材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，整体协调、美观，注塑包胶成型。 5.工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm。 6.脚垫：有效防滑，防刮伤，脚垫材质为PP塑料材质。 | 条 | 1 |
| 11-5 | 马鞍凳 | 1、马鞍凳尺寸：座高：450mm±5mm.；凳面：面板采用注塑包边成型，尺寸角到边≥320mm*240mm，脚架尺寸：≥32*22*1.8mm。 2、脚架材质及形状：钢管。 3、脚架表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈；外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆；涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4、脚垫材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 5、产品应符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。 | 个 | 56 |
| 11-6 | 总控电源 | 产品外壳采用木质外框，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用插座控制单元；分四路输出，分别独立控制。 | 套 | 1 |
| 11-7 | 学生电源 | 220V到桌，带防尘盖六孔插座。 | 套 | 28 |
| 11-8 | 实验室电器布线 | 采用φ25㎜优质PVC-U国标管预先埋地，耐压500V；220V市电采用2.5㎜²电线。 | 套 | 1 |
| 11-9 | 多功能微型台钻 | 金属机身，七档调速电源，含车钻两用套件，机身高250mm,底座200*150mm，夹持直径38-43mm，工作半径95mm。 | 台 | 1 |
| 11-10 | 多功能微型台床 | - 可以具备：圆盘锯、钻、磨、抛光、开孔等功能，不用改变结构，就可以实现一机多能，方便省事。 - 使用电源适配器，输入为直流安全电压，电压7档可调：DC12V-24V。最大功率：96W。马达最高转速：6500转/分钟。 - 整体铝合金材质，表面磨砂氧化处理，装有透明亚克力安全防护板。整机外形尺寸≥240×240×109mm，台面尺寸≥200×240mm。最大切割厚度：29mm，可切割硬木、塑料、铝、铜、铁、钢等。台面标有双刻度，可调节的铝合金靠山，具有可调的角度推尺，可实现精确地切割；钻夹头夹持范围：1.5-10mm。 - 含：多功能锯片1片、高速钢切割片1片、金刚石锯片0.3和0.4各一片、砂盘一套、开孔器3个、内六角扳手若干。 | 台 | 1 |
| 11-11 | 调速金属微型铣床 | - 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计；机床可加工木板、三合板、工程塑料。 - 大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。（工作转速可调节） - 输入电压/电流/功率： 12VDC/4A/48W。 - 垂直行程：70mm，加工底座行程30*60mm；中轴轨道采用铜制螺杆170mm加大加工行程。 - 铣床虎钳采用锌合金压铸，表面刻有数字标尺经模具一次成型，外径尺寸：（不含把手）85mmx55mmx28mm，最大夹持尺寸：47mm，夹头：6mm。 - 手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； - 机床底座黑色ABS材质。 | 台 | 1 |
| 11-12 | 调速金属微型车床 | - 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计机箱到防护罩；机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。 - 机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等。 - 大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟（工作转速可调节）。 - 输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。 - 滑块行程：30和50mm。 - 最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm。 - 手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。 - 提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。 | 台 | 1 |
| 11-13 | 金属微型磨床 | - 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。 - 金属锌合金压铸台面、工作面积为131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理，可以用来抛光、打磨。 - 大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载≥7000转/分钟。 - 输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。 - 机床底座黑色ABS材质。 | 台 | 1 |
| 11-14 | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。 | 套 | 28 |
| 11-15 | 喷雾器 | 小号塑制不小于260ml、大号塑制不小于500ml。 | 付 | 8 |
| 11-16 | 无土栽培盆 | - 无土栽培盆尺寸：≥38.5*27*14cm。 - 内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V。 - 无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存。 | 个 | 8 |
| 11-17 | 育种育苗箱 | - 育种育苗箱：育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘。 - 育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm。 - 接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm。 - 材质：PVC 保温保湿。 - 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能，种植三件套1套。 | 套 | 8 |
| 11-18 | 多肉种植套组 | 7*8小方20孔托架配套接水盘，配套20个口径7*7种植盆，尺寸≥370mm*300mm*5.5mm，桶铲、打孔器、起苗器、铲土勺各1把。 | 个 | 8 |
| 11-19 | 饲养用具 | 开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根。 | 套 | 8 |
| 11-20 | 宠物饲养笼 | - 饲养槽整体采用高透明塑料制成，外观 平整、光洁、无毛刺。 - 饲养笼长≥390mm，宽≥290mm，高≥230mm。 - 饲养笼顶盖中间留有长不小于270mm，宽不小于170mm的可以翻盖的铁丝网，以通风透气。 - 方便投食喂料。 - 饲养笼双侧留有三排18孔的透气孔。 - 饲养槽正面留有可灵活开关的下开式笼门，尺寸不小于320mm*140mm,龙门两侧带有可锁死开关。 | 套 | 8 |
| 11-21 | 生态水族箱 | - 材质：玻璃封闭式。 - 尺寸：≥360x220x370mm。 - 容量：≥22L。 - 配备水泵、水过滤棉、LED照明系统，开关为触摸式。 | 个 | 1 |
| 11-22 | 鱼类养殖箱 | 采用超白SK聚笨材质，尺寸：≥120*80*105mm，黑、白、红、黄、绿、篮、橙、粉8色一组；所有组件接口为标准化接口，可以相互连接拼装组合摆放。 | 组 | 8 |
| 11-23 | 鱼类养殖用具 | 水过滤棉、鱼捞网、生化球、水草、水晶砂、彩色石、清洁工具、换水器、除氯剂、收纳盒。 | 套 | 8 |
| 11-24 | 发夹diy材料包 | 2.5cm宽印刷带2条（1米长），2.5cm宽纯色彩带6条（1米），细丝带3条（1米），装饰配件12个，头皮筋10根，BB夹4个、平夹8个、棉线1个，双面胶1卷，胶棒1根，塑料盒包装。 | 套 | 10 |
| 11-25 | 手工饰品材料包 | 白乳胶1个，砂纸1张，打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，塑料盒包装。 | 套 | 5 |
| 11-26 | 手工DIY制作套装1 | 1#卡纸不同色（19.5*27cm）；卡纸；40克白胶；手工镊子；1.5cm海绵压花贴纸；6*7cm彩色贴纸；5*11cm彩纸多色；13cm彩色纸10色；13色单面彩色纸6cm；花纹剪刀；彩色闪光笔；1cm双面胶；6个颜色金葱毛条；7mm卡通眼睛；彩色金葱胶；彩色胶带；3mm金银葱带；手摇压力机。 | 套 | 10 |
| 11-27 | 手工DIY制作套装2 | 2#酒精胶；切片；水消笔芯；胸针；平口夹；剪刀；金尾针；10色线；填充棉；缎带；发圈；软尺；扣子；钥匙圈；手机绳；拉链；子母贴；拆线器；顶针；珠针；裁纸刀；糖果珠；15*15cm不织布。 | 套 | 10 |
| 11-28 | 手工DIY制作套装3 | 3#凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，瓦楞器， 缠绕器，胶水，玻璃片，万用尺，大头针，贴钻，说明页，小吊卡，线稿图300克厚，1*39的12色，0.5*39厘米24色，0.5*54厘米24色，05*39厘米36色。 | 套 | 10 |
| 11-29 | 剪纸工艺DIY材料包 | 1、A4双面橡胶切割垫板1张，22度雕刻刀一把，带5片刀片，5色剪花纸各100张，A4作品袋10个，电子图样内含3000多张图片的剪纸图样1套。磨刀石一块，镀金龙凤剪刀一把、防静电镊子1把，小铜锤1把，入门图样一套，进阶图样一套。 | 套 | 10 |
| 11-30 | 刺绣工具 | 绣绷大小2个、刺绣针1板、刺绣布4块、复写纸4张、拷贝纸4张、镊子1件、小剪刀1把、纱剪1把、不锈钢夹子1个、穿线器1个、拆线器1个、顶针1个、绣线48色各1支、工艺木箱包装，产品箱内定位存放。 | 套 | 16 |
| 11-31 | 桌面绣架 | 榉木材质，桌面可调节式，58*16*12.5cm，净重1150g，圆形、方形绣绷都可使用。 | 套 | 8 |
| 11-32 | 刺绣材料包（1） | 纯棉绣布单块面副25*25cm,自带12生肖图案，省去拓图、画图等繁杂步骤，刺绣完成后图案放入水中图案即可消失。特别适合刺绣初学者、中小学生DIY使用。 | 块 | 200 |
| 11-33 | 刺绣材料包（2） | 刺绣相框采用羊毛毡材质，包含高山绵羊、海边沙滩、金秋时节、樱花富士山等多种图案，23.7cm * 2cm * 26cm，净重160g，高清视频教程+图文说明书，让学习刺绣过程更简单快乐。 | 套 | 8 |
| 11-34 | 编织织布机 | 榉木材质 尺寸：≥60*45*3cm，可编织宽度39cm。 | 台 | 8 |
| 11-35 | 编织工具 | 毛衣针不同规格共3付、环形针1付、毛线6种颜色各1、针盒1、直头镊子1、弯头镊子1、竹尺1、钩针1、胸围尺1、剪刀1、线头剪1、拆线器1、穿针器1、金属钩针套装 22根 （银色钩针号码： 0.6mm 0.75mm 0.85mm 0.9mm 1.0mm 1.1mm 1.25mm 1.3mm(1.4MM) 1.5mm 1.6mm 1.75mm 1.9mm 彩色钩针号码： 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm 6.5mm ）；编织零件盒内含：记数器大小各一个 针帽大号2个 针帽小号4个 O形圈30个 开口记号圈10个 记数扣 10个 葫芦扣30个； 抽屉式收纳工具箱。 | 套 | 16 |
| 11-36 | 毛线编织机 | 40针手摇毛线编织机 规格≥30*30*18.5cm，可编织围巾、帽子、布片、袜子等。 | 台 | 8 |
| 11-37 | 毛线绕线器 | 尺寸：≥18*14*10cm,简易型学生毛线绕线器，重约420克。 | 台 | 8 |
| 11-38 | 毛线 | 牛奶棉毛线 1两（50克）/盒 80%亲肤棉20%牛奶纤维，12花色。 | 包 | 100 |
| 11-39 | 防护用品 | 侧面完全遮挡、抗机械冲击护目镜*1，口罩*1，防滑手套*1，工作服*1。 | 个 | 56 |
| 11-40 | 劳技室管理及展示图板 | 1、5mm亚克力材质 。 2、规格尺寸：≥800*600mm/张，包含但不限于劳技室管理规则、金工、木工、电工、刺绣、编织等展示图板6张。 | 套 | 1 |
| 11-41 | 烟感探测器 | 当发生火灾探测到烟雾时，系统主机和分机应能通过无线方式接受烟感探测器的警报信号，并应能触发“发生火灾”警报提示，并上传到突发事件接警云平台。 | 个 | 1 |

| 美术室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 12-1 | 衬布 | - 规格：≥900mm×1200mm。 - 材质：衬布材质为平绒或棉布。 - 颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。 - 产品易于清洗，耐用，不退色。 | 块 | 10 |
| 12-2 | 写生凳 | - 规格：≥350mm×300mm×400mm。 - 材质：优质木材、凳面20mm。 - 要求：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 50 |
| 12-3 | 写生灯 | - 包装1.外包装：符合JY0001-2003的有关要求2.销售包装：符合JY0001-2003的有关要求3.内包装：符合JY0001-2003的有关要求。 - 开箱1.标志：符合JY0001-2003的有关要求2.合格证：符合JY0001-2003的有关要求3.使用说明：符合JY0001-2003的有关要求 - 外观1、塑料件①、表面平整、清洁，造型美观、色彩协调②、无擦伤、划痕③、无溶剂、缩迹、无气泡④、无烧粉和夹生⑤.边缘无毛刺⑥.边缘无变形、破边和凹凸不平⑦.无明显浇口和飞边2、金属件①.防锈处理，防锈层牢固②.无锈蚀③.表面不应有明显的划痕和碰撞坑疤④.无尖角毛刺⑤.薄板拉伸件无裂纹和皱褶⑥.冲压件无飞边3、覆盖层①.电镀层表面致密、平滑、均匀②.电镀层无气泡、针孔、剥层、水迹和覆盖不严的地方③.不应有树枝状和海绵状电镀层④.电镀层不应有斑点和条纹⑤.漆层附着牢固，不脱落⑥.漆层表面平整光洁、色调美观、薄厚均匀⑦.漆层不应有留疤、龟裂、皱皮、剥落和露底 - 四、结构1、一般要求①.底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放②.转到部分不应能达到规定的调节范围，调整可靠③.调节部位应能达到规定的调节范围，调节可靠④.定位和止推机构应定位准确、端正牢固、不应有错位、歪斜和松脱⑤紧固件不应脱口、劈头、断裂和歪斜⑥.控制操作件及开关应可靠耐用，松紧适度，手感舒适⑦.以薄板为主体材料的产品或部件，应有足够的刚性，不因正常使用而变形。2、具体要求①.规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；②、材质：球形灯罩：金属材料，灯杆：钢管，表面镀铬，塑料旋钮，内置弹簧。③、要求：表面光滑、无锈斑、划痕。 - 五、安全1.绝缘电阻：仪器处于非工作状态，电源开关置于接通位置，用500V兆欧表测仪器电源进线与机壳绝缘电阻20ΜΩ2.抗电强度：仪器处于非工作状态，电源开关置于接通位置，仪器电源进线与机壳间馈给1.5KV实验电压，无飞狐和击穿现象。 | 只 | 4 |
| 12-4 | 工作台 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。 二、技术要求：1．面板：采用三聚氰胺板，优质PVC封边，圆角处理，厚度≥25mm；2．规格：尺寸≥1800mm×800mm×750mm，可折叠；3.底部为≥40mm×40mm、壁厚≥0.9mm方管焊接成型的对折式支撑架；4．台架工艺要求：表面经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，漆面不脱落，圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫。 | 个 | 8 |
| 12-5 | 学生凳 | - 格： ≥320*230*440mm，定制。 - 材质：主体实木（如松木、樟木等），整体采用榫卯工艺，整体清漆，凳面板材厚度≥18mm，凳腿加粗且含4根横梁加固。 | 张 | 56 |
| 12-6 | 美术教学用品柜 | - 尺寸：≥1800*850*380mm。 - 材质采用≥0.8mm厚度冷轧钢材。 - 采用金属结构，结构为上下结构，上部镶装3mm后浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.8mm 冷轧钢板对开门，一棚两格。 - 内部隔板采用≥0.8mm冷轧钢板；表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。 | 个 | 6 |
| 12-7 | 静物台 | - 包装1.外包装：符合JY 0001-2003 的有关要求，2.销售包装：符合JY 0001-2003 的有关要求，3.内包装：符合JY 0001-2003 的有关要求。 - 开箱1.标志：符合JY 0001-2003 的有关要求，2.合格证：符合JY 0001-2003 的有关要求，3.使用说明：符合JY 0001-2003 的有关要求。 - 外观：1.金属件：①防锈处理、防锈层牢固②无锈蚀③表面不应有明显的划痕和碰撞坑疤④无尖角毛刺⑤.薄板拉伸件无裂痕和皱褶⑥.冲压件无飞边2.覆盖层：①.电镀层表面致密、平滑、均匀②.电镀层无起泡、针孔、剥层、水迹和覆盖不严地方③.不应有树枝状和海绵状电镀层④.电镀层不应有斑点和条纹⑤.喷塑层表面应光洁平整、薄厚均匀、附着力强⑥. 喷塑层无露底色、污点、混色3.木制件：①.平整清洁②.表面不应有明显的檫伤、划痕和碰撞坑疤③．无霉变、虫眼、死节、树脂漆④.无明显变形； - 结构1.一般要求：①.结构合理，工艺性好②.底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放③.调节部件应能达到规定的调节范围，调整方便可靠④.紧固件不应脱扣、劈头、断裂和歪斜⑤.以薄板为主体材料的产品或部件，应有足够的刚性， 不因正常使用而变形2.台面具体要求：①.桌面尺寸；600 mm×600 mm。②台面具防水、防火、耐磨、不易破碎、表面光亮、美观大方， 桌面能修能补能翻新、持久耐用③.侧面采用三聚氰胺脂双饰面，优质PVC 封边。 | 个 | 4 |
| 12-8 | 磁性白黑板 | 1、≥60CM*90CM覆盖层 ①电镀层表面致密、平滑、均匀 ②电镀层不应有斑点和条纹 ③漆层附着牢固，不脱落 ④漆层表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀 ⑤漆层不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底 其他：面板色彩柔和，不反光，不刺眼，有益于视力保护结构： 2、一般要求 ①结构合理，工艺性好 ②可移动的教学仪器设备应有提手或辅助提手 ③以薄板为主体材料的产品或部件，应有足够的刚性，不因正常使用而变形 3、组成及尺寸 ①产品应采用板面、双层烤漆，易书写、易擦净 ②表面平整光滑、无划痕 ③白板外形尺寸：≥60cm×90cm ④白板四周应有铝合金包边 ⑤白板四角应用塑料包边 ⑥白板的相对边应有提手或悬挂装置 ⑦应配有白板笔、板刷、磁石套装配件。 | 块 | 1 |
| 12-9 | 展示画框 | - ≥60cm×45cm，边框2.2×2.8cm，配背板，玻璃，挂钩。 - 由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成。 - 玻璃面板≥2㎜.（或透明塑料面板）悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 个 | 10 |
| 12-10 | 展示画框 | - ≥60cm×90cm，边框2.2×2.8cm，配背板，玻璃，挂钩。 - 由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成。 - 玻璃面板≥2㎜.（或透明塑料面板）悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 个 | 10 |
| 12-11 | 写生画板 | - 适用范围：适用于中学美术教学用。 - 技术要求：1、规格：450mm×300mm×18mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；3、要求：边框宽≥4mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 - 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 块 | 50 |
| 12-12 | 人体结构活动模型 | 高≥40cm，木质，仿照人体比例设计，每处关节均可随意灵活转动，底部有防滑布，可任意造型，供绘画者临摹。 | 个 | 4 |
| 12-13 | 云台 | 直径不小于18cm，高不小于3cm。 | 台 | 50 |
| 12-14 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块。 | 套 | 50 |
| 12-15 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 | 套 | 1 |
| 12-16 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。 | 套 | 50 |
| 12-17 | 写生画箱 | 一、包装 1、外包装：符合JY0001-2003的有关要求2、销售包装：符合JY0001-2003的有关要求3、内包装：符合JY0001-2003的有关要求 二、开箱1、标志：符合JY0001-2003的有关要求2、合格证：符合JY0001-2003的有关要求3、使用说明：符合JY0001-2003的有关要求 三、外观：1、木制件①平整整洁②表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞坑疤③无霉变、虫眼、死节、树脂漆④无明显变形 2、金属件：①金属件防锈处理、防锈层牢固②金属件无锈蚀③表面不应有明显的划痕和碰撞坑疤 3、覆盖层：①电镀层表面致密、平滑、均衡②电镀层无气泡、针孔、剥层、水迹和覆盖不严的地方③不应有树枝状和海绵状电镀层④电镀层不应有斑点和条纹⑤镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕 四、结构：1、一般要求①可移动的教学仪器设备应有提手或辅助提手②底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安防③调节部件应能达到规定的调节范围，调整方便可靠④定位和止推机构应定位准确、端正牢固，不应有错位、歪斜和松脱⑤紧固件不应脱扣、劈头、断裂和歪斜⑥组合仪器应易拆装、连接可靠、取放携带便利⑦木材应经干燥处理 2、具体要求：①箱体规格：不小于470mm×330mm×85mm②箱体为木质③便携式、带手提，背景为混纺编织带④箱内分五格，内配雕色盘1件、木质调色板1件⑤附支架1件，支架可打开闭合，金属腿可伸缩、折叠⑥支架打开后高度可达840mm。 | 只 | 1 |
| 12-18 | 写生教具（1） | - 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像），轮廓正确、比例协调，结构简明，重点特征突出，便于艺术观察或教学演示； - 表面处理：经粗磨、细磨、精磨多道工序，无毛刺、颗粒感，平整度优异。色泽：整体色泽均匀一致，呈天然石膏本色或统一哑光白色，无反光、色差；涂层质量：无污痕、皱纹、明显划痕、砂眼、流痕等缺陷。 | 套 | 1 |
| 12-19 | 写生教具（2） | - 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体。分形面线条清晰，外形准确，无缺角、变形。 - 表面处理：经粗磨、细磨、精磨多道工序，无毛刺、颗粒感，平整度优异。 - 色泽：整体色泽均匀一致，呈天然石膏本色或统一哑光白色，无反光、色差；涂层质量：无污痕、皱纹、明显划痕、砂眼、流痕等缺陷。 | 套 | 1 |
| 12-20 | 画架 | - 包装:1、外包装：符合JY0001-2003的有关要求。 - 销售包装：符合JY0001-2003的有关要求。 3、内包装：符合JY0001-2003的有关要求。 二、开箱:1、标志：符合JY0001-2003的有关要求2、合格证：符合JY0001-2003的有关要求3、使用说明：符合JY0001-2003的有关要求。 三、外观: 1、金属件:①金属件防锈处理，防锈层牢固②金属件无锈蚀③表面不应有明显的划痕和碰撞坑疤④金属件无尖角毛刺⑤冲压件无飞边。 - 2、覆盖层:①电镀层表面致密、平滑、均匀②电镀层无起泡、针孔、剥层、水迹和覆盖不严的地方③不应有树枝状和海绵状电镀层④电镀层不应有斑点和条纹⑤镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕。 3、木制作:①平整清洁②表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞坑疤③无霉变、虫眼、死节、树脂漆④无明显变形⑤漆层不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。 4、其它:①应造型美观、色彩协调、规整光洁②底座和内腔不外露表面应有防腐、防潮措施。 四、结构: 1、一般要求:①结构合理，工艺性好②底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放③调节部位应能达到规定的调节范围，调整方便可靠④转动部分不应过紧和明显跳动，移动部分不应卡滞和松动⑤紧固件不应脱扣、劈头、断裂和歪斜⑥木材应经干燥处理 2、具体要求:①高大于1400mm②支撑杆边框宽40mm③支撑杆厚20mm④材料：松木⑤梯形，12孔 ⑥配支撑杆四支。 | 个 | 1 |
| 12-21 | 画板 | 一、包装 1、外包装：符合JY0001-2003的有关要求 2、销售包装：符合JY0001-2003的有关要求 3、内包装：符合JY0001-2003的有关要求 二、开箱 1、标志：符合JY0001-2003的有关要求 2、合格证：符合JY0001-2003的有关要求 3、使用说明：符合JY0001-2003的有关要求 四、外观 1、木制件：①平整清洁②表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞坑疤 ③无霉变、虫眼、死节、树脂漆④无明显变形⑤漆层不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底 2、其它：①应造型美观、色彩协调、规整光洁②底座和内腔不外露表面应有防腐、防潮措施结构 五、一般要求 1、结构合理，工艺性好 2、组合仪器应易拆装、连接可靠、取放携带便利 3、以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形 六、具体要求 1、2#双面杨木板，边框松木 2、规格：不小于600mm×450mm×18mm 3、边框宽8mm 4、45度割角拼接。 | 块 | 1 |
| 12-22 | 版画工具 | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支。 | 套 | 1 |
| 12-23 | 绘画工具 | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个。 | 套 | 1 |
| 12-24 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件。 | 套 | 1 |
| 12-25 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶。 | 套 | 1 |
| 12-26 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖 | 套 | 56 |
| 12-27 | 篆刻工具 | 篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 套 | 56 |

| 心理咨询室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 13-1 | 办公桌椅 | - 办公桌椅为简约现代风格，材质采用厚度为25mm环保板材，面板具有树脂保护膜，耐摩擦不褪色。 - 办公桌规格：≥1400mm*600mm*750mm；配套人体工学网面办公椅1把，舒适柔软，回弹性好。 | 套 | 1 |
| 13-2 | 心理文化墙装饰画系列一 | 心理文化墙装饰画系列一： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形。 3、规格尺寸：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。 | 套 | 1 |
| 13-3 | 无声挂钟 | - 控制咨询时间，尺寸：≥12英寸；机芯：静音机芯。 - 材质：金属、玻璃。 | 个 | 1 |
| 13-4 | 录音笔 | 记录用，内存不少于32G。 | 支 | 1 |
| 13-5 | 心理文化墙装饰画系列二 | 心理文化墙装饰画系列二： 1、心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形。 3、每幅规格尺寸：不小于480*480mm。 | 套 | 1 |
| 13-6 | 沙发+茶几 | 1、2个单人位,实木框架。 2、布艺沙发，实木框架，采用海绵填充。 3、茶几：圆形玻璃茶几或者木质茶几。 | 套 | 1 |
| 13-7 | 标准型音乐放松椅 | 一、硬件参数 1、放松椅尺寸：≥780mm（长）*880mm（宽）*1000mm(高）(椅背收起)；≥1580mm（长）*880mm（宽）*830mm(高）（椅背展开）；产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）。 2、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节。 3、使用终端外形尺寸：≥L240mm*W150mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 二、软件功能 1、系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心等不少于四大模块。 2、心理影音包括：风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图等；心理电影及讲座。 3、心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 4、10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张、焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑、提升自信：冥想合放松音乐； （8）缓解身心疲劳：天韵五行音乐等； （9）接触忧郁、情绪：嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等； （10）陶冶心情、醒脑提神：旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等； 5、心理训练包括三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内含不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 6、放松助手包括呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力；睡眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 7、个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 三、配置组成 1、音乐放松椅1台 2、音乐放松管理系统1套 3、支架1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论1本 | 套 | 1 |
| 13-8 | 标准版实木心理沙盘 | 1、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm；专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 3、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4、沙盘游戏书籍1本。 5、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 6、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。 7、AI心理沙盘解析系统1套 一、产品简介 本系统是一款深度融合了传统箱庭疗法与现代人工智能技术的心理评估与干预平台。，利用计算机视觉、自然语言处理及大语言模型技术，实现对来访者沙盘创作全过程的数字化采集与智能化解析。系统旨在通过多维度数据分析，为心理咨询师提供客观、量化的辅助诊断依据及个性化的干预方案。 二、心理沙盘解析功能 1 、技术支持 ▲1.1、空间布局分析：系统支持对沙盘空间进行九宫格（3x3）精细化分区扫描，能够自动识别并记录沙具在左上角、中上、右上角、左中、中心、右中、左下、中下、右下等9个核心区域的分布密度与能量聚集度。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容）。 1.2、沙具元素识别：内置包含不少于10大类（军事武器类、人物类、建筑类、交通工具类、自然景物类、神话宗教类、日常用品类、抽象符号类、动物类、其他类） 1.3、多媒体辅助解析：系统支持来访者或咨询师上传图片、视频资料作为辅助素材，AI可对上传的多媒体内容进行视觉识别与语义分析与沙盘作品进行关联解读，提供更全面的心理评估依据。 1.4、自定义扩展：支持来访者或咨询师手动描述沙具意义和沙盘作品描述名称。 2 、解析内容 2.1、沙具象征含义识别：精准识别每个沙具在心理象征体系中的意义，系统将结合沙具的摆放位置、数量、组合关系进行综合解读。 2.2、四大维度心理状态评估： - 内心状态与情感表达：评估来访者的情绪稳定性、情感表达方式； - 心理冲突和防御机制：识别主要的心理冲突类型与常用的心理防御方式； - 人际关系模式：评估来访者对他人形象的呈现方式、人际互动倾向、社交需求表达； - 自我认知与发展潜力：评估自我形象清晰度、自我接纳程度、成长动力与发展方向 3、数字化档案管理系统 3.1、 分类归档 ·智能归档机制：系统采用非关系型数据库存储技术，自动依据来访者姓名、性别、年龄建立索引。支持“一人一档”管理模式，自动关联该来访者历次沙盘作品，形成纵向的时间序列数据。 3.2 搜索功能 ·基础检索：支持模糊搜索来访者姓名、性别、年龄。 ·内容检索：支持基于文字的关键词搜索，系统可瞬间调取所有包含相关沙具或评估描述的档案。 4、AI求助对话功能 ▲4.1、交互模式： 本系统采用自然语言处理技术，支持来访者通过实时文字对话进行互动。来访者可随时输入问题或描述自身困惑，系统将即时提供解答与引导。同时在沙盘创作过程中系统可围绕沙盘内容展开针对性对话，辅助来访者深入探索内心世界。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容）。 5、预警管理功能 5.1、 预警方式：当系统识别到来访者心理状态出现异常波动；系统给出潜在风险指标以及建议评估。 | 套 | 1 |
| 13-9 | 智能体感互动仪 | 1、使用终端（43）。 2、内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。 3、系统内置心理游戏包含肢体协调、反应力训练、虚拟释压、智力训练等多维训练方式等；系统采用微软最新的体感音乐控制技术，无须任何外接控制器，摄像头扫描全身。应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康释压设计、自主平衡训练、力学智能感应、智能体能测评分析、互动式释压等关键因素，为用户提供全新的、健康的释压体验，达到良好的心理引导疏通效果。 4、主要游戏类型包括：a、身心平衡训练，注意力集中训练，综合反应能力训练，记忆广度训练，心理素质训练，利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果。 5、儿童自闭症辅助训练、感觉统合训练、特殊康复训练、左右脑协调、注意力矫正、虚拟情绪释压等通过游戏的方式来训练和转移不良情绪。 6、系统可实现多人互动释压，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高小孩的沟通配合能力； 产品配置 1、智能体感互动仪1台 2、电源线1根 3、手柄1个 | 套 | 1 |
| 13-10 | 团体活动桌椅 | - 桌子：木制材质，面板高密板材材质，高温喷漆桌腿。 - 包含6张扇形桌，150cm直径。 - 桌子高 70cm ，可以拼成圆形，也可以拼成圆形桌，可拼接成S型，烤漆桌面，钢管喷塑支持架。 - 粉色、浅蓝、浅绿等多种颜色搭配采用钢木结构。 - 椅子：规格为：不小于长350×宽350×高430mm。 - 钢架采用冷轧25×25mm，优质无缝钢管，钢管表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 - 椅座面及靠背面主体采用高密板材材质面板。 - 椅脚的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套与椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 | 套 | 2 |
| 13-11 | 心理课课例设计与实践课程道具箱 | 本课程是针对青少年心理健康教育领域精心打造的系列科普微课，聚焦当下青少年群体中常见的心理困扰与发展性问题。课程以青少年心理发展规律为科学基础，深入剖析情绪障碍、学业压力、人际冲突、网络沉迷、自我认同等核心议题，通过形象生动的案例解析与实用干预技巧的讲解，帮助家长、教师及心理工作者准确识别青少年心理问题的预警信号，掌握有效的沟通与支持策略。课程旨在构建科学认知、提升应对能力，为青少年的心理健康成长提供专业、可靠的知识支持，形成“早发现、懂应对、会引导”的全方位守护体系。 课程具体内容： 1.解锁青少年心理密码 2.学习困境的心理学洞察 3.家庭关系中的心灵纽带 4.人际交往的心理智慧 5.情绪管理的心理策略 6.自我认知的心理探索 7.网络世界的心理把控 8.学习动力的心理激发 | 套 | 1 |
| 13-12 | 宣泄地板 | - 无毒、环保产品，尺寸100*100*3cm（长宽厚）安装简便，直接拼在地面即可。 - EVA发泡材料，表面有物理压花，无毒，环保，防滑；超强回弹，防水易清理；可以有效缓冲释压时的回弹，保持宣泄室清洁。 - 释压时脱鞋进入，可较好维护宣泄室卫生，延长释压器材使用寿命。 | 平米 | 20 |
| 13-13 | 宣泄软包 | - 新型环保EVA材质表面为PU皮面料,EVA无毒，具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、保护等作用。 - 规格：30*60*3（长*宽*厚cm）可以有效的保护来访者，隔绝噪音，释压等作用。 - 高度1.8米。 | 平米 | 20 |
| 13-14 | 心理书架 | - ≥1800*800*240mm木质落地多层书柜，放置心理书籍。 - 实木打造，承重力强。 - 加厚隔板，安全稳重。 - 柜门采用内嵌式拉手，不占空间，美观耐用；选用优质门铰链，耐用耐锈。 | 个 | 2 |

| 卫生保健室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 14-1 | 体重秤 | - 指针式。 - 最大称量120千克，最小分度值0.5千克。 - 度范围700mm-1900mm。 - 最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 台 | 1 |
| 14-2 | 身高计 | 1.机械式，电镀支架。 2.量程：2000mm；分度值：1mm，误差1mm。座高计：1200mm。 | 台 | 1 |
| 14-3 | 胸围尺 | 双面厘米软皮尺。 | 根 | 2 |
| 14-4 | 秒表 | 机械式，0.1S。 | 个 | 1 |
| 14-5 | 指示棒 | 塑料制品。 | 只 | 2 |
| 14-6 | 污物桶 | 8L不锈钢。 | 个 | 2 |
| 14-7 | 敷料缸 | 8cm不锈钢。 | 个 | 2 |
| 14-8 | 棉球缸 | 9cm不锈钢。 | 个 | 2 |
| 14-9 | 器械缸 | 10cm不锈钢。 | 个 | 2 |
| 14-10 | 贮槽 | 20cm不锈钢。 | 个 | 2 |
| 14-11 | 弯盘 | 不锈钢制。 | 个 | 2 |
| 14-12 | 方盘 | 31*24不锈钢。 | 个 | 2 |
| 14-13 | 带盖方盘 | 9寸不锈钢带盖。 | 个 | 2 |
| 14-14 | 酒精灯 | 玻璃。 | 个 | 1 |
| 14-15 | 课桌椅测量尺 | 优质木材制作，刻度清晰。本品误差不大于1mm。 | 把 | 1 |
| 14-16 | 放大镜 | 手持式。 | 个 | 1 |
| 14-17 | 额镜 | 教学用，直径80mm,反光器具。 | 付 | 1 |
| 14-18 | 手电简 | LED手电筒，双档可调光。 | 只 | 2 |
| 14-19 | 落地蛇形灯 | 1、不锈钢。升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜。 2、电源电压：220V±22V50Hz±1Hz。 3、输入功率：≤200VA。 4、环境温度：5℃--40℃;湿度：≤80%;大气压力：86Kpa--106Kpa。 5、使用灯泡功率：≤200W;电源线长度：1650mm。 | 个 | 1 |
| 14-20 | 紫外线灯 | 教学用 1、紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz。 2、功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。 3、采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭，带自动遥控功能，遥控距离可达20米，穿透力强，隔着墙壁也能控制开关，人性化设计，一体化底座，安装方便，解决用户安装不便的难题，使用方便。 | 个 | 1 |
| 14-21 | 诊察桌 | 1、主台1400*600*750mm±5mm，副台1200*450*645mm±5mm。 2、柜体0.7mm冷轧钢板，钢架为1.5矩形管，25*50*1.2方管，主台含一块钢吊板，副台带一个侧三抽柜，中间一个打印机托盘和一个抽屉，侧面带一个主机箱。 | 套 | 1 |
| 14-22 | 洗手盆 | 1、规格：800W*600D*800H±5mm。 2、柜体为0.8mm冷轧钢板，含人造石台面，柜体可以调节高低，门板带缓冲铰链，含1个304#不锈钢水盆，一个感应水笼头。 | 个 | 1 |
| 14-23 | 置物柜 | 1、尺寸：1200*400*800mm±5mm； 2、材质：实木多层板； 3、工艺：采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。 4、功能：使用套色内外门框，即美观又便于存储收纳。 | 组 | 1 |
| 14-24 | 低背椅 | 1.尺寸：W440*D440*H550mmm±2mm。 2.结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3.座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长389*宽352*高149mm，椅背提手设计（提手规格：182*36mm），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4.材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，整体协调、美观，注塑包胶成型。 5.工艺：钢管直径22mm，壁厚1.8mm。 6.脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40*19(mm)，后防滑脚垫尺寸：73*22(mm)，脚垫材质为PP塑料材质。 | 条 | 1 |
| 14-25 | 资料柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固；柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用16mm厚双贴面三聚氰胺板。 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条,热熔胶一次成型。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、安全实用、操作方便。 | 个 | 1 |
| 14-26 | 药品柜 | - 规格：450*900*1800mm±5mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型；表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板，每块层板尺寸为943*455mm，厚度约为28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根1.2mm厚方管，承重20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、药品柜内部无可视金属材料； 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11、阶梯的甲醛：≤0.1mg/l。 | 个 | 1 |
| 14-27 | 照度计 | 1、最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000Lux档、20000Lux、100000Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值， 2、准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)， 3、重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000Lux，20000Lux档过载显示“1”。 | 台 | 1 |
| 14-28 | 常用防治矫正仪器 | 1、防治近视、弱视、钭视视标模拟移动范围：8CM。 2、视标移动周期：20秒/次；主光源亮度：100LNX，额定功率：5W；工作电压：200V。 | 台 | 1 |
| 14-29 | 反光灯 | 1、功能：供学校医务室诊察照明用。 2、主要参数： （1）反光灯的使用电源。 （2）电压：交流220V。 （3）频率：50Hz； （4）功率：60W。 3、反光灯的蛇皮管转动灵活，在无外力作用下不应改变原来的位置。 4、反光灯的灯罩采用不锈钢材料冲压而成。 5、反光灯的支杆升降自如，调节范围为0~500mm。 | 台 | 2 |
| 14-30 | 饮水机 | 立式双门，制冷制热。 | 台 | 1 |
| 14-31 | 小型消毒柜 | 1、消毒方式：臭氧/高温。 2、安装方式：立式。 3、外型尺寸：≥419*338*790。 4、外形设计：太晶灰钢玻璃结实耐用。 5、电源类型：220V~50Hz 7、其他特点：食品级不锈钢内胆，易清洁，经久耐用；超厚不锈钢外壳；采用冰箱整体发泡技术，高能效更省电；特设门控开关；采用冰箱整体发泡技术，高能效更省电。 | 台 | 1 |
| 14-32 | 医用白大褂 | 涤棉。 | 件 | 2 |
| 14-33 | 电冰箱 | 196升两门家用,一级能效。 | 台 | 1 |
| 14-34 | 卫生室管理制度 | 50×70cm。 | 块 | 2 |

| 录播室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 15-1 | AI循证录播主机 | - 整体设计 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全；且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏。 2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体。 3.优质性能：主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz。 4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)。 5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W。 6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps。 7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6。 8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈。 9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制。 10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设。 11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储。 12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式。 13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。 14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能。 ▲15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 二、功能设计 16.便捷导播：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP。 17.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换。 18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验。 19.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式。 21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件。 22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等。 23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒。 24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改。 25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息。 - 26.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入。 27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能。 28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式。 29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。 30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利。 31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置。 32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局。 ▲33.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容） 三、其他要求 37．支持提供标准服务接口对接教育局现有视频资源平台，实现资源自动上传。 | 台 | 1 |
| 15-2 | 录播流媒体处理软件 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权。 2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制。 3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件。 4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件。 5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中。 6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式。 7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传。 8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP。 9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式。 10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面。 11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整。 12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换。 13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息。 14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位。 15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能。 16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P。 17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播。 18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 | 套 | 1 |
| 15-3 | 智能课堂行为分析软件 | 一.整体要求 1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。 3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。 二.课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别。 2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。 三.课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。 2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。 4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。 5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。 | 套 | 1 |
| 15-4 | 智能语音分析软件 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。 5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点； 6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯。 7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权； | 套 | 1 |
| 15-5 | AI智能跟踪处理软件 | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等。 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略。 5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等。 6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。 7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权。 | 套 | 1 |
| 15-6 | 高清全景摄像机 | - 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。 2.像素：有效像素≥800万。 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍。 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s。 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1。 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1。 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出。 9.音频接口：Line in输入口≥1。 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1。 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能。 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输。 15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动。 16.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动。 - 17.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。 ▲18.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 19.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。 20.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式。 - ▲21.内置AI分析模型，支持识别教师授课轨迹及姿态表情能力、学生课堂行为动作能力、识别板书文本并分析板书规范度的能力。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 | 台 | 2 |
| 15-7 | 高清特写摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。 2.像素：有效像素≥800万。 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥30倍。 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s。 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1。 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1。 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出。 9.音频接口：Line in输入口≥1。 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1。 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求。 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能。 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输。 ▲15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动。（提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容）。 16.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。 17.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置。 18.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。 19.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。 20.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。 21.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式。 | 台 | 3 |
| 15-8 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求。 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255。 ▲9.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。（提供功能界面截图佐证或第三方检验报告复印件，报告中需体现该功能内容） 10.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 12.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权。 | 套 | 5 |
| 15-9 | 音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 台 | 1 |
| 15-10 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 套 | 1 |
| 15-11 | 采访话筒（指向性） | 1. 单体：背极式驻极体。 2. 指向性：超心型。 3. 频率响应：40Hz—16kHz。 4. 低频衰减：内置。 5. 灵敏度≥-29dB±3dB。 6. 输出阻抗≥500Ω±20%。 7. 最大声压级≥130dB。 8. 信噪比≥70dB。 9. 动态范围≥106dB。 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）。 | 支 | 6 |
| 15-12 | 互动音箱 | 1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度；独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正。 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性。 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度。 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固。 5.高音单元：1＂。 6.低音单元：6.5＂。 7.频率响应：60Hz-20KHz。 8.阻抗： 6Ω。 9.功率：60W(RMS) 120W(PEAK)。 10.灵敏度：91dB。 11.最大声压级：105dB。 | 对 | 1 |
| 15-13 | 无线话筒 | 一.系统参数： 1.采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰。 2.频率范围：不小于500MHz-980MHz区间。 3.调制方式：FM。 4.音频响应：不小于50Hz-15KHz区间。 5.综合信噪比S/N：≥105dB。 6.综合失真：≤ 0.5%。 二.接收机要求： 1.采用微电脑CPU控制，具备PLL锁相环频率合成技术。 2.支持杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。 3.具备音频动态扩展及自动电平控制电路。 4.频率响应：不小于40Hz-18KHz区间。 3.发射机要求： 1）.发射功率：高功率不小于10dBm，低功率不小于5dBm。 2）.调制方式：FM。 3）.最大调制度：不小于±45KHz。 | 套 | 1 |
| 15-14 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制。 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全。 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口。 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 台 | 1 |
| 15-15 | 录制面板 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 个 | 1 |
| 15-16 | 观摩电视机（强制采购节能产品） | 55寸电视机，满足观摩需求。 | 台 | 2 |
| 15-17 | 录播教室吸音吊顶 | 顶棚使用矿棉吸音板吊顶。使用标准600*600规格的矿棉吸音板。成品安装，打水平线，挂线，膨胀螺丝固定国标8厘米杆吊。其特点为： 不燃性：防止火灾发生是现代公共建筑、高层建筑设计中的一个首要问题，矿棉吸音板是最理想的防火吊顶材料。隔热性：矿棉吸音板具有比其它吊顶材料优越的保温隔热性。吸音性：矿棉吸音板可以改善音质，创造寂静而舒适的环境。 采用天然矿石和炼铁矿渣为原料生产，不燃、隔热。轻钢龙骨吊顶，钢制T型暗装龙骨厚 度不小于0.6mm，可拆卸，符合规范要求承载指标，；矿棉板推荐600*600mm，厚度18mm。密度不大于500kg/m³，A级阻燃性。抗折强度不小于1MPA。满足GB11981-89《建筑用轻钢龙骨》GB50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准 ；环保等级 E1级≤1.5mg/L。 面积：84平方米 | 间 | 1 |
| 15-18 | 录播教室墙面吸音 | - 四周墙壁使用高性能聚酯纤维吸音棉。 - 其特点为：100%环保，100%可回收利用；吸音率高，使用浅色，浅灰及米黄色两种吸音棉颜色，地面到墙面1.1的位置使用米黄色吸音棉，1.1米以上使用浅色吸音棉，两种吸音棉连接处用拉丝不锈钢做腰线。墙接地处有踢脚线。 - 隔音性能好，聚酯纤维吸音棉是一种多孔材料，它可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其空腔内形成回流,有效地实现吸音隔音功能。 - 有保温隔热性能，可为消费者节省能源。 - 易加工，可用美工刀或剪刀切割成需要的形状；使用寿命长。 - 不发霉，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀。 - 无味，不含甲醛,对人体无害,经过多次实验证明,皮肤直接接触无任何过敏现象，对环境无污染。 - 防水，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变；质轻，施工安全方便。 - 教室侧墙基层敷设木质龙骨、12mm厚的高密度板（环保等级 E1级≤1.5mg/L）,墙面铺装10mm厚聚酯纤维吸音板（环保等级 E1级≤1.5mg/L），环保标准达到国家标准。符合声学设计标准。聚酯纤维吸音板防火性能符合国家标准GB8624B1级要求；符合国家标准GB18580-2001E1级要求。 - 地面面积：84平方米。 | 间 | 1 |
| 15-19 | 录播教室灯光 | 1、LED面板灯功率为36W±2W，整灯通过国家强制性CCC认证，且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上。 2、LED面板灯须采用微晶珠面光学防眩透光板；产品整灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm。 3、LED面板灯驱动电源采用外置方案，不可采用弹片式载流部件，不可徒手插拔拆装，确保用电安全。 4、LED面板灯色温在5000±280K，同时显色指数≥90，功率因数≥0.90。 5、为使桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED面板灯在C0-C180面的光束角必须满足100°±3°。 6、LED面板灯须满足人眼视觉舒适度VICO＜2。 | 项 | 1 |
| 15-20 | 录播室地面 | - PVC地胶，材料选择考虑吸音、耐磨、防潮，环保，无味；环保等级 E1级≤1.5mg/L。 - 面铺设不低于3mm塑胶浅色地板，耐磨层不小于1mm，耐磨性强；地板性能参数应符合“GB/T4085-2005《半硬质聚氯乙烯块状地板》”要求；地板燃烧性能应达到“GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》”中Bf1级标准。 - 其中产烟附加等级达到S1级标准；产烟毒性附加等级达到t0级标准。 - 符合GB18586-2001《室内装饰装修材料、聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》规定的限量指标；阻燃性不低于BI级或M3级。 - 地面面积：84平方米。 | 间 | 1 |
| 15-21 | 定制窗帘 | - 窗帘为两层，一层防多频光，一层普通窗帘吸音。 - 定制窗套，定制窗帘盒。 - 材料选择考虑吸音、耐磨、防潮，环保，无味；环保等级 E1级≤1.5mg/L。 | 项 | 1 |
| 15-22 | 电路设计 | - 要求建立教室独立电源控制系统，从主配电箱拉专线，电源稳定，接地良好。 - 电源系统按三相五线制设计，即系统的交流电源的零线与交流电源的保护地线不共用且应严格分开。 - 供电系统线缆截面积应符合用电容量要求。选用主线线径为4平方。 - 辅线线径为1.5平方；供电系统总容量应大于实际容量的1至1.5倍。 - 教室前后墙上装两个220V的三芯电源插座，每个插座容量不低于2KW，地线接触可靠。 - 录播系统音视频设备所需的地线单独设置，接地电阻不应大于4欧姆。 - 录播教室内的线缆应尽量采用暗敷方式布放，教室讲台距控制机柜应预先埋设地槽或PVC管，布设时，在不影响美观的情况下尽可能走最短路线。 - 为保证教室供电系统的安全可靠减少通过电源的接触而带来的串扰，教室内音视频设备及计算机控制系统的设备供电应与照明、空调及其它相关设施供电电缆应分别进行铺设，并尽量采用专用的配电箱，用以对相应的设备分别进行开关控制。 - 教室供电系统所需线缆均应走金属电线管，如改造工程不具备铺设金属管时应走金属线槽，或金属环绕管（蛇皮管）。 - 其他线缆应采用PVC线管或PVC线槽进行敷设。 | 项 | 1 |
| 15-23 | 观摩窗 | - 采用双层夹胶隔音防爆单向可视玻璃（面积约4*1㎡±1㎡），单层玻璃厚度不小于5mm，钢化度=2~4N/cm，表面应力α≥95Mpa，满足GB 17841-1999《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》标准。 - 玻璃安装时要有一定的下倾角度，防止声音的反射混响，并注意隔音设计。 - 钢化玻璃专业防透膜贴膜处理，贴膜后不影响观摩室内看录播教室的效果，用拉丝不锈钢包边。 | 项 | 1 |
| 15-24 | 观摩室 | - 观摩室隔墙制作及地面处理：观摩室与录播教室作隔断处理，地面地板砖拆除、找平及垃圾清理搬运。 - 知名品牌PVC地胶，材料选择考虑吸音、耐磨、防潮，环保，无味；环保等级 E1级≤1.5mg/L。 - 观摩室墙面粉刷：专业粉刷，环保材料。 - 观摩室吊顶：加厚轻钢龙骨，600*600微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 - 观摩室灯光：LED 600*600平板灯或600*1200平板灯成品安装，详细要求见录播室灯光要求。 | 间 | 1 |
| 15-25 | 材料 | 包含拆墙处理建筑垃圾，包含拆墙处理建筑垃圾，包窗户，踢脚线，讲台，地平，综合布线，开关、插座、网线等。 | 项 | 1 |
| 15-26 | 线材 | 满足系统布线需求。 | 套 | 1 |

| 阅览室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 16-1 | 阅览桌 | 1、基材：需采用优质环保橡木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，甲醛释放量≤0.05mg/L，木材含水率≤10%，符合GB/T3324-2017和GB18584-2001标准。 2、白乳胶：需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。 3、油漆：需采用优质环保水性底漆和水性面漆，经五底三面工艺，硬度高，符合国家环保要求，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg游离甲醛含量≤40mg/kg，需符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准。 4、五金件：需采用优质三合一等五金配件，100小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到10级，质量需符合QB/T3827-1999（2009）和QB/T3832-1999(2009)标准。 | 张 | 4 |
| 16-2 | 阅览椅 | 1、基材：需采用优质环保橡木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，甲醛释放量≤0.05mg/L，木材含水率≤10%，符合GB/T3324-2017和GB18584-2001标准。 2、白乳胶：需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤80g/L； 3、油漆：需采用优质环保水性底漆和水性面漆，经五底三面工艺，硬度高，符合国家环保要求，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg游离甲醛含量≤40mg/kg，需符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准。 4、五金件：需采用优质三合一等五金配件，100小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到10级，质量需符合QB/T3827-1999（2009）和QB/T3832-1999(2009)标准。 | 张 | 56 |
| 16-3 | 书架 | - 产品名称：双柱双面图书架。 - 规 格：≥2000*900*450 mm。 - 生产工艺：采用二氧化碳保护焊焊接，表面粉末静电喷塑，所有部件均经九工位处理，侧板等重要总要部件均进行磷化处理；可双面存放书刊，增加了储存量，又节约了室内空间。 - 材质：立柱： 厚度≥1.1mm，冷轧钢板全自动滚压成形，成型尺寸为≥50*34，立柱为六刀六筋折弯结构，安装后可确保搁板、挂板沿立柱的垂直方向调整高度。立柱正面压两条凹型筋，凹槽宽度≥6mm，深度≥2mm，侧面压四条圆型筋增强钢板强度，增强承重力，立柱勾边做圆弧处理，防止挂手且美观牢固。 - 搁板：厚度≥0.8mm，冷轧钢板全自动滚压成形，隔板正面有六条凹型筋，增强钢板强度，文件放置上面放置滑动，层均匀承重标准为≥80公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，牢固防止且存取文件防止挂手。 - 挂板：采用整体式结构，厚度≥0.8mm，冷轧钢板全自动滚压成形，表面光滑平整；正面有压型两个椭圆凹槽，增加强度，凹槽上下压型两条长条圆筋，结实坚固耐用，挂板下方压制一条向内的通型圆筋，起到加强牢固作用和隔板架上去以后防止隔板脱落的卡条。 - 档书条： 厚度≥0.7 mm，冷轧钢板一次辊压成型 四折三筋 ；正面和侧面各压一条凹型筋，增强钢板强度，层均匀承重，档条两头做小挂钩处理，挂在挂板上面防止堆放资料过多的时候变形而脱落，也起到拉制挂板使挂板增强的效果。 - 顶板：厚度≥0.6 mm，表面光滑平整，边缘三折弯，一次成型，门板采用三加强结构。 - 侧护板：厚度≥0.6mm，冷轧钢板冲压成形，中间采用压筋处理，边角采用圆角处理，不易磕碰，每块侧板上装有两个标签框，方便档案查询。 - 承重：搁板单面最大承重为≥80kg；喷塑：表面光洁度达90%以上。 - 四点平均膜厚60um～70um，硬度达0.4，冲击力﹥４Ｎ／Ｍ。 | 组 | 2 |

| 信息中心（地面面积28平方米左右） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 17-1 | 简易隔音 | 信息中心墙面、天花板、窗户做基础隔音。 | 项 | 1 |
| 17-2 | 灯光 | 信息中心灯光布置。 | 项 | 1 |
| 17-3 | 综合布线 | 信息中心的综合布线。 | 项 | 1 |

| 智慧体育 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 18-1 | AI长跑测试智能机 | 1、部署于跑道外侧，AI视觉模块采集跑步数据，内嵌智慧跑步分析引擎，应用于跑步类项目测试和训练。 2、支持项目：800米和1000米。 3、AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，无须其他辅助设备或人工参与，自动计算出成绩并上传系统。 4、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 5、设备同智慧体育数据平台对接，数据自动上传到数据平台。 | 台 | 2 |
| 18-2 | 跑步终点立杆 | 部署于跑步项目终点或跑圈打卡点，横杆长度由覆盖的道次决定。 | 台 | 1 |
| 18-3 | 室外AI体测智能机-多项目 | 1、室外固定部署，≥21寸触摸设备，外置AI视觉数据采集模块，内嵌AI体育运动分析引擎，AI自动采集与分析运动数据，主要应用于体育测试与训练。 2、体测项目：立定跳远≥1人、仰卧起坐≥3人、跳绳≥7人。 3、锻炼项目：开合跳、高抬腿、深蹲、蹲跳、左右跳等项目1-7人同时运动。 4、产品支持多人随来随测，全程无感、人脸识别、举手即可开始测试，实时输出成绩和对应分数。 5、运动锻炼数据排名，每周运动排行榜。 6、产品同智慧体育数据云平台对接，整合校园运动数据，实现个人、班级、年级的运动数据多维度分析。 ▲7、具有局域网喊话功能，不依赖服务器，AI体育广播APP可选择单个或多个网络音柱设备开始广播喊话，支持调整喊话音量。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） ▲8.可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） | 台 | 1 |
| 18-4 | 实心球AI体测智能机 | 1、室外固定部署，21寸触摸设备，外置AI视觉数据采集模块，内嵌AI体育运动分析引擎，AI自动采集与分析运动数据，主要应用于体育测试与训练。 2、支持实心球测试。 3、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器，基于AI视觉算法检测和提取运动目标，实时捕捉人体关节点，实现运动过程中的人体姿态识别。 4、设备同智慧体育数据平台对接，运动数据实时统计与多维度分析。 | 台 | 1 |
| 18-5 | 足球AI体测智能机 | 1、室外固定部署，≥21寸触摸设备，外置AI视觉数据采集模块，内嵌AI体育运动分析引擎，AI自动采集与分析运动数据，主要应用于体育测试与训练。 2、支持足球绕杆测试。 3、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器，基于AI视觉算法检测和提取运动目标，实时捕捉人体关节点，实现运动过程中的人体姿态识别。 4、设备同智慧体育数据平台对接，运动数据实时统计与多维度分析。 | 台 | 1 |
| 18-6 | 篮球AI体测智能机 | 1、室外固定部署，≥21寸触摸设备，外置AI视觉数据采集模块，内嵌AI体育运动分析引擎，AI自动采集与分析运动数据，主要应用于体育测试与训练。 2、支持篮球绕杆测试。 3、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器，基于AI视觉算法检测和提取运动目标，实时捕捉人体关节点，实现运动过程中的人体姿态识别。 4、设备同智慧体育数据平台对接，运动数据实时统计与多维度分析。 | 台 | 1 |
| 18-7 | 排球AI体测智能机 | 1、室外固定部署，≥21寸触摸设备，外置AI视觉数据采集模块，内嵌AI体育运动分析引擎，AI自动采集与分析运动数据，主要应用于体育测试与训练。 2、支持排球垫球测试。 3、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器，基于AI视觉算法检测和提取运动目标，实时捕捉人体关节点，实现运动过程中的人体姿态识别。 4、设备同智慧体育数据平台对接，运动数据实时统计与多维度分析。 | 台 | 1 |
| 18-8 | 球类测试配套立杆 | 搭配球类AI体测屏（实心球、足球、篮球必配），测试长杆的实际数量和尺寸要具体定制。 | 台 | 4 |
| 18-9 | 体育学科大数据平台 | 1、平台同AI体育设备连接，整合智慧体育锻炼、教学、测试等数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。 2、平台支持学校、年级、班级的锻炼数据概览，提供运动记录、运动排行的查询。 3、平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。 4、平台支持课堂教学管理、课程设置管理与教学视频管理。 5、平台支持班级管理、学生管理、账号管理等基础信息管理。 ▲6、年级健康统计报表（BMI）：提供不同年级学生的BMI数据，显示正常、偏瘦和偏胖的比例，追踪学生健康指标的长期变化趋势，为学校评估体育教学对学生健康的影响提供数据支持。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） ▲7、AI体育数据驾驶舱运用先进的大数据分析，支持根据校方需求来快速自定义大数据看板，精准体现每个学生，班级和年级数据，以直观的可视化图表形式呈现体育运动数据，是一款全面的数据分析工具，让体育教师和学校管理者清晰掌握体育教学动态。包含七大功能板块，项目运动人次、年级运动情况、年级健康统计报表、测试学生总人数、校园学生达标率变化趋势、校园排行榜、校园运动记录。（提供功能界面截图佐证或提供第三方检验报告复印件，证明材料需体现该功能内容） | 台 | 1 |
| 18-10 | 安装辅材 | 项目实施相关的运输费、人工费、耗材费、设备费等费用。 | 项 | 1 |

| 物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 19-1 | 学生实验桌 | 【整体架构】 1.规格：≥1200×600×780mm。 2、整体构造：采用一体化陶瓷台面，钢铝结构桌架。 【书包斗】 3、配备两个书包斗，采用镂空造型，每一个书包斗的规格：≥430*290*180mm，采用PP材料。 【台面】 4、台面:采用总厚度为≥12.5mm厚的陶瓷板。 【桌架】 5、桌体：全部采用钢材制作，钢厚度≥1.2mm，工字结构设计，确保整体无任何晃动。 6、桌架采用高强度钢制成，壁厚≥1.5mm，确保整体稳固性和承重能力。 7、桌腿采用三段式设计，通过高度螺丝连接，下桌腿增加一条钢板，增加下半部分重量，使重心更稳固。 8、上腿及下腿：采用钢板折弯形状，壁厚≥1.2mm。 9、前中后横梁：壁厚≥1.5mm。 10、加强横梁：≥1075*120*40mm，壁厚≥1.5mm，采用椭圆形支撑更稳承重能力更强。 11、下桌腿接触地面部分配备脚垫，材质为pp塑胶，采用圆形设计，增大与地面的接触面积确保放置平稳。 | 张 | 28 |
| 19-2 | 学生实验凳 | 【整体架构】 1、整体规格：采用钢塑复合材质，核心部件包括凳面、凳架、脚垫等。 2、高度调节：具有高度调节功能，具有内螺杆，可以通过旋转凳面进行高度调节，配备锁止环可以防止凳面打滑。 【凳面】 3、凳面规格：采用ABS工程塑料材质，采用一体注塑压成，直径300mm（±5%），高度30mm（±5%），材料边缘厚度5mm（±5%），结实耐用，不易变形。 4、凳面纹路：带有纹路，具有一定的耐磨、耐划特性； 【凳架】 5、凳架由凳面固定盘、升降内螺杆、立柱、凳脚、塑胶脚垫等部件构成，升降内螺杆、立柱和凳脚三者之间采用焊接工艺连接，表面采用酸洗磷化+环氧树脂粉末喷涂+高温固化工艺。 6、凳面固定盘：方形固定盘，采用冷轧钢板材质，固定盘尺寸≥150mm×150mm（长×宽），主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2mm，通过≥4颗≥M6螺丝与凳面连接，通过≥20mm的内螺纹与升降内螺杆连接。 7、升降内螺杆：采用45号钢材质，行程≥120mm，凳面最低高度为离地面≥400mm，凳面最大高度为离地面≥520mm。 8、凳架立柱：采用截面规格≥φ32mm×100mm碳钢圆管，圆管主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥1.2mm，长度≥100mm，表面采用酸洗磷化+环氧树脂粉末喷涂+高温固化工艺。 9、凳脚数量：≥4个凳脚。 10、凳脚规格：采用截面规格≥16mm×34mm碳钢方管，方管基材主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥1.2mm，长度≥400mm，表面采用酸洗磷化+环氧树脂粉末喷涂+高温固化工艺。 11、配件：配备≥4个ABS材质塑胶脚垫，安装在凳脚末端，使用时可减少地面摩擦。 | 条 | 56 |
| 19-3 | 学生智能电源 | 【整体规格】 1、主要功能：用于在实验室教学过程中提供稳定的电源供应，支持教师远程控制、交直流输出调节等功能。 2、整体构成：包含电源盒、电源调节面板等部件。 3、整体规格：外尺寸≥290mm×180mm×160mm（长×宽×高）。 4、安装方式：通过螺丝固定在学生实验桌的桌面下方。 5、产品符合GB/T 18268.1相关要求，辐射骚扰、静电放电、浪涌、电压暂降，短时中断、工频磁场 5 项检测项目为合格（结论均为 "P"）。 6、产品通过耐机械冲击和撞击测试，静态30N及动态5J，大范围降低、电压击穿及暴露位置的损伤描述为否。 7、产品通过介电强度测试，实验电压2717Vr.m.s，输入到塑料外壳 、输入到可接触输出端子，测试结果为无击穿。 【电源盒】 8、电源盒主体选用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）材质，采用高精度模具注塑成型。 9、翻盖式设计：面向使用者方向设有翻盖舱门，翻盖舱门内装有电源调节面板，不使用时可将舱门合上保护电源，防止落尘。 【电源调节面板】 10、电源变压板和电源控制板采用分体式设计，分别为独立的PCB电路板，防止电器干扰。 11、电源调节面板材质采用亚克力贴片饰面，防止PCB电路板落尘。 12、电源调节面板集成了低压交直流输出、高压交流220V输出功能。 13、调节面板具有≥1个数字电压显示器，尺寸≥20mm×10mm（长×宽），支持显示当前输出电压，支持显示小数点前≥2位数、小数点后≥1位数，电压分度值≤0.1V，直流电压输出误差≤0.2V。 14、调节面板具有≥1个数字调压旋钮，旋钮支持顺/逆时针旋转和按压操作方式，通过顺/逆时针旋转可调节电压，通过按压旋钮可切换交流（AC）和直流（DC）输出。 15、具有≥1组红（+）、黑（-）接线柱或香蕉座，具有交流（AC）和直流（DC）输出状态指示灯，能够实时指示当前交直流输出工作状态。 16、输出电压范围：可调电压范围≥0V-30V，满足不同实验对电压的需求。 17、限流保护：交直流调压输出均支持1.0A（±0.2A）限流电流保护功能。 18、额定功率：额定功率≥30W，可稳定驱动功率范围内的用电设备。 19、纹波与噪声：最大纹波峰峰值≤400mV，能保障输出电源的稳定性与纯净度，降低电源波动对精密设备的影响。 20、输入电压范围：AC 175-260V，能适应不同地区电网电压波动，保障设备在复杂电网环境下稳定运行，在输入电压范围内线路调整率≤±3%。 21、额定输入电流≥0.5A（AC 230V时）。 22、输入交流电压频率范围45-60Hz。 23、具有≥1个标准五孔插座，可输出AC 220V电压，用于连接需要AC 220V 电源的实验仪器。 24、支持RS485串口远程控制，支持Modbus协议，可通过教师电源等设备进行RS485远程控制，支持远程锁定、远程同步电压、远程开关220V输出等操作；支持单控和组控模式，可实现对单台或多台学生电源的集中管理；可使用电脑或支持单控功能的教师电源对教室内任意一台设备进行远程单独开关、单独调压、单独开关AC 220V输出等操作，便于精细化管控。 | 台 | 28 |
| 19-4 | 教师演示台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400*700*850mm。 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构。 【台面】 ▲3、采用≥13mm优抗板制作，台面满足： （1）物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。 （2）抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。 （3）防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。 （4）环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。 （5）抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。 （提供第三方检验报告复印件，报告中需体现以上性能参数）。 【桌架】 4、桌身：整体采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 5、整体讲台由≥3个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置。 6、布线布管：在柜体的底部预留了电路、水路、气路的布线布管可拆除的板，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔。 7、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 8、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 10、铰链：采用优质铰链，或升级为优质304不锈钢铰链。 11、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好。 12、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 19-5 | 教师主控电源 | 1、操作面板：采用钢化玻璃材质，规格：≥长 418mm× 宽 2183mm，搭配抽屉式设计，兼具美观与实用特性，既保证面板的耐用性和视觉效果，又便于日常操作。 2、机身结构：运用钣金加强工艺打造，有效增强机身强度，确保在按压操作过程中稳固可靠，彻底消除塌陷风险，保障设备长期稳定使用。 3、电路保护与控制：配备≥1 路漏电保护器，可对整个教室的学生电源和老师电源进行统一管控；同时设有≥4 路空气开关，能够将学生电源分为 4 组分别控制，实现灵活的电路管理与安全防护。 4、直流稳压输出：具备≥2 组独立的 9V40A 直流稳压输出，与教师电源输出相互独立，互不干扰，满足不同实验设备的用电需求，确保供电稳定。 5、教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1 组标准香蕉接口用于输出稳压直流电，≥1组标准香蕉接口用于输出稳压交流电，可按需灵活切换交直流输出模式，满足多样化实验教学需求。 6、液晶智能旋钮参数：液晶智能旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心配置 2 个≥3 位 LED 数码管显示屏，可实时显示电压和电流数值；通过旋钮可调节电压输出，并同步查看电流情况，方便教师精准控制电源输出参数。 7、调压电源功率与电流：调压电源总功率≥90W，直流和交流输出在 0 至 18V 区间时，最大电流可达 6A；在 18V 至 30V 区间时，最大电流为 3A，适应不同电压和电流需求的实验设备运行。 8、直流输出：具备≥1 组直流 0~30V 可调输出，可根据实际需求灵活调节输出电压，满足多样化的实验供电要求。 9、交流输出：配置≥1 组交流 0~30V 可调输出，输出波形为 50Hz 方波，为特定实验场景提供标准的方波交流电，确保实验数据的准确性与稳定性。 10、电压精度：在无负载状态下，输出电压误差≤0.2V，确保电源输出电压的精准度，为实验提供稳定可靠的电力支持。 11、交流插座配置：设有≥2 路五孔 220V 国标交流插座（二三插），适配多种常用电器设备，满足教室日常用电及实验设备的交流供电需求。 | 套 | 1 |
| 19-6 | 教师转椅 | 【整体规格】 1、整体尺寸：≥500mm×500mm×800mm（长×宽×高）； 2、高度调节：支持气动升降功能，可平滑调节座椅高度，配备静音滑轮，移动无噪音且不损伤地面。 【面料材质】 3、靠背及座面采用高密度网布格面料，具有高耐磨、抗撕裂特性，符合国家阻燃标准。 【骨架与结构】 4、骨架采用高强度钢管或工程塑料，结构稳固。 5、气动升降装置操作便捷，支持用户在一定范围内无极调节高度。 6、底部配备PU或软胶材质静音滑轮，移动平稳安静，保护地板表面。 | 张 | 1 |
| 19-7 | 安装调试 | 普通类实验室全套设备设施包含： 1、桌椅讲台功能柱等设备安装。 2、电线：国标优质铜芯线4mm²电线、2.5mm²电线。 3、pvc线管、金属吊架及五金件。 4、配套电工胶布，护套管等辅助材料。 5、地上明管线的安装。 6、讲台学生位接线及调试。 7、安装完成后的场室清洁工作。 | 项 | 1 |

| 物理准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 20-1 | 仪器柜 | 【整体功能】 1、主要用于实验室仪器设备、试剂药品的存放，具备防腐、防尘、通风等特性，适用于理化生实验室、洁净室等环境，可保护仪器免受腐蚀和污染。 2、整体规格：≥1000mm×500mm×2000mm（长×宽×高）。 3、安装方式：落地式放置，无需额外固定。 4、整体包含柜体、层板及配件系统。 【柜体】 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合专用塑料紧固件连接，确保柜体稳固。 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃。 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm，钢化玻璃。 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处，便于开关。 【层板】 9、层板配置：上柜配≥2块活动层板，下柜配≥1块活动层板。 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm。 11、层板结构：采用PP工程塑料经模具注塑成型，单层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋，加强筋截面积≥15mm×30mm（长×宽）。 12、承重能力：每层承重≥50kg，满足各类仪器设备存放需求。 【配件系统】 13、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装，开关顺畅。 14、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。 15、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门，可打开或关闭通风口。 | 个 | 6 |
| 20-2 | 大仪器柜 | 【整体功能】 1、主要用于实验室仪器设备、试剂药品的存放，具备防腐、防尘、通风等特性，适用于理化生实验室、洁净室等环境，可保护仪器免受腐蚀和污染。 2、整体规格：≥1250mm×560mm×2000mm（长×宽×高）。 3、安装方式：落地式放置，无需额外固定。 4、整体包含柜体、层板及配件系统。 【柜体】 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合专用塑料紧固件连接，确保柜体稳固。 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm，钢化玻璃。 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm，钢化玻璃。 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处，便于开关。 【层板】 9、层板配置：上柜配≥2块活动层板，下柜配≥1块活动层板。 10、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，单层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋，加强筋截面积≥15mm×30mm（长×宽），加强筋基材主承载壁厚度≥0.7mm。 11、承重能力：每层承重≥50kg，满足各类仪器设备存放需求。 【配件系统】 12、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装，开关顺畅。 13、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。 14、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门，可打开或关闭通风口。 | 个 | 2 |
| 20-3 | 准备台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400*750*850mm。 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构。 【台面】 3、采用≥12.7mm厚国产实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm厚，侧面边缘打磨平整，线条流畅、表面平整光滑，台面转角位置做倒角处理。 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 5、整体准备台由≥2个独立的柜体组合而成。 6、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 7、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 8、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 9、铰链：采用优质铰链，或升级为优质304不锈钢铰链。 10、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好。 11、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 20-4 | 岛式电源 | 【整体结构】 1、安装于桌面，用于为实验仪器提供稳定的AC 220V供电。 2、采用钢结构主体。 【插座系统】 3、配备≥2组新国标五孔多功能220V安全插座。 4、每组插座均带防尘保护门。 5、总额定电流≥10A。 | 套 | 2 |
| 20-5 | 小推车 | 1、规格：≥600×450×850mm。 2、层板采用双层层板设计，采用304不锈钢板材，板材厚度≥0.75mm。 3、立柱采用≥Φ28mm圆管，护栏采用≥16mm不锈钢。 4、推手整体焊接后打磨抛光处理。 5、配备静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只轮子带刹车功能，停放稳定。 6、产品采用焊接连接方式，经打磨抛光处理，无毛刺，手感光滑。 | 台 | 1 |
| 20-6 | 安装调试 | 1、地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固。 2、柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便。 | 项 | 1 |

| 物理仪器室+仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 21-1 | 仪器柜 | 参数同序号20-1一致。 | 个 | 12 |
| 21-2 | 安装调试 | 1、地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固。 2、柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便。 | 项 | 1 |
| 21-3 | 工作服 | 棉 | 件 | 57 |
| 21-4 | 机械危害防护手套 | 3级 | 双 | 57 |
| 21-5 | 套袖 | 棉 | 套 | 57 |
| 21-6 | 激光防护镜 | 激光类实验用。 | 个 | 57 |
| 21-7 | 护目镜 | 防机械冲击。 | 个 | 57 |
| 21-8 | 吹风机 | 功率≥1000W。 | 个 | 1 |
| 21-9 | 仪器车 | ≥600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg。 | 辆 | 1 |
| 21-10 | 小托盘 | ≥200mm×300mm×60mm。 | 套 | 57 |
| 21-11 | 大托盘 | ≥400mm×300mm×60mm。 | 套 | 57 |
| 21-12 | 提盒 | 承重大于3kg。 | 个 | 2 |
| 21-13 | 一字螺丝刀 | 1、Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm； 2.工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100 mm，应经镀铬防锈处理； 3.手柄采用高强度 PP+高强性TPR注塑成型。 | 套 | 1 |
| 21-14 | 十字螺丝刀 | 1.Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm； 2.工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100 mm，应经镀铬防锈处理； 3.手柄采用高强度 PP+高强性TPR注塑成型。 | 套 | 1 |
| 21-15 | 剥线钳 | - 材质：高碳钢，长度不小于160mm； - 压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。 | 把 | 1 |
| 21-16 | 钢丝钳 | - ≥160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°； - 剪切性能Φ16mm钢丝，580N； - 夹持面硬度不低于44HRC；PVC 环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于 22°。 | 把 | 1 |
| 21-17 | 尖嘴钳 | 1、型号规格：长160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 把 | 1 |
| 21-18 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm。 | 把 | 1 |
| 21-19 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀。 | 把 | 1 |
| 21-20 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000。 | 套 | 57 |
| 21-21 | 民用剪刀 | 20cm。 | 把 | 1 |
| 21-22 | 电烙铁套（20W） | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架。 | 套 | 1 |
| 21-23 | 电烙铁套（80W） | 80W内热式，橡胶线，含烙铁架。 | 套 | 1 |
| 21-24 | 焊锡膏 | 中性。 | 盒 | 1 |
| 21-25 | 焊锡丝 | 无铅。 | g | 450 |
| 21-26 | 松香 | 助焊。 | g | 100 |
| 21-27 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒。 | 套 | 1 |
| 21-28 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料。 | 个 | 1 |
| 21-29 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变。 | 个 | 1 |
| 21-30 | 镊子 | 圆头、140mm。 | 个 | 1 |
| 21-31 | 水准器 | 气泡水准器。 | 个 | 1 |
| 21-32 | 数字温度计1 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm。 | 支 | 1 |
| 21-33 | 湿度计 | 指针式。 | 个 | 1 |
| 21-34 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm。 | 个 | 1 |
| 21-35 | 橡胶塞 | 0～10号，白色，质地均匀。 | 套 | 57 |
| 21-36 | 试管1 | Φ15mm×150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 57 |
| 21-37 | 试管2 | Φ30mm×200 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 5 |
| 21-38 | 烧瓶1 | 圆、长，500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 5 |
| 21-39 | 烧瓶2 | 平、长，250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 21-40 | 烧杯(100mL) | 100mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 个 | 57 |
| 21-41 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 57 |
| 21-42 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级。 | 个 | 5 |
| 21-43 | 三通连接管 | T形管、玻璃材质。。 | 个 | 57 |
| 21-44 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成。 | 个 | 57 |
| 21-45 | 两用气筒1 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa。 | 个 | 1 |
| 21-46 | 两用气筒2 | 脚踏式。 | 个 | 1 |
| 21-47 | 两用气筒3 | 两用气筒（手持式）、由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄。管用工程塑料材质制成，直径28mm,长390mm。 | 个 | 1 |
| 21-48 | 方座支架 | - 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成； - 立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层。 | 套 | 57 |
| 21-49 | 多功能实验支架 | 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。 | 套 | 1 |
| 21-50 | 升降台 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。 | 台 | 1 |
| 21-51 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃。 | 个 | 1 |
| 21-52 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等。 | 套 | 57 |
| 21-53 | 托盘天平1 | 200 g，0.2 g，单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2 级）砝码：100g、台50g、10g、5 g各1个，20g2个，钢制镊子。 | 台 | 57 |
| 21-54 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码。 | 台 | 1 |
| 21-55 | 圆柱体组 | - 适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用圆柱体组； - 2、铜、铁、铝柱体各1只。 | 套 | 57 |
| 21-56 | 立方体组1 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩。 | 套 | 57 |
| 21-57 | 量筒(100mL) | 100mL，1mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 57 |
| 21-58 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm。 | 个 | 57 |
| 21-59 | 望远镜 | 1、双筒，规格：20×35，可调焦；2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4、镜片镀膜：完全镀膜；5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 1 |
| 21-60 | 内聚力演示器 | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 | 个 | 1 |
| 21-61 | 钢直尺1 | 1000mm，1mm，0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志。 | 把 | 29 |
| 21-62 | 机械秒表 | 分度值 0.1s，一等。 | 块 | 29 |
| 21-63 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年。 | 块 | 1 |
| 21-64 | 斜面小车 | - 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用； - 斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm； - 附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。 | 套 | 57 |
| 21-65 | 螺旋弹簧组 | 5N、3N、2N、1N、0.5N。 | 组 | 57 |
| 21-66 | 演示测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调；2、量程：0～2N；最小分度值0.1N；3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。 | 个 | 1 |
| 21-67 | 条形盒测力计1 | - 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N； - 示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 | 个 | 57 |
| 21-68 | 条形盒测力计2 | - 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N； - 示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 | 个 | 57 |
| 21-69 | 条形盒测力计3 | - 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N； - 示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 | 个 | 57 |
| 21-70 | 条形盒测力计4 | - 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N； - 示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 | 个 | 57 |
| 21-71 | 数字测力计2 | - 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字； - 采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 1 |
| 21-72 | 重锤 | 300g。 | 个 | 1 |
| 21-73 | 金属钩码1 | 10g（Φ22 mm）×l，20g（Φ26 mm）×2 50g（Φ30 mm）×2，200g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1g，20 g±0.2 g，50 g ±0.5 g，200 g±2.0 g。 | 套 | 29 |
| 21-74 | 摩擦力实验器 | 1.由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成；提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。 2.摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。 3.电机拉动速度 0～5cm/s，可调节，可显示。 4.匀速运动速度误差≤±5%。 | 套 | 29 |
| 21-75 | 运动和力实验器 | - 由平面板500mm、短斜面200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、毛巾1块、布1块组成。 - 平面板材质为木质。 - 平面板尺寸：≥500x115x18mm。 | 套 | 1 |
| 21-76 | 伽利略理想斜面演示器 | - 由金属支架，塑钢平滑轨道、高度调节器、钢球组成。 - 整体长1170mm，轨道长1240mm。 | 套 | 1 |
| 21-77 | 惯性演示器 | - 产品供中学物理演示物体的惯性； - 产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 套 | 1 |
| 21-78 | 阿基米德原理实验器 | 本产品由塑料圆柱体重物，带有刻线的塑料圆形盛液筒，带有刻度的溢水杯组成。 | 套 | 57 |
| 21-79 | 浮力原理演示器 | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 | 套 | 1 |
| 21-80 | 气体浮力演示器 | 由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g等组成。 | 套 | 1 |
| 21-81 | 物体浮沉条件演示器 | - 产品盛液筒、浮体及附件组成。 - 产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系。 - 3、产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷。4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。 | 套 | 1 |
| 21-82 | 潜水艇浮沉演示器 | - 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 - 透明球体直径≥70mm。 - 吸排气筒容量：0～20mL。 - 透明塑胶管长度≥23cm。 - 5、各处配合无漏气现象。 | 套 | 1 |
| 21-83 | 浮力趣味实验材料 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验。 | 套 | 1 |
| 21-84 | 压力和压强演示器 | - 产品有压强小桌、海绵块组成。 - 2．压强小桌为塑料制品，桌面尺寸为130*70*53mm，应精制美观。 | 套 | 1 |
| 21-85 | 压力作用效果演示器 | - 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成。 - 跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀。 - 透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出。 | 套 | 1 |
| 21-86 | 液体内部压强实验器 | 承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成。 | 套 | 1 |
| 21-87 | 微小压强计 | 示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成。 | 台 | 1 |
| 21-88 | 透明盛液筒 | - 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； - 筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm。 - 筒体表面印制表示刻度标志。 - 筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。 - 5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 1 |
| 21-89 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。 | 台 | 1 |
| 21-90 | 连通器 | 玻璃连通器和底座两部分组成；≥170×150×210mm。 | 个 | 1 |
| 21-91 | 乳胶管1 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％。 | m | 2 |
| 21-92 | 乳胶管2 | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％。 | m | 2 |
| 21-93 | 马德堡半球 | - 产品由两个附有拉手的铸铁半球组成2铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。 - 半径尺寸：10.5cm。 | 套 | 1 |
| 21-94 | 空盒气压计1 | 量程 800 hPa～1060 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa。 | 台 | 1 |
| 21-95 | 流体压强与流速关系演示器1 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成。 | 套 | 1 |
| 21-96 | 流体压强与流速关系演示器2 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成。 | 套 | 1 |
| 21-97 | 流体压强与流速关系演示器3 | 气体/液体两用式。 | 套 | 1 |
| 21-98 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外。 | 套 | 1 |
| 21-99 | 杠杆 | - 木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮。 - 2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 | 套 | 57 |
| 21-100 | 演示滑轮组 | 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。 | 组 | 1 |
| 21-101 | 滑轮组 | - 由单滑轮2个、二并滑轮2个组成。 - 滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。 | 组 | 57 |
| 21-102 | 音叉1 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm（±3mm） ；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB。 | 套 | 1 |
| 21-103 | 音叉2 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm（±3mm）；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB。 | 套 | 1 |
| 21-104 | 电铃 | 在15m 范围内铃声清。 | 个 | 1 |
| 21-105 | 声传播演示器 | - 由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。 - 面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志。 - 3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 | 套 | 1 |
| 21-106 | 旋片真空泵 | - 仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油。 - 工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量220ml。 - 3、采用优质钢材，防锈处理。 | 台 | 1 |
| 21-107 | 抽气盘1 | - 本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成。 - 2、钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 套 | 1 |
| 21-108 | 抽气盘2 | - 本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成。 - 2、钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 套 | 1 |
| 21-109 | 发音齿轮 | - 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿。 - 齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料。 | 个 | 1 |
| 21-110 | 手摇离心转台 | - 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm， 支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm。 - 从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm。 | 台 | 1 |
| 21-111 | 教学示波器 | 1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB。2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；3、输入阻容：1MΩ∥45PF。 | 台 | 1 |
| 21-112 | 示波器 | 通用二踪；采样频率不低于20MHz。 | 台 | 1 |
| 21-113 | 凹面镜 | - 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 - 2．凹面镜的直径为104±2mm。 | 块 | 1 |
| 21-114 | 凸面镜 | - 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成。 - 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 - 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 块 | 1 |
| 21-115 | 光的传播、反射、折射实验器 | - 产品为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成。 - 2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。 | 台 | 57 |
| 21-116 | 平面镜成像实验器1 | - 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm。 - 尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志。 - 支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影。 | 套 | 57 |
| 21-117 | 平面镜成像实验器2 | - 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成。 - 平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调。 - 宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F。 - 角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影。 | 套 | 57 |
| 21-118 | 透明水槽1 | ≥250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm。 | 个 | 1 |
| 21-119 | 透明水槽2 | Φ200 mm×100 mm±2mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm。 | 个 | 1 |
| 21-120 | 透镜及其应用实验器 | 产品由焦距100mm凸透镜1个，焦距 100mm凹透镜1个，支杆1个和底座1个组成。 | 盒 | 1 |
| 21-121 | 白光的色散与合成演示器 | - 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成。 - 两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0005。 - 实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光。 | 套 | 1 |
| 21-122 | 光的三原色合成实验器 | - 仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管,工作电压：DC6V。 - 工作电流：0.3A。 - 调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。 | 套 | 57 |
| 21-123 | 光具盘 | 产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 套 | 1 |
| 21-124 | 激光光学演示仪 | - 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。 - 演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm；光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。 - 激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同。 | 套 | 1 |
| 21-125 | 光具座 | 由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f= 50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。 | 套 | 29 |
| 21-126 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5；支承机构应能使光路上元件的光心基本等高。 | 套 | 29 |
| 21-127 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密。 | 张 | 57 |
| 21-128 | 玻棒(附丝绸) | 教师用 - 产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块。 - 玻棒（或有机玻棒）。 - 玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 对 | 1 |
| 21-129 | 胶棒(附毛皮) | 学生用，胶棒尺寸：7x200mm，附皮毛。 | 对 | 1 |
| 21-130 | 电磁实验用旋转架 | - 由底座、转轴和转台等组成。 - 转台采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转。 | 对 | 2 |
| 21-131 | 验电器连接杆 | 验电器连接杆物理实验仪器≥270mm。 | 个 | 1 |
| 21-132 | 箔片验电器 | 学生用，尺寸：≥50*30*50mm。 | 对 | 1 |
| 21-133 | 指针验电器 | - 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 - 外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min。 | 对 | 1 |
| 21-134 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T。 | 对 | 57 |
| 21-135 | 蹄形磁铁 | - D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T。 - 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色。 - 试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 个 | 57 |
| 21-136 | 翼形磁针 | - 翼型、底座直径70mm，磁性指针长140mm。 - 磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。 - 指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 组 | 1 |
| 21-137 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT。 | 组 | 57 |
| 21-138 | 磁感线演示器 | - 本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成。 - 铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形。 - 生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G。 - 磁铁N、S板标示明显。 | 套 | 1 |
| 21-139 | 立体磁感线演示器 | - 产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成。 - 蹄形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 | 套 | 1 |
| 21-140 | 磁感线演示板 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 套 | 1 |
| 21-141 | 稳压直流电源 | - 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用。 - 直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复。 - 电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V。 | 台 | 29 |
| 21-142 | 学生电源 | - 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档，共六档。 - 额定电流1.5A,电压偏调≤±（2％U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标。 - 过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s。 - 电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V。 - 电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V。 | 台 | 29 |
| 21-143 | 教学电源 | - 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档。 - 40 A、8 s 自动关断，延时 1 s。 - 各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V）。 | 台 | 1 |
| 21-144 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布。 | 套 | 1 |
| 21-145 | 蹄形电磁铁 | - 工作电压：直流，6V。 2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。 - 3、铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 | 个 | 1 |
| 21-146 | 原副线圈 | 1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 57 |
| 21-147 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针。 | 组 | 57 |
| 21-148 | 充磁器 | 1、该仪器具有充磁、退磁功能。 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。 | 台 | 1 |
| 21-149 | 演示电磁继电器 | 工作电压：直流9V；电流：60±10mA。尺寸≥155*93*80mm。 | 个 | 1 |
| 21-150 | 方形线圈 | 塑料材质≥75*90mm。 | 套 | 57 |
| 21-151 | 手摇交直流发电机 | - 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。 - 定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。 - 整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。 - 转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A。 | 个 | 1 |
| 21-152 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 1 |
| 21-153 | 气体做功内能减少演示器1 | - 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。 - 电压 6 V，电流≤50 mA。 | 套 | 1 |
| 21-154 | 气体做功内能减少演示器2 | 10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s。 | 套 | 1 |
| 21-155 | 空气压缩引火仪 | - 产品为组合式。 - 手柄为塑料制品。 - 连杆为金属制品，防锈处理。 - 4、端差为塑料制品。 | 个 | 1 |
| 21-156 | 汽油机模型 | - 工作电压：直流1.5V～2V。 - 模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等。 - 3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 | 个 | 1 |
| 21-157 | 柴油机模型 | - 工作电压：直流1.5V～2V； - 2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。 | 个 | 1 |
| 21-158 | 演示电表 | - 本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具。 - 电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。 - 3、量程范围：100µA－0+100µA。 | 只 | 1 |
| 21-159 | 数字演示电表 | - 直流/交流电压、电流，检流。 - 4-1/2位数码管，高65mm， 外观为粉色塑料材质 。 - 尺寸≥29*32*4cm。 | 只 | 1 |
| 21-160 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 | 个 | 29 |
| 21-161 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降 变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 | 个 | 29 |
| 21-162 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min 自动关电，过载自恢复。 | 个 | 29 |
| 21-163 | 多用电表1 | 指针式，不低于2.5级。 | 个 | 1 |
| 21-164 | 单刀开关 | - 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。 - 开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。 - 闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。 - 接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。 - 开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV。 | 个 | 57 |
| 21-165 | 电阻圈 | - 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%。 - 电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K。 - 按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象。 - 加热后电阻值变化应在1%以内。 | 组 | 57 |
| 21-166 | 电阻定律演示器 | 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 | 台 | 1 |
| 21-167 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色各2根。 | 套 | 100 |
| 21-168 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色各2根。 | 套 | 100 |
| 21-169 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色各2根。 | 套 | 100 |
| 21-170 | 组合接头导线 | - 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm。 - 一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线。 - 宜用不同线色各2根。 | 套 | 100 |
| 21-171 | 低压测电器1 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 2 |
| 21-172 | 低压测电器2 | - 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ。 - 电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V。 - 兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48。 | 支 | 2 |
| 21-173 | 家庭电路示教板 | 电子式。 | 套 | 1 |
| 21-174 | 家庭电路示教板 | 机械式。 | 套 | 1 |
| 21-175 | 安全用电示教板 | 1、12 V 供电。 - 2、能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电。 - 一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）。 - 二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）。 - 一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 | 套 | 1 |
| 21-176 | 保险丝作用演示器 | - 交流12V。 - 2、三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。 | 套 | 1 |

| 生物实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 22-1 | 学生实验桌 | 参数同序号19-1一致。 | 张 | 28 |
| 22-2 | 学生实验凳 | 参数同序号19-2一致。 | 条 | 56 |
| 22-3 | 学生电源 | 1、主要功能：用于在实验室教学过程中提供稳定的电源供应，支持教师远程控制功能。 2、整体规格：外尺寸≥300×185×155mm；（长×宽×高）。 3、电源指示：通过红色指示灯显示设备通电状态，亮起表示已通电。 4、保险丝：配备保险丝，用于在电路过载或短路时自动熔断，保护电路及连接设备安全。 5、电源输出：具备 2 组国标三孔插座，可提供 220V 交流电输出。 6、安装方式：通过螺丝固定在学生实验桌的桌面下方。 | 个 | 28 |
| 22-4 | 生物灯 | 【整体描述】 1、产品整体包含灯管、底座、灯管支架。 2、可以对生物显微镜起到补光作用，满足教学需求，通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。 3、灯具外壳采用ABS工程塑料，有独立开关控制。 【灯管】 4、灯管规格≥590mm（±5mm），灯管照明高度距离安装桌面≥175mm。 5、灯芯组件：采用2835型LED灯珠铝基板灯条。 6、产品整体功率≤7w。 7、光通量≤350lm。 8、色温：4500k-6000k。 【灯管支架】 9、灯管支架采用转轴设计，具有≥1个转动轴，可调节灯管的俯仰角度。 【底座】 10、底座规格≥250mm×50mm×30mm（长×宽×高）。 11、安装方式：采用桌面开孔安装，直接接入220V交流电即可使用。 | 套 | 28 |
| 22-5 | 水槽柜 | 【整体描述】 1、采用分体式设计，用于稳固地承载和安装实验室水槽、水龙头、洗眼器等供水与安全设施。 2、柜体采用ABS材质，部分结构辅以五金配件。 3、整体规格≥500mm×600mm×845mm（长×宽×高）。 4、水槽柜由柜体、水槽盆、检修门构成。 【主体】 5、主体材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.5mm。 6、底部设有 4 个安装孔，可以通过螺丝将功能柱固定到地面，增强安装后的稳定性。 【检修门】 7、水槽柜正确安装后，正面和背面均具有检修门，检修门数量≥2个。 8、检修门规格：≥345×320mm（长×宽）。 9、检修门材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.0mm。 10、至少一个检修门配有专用锁具，防止非专业人士开启，便于技术人员进行安装和检修。 【水槽盆】 11、材质：高密度聚丙烯（PP）材料，一体注塑成型。 12、排水设计： 设计排水斜面导向Φ50mm大口径排水口，排水迅速无残留。 13、防溢流：配备独立防溢流口，直通下水管。 | 套 | 14 |
| 22-6 | 三联水嘴（强制采购节水产品） | 【整体描述】 1、整体构成：包含≥1个高位水嘴、≥2个低位水嘴、≥3个开关旋钮。 2、整体规格：≥240mm×195mm×580mm（长×宽×高）。 3、出水高度适宜，便于清洗各类实验器皿、满足多种用途使用需求； 4、涂层工艺：表面覆盖高亮度环氧树脂涂层具有一定防锈、防酸碱（弱酸弱碱）的性能。 5、主要材质：采用铜合金或纯铜材质。 6、防护性能：具备防锈、防虹吸、防阻塞多重防护功能。 7、配件：配备≥1条软进水管。 【高位水嘴】 8、外观设计：采用鹅颈管设计，最高处距离安装桌面≥650mm且≤700mm。 9、高位水嘴出水位置距离安装桌面≥450mm且≤500mm。 10、自由旋转：采用螺纹旋转设计，支持≥360°自由旋转，能够满足实验时不同角度、不同位置的用水需求。 【低位水嘴】 11、数量：≥2个，水嘴间距≥260mm。 12、外观设计：采用弯管设计。 13、低位水嘴出水位置距离安装桌面≥100mm且≤120mm。 【开关旋钮】 14、数量：≥3个，可对≥1个高位水嘴、≥2个低位水嘴进行独立控制。 15、旋钮材质：采用高密度 PP 材料制作。 16、阀芯材质：陶瓷阀芯。 17、开关类型：旋钮式开关。 | 付 | 15 |
| 22-7 | 教师演示台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400*700*850mm。 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构。 【台面】 3、采用≥13mm优抗板制作，侧面边缘打磨平整，线条流畅、表面平整光滑，台面转角位置做倒角处理。 【桌架】 4、桌身：整体采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 5、整体讲台由≥3个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置。 6、布线布管：在柜体的底部预留了电路、水路、气路的布线布管可拆除的板，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔。 7、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 8、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 10、铰链：采用优质铰链，或升级为优质304不锈钢铰链。 11、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好。 12、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 【水槽盆】 13、水槽盆规格：≥550*450*290mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型。 | 张 | 1 |
| 22-8 | 教师转椅 | 参数同序号19-6一致。 | 张 | 1 |
| 22-9 | 教师主控电源 | - 操作面板：采用钢化玻璃材质，规格：≥长 418±3mm× 宽 218±3mm× 高≥3mm，搭配抽屉式设计，兼具美观与实用特性，既保证面板的耐用性和视觉效果，又便于日常操作。 2、机身结构：运用钣金加强工艺打造，有效增强机身强度，确保在按压操作过程中稳固可靠，彻底消除塌陷风险，保障设备长期稳定使用。 3、电路保护与控制：配备≥1 路漏电保护器，可对整个教室的学生电源和老师电源进行统一管控；同时设有≥4 路空气开关，能够将学生电源分为 4 组分别控制，实现灵活的电路管理与安全防护。 4、学生端控制功能：支持学生端批量操作控制，配备≥3 个触摸式按钮，分别为 “锁定同步”、“高压电”、“低压电”，方便教师快速对学生端电源进行多种模式的操作与管理。 - 5、直流稳压输出：具备≥2 组独立的 9V40A 直流稳压输出，与教师电源输出相互独立，互不干扰，满足不同实验设备的用电需求，确保供电稳定。 6、教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1 组标准香蕉接口用于输出稳压直流电，≥1组标准香蕉接口用于输出稳压交流电，可按需灵活切换交直流输出模式，满足多样化实验教学需求。 7、液晶智能旋钮参数：液晶智能旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心配置 2 个≥3 位 LED 数码管显示屏，可实时显示电压和电流数值；通过旋钮可调节电压输出，并同步查看电流情况，方便教师精准控制电源输出参数。 8、调压电源功率与电流：调压电源总功率≥90W，直流和交流输出在 0 至 18V 区间时，最大电流可达 6A；在 18V 至 30V 区间时，最大电流为 3A，适应不同电压和电流需求的实验设备运行。 9、电压精度：在无负载状态下，输出电压误差≤0.2V，确保电源输出电压的精准度，为实验提供稳定可靠的电力支持。 10、交流插座配置：设有≥2 路五孔 220V 国标交流插座（二三插），适配多种常用电器设备，满足教室日常用电及实验设备的交流供电需求。 | 套 | 1 |
| 22-10 | 安装调试 | 普通类实验室全套设备设施安装包含： 1、桌椅讲台功能柱水槽柜水嘴洗眼器风罩等设备安装。 2、电线：国标优质铜芯线4mm²电线、2.5mm²电线（仅限实验室内）。 3、pvc线管、金属吊架及五金件；配套电工胶布，护套管等辅助材料。 4、给水管：主管选用Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管（仅限实验室内）。 5、排水管：UPVC材质排水管为Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等（仅限实验室内）。 6、地上明管线的安装。 7、讲台学生位给排水点位安装及测试。 8、讲台学生位接线及调试。 9、安装完成后的场室清洁工作。 | 项 | 1 |

| 生物准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 23-1 | 仪器柜 | 参数同序号20-1一致。 | 个 | 6 |
| 23-2 | 药品柜 | 【整体功能】​ 1、主要用于实验室仪器设备、试剂药品的存放，具备防腐、防尘、通风等特性，适用于理化生实验室、洁净室等环境，可保护仪器免受腐蚀和污染。​ 2、整体规格：≥1000mm×500mm×2000mm（长×宽×高）。 3、安装方式：落地式放置，无需额外固定，适配常规实验室地面布局。 4、整体包含柜体、层板及配件系统。 【柜体】 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合专用塑料紧固件连接，确保柜体稳固。 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃。 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃。 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处，便于开关。 【层板】​ 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板。 10、层板规格：宽度≥420mm（±5%），厚度≥22mm。 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋。 12、承重能力：每层承重≥50kg，满足各类仪器设备存放需求。 13、阶梯：上柜配置两块药品阶梯，采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 【配件系统】 14、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装，开关顺畅。 15、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。 16、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门，可打开或关闭通风口。 | 个 | 4 |
| 23-3 | 单面标本柜 | 【整体功能】​ 1、主要用于实验室标本的存放与展示，具备防尘、易观察特性，适用于理化生实验室、标本存储区域，可清晰呈现内部陈列标本，同时保护标本免受灰尘污染。​ 2、整体规格：≥1000×500×2000mm（长×宽×高）。​ 3、安装方式：落地式放置，无需额外固定。​ 4、整体包含柜体、层板及配件系统。 【柜体】 5、柜体构造：采用上下分段式结构。​ 6、上柜：框架采用铝镁合金材质，柜体采用5mm±0.5mm白玻，趟门式设计。​ 7、下柜：采用≥16mm 厚三聚氰胺双面贴面板制作。​ 8、连接工艺：柜体连接采用 ABS 工程注塑连接组件，一体化成型，与铝合金框架精密套接，确保结构稳固且不遮挡内部视野，可完全观察到内部陈列标本。 【层板】​ 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板。 10、层板结构：隔板采用白玻材质，厚度为 ≥8mm，边缘经磨边处理，层板为活动设计，可根据标本高度需求调整层间距离，适配不同尺寸标本的陈列。​ 【配件系统】​ 11、趟门配件：配备专用滑动组件，确保趟门推拉顺畅，具备一定防尘密封性能。 | 个 | 2 |
| 23-4 | 准备台 | 参数同序号20-3一致。 | 张 | 1 |
| 23-5 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 参数同序号22-6一致。 | 付 | 1 |
| 23-6 | 小推车 | 参数同序号22-5一致。 | 台 | 1 |
| 23-7 | 安装调试 | 1、地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固。 2、水管：给水选用Ф25PPR水管，排水管Ф50PPR水管；配套总开关阀门、丝连接件等。 3、地上部分水路系统安装调试：合理设计排水管道，确保排水顺畅、管道无渗漏。 4、柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方。 | 项 | 1 |

| 生物仪器室+仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 24-1 | 仪器柜 | 参数同序号20-1一致。 | 个 | 12 |
| 24-2 | 安装调试 | 1、地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固。 2、柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便。 | 项 | 1 |
| 24-3 | 实验服 | 可分为大中小号。。 | 件 | 57 |
| 24-4 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。 | 个 | 57 |
| 24-5 | 乳胶手套 | 耐酸碱。 | 副 | 57 |
| 24-6 | 一次性PE手套 | 塑料材质。 | 包 | 5 |
| 24-7 | 仪器车 | 参数同序号21-9一致。 | 辆 | 1 |
| 24-8 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用。 | 个 | 5 |
| 24-9 | 大托盘 | 参数同序号21-11一致。 | 个 | 57 |
| 24-10 | 小托盘 | ≥300mm×200mm×40mm。 | 个 | 57 |
| 24-11 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm。 | 个 | 2 |
| 24-12 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦。 | 套 | 2 |
| 24-13 | 打孔夹板 | 参数同序号21-28一致。 | 个 | 1 |
| 24-14 | 打孔器刮刀 | - 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为 70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm。 - 刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm。 | 个 | 1 |
| 24-15 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 1 |
| 24-16 | 一字螺丝刀 | 参数同序号21-13一致。 | 套 | 1 |
| 24-17 | 十字螺丝刀 | 参数同序号21-14一致。 | 套 | 1 |
| 24-18 | 钢手锯 | - A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）。 - 可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm。 - 钢锯在达到 99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。 - 钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm。 | 把 | 1 |
| 24-19 | 剥线钳 | - 自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm。 - 刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm。 - 刃口错位应≤0.2mm。 - 钳口硬度应≥65 HRA或30HRC。 | 把 | 1 |
| 24-20 | 钢丝钳 | 参数同序号21-16一致。 | 把 | 1 |
| 24-21 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤。 | 把 | 1 |
| 24-22 | 活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC。 | 把 | 1 |
| 24-23 | 砂轮片 | Φ20mm～Φ30mm。 | 片 | 3 |
| 24-24 | 软尺 | 1500mm。 | 个 | 9 |
| 24-25 | 托盘天平 | 200g，0.2。 | 台 | 9 |
| 24-26 | 电子天平3 | 500g， 0.01g。 | 台 | 1 |
| 24-27 | 电子秒表 | 参数同序号21-63一致。 | 个 | 9 |
| 24-28 | 红液温度计 | 0℃～ 100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 支 | 30 |
| 24-29 | 干湿球温度计 | 零下25℃至50℃，分度值0.2℃，观测湿度0%-100%。 | 个 | 9 |
| 24-30 | 计数器 | 手持式。 | 个 | 9 |
| 24-31 | 双面刀片 | 43mm×22mm。 | 包 | 5 |
| 24-32 | 镊子1 | 尖头，140mm。 | 把 | 2 |
| 24-33 | 镊子2 | 弯头，140mm。 | 把 | 2 |
| 24-34 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬。 | 套 | 9 |
| 24-35 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm。 | 个 | 9 |
| 24-36 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固。 | 个 | 9 |
| 24-37 | 量筒（10ml） | 10ml | 个 | 57 |
| 24-38 | 量筒（50ml） | 50ml | 个 | 57 |
| 24-39 | 量筒（100ml） | 100ml | 个 | 57 |
| 24-40 | 量筒（500ml） | 500ml | 个 | 2 |
| 24-41 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 2 |
| 24-42 | 试管1 | Φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 30 |
| 24-43 | 试管2 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 |  | 57 |
| 24-44 | 烧杯（50ml） | 50ml | 个 | 30 |
| 24-45 | 烧杯（100ml） | 100ml | 个 | 30 |
| 24-46 | 烧杯（250ml） | 250ml | 个 | 30 |
| 24-47 | 烧杯（500ml） | 500ml | 个 | 30 |
| 24-48 | 锥形瓶（100ml） | 100ml | 个 | 57 |
| 24-49 | 锥形瓶（250ml） | 250ml | 个 | 30 |
| 24-50 | 广口瓶（60ml） | 60ml | 个 | 57 |
| 24-51 | 广口瓶（125ml） | 125ml | 个 | 57 |
| 24-52 | 广口瓶（250ml） | 250ml | 个 | 57 |
| 24-53 | 广口瓶（500ml） | 500ml | 个 | 57 |
| 24-54 | 细口瓶(60ml) | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 24-55 | 细口瓶(125ml) | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 24-56 | 细口瓶(250ml) | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 24-57 | 细口瓶(500ml) | 500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 24-58 | 细口瓶(1000ml) | 1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 24-59 | 细口瓶(3000ml) | 3000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 24-60 | 滴瓶(30ml) | 30ml | 个 | 75 |
| 24-61 | 滴瓶(60ml) | 60ml | 个 | 75 |
| 24-62 | 茶色滴瓶(30ml) | 30ml | 个 | 75 |
| 24-63 | 茶色滴瓶(60ml) | 60ml | 个 | 75 |
| 24-64 | 培养皿(60mm) | 60mm | 套 | 57 |
| 24-65 | 培养皿(90mm) | 90mm | 套 | 57 |
| 24-66 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔。 | 个 | 1 |
| 24-67 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽。 | 个 | 57 |
| 24-68 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 57 |
| 24-69 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 57 |
| 24-70 | 滴管 | 150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm。 | 支 | 150 |
| 24-71 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm。 | 个 | 2 |
| 24-72 | 载玻片 | 无色透明，平整。 | 盒 | 5 |
| 24-73 | 盖玻片 | 无色透明，平整。 | 包 | 57 |
| 24-74 | 酒精灯 | 参数同序号21-41一致。 | 个 | 57 |
| 24-75 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 1 |
| 24-76 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 0.5 |
| 24-77 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀。 | kg | 1 |
| 24-78 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm。 | 把 | 9 |
| 24-79 | 止水皮管夹 | Φ3mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。 | 个 | 9 |
| 24-80 | 陶土网 | 参数同序号21-44一致。 | 个 | 9 |
| 24-81 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 把 | 9 |
| 24-82 | 药匙 | 长度≥13cm， 带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 把 | 9 |
| 24-83 | 橡胶塞 | 参数同序号21-35一致。 | kg | 1 |
| 24-84 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 | kg | 1 |
| 24-85 | 试管刷（Φ12mm） | Φ12mm | 个 | 57 |
| 24-86 | 试管刷（Φ18mm） | Φ18mm | 个 | 57 |
| 24-87 | 研钵 | 90mm，瓷制 | 个 | 57 |
| 24-88 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成。 | 片 | 57 |
| 24-89 | 枝剪 | 高碳钢。 | 把 | 4 |
| 24-90 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm。 | 把 | 4 |
| 24-91 | 保温桶 | 1L～2L。 | 个 | 2 |
| 24-92 | 标记笔 | 双头，油性墨水。 | 支 | 9 |
| 24-93 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色。 | 片 | 57 |
| 24-94 | 生物显微镜 | 1.目镜： ①宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm。 ②目镜放大率准确度不超过±1.2%。 2.物镜： ①齐焦：10X➝ 4X: ≤±0.048；10X➝ 40X: ≤±0.032；40X➝100X: ≤±0.012。 ②10倍物镜景深范围内像面偏摆：≤0.08mm。 3.物镜共轭距离：195mm。 5.转换器： ① 滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一。 ②转换器定位稳定性：≤0.020mm。 6.载物台： ① 双层机械式载物台；面积115*125mm。 ② X,Y方向移动范围40*60mm; 移动精度0.1mm。 ③载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.004mm；不重复性≤0.002mm。 7.调焦系统： ①符合人体工程学的大手轮低手位粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，粗调范围≥30mm，微调≤0.2mm。 ②微调机构空回≤0.008mm。 8.聚光镜：聚光镜(N.A:1.25)。 9.光源系统： ① 独立开关5V/0.1W LED光源，亮度连续可调， LED灯光柔和寿命长（约100000小时）安全性好，发热少。 ②照明系统与观察系统光轴应一致；照明均匀，无一边亮一边暗或拦光现象。 10.双目系统： ①双目系统左右视场像面方位差≤40； ②双目系统左右视场中心偏差(mm)上下≤0.5；左右外侧≤0.5； | 台 | 57 |
| 24-95 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍。 | 个 | 57 |
| 24-96 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 57 |
| 24-97 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构。 | 件 | 1 |
| 24-98 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构。 | 件 | 1 |
| 24-99 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分。 | 件 | 1 |
| 24-100 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡。 | 片 | 57 |
| 24-101 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。 | 片 | 57 |
| 24-102 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞。 | 片 | 57 |
| 24-103 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。 | 片 | 57 |
| 24-104 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等。 | 片 | 57 |
| 24-105 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞。 | 片 | 57 |
| 24-106 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）。 | 片 | 57 |
| 24-107 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 | 片 | 57 |
| 24-108 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘。 | 片 | 57 |
| 24-109 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等。 | 件 | 57 |
| 24-110 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 片 | 57 |
| 24-111 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象。 | 片 | 57 |
| 24-112 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径200mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖。 | 件 | 9 |
| 24-113 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确。 | 件 | 1 |
| 24-114 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位。 | 件 | 1 |
| 24-115 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然。 | 件 | 1 |
| 24-116 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线。 | 片 | 57 |
| 24-117 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构。 | 片 | 57 |
| 24-118 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位。 | 件 | 1 |
| 24-119 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 57 |
| 24-120 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统。 | 件 | 1 |
| 24-121 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 | 片 | 57 |
| 24-122 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征。 | 件 | 1 |
| 24-123 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征。 | 件 | 1 |
| 24-124 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构。 | 件 | 1 |
| 24-125 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。 | 片 | 57 |
| 24-126 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整。 | 片 | 57 |
| 24-127 | 心脏解剖模型1 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口。 | 件 | 1 |
| 24-128 | 心脏解剖模型2 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室。 | 件 | 9 |
| 24-129 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 | 件 | 1 |
| 24-130 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 | 件 | 1 |
| 24-131 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 | 件 | 1 |
| 24-132 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然。 | 件 | 9 |
| 24-133 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 24-134 | 耳解剖模型 | 5倍自然大1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 件 | 1 |
| 24-135 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位。 | 件 | 1 |
| 24-136 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质。 | 片 | 57 |
| 24-137 | 橡皮锤 | 膝跳反射用。 | 把 | 4 |
| 24-138 | 人体骨骼模型1 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 | 件 | 1 |
| 24-139 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌。 | 件 | 1 |
| 24-140 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 24-141 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 24-142 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 24-143 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 24-144 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋。 | 瓶/块 | 1 |
| 24-145 | 正常人染色体装片 | 多重染色。 | 片 | 57 |
| 24-146 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋。 | 瓶/块 | 1 |
| 24-147 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 24-148 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 24-149 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。 | 片 | 57 |
| 24-150 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体。 | 片 | 57 |
| 24-151 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩。 | 片 | 57 |
| 24-152 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。。 | 片 | 57 |
| 24-153 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 15 |
| 24-154 | 定性滤纸 | 125mm | 盒 | 5 |

| 化学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 25-1 | 学生实验桌 | 参数同序号19-1一致。 | 张 | 28 |
| 25-2 | 学生实验凳 | 参数同序号19-2一致。 | 条 | 56 |
| 25-3 | 学生电源 | 参数同序号22-3一致。 | 个 | 28 |
| 25-4 | 水槽柜 | 参数同序号22-4一致。 | 套 | 14 |
| 25-5 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 参数同序号22-6一致。 | 付 | 15 |
| 25-6 | 教师演示台 | 参数同序号22-7一致。 | 张 | 1 |
| 25-7 | 教师转椅 | 参数同序号19-6一致。 | 张 | 1 |
| 25-8 | 教师主控电源 | - 操作面板：采用钢化玻璃材质，规格：≥长 418±3mm× 宽 218±3mm× 高≥3mm，搭配抽屉式设计，兼具美观与实用特性，既保证面板的耐用性和视觉效果，又便于日常操作。 2、机身结构：运用钣金加强工艺打造，有效增强机身强度，确保在按压操作过程中稳固可靠，彻底消除塌陷风险，保障设备长期稳定使用。 3、电路保护与控制：配备≥1 路漏电保护器，可对整个教室的学生电源和老师电源进行统一管控；同时设有≥4 路空气开关，能够将学生电源分为 4 组分别控制，实现灵活的电路管理与安全防护。 4、学生端控制功能：支持学生端批量操作控制，配备≥3 个触摸式按钮，分别为 “锁定同步”、“高压电”、“低压电”，方便教师快速对学生端电源进行多种模式的操作与管理。 5、直流稳压输出：具备≥2 组独立的 9V40A 直流稳压输出，与教师电源输出相互独立，互不干扰，满足不同实验设备的用电需求，确保供电稳定。 - 6、教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1 组标准香蕉接口用于输出稳压直流电，≥1组标准香蕉接口用于输出稳压交流电，可按需灵活切换交直流输出模式，满足多样化实验教学需求。 7、液晶智能旋钮参数：液晶智能旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心配置 2 个≥3 位 LED 数码管显示屏，可实时显示电压和电流数值；通过旋钮可调节电压输出，并同步查看电流情况，方便教师精准控制电源输出参数。 8、调压电源功率与电流：调压电源总功率≥90W，直流和交流输出在 0 至 18V 区间时，最大电流可达 6A；在 18V 至 30V 区间时，最大电流为 3A，适应不同电压和电流需求的实验设备运行。 9、电压精度：在无负载状态下，输出电压误差≤0.2V，确保电源输出电压的精准度，为实验提供稳定可靠的电力支持。 10、交流插座配置：设有≥2 路五孔 220V 国标交流插座（二三插），适配多种常用电器设备，满足教室日常用电及实验设备的交流供电需求。 | 套 | 1 |
| 25-9 | 万向吸风罩 | 【整体功能】 1、主要用于实验室教学过程中，对化学实验产生的有害气体、粉尘等进行局部排风收集，通过管道将污染物排至室外，保护实验人员呼吸系统健康，适用于理化生实验室各类挥发性实验操作。 2、采用可伸缩式活动关节设计，支持360°全方位旋转调节，便于精准定位。 3、安装方式：悬挂式安装，底座固定于天花板上。 【主体结构】 4、关节：采用高密度PP聚丙烯材质。 5、关节密封圈：采用高密度橡胶材质。 6、关节连接杆：采用304不锈钢材质。 7、关节松紧旋钮：以高密度PP制成，内部嵌有不锈钢轴承，用于与连接杆锁合，调节及固定便捷。 8、气流调节阀：方手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 9、集气罩：材质为PP，集气罩开口直径≥335mm，提供有效集气范围。 10、固定底座：采用模具一次注塑成型，非粘接结构，整体牢固可靠，无脱底风险。 | 套 | 29 |
| 25-10 | 室内通风系统 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVC/pp，规格≥200mm、支分管Ф≥160mm，Ф≥110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 25-11 | 室外通风系统 | 1、材质：PVC/PP风管，具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管Ф≥300mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 25-12 | 离心式风机 | 1、离心风机。 2、材料：PVC板材料。 3、电机功率：三相5.5KW。 4、技术要求：风量12700m3/h，全压800Pa，功率5.5kW，转速1440r/min。 | 套 | 1 |
| 25-13 | 风机配件 | 【整体组合】 1、整体由风机减震器、风机消音器、风机进出口软连接、风机出风口防雨帽组合而成。 【风机减震器】 2、功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。可直接将ZD型减振器置放于设备的机座下。 3、工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 【风机消音器】 4、材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置。 5、技术要求：消声频率30-60（Hz），耐温特性60（℃），防腐蚀、耐酸碱。 【风机进出口软连接】 6、进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф300-400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响。出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。 【风机出风口接头】 7、出风口：材料PP/pvc，方转圆结构。 【风机出风口防雨帽】 8、材质：材料PP/pvc，伞型结构。 | 套 | 1 |
| 25-14 | 风机控制线 | 1、规格：4*4.0mm² 电线。 2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软；橡皮绝缘。 | 项 | 1 |
| 25-15 | 风机控制变频器 | 1、类型：重载矢量控制变频器。 2、功率：5.5KVA。 3、额定输入电压：三相380V，±15%。 4、额定输入频率：50/60HZ。 | 项 | 1 |
| 25-16 | 风机地台 | 规格：≥1200mm×1200mm×250mm（长宽高），具体规格组成按现场情况定制。 | 个 | 1 |
| 25-17 | 安装调试 | 普通类实验室全套设备设施安装包含： 1、桌椅讲台功能柱水槽柜水嘴洗眼器风罩等设备安装。 2、电线：国标优质铜芯线4mm²电线、2.5mm²电线（仅限实验室内）。 3、pvc线管、金属吊架及五金件；配套电工胶布，护套管等辅助材料。 4、给水管：主管选用Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管（仅限实验室内）。 5、排水管：UPVC材质排水管为Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等（仅限实验室内）。 6、地上明管线的安装。 7、讲台学生位给排水点位安装及测试。 8、讲台学生位接线及调试。 9、风管及风机安装。 10、安装完成后的场室清洁工作。 | 项 | 1 |

| 化学准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 26-1 | 仪器柜 | 参数同序号20-1一致。 | 个 | 8 |
| 26-2 | 药品柜 | 参数同序号23-2一致。 | 个 | 4 |
| 26-3 | 准备台 | 参数同序号20-3一致。 | 张 | 1 |
| 26-4 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 参数同序号22-6一致。 | 付 | 1 |
| 26-5 | 通风操作柜 | 1、整体规格：（长×宽×高）≥1200×850×2350mm。 2、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体采用1.0~1.2mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末，静电流水线自动化喷涂及高温固化。 3、内衬板、导流板采用≥5mm厚实芯抗倍特板，具有防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入≥5mm钢化玻璃，门开启高度为700mm，自由升降，移门上下滑动装置采用同步带轮结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃。 4、台面采用国产实芯理化板≥12.7mm厚耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 5、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、配件： 7.1、水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。 7.2、电路控制面板采用液晶显示屏面板8个按键：电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部。插座配有四个10A220V五孔多功能插座。线路使用2、5平方铜芯电线。 7.3、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 | 个 | 1 |
| 26-6 | 小推车 | 参数同序号22-5一致。 | 台 | 1 |
| 26-7 | 安装调试 | 1、通风管道铺设：合理规划管道走向，尽量减少弯头，降低风阻，确保气流顺畅。 2、地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固。 3、水管：给水选用Ф25PPR水管，排水管Ф50PPR水管；配套总开关阀门、丝连接件等。 4、地上部分水路系统安装调试：合理设计排水管道，确保排水顺畅、管道无渗漏。 5、准备室排风系统：轴流风机交流220V，功率28W，风量210m³/h，静压163pa,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型；采用PVC材质，排风口接≥100mm管道，按需配置接口配件。 6、柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便，通风良好。 | 项 | 1 |

| 化学仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 27-1 | 仪器柜 | 参数同序号20-1一致。 | 个 | 12 |
| 27-2 | 安装调试 | 1、地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固； 2、柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便。 | 项 | 1 |
| 27-3 | 实验服 | 参数同序号24-3一致。 | 件 | 57 |
| 27-4 | 护目镜 | 参数同序号24-4一致。 | 个 | 57 |
| 27-5 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 | 个 | 1 |
| 27-6 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。 | 双 | 2 |
| 27-7 | 化学实验废水处理装置 | - 产品有试剂瓶、搅拌机、pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成； - 可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液； - 处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于6升； - 箱体用耐腐蚀材料制成；4、带一个无级变速搅拌机。 | 套 | 1 |
| 27-8 | 废液分类回收桶 | 高密度聚乙烯PE材质脚踏式带盖结构，20L。 | 个 | 3 |
| 27-9 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档。 | 台 | 1 |
| 27-10 | 仪器车 | 参数同序号21-9一致。 | 辆 | 2 |
| 27-11 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm。 | 个 | 57 |
| 27-12 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm。 | 个 | 2 |
| 27-13 | 一字螺丝刀 | 参数同序号21-13一致。 | 支 | 1 |
| 27-14 | 十字螺丝刀 | 参数同序号21-14一致。 | 支 | 1 |
| 27-15 | 钢丝钳 | 160mm | 把 | 1 |
| 27-16 | 钢锤 | 参数同序号24-21一致。 | 把 | 1 |
| 27-17 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 27-18 | 民用剪刀 | 参数同序号21-12一致。 | 把 | 3 |
| 27-19 | 打孔器 | 参数同序号24-12一致。 | 套 | 2 |
| 27-20 | 打孔夹板 | 参数同序号21-28一致。 | 个 | 1 |
| 27-21 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5 mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1mm。 | 个 | 1 |
| 27-22 | 托盘天平1 | 100g，0.1g | 台 | 57 |
| 27-23 | 托盘天平2 | 500g，0.5 g | 台 | 1 |
| 27-24 | 电子天平3 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |
| 27-25 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压5级。 | 个 | 1 |
| 27-26 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂。。 | 台 | 1 |
| 27-27 | 教学支架 | 参数同序号24-34一致。 | 套 | 57 |
| 27-28 | 三脚架 | 参数同序号24-35一致。 | 个 | 57 |
| 27-29 | 试管架1 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 | 个 | 57 |
| 27-30 | 试管架2 | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm。 | 个 | 4 |
| 27-31 | 试管架3 | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm。 | 个 | 4 |
| 27-32 | 漏斗架 | 木制或塑料制。 | 个 | 1 |
| 27-33 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |
| 27-34 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽。。 | 个 | 1 |
| 27-35 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽。 | 个 | 57 |
| 27-36 | 量筒(10mL) | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 57 |
| 27-37 | 量筒(25mL) | 25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 57 |
| 27-38 | 量筒(50mL) | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 57 |
| 27-39 | 量筒(100mL) | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 27-40 | 量筒(500mL) | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 27-41 | 容量瓶(250mL) | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 个 | 1 |
| 27-42 | 容量瓶(500mL) | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 个 | 1 |
| 27-43 | 滴定管1 | 酸式，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹。 | 支 | 1 |
| 27-44 | 滴定管2 | 碱式，25mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹。 | 支 | 1 |
| 27-45 | 试管1 | 参数同序号24-42一致。 | 支 | 125 |
| 27-46 | 试管2 | 参数同序号24-43一致。 | 支 | 250 |
| 27-47 | 试管3 | Φ18mm×180mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 75 |
| 27-48 | 试管4 | Φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 75 |
| 27-49 | 试管5 | Φ32mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 57 |
| 27-50 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪。 | 支 | 57 |
| 27-51 | 硬质玻璃管1 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 支 | 57 |
| 27-52 | 硬质玻璃管2 | Φ20mm×250mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 支 | 57 |
| 27-53 | 烧杯(10mL) | 10mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 57 |
| 27-54 | 烧杯(25mL) | 25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 75 |
| 27-55 | 烧杯(50mL) | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 75 |
| 27-56 | 烧杯(100mL) | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 75 |
| 27-57 | 烧杯(250mL) | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 57 |
| 27-58 | 烧杯(500mL) | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 3 |
| 27-59 | 烧杯(1000mL) | 1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 3 |
| 27-60 | 烧瓶1 | 250mL，圆底，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整。 | 个 | 57 |
| 27-61 | 烧瓶2 | 250mL，平底，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 3 |
| 27-62 | 锥形瓶(100mL) | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 57 |
| 27-63 | 锥形瓶(250mL) | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 57 |
| 27-64 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度。 | 个 | 2 |
| 27-65 | 集气瓶(125mL) | 125mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落。 | 个 | 100 |
| 27-66 | 集气瓶(250mL) | 250mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落。 | 个 | 57 |
| 27-67 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL，瓶口光滑，液封口深度≥1 cm。 | 个 | 5 |
| 27-68 | 广口瓶(60mL) | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 170 |
| 27-69 | 广口瓶(125mL) | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 57 |
| 27-70 | 广口瓶(250mL) | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 57 |
| 27-71 | 广口瓶(500mL) | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 27-72 | 茶色广口瓶(60mL) | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 57 |
| 27-73 | 茶色广口瓶(125mL) | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 27-74 | 茶色广口瓶(250mL) | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 27-75 | 细口瓶(60mL) | 参数同序号24-54一致。 | 个 | 57 |
| 27-76 | 细口瓶(125mL) | 参数同序号24-55一致。 | 个 | 200 |
| 27-77 | 细口瓶(250mL) | 参数同序号24-56一致。 | 个 | 57 |
| 27-78 | 细口瓶(500mL) | 参数同序号24-57一致。 | 个 | 5 |
| 27-79 | 细口瓶(1000mL) | 参数同序号24-58一致。 | 个 | 2 |
| 27-80 | 细口瓶(3000mL) | 参数同序号24-59一致。 | 个 | 2 |
| 27-81 | 茶色细口瓶(60mL) | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 27-82 | 茶色细口瓶(125mL) | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 57 |
| 27-83 | 茶色细口瓶(250mL) | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 27-84 | 茶色细口瓶(500mL) | 500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 27-85 | 茶色细口(1000mL) | 1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 1 |
| 27-86 | 滴瓶(30mL) | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 57 |
| 27-87 | 滴瓶(60mL) | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 75 |
| 27-88 | 茶色滴瓶(30mL) | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 57 |
| 27-89 | 茶色滴瓶(60mL) | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 27-90 | 酒精灯 | 参数同序号21-41一致。 | 个 | 57 |
| 27-91 | 干燥器 | 150mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔。 | 个 | 1 |
| 27-92 | 气体发生器 | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边）。 | 个 | 1 |
| 27-93 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽。 | 支 | 2 |
| 27-94 | 牛角管 | Φ18mm×150mm，弯形，尖嘴处厚度＞1 mm。 | 支 | 2 |
| 27-95 | 漏斗(60mm) | 60mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 57 |
| 27-96 | 漏斗(90mm) | 90mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 3 |
| 27-97 | 安全漏斗1 | 直形，径长300mm，上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中。 | 个 | 57 |
| 27-98 | 安全漏斗2 | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜。 | 个 | 2 |
| 27-99 | 分液漏斗1 | 50mL，锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 个 | 5 |
| 27-100 | 分液漏斗2 | 50mL，球型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 个 | 5 |
| 27-101 | 三通连接管1 | T形管，玻璃材质Φ7 mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 2 |
| 27-102 | 三通连接管2 | Y形管，玻璃材质Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 2 |
| 27-103 | 滴管（100mm） | 100mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm。 | 支 | 57 |
| 27-104 | 滴管（150mm） | 150mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm。 | 支 | 57 |
| 27-105 | 干燥管1 | 150mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽。 | 支 | 4 |
| 27-106 | 干燥管2 | Φ15mm×150mm，U型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽。 | 支 | 2 |
| 27-107 | 玻璃活塞 | 直形，吻合良好，不漏气，不漏液。 | 支 | 2 |
| 27-108 | 圆水槽1 | Φ200mm×100mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。 | 个 | 2 |
| 27-109 | 圆水槽2 | Φ270mm×140mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。 | 个 | 2 |
| 27-110 | 玻璃钟罩 | 参数同序号24-71一致。 | 个 | 2 |
| 27-111 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm。 | 个 | 57 |
| 27-112 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触。 | 个 | 2 |
| 27-113 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿。 | 个 | 57 |
| 27-114 | 试管夹 | 参数同序号24-78一致。 | 个 | 57 |
| 27-115 | 止水皮管夹 | 参数同序号24-79一致。 | 个 | 57 |
| 27-116 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm。 | 个 | 5 |
| 27-117 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 | 个 | 57 |
| 27-118 | 燃烧匙 | 参数同序号24-81一致。 | 个 | 57 |
| 27-119 | 药匙 | 参数同序号24-82一致。 | 个 | 57 |
| 27-120 | 玻璃管1 | Φ5mm～6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 5 |
| 27-121 | 玻璃管2 | Φ7mm～8mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 4 |
| 27-122 | 玻璃弯管 | 参数同序号24-76一致。 | kg | 1 |
| 27-123 | 玻璃棒1 | Φ5mm～6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | kg | 3 |
| 27-124 | 玻璃棒2 | Φ7mm～8mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | kg | 3 |
| 27-125 | 橡胶塞 | 参数同序号21-35一致。 | kg | 8 |
| 27-126 | 橡胶管 | 参数同序号24-84一致。 | kg | 3 |
| 27-127 | 乳胶管1 | 外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100%。 | m | 20 |
| 27-128 | 乳胶管2 | 外径7mm，内径5mm，弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100%。 | m | 20 |
| 27-129 | 乳胶管3 | 外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100%。 | m | 20 |
| 27-130 | 试管刷1 | Φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 57 |
| 27-131 | 试管刷2 | Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 57 |
| 27-132 | 试管刷3 | Φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 5 |
| 27-133 | 烧瓶刷1 | 250mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 5 |
| 27-134 | 烧瓶刷2 | 500mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 5 |
| 27-135 | 结晶皿 | 80mm，平底，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 2 |
| 27-136 | 表面皿1 | 60mm无色硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 57 |
| 27-137 | 表面皿2 | 100mm无色硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 2 |
| 27-138 | 研钵1 | 瓷，60mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 个 | 57 |
| 27-139 | 研钵2 | 瓷，90mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 个 | 1 |
| 27-140 | 蒸发皿1 | 瓷，100mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 个 | 57 |
| 27-141 | 蒸发皿2 | 120mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 个 | 3 |
| 27-142 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 | 个 | 57 |
| 27-143 | 井穴板1 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用。 | 个 | 57 |
| 27-144 | 井穴板2 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用。 | 个 | 57 |
| 27-145 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm 的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好。 | 支 | 250 |
| 27-146 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气。 | 个 | 57 |
| 27-147 | 塑料水槽 | ≥250mm×180mm×100mm。 | 个 | 57 |
| 27-148 | 集气瓶挂扣器1 | 125mL，塑料制。 | 个 | 57 |
| 27-149 | 集气瓶挂扣器2 | 250mL，塑料制。 | 个 | 5 |
| 27-150 | 注射器 | 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准。 | 只 | 57 |
| 27-151 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃。 | 个 | 2 |
| 27-152 | 储气装置 | 容积≥2L。 | 台 | 2 |
| 27-153 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等。 | 份 | 57 |
| 27-154 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察。 | 盒 | 1 |
| 27-155 | 溶液导电演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极。 | 台 | 1 |
| 27-156 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL。 | 套 | 57 |
| 27-157 | 水电解演示器 | - 高度29cm，产品由支架、底座、H形电解管、合金电极、导线、连接胶管等组成； - H形电解管由玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为1ml； - 工作电压：12V； - 4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。 | 台 | 1 |
| 27-158 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根。 | 套 | 1 |
| 27-159 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根。 | 套 | 1 |
| 27-160 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根。 | 套 | 1 |
| 27-161 | 碘升华凝华管 | ≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形。 | 个 | 57 |
| 27-162 | 分子结构模型 | 空间充填式球直径30-40。 | 套 | 1 |
| 27-163 | 氯化钠晶体结构模型 | "球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根"。 | 套 | 1 |
| 27-164 | 原油常见馏分标本 | 1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青；2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。 | 盒 | 1 |
| 27-165 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 套 | 1 |
| 27-166 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。 | 盒 | 1 |
| 27-167 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观。 | 盒 | 1 |
| 27-168 | pH 广泛试纸 | 参数同序号24-153一致。 | 本 | 10 |
| 27-169 | 蓝石蕊试纸 | 试纸； 用于测酸碱。 | 本 | 5 |
| 27-170 | 红石蕊试纸 | 试纸； 用于测酸碱。 | 本 | 5 |
| 27-171 | 定性滤纸1 | 快速，9cm，100张。 | 盒 | 5 |
| 27-172 | 定性滤纸2 | 快速，15cm，100张。 | 盒 | 1 |

| 小学科学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 28-1 | 六边形桌（带高压） | - 整体规格：（长×宽×高）≥1400×1212×740mm。 2、部件采用ABS结构组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。 3、采用≥12.7mm厚国产实芯理化板制作。 - 4、台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。 5、加强底座：台身内部下端底座采用1.0冷轧钢板焊接制作。 6、桌面配置220V交流电源，≥3个。 - ▲7台面满足以下要求： - （1）物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。 - （2）抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。 - （3）防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。 - （4）环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。 - （5）抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。 - （6）毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。 - （提供第三方检验报告复印件，报告中需体现该性能内容）。 | 张 | 10 |
| 28-2 | 学生实验凳 | 【整体架构】 1、整体规格：采用钢塑复合材质，核心部件包括凳面、凳架、脚垫等。 2、高度调节：具有高度调节功能，具有内螺杆，可以通过旋转凳面进行高度调节，配备锁止环可以防止凳面打滑。 【凳面】 3、凳面规格：采用ABS工程塑料材质，采用一体注塑压成，直径≥300mm，高度≥30mm，材料边缘厚度≥5mm，结实耐用，不易变形。 4、凳面纹路：带有纹路，具有一定的耐磨、耐划特性。 【凳架】 5、凳架由凳面固定盘、升降内螺杆、立柱、凳脚、塑胶脚垫等部件构成，升降内螺杆、立柱和凳脚三者之间采用焊接工艺连接，表面采用酸洗磷化+环氧树脂粉末喷涂+高温固化工艺。 6、凳面固定盘：方形固定盘，采用冷轧钢板材质，固定盘尺寸≥150mm×150mm（长×宽），主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2mm，通过≥4颗≥M6螺丝与凳面连接，通过≥20mm的内螺纹与升降内螺杆连接。 7、升降内螺杆：采用45号钢材质，行程≥120mm，凳面最低高度为离地面≥400mm，凳面最大高度为离地面≥520mm。 8、凳架立柱：采用截面规格≥φ32mm×100mm碳钢圆管，圆管主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥1.2mm，长度≥100mm，表面采用酸洗磷化+环氧树脂粉末喷涂+高温固化工艺。 9、凳脚数量：≥4个凳脚。 10、凳脚规格：采用截面规格≥16mm×34mm碳钢方管，方管基材主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥1.2mm，长度≥400mm，表面采用酸洗磷化+环氧树脂粉末喷涂+高温固化工艺。 11、配件：配备≥4个ABS材质塑胶脚垫，安装在凳脚末端，使用时可减少地面摩擦。 | 条 | 56 |
| 28-3 | 教师主控电源 | 1、操作面板：采用钢化玻璃材质，规格：≥长 4183mm× 宽 218mm，搭配抽屉式设计，兼具美观与实用特性，既保证面板的耐用性和视觉效果，又便于日常操作。 2、机身结构：运用钣金加强工艺打造，有效增强机身强度，确保在按压操作过程中稳固可靠，彻底消除塌陷风险，保障设备长期稳定使用。 3、电路保护与控制：配备≥1 路漏电保护器，可对整个教室的学生电源和老师电源进行统一管控；同时设有≥4 路空气开关，能够将学生电源分为 4 组分别控制，实现灵活的电路管理与安全防护。 4、学生端控制功能：支持学生端批量操作控制，配备≥3 个触摸式按钮，分别为 “锁定同步”、“高压电”、“低压电”，方便教师快速对学生端电源进行多种模式的操作与管理。 5、直流稳压输出：具备≥2 组独立的 9V40A 直流稳压输出，与教师电源输出相互独立，互不干扰，满足不同实验设备的用电需求，确保供电稳定。 6、教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1 组标准香蕉接口用于输出稳压直流电，≥1组标准香蕉接口用于输出稳压交流电，可按需灵活切换交直流输出模式，满足多样化实验教学需求。 7、液晶智能旋钮参数：液晶智能旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心配置 2 个≥3 位 LED 数码管显示屏，可实时显示电压和电流数值；通过旋钮可调节电压输出，并同步查看电流情况，方便教师精准控制电源输出参数。 8、调压电源功率与电流：调压电源总功率≥90W，直流和交流输出在 0 至 18V 区间时，最大电流可达 6A；在 18V 至 30V 区间时，最大电流为 3A，适应不同电压和电流需求的实验设备运行。 9、电压精度：在无负载状态下，输出电压误差≤0.2V，确保电源输出电压的精准度，为实验提供稳定可靠的电力支持。 10、交流插座配置：设有≥2 路五孔 220V 国标交流插座（二三插），适配多种常用电器设备，满足教室日常用电及实验设备的交流供电需求。 | 个 | 1 |
| 28-4 | 教师演示台 | 参数同序号19-4一致。 | 张 | 1 |
| 28-5 | 教师转椅 | 参数同序号19-6一致。 | 张 | 1 |
| 28-6 | 安装调试 | 实验室全套设备设施包含： 1、桌椅讲台功能柱等设备安装。 2、电线：国标优质铜芯线4mm²电线、2.5mm²电线。 3、pvc线管、金属吊架及五金件； 4、配套电工胶布，护套管等辅助材料； 5、地上明管线的安装。 6、讲台学生位接线及调试。 7、安装完成后的场室清洁工作。 | 项 | 1 |

| 科学仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 29-1 | 打孔器 | 四件。 | 套 | 1 |
| 29-2 | 打气筒 | 手持式普通款。 | 个 | 8 |
| 29-3 | 仪器车 | - 不锈钢制； - 规格：≥640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能； - 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm； - 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 29-4 | 生物显微镜 | 500倍。 | 台 | 1 |
| 29-5 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍。 | 台 | 1 |
| 29-6 | 学生显微镜 | 200倍，单筒(金属)。 | 台 | 8 |
| 29-7 | 放大镜1 | 手持式,有效通光孔径不小于40mm，5×，手柄长不低于55mm,应符合JY/T 0378 的有关要求。 | 个 | 57 |
| 29-8 | 放大镜2 | 3倍，直径不小于40mm。 | 个 | 57 |
| 29-9 | 天文望远镜 | 口径80mm～150mm；折射或反射式。 | 套 | 1 |
| 29-10 | 酒精喷灯 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 | 个 | 1 |
| 29-11 | 电加热器 | 适用于化学实验过程中加热之用。功率：密封式，额定功率不小于800W。 | 台 | 1 |
| 29-12 | 保温箱 | 12L。 | 台 | 1 |
| 29-13 | 水族箱 | 尺寸≥29.5*21*30.5 | 套 | 1 |
| 29-14 | 手持移动灯 | 6V，4AH密封铅酸蓄电池，完备的充电保护电路；具有高亮度LED点光源和平行光源。 | 只 | 8 |
| 29-15 | 水槽 | 塑料材质圆形，220*100MM。 | 个 | 57 |
| 29-16 | 方座支架 | - 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成； - 底座：210mm*135mm；底座和立杆防锈处理； - 立杆的一端装有M10*18mm螺纹； - 底座放置平稳，无明显晃动； - 立杆和方座应垂直； - 碟形螺帽为M5；垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉； - 方座支架附：烧瓶夹一只、垂直夹二只、大小铁环各一只、平行夹一只； - 立杆直径为Φ12mm； - 烧瓶夹：夹口闭合间隙小于0.1mm，最大开口不小于35mm，夹杆直径为Φ8mm； - 铁环：大铁环内径Φ90mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长125mm，圆环120度处开口宽约20mm - 其他：垂直夹和平行夹的夹持直径范围为Φ6mm--Φ14mm，立杆与方座组装后的垂直度≤3mm,铁环与立杆组装后的垂直度≤4mm。 | 套 | 57 |
| 29-17 | 三脚架 | 铁质，固定脚。 | 个 | 57 |
| 29-18 | 试管架 | 8孔塑料。 | 个 | 8 |
| 29-19 | 旋转架 | 原旋转架，由底座、转轴和转台等组成。 | 套 | 57 |
| 29-20 | 百叶箱支架 | 金属制，经防锈处理。 | 个 | 1 |
| 29-21 | 百叶箱 | - 供小学科学课教学和校内气象站使用； - 箱体内尺寸不小于460mm×290mm×537mm（高、宽、深）； - 应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列； - 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形； - 5．百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 个 | 1 |
| 29-22 | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A | 个 | 8 |
| 29-23 | 教学电源 | - 交流：2V～12V，5A，每2V一档； - 直流：1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档。 | 台 | 1 |
| 29-24 | 电池盒 | - 仪器可放置1节1号电池； - 各触点使用纯铜材料； - 要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺； - 可串并联。 | 个 | 57 |
| 29-25 | 直尺 | 500mm | 只 | 8 |
| 29-26 | 软尺 | 参数同序号24-24一致。 | 个 | 57 |
| 29-27 | 托盘天平 | 参数同序号27-22一致。 | 台 | 8 |
| 29-28 | 金属钩码 | 50g×10。 | 套 | 8 |
| 29-29 | 体重计 | 附测体高装置。 | 台 | 8 |
| 29-30 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 57 |
| 29-31 | 温度计1 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 57 |
| 29-32 | 温度计2 | 水银，0℃～100℃ | 支 | 1 |
| 29-33 | 寒暑表 | 指针式 | 只 | 1 |
| 29-34 | 最高温度表 | - 测量范围：-16℃~+81℃，测量误差±1℃; - 最小分度值：1℃; - 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 1 |
| 29-35 | 最低温度表 | - 测量范围：-52℃~+41℃，测量误差±1℃ - 最小分度值：1℃； - 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 1 |
| 29-36 | 条形盒测力计1 | 5N。 | 个 | 57 |
| 29-37 | 条形盒测力计2 | 2.5N。 | 个 | 57 |
| 29-38 | 条形盒测力计3 | 1N。 | 个 | 57 |
| 29-39 | 多用电表 | - 不低于2.5级； 2、指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀； 3、配测笔一套； - 4、可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，直流电压：0-2.5-10-50-250-500V 直流电流：0-50μA-1-10-100-500mA电阻：0-2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ音频电平：-10~5±22db。 | 个 | 1 |
| 29-40 | 湿度计 | - 指针式； - 温度在-10℃以下±2℃时，湿度为40%RH以下±10%； - 温度在-10℃~40℃±1.5℃时，湿度为40%RH~75%RH±7%； - 温度在40℃以上±2℃时，湿度为75%RH以下±10%； - 产品尺寸直径为：132mm。 | 个 | 1 |
| 29-41 | 指南针 | 直径50mm。 | 个 | 57 |
| 29-42 | 肺活量计 | 一次性吹嘴。 | 台 | 1 |
| 29-43 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒。 | 套 | 1 |
| 29-44 | 风杯式风速表 | 有直读装置。 | 套 | 1 |
| 29-45 | 斜面 | 塑料。 | 个 | 57 |
| 29-46 | 压簧 | 由直径为1mm高弹性钢丝制成。 | 套 | 57 |
| 29-47 | 拉簧 | 由直径为1mm高弹性钢丝制成。 | 套 | 57 |
| 29-48 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。 | 套 | 57 |
| 29-49 | 杠杆尺及支架 | 杠杆长50cm。 | 个 | 57 |
| 29-50 | 滑轮组及支架 | 产品由单滑轮2个、二串滑轮1个及支架等组成。 | 套 | 57 |
| 29-51 | 轮轴及支架 | 本产品由台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块等部件构成。 | 套 | 57 |
| 29-52 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、齿轮、立杆、支杆、轴心螺钉、摇把等组成。 | 套 | 57 |
| 29-53 | 弹簧片 | 产品材质为硅锰钢，材料厚度不小于0.5mm，宽度不小于20mm，长度不小于220mm。 | 套 | 57 |
| 29-54 | 小车 | 塑料。 | 个 | 57 |
| 29-55 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到 15°。 | 台 | 1 |
| 29-56 | 太阳高度测量器 | 塑料 | 个 | 57 |
| 29-57 | 风的形成实验材料 | - 产品为组合式； - 产品由塑料筒（或玻璃）1个、蜡烛台1个、蜡烛1个、风叶1套组成； | 套 | 57 |
| 29-58 | 组装风车材料 | 1.由六片根部为六边形契芯的风叶、带有燕尾槽的球形轴和钢丝支架组成。 | 套 | 57 |
| 29-59 | 组装水轮材料 | 2.由手柄、支架、轮轴、叶片组成 | 套 | 57 |
| 29-60 | 太阳能的应用材料 | 为插接式组合，由太阳能电池板、小电机带风叶、蜂鸣器、LED灯、连线插线等组成。 | 套 | 57 |
| 29-61 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB。 | 只 | 57 |
| 29-62 | 小鼓 | 直径不小于150mm的皮鼓。 | 个 | 57 |
| 29-63 | 组装土电话材料 | 产品为散件袋装，由塑料筒2个、PVC片2块、话筒片2个、话筒盖2个、棉线1根组成。 | 套 | 57 |
| 29-64 | 热传导实验材料 | 产品由水槽、试验棒等组成。 | 套 | 57 |
| 29-65 | 物体热涨冷缩实验材料 | 产品供中、小学作固体热胀冷缩的演示实验用，由金属球、塑料球、实验架等组成。 | 套 | 8 |
| 29-66 | 灯座及灯泡 | 灯座由底板、接线柱，灯座组成。 | 个 | 57 |
| 29-67 | 开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 | 个 | 57 |
| 29-68 | 物体导电性实验材料 | 产品由实验盒、电池盒、导电连接片、插座卡、指示灯、测试片等组成。 | 套 | 57 |
| 29-69 | 条形磁铁1 | 长度180mm。 | 套 | 1 |
| 29-70 | 条形磁铁2 | 长度100mm。 | 套 | 57 |
| 29-71 | 蹄形磁铁1 | 高度80mm。 | 套 | 1 |
| 29-72 | 蹄形磁铁2 | 高度65mm。 | 套 | 57 |
| 29-73 | 磁针 | 翼形。 | 套 | 57 |
| 29-74 | 环形磁铁 | φ32×φ18×6。 | 套 | 57 |
| 29-75 | 电磁铁组装材料 | 8mmU型铁芯,骨架。 | 套 | 57 |
| 29-76 | 电磁铁 | 工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A。 | 套 | 1 |
| 29-77 | 手摇发电机 | 电源型。 | 个 | 8 |
| 29-78 | 激光笔 | 激光笔输出功率不大于2mW，镭射距离100m，波长650 nm。 | 个 | 57 |
| 29-79 | 小孔成像装置 | 产品为散装式，由白屏1块、支架2个、烛台1个，蜡烛组成。。 | 套 | 57 |
| 29-80 | 平面镜及支架 | 产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置。。 | 套 | 57 |
| 29-81 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等。 | 套 | 57 |
| 29-82 | 成像屏及支架 | 由底座、立杆、成像屏等组成。 | 套 | 57 |
| 29-83 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜。 | 个 | 57 |
| 29-84 | 动物饲养笼 | 笼门开启方便；配有接水盘，尺寸不小于400mm×300mm。 | 个 | 1 |
| 29-85 | 单摆 | 一个摆球。 | 套 | 57 |
| 29-86 | 照相机模型 | 光学。 | 套 | 1 |
| 29-87 | 儿童骨骼模型 | 产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上。 | 台 | 1 |
| 29-88 | 儿童牙列模型 | 附牙刷。 | 台 | 1 |
| 29-89 | 少年人体半身模型 | 约60cm。 | 台 | 1 |
| 29-90 | 眼构造模型 | PVC材质，由六倍大成人眼球模型、支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等。 | 台 | 1 |
| 29-91 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作。 | 件 | 1 |
| 29-92 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作。 | 件 | 1 |
| 29-93 | 平面政区地球仪 | - 平面比例尺为1：40000000，产品由球体和支架、底座构成，还附有纬度标尺及时区、阳光射线板及其他附件； - 球体直径为320mm，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面； - 用不同颜色明显区分各个国家和地区的名称。 | 个 | 1 |
| 29-94 | 平面地形地球仪 | - 平面比例尺为1：40000000，产品由球体和支架、底座构成，还附有纬度标尺及时区、阳光射线板及其他附件； - 球体直径为320mm，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面； - 用不同颜色明显区分各个国家和地区的名称。 | 个 | 1 |
| 29-95 | 地动仪模型 | 模型：高度400mm左右，地动仪筒体一套，龙8条，蛙8只，底座1个，杆一根，龙珠8个。 | 台 | 1 |
| 29-96 | 地球构造模型 | 包括地球内部圈层及地球表面地形地貌，直径≥320 mm。 | 件 | 1 |
| 29-97 | 司南模型 | 模型由青铜底盘和磁勺组成。 | 台 | 1 |
| 29-98 | 月相变化演示器 | 由示教板，四周铝合金镶嵌，每个月相的直径为约55mm）及月相指示器组成。 | 件 | 1 |
| 29-99 | 蟾蜍浸制标本 | 标本由大型蟾蜍制作。 | 瓶 | 8 |
| 29-100 | 河蚌浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“Ｏ”型垫圈密封。 | 瓶 | 8 |
| 29-101 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴或壁虎。 | 瓶 | 8 |
| 29-102 | 蛙发育顺序标本 | - ①~②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜； - ①~③期的标本应各≥五个； - ③期的标本应能目见≥一对外鳃； - ④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，互相平行； - ⑥期与⑦期的尾长应有明显区别； - ⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似； - 应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 瓶 | 8 |
| 29-103 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种。 | 套 | 8 |
| 29-104 | 桑蚕生活史标本 | 包装盒由厚度不小于3mm的桐木板加工而成，包括盒底和盒盖两部分，盒盖上部镶嵌3mm的玻璃用于观察；标本包括全部生长阶段；留有固定樟脑球位置。 | 套 | 8 |
| 29-105 | 兔外形标本 | 为剥制标本；长度不小于200mm。 | 件 | 8 |
| 29-106 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播。 | 盒 | 8 |
| 29-107 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等。 | 套 | 1 |
| 29-108 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等。 | 套 | 1 |
| 29-109 | 纺织品标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 29-110 | 各种纸样标本 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 29-111 | 矿物标本 | 小学教学使用的矿物标本，包括矿物四种。 | 套 | 8 |
| 29-112 | 岩石标本 | 小学教学使用的岩石标本，包括岩石五种。 | 套 | 8 |
| 29-113 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等。 | 套 | 8 |
| 29-114 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。 | 套 | 8 |
| 29-115 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等。 | 套 | 8 |
| 29-116 | 植物根尖纵切 | - 适用于中学生物学分组观察； - 标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取村部位为根冠至根毛区； - 切片厚度在5μm以内，每张玻片垂直放置材料1~2片。细胞核着色明显、均匀、可见核仁、胞质； - 标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 片 | 9 |
| 29-117 | 木本双子叶植物茎横切 | - 标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； - 、能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等； - 在木质部能看清年轮； - 在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶； - 切片厚度在15um以内； - 标本用蕃红、固绿染色，木质部和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）； - 各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1/4。 | 片 | 9 |
| 29-118 | 草本植物茎横切 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； 3.看清能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等。4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-119 | 洋葱表皮装片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在80×和200×学生显微镜下观察洋葱表皮装片的各结构； - .看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核； - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-120 | 叶片横切 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； - 能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； - 4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-121 | 叶片气孔装片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； - 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； - 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-122 | 动物表皮细胞装片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构； - 表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象； - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-123 | 蛙卵细胞切片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态； - 能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下； - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-124 | 骨细胞切片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构。每片材料不小于3mm×3mm； - 可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列； - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-125 | 口腔粘膜细胞装片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构； - 能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的； - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-126 | 人血细胞装片 | - 装片厚度≤1.2mm； - 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态； - 能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； - 切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 9 |
| 29-127 | 量筒 | 500mL | 个 | 57 |
| 29-128 | 量杯 | 250mL | 个 | 57 |
| 29-129 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 57 |
| 29-130 | 试管1 | 参数同序号24-43一致。 | 支 | 57 |
| 29-131 | 试管2 | 参数同序号27-48一致。 | 支 | 57 |
| 29-132 | 烧杯（50mL） | 参数同序号24-44一致。 | 个 | 57 |
| 29-133 | 烧杯（100mL） | 参数同序号24-45一致。 | 个 | 8 |
| 29-134 | 烧杯（250mL） | 参数同序号24-46一致。 | 个 | 8 |
| 29-135 | 烧杯（500mL） | 参数同序号24-47一致。 | 个 | 8 |
| 29-136 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 57 |
| 29-137 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 8 |
| 29-138 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 57 |
| 29-139 | 漏斗 | 参数同序号24-68一致。 | 个 | 57 |
| 29-140 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 57 |
| 29-141 | 滴管 | 1.由玻璃滴管和胶头组成；2.规格：150mm | 个 | 57 |
| 29-142 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 57 |
| 29-143 | 镊子 | 304不锈钢平头镊子，长160mm，钢板厚1.2mm。 | 个 | 57 |
| 29-144 | 试管夹 | - 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm； - 符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 57 |
| 29-145 | 石棉网 | 由铁丝网及石棉组成，尺寸：125mm*125mm | 个 | 57 |
| 29-146 | 燃烧匙 | - 产品由半圆面和金属丝结合制成； - 半圆面为铜材制造，直径为25mm左右； - 应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 57 |
| 29-147 | 药匙 | - 药匙采用硬质塑料制成； - 产品应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 57 |
| 29-148 | 玻璃管 | 参数同序号24-75一致。 | 千克 | 1 |
| 29-149 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 57 |
| 29-150 | 橡胶管 | - 产品用优质天然橡胶制造； - 产品应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定 - 应符JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 千克 | 1 |
| 29-151 | 橡胶塞 | 产品用天然橡胶制造，白色；2.每包软胶塞由0~12号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 千克 | 1 |
| 29-152 | 试管刷 | - 产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成； - 应符JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 57 |
| 29-153 | 烧瓶刷 | - 产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成； - 应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 57 |
| 29-154 | 培养皿 | 100mm。 | 个 | 57 |
| 29-155 | 蒸发皿 | 瓷，60mm。 | 个 | 57 |
| 29-156 | 塑料量杯 | 500mL。 | 个 | 8 |
| 29-157 | pH广范试纸 | 参数同序号24-153一致。 | 本 | 10 |
| 29-158 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。 | 套 | 1 |
| 29-159 | 载玻片 | - 玻璃制品,规格为：760mm*260mm*1mm； - 表面清洁透明无杂质.3、每个包装为50片。 | 盒 | 5 |
| 29-160 | 盖玻片 | 100片装。 | 包 | 18 |
| 29-161 | 测电笔 | 氖泡指示。 | 个 | 57 |
| 29-162 | 一字螺丝刀 | - 规格：6X200mm,塑料手柄； - 旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； - 旋杆应经镀鉻防锈处理。。 | 个 | 57 |
| 29-163 | 十字螺丝刀 | - 规格：6X200mm,塑料手柄； - 旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48 - 旋杆应经镀鉻防锈处理。 | 个 | 57 |
| 29-164 | 尖嘴钳 | 公称长度160mm,塑料防滑手柄。 | 个 | 8 |
| 29-165 | 木工锯 |  | 个 | 57 |
| 29-166 | 钢手锯 | 金属锯身，橡胶手柄，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。 | 个 | 1 |
| 29-167 | 钢丝钳 | 产品外形规格：长度153mm*宽53mm*高18mm；其他技术要求执行QB/T 2442.1标准。 | 个 | 57 |
| 29-168 | 手锤 | 0.25 kg。 | 个 | 1 |
| 29-169 | 活扳手 | 6寸，包塑柄。 | 个 | 57 |
| 29-170 | 电烙铁 | 20W，橡胶线。 | 个 | 2 |
| 29-171 | 手电钻 | 220V/50hHz Φ1mm～Φ13mm。 | 个 | 1 |
| 29-172 | 剪刀 | 长200 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽。 | 个 | 57 |
| 29-173 | 花盆 | 外径不小于200mm，高不低于110mm,塑料制品。 | 个 | 57 |
| 29-174 | 小刀 | 全不锈钢材料；小刀展开后总长度不大于120mm。 | 个 | 57 |
| 29-175 | 塑料桶 | 高不小于200mm，直径不小于18mm。 | 个 | 57 |
| 29-176 | 手摇铃 | 1．材质：木柄+铜铃 ； 2．规格：总长约12cm 重约50g。 | 个 | 1 |
| 29-177 | 手持筛子 | ABS材质。 | 个 | 57 |
| 29-178 | 喷水壶 | 高度不低于220mm。 | 个 | 1 |
| 29-179 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等。 | 个 | 57 |

★注：带“强制采购节能（水）产品”标注的产品，强制采购节能产品，供应商须提供所投产品有效期内的节能（水）产品认证证书，否则其投标无效。

- 第三节 商务要求

五、采购项目培训及售后服务要求

1、保修期内的售后服务

1）保修期自供需双方代表在产品验收单上签字之日起乙方提供本项目壹年免费维护服务；货物质保期按国家（行业）标准及制造厂商的三包政策执行。保修费用计入本合同总价。

2）、在设备的设计使用寿命周期内，成交人应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

3）产品故障报修的响应时间：每天8:00～18:00期间为2小时。其余期间为4小时。

3）如果产品故障在检修4小时后仍无法排除，成交人应在8小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

4）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由成交人派员到采购单位产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交人承担。

5）成交人保修期内的维修、维护内容和范围：合同设备详细清单。

2、培训

1）成交人向采购人提供的培训内容：一般维护培训及双方商定的培训内容。

2）培训时间安排：设备安装调试完成，项目验收前进行培训。具体时间由采购人与成交人商定。

六、质量保证：

1、成交供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。

2、成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，在响应文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3、在质保期内，成交供应商必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果成交供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质量保证金中抵扣。

4、成交供应商应与制造商签订所提供的产品享有制造商完全质量保证及要求设备保修和维护的权利的合同，并向采购人提供书面文件副本。当制造商不完全履行义务时，成交供应商有责任与义务，要求制造商履行义务，必要时，采购人支持成交供应商提起法律诉讼，否则，由成交供应商承担制造商应承担的全部责任。

七、付款方式：

1.合同签订后7个工作日内支付合同金额的50%的预付款。

2.产品交付到指定地点并安装调试、培训完成、验收合格后，采购人凭《项目验收单》和中标人开具的发票30日内支付合同总金额剩余的50%款项。

八、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1) 交货时间：合同签订后25天内货物运输到指定地点，安装调试验收合格完成培训工作交付使用。

2) 交货地点：采购人指定地点。

★2、服务人员要求：为确保本项目按时、保质完成交付，投标人应承诺拟派不少于 6 名本公司合同制员工参与本项目全流程实施及交付工作。（投标文件中须单独提供对应承诺函，未按要求提供承诺函的，按无效投标处理）

3、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

说明:对于上述各项要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

提示：1、中标公告发布后合同签订前，采购人可要求中标供应商将技术参数带“▲”号条款要求提供证明材料的应将原件交由采购人查验，并现场演示技术参数要求的产品功能，如发现造假行为，取消其中标资格；并如实将情况报告财政监督部门依法进行处罚；如因投标人提供虚假材料或虚假应标导致的不利后果，由其中标人自行负责。

2、用“★”符号标明的条款(包括商务条款和技术条款）为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应无效。

# 第六章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：大祥区教育局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：体育新城实验学校设施设备采购

采购项目编号：HNSZZFCG-2026-0485

（2）采购计划编号：大祥财采计[2026]000008号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  /    数量：  /   金额：  /

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：/。

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  /

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

1）收取履约保证金形式：中标结果公告发布，投标人提供的样品经采购人验收合格后，2个工作日内向采购人缴纳（履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

2）收取履约保证金金额：中标金额的10%。

3）履约担保期限：验收合格后一年退还。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：/

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自  双方签字盖章后  生效。

- 合同份数

本合同一式7份，甲方执3份，乙方执2份，采购代理机构1份，财政部门1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点： 大祥区教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 大祥区教育局 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

合同备案：邵阳市财政局

（公章）

备案日期：    年    月   日

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第 1.2（6）项 | 联合体具体要 求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第 1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第 4.4 款 | 履约验收中甲 方提出异议或 作出说明的期 限 |  |
| 第二节 第 4.6 款 | 约定甲方承担 的其他义务和 责任 | 无 |
| 第二节 第 5.4 款 | 约定乙方承担 的其他义务和 责任 | 无 |
| 第二节 第 6.1 款 | 履行合同义务 的顺序 | 无 |
| 第二节 第 7.1 款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第 7.2 款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第 7.3 款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第 8.2（1）项 | 质量保证期 | 1年 |
| 第二节 第 8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第 12.2 款 | 合同价款支付 时间 | 详见采购需求 |
| 第二节 第 13.2 款 | 履约保证金不 予退还的情形 |  |
| 第二节 第 13.3 款 | 履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第 14.1（3）项 | 运行监督、维 修期限 |  |

| 第二节 第 14.1（5）项 | 货物回收的约 定 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第 14.1（6）项 | 乙方提供的其 他服务 | 无 |
| 第二节 第 15.1 款 | 修理、重作、 更换相关具体 规定 | 无 |
| 第二节 第 15.2（2）项 | 迟延交货赔偿 费 |  |
| 第二节 第 15.3 款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第 15.4 款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第 19.2 款 | 解决争议的方 法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种 方式解决： （1）向邵阳仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为邵阳市； （2）向 采购人所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第 23.1 款 | 其他专用条款 | 无 |

# 第七章  投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

封面

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件4 项目免交投标保证金承诺书

附件5 信用信息查询结果

附件6特定资格条件和其他资格条件证明材料

第二部分 商务文件

封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价

五、商务条款响应、偏离表享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标保证金

七、中小企业声明函

八、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

第三部分 技术文件

封面

十一、货物说明一览表

十二、技术规格、参数响应、偏离表

十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称：

政府采购编号：

项 目  编 号：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人：

年  月  日

一、投标人具备投标资格的证明文件

投标人应按本招标文件规定的资格条件提供证明材料。

附件1

授权委托书

本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号、包号及包名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

年      月       日

附件1-1

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（电子签章）：

年        月        日

附件2

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：________________________________________

合同签订时间：________________________________________

数        量：________________________________________

合  同 金 额：________________________________________

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字或印章)：

日期：         年      月     日

附件3湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购

供应商的基本资格要求。 按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型中型小型微 型。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

附件4 项目免交投标保证金承诺书

项目免交投标保证金承诺书

致                  （采购代理机构和采购人）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

附件5 信用信息查询结果

附件6 特定资格条件和其他资格条件证明材料

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

采购项目名称：

政府采购编号：

项 目  编 号：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人：

年  月  日

二、投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

三、开标一览表

（按交易系统中格式填写）

政府采购计划编号：                                  项目名称：

包号：                                              包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。

2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：          年        月     日

四、分项报价

项目名称：

包号：                                                                                                                                   金额单位：人民币元

| 标的（货物）名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应当与“开标一览表”一致，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无

效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）所有报价应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、搬运、耗材、验收及相关服务等费用，采购单位无须向成交单位另外支付任何费用。

（4）分项报价标的物名称数量与采购需求采购清单不一致的，其响应无效。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：          年  月  日

分项报价说明

备注：1、分项报价说明在响应文件中可以为空白；2、有需要说明的特殊情况，或者报价低于市场价需要向评标委员会做价格测算等说明的，可做分项报价说明；3、其他供应商认为需要说明的情况。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

五、商务条款偏离表

政府采购编号：

委托代理编号：

包号及包名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供应商保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1、供应商如果对招标文件第五章“采购需求”中的商务要求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

3、如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件第五章“采购需求”中的商务要求的所有条款，其投标响应无效。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

六、投标保证金

备注：已在资格审查文件中提供的，本处可不提供。

七、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包号及包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附件8-1

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（包号及包名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

附件8-2

监狱企业证明资料

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

附：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

根据成本测算，本公司（单位）为本采购项目本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求暂未实施，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求暂未实施，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求暂未实施，“关键工序”栏可不填。

注：1.未提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，不享受本国产品支持政策，不享受价格折扣；为本采购项目本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例未达到80%的，可不提供本《声明函》。

- 2.供应商应充分理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）关于本国产品的定义，供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

- 3.本国产品应当符合以下条件：

- （一）在中国境内生产

- 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

- 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。

- 属性改变不包括以下细微操作：

（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；（4）简单的上漆、磨光和分装；（5）其他不属于属性改变的情形。

附表1：本项目所投中型企业产品清单（第包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 产品所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品总价(元) |  |
| --- | --- |

注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表2：本项目所投小微企业产品清单（第包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 产品所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品总价(元) |  |
| --- | --- |

注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表3：本项目所投残疾人福利性单位产品清单（第包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 产品所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品总价(元) |  |
| --- | --- |

注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表4：本项目所投节能或环境标志产品（第 包）

| 序号 | 产品名称 | 价格(元) | 类型 （节能/环境标志） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强制采购节能产品部分 |  |  |  |  |

| 产品总价(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非强制采购节能产品部分（仅此部分享受优先采购政策） |  |  |  |  |
| 产品总价(元) |  |  |  |  |

注：投标时应提供此表，以上所列产品应提供认证证书复印件，未按此表要求提供的，评审时不予以考虑。

九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函复印件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）复印件。

政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术文件

采购项目名称：

政府采购编号：

项 目  编 号：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人：

年  月  日

十一、货物说明一览表

项目名称及包号：

政府采购编号:

委托代理编号：

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 是否本国产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述；2.本表中是否为本国产品不作为本国产品评审优惠依据，仅在存在争议需要核实时用。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

十二、技术规格、参数偏离表

政府采购编号:              委托代理编号：

包号及包名称：

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供应商保证：除本技术规格、参数偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求中的技术条款完全响应，无偏离。 |  |

说明：

注：1、供应商如果对招标文件第五章“采购需求”中技术要求响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

3、如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件第五章“采购需求”中技术要求的所有条款，其投标响应无效。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：         年       月    日

十三、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供招标文件“技术要求及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件