目  录

第一章 谈判邀请	3

第二章 谈判须知	8

第三章 采购需求	32

第四章 合同草案条款	33

第五章 响应文件组成	43

第一章 谈判邀请

（被邀请供应商）：

岳阳县铁山水资源保护中心（采购人名称）的 岳阳县铁山水库入库河流拦污设施更新项目（第二次）（项目名称）进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。

一、采购项目名称、编号

1.采购项目名称：岳阳县铁山水库入库河流拦污设施更新项目（第二次）

2.政府采购计划编号：(2026)430621000073-1

3.委托代理编号：YYGZ-20260-1016161

4.采购项目预算：919100元

支持预付款，预付比例：

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

6.评标方法：最低评标价法

7.合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

8.合同履行期限：约30天（2026年12月初完工）

9.本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的     %；

履约保证金：中标金额的    %；

预付款保证金：预付款的    %；

质量保证金：合同金额的   %；

二、采购人的采购需求

| 包号 | 项目名称 | 项目概况 | 数量 | 项目预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳县铁山水库入库河流拦污设施更新项目（第二次） | - 铁山水库毛田、月田、公田区域。项目拟对铁山水库毛田、月田、公田区域开展综合整治，涵盖烂污设施翻新换新、垃圾清理、淤泥疏浚、配套工程 | 1项 | 919100元 | 919100元 |  |  |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1.优先采购：节能产品、环境标志产品享受价格折扣。

2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。

3.采购项目的特定资格条件：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（3）拟任项目负责人（项目经理）应具有水利水电工程专业贰级（含）以上注册建造师证，并具有省水利厅行政主管部门核发的安全生产考核合格证(B证)，注册证书与供应商名称必须一致，且未在其他建设工程中担任同类职务（须提供相应证书复印件、无在建工程承诺书以及投标截止时间前六个月内任意一个月劳动保障部门出具的养老保险证明）；

（4）省外企业项目负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门或水利相关部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门或水利相关部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，提供证书真伪查询官方查询结果）；

（5）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

（6）投标人近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告件并加盖公章。

（7）投标人近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。

注：（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

（2）根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购〔2022〕17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

（3）资格审查文件内所有资料均需加盖供应商公章，本文件所提公章指供应商在公安机关依法备案的公章，带防伪码，加盖未备案的公章进行投标，视为无效响应。

（4）谈判小组从所有符合相应资格条件的供应商名单中确定部分供应商参加谈判，由谈判小组从所有符合相应资格条件的供应商名单中随机抽取产生，确定的供应商不得少于10家，若供应商少于10家，则符合相应资格条件的全部入围。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。）

7.联合体投标。本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

五、获取采购文件的时间、期限、地点及方式

1.时间：2026年10月29 日起至2026年11月3日，每天上午09:30 至12:00，15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：国正聚源工程咨询集团有限公司（湖南省岳阳市岳阳楼区雅典新城8栋1单元1101 ）

3.方式：线下获取

4.售价：0元

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点

1.提交首次响应文件的截止时间为2026年11月2日10时00分（北京时间） 在国正聚源工程咨询集团有限公司，地点为：湖南省岳阳市岳阳楼区雅典新城8栋1单元1101

2.逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

七、确认

你单位收到本采购邀请后，请于2026年11月3日17时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。

八、公告期限

1.本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。

2.在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。

九、询问及质疑

1.供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2.供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十、其他补充事宜

1.供应商应按下列规定提供资格证明文件（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件，格式见湘财购〔2022〕17号；（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料。2、资格审查证明材料及说明（即资格审查文件）应装订成册，左侧胶装，一式三份，并在文件封面写明供应商单位联系人（即法定代表人或委托代理人）的姓名、电话号码及邮箱号码。3、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年10月27日 17:00（北京时间），地点为湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗山街道新桥巷社区雅典新城8栋1单元1101国正聚源工程咨询集团有限公司，逾期送达的，不予受理。

十一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1.采购人信息

（1）名 称：岳阳县铁山水资源保护中心

（2）地 址：岳阳县荣家湾镇团结路2号

（3）联系人：祝勇

（4）邮 编：414100

（5）电 话：0730-7665282

2.采购代理机构信息

（1）名 称：国正聚源工程咨询集团有限公司

（2）地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区雅典新城8栋1单元1101

（3）联系人：付浩文

（4）邮 编：414000

（5）电 话： 17707304495

（6）电子邮箱：1274225711@qq.com

附件：确认通知

确认通知

（采购人、采购代理机构）：

我单位已于2026年   月    日收到你单位2026年   月    日发出的                     （项目名称）谈判邀请，确认（参加/不参加）谈判采购。

特此确认。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：

年    月    日

第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目名称 | 铁山水库入库河流拦污设施更新项目 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：祝勇 电话：0730-7665282 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | （1）名 称：岳阳县铁山水资源保护中心 （2）地 址：岳阳县荣家湾镇团结路2号 （3）联系人：祝勇 （4）邮 编：414100 （5）电 话：0730-7665282 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | （1）名 称：国正聚源工程咨询集团有限公司 （2）地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区雅典新城8栋1单元1101 （3）联系人：付浩文 （4）邮 编：414000 （5）电 话： 17707304495 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位。 强制分包：大型企业应将采购份额的 %分包给中小企业。 3.采购项目的特定资格条件： （1）供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （2）湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； （3）拟任项目负责人（项目经理）应具有水利水电工程专业贰级（含）以上注册建造师证，并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书，注册证书与供应商名称必须一致，且未在其他建设工程中担任同类职务（须提供相应证书复印件、无在建工程承诺书以及投标截止时间前六个月内连续三个月劳动保障部门出具的养老保险证明）； （4）省外企业项目负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，提供证书真伪查询官方查询结果）； （5）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 （6）投标人近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告件并加盖公章。 （7）投标人近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。 注：（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件； （2）根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购〔2022〕17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。 （3）资格审查文件内所有资料均需加盖供应商公章，本文件所提公章指供应商在公安机关依法备案的公章，带防伪码，加盖未备案的公章进行投标，视为无效响应。 （4）谈判小组从所有符合相应资格条件的供应商名单中确定部分供应商参加谈判，由谈判小组从所有符合相应资格条件的供应商名单中随机抽取产生，确定的供应商不得少于10家，若供应商少于10家，则符合相应资格条件的全部入围。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 6.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。） 7.联合体投标。本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。 |
| 第3.2款 | 是否接受联合体形式 | ☑ 不接受 □ 接受，联合体应当具备下列条件： |
| 第3.3款 | 供应商的邀请方式 | 采用下列方式之一： ☑（1）发布邀请公告 □（2）采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商 □（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | ☑ 不接受 □ 接受，时间： 地点： 联系人： |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 第6.3款 | 谈判文件的实质性变动内容 | 无 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第10.3款 | 采购项目预算 | 919100元 |
| 第10.6款 | 报价的其他要求 | 报价不得超过本项目最高限价：919100元 1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 第11.1款 | 保证金 | ■不要求提供 □要求提供 |
| 第12.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第13.1款 | 分包 | 无 |
| 第14.2款 | 响应文件份数 | 壹正贰副，正本和副本分别密封包装（电子档投标文件装入响应文件正本密封袋中）；响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第15.2款 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）响应文件 政府采购编号： 包或品目名： 在2026年11月4日10时 00分之前不得启封 供应商名称： |
| 第17.1款 | 响应文件的递交 | 国正聚源工程咨询集团有限公司，地点为：湖南省岳阳市雅典新城8栋1单元1101， 截止时间为：2026年11月4日10时00分逾期收到或不符合要求的投标文件恕不接受。 |
| 五、响应文件的评审与谈判 |  |  |
| 第21.4款 | 谈判文件规定的实质性要求和条件 | 采购需求 |
| 第27.2款 | 最后报价的算术修正 | 最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。 |
| 六、成交结果信息公布与合同授予 |  |  |
| 第33.1款 | 财政部门指定的媒体 | 湖南省政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/ |
| 第35.3款 | 履约担保 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供 |
| 七、政府采购政策 |  |  |
| 第37.2（1）项 | 节能产品的价格折扣比例 | 给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为/%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的/%，则扣除比例为/%）。 |
|  | 环境标志产品的价格折扣比例 | 给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为/%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的/%，则扣除比例为/%）。 |
| 第37.3（1）项 | 小型、微型企业的价格折扣比例 | ☑ 专门面向中小企业采购 □ 非专门面向中小企业采购 给予小型和微型企业的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。注：供应商应按要求填写《中小企业声明函》且符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定，否则不予价格扣除。 |
| 第37.3（2）项 | 小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例 | 给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 第37.7款 | 进口产品 | ☑ 本项目拒绝采购进口产品 □ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 代理服务费 | - 1.本项目完成后向采购人收取代理服务费不超过9000元整。（含代收代付评审专家费）；其中专家评审费2200元。 - 2.本项目代理服务费收取方式：以转账或现金方式收取。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | - 成交供应商在领取中标通知书时向代理公司递交两份与本项目最后报价一致的已标价工程量清单纸质版。 （注：本文件所指公章仅指供应商在公安机关依法备案公章，带防伪码） |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                  .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月       日

附页4

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （法人参加谈判）法定代表人身份证或（委托人参加谈判）法人授权委托书及被委托人身份证 | 真实有效。 |  |
| 2 | 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（“三证合一或五证合一”只提供营业执照副本）。 | 查验响应文件中证书复印件并加盖公章，要求：真实有效。 |  |
| 3 | （1）投标人近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告件并加盖公章。 （2）投标人近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。 | 查验响应文件中查询结果截图打印件加盖公章。要求：真实有效。 |  |
| 4 | 《湖南省政府采购供应商资格承诺函》 | 要求：真实有效。 |  |
| 5 | （1）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 | 要求：真实有效。 |  |
|  | （1）供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （2）湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； 3）拟任项目负责人（项目经理）应具有水利水电工程专业贰级（含）以上注册建造师证，并具有省水利厅行政主管部门核发的安全生产考核合格证(B证)，注册证书与供应商名称必须一致，且未在其他建设工程中担任同类职务（须提供相应证书复印件、无在建工程承诺书以及投标截止时间前六个月内任意一个月劳动保障部门出具的养老保险证明）； （4）省外企业项目负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门或水利相关部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门或水利相关部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，提供证书真伪查询官方查询结果）； （5）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 （6）投标人近1个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供下载的带日期的信用信息报告件并加盖公章。 （7）投标人近1个月内在“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图打印件并加盖公章。 注：（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件； （2）根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购〔2022〕17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。 （3）资格审查文件内所有资料均需加盖供应商公章，本文件所提公章指供应商在公安机关依法备案的公章，带防伪码，加盖未备案的公章进行投标，视为无效响应。 （4）谈判小组从所有符合相应资格条件的供应商名单中确定部分供应商参加谈判，由谈判小组从所有符合相应资格条件的供应商名单中随机抽取产生，确定的供应商不得少于10家，若供应商少于10家，则符合相应资格条件的全部入围。 | 要求：真实有效。 |  |
| 查验结论（合格/不合格） |  |  |  |
| 说明：①供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”等级制度改革的新政，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”等，请自行说明。 ②根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2023〕17 号）文件要求，供应商财务状况、缴纳税收和社保等证明材料可以提供书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。如发现伪造、篡改、提供虚假证明材料等行为，有关行政监督部门将依法给予行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，将依法承担法律责任。 |  |  |  |

附页5

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 响应人 | 响应人 | 响应人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有授权代表签字或者加盖公章 |  |  |  |
| 2 | 报价未超过采购项目预算 |  |  |  |
| 3 | 响应文件按规定格式填写，内容无不全或无关键字迹模糊、无法辨认的 |  |  |  |
| 4 | 响应范围可以满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件有效期满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 响应文件符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定及要求 |  |  |  |
| 结论（填写合格与不合格） |  |  |  |  |

注：各单项填写：合格记为“√”、不合格记为“×”（其中有一项及以上评价为“×”，其结论为不合格）；结论合格的响应人进入下一步评审阶段。

第二节 谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】

3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。

4.参与谈判的费用

4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘查现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件

6.谈判文件的组成

6.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 采购需求

第四章 合同草案条款

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.谈判文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明（格式）

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

（3）授权委托书（格式）

（4）保证金（本项目不要求提供）

（5）首次报价表及报价文件（格式）

（6）采购需求的响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策优惠的证明资料

（10）关于资格的声明（格式）

（11）响应标的符合谈判文件规定的证明文件

9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价要求

10.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商缴纳和支付的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已报价工程量清单总报价一致。

10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。

10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

11.保证金

11.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

11.4保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

12.响应文件有效期

12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

13.分包

13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

13.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.响应文件的签署及规定

14.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人（非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人）；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。

14.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致时，以正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。

14.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1响应文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

15.2响应文件封套或外包装上应载明的内容见谈判文件前附表。

15.3响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

17.响应文件的递交与接收

17.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

（1）项目名称、采购代理编号；

（2）供应商名称；

（3）响应文件送达时间、地址；

（4）响应文件密封情况；

（5）采购人、采购代理机构名称；

（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与谈判

18.供应商资格复核

18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.谈判小组

19.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

19.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.谈判程序

20.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。

20.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

20.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.响应文件审查

21.1谈判小组对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

21.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。

21.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

22.澄清

22.1谈判小组在对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.谈判的规定

23.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

23.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面《通知》提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

24.退出谈判

24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

24.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。

25.最后报价

25.1谈判结束后，谈判小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；

（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

25.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

26.不合理报价

26.1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

27.提出成交供应商

27.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

27.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

27.3最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第37条等相关规定进行价格扣除。

28.确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

29.谈判的特殊情形

29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

30.谈判终止

30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.重新评审

31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

32.保密及串通行为

32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

33.成交信息的公布

33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。

34.询问及质疑

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.成交通知

35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.2成交通知书是合同文件的组成部分。

35.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

36.签订合同

36.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、政府采购政策

37.政府采购政策

37.1强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。

37.2优先采购：

（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；

37.3价格评审优惠：

（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

37.4政府采购政策交叉与叠加

（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中填报相关信息及数据）

（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

37.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

37.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

37.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

37.8供应商有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

38.代理服务费

38.1本项目完成后向采购人收取代理服务费9000元（含专家评审费）2200元。

39.其他规定

39.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

# 第三章 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁山水库入库河流拦污设施更新项目 | 铁山水库入库河流拦污设施更新项目 | 铁山水库毛田、月田、公田区域。项目拟对铁山水库毛田、月田、公田区域开展综合整治，涵盖烂污设施翻新换新、垃圾清理、淤泥疏浚及配套工程 | 1项 |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

技术商务要求

一、工程概况

（一）项目基本信息

（1）项目名称：铁山水库入库河流拦污设施更新项目

（2）采购人：岳阳县铁山水资源保护中心

（3）项目地点：采购人指定地点

（4）项目预算：919100.00元

（5）最高限价：919100.00元，供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效响应。

（6）工期要求：合同签订后60日历天内完工。

（7）项目概况：本项目为铁山水库入库河流拦污设施更新项目，位于湖南省岳阳市铁山水库入库河流沿线，涉及毛田镇（小港河、毛田河、英桥河）、公田镇（铁山村）及月田镇（月田河）三个片区。项目主要对原有破损、老化的拦污设施进行拆除并新建，同时实施河道清淤、护坡修复及配套抽水作业，以保障水库入库水质及行洪安全。

（二）工程范围与主要内容

本工程共包含以下六个分项工程，具体内容构成如下表：

| 序号 | 工程分项 | 所在位置 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛田拦污栅1及清理 | 小港河 | 型钢拦污栅制作安装、喷砂除锈、防腐涂装、旧栅清理 |
| 2 | 毛田拦污栅2及护坡新建 | 毛田河 | 型钢拦污栅制作安装、喷砂除锈、防腐涂装 |
| 3 | 毛田拦污浮筒及拦污网改造更新 | 英桥河 | 旧拦污排拆除110m、锚点钢筋混凝土基础新建 |
| 4 | 公田护坡拆除及新建、新增拦污栅 | 铁山村 | 旧护坡拆除328.19m²、浆砌块石护坡新建、桥梁下拦污栅3.363t |
| 5 | 月田拦污浮筒及拦污网改造更新 | 月田河 | 旧拦污排拆除140m、锚点钢筋混凝土基础新建 |
| 6 | 河道清淤、抽水 | 毛田、公田、月田河段 | 植被清理2197.51m²、挖淤泥1701.98m³、施工排水抽水15昼夜 |

二、技术要求

（一）拦污栅制作安装工程

1. 毛田拦污栅1（小港河）

新建型钢拦污栅一扇，总用钢量约18.027t，栅体外形尺寸宽6250mm×高3600mm。栅条采用8×80mm扁钢，净间距100mm；主受力横梁采用100×100×10角钢；底部及端部支承采用400×150×10槽钢。钢构件制作安装后须进行金属构件运输（市内运距3km以内）及现场吊装就位。

2. 毛田拦污栅2（毛田河）

新建型钢拦污栅一扇，总用钢量约17.839t，栅体外形尺寸宽5250mm×高3600mm。结构形式及材料规格同拦污栅1：栅条采用8×80mm扁钢（净距100mm），横梁采用100×100×10角钢，支承采用400×150×10槽钢。

3. 公田新建桥梁下拦污栅（铁山村）

新建桥梁下增设型钢拦污栅一扇，总用钢量约3.363t，材料规格及结构形式与上述拦污栅一致。须结合既有桥梁下部结构条件进行现场定位安装，不得损伤桥梁结构。

4. 拦污栅制作通用要求

1、材料要求。所有钢材（扁钢、角钢、槽钢）须采用Q235B及以上牌号，具有出厂质量证明书并经进场复检合格。焊接材料采用E43系列焊条，须与母材匹配。

2、制作要求。钢构件须在专业加工厂集中制作，现场拼装。栅条间距均匀一致，偏差不得超过±2mm；整扇栅体平面度偏差不大于L/1000且不大于5mm。所有焊缝须饱满、连续，不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷，关键受力焊缝须进行外观检查合格。

3、安装要求。拦污栅安装位置须与设计图纸及现场实际地形一致，栅体垂直，与两岸混凝土支承结构连接牢固。安装完成后须进行整体稳定性检查，确保在设计水位及漂浮物冲击条件下不发生变形或移位。

（二）拦污排改造更新工程

1. 毛田拦污排（英桥河）

拆除原有旧拦污排110m，新建浮式拦污排系统一套，配套建设锚点钢筋混凝土基础。

拦污排主要构成：

1、浮筒：采用600×1200mm PE组合式浮筒、引绳：采用Φ30mm不锈钢钢丝绳；拦污网：采用不锈钢钢丝绳网，网孔50×50mm，网胶厚度3mm；、配重：采用Φ10mm镀锌配重瓷；、沉石：按10公斤/米标准配置，每米设1个沉石。

2、锚点混凝土基础：采用C30混凝土岸坡锚固墩，尺寸3000×1200×2000mm，下设C15混凝土垫层厚100mm。配筋为双向Φ14@200（X向及Y向），钢筋采用HRB400带肋钢筋。基础施工须含人工挖沟槽土方（深度≤2m）、基坑回填、余方弃置（运距3km）、混凝土垫层及独立基础浇筑、钢筋制安等全部工序。

2. 月田拦污排（月田河）

1、拆除原有旧拦污排140m，新建浮式拦污排系统一套，配套锚点钢筋混凝土基础。拦污排构成及材料规格与毛田拦污排一致。锚点基础形式及混凝土标号同毛田：C30锚固墩（3000×1200×2000mm）、C15垫层、双向Φ14@200配筋。

（三）护坡工程（公田铁山村）

对铁山村段既有破损护坡进行拆除并新建，护坡总面积328.19m²。具体内容包括：

1、旧护坡拆除。机械拆除原25cm厚7.5号浆砌片石护面，拆除石碴须集中装车外运（运距3km），不得随意堆弃河道内。

2、基础处理。护坡墙身基础采用碎石换填垫层，厚度按设计要求执行；下设C15混凝土垫层。基槽开挖采用挖掘机施工，土方按规范要求进行回填碾压或外运弃置。

3、浆砌片石基础及护底。采用M7.5水泥砂浆浆砌片石，基础及护底工程量约46.94m³。片石强度不低于MU30，砌筑须坐浆饱满、错缝搭接。

4、浆砌块石护坡。护坡厚度30cm，采用M7.5水泥砂浆砌块石，面勾平缝。护坡与基础之间设砂滤层（工程量约32.82m³），滤料级配须满足反滤要求。

5、过滤层。护坡与岸坡土体之间设置砂滤层，防止土体颗粒流失造成护坡塌陷。

（四）河道清淤及抽水工程

对毛田、公田、月田三处入库河流施工段进行植被清理、淤泥开挖及施工排水，确保拦污设施及护坡施工干地作业条件。

1、植被清理：清除施工范围内杂草、草皮及地被植物，清理面积约2197.51m²，清除物外运距离5km以内。

2、淤泥开挖与运输：采用挖掘机挖淤泥并装车，自卸汽车运输至指定弃土场（运距3km），总清淤量约1701.98m³。淤泥开挖须控制开挖边坡稳定，避免对两岸护坡及既有构筑物造成扰动。

3、施工排水：施工期间采用水泵抽排基坑及河道内积水，抽水时间约15昼夜。须配置足够流量的污水泵及潜水泵（出口直径100mm），并铺设Φ110软式透水管50m引导水流。抽水机及电气设备的租赁、安装、运行维护均由供应商负责。施工排水价格参考相关省份抽明水定额编制。

（五）防腐涂装技术要求

所有钢构件（拦污栅、钢构件附件等）均须进行喷砂除锈及多层防腐涂装，具体要求如下：

1、表面处理。全部钢构件出厂前及安装后均须进行喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5级，表面粗糙度均匀一致。

2、涂层结构。防腐涂层体系为"底漆+中间漆+面漆"三层结构，具体道数及干膜厚度如下：

| 涂层层次 | 涂料种类 | 涂刷遍数 | 干膜厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 2遍 | 每遍35μm |
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 2遍 | 每遍45μm |
| 面漆 | 调和漆 | 2遍 | 每遍60μm |

涂层总干膜厚度不低于280μm。每遍涂层施工前须对上一道涂层进行外观检查，确认无流挂、起泡、漏涂等缺陷后方可进行下一道。涂装施工环境温度宜在5℃~38℃之间，相对湿度不大于85%，雨、雾、大风天气不得进行露天涂装作业。

（六）主要材料质量要求

| 材料名称 | 规格要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 钢材（扁钢、角钢、槽钢） | Q235B，规格按设计图纸 | 符合GB/T 700、GB/T 706，具有出厂合格证 |
| 螺纹钢筋 | HRB400 Φ14 | 符合GB 1499.2，进场复检合格 |
| 水泥 | P·O 42.5级普通硅酸盐水泥 | 符合GB 175，进场复检安定性、强度合格 |
| 商品混凝土 | C15（垫层）、C30（锚墩/独立基础） | 符合JGJ 55及GB/T 14902，坍落度及强度满足设计 |
| 片石/块石 | 强度不低于MU30 | 质地坚硬、无风化剥落，尺寸符合砌筑要求 |
| 砂 | 中粗砂/河砂 | 含泥量不大于5%，级配良好 |
| 碎石/砾石 | 5~80mm连续级配 | 含泥量不大于1%，针片状颗粒含量合格 |
| 防腐涂料 | 环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、调和漆 | 具有出厂合格证及检测报告，锌含量符合标准 |
| PE浮筒 | 600×1200mm组合式 | 全新料制作，抗紫外线、耐腐蚀 |
| 不锈钢钢丝绳/网 | Φ30mm钢丝绳，网孔50×50mm | 304及以上不锈钢，破断拉力满足设计要求 |

三、商务要求

（一）工期要求

本项目总工期要求自合同签订并具备开工条件之日起30日历天内完成全部工程内容并通过竣工验收。供应商应根据工程内容合理编制施工进度计划，优先安排汛期前可完成的涉水作业（拦污栅拆除新建、清淤抽水等），避免因汛期影响施工安全及进度。各分项工程工期由供应商在投标施工组织设计中明确，但总工期不得突破上述要求。

（二）质量标准与验收

1、质量标准。本工程质量须达到国家现行施工质量验收规范合格标准，一次验收合格率100%。主要执行标准包括但不限于：

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631~637系列）；

《市政公用工程施工质量验收规范》（GB 50268）；

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）；

《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T 50726）；

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）。

2、质量保证体系

（1）成交供应商应建立健全质量保证体系，制定完善的质量管理制度，确保工程质量。

（2）接受采购人及相关部门的监督检查，对提出的质量问题应及时整改。

3、竣工验收

一、履约验收时间：采购人收到竣工验收申请后，在30个工作日内组织验收。

二、履约验收方式：

1.分部分项验收：按施工区域（毛田、公田、月田）和工程类型（拦污设施、护坡工程、道路工程）分别进行，完成一个分项验收一个

2.竣工验收：所有分项工程全部完成并通过分部分项验收后，进行整体竣工验收

3.资料验收与现场验收相结合：先审核施工资料，再进行现场实地查验

4. 抽样检测与全面检查相结合：对关键部位和隐蔽工程进行全面检查，对一般部位按比例抽样检测

三、履约验收程序：1、施工单位自检：工程完工后，施工单位自行组织全面自检，整理完整的施工资料，向监理单位提交验收申请

2.监理单位初验：监理单位收到验收申请后，对施工资料进行审核，并对工程质量进行初步检查，提出整改意见

3. 整改完善：施工单位根据监理单位提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收

4. 正式验收：监理初验合格后，由项目业主组织设计、施工、监理等单位组成验收小组，进行正式竣工验收

5. 出具验收报告：验收小组根据现场查验和资料审核情况，出具竣工验收报告，明确验收结论

6.移交使用：验收合格后，施工单位与业主办理工程移交手续

四、履约验收内容：

（一）资料验收内容

1.工程竣工图纸及设计变更文件

2.原材料、构配件的质量证明文件及进场检验记录

3.隐蔽工程验收记录

4.各分项工程施工记录及质量检验评定资料

5.工程质量事故处理记录

6.工程竣工结算资料

（二）现场验收内容

1.毛田区域工程

小港河拦污栅 1：外观质量、安装牢固度、除锈防腐效果、垃圾清理情况

毛田河拦污栅 2：外观质量、安装牢固度、尺寸符合性、护坡工程质量、英桥河拦污浮筒及拦污网：浮筒完整性、拦污网牢固度、锚点基础稳定性

2.公田区域工程

铁山村新增拦污栅：外观质量、安装牢固度、护坡工程质量、道路硬化质量、公田拦污栅：外观质量、安装牢固度、除锈防腐效果、河道垃圾淤泥清理情况

3.月田区域工程

月田河拦污浮筒及拦污网：浮筒完整性、拦污网牢固度、锚点基础稳定性

五、履约验收验收标准：工程所实现的目的和功能要符合采购人的需求。

六、履约验收其他事项

1.未尽事项宜按国家相关法律及行业标准执行。

（四）合同价款与支付

1、计价方式：本工程采用固定单价合同，工程量按实结算。投标报价应包含完成图纸及清单所列全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、运输费、成品保护费、检验试验费等全部费用。

2、付款方式：本项目无须预付款，以转账方式分期支付。按形象进度拨付工程进度款，工程竣工验收并结算审定后支付至结算审定金额的97%。预留合同金额的3%留作质保金，在质保期满且无任何质量问题后一次性付清。

（五）质量保修期

1、主体结构工程（拦污栅、拦污排锚墩、护坡等）：设计使用年限，且不低于2年；

2、防腐涂装工程：不低于2年；拦污排浮筒及网具：不低于1年；

3、其他附属工程：不低于1年。

4、保修期自竣工验收合格之日起计算。保修期内如出现质量问题，供应商须在接到采购人通知后48小时内派员到场处理，紧急情况24小时内到场；维修费用由责任方承担。

（六）安全文明施工与环境保护

1、安全生产：供应商须严格遵守国家及地方安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。水上作业须配备救生衣、救生圈等防护设施，设置明显警示标志。施工期间发生的一切安全事故由供应商承担全部责任及费用。

2、环境保护：施工期间须严格控制施工对水库水体的影响，清淤淤泥不得直接排入河道，运输车辆须密闭防止沿途撒漏。施工废水须经沉淀处理后方可排放，严禁将油污、泥浆直接排入水库。施工完毕后须及时清理施工现场，恢复场地原貌。

3、文明施工：施工现场须设置围挡及标识牌，材料堆放整齐，做到工完场清。临时设施搭设须符合安全防火要求，不得占用河道行洪断面。冬雨季施工须采取相应防护措施，确保工程质量及施工安全。

（七）施工要求

7.1 施工进度要求

（1）总工期：合同签订后30日历天内完成全部工程内容。

（2）成交供应商应严格按照施工进度计划组织施工，确保按期完工。

（3）因采购人原因或不可抗力因素造成工期延误的，工期相应顺延，双方协商确定。

（4）为确保施工进度，必要时需进行夜间、节假日施工。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延；当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方, 再由采购方和设计方根据现场进行调整。

7.2 施工现场管理

1、供应商在施工前须认真核对设计图纸与现场实际情况，如发现设计图纸与现场不符或存在矛盾，须及时以书面形式向采购人及设计单位提出，由设计单位出具设计变更后再行施工。未经采购人及设计单位书面同意，供应商不得擅自变更设计。

2、施工过程中如遇地下障碍物、地质条件变化等不利因素，供应商须立即暂停相关部位施工并通知采购人，由各方现场核实后确定处理方案及费用调整。

3、供应商须服从采购人及水库管理单位的统一管理，遵守水库管理各项规定，施工期间不得影响水库正常运行及防洪调度。

7.3 包装和运输

（1)成交供应商承担所有材料、设备、机具的运输、装卸、场内搬运全部费用。

（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

7.4 保 险

1、成交供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所以费用。采购人不承担成交供应商工作人员因意外（包括但不限于：在施工现场工作中发生的意外，以及抵达施工现场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。在施工现场由于成交供应商的原因导致给采购人带来的损失，由成交供应商承担。

（八）其他要求

（1）对于上述要求，供应商应在响应文件中进行回应。

（2）其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

（3）投标单位报价中的暂估价、暂列金额不可调整，安全生产费费率不能调整。

四、工程量清单:详见工程量清单附件。

第四章 合同草案条款

一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（5）项目负责人：

（6）联系电话：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）

预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）

分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.履行合同的时间、地点及方式

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4.合同验收：

（1）验收主体：                            。

（2）验收方式：                            。

（3）验收标准：                            。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（公章） 法定代理人： 委托代理人： 电 话： 传 真： | 乙方（公章） 法定代理人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 银 行： 账 号： |
| --- | --- |

二、政府采购合同通用条款

“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

三、政府采购合同专用条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。

第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、谈判响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

附件3：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件4：供应商基本情况表

二、保证金（本项目不要求提供）

三、报价一览表

附件3-1：报价一览表

附件3-2：分项价格表

四、施工方案

附件4-1：施工实施方案

附件4-2：主要人员简历表

五、合同条款偏离表

六、采购需求偏离表

七、享受政府采购政策优惠的证明资料附件

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

八、关于资格的说明

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十、供应商认为需要提供的其他资料

十一、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称：

采   购   人：

政府采购编号：

采购代理编号：

采购代理机构：

供应商

年  月  日

索引表 符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 谈判文件条款号 | 审查内容及标准 | 响应文件及证明材料 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、谈判响应声明（格式）

致 （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为              （项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：             ，采购代理编号：           ），签字代表 （             姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份，副本两份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定做出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：邮编： ；电话：电子邮箱： 。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：   年  月  日

附件1

法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：年   月   日

附件2

授权委托书（格式）

本人         （姓名、职务）系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年  月   日

附件3

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 （采购人、采购代理机构）：

我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚，或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月    日

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、保证金（承诺书）格式

- 备注：根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于在政府采购领域进一步优化营商环境切实减轻企业负担的通知》，本项目免收投标保证金。

投标承诺

致（采购人或采购代理机构） ：

经慎重研究，我公司    投标人名称  （以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的                       项目，我方承诺严格按照《中华人民政府采购法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和谈判文件作出的处理。

投标人：                         （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月

- 三、报价一览表

附件3-1

报价一览表

| 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年    月     日

注：对畸低的报价和报价异常情况、有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，谈判小组将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料或说明，该说明应包含关键造价因素的计算、价格组成和价格调整清单说明等。

附件3-2

分项价格表

请各投标人根据采购人提供的工程量清单（另附）进行投标报价，编制投标报价书时不得有缺项漏项。

四、施工方案

附件4-1

施工实施方案

供应商应提交完整的施工方案，（如：施工方案与技术措施；工程进度计划与保证措施；安全管理体系与措施等内容。）

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人（签字）：              _

日期：       年      月     日

附件4-2

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人（签字）：              _

日期：       年      月     日

五、合同条款偏离表

政府采购计划编号：                                    项目名称：

包           号：                                   包名称：

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其投标无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：    年    月    日

六、采购需求偏离表

政府采购计划编号：                                    项目名称：

包           号：                                   包名称：

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；

（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其投标无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：  年  月  日

七、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予考虑。

附件8-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为   万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 总资产（万元） | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 总资产（万元） | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 总资产（万元） | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 总资产（万元） |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | 且≥1000 |  | ≥2000 | 且≥300 |  | ≥300 | 且≥20 |  | ＜300 | 或＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | 且≥80000 | ≥6000 |  | 且≥5000 | ≥300 |  | 且≥300 | ＜300 |  | 或＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | 且≥200 |  | ≥5000 | 且≥20 |  | ≥1000 | 且≥5 |  | ＜1000 | 或＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | 且≥300 |  | ≥500 | 且≥50 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | 且≥1000 |  | ≥3000 | 且≥300 |  | ≥200 | 且≥20 |  | ＜200 | 或＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | 且≥200 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥20 |  | ＜100 | 或＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | 且≥1000 |  | ≥2000 | 且≥300 |  | ≥100 | 且≥20 |  | ＜100 | 或＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥2000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥2000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | 且≥2000 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥50 | 且≥10 |  | ＜50 | 或＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | ≥200000 |  | 且≥10000 | ≥1000 |  | 且≥5000 | ≥100 |  | 且≥2000 | ＜100 |  | 或＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | 且≥1000 |  | ≥1000 | 且≥300 |  | ≥500 | 且≥100 |  | ＜500 | 或＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 且≥120000 |  | ≥100 | 且≥8000 |  | ≥10 | 且≥100 |  | ＜10 | 或＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

注：本项目所属行业为“中小企业划型标准”中的“建筑业”

附件8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

八、关于资格的说明

附件 供应商的资格条件更新材料（如有提供）

供应商的资格条件更新材料

说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。（如需提供）

十、供应商认为需要提供的其他资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

（2）谈判文件要求的其他相关资料。

十一、最后报价

| 项目名称 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：

1.开标时自行准备，不封装在投标文件中。

2.谈判文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。

3.成交供应商在领取中标通知书时向代理公司递交两份与本项目最后报价一致的已标价工程量清单纸质版。

4.对畸低的报价和报价异常情况、有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，谈判小组将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料或说明，该说明应包含关键造价因素的计算、价格组成和价格调整清单说明等。

5.若供应商未在谈判小组规定的时间内提供最终报价，且未提出放弃或撤回投标，谈判小组将以第一次报价为准进行最终评定。

供应商名称：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：      年    月   日