政府采购

# 竞争性谈判文件

# 采购项目名称：机器视觉应用实训室建设项目

# 政府采购计划编号： (2026)430200000065-1

# 委托代理编号：HYZZ-CG-20260908

# 采   购   人：湖南汽车工程职业大学

采购代理机构：湖南宏源中柱工程项目管理有限公司

2026年9月

目录

第一章 谈判邀请	2

第二章 谈判须知	5

第一节 谈判须知前附表	5

第二节 谈判须知正文	18

第三章 采购需求	32

第一节 采购清单一览表	32

第二节 技术要求	33

第三节 商务要求	46

第四章 合同草案条款	49

第一节 合同协议书	49

第二节 政府采购合同	52

第三节 政府采购合同专用条款	58

第五章 响应文件组成	59

一、报价表及报价文件(格式)	62

二、谈判响应声明(格式)	64

三、 保证金	65

四、授权委托书(委托代理人参加谈判)	67

五、供应商资格审查材料	68

六、采购需求的响应	69

七、合同条款偏离表	70

八、采购需求偏离表	71

九、享受政府采购政策优惠的证明资料	72

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件	77

十一、供应商认为需提供的其他资料	78

十二、最后报价表	79

# 第一章 谈判邀请

(被邀请供应商名称)：

湖南汽车工程职业大学（采购人名称）的机器视觉应用实训室建设项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。

## 一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：机器视觉应用实训室建设项目

2、政府采购计划编号：(2026)430200000065-1

3、委托代理编号：HYZZ-CG-20260908

4、采购项目预算：1400649.4元

□支持预付款，预付比例 / %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6、合同定价方式：■固定总价  □固定单价  □成本补偿  □绩效激励

7、合同履行期限：合同签订，盖章生效后的壹个月内。

8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

■投标保证金：采购项目预算的 1.0 %；

□履约保证金：中标金额的 / %；

□预付款保证金：预付款的 / %；

□质量保证金：合同金额的 / %；

## 二、采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1400649.4 | 机器视觉应用实训室建设项目 | 详见采购文件 | 1 | 1400649.4 | □ | □ |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

## 三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

## 四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

■专门面向：■中小企业 ■小微企业  □监狱企业  □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的 /  %分包给中小企业。

3、采购项目的特定资格条件：

- （1）供应商须提供中小企业声明函、湖南省政府采购供应商资格承诺函，具体格式详见第五章响应文件组成格式。（本项目所属行业为“工业”，其中供应商企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行）。

- （2）要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。

## 五、获取谈判文件的时间、期限、地点及方式

1、请你单位于2026年10月13日至2026年10月15日，每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间），登陆株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）选择对应项目获取谈判文件。

2、谈判文件售价：0.00元/份；谈判文件售后不退。

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间：2026年 10月16日09时00分（北京时间）

2、首次响应文件的开启时间：2026年10月16日09时00分（北京时间）。

3、首次响应文件的开启地点：株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）——株洲市采购交易系统不见面开标大厅，所有供应商应准时在线参加开标。本项目实行“不见面开标”方式，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密响应文件。（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》）

请供应商在“株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）编制响应文件，供应商应在提交截止时间前通过采购交易系统递交数据电文形式的响应文件。逾期送达的响应文件，采购交易系统予以拒收。

4、逾期上传或者不按谈判文件要求加密上传或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

5、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 八、谈判说明

1、谈判邀请选项：■表示选择，表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

九、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：叶章丽

2、电话：0731-28470821

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南汽车工程职业大学

（2）地 址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号

（3）联系人：陈洁

（4）邮 编：/

（5）电 话：0731-22111048

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南宏源中柱工程项目管理有限公司

（2）地 址：株洲市天元区长江北路华晨大拇指广场写字楼11楼

（3）联系人：叶章丽、李敏

（4）邮 编：412000

（5）电 话：0731-28470821

（6）电子邮箱：2805885428@QQ.com

3、电子交易平台服务机构信息

（1）交易系统技术支持：国泰新点软件股份有限公司

电话：0731-28101310（工作时间）

电子邮箱：3562613576@qq.com

（2）CA证书线上办理：湖南省CA证书与电子签章共享平台

技术支持：北京数字认证股份有限公司

电话：4009197888

（3）CA证书现场办理（株洲市公共资源交易中心一楼）：

湖南CA数字证书：0731-28681394

上海CA数字证书：13347330910

北京CA数字证书：19973314625

广东电子商务认证（网证通）：18173337830

（4）湖南省公共资源交易注册检录平台

技术支持：长沙市中智信息技术开发有限公司

电话：4007777016

# 第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 机器视觉应用实训室建设项目 |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | ■是，预留方式：（本项目专门面向中小企业采购）。 □否。 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：叶章丽 电 话：0731-28470821 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南汽车工程职业大学 地 址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号 联系人：陈洁 电 话：0731-22111048 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 地 址：株洲市天元区长江北路华晨大拇指广场写字楼11楼 联系人：叶章丽、李敏 电 话：0731-28470821 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： ■专门面向：■中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位 □强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。 - 3、采购项目的特定资格条件： - （1）供应商须提供中小企业声明函、湖南省政府采购供应商资格承诺函，具体格式详见第五章响应文件组成格式。（本项目所属行业为“工业”，其中供应商企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行）。 （2）要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。 |
| 第3.2款 | 是否接收联合体形式 | ■不接受 □接受 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | 采购人不组织现场踏勘，由供应商自行踏勘。不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。 |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 第6.3款 | 谈判文件的实质性变动内容 | 技术、服务、合同条款。 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第11.3款 | 采购项目预算 | 大写：人民币壹佰肆拾万零陆佰肆拾玖元肆角整 小写：1400649.4元 注：注：供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价,如超过视为不合格供应商。供应商若认为采购预算价低于企业自身成本的或不能接受本采购文件其他有关条款的，可以放弃投标。 |
| 第11.6款 | 报价的其他要求 | 1、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 2、最后报价应按本章第二节第15.4款，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，应由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位CA公章，在规定时间内上传到系统。否则，将导致响应文件无效。 |
| 第12.1款 | 保证金 | □不要求提供 ■要求提供 1、投标保证金数额：￥14000元（人民币壹万肆仟元整）。 2、投标保证金缴纳支持以下形式（打“■”项为本项目支持形式）： ■电子保函 ■转账 □纸质保函 □其他 3、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源交易平台官网首页进入“电子保函”模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。 4、转账方式： 账户名：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户 开户行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 账 号：43001500562059666666-14944 注：各供应商填写投标保证金单据时，其“-”和最后四位数字均要填写，不可漏填，否则会导致无法入帐。 转账方式投标保证金特别提示： ①投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行0731-28520852（联系人：黄朝辉）和0731-22864427（联系人：刘岚）。 ②开标现场将展示投标保证金情况，各供应商仅须在响应文件中提供供应商账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。 ③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议供应商尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按采购文件要求递交投标保证金而导致废标。 5、供应商不按采购文件要求提交投标保证金的,视为不合格供应商。 6、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给供应商。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。 注：谈判保证金金额如与采购文件第一章谈判邀请所规定的保证金计算金额不一致的，以本条金额为准。 |
| 第13.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第14.1款 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 第15.2款 | 响应文件副本份数 | 递交电子版投标文件1份至电子交易系统。（注：成交供应商在领取中标通知书前须向采购代理机构递交株洲市采购交易系统导出的纸质版响应文件两份并装订成册。） |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第16.1款 | 响应文件的密封和标记 | 电子版响应文件的密封和标记要求：通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的响应文件，系统将无法接收,采购代理机构不予受理。 |
| 第18.1款 | 响应文件的递交时间和地点 | - 响应文件的递交时间：详见本项目竞争谈判文件第一章谈判邀请 - 响应文件的递交地点：株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）——株洲市采购交易系统不见面开标大厅，所有供应商应准时在线参加开标。本项目实行“不见面开标”方式，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的CA锁登录“网上开标系统”解密响应文件。（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》）。 - 解密响应文件：从提交首次响应文件截止时间起30分钟内完成。因供应商自身原因导致响应文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其响应文件，相应责任由供应商自行承担。 |
| 五、响应文件的评审与谈判 |  |  |
| 第22.4款 | 谈判文件规定的实质性要求和条件 | （1）谈判文件要求的所有条款、条件和规格均为实质性要求； （2）响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件规定的实质性要求相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。 |
| 第28.3款 | 最后报价的算术修正 | / |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第34.1款 | 财政部门指定的媒体 | 中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com） |
| 第35.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 采购人：湖南汽车工程职业大学 地 址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号 联系人：陈洁 电 话：0731-22111048 代理机构：湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 地 址：株洲市天元区长江北路华晨大拇指广场写字楼11楼 电 话：0731-28470821 联系人：叶章丽、李敏 |
| 第36.1款 | 履约担保 | ■不要求提供。 □要求提供，履约担保的金额为： / |
| 七、政府采购政策 |  |  |
| 第40.1款 | 节能产品的价格折扣比例 | 对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 ％。 |
|  | 环境标志产品的价格折扣比例 | 对纳入财政部会同国务院有关部门发布的环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 ％。 |
| 第41.2（1）项 | 小型、微型企业的 价格折扣比例 | ■专门面向中小微企业采购。 - 本项目为专门面向中小微企业采购，因此不享受价格评审优惠政策。 - 本项目所属行业为 工业 ，其中供应商企业规模认定按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 □非专门面向中小微企业采购： （1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物、工程或者服务或者提供其他小型、微型企业生产的货物，给予货物、服务项目的小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策） （3）本项目所属行业为 工业 ，其中供应商企业规模认定按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 |
| 第41.2（2）项 | 小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例 | 小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予货物、服务项目的联合体2%-3%（工程项目为1%-2%）的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％（联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业） |
| 第44.1款 | 进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品。 |
| 第45.1款 | 政府采购支持中小企业融资 | 株洲市已实施政府采购合同线上融资模式。有融资需求的，可按本章节附件1、附件2所列流程申请或附件3向所列银行咨询办理。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页4所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页4、附页5。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第46.1（1）项 | 合同预付款的支付比例和支付条件 | 详见合同约定。 |
| 第46.1（2）项 | 质量保证金 | 具体以双方签订合同为准。 |
| 第46.2款 | 其他规定 | 1、供应商在投标过程中发生的所有费用，采购人均不承担任何责任、不给予任何经济补偿。 |
|  |  | - 采购代理机构在规定的查询渠道进行查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商主体的信用记录，查询结果将以网页打印的形式留存并归档。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。） - 3、本项目代理服务收费标准根据计价格【2002】1980号文和发改价格【2011】534号文标准的40%折扣率向采购人收取7762元，最终结算以中标金额为基数。 |

附件1

株洲市政府采购合同线上融资流程

（一）、融资申请

有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。

（二）、资料审查

参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。

（三）、签订贷款协议

参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。

（四）、贷款发放

融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）、按期还款

合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。

（六 ）、业务终止

贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

附件3

株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

| 序 号 | 银行名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通银行株洲分行 | 蒋宁 | 15873361819 |
| 2 | 长沙银行株洲分行 | 曾名志 | 13786360080 |
| 3 | 光大银行株洲分行 | 马文胜 | 13907334569 |
| 4 | 华融湘江银行株洲分行 | 泰莹 | 18073365299 |
| 5 | 工商银行株洲分行 | 易铁建 | 18673383317 28295851 |
| 6 | 农业银行株洲分行 | 张亚虹 | 15873378583 |
| 7 | 中国银行株洲分行 | 陈向红 | 15096360998 28817118 |
| 8 | 邮储银行株洲分行 | 李燕京 | 18673322433 |
| 9 | 兴业银行株洲分行 | 张维 | 13807312821 |
| 10 | 渤海银行株洲分行 | 何习之 | 18975347745 22987119 |
| 11 | 浦发银行株洲分行 | 言磊 | 13973319893 |
| 12 | 广发银行株洲分行 | 张琳 | 18565608267 28868158 |
| 13 | 华夏银行株洲分行 | 程玥瑄 | 18673301515 28868595 |
| 14 | 民生银行株洲分行 | 刘海峰 | 18273272755 28861002 |
| 15 | 北京银行株洲分行 | 曾艳 | 13087339502 25885569 |
| 16 | 招商银行株洲分行 | 董经纬 | 18273331270 22753977 |

附页4

政府采购投标担保函

编号：

（采购代理机构）：

鉴于                    （以下简称供应商）拟参加编号为                        的                    项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写                  ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日

备注：谈判文件规定接受“投标担保函”形式递交投标保证金的可以按上述格式递交，否则，按谈判文件规定其他方式递交。

附页5

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 第二节 谈判须知正文

### 一、说明

#### 1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。

#### 2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

#### 3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

#### 4.参与谈判的费用

4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

#### 5.现场勘察

5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、谈判文件

#### 6.谈判文件的组成

6.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

#### 7.谈判文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件

#### 8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

#### 9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）谈判响应声明(格式)

（3）保证金

（4）授权委托书(格式)

（5）供应商资格审查材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件

（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（12）最后报价

9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

#### 10.供应商的资格更新证明材料

10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

#### 11.报价要求

11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。

11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

#### 12.谈判保证金

12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函替代谈判保证金。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。

12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

#### 13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。

#### 14.分包

14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4分包供应商不得再次分包。

#### 15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件份数见【谈判须知前附表】。

15.2响应文件的签署要求：

（1）供应商确认参加谈判会议后，应从株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）上下载“投标文件制作软件”，并使用此工具编制电子响应文件，否则将影响电子响应文件的上传而导致响应无效。

（2）供应商应按照电子谈判文件要求制作响应文件，并进行电子签章。

（3）供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。

（4）电子谈判文件和响应文件具有法律效力，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

（5）电子化采购项目的响应文件均以上传至交易系统的电子响应文件为准。

### 四、响应文件的递交

#### 16.响应文件的密封和标记

- 16.1电子版响应文件的密封和标记要求：通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的响应文件，系统将无法接收, 采购代理机构不予受理。

#### 17.响应文件的补充、修改或者撤回

17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对已上传的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

#### 18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的提交首次响应文件截止时间前将电子版响应文件加密上传。

18.2逾期将无法上传响应文件。

18.3响应文件的递交

（1）供应商通过株洲市采购交易系统参加谈判会议，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的 CA 锁登录“株洲市采购交易系统”解密响应文件（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》） 。

（2）供应商应在谈判文件规定的提交首次响应文件截止时间前将电子响应文件上传到交易系统的指定栏目。

（3）如遇系统提示“上传未成功”，供应商应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。

#### 19.谈判会议开始

19.1会议程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行谈判会议：

（1）公布供应商名称；

（2）检查投标保证金缴纳情况；

（3）解密响应文件：从提交首次响应文件截止时间起30分钟内完成。由于供应商自身原因导致响应文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其响应文件，开标继续进行。供应商不足3家的，不得开标。

（4）供应商法人或授权代表应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。

19.2谈判会议过程中，由采购人、采购代理机构当众在线展示递交电子响应文件单位，核对供应商名称等其他内容。供应商不足3家的，不得开始谈判会议。

19.3谈判会议过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加会议的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

19.4电子招投标的应急措施

电子开标会议、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他特殊情况。

出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开始谈判会议的暂停谈判会议或作延期谈判会议处理，待系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评审的，谈判小组酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

### 五、响应文件的评审与谈判

#### 19.供应商资格审查

19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。

#### 20.谈判小组

20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

#### 21.谈判程序

21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。

21.2澄清，谈判，报价环节均通过交易系统线上进行，供应商须关注系统中的即时通知，并在规定时间做出响应，未在规定时间内做出响应，视为自动放弃谈判资格。

#### 22.响应文件审查

22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。

22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

#### 23.澄清

23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位CA公章，在规定时间内上传到系统，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

#### 24.谈判的规定

24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。

24.4重新提交的响应文件或者最后报价应由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位CA公章，在规定时间内上传到系统。

#### 25.退出谈判

25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况按照系统程序退出谈判。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。

#### 26.最后报价

26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；

（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

#### 27.异常报价

27.1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

27.2供应商的报价符合下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，谈判小组已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，对报价合理性进行判断。依据专业经验对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.3财政部门在投诉处理、监督检查中发现谈判小组未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

#### 28.提出成交供应商

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。

#### 29.确定成交供应商

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

#### 30.谈判的特殊情形

30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

#### 31.谈判终止

31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 32.重新评审

32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 33.保密及串通行为

33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

### 六、成交结果信息公布与授予合同

#### 34.成交信息的公布与成交通知书

34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。

34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3成交通知书是合同文件的组成部分。

#### 35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。

35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

#### 36.履约担保

36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

#### 37.签订合同

37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

### 七、政府采购政策

#### 38.预留采购份额

38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

#### 39.强制采购

39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

#### 40.优先采购

40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；

#### 41.价格评审优惠

41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

#### 42.政府采购政策其他规定

42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

#### 43.供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

#### 44. 采购进口产品

44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

#### 45.融资、担保

45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

### 八、其他规定

#### 46.其他规定

46.1合同价款支付

（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）供应商可以保函替代预付款担保、质量保证金。

46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

第三章 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 节能 产品 | 进口 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉应用实训室建设项目 | 机器视觉应用实训室建设项目 | 详见采购需求 | 1 | 批 | □ | □ |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉基础套件 | 详见设备介绍及技术参数 | 20 | 套 |
| 2 | 智能视觉应用套件扩展功能包 |  | 1 | 套 |
| 3 | 机器视觉及电气综合实训平台 |  | 3 | 套 |
| 4 | AELOS SMART机器人 |  | 1 | 套 |
| 5 | AELOS LITE机器人 |  | 1 | 套 |
| 6 | 机器视觉软件 |  | 23 | 套 |
| 7 | 配套样品与资源 |  | 1 | 套 |
| 8 | 双层长桌 |  | 20 | 张 |
| 9 | 靠背椅 |  | 50 | 条 |
| 10 | 环境建设 |  | 1 | 项 |

注：1、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

2、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

设备介绍及技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉基础套件 | 基本描述：适合于机器视觉基础实践教学，由视觉采集前端、运动执行机构、图形化机器视觉软件组成，可以学习机器视觉测量、识别、检测相关应用，通过PLC与电机的配合完成待检测品分拣，实现机器视觉与机构执行的闭环。 1.工业相机 （1）分辨率：≥2592*1944 （2）帧率：≥20帧/秒 （3）靶面：≥1/2.5” （4）像元：≥2.2um （5）颜色：彩色 （6）支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma校正、LUT等 （7）支持自定义ROI，通过降低分辨率提高帧率，支持镜像输出，支持Binning模式，提升相机灵敏度 （8）6-pin Hirose接头提供电源和I/O，包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO （9）协议/标准：至少支持GigE Vision V2.0、GenICam 2.工业镜头： （1）焦距：不小于16mm （2）光圈：F2.8-F16.0 （3）像面尺寸：≥9.5mm （4）分辨率：≥500万 3.环形光源 （1）发光尺寸：不小于Φ90mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC 4.实验装置 （1）设备整体尺寸：≤450*450*750mm （2）视觉实验架：相机、光源支架可灵活调整，满足不同工作距离、不同视场、不同角度取像要求，其中相机夹具宽度可调节范围不低于0-100mm （3）设备基座：铝制烤黑漆箱体，黑色阳极基板，可抽拉式电控盘 （4）装置护罩：铝合金支架，带有遮光机构，保证实验环境不受环境光干扰；设备能在50℃左右环境高温贮存且能正常工作 5.配套执行机构：（内置于套件中）(1)PLC，以太网接口，板载数字I/O为12点输入/8点输出；(2)42步进电机，定制拨杆，定制分拣装置；(3)工业级5口千兆交换机 6.视觉控制系统：工控机不低于六核二十线程主频≥2.5G处理器、≥16GB内存、≥500G存储、显示器≥23.8英寸。 7.其他附件：检测样品、标定工具、网线等 | 套 | 20 |
| 2 | 智能视觉应用套件扩展功能包 | 基本描述：配合机器视觉实训套件使用，满足更多不同殊场景下的图像采集需要。 1.远心镜头 （1）光学结构：物方远心 （2）倍率：0.3 （3）光圈：F15 （4）物方视野Φ：≥25mm （5）像方视野Φ：≥6mm （6）工作距离：110mm±3% 2.12mm定焦镜头 （1）焦距：12mm （2）光圈范围：F2.8-16 （3）分辨率：≥600万像素 （4）接口：C口 3.35mm定焦镜头 （1）焦距：35mm （2）光圈范围：F2.8-16 （3）分辨率：≥600万像素 （4）接口：C口 4.面光源 （1）发光尺寸：≥100mm*100mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC 5.0度环形光源 （1）发光尺寸：外径≥Φ96mm，内径≥Φ60mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC （4）发光角度：0度 6.45度环形光源 （1）发光尺寸：外径≥Φ90mm，内径≥Φ50mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC （4）发光角度：45度 7.90度偏振环形光源 （1）发光尺寸：外径≥Φ73mm，内径≥Φ36mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC （4）发光角度：90度 （5）自带偏振片 8.同轴光源 （1）发光面：≥60mm*61mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC 9.白色条形光源 （1）发光尺寸：≥147mm*28mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC 10.红色条形光源 （1）发光尺寸：≥147mm*28mm （2）颜色：红色 （3）电源：24VDC 11.绿色条形光源 （1）发光尺寸：≥147mm*28mm （2）颜色：绿色 （3）电源：24VDC 12.蓝色条形光源 （1）发光尺寸：≥147mm*28mm （2）颜色：蓝色 （3）电源：24VDC 13.红外条形光源 （1）发光尺寸：≥57mm*28mm （2）类别：红外线 （3）中心波长：940nm （4）电源：24VDC 14.紫外条形光源 （1）发光尺寸：≥57mm*28mm （2）类别：紫外线 （3）中心波长：365nm （4）电源：24VDC 15.弧顶光源 （1）光源大小：直径≥Φ116mm，高度≥59mm （2）颜色：白色 （3）电源：24VDC 16.滤镜： （1）螺纹尺寸：与镜头匹配 （2）带宽：35-45nm （3）中心波长：940n、470nm、365nm、525nm、630nm五种规格 17.接圈：厚度分别为0.5mm、1mm、2mm、5mm四种规格 18.三棱镜：等腰直角斜面镀膜棱镜，直角边尺寸≥50mm*50mm，宽≥50mm 19.专用器件箱：长宽高尺寸≥480*380*200±50mm，带提手，便于收纳上述各视觉前端部件，并按部件形状和尺寸特征定制了分隔的保护设施，确保各部件紧密固定、彼此隔离、无晃动。 | 套 | 1 |
| 3 | 机器视觉及电气综合实训平台 | 基本描述：适合机器视觉进阶学习，由机器视觉实训台、电气实训台组成，并扩展3D结构光工业相机，实现机器视觉与PLC、工业六轴模组联动，模拟工业生产中视觉引导定位抓取、流水线运动输送、视觉测量分检、视觉读码识别、视觉瑕疵检测、3D尺寸测量等应用场景。 （一）上料单元视觉配置 1.工业2D相机 （1）分辨率：≥2592*1944 （2）帧率：≥20帧/秒 （3）靶面：≥1/2.5” （4）像元：≥2.2um （5）供电方式：9~24V，支持PoE供电 （6）支持自动或手动调节增益、曝光时间、Gamma校正、LUT等 （7）支持镜像输出，支持Binning模式，可提升相机灵敏度 （8）6-pin Hirose接头提供电源和I/O，包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO （9）协议/标准：至少支持GigE Vision V2.0、GenICam 2.工业镜头 (1) 焦距：≥16mm (2) 光圈：F2.8-F16.0 (3) 支持靶面：≥1/2.5” (4) 分辨率：≥500万 3.光源A (1) 发光尺寸：≥Φ73mm (2) 电源：24VDC (3) 数量：3 4.光源B (1) 发光尺寸：≥150mm*150mm (2) 颜色：白色 (3) 电源：24VDC （二）装配单元视觉配置 1.工业相机 （1）分辨率：≥2592*1944 （2）帧率：≥20帧/秒 （3）靶面：≥1/2.5” （4）像元：≥2.2um （5）供电方式：9~24V，支持PoE供电 （6）支持自动或手动调节增益、曝光时间、Gamma校正、LUT等 （7）支持镜像输出，支持Binning模式，可提升相机灵敏度 （8）6-pin,Hirose接头提供电源和I/O，包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO （9）协议/标准：至少支持GigE Vision V2.0、GenICam 2.工业镜头 (1) 焦距：≥16mm (2) 光圈：F2.8-F16.0 (3) 支持靶面：≥1/2.5” (4) 分辨率：≥500万 3.光源A (1) 发光尺寸：≥225mm*38mm (2) 颜色：白色 (3) 电源：24VDC (4) 数量：2 4.光源B (1) 发光尺寸：≥150mm*150mm (2) 颜色：白色 (3) 电源：24VDC （三）动态搬运单元视觉配置 1.工业相机 （1）分辨率：≥2592*1944 （2）帧率：≥20帧/秒 （3）靶面：≥1/2.5” （4）像元：≥2.2um （5）供电方式：9~24V，支持PoE供电 （6）支持自动或手动调节增益、曝光时间、Gamma校正、LUT等 （7）支持镜像输出，支持Binning模式，可提升相机灵敏度 （8）6-pin Hirose接头提供电源和I/O，包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO （9）协议/标准：至少支持GigE Vision V2.0、GenICam 2.工业镜头 (1) 焦距：≥16mm (2) 光圈：F2.8-F16.0 (3) 支持靶面：≥1/2.5” (4) 分辨率：≥500万 3.光源 (1) 发光尺寸：≥100mm*18mm (2) 颜色：白色 (3) 电源：24VDC （四）3D视觉系统 （1）基准工作距离不小于150mm，基准工作距离时平面测量范围不低于100×70mm （2）拍摄帧率不低于2fps （3）深度测量范围不低于±10mm （4）分辨率不低于720×540 （5）支持3D点云输出。 （五）视觉控制系统 1.主板：不低于十六核二十四线程主频2.1G处理器 2.内存：不低于16G 3.硬盘：不低于500G 7.显示终端1个，不小于23.8英寸，支持挂壁； （六）整体结构与取置料区域 1.整体尺寸：高×长×宽为1600mm×1200mm×800mm±50mm 2.主体材质铝合金，全方位安全防护，含安全门开关、光栅防护、急停开关 3.取料及装配料盘尺寸：≥160mm×190mm 4.小型桌面流水线，最大负载≥2kg 5.传送带的宽度不小于80mm 6.传送带的最大运行速度不低于500mm/s （七）运动模组技术参数 1.运动轴数量：6轴 2.X轴行程：≥300mm 3.Y轴行程：≥300mm 4.Z轴行程：≥100mm 5.旋转轴θ：+/-180° 6.重复精度：≤0.02mm 7.最大负载：≥2Kg 8.最大运行速度：≥500mm/s 9.控制方式： (1) X轴、Y轴、Z轴采用高精度伺服电机控制，额定输出不小于0.2KW，额定转矩不小于0.64N.m，瞬时最大转矩不小于2.24N.m，额定转速不小于3000rpm，最高转速不小于6000rpm，采用EtherCAT通信 (2)θ轴采用42步进电机，步进角≤1.8°，保持力矩≥0.28N （八）PLC控制系统 1.CPU特征用户存储：不小于100K/4MB 2.板载数字I/O：不少于16点输入/16点输出 3.板载模拟I/O：不少于2点输入/1点输出 4.编程语言：至少支持梯形图示意图（LD）、结构图文本（ST）、功能模块图/梯形图语言（FBD/LD） 5. 持续扫描：0.2～2000ms（可设定0.1ms为单位） 6.指令处理速度：32ns 7.网络通信：以太网，100/10Mb/s 8.串口：支持RS-485（带MODBUS功能） （九）电气实训台 1.至少包括PLC实训区、开关量操作区、模拟量实训区 2.实时监测Y轴的具体位置 3.在PID控制器和触摸屏上实时显示Y轴具体位置的数值 4.PID控制器功能： (1) 显示距离的实时数据 (2) 调节传感器的检测距离 (3) 接通和屏蔽传感器 5.开关按钮≥3个，指示灯≥8个，拨动开关≥10个 6.触摸屏尺寸≥7寸，分辨率≥800x480 （十）光源控制器 1.提供手动按键/RS232串行通信方式控制亮度 2.单通道带负载额定输出电流不小于3A 3.提供多种工作模式：常亮/触发/频闪 4.具有断电记忆功能、短路保护功能 5.提供外部IO触发端口，兼容NPN/PNP方式触发 6.输出接口定义：SMP-03V，1：输出+；2：NC；3：输出- 7.输出功率：≥75W | 套 | 3 |
| 4 | 机器人 | 1、体形参数:高≥340mm；重量：≤1.8KG。 2、控制方式：需支持2.4G群控。 3、控制器：需采用不低于STM32核心，板载储存空间≥128M，可储存多个动作组。 4、自由度：≥17个自由度。 5、电池：7.4V，容量≥3200mAH。 6、音频输出：不低于1.5W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐。 7、开发平台：需采用不低于Raspberry Pi CM4，支持搭载至少两个摄像头。 8、摄像头：镜头60度，≥500万像素。 9、传感器：内置≥2个传感器，至少包含头部摄像头和胸部摄像头，机体前胸自带2个以上磁吸传感器扩展口，2个传感器扩展口均可实现传感器数据模拟输入和执行器数据输出。 10、手柄操作： 发射控制：无线通信手柄，2.4G连接；发射频率可修改； 按键：≥2个摇杆，10个自定义按键，3个功能按键； 模式切换：可以切换4种模式，分别为兼容模式、拳击模式、足球模式和表演模式。 | 套 | 1 |
| 5 | 机器人 | 1、体型参数:类人型机器人，高≥340mm；重量：≤1.8KG。 2、控制方式：需支持2.4G群控，群体控制数量≥50。 3、步态算法：慢走≥5厘米/秒，快走≥10厘米/秒； 4、控制器：需采用不低于STM32核心，板载储存空间≥128M。 5、自由度：≥17个自由度。 6、遥控器： 发射频率：可修改； 按键：须具备至少2个摇杆，12个自定义按键，3个功能按键。 | 套 | 1 |
| 6 | 机器视觉软件 | 1.图形化机器视觉软件 (1)图形化机器视觉教学系统软件，提供拖拽式编程软件开发环境，可通过零代码编程完成所有教学方案。多线程底层机制，无需用户设置，系统自动识别运行可并行的流程、作业和模块 (2)用户可使用图形化工具自定义配置视觉任务流程，实现从信号触发到图像采集、标定、算法处理、结果分析、结果显示、通讯发送、人机界面交互整个过程 (3)具有不低于90个图形化的工具模块。选用工具进行编程时，支持根据工具模块名称进行模糊搜索；支持根据名称元素、工具类型等关键字，快速在编程窗口中查找定位已使用的工具模块 (4)程序设计时，支持对一个工具模块或者多个工具模块进行复制并粘贴到编程框指定位置，支持对一个或多个工具模块的禁用和启用设置，便于程序设计与调试 (5)支持工具模块在编程窗口的位置拖动，支持工具模块的左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平居中、垂直居中排列，以及水平等间距、垂直等间距等操作，实现编程界面的个性化但整齐排列 (6)各图形化工具模块运行时，输入输出结果可实时监控，能提示模块的配置错误信息，便于调试和维护 (7)软件提供完整的用户手册。其中各图形化工具模块有独立的帮助信息，点击工具模块，能看到该模块的功能介绍与使用建议，便于工具的使用 (8)支持为每个独立的模块化工具添加运行日志，支持将工具的运行耗时、结果状态、错误代码、检测结果数值等信息写入日志，运行日志可以直接添加展示到生产运行界面 ▲(9)在程序设计过程中，支持对图形化工具布局与名称修改等操作的撤销（回退），以及反撤销（重做功能），以快速纠正误操作（投标时须提供相关功能视频演示） ▲(10)软件具备信号源侦测功能，包括定时器触发、计划时间触发、内部触发、网络设备监听、PLC与IO卡扫描等（投标时须提供相关功能视频演示） (11)支持GigE Vision、USB3 Vision标准接口工业相机，以及UVC协议的USB摄像头，支持外触发控制工业相机取像，所支持的2D相机厂家不低于10个。支持相机掉线自动重连 (12)支持不少于10个市场主流厂家的3D相机管理与应用，支持3D相机掉线自动重连 (13)支持不低于5个品牌光源控制器的接入，支持软件控制光源亮灭以及亮度调节 (14)支持以太网、串口通讯、支持10路以上串口和以太网并发通讯；支持不低于5个品牌IO卡的控制，支持液态镜头调焦 (15)支持连接不低于7种常见品牌PLC；支持PLC寄存器地址批量读写；支持OPCUA协议；支持Profinet通讯，支持PLC掉线自动重连 ▲(16)支持调用VisionPro算法库。支持对软件所采集的图像，实时调用VisionPro算法进行图像处理，结果可以实时发给软件进行逻辑处理，实现Toolblock的运行和输入输出的自动同步。支持调用包含PMAlign、NPointCalibration、ID、OCR、ColorMatch、PatInspect、Caliper、SearchMax、IPOneImage、PolarUnwrap、Histogram等80个以上的算法工具（投标时须提供相关功能视频演示） (17)支持3D平面拟合、平面夹角、高度测量、3D图像拼接等3D视觉功能 (18)具有良好的扩展性，软件支持C#脚本和表达式，支持C#二次开发并提供SDK；支持软件工具、Device和HMI控件的插件式二次开发；支持HMI界面、编程界面以及工具的子界面嵌入到第三方WPF、WinForm、LabVIEW界面 (19)支持对OpenCV、Matlab、Python、VisionPro等算法平台的调用与二次开发，支持为VisionPro的工具箱自定义开发算法工具，包括2D算法工具不低于10个，3D算法工具不低于5个、深度学习工具不低于5个 (20)支持向导式手眼标定，可以选择不同的机位数，不同的手眼安装方式，使用棋盘格或者实物，快速完成多相机标定校准 (21)支持扩展引导应用模块，支持以向导化的配置方式，调用标定示教结果，快速完成多场景机器视觉引导计算，并提供数据补偿和防呆功能 (22)支持变量统一管理。针对产品的公差、光源的亮度、取料的位置等经常需要调整，或者不同工具模块之间需要相互调用的数据，以变量方式统一管理。变量支持String、Int、Boolean、Double等不同类型，支持默认值的设置，支持程序重启后恢复默认值 (23)具备分支、循环、合并、流程选择等逻辑控制功能 (24)具有人机交互界面设计器，提供不少于30种控件，提供不少于4个模板，以快速定制设计生产运行界面。可以加入设备状态、OK/NG产品的统计，相关工具模块的运行日志、PLC点位状态等。支持以阵列方式快速排布文本、检测结果数据 (25)在生产运行界面设计时，具备控件的左对齐、右对齐、水平居中、上对齐、下对齐、垂直居中，以及控件的水平、垂直方向间距调节功能，实现生产运行界面的个性化但整齐排列 (26)支持开机时软件程序自动启动设置，支持软件启动时模式设置，以选择启动到编程模式或者生产运行模式。支持切换到生产运行界面时，程序自动运行 (27)支持扩展视觉测量应用模块，支持结合标准值、上公差、下公差批量对测量结果进行分析，支持对测量结果进行线性补偿，支持对多组分析结果进行合并判断，并支持测量结果的自动导出 (28)支持扩展连接器分析检测模块，支持在设定基准后，以向导方式快速进行Pin的定位，并支持深度学习找Pin功能。支持对Pin的位置度进行计算，支持位置偏差补偿与上下限自动判定；具备连接器的交互式HMI数据图表显示 ▲(29) 支持同时打开多个项目程序并同时运行，以供编程时借鉴参考。支持跨项目程序对单个工具、多个工具甚至整体流程的复制（投标时须提供相关功能视频演示） ▲(30)软件至少集成了TCP/IP网络调试工具、网络测试工具、串口调试工具、PLC调试工具、虚拟键盘等调试和测试工具以便于项目调试（投标时须提供相关功能视频演示） (31)提供多种类数据操作工具，用于软件平台输入数据与分析结果数据的处理，包括拼接、分割、替换、大小写转换、去空格、特定条件截取等字符串操作，数值比较、字符串比较、与、或、异或等逻辑判断操作，数值的加、减、乘、除、最大值、最小值以及sin、cos等三角函数计算，String、Boolean、Double、Int等数据类型间的转换 (32)支持将分析得到的字符串、数值、布尔量等各类数据采集到数据库统一管理，形成数据表和统计表，支持数据导出为CSV文件 (33)支持采集的图像或者检测的结果图像进行保存，图像类型包括2D图像与3D图像，支持保存图像的名称根据时间等信息自动命名，支持根据逻辑判断结果分类保存图片，或者只保存NG品图片。2D图像支持保存成jpg、bmp、idb等格式。支持同步与异步的存图方式选择 (34)支持在运行模式下，直接打开算法工具进行参数调整；支持在算法工具参数调整时日志自动记录，并自动录屏。录屏需要以显眼方式展示时间戳，以便于追溯确认 (35)支持对视觉整体流程，或者局部流程的运行耗时进行计算，以便于针对性的程序优化，提升产线的运行效率 (36)支持CPU监控、内存监控、内存回收、文件删除、文件夹删除、移动文件夹、移动文件夹、复制文件、复制文件夹等系统管理功能 (37)支持程序设计过程中的自动保存设置，可以选择是否保存，以及自定义自动保存时间；支持保存前备份当前程序，备份的路径与份数可选 ▲(38)支持在程序设计框添加便签，以给程序添加注释或者说明，并支持便签的展开与折叠，以便于程序的调整和维护（投标时须提供相关功能视频演示） (39)支持调图模板功能，通过设置标准图像模板，得到可调用的视野、聚焦、亮度等可量化参数，实现复制线设备一致的图像效果快速调节 (40)支持模组功能，多个工具模块形成模组，其他地方可以重复引用，便于程序移植，提升程序可读性 (41)支持配方功能，将产品的特征，如尺寸、颜色等信息，以String、Boolean、Double、Int等多种数据类型在配方中进行描述，结合模组等功能，实现视觉程序在不同产品，不同产品的不同型号之间快速切换，支持在生产运行界面直接切换不同配方 (42)软件入口中具有检测、测量、引导等应用的案例程序模板，并保存最近打开的程序的快捷方式，便于软件的使用 (43)支持不少于3种语言版本（至少包括中文、英文），满足国际化交流与教学需要 (44)支持管理员、工程师、操作员等至少三级用户权限管理，支持用户的启用与禁用。支持各种功能的用户权限设置，包括访问主菜单、编辑流程、打开设备管理窗口、打开用户界面设计窗口、打开日志窗口、打开用户管理窗口等 ▲(45)除设备配套的永久授权软件外，另提供不低于150点（至少满足三个班学生同时使用）的同款视觉软件（包括2D、3D、深度学习全面功能）临时授权并可持续使用，便于师生个人电脑安装并学习使用（投标时须提供相关承诺书，并加盖公章） 2.机器视觉方案设计软件 （1）软件需支持硬件素材库管理、型号筛选、智能选型计算三大核心功能，聚焦相机、镜头、光源等视觉系统核心硬件的选型与方案设计支持 1)相机素材：包含2D线扫相机、3D相机、智能相机等类型相机，涵盖不少于8个相机厂家的型号 ▲2)光源素材：包含环形光、条光、同轴光、面光（面光）、弧顶光（穹顶、圆顶）等不低于8种类型（投标时须提供软件截图证明文件并加盖公章） 3)镜头素材：包含定焦镜头、远心镜头、定倍镜头等类型 4)素材库涵盖的硬件型号总数不低于100种 5)选中素材库中任意硬件后，可直接查看该硬件包含必要技术参数信息的2D图纸，并能自动复制其3D图纸到剪切板 （3）软件支持对素材库中的相机、镜头、光源等硬件进行选择，选择后可自动将该硬件的示意图复制到剪切板 （4）软件需支持相机、镜头、光源3大类硬件的型号筛选，且具备模糊搜索功能，可快速定位目标硬件类型 （5）选中素材库中某硬件后，软件需支持直接查看该硬件的2D图纸，并能自动复制其3D图纸到剪切板 ▲（6）软件支持快速镜头选型功能：在完成相机基本参数选择、视野范围和工作距离选择后，自动推荐不同厂家不同类型的可用镜头，并列出镜头的型号、焦距、倍率等参数（投标时须提供软件截图证明文件并加盖公章） （7）软件支持快速光源选型功能：在完成工作距离和视野范围相关要求输入后，自动输出合适的光源大小，确保方案可行性 （8）软件对硬件型号的模糊搜索响应时间需≤2秒 （9）软件展示的2D图纸需包含必要的技术参数信息 （10）镜头选型推荐结果需确保与所选相机参数匹配，满足视野范围、工作距离等核心指标要求 （11）光源选型推荐结果需符合工作距离和视野范围的相关要求，保障方案在实际应用中的可行性 （12）本项目中涉及的视觉方案设计软件需支持永久升级。 | 套 | 23 |
| 7 | 配套样品与资源 | （1）配套48课时、64课时等不同课时教学大纲，以及配套的完整课件PPT资料、教学视频等资源，本次配套资源总量要求不低于20GB （2）线上学习平台。提供机器视觉线上学习课程供师生学习，所提供课时不低于48课时 （3）提供软件示例程序安装包，覆盖引导定位、检测、测量、识别、3D等常见业务场景，便于软件学习 （4）提供不少于12种检测样品实物，涵盖3C电子产品、汽车零部件、机加工件、食品、PCB等类别，配套检测要求、案例程序、图片素材、实训指导书等，覆盖测量、检测、识别等场景 （5）工业应用案例集。提供不少于100个工业案例供行业认知，包括检测要求、项目背景、检测方案、产品图、效果图等内容，覆盖3C电子、汽车、半导体、医疗、食品等不少于6个行业，交付时提供胶装版案例集3份 （6）配套教材。提供不低于3本不同ISBN编号的已出版视觉教材信息供学校选用，要求教材基于所提供的机器视觉软件，能提供相关教材文本、范例配套图片、教材课件、教材配套视频等材料 （7）配套教案。提供机器视觉课程参考教案，要求基于所提供的机器视觉软件，满足不低于32课时教学需要，包括课程的教学目标、完整教学流程介绍、总结与拓展、任务实施记录等内容，交付时提供胶装版的3份 ▲（8）软件内嵌在线机器视觉大模型知识库入口，该知识库需具备机器视觉项目开发全流程的智能支持能力，包括但不限于基本原理介绍、视觉软件相关工具使用智能支持、编程逻辑错误提示与优化建议、硬件适配性分析、常见故障解决方案智能匹配等功能，除了软件中的入口，从厂家微信公众号、网站等处也能访问（投标时须提供机器视觉大模型知识库的截图证明文件并加盖公章） | 套 | 1 |
| 8 | 双层长桌 | 1.面板：采用≥25mm厚优质三聚氰胺实木颗粒板；四周全自动机器PVC近色封边。 2.规格：≥1400*600*750mm。 3.桌架：采用优质钢型材料，侧脚方形冷轧钢管≥50*15*1.2mm；挡板采用片状采用优质冷轧钢板冲孔压型，厚度≥0.8；主机架门框方形冷轧钢管≥20*20*1.0mm；220度高温静电喷涂工艺，具有较强的耐蚀性及承重性。 4.设计及功能：主机隐藏式收纳，可锁主机箱，方便使用，线路整洁摆放；桌面设有线孔方便走线。 | 张 | 20 |
| 9 | 靠背椅 | 1.尺寸规格：椅子高度≥78cm，宽度≥50cm，座宽度≥45cm，座深≥44cm，座面距地高度≥43cm。 2.椅架：采用≥12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，220度高温静电喷涂工艺，具有较强的耐蚀性及承重性。 3.胶壳：材质采用PP工程耐冲击塑料一次一体注塑成型，环保不褪色，质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化，不含重金属及其他有毒物质，椅背两边L型不规则加强筋加固处理，厚≥20mm；拉力测试承重150KG。 4.脚垫：尼龙防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音。 5.外观设计及亮点：椅子可层叠，方便收纳、节省空间；椅背弧度设计符合人体工程学原理，贴合脊柱以及背部曲线，顺应背部受力点的支撑需求，坐感舒适度更佳，久坐不累。 | 张 | 50 |
| 10 | 环境建设 | - 1.实训室配套文化宣传内容 - 2.≥48口千兆交换机 - 3.机柜1个，六类千兆网线 - 4.实验室线路施工、耗材等 | 项 | 1 |

## 第三节 商务要求

一、交货及运输、安装、调试、验收、付款及售后服务：

1、交货及运输

1.1交货时间：合同签订，盖章生效后的壹个月内，完成全部货物交货、运输、安装、检测、验收，供采购人使用。

1.2交货地点：采购人指定安装地点。

1.3中标单位负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸、现场运送等。

2、安装、调试

2.1在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装、调试。中标人应派技术人员在采购人要求时间内到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

2.2所有设备的现场安装及调试等工作均由中标人负责，所有安装流程应严格按照国家及行业相关规定及标准实施，所有安装、调试所需的专业设备、仪器及相关工具由中标人自行负责，有关费用包含在投标报价中。

2.3项目实施过程中，中标人应做好相关人员的安全防护措施，实施过程中所有人员的安全事故责任均由中标人自行承担，采购人将派专人负责现场协调工作。

2.4全部设备安装、调试完成后，中标人须自行组织初步测验，测验合格后方可申请项目验收工作。

2.5供应商负责所有硬件、软件系统的安装、调试等工作。

3、验收要求及交付

3.1验收小组由采购人及产品使用方共同组织，并按照国家及行业标准对照本项目招标文件、中标人投标文件约定的技术要求进行现场正式验收工作。

3.2项目验收严格按招标文件设备清单及要求、采购合同的有关规定执行。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.5验收方式：本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9 号的相关规定执行。

3.6本项目所有货物安装调试完毕并经验收合格后，视为完成交付，交付前的风险及损失中标人承担。

4、付款方式

（1）合同签订后，所有设备送至指定地点，经查验型号、数量等设备全部到位，设备完整组装，经采购人预验收通过后，支付合同金额40%的货款；

（2）按合同要求正常交付使用，验收合格，支付至合同金额的95%；

（3）项目正常运行1年。期满后由双方进行核实和结算，对核实和结算无异议后，于核实和结算完成之日起的十五日内支付。

4.5最终以合同签订为准。

5、辅助服务

中标人还应提供下列服务：

5.1硬件设备的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

5.2提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

5.3在质量保证期内对交付的系统实施运行监督、维护、维修；

5.4中标人应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对采购人的相关人员进行培训。培训内容、时间及相关安排必须与用户单位协商，在征得用户单位同意后方可实施。培训应包括本项目包含的所有软件系统和应用软件等。所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。

5.5辅助服务的费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6、质量保证及售后服务

6.1质量要求：供应商必须保证所提供产品必须是全新原装、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品。质量保证期从项目全部货物安装调试完毕并经采购人验收合格后之日起计算，整体设备质保一年，厂家质保高于一年的按厂家质保时间执行。若技术参数中对售后服务有明确要求，以技术参数的明确要求为准。

6.2售后服务要求：供应商应提供详细的售前、售中、售后服务计划及承诺。

6.3技术支持：提供7×24小时的技术咨询服务。

6.4故障响应

（一）一般故障（IV级）：4小时以内解决故障；

（二）较大故障（III级）：12小时以内解决故障；

（三）重大故障（II级）、特别重大故障（I级）：24小时以内解决故障。

（四）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

（五）免费维护期外中标人应提供系统和软件的终身维护，免费维护期过后，维护费另行协商。

6.5质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.6提供售后服务机构详细资料（包括服务机构地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。

二、其他说明

1、供应商应确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。

2、供应商应确保其投标产品技术参数的真实性。采购人在正式合同签订前，有权对成交产品的技术参数进行核查，成交供应商应无条件配合并按采购人要求提供相关证明材料。如成交供应商拒不配合或无法提供佐证材料证明其参数真实性的，按照虚假应标处理，采购人将依法取消其成交资格，并上报财政部门。

3、本项目为交钥匙工程采用固定总价合同方式，供应商的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标人报价外，采购人不再额外支付任何其他费用。

4、安全承诺：本项目履行过程中中标人在采购人单位发生任何安全事故由中标人承担全部责任，与采购人无关。

5、演示要求：以上内容总演示时长不超过10分钟，供应商应确保视频的完整性及可正常打开、画面及声音清晰无卡顿；若提交的视频无法正常播放、播放中断、画面模糊或无声音的，相关后果由供应商自行承担；视频格式符合株洲市采购交易系统的相关规定，具体格式要求由供应商自行登录株洲市采购交易系统查询确认。

6、其它未尽事宜以合同约定为准，双方友好协商确定。

重要说明：

1、供应商在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格供应商处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

2、如供应商提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

# 第四章 合同草案条款

## 第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）政府采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）是否分包：               。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）

预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）

分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

### 4.合同验收

（1）验收主体：                             。

（2）验收方式：                             。

（3）验收标准：                             。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 第二节 政府采购合同

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第三章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 采购人名称：湖南汽车工程职业大学 地 址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号 联 系 人：陈洁 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 湖南省株洲市云龙示范区智慧路79号 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订，盖章生效后的壹个月内 交货地点：甲方指定地点 交货方式：详见采购需求 |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 详见采购需求 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 详见采购需求 |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 具体以双方签订合同为准 |
| 本章第二节 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商 |

## 第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、报价表及报价文件(格式)

二、谈判响应声明(格式)

三、保证金

四、授权委托书(格式)

五、供应商资格审查材料

六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策的证明资料

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十二、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理编号:

采购代理机构：

供应商

年  月  日

## 索引表 符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 谈判文件条款号 | 审查内容及标准 | 响应文件及证明材料 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 一、报价表及报价文件(格式)

### 附件1-1 报价表

报价表

政府采购计划编号：                                 项目名称：

包号：                                             包名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月    日

### 附件1-2分项报价说明

分项报价说明

注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

2.附件1-3“已标价工程量清单”按第三章第二节要求进行编制。

### 附件1-3分项报价明细表

分项报价明细表（货物类适用）

政府采购计划编号：                                 项目名称：

包号：                                             包名称：

| 标的名称 |  | 规格型号（或服务要求） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月    日

## 二、谈判响应声明(格式)

致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起90日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月    日

- 保证金

1、提供付款凭证复印件或扫描件加盖公章；

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

## 日期：        年        月        日

## 四、授权委托书(委托代理人参加谈判)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月    日

## 五、供应商资格审查材料

### 附件5-1 资格更新证明材料

供应商的资格更新证明材料

注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

## 六、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月      日

### 附件6-1 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月      日

## 七、合同条款偏离表

采购代理编号:                                    项目名称：

包           号：                                   包名称：

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月      日

## 八、采购需求偏离表

采购代理编号:                                    项目名称：

包           号：                                    包名称：

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月      日

## 九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

### 附件9-1中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

(不符合政策要求的无需提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 附件9-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件9-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

### 附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第37条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

#### 附页2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：                             项目名称：

包        号：                              包名称：

| 以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

4.货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月      日

## 十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

注：提供第三章规定的证明材料复印件。

## 十一、供应商认为需提供的其他资料

注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

2.谈判文件要求的其他相关资料。

## 十二、最后报价表

采购代理编号：                                      项目名称：

包号：                                              包名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：       年     月      日

说明：

最后报价相关内容和表格不得体现在响应文件中，供应商根据谈判情况按照系统程序进行最后报价。

### 附件12-1分项报价明细表

分项报价明细表（货物类适用）

政府采购计划编号：                                 项目名称：

包号：                                             包名称：

| 标的名称 |  | 规格型号（或服务要求） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：      年    月    日