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[bookmark: _Toc9964]
第一章 谈判邀请
(被邀请供应商)：
岳阳市第四中学（采购人名称）的 岳阳市第四中学高中机房项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
[bookmark: _Toc8033][bookmark: _Toc11998][bookmark: _Toc22201055][bookmark: _Toc5989]一、采购项目名称、编号
[bookmark: _Toc1129][bookmark: _Toc23076][bookmark: _Toc3619][bookmark: _Toc22201056]1、采购项目名称：岳阳市第四中学高中机房项目
2、政府采购计划编号：(2026)430602000022-1
3、委托代理编号：ZFYY2026-F8-034
4、采购项目预算：756,645.71元
支持预付款，预付比例：        
[bookmark: _GoBack]5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：最低评标价法
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8、合同履行期限：签订合同后30个日历天内完成。
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的     %；
履约保证金：中标金额的    %；
预付款保证金：预付款的    %；
质量保证金：合同金额的    %；
二、采购人的采购需求
	包号
	项目名称
	简要技术要求
	数量
	项目预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	岳阳市第四中学高中机房项目
	本次共计新建两间VOI架构国产化云桌面机房，适配学校不同教学使用场景。其中第一间机房配置 56 台学生终端、2 台教师终端，主要承担全校常规计算机信息科技课程教学，同时作为初中学业水平信息技术标准化考场，满足统一上机测评、编程实训、信息技术考试等需求；第二间机房配置 60 台学生终端、1 台教师终端，定位为校园电子阅览室，专供学生课后自主线上阅读、数字资料检索、拓展实训使用，详细产品及参数要求见谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”
	一批
	756,645.71元
	756,645.71元
	
	


[bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc22201057][bookmark: _Toc1142]说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：
（1）供应商提供本项目采购公告发布后在“信用中国（www .creditchina.gov.cn）”下载的带日期的信用信息报告件及“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果截图并加盖公章；提供“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)”发送的带日期的信用信息报告件并加盖公章；
注：
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）根据《湖南省财政厅湖南省建筑业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购【2022】17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。
（3）资格审查证明材料及说明（即资格审查文件）应装订成册，左侧胶装，并在文件封面写明供应商单位联系人（即法定代表人或委托代理人）的姓名、电话号码及邮箱号码。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。）
[bookmark: _Toc22201058]7、联合体投标。本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：/。
[bookmark: _Toc26413][bookmark: _Toc3847][bookmark: _Toc14519]五、获取谈判文件的时间、地点及方式
[bookmark: _Toc22201059][bookmark: _Toc25632][bookmark: _Toc26853][bookmark: _Toc2449]1、时间：2026年08月25日至2026年09月01日，每天上午09:00至12:00，下午15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：中发经投（湖南）技术有限公司（岳阳市经济技术开发区李文灯饰名品生活馆4楼）
3、方式：线下获取
4、售价：0元
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
[bookmark: _Toc22201060]1、提交首次响应文件的截止时间为2026年09月09日09时30分(北京时间) 在中发经投（湖南）技术有限公司，地点为：岳阳市经济技术开发区李文灯饰名品生活馆4楼。
2、逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
[bookmark: _Toc21732][bookmark: _Toc30814][bookmark: _Toc26636]七、确认
你单位收到本采购邀请后，请于2026年09月04日17时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。
八、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc6147][bookmark: _Toc22201061][bookmark: _Toc14641]九、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十、其他补充事宜
资格审查证明材料的递交截止时间为2026年09月01日 17:00（北京时间），资格审查证明材料应装订成册，一式3份。
[bookmark: _Toc22201062][bookmark: _Toc17608][bookmark: _Toc24621][bookmark: _Toc23033][bookmark: _Toc22201063]十一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：岳阳市第四中学
（2）地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路294号
（3）联系人：方先生
（4）邮  编：414000
（5）电话：13975092931
采购代理机构信息
（1）名  称：中发经投（湖南）技术有限公司
（2）地  址：岳阳市经济技术开发区李文灯饰名品生活馆4楼    
（3）联系人：陈先生
[bookmark: _Toc22201065]（4）邮  编：414100
（5）电  话：0730-8908068

[bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc18562]附件：确认通知
[bookmark: _Toc2981][bookmark: _Toc11473][bookmark: _Toc5604]确认通知
（采购人、采购代理机构）：
我单位已于2026年   月    日收到你单位2026年   月    日发出的                     （项目名称）谈判邀请，确认（参加/不参加）谈判采购。
特此确认。




单位名称（盖单位公章）：
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：
年    月    日


[bookmark: _Toc18541]第二章 谈判须知
[bookmark: _Toc7379][bookmark: _Toc31410][bookmark: _Toc25660]第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目名称
	岳阳市第四中学高中机房项目

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：陈先生
电话：0730-8908068

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名  称：岳阳市第四中学
地  址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路294号
联系人：方先生
电话：13975092931

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名  称：中发经投（湖南）技术有限公司
地  址：岳阳市经济技术开发区李文灯饰名品生活馆4楼
联系人：陈先生
电话：0730-8908068

	第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章谈判邀请

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	☑ 不接受
□ 接受，联合体应当具备下列条件：

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	采用下列方式之一：
☑（1）发布邀请公告
□（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商
□（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第5.1款
	现场勘察
	☑ 不接受
□ 接受，时间：     地点：     联系人：     

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	无

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	预算：756,645.71元；最高限价：756,645.71元

	第10.6款
	报价的其他要求
	报价不得超过本项目最高限价：756,645.71元
1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：　
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第11.1款
	保证金
	■不要求提供
□要求提供

	第12.1款
	响应文件有效期
	 120 日（日历日）

	第13.1款
	分包
	□允许分包。
分包内容：      分包金额      和资质要求     等。
☑不允许分包

	第14.2款
	响应文件份数
	纸质档投标文件壹正贰副，盖章扫描的电子档文件（U盘形式）一份，正本和副本分别密封包装(电子档投标文件装入响应文件正本密封袋中)；响应文件封面上注明“正本”或“副本”，正副本内容如不一致，以正本为准。

	四、响应文件的递交

	第15.2款
	封套上应载明的信息
	(项目名称)响应文件  
政府采购编号：
包或品目名：
在2026年   月    日   时   分之前不得启封 
供应商名称：

	第17.1款
	响应文件的递交
	时间：2026年09月09日09时30分（北京时间）
地点：中发经投（湖南）技术有限公司，地点为：岳阳市经济技术开发区李文灯饰名品生活馆4楼，逾期送达或不符合要求的投标文件恕不接收。

	五、响应文件的评审与谈判

	第21.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	采购需求

	第27.2款
	最后报价的算术修正
	最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。

	六、成交结果信息公布与合同授予

	第33.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第35.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供
□ 要求提供

	七、政府采购政策

	第37.2（1）项
	节能产品的价格折扣比例
	给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的10%，则扣除比例为0.5%）。
1、供应商应在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》，并标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则本项不予价格扣除。
2、本项目所采购教师云终端、学生云终端（台式计算机 A02010104）、液晶显示器（A0201060401）属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中标注★的政府强制采购节能产品，故上述设备不纳入此项扣除。

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5%，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的10%，则扣除比例为0.5%）。
供应商应在投标文件中提供《环境标志产品政府采购清单》，显著标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则本项不予价格扣除。

	第37.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	□ 专门面向中小企业采购
☑ 非专门面向中小企业采购 
给予小型和微型企业的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。注：供应商应按要求填写《中小企业声明函》且符合《建筑业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定，否则不予价格扣除。

	第37.3（2）项
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

	第37.7款
	进口产品
	☑ 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第38.1款
	代理服务费
	本项目完成后向采购人收取代理服务费7170元。
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1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】
3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。
4.参与谈判的费用 
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
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三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）谈判响应声明(格式)
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
（3）授权委托书(格式)
（4）保证金（本项目不要求提供）
（5）首次报价表及报价文件(格式)
（6）采购需求的响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策优惠的证明资料
（10）关于资格的声明(格式)
（11）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价要求
10.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。
10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
11.保证金
11.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
11.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）谈判文件规定的其他情形。
12.响应文件有效期
12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
13.分包
13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
13.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
14.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致时，以正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
14.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
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15.响应文件的密封和标记
15.1响应文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。
15.2响应文件封套或外包装上应载明的内容见谈判文件前附表。
15.3响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
17.响应文件的递交与接收
17.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
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18.供应商资格复核
18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.谈判小组
19.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
19.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.谈判程序
20.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
20.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
20.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
21.响应文件审查
21.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
21.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
21.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
22.澄清
22.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.谈判的规定
23.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
23.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.退出谈判
24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
24.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
25.最后报价
25.1谈判结束后，谈判小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
25.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
26.不合理报价
26．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
27.提出成交供应商
27.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
27.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
27.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第37条等相关规定进行价格扣除。
28.确定成交供应商
28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
29.谈判的特殊情形
29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
30.谈判终止
30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.重新评审
31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
[bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc18033][bookmark: _Toc3016]六、成交结果信息公布与授予合同
33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
34.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
35.成交通知
35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
35.2成交通知书是合同文件的组成部分。
35.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
36.签订合同
36.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
[bookmark: _Toc22934][bookmark: _Toc22201076][bookmark: _Toc18469][bookmark: _Toc9259]七、政府采购政策
37.政府采购政策
37.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
37.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
37.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
37.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
37.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
37.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
[bookmark: _Toc27596][bookmark: _Toc3238][bookmark: _Toc26156]八、其他规定
38.代理服务费
38.1本项目完成后向采购人收取代理服务费7170元。
39.其他规定
[bookmark: _Toc17631]39.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
[bookmark: _Toc22496]
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第一节 采购清单一览表
	一、岳阳市第四中学高中机房1

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	最高限价单价
	合计
	备注

	1
	云管理平台
	一、硬件要求：
1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，能够纳管≥5间云计算机教室。
2、此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU 核心部件必须为国产化品牌。
配置≥八核十六线程处理器（处理器主频≥3.0GHz），内存≥16GB，本地存储≥1000GBSSD。
3、USB 接口 ≥8 个（其中 USB3.0 接口≥4 个）。
二、平台要求：
1.要求采用B/S架构，兼容所有主流浏览器；支持服务端自动安装，提高部署效率；
2.要求支持管理网络、数据网络分离设置，保证系统网络安全性与稳定性，2 种网络可绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流；
3.云主机上可以同时运行异构操作系统平台的虚拟机，如麒麟/统信等。
4.支持 B/S 架构的桌面模板切换功能，支持编辑部门或单位信息，可以对部门创建多个桌面模板，在选中部门里启动对应的桌面模板，就能够推送对应操作系统和应用环境给云终端，并可以通过该界面实现一键开关机功能。
5.平台支持查看连接的节点以及虚拟的数量和相应在线离线状况。
6.支持节点分账户管理:可以指定不同的管理员账户管理对应的节点，可以是全部或部分;  
7.支持通过名称、授权用户、版本号等信息搜索所有接入云管理平台的节点，快速找到要查询的节点；
8.支持对超过阈值的危险情况进行警告，如服务器SSD寿命、CPU、磁盘IO、内存、交换区、温度、ukey;  
9.模板删除、快照、存储迁移、数据擦除、回滚、桌面模板更换等重大事件进行告警;  
10.支持对重点关注节点的启动、重启、关闭、拷贝数据、移动磁盘、创建模板等操作行为进行告警；
11.支持微信告警，当出现错误或警告时，系统会及时将相应的情况通知到管理员的微信。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
12.云主机服务器系统支持智能数据分析，支持以数据、图表、图片、幻灯片播放等形式展示报表信息；
13.支持所有节点的总在线数、平均效率和平均每日使用时间以报表显示;  
14.支持各节点效率统计，以分析效率低的原因。支持查看工作、学习、娱乐等各种活动的比例，以及应用程序使用时间和网页浏览时间的排名；(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
15.支持对所有节点的虚拟机使用时间进行统计，分析节点利用率低的原因和使用时间的分布情况。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
16.支持通过网页远程控制其他教室设备，可实现远程开机、关机、重启，并支持查看服务器运行状态。
17.管理平台需提供云桌面、用户及用户在线状态数据。
18.为简化运维、统一管理，要求本期所投产品能与学校现有云桌面管理平台对接，实现集中管理。本此对接与管理实现方式可接受以下其中一种或多种：1、原平台并入新建平台管理；2、新建平台接入原平台管理；3、采用第三方平台进行统一对接管控；成交供应商负责统计原平台中相关数据及对接协调工作。（投标文件需提供平台厂商出具的对接承诺函，格式自拟）
	1
	套
	28166.67元
	
	

	2
	教师云终端
	一、参数要求：
1、处理器：采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；
2、内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于4根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥512GB M.2接口SSD固态硬盘，最大可扩展至1T SSD+2T机械硬盘，支持硬盘减震功能；
4、显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5、主板接口：配置≥1个PCIe4.0 x16, ≥1个PCIe3.0 x8, ≥1个PCIe3.0 x1；配置USB总数≥11个，其中USB3.2接口≥9个，≥1个M.2接口，≥4个SATA3.0接口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6、操作系统：支持UOS/银河麒麟V10/windows等主流操作系统；                                                                                                                                                                                                                                       
二、售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,1个自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
	2
	套
	3965.00元
	
	

	3
	学生云终端
	一、参数要求：
1、处理器：采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；
2、内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于4根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥256GB M.2接口SSD固态硬盘，最大可扩展至1T SSD+2T机械硬盘，支持硬盘减震功能；
4、显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5、主板接口：配置≥1个PCIe4.0 x16, ≥1个PCIe3.0 x8, ≥1个PCIe3.0 x1；配置USB总数≥11个，其中USB3.2接口≥9个，≥1个M.2接口，≥4个SATA3.0接口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6、操作系统：支持UOS/银河麒麟V10/windows等主流操作系统；
二、售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,下1个自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
	56
	套
	3800.00元
	
	

	4
	显示器
	一、显示屏尺寸≥23.8英寸，分辨率1920*1080，VGA+HDMI接口，屏幕类型采用IPS，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，显示屏刷新率≥100Hz；
二、售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,1个自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人工及部件费用,所有部件均为原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
	58
	台
	578.33元
	
	

	5
	键鼠套装
	键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
	58
	套
	73.33元
	
	

	6
	云桌面管理终端授权
	1、支持在云桌面虚拟机一段时间没有进行操作会自动将虚拟机进行关机或休眠，解除所承载运行的资源，具体时间可在云桌面管理软件进行设置。
2、云桌面管理平台需支持在浏览器上就可以进行直接的登录并对云桌面进行管理，且无需管理员安装别的插件，在移动端也可以进行对云桌面的管理。
3、为提供高效的运维方式，支持可在终端管理软件上面对终端进行多选或单独操作，更新或移除，如进行更新操作后云终端基础配置参数不发生改变例如服务器IP、编号。
4、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。
5、为给使用人员带来更加便捷的使用方式，云桌面可支持与微信绑定直接扫码登录个人使用的云桌面虚拟机系统。
6、为方便用户文件传输，云桌面需支持本地操作系统可以将文件拖动到用户虚拟机中，本地复制文本内容可直接粘贴到虚拟机文本内。
7、为让用户更加便捷的使用云桌面，在云桌面虚拟机界面操作关机时，云终端也会随之关闭，云终端强制按钮关机时，虚拟机系统随之关闭。并且可以配置云终端遇突发宕机或断电时可自动关闭云桌面虚拟机。
8、为满足用户使用需求，云桌面需支持设置同桌面多设备登录，且在不同设备进行的操作显示完全同步进行无延迟。
9、桌面系统支持本地启动模式与网络唤醒模式，如遇突发断网情况可采用本地启动模式启动。
10、要求云桌面管理员可以使用浏览器登录管理界面，对云终端发送信息，信息滚动显示在终端显示屏上，且终端在没有登录到云桌面虚拟机的情况下也可以显示。
11、要求云桌面管理系统可以直观的显示出各项参数指标包含但不限于连接用户、系统硬盘、内存、存储硬盘等状态，并以图形化的形式展现。
12、使用同一云桌面运维平台，需在B/S架构下使用浏览器登录至界面可以对虚拟机的镜像模板、桌面使用人员、虚拟桌面、自动课表进行管理，以简化管理员运维。
13、为便于系统运维，需提供云桌面健康检测功能，可自动进行检测，对检测结果进行展示，并生成具体检测报告。
14、为方便管理员一键查看平台数据，管理平台需提供云桌面、用户及用户在线状态数据。
15、为方便学校上课，云桌面系统支持与学校课程联动，可按照学校需求对本学期的所有课程按照单双周开始下课时间进行编辑，编辑完成后可根据设定的时间进行自动切换，如遇学生自习课可根据学生需求自行选择课程。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
16、为提供更加精确可靠的权限控制，要求云桌面系统可以自动识别出不同类型的USB设备对其进行准确的权限进行控制类型不低于18种，并可自定义USB设备类型，也可以设置USB接口可访问时间，在规定的时间段可以进行USB接口访问。
17、可支持终端自动升级，管理员可通过浏览器登录管理界面加载升级包，当终端上电启动时会进行版本自动检测进行升级。
18、云桌面管理平台终端授权支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
19、需支持云桌面管理平台直接进行终端登录界面，在界面输入个人的桌面账号密码登录后可自己使用云桌面，方便移动登录使用云桌面。
20、云桌面管理平台需提供多样化的场景使用权限，根据不同的使用场景进行不同的配置选择，可根据自身需求选择教学与办公模式。
21、为减少管理员部署工作量，提高部署及维护效率，要求通过终端管理软件集中管理终端，可以设置终端编号、网络配置、终端分辨率、广播配置、自动登录设置等。
22、支持静默更新功能，要求不影响用户终端日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户终端后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。
23、支持离线更新，要求云桌面管理系统软件可进行离线更新，当用户终端处于未开机状态情况下，管理员可将提前做好的更新镜像文件发布，待用户终端开机后可自动进行更新操作。
24、当网络环境出现异常时，支持本地云桌面助手进行预管理，任意一台学生设备都可以对云桌面进行管理包含但不限于镜像模板管理、终端管理等。
25、支持用户终端直接将自身物理机VDI/VOI镜像，C盘数据转换成镜像模板。(提供此功能演示视频)
26、为确保考试前学生桌面的稳定运行，云桌面管理平台可对全部终端执行巡检操作，检测结果通过列表集中展示，内容涵盖USB键鼠连接状况、异常盘符等各项稳定性指标，当检测到异常时，系统会发出告警提示。(提供系统巡检并识别到异常状态的功能演示视频)
27、为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，此功能为云平台自带功能，在开启后系统自动拦截用户终端桌面弹窗广告，净化桌面环境。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
28、为简化部署，支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。
29、为便于查看学生对于桌面的使用情况，支持对于所有学生机桌面的实时操作查看，并可设置桌面轮播，进行滚动查看。
30、为促进教学互动与协作学习，系统提供基于浏览器的多群组创建功能，各群组可发起专题讨论，讨论时用户可上传文件附件进行针对性阐述。(提供此功能演示视频)
	56
	点
	456.0714元
	
	

	7
	电子教室软件
	1.屏幕广播：电子教室软件需具备屏幕广播功能，开启屏幕广播时默认同时开启教师机本机声音广播，在屏幕广播时也可取消本机声音广播；屏幕广播时学生机屏幕及键鼠被锁定，无法进行其他操作。
2.屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
3.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
4.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
5.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
6.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
7.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
8.试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。
9.开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。
10.阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。
11.答题卡考试：教师导入wps等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
12.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
13.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。
14.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
15.网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
	1
	套
	4366.667元
	
	

	8
	接入交换机
	接入交换机，交换容量≥396Gbps，包转发率≥96Mpps；≥24个10/100/1000M自适应电口,≥4个SFP光口；
	3
	台
	1402.00元
	
	

	9
	管理路由器
	10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台，最大支持1500Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，固化6个LAN口，2个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能
	1
	台
	1628.33元
	
	

	10
	耳机
	USB接口，头戴式耳麦；
	57
	套
	96.79元
	
	

	11
	网络机柜
	22U标准网络机柜
	1
	个
	961.27元
	
	

	12
	讲台
	规格尺寸：讲台长≥1200mm，宽≥650mm，高≥900mm。结构：全钢板制作，防盗、防火、防静电。选用武钢优质冷轧钢板，数控设备精加工制作。内部可放置电脑主机、功放音响等教学设备。讲台柜门、抽屉等使用通开锁具，讲台右侧带实物展台抽屉，支持市面上任意一款视频展台的放置，抽屉拉开时展台可打开，展台折叠后抽屉可关闭上锁。支持17寸-24寸液晶显示器安装使用。
	1
	个
	1472.25元
	
	

	13
	电脑双人桌
	1.单个学生位尺寸：长≥700mm*≥宽500mm*≥高750mm，为了确保课桌椅安装后经久耐用，可以根据教室实际情况依校方要求按单张桌子双人或三人位调整；
2.采用优质50*15mm扁管，钢管厚为1.0mm钢架内设走线槽，桌子后挡钢板，前面拉杆等，经酸洗，硫化，高温烤漆处理。
3.台面为25mm厚免漆实木板制作，四周PVC高温机器封边颜色均匀，具有耐磨耐划痕、耐污染的特性，甲醛释放量小，符合国家标准，颜色为原木；
	56
	位
	280.00元
	
	

	14
	凳子
	1.学生凳子，规格340*240*420mm
2.采用优质25*25mm方管，经酸洗，硫化，高温烤漆处理，桌面实木橡木板为20mm厚，表面具有耐磨耐划痕、耐酸碱、耐污染的特性，甲醛释放量小，符合国家标准稳固耐用；
	56
	套
	75.00元
	
	

	15
	静电地板
	规格600mm*600mm*37mm；瓷砖面板上钢板0.4mm，下钢板0.5mm: 贴面全钢外壳结构，优质水泥填充，钢板厚度04/05面层，防火性能A级，集中载荷≥500N/450KG,均布载荷3300N/M
	120
	平方米
	195.00元
	
	

	16
	考试资料
存储设备
	移动固态硬盘存储容量不低于1000G,支持USB3.0 以上接口
	1
	个
	1065.33元
	
	

	17
	网络摄像机
	网络监控摄像机像素≥400 万、采用广角定焦镜头(不低于2.8 毫米),一前一后确保考场内全覆盖且无盲区，内置存储卡≥64G，含安装配套材料
	2
	个
	550.00元
	
	

	18
	拾音器
	1. 室内外防水拾音器；
2. 拾音范围:70平方米 ；
3. 麦克风:全向麦克风；
4. 信号处理电路:采用高保真、低噪声处理芯片； 
5. 防水等级支持IP66 ；
6.支持网络音频流对接摄像机、后端产品
	2
	个
	542.50元
	
	

	19
	硬盘录像机
	视频接入路数 8路,网络输入带宽 256Mbps,网络输出带宽 256Mbps ;支持 GB28181 标准的网络摄像机;
支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流最大支持 8路 1080P 解码;
1个HDMI接口，1个VGA接口;支持4个 SATA接口，最大支持满配 20T 硬盘;支持IP 设备集中管理，包括I 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等最大支持8路本地同步回放，支持两个网络接口
	1
	台
	1548.40元
	
	

	20
	硬盘
	企业级硬盘，10TB
	1
	块
	3500.00元
	
	

	21
	稳压电源
	塔式智能型单进单出1KVA高频在线式UPS，外接3节24AH电池延时30分钟以上
1.UPS主机容量1kVA，高频在线双变换式UPS。
2.输入输出制式为单相输入单相输出。
	1
	个
	2577.47元
	
	

	22
	耗材
	电源线，耗材件，施工杂配件、水晶头、排插、辅材；网线采用六类非屏蔽网线.所有电路使用阻燃管布管，包含各个规格强电线材要求使用品牌电线。
	1
	间
	5000.00元
	
	

	23
	安装调试
	计算机教室内线材线路及静电地板的敷设，线路施工标准要求：室内终端设备及显示器设备插座电路；监控设备安装调试
	1
	项
	5000.00元
	
	









	二、岳阳市第四中学高中机房2

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	最高限价单价
	合计
	备注

	1
	云桌面控制器
	基本配置：
1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，能够支持≥50用户虚拟桌面并发。
2、此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌。配置≥八核十六线程处理器（处理器主频≥3.0GHz），内存≥16GB，本地存储≥512GBSSD。
3、USB接口≥8个（其中USB3.0接口≥4个）。
平台功能要求：
1、平台能够自动感知外部突然断电，并与不间断电源协同工作，进行电源检测提供服务器安全下线,以避免异常关机带来的数据丢失和对服务器造成不必要的损坏。(提供此功能演示视频)
2、支持UOS、KOS等国产主流操作系统，可满足用户日常办公、教学应用程序的运行。
3、虚拟化平台需支持定时关机功能，为节省闲置时间段服务器持续运行所造成的资源浪费，可设置定时关闭服务器减少资源的浪费。
4、支持多台服务器可组成HA集群环境保障平台的高可用性，并且可以在共享存储或者无存储架构下使用，以支撑持续的用户服务（在无存储结构下，要求不同的服务器之间，模板数据可同步备份，并且可迁移）
5、虚拟化平台必须提供共享资源平台，不需要使用第三方平台软件即可实现，每个用户成员都可以访问或上传文件到共享资源平台。
6、支持通过中继器设备实现多机房、多楼层、多校区的远程管理，具备远程访问、远程开关机、远程下发等管理操作，中继器必须满足以下配置要求：CPU≥ARM 四核 1.8GHz，RAM≥1GB ，DOM≥8GB SSD ，USB口≥4个，1个HDMI接口或1个VGA接口，1个MicIN接口，1个HPOUT接口，1个TF卡接口，至少5个状态指示灯。为了便于管理员对中继器的维护，需支持终端快捷维护，当中继器系统故障时可通过Micro-SD卡快速恢复系统。（提供TF卡及5个状态指示灯的功能演示视频）
	1
	套
	10500.00元
	
	

	2
	教师云终端
	一、参数要求：
1、处理器：采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；
2、内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于4根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥512GB M.2接口SSD固态硬盘，最大可扩展至1T SSD+2T机械硬盘，支持硬盘减震功能；
4、显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5、主板接口：配置≥1个PCIe4.0 x16, ≥1个PCIe3.0 x8, ≥1个PCIe3.0 x1；配置USB总数≥11个，其中USB3.2接口≥9个，≥1个M.2接口，≥4个SATA3.0接口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6、操作系统：支持UOS/银河麒麟V10/windows等主流操作系统；                                                                                                                                                                                                                                      
二、售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,下1个自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
	1
	套
	3965.00元
	
	

	3
	学生云终端
	一、参数要求：
1、处理器：采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；
2、内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于4根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥256GB M.2接口SSD固态硬盘，最大可扩展至1T SSD+2T机械硬盘，支持硬盘减震功能；
4、显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5、主板接口：配置≥1个PCIe4.0 x16, ≥1个PCIe3.0 x8, ≥1个PCIe3.0 x1；配置USB总数≥11个，其中USB3.2接口≥9个，≥1个M.2接口，≥4个SATA3.0接口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6、操作系统：支持UOS/银河麒麟V10/windows等主流操作系统；                                                                                                                                                                                                                                      
二、售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,下1个自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
	60
	套
	3800.00元
	
	

	4
	显示器
	一、显示屏尺寸≥23.8英寸，分辨率1920*1080，VGA+HDMI接口，屏幕类型采用IPS，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，显示屏刷新率≥100Hz；
二、售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,1个自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人工及部件费用,所有部件均为原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
	61
	台
	578.33元
	
	

	5
	键鼠套装
	键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
	61
	套
	73.33元
	
	

	6
	云桌面管理终端授权
	1、支持在云桌面虚拟机一段时间没有进行操作会自动将虚拟机进行关机或休眠，解除所承载运行的资源，具体时间可在云桌面管理软件进行设置。
2、云桌面管理平台需支持在浏览器上就可以进行直接的登录并对云桌面进行管理，且无需管理员安装别的插件，在移动端也可以进行对云桌面的管理。
3、为提供高效的运维方式，支持可在终端管理软件上面对终端进行多选或单独操作，更新或移除，如进行更新操作后云终端基础配置参数不发生改变例如服务器IP、编号。
4、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。
5、为给使用人员带来更加便捷的使用方式，云桌面可支持与微信绑定直接扫码登录个人使用的云桌面虚拟机系统。
6、为方便用户文件传输，云桌面需支持本地操作系统可以将文件拖动到用户虚拟机中，本地复制文本内容可直接粘贴到虚拟机文本内。
7、为让用户更加便捷的使用云桌面，在云桌面虚拟机界面操作关机时，云终端也会随之关闭，云终端强制按钮关机时，虚拟机系统随之关闭。并且可以配置云终端遇突发宕机或断电时可自动关闭云桌面虚拟机。
8、为满足用户使用需求，云桌面需支持设置同桌面多设备登录，且在不同设备进行的操作显示完全同步进行无延迟。
9、桌面系统支持本地启动模式与网络唤醒模式，如遇突发断网情况可采用本地启动模式启动。
10、要求云桌面管理员可以使用浏览器登录管理界面，对云终端发送信息，信息滚动显示在终端显示屏上，且终端在没有登录到云桌面虚拟机的情况下也可以显示。
11、要求云桌面管理系统可以直观的显示出各项参数指标包含但不限于连接用户、系统硬盘、内存、存储硬盘等状态，并以图形化的形式展现。
12、使用同一云桌面运维平台，需在B/S架构下使用浏览器登录至界面可以对虚拟机的镜像模板、桌面使用人员、虚拟桌面、自动课表进行管理，以简化管理员运维。
13、为便于系统运维，需提供云桌面健康检测功能，可自动进行检测，对检测结果进行展示，并生成具体检测报告。
14、为方便管理员一键查看平台数据，管理平台需提供云桌面、用户及用户在线状态数据。
15、为方便学校上课，云桌面系统支持与学校课程联动，可按照学校需求对本学期的所有课程按照单双周开始下课时间进行编辑，编辑完成后可根据设定的时间进行自动切换，如遇学生自习课可根据学生需求自行选择课程。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
16、为提供更加精确可靠的权限控制，要求云桌面系统可以自动识别出不同类型的USB设备对其进行准确的权限进行控制类型不低于18种，并可自定义USB设备类型，也可以设置USB接口可访问时间，在规定的时间段可以进行USB接口访问。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
17、可支持终端自动升级，管理员可通过浏览器登录管理界面加载升级包，当终端上电启动时会进行版本自动检测进行升级。
18、云桌面管理平台支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
19、需支持云桌面管理平台直接进行终端登录界面，在界面输入个人的桌面账号密码登录后可自己使用云桌面，方便移动登录使用云桌面。
20、云桌面管理平台需提供多样化的场景使用权限，根据不同的使用场景进行不同的配置选择，可根据自身需求选择教学与办公模式。
21、为减少管理员部署工作量，提高部署及维护效率，要求通过终端管理软件集中管理终端，可以设置终端编号、网络配置、终端分辨率、广播配置、自动登录设置等。
22、支持静默更新功能，要求不影响用户终端日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户终端后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。
23、支持离线更新，要求云桌面管理系统软件可进行离线更新，当用户终端处于未开机状态情况下，管理员可将提前做好的更新镜像文件发布，待用户终端开机后可自动进行更新操作。
24、当网络环境出现异常时，支持本地云桌面助手进行预管理，任意一台学生设备都可以对云桌面进行管理包含但不限于镜像模板管理、终端管理等。
25、支持用户终端直接将自身物理机VDI/VOI镜像，C盘数据转换成镜像模板。(提供此功能演示视频)
26、为确保考试前学生桌面的稳定运行，云桌面管理平台可对全部终端执行巡检操作，检测结果通过列表集中展示，内容涵盖USB键鼠连接状况、异常盘符等各项稳定性指标，当检测到异常时，系统会发出告警提示。(提供系统巡检并识别到异常状态的功能演示视频)
27、为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，此功能为云平台自带功能，在开启后系统自动拦截用户终端桌面弹窗广告，净化桌面环境。(投标时提供此功能配置截图，加盖投标人公章)
28、为简化部署，支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。
29、为便于查看学生对于桌面的使用情况，支持对于所有学生机桌面的实时操作查看，并可设置桌面轮播，进行滚动查看。
30、为促进教学互动与协作学习，系统提供基于浏览器的多群组创建功能，各群组可发起专题讨论，讨论时用户可上传文件附件进行针对性阐述。(提供此功能演示视频)
	60
	点
	456.0714元
	
	

	7
	电子教室软件
	1.屏幕广播：电子教室软件需具备屏幕广播功能，开启屏幕广播时默认同时开启教师机本机声音广播，在屏幕广播时也可取消本机声音广播；屏幕广播时学生机屏幕及键鼠被锁定，无法进行其他操作。
2.屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
3.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
4.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
5.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
6.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
7.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
8.试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。
9.开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。
10.阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。
11.答题卡考试：教师导入wps等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
12.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
13.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。
14.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
15.网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
	1
	套
	4367.00元
	
	

	8
	接入交换机
	接入交换机，交换容量≥396Gbps，包转发率≥96Mpps；≥24个10/100/1000M自适应电口,≥4个SFP光口；
	3
	台
	1402.00元
	
	

	9
	管理路由器
	10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台，最大支持1500Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，固化6个LAN口，2个LAN/WAN可切换口，最大支持4个WAN口。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能
	1
	台
	1628.33元
	
	

	10
	耳机
	USB接口，头戴式耳麦；
	61
	套
	96.79元
	
	

	11
	网络机柜
	22U标准网络机柜
	1
	个
	961.27元
	
	

	12
	讲台
	规格尺寸：讲台长1200mm，宽650mm，高900mm。结构：全钢板制作，防盗、防火、防静电。选用武钢优质冷轧钢板，数控设备精加工制作。内部可放置电脑主机、功放音响等教学设备。讲台柜门、抽屉等使用通开锁具，讲台右侧带实物展台抽屉，支持市面上任意一款视频展台的放置，抽屉拉开时展台可打开，展台折叠后抽屉可关闭上锁。支持17寸-24寸液晶显示器安装使用。
	1
	个
	1472.25元
	
	

	13
	双人实木围挡电脑桌
	1、1400*600*1150mm，台面采用免漆板25mm板，台面上三面带400mm围板，采用免漆多层实木板，台面下面采用25*25mm方管做钢架脚，钢管厚为0.8mm,，带网片，配前拉杆等，经酸洗，硫化，高温防锈烤漆处理。
2、台面为25mm厚免漆多层实木板制作，四周PVC高温机器封边颜色均匀，具有耐磨耐划痕、耐污染的特性，甲醛释放量小，符合国家标准，颜色为原木；
	60
	位
	450.00元
	
	

	14
	凳子
	1.学生凳子，规格340*240*420mm
2.采用优质25*25mm方管，经酸洗，硫化，高温烤漆处理，桌面实木橡木板为20mm厚，表面具有耐磨耐划痕、耐酸碱、耐污染的特性，甲醛释放量小，符合国家标准稳固耐用；
	60
	套
	60.00元
	
	

	15
	静电地板
	规格600mm*600mm*37mm;瓷砖面板上钢板0.4mm，下钢板0.5mm: 贴面全钢外壳结构，优质水泥填充，钢板厚度04/05面层，防火性能A级，集中载荷≥500N/450KG,均布载荷3300N/M
	120
	平方米
	195.00元
	
	

	16
	网络摄像机
	网络监控摄像机像素≥400 万、采用广角定焦镜头(不低于 2.8 毫米),一前一后确保考场内全覆盖且无盲区，内置存储卡≥64G，含安装配套材料
	2
	个
	550.00元
	
	

	17
	拾音器
	1. 室内外防水拾音器；
2. 拾音范围:70平方米 ；
3. 麦克风:全向麦克风；
4. 信号处理电路:采用高保真、低噪声处理芯片； 
5. 防水等级支持IP66 ；
6.支持网络音频流对接摄像机、后端产品
	2
	个
	542.50元
	
	

	18
	硬盘录像机
	视频接入路数 8路,网络输入带宽 256Mbps,网络输出带宽 256Mbps ;支持 GB28181 标准的网络摄像机;
支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流最大支持 8路 1080P 解码；
1个HDMI接口，1个VGA接口；支持4个 SATA接口，最大支持满配 20T 硬盘；支持IP 设备集中管理，包括I 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等最大支持8路本地同步回放，支持两个网络接口
	1
	台
	1548.40元
	
	

	19
	硬盘
	企业级硬盘，10TB
	1
	块
	3500.00元
	
	

	20
	稳压电源
	塔式智能型单进单出1KVA高频在线式UPS，外接3节24AH电池延时30分钟以上
1.UPS主机容量1kVA，高频在线双变换式UPS。
2.输入输出制式为单相输入单相输出。
	1
	个
	2577.47元
	
	

	21
	耗材
	电源线，耗材件，施工杂配件、水晶头、排插、辅材；网线采用六类非屏蔽网线.所有电路使用阻燃管布管，包含各个规格强电线材要求使用品牌电线。
	1
	间
	5000.00元
	
	

	22
	安装调试
	计算机教室内线材线路及静电地板的敷设，线路施工标准要求：室内终端设备及显示器设备插座电路；监控设备安装调试
	1
	项
	5000.00元
	
	


1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分设备投标，否则投标无效。
2、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按清单顺序逐项填写，且每项单价不得超过清单中的最高限价单价，如有缺项、漏项，或单价报价超过最高限价单价的其投标无效。
3、本项目所采购教师云终端、学生云终端（台式计算机 A02010104）、液晶显示器（A0201060401）属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中标注★的政府强制采购节能产品，投标人响应上述设备时，必须提供对应产品型号国家节能认证机构出具的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，未提供有效节能认证证书、证书型号与投标设备不符、证书过期的，视为投标无效。

第二节 技术要求
一、项目名称：岳阳市第四中学高中机房项目
二、项目预算：756,645.71元；最高限价：756,645.71元；
三、项目概况：本项目为岳阳市第四中学高中机房项目，严格依据《教育信息化2.0行动计划》《湖南省高中信息科技学业水平机房建设指南（试行）》等省、市级规范标准实施，本次共计新建两间VOI架构国产化云桌面机房，适配学校不同教学使用场景。
1.机房1配置56台学生终端、2台教师终端，主要承担常规信息科技课程教学，同时作为初中学业水平信息技术标准化考场，支持编程实训、统一上机测评、信息技术考试等需求；
2.机房2配置60台学生终端、1台教师终端，定位校园电子阅览室，专供学生课后自主线上阅读、数字资料检索、拓展实训使用； 
3.两间机房均配套云管理平台、高清考场监控、千兆网络、稳压 UPS 电源、电子教室教学软件、全套桌椅静电地板等软硬件配套设施，全面覆盖教学、考试、阅览全场景使用需求，设备均采用国产信创配置，兼容统信、麒麟国产操作系统，具备断网本地运行、批量系统部署、广告弹窗拦截、考试环境监管等功能。
4.学校前期已建成 1 间 50 台学生机、2 台教师终端的云机房，校内原有机房已形成成熟信息化管理体系，存储完整教学镜像、用户权限、课程排班、历史运维数据。本次新建两套机房需具备平台互通对接能力，无需改动原有设备与存量数据，可直接接入学校现有 B/S 架构云管理平台，实现三间机房一体化集中管控。整合后管理员仅通过一套浏览器管理界面，即可统一完成三间教室终端在线监测、桌面模板一键切换、批量静默升级、课堂实时巡看、设备故障告警、课程自动联动、考试权限统一配置等运维操作，完整复用原有机房的系统模板、师生账号、考试管控规则，消除多机房分散管理带来的运维繁琐、环境标准不统一、考试监管碎片化等问题，实现全校计算机教室教学环境、考试规范、运维管理标准化统一，大幅降低机房日常管理工作量，为学校常态化信息科技教学、标准化学业水平考试、数字化课外阅读提供稳定、统一、易运维的信息化支撑环境。
四、参数要求：见第一节“采购清单一览表”
五、安装调试要求
1.成交供应商负责两间机房全部设备卸货、就位安装、静电地板整体铺设、强弱电管线开槽布管、插座点位安装、监控设备固定布线、服务器机柜上架布线；
2.完成云管理平台/云桌面控制器系统部署、虚拟机模板制作、国产操作系统适配、云终端批量注册授权、电子教室软件安装激活、网络设备配置调试、UPS供电联动调试；
3.完成新建机房与学校原有存量云桌面平台对接调试，完整迁移原有账号、镜像、课表、权限数据，实现三间机房统一后台管控；
4.全部软硬件联合72小时不间断试运行，排查卡顿、死机、告警失效、虚拟机崩溃、网络掉线等全部故障，优化系统运行参数；
5.完成考场监控调试，设置录像存储、画面参数、拾音音量，满足学业水平考试监控标准；
6.完工后对校方管理员、授课教师开展全套操作培训，交付纸质+电子版操作手册、系统备份文件、施工图纸；
7.安装调试包含清单内耗材项全部辅材施工，施工产生的所有人工、辅料、清运费用均包含在报价内，采购人不额外付费。
六、机房施工布线、静电地板技术要求
1.静电地板整体找平，支架牢固，拼接缝隙均匀，具备防火、防潮、承重达标；
2.强弱电管线分离，全部使用阻燃管材，机房插座分独立回路供电；
3.六类网线标准化压制、统一标识编号，机柜、交换机线路规整绑扎；
4.监控线路独立敷设，摄像机、拾音器点位调试到位，录像存储时长满足考试要求；
5.桌椅摆放间距符合标准化考场规范，所有设备安装平稳牢固；
6.施工完成后清理机房建筑垃圾，交付完整机房布线点位图、网络拓扑图纸。
七、质量要求
1.成交供应商所供全部货物为全新正品原厂整机及配套零部件，符合国家现行质量标准，随货提供产品说明书、合格证、原厂检测报告，所有产品满足行业规范要求；
2.全部硬件、软件技术指标100%响应采购清单技术参数，不出现降配、负偏离，验收检测不合格产品成交供应商无条件免费更换全新设备，重新供货调试直至验收合格；
3.成交供应商严格依照本采购清单、技术规范供货、施工、部署系统，保障项目交付后满足学校教学、考试、阅览全部使用场景需求，达到采购人使用标准；
4.项目整体施工、布线、静电地板铺设符合国家机房弱电、装修施工验收规范，施工质量不合格必须无偿返工整改。




第三节 商务要求
一、运输交付要求
1.运输方式：成交供应商根据设备规格选择安全运输车辆，大型家具、机柜、服务器妥善固定防护，小件设备分类包装防震防潮；全部运输、装卸、货物保险费用由成交供应商全额承担，包含设备从厂区/仓库运送至学校两间机房指定安装点位全部费用；
2.交付时限：签订合同后30个日历天内完成。
3.违约责任：因成交供应商供货、施工、调试原因造成工期延误，由成交供应商承担合同约定逾期违约金；逾期达到约定期限，采购人有权解除合同并追索损失。
二、售后服务要求
1.质保期限：本项目所有服务器、云终端、显示器、网络设备、UPS、监控设备、软件系统、机房桌椅、静电地板、布线施工整体质保期自项目整体验收合格之日起计算，教师及学生云终端、显示器质保3年，其余质保1年；
2.故障响应机制：采购人报修后2小时内技术人员线上响应对接；故障报修后下一个自然日工程师上门维修；质保期内所有维修人工、更换原厂配件全部免费；
3.质保期满后服务：质保到期后提供终身成本价维修服务，仅收取原厂配件材料费及优惠人工费，维修前提供详细费用清单；设备停产前提前书面通知采购人，并提供足量兼容备品备件或升级替代方案；
4.长期技术支持：终身免费电话、远程线上技术咨询，包含系统模板制作、平台运维、考试环境配置、软件故障排查等全流程技术指导。
三、付款方式：工程竣工完成安装调试服务并验收合格后，支付至合同价的50%，经结算评审后支付至结算财评金额的97%，余款3%在验收合格之日起正常服务满三年后（无质量问题、服务纠纷及其他经济法律纠纷等）付清。
四、服务期限：项目竣工验收合格之日起3年内。
五、整体验收                                                   
1.到货初验：设备到场后双方共同开箱清点，核对装箱清单、原厂合格证、保修卡、各类认证证书、软件介质、操作维护手册、故障资料、施工图纸；资料缺失视为未完成供货，中标人3日内补齐；
2.现场检测：采购人组织专业人员现场逐项核验硬件参数、软件全部功能、机房施工质量、平台对接效果；所有设备、系统合格率≥98%，任意设备、功能不达标，中标人无偿更换、整改，直至合格；校方有权要求原厂到场核验产品真伪、硬件参数，中标人负责协调厂家配合；
3.验收合格标准：（1）全部设备型号、硬件参数、软件功能完全匹配采购文件要求，无降配、无缺项； （2）全套技术资料、系统备份、施工图纸、培训手册完整移交采购人； （3）签订合同后30个日历天内完成全部施工调试，机房可稳定开展教学、标准化考试、电子阅览等功能；（4）新建机房与学校原有云平台实现一体化集中管控，账号、模板、课表、权限数据完整互通，无丢失错乱；
4.验收过程中造成的货物损坏、设备缺失，全部由中标人无偿补齐、更换。
六、其他商务补充说明
1.报价包干说明：投标人报价为完成本项目全部工作的包干总价，包含设备货款、运输、装卸、保险、施工辅材、强弱电布线、静电地板铺设、软硬件安装调试、平台对接、操作培训、质保、税费、现场检测验收、图纸资料制作等所有费用，采购人无需支付任何额外费用；
2.知识产权约定：中标人提供的云桌面、电子教室、操作系统软件具备完整合法版权授权，不存在盗版、版权纠纷；系统教学镜像、桌面模板永久授权采购人校内免费使用；
3.保密义务：中标人对学校学生信息、考试题库、机房运维数据、校内信息化架构承担保密责任，项目相关资料不得对外泄露；
4.合同补充约定：本章节商务、技术要求未尽事宜，采购人与成交供应商在正式采购合同中细化约定，包含工期违约金、维保细则、平台对接责任、验收细则等内容。
注：
1、投标人必须对完整项目整体投标，不得拆分单机房、单类设备分项投标，拆分投标视为投标无效；
2、投标文件分项报价明细表严格按照采购清单顺序逐项填报，单品报价不得超过对应最高限价，缺项、漏项、总价超本项目最高限价、单品报价超最高限价单价均视为投标无效。
3、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。




第四章 合同草案条款
[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc19628646]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：                          
分期付款：           ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：                           
绩效激励：                           
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：  岳阳市第四中学 
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：                
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
[bookmark: _Toc20313]1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。



第三节 政府采购合同专用条款
	第六章
第1.1（1）款
	甲方名称、地址
	采购人：岳阳市第四中学
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路294号

	第六章
第1.1（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	第六章
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行时间：签订合同后30个日历天内完成。
履行地点：岳阳市第四中学
履行方式：成交供应商根据设备规格选择安全运输车辆，大型家具、机柜、服务器妥善固定防护，小件设备分类包装防震防潮；全部运输、装卸、货物保险费用由成交供应商全额承担，包含设备从厂区/仓库运送至学校两间机房指定安装点位全部费用；

	第六章
第9.2（1） 项
	质量保证期
	教师及学生云终端、显示器质保3年，其余质保1年；

	第六章
第9.2（3） 项
	响应时间
	采购人报修后2小时内技术人员线上响应对接；故障报修后下一个自然日工程师上门维修；质保期内所有维修人工、更换原厂配件全部免费；

	第六章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	工程竣工完成安装调试服务并验收合格后，支付至合同价的50%，经结算评审后支付至结算财评金额的97%，余款3%在验收合格之日起正常服务满三年后（无质量问题、服务纠纷及其他经济法律纠纷等）付清。

	第六章
第14（5）项
	伴随服务
	详见采购需求

	第六章
第23.1款
	合同未尽事项
	由采购人和中标人在合同中具体约定。





[bookmark: _Toc1395]

第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、谈判响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
附件3：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件4：供应商基本情况表
二、保证金（本项目不要求提供）
三、报价一览表
附件3-1：报价一览表
附件3-2：分项价格表
四、货物说明
附件4-1：技术指标说明
附件4-2：采购需求响应
五、合同条款偏离表
六、采购需求偏离表
七、享受政府采购政策优惠的证明资料附件
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
八、关于资格的说明
九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十、供应商认为需要提供的其他资料
十一、最后报价



政府采购
响 应 文 件


采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：





供应商
年  月  日
[bookmark: _Toc22804][bookmark: _Toc15357][bookmark: _Toc22201151][bookmark: _Toc6474][bookmark: _Toc2074]
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc18118][bookmark: _Toc28668][bookmark: _Toc32686]
一、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为              （项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：             ，采购代理编号：           ），签字代表 （             姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本两份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定做出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
[bookmark: _Toc32365]日期：   年  月  日

附件1
法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：
统一社会信用代码：
注册地址：
姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：年   月   日
[bookmark: _Toc11481][bookmark: _Toc20373][bookmark: _Toc8811]
附件2
授权委托书(格式)
本人         （姓名、职务）系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年  月   日

附件3
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 中发经投（湖南）技术有限公司(采购代理机构)：

我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚，或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！



供应商名称（单位章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期：  年   月    日


[bookmark: _Toc26470][bookmark: _Toc1342][bookmark: _Toc2790][bookmark: _Toc31310][bookmark: _Toc6938][bookmark: _Toc24119]


[bookmark: _Toc27386][bookmark: _Toc24694][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc3114][bookmark: _Toc30962]附件4
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件




二、保证金（承诺书）格式
备注：根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于在政府采购领域进一步优化营商环境切实减轻企业负担的通知》，本项目免收投标保证金。

投标承诺

致(采购人或采购代理机构) ：
经慎重研究，我公司    供应商名称  （以下称“供应商”）决定于______年____月_____日参与你方组织的                       的项目，我方承诺严格按照《中华人民政府采购法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。
如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和谈判文件作出的处理。


供应商：                         （盖章）
 法定代表人：             （签字或盖章）
地址：                           
电话：                     
传真：                     

        年    月       

[bookmark: _Toc22201157]
三、报价一览表
附件3-1
报价一览表
  
	项目名称 
	  
	政府采购编号 
	  

	
	
	采购代理编号 
	    

	总报价 
	大写：             元人民币整
小写：             元人民币整

	供货期（日历天）
	  

	质保期
	

	备  注 
	  



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：   年    月    日

注：对畸低的报价和报价异常情况、有可能影响质量或者不能诚信履约的，谈判小组将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料或说明，相关证明材料包括但不限于：提供能证明其报价合理性的成本计算清单或提供与本次类似的业绩合同复印件。

附件3-2
分项价格表

 分项报价明细表
 
政府采购计划编号：                    				项目名称：                         
包号：                                				包名称：                       
	
标的名称
	规格型号 
（或项目特征描述）
	
品牌/产地 
	
数量/单位
	金额（元） 
	
备注 

	
	
	
	
	单价
	小计 
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：1.本表应对应“报价一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。


投标人名称（盖单位章）： 
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日 期 ： 年   月   日



[bookmark: _Toc22201164]四、货物说明
附件4-1
技术指标说明
包号
	序号
	货物名称
（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc9137][bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc18936]供应商名称：                
[bookmark: _Toc11855][bookmark: _Toc25162][bookmark: _Toc30757][bookmark: _Toc8181]法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日


[bookmark: _Toc26997][bookmark: _Toc8340][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc5198]说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。



附件4-2
采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、供货安装及售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年  月  日

[bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc10597][bookmark: _Toc22201159][bookmark: _Toc951]五、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：                
包           号：                                   包名称：                  
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其投标无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：    年    月    日
[bookmark: _Toc22201160][bookmark: _Toc17182][bookmark: _Toc14535][bookmark: _Toc5301]
六、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：                
包           号：                                   包名称：                  
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其投标无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：  年  月  日
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七、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
[bookmark: _Toc22201162][bookmark: _Toc6629][bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc31992][bookmark: _Toc31612][bookmark: _Toc11921]附件8-1中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：


注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附件8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
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监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。




强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第37条规定提供证明材料和本章本节“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。


优先采购产品清单
采购代理编号：                                   项目名称：                      
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、（货物同时属于节能产品、环境标志产品只须填写一种）。



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：     年    月    日
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八、关于资格的说明
附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)


供应商的资格条件更新材料
说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。



九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。（如需提供）

十、供应商认为需要提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）谈判文件要求的其他相关资料；
（3）供货安装及售后方案等。



















十一、最后报价

	项目名称 
	  
	政府采购编号 
	  

	
	
	采购代理编号 
	    

	总报价 
	大写：             元人民币整
小写：             元人民币整

	供货期（日历天）
	  

	质保期
	

	备  注 
	  


说明：
1.开标时自行准备，不封装在投标文件中。
2.谈判文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。 
 3.成交供应商在领取中标通知书时向代理公司递交两份与本项目最后报价一致的分项清单纸质版。
4、对畸低的报价和报价异常情况、有可能影响质量或者不能诚信履约的，谈判小组将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料或说明，相关证明材料包括但不限于：提供能证明其报价合理性的成本计算清单或提供与本次类似的业绩合同复印件。
5、若供应商未在谈判小组规定的时间内提供最终报价，且未提出放弃或撤回投标，谈判小组将以第一次报价为准进行最终评定。

供应商名称：                               
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月   日



政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士
16673063296，陈工
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	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507
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岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司
岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258




