政府采购

服务项目招标文件

采购项目名称：郴州市第二人民医院医疗设备维保托管

服务项目

政府采购编号：CGXM2026431000000054

采购代理编号：HNXZ-2026-CZ-XMZB-0058

采   购   人：郴州市第二人民医院

采购代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

2026年

目录

第一章 投标邀请（公开招标）	5

第二章 投标须知	10

投标须知前附表	10

投标须知正文	14

一、总则	14

二、招标文件	15

三、投标文件	16

四、投标	20

五、开标，资格审查和评标	21

六、中标信息公布	23

七、合同签订	24

八、其他规定	25

第三章 资格审查	28

1．资格审查主体	28

2．资格审查	28

3．资格审查结果	29

4．其他	29

附表1 投标人资格审查表	30

附表2 资格审查结果一览表	31

附表3 资格审查合格投标人名单	32

第四章 评标方法及标准（综合评分法）	33

第一节 评标方法及标准前附表	33

第二节 评标方法及标准	35

1．评标方法	35

2．评标程序	35

3．投标文件的符合性审查	35

4．投标文件的澄清	35

5．投标文件的比较与评价	36

6．推荐中标候选人	36

7．编写评标报告	37

8．评标报告复核	37

9．停止评标	37

10.废标	37

11．重新组建评标委员会进行评标	38

第三节 投标文件的符合性审查	39

附表1 符合性审查表	40

附表2 符合性审查结果一览表	41

附表3 符合性审查合格投标人名单	42

第四节 投标文件的比较与评价	43

附页1 评标方法及标准表	45

第五章 采购需求	54

第六章 政府采购合同	77

第一节政府采购合同协议书	77

第二节 政府采购合同通用条款	79

第三节 政府采购合同专用条款	86

第七章 投标文件的组成	87

第一部分 资格证明文件	92

一、开标一览表	93

二、投标保证金	95

三、法定代表人（单位负责人）身份证明	96

三、授权委托书	97

四、投标人提供的资格证明文件	98

附件4-1投标人资格声明(格式)	99

附件4-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	101

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	102

附件4-4 联合体协议书（格式）	103

附件4-5：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件。	104

附件4-6：湖南省政府采购供应商资格承诺函	104

第二部分 商务技术文件	105

五、投标函	106

六、分项报价	108

附件6-1 分项报价说明	108

附件6-2 分项报价明细表	109

七、采购需求响应	110

附件7-1 响应-览表	111

八、合同条款偏离表	112

九、采购需求（技术、商务）偏离表	113

十、享受政府采购政策优惠的证明资料	114

附件10-1中小企业声明函	114

附件10-2 残疾人福利性单位声明函	115

附件10-3 监狱企业证明资料	116

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	117

附页 2 优先采购产品清单	118

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件	119

十二、投标人认为需提供的其他资料	120

第一章 投标邀请（公开招标）

郴州市第二人民医院（采购人名称）的郴州市第二人民医院医疗设备维保托管服务项目(项目名称)进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号

1、采购项目名称：郴州市第二人民医院医疗设备维保托管服务项目

2、政府采购编号：CGXM2026431000000054

采购代理编号：HNXZ-2026-CZ-XMZB-0058

3、采购项目预算：人民币肆佰玖拾伍万元整（¥4950000.00）

□支持预付款，预付比例：  / 。

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

5、评标方法：■综合评分法  □最低评标价法

6、合同定价方式：■固定总价  □固定单价  □成本补偿  ☑绩效激励

7、合同履行期限：3年。

8、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

二、采购人的采购需求

| 序号 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算（元人民币） | 采购项目最高限价（元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | CT等医疗设备维保托管服务 | 详见招标文件 | 3年 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| 包2 | 内镜维保托管服务 | 详见招标文件 | 3年 | 1350000.00 | 1350000.00 |

注：同一家公司可以投多个包，但同一家公司只允许中标1个包（如包1中标人，在包2评审中，仍为第一中标候选人，则采购人确定第二中标候选人为该包中标人），本项目按照包1、包2的顺序进行确定。如中标单位放弃中标资格或无法履约的，按相关规定上报相关部门处理。

三、采购项目需要落实的政府采购政策：(说明：采购代理机构应根据采购项目特点选择或删除以下内容)

□强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

□优先采购：政府采购鼓励采购节能产品、环境标志产品。

□价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人提供以下资格证明材料：

1.1 提供有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本。

1.2 提供法定代表人身份证明及法定代表人的身份证，或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及其委托代理人的身份证。

1.3 提供湖南省政府采购供应商资格承诺函。

1.4 提供投标人资格声明。

1.5 被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求

☑专门面向：☑中小企业  □小型、微型企业  □监狱企业  □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

- 采购项目的特定资格条件：投标人须具有医疗器械经营许可证（或相应的备案凭证）。

- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标  不接受  (接受或不接受)联合体投标。

五、获取招标文件的方式

1. 凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)免费获取电子招标文件。

2、公开招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)中进入"政府采购交易系统进行“用户登录”“我要投标”“下载文件”操作，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人自行在以上网站下载或查阅,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

3、通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年9月2日9时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

2、开标时间：2026年9月2日9时30分（北京时间）。

3、开标地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第5开标室。

4、电子标项目实行网上投标及解密，具体操作为投标人在“郴州市公共资源交易中心”登录“政府采购交易系统”（http://www.czggzyzx.cn/TPBidder），上传电子投标文件，登录“不见面开标大厅”（http://www.czggzyzx.cn/BidOpening）在规定时间自行远程解密参加网上开标活动。建议投标人上传电子投标文件容量为200MB以内。

5、电子投标文件解密时限：30分钟，请投标人确保投标文件如期解密。

七、招标文件公告期限：

1、招标文件公告期限：2026年7月29日00时00分至2026年8月4日24时00分止（5个工作日）。

2、本招标公告在中国湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

八、询问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名称：郴州市第二人民医院

（2）地址：郴州市苏仙区东塔路10号

（3）联系人：刘跃银

（4）电话：13975531030

2、采购代理机构信息

（1）名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

（2）地址：郴州市北湖区郴州大道汇金时代B栋丽枫酒店13楼

（3）联系人：吴招香、陈少林、李陈坤

（4）电话：18007350553

3、电子交易平台服务机构信息

（1）名称：郴州市公共资源交易中心

（2）地址：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心

（3）联系人：政府采购科

（4）电话：0735-2299020

十、其它补充事宜

1、本招标公告选项：■表示选择   □表示未选择

2、参与本项目政府采购活动的投标人无需向采购人、采购代理机构、郴州市公共资源交易中心缴纳任何费用。

3、招标代理费和评审费由采购人支付，招标代理服务费上限值：人民币叁万贰仟陆佰贰拾元整，在中标、成交公告发布之日起10个工作日内，由采购代理机构向采购人一次性收取。

4、因电子招投标需要，投标人应及时办理CA数字证书（含电子签章）。移动CA数字证书（含电子签章）办理咨询电话：4009980000、18770382910，介质CA数字证书（含电子签章）办理地址：郴州市公共资源交易中心四楼大厅，咨询电话：4006682666、18175580110。

5、请投标人在郴州市公共资源交易中心“下载中心”中及时下载安装最新版本“投标文件制作软件（湖南公共资源版）”、“湖南CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件，http://www.czggzy.net/TPBidder/pages/customframe4bid/DownLoad/郴州市公共资源交易中心交易系统操作手册.zip。

6、若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议各投标人在工作时间段内上传投标文件，选择IE11浏览器进行文件解密，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

7、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或将项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

8、交易平台技术支持联系方式

联系电话：4009980000

附件：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号)，本公司企业规模为:大型口 中型口 小型口 微型口

公司(单位)名称(盖章)

年     月    日

机构代码：、注册登记机构：、日期：、有效期：、注册资本：、地址：、经济行业：、

经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)：、身份证号：、手机号:

授权代表人姓名(签字)：、身份证号：、手机号:

# 第二章 投标须知

投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 郴州市第二人民医院医疗设备维保托管服务项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：郴州市第二人民医院 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | 本项目为服务类项目，此条款不作要求。 |
| 第3.2款 | 联合体投标 | ■不接受 接受 |
| 第6.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■不接受 接受 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.2款 | 提交投标文件截止时间 | 2026年9月2日9时30分（北京时间） |
| 第8.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 一般技术条款偏离项数之和≥ / 项将导致无效投标。 |
| 第10.1款 | 指定的媒体 | 《湖南省政府采购网》 （http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）、《郴州市公共资源交易中心网》（：http://czggzy.czs.gov.cn) |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | ★以医疗设备固定资产金额，乘以报价比例。包1：报价比例最高值为：360/3/4793.6458=2.50% 包2：报价比例最高值为：135/3/973.43=4.62% |
| 第14.5款 | 最高限价 | 包1：人民币叁佰陆拾万元整（¥3600000.00） 包2：人民币壹佰叁拾伍万元整（¥1350000.00） |
| 第15.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 投标人提供以下资格证明材料： 1.1 提供有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本。 1.2 提供法定代表人身份证明及法定代表人的身份证，或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及其委托代理人的身份证。 1.3 提供湖南省政府采购供应商资格承诺函。 1.4 提供投标人资格声明。 1.5 被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 |
| 第15.1(2)项 | 投标人应提供资格审查资料 | 投标人投标文件中需提供的资格证明文件详见“附表1 投标人资格审查表” |
| 第15.1(3)项 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | - 投标人须具有医疗器械经营许可证（或相应的备案凭证）。 |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 不要求提供 |
| 第19.1款 | 分包 | 不允许分包。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第22.1款 | 开标地点 | 郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第5开标室 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第23.3款 | 解密电子投标文件时限及方式 | 投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 确定中标人的方式 | 综合评分法，根据投标人的得分，按得分从高到低的顺序确定中标候选人。得分相同的，按价格由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 第30.5款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 1、接收质疑函的方式：投标人应当按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定向采购人和采购代理机构一并提交书面质疑函及相关证明材料。 2、接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址： 1、采购人信息 （1）名称：郴州市第二人民医院 （2）地址：郴州市苏仙区东塔路10号 （3）联系人：刘跃银 （4）电话：13975531030 2、采购代理机构信息 （1）名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 （2）地址：郴州市北湖区郴州大道汇金时代B栋丽枫酒店13楼 （3）联系人：吴招香、陈少林、李陈坤 （4）电话：18007350553 注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑要求一次性提出。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为：合同金额的/%。要求在发出中标通知书后10天内，按照采购人要求交纳履约保证金到采购人指定账户。逾期没有交纳履约保证金的视为放弃中标资格，且不退还投标保证金。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第36.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费上限值为：人民币叁万贰仟陆佰贰拾元整 |
| 第37.1款 | 其他规定 | （1）同一家公司可以投多个包，但同一家公司只允许中标1个包（如包1中标人，在包2评审中，仍为第一中标候选人，则采购人确定第二中标候选人为该包中标人），本项目按照包1、包2的顺序进行确定。如中标单位放弃中标资格或无法履约的，按相关规定上报相关部门处理。 （2）中标单位在领取中标通知书之前须向采购代理机构提供一正二副纸质盖章版的投标文件。纸质投标文件与电子投标文件不一致的，以电子投标文件为准。 |

投标须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

6.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

7.2采购人或者采购代理机构在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

8．偏离与实质性响应

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

8.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

8.3招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

8.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度超出【投标须知前附表】规定的，其投标无效。

9. 询问

9.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】指定的媒体上发布澄清或者更正公告。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

10.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在本章第10.1款规定的媒体上发布更正公告。

10.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人应及时关注本章第10.1款规定的媒体发布的澄清或者修改公告，采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由第一部分资格证明文件和第二部分商务和技术文件组成。投标文件内容如下：

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人证明或法定代表人授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价明细表

七、采购需求响应

八、商务、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十一、投标服务（服务及配套货物）符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

13.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14. 投标报价

14.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【投标须知前附表】及第五章采购需求的有关规定进行报价。

14.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的)，否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见【投标须知前附表】。

15. 投标人的资格证明文件

15.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）投标人资格声明(格式)

（2）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的书面说明。

15.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

15.3上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

16. 投标服务（服务及配套货物）及服务符合招标文件规定的证明文件

16.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章采购需求要求的其它文件。

16.3 投标人提供的软件及硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。

17. 投标有效期

17.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

17.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

18. 投标保证金

18.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

18.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

19.分包

19.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

19.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

19.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

20. 电子投标文件的制作和签署

20.1投标人确认投标后，应当在郴州市公共资源交易政府采购电子化平台上认可的“投标文件制作工具软件下载”制作投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密；否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

20.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制上传到商务和技术文件中，否则，由于编制上传位置失误导致无法进行资格审查，由此所产生的后果和责任由投标人自行承担。

20.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务、技术及综合评分表相关资料。必须按招标文件目录和节点对应位置上传或填写相应资料，否则，由于编制上传位置失误，系统将判断投标人未提交此项资料，由此造成的后果和责任由投标人自行承担。

20.4投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，由此可能导致的不予以计分、废标等后果由投标人自行承担。

20.5投标人应在电子投标文件指定签章处采用郴州市公共资源交易中心交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。

20.6电子投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标

21. 电子投标文件的加密和提交

21.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受，采购代理机构不予受理。

21.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

21.3建议投标人于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，系统将显示“上传成功”。如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统运维机构联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，由此造成的后果和责任由投标人自行承担。

22. 电子投标文件的修改和撤回

22.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

22.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

23. 串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的；

（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；

（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

24.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。

24.3投标人在开标时间前提前登录网上开标系统，通过网上开标系统参加开标会。

24.4开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标：

（1）宣读。投标截止时间，采购代理机构登根据系统显示宣布报名的投标人数量和上传了投标文件的投标人数量。

（2）解密。采购代理机构在系统发出解密指令。投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限见第二章第一节《投标须知前附表》，投标文件在解密时限内解密成功的为有效投标人，未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。当解密成功的投标人不足3家时，开标不再继续。

（3）唱标。以投标人《开标一览表》为准，由系统在线公布投标人名单、开标关键数据和投标保证金到账情况。电子交易系统在线即时生成《开标记录表》，所有解密成功的投标人可以在线即时查看、下载。

（4）确认。投标人法定代表人或授权代表应在规定的时间内通过电子交易系统在《开标记录表》上进行确认。投标人未在规定的时间进行确认的，视同认可开标结果。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标。

（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；

（3）投标人电子CA证书发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按照第三章资格审查规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不得进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

26. 评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1评标委员会按照第四章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28.中标通知书与中标信息公布

28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中 按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本章第10.1款规定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应在3个工作日内作出答复。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和 投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理 机构提出质疑。

29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系 电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。

29.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操 作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4中标合同将在法定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约担保

31.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，【投标须知前附表】规定需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

33.政府采购政策

33.1优先采购：

纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分；

33.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。

33.3价格评审优惠：

（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

33.4政府采购政策交叉与叠加

（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；

（2）监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5部分投标产品属于优先采购的，以及小型和微型企业的投标人代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料。

33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）小微企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2020]46号)规定，投标人和提供货物的制造商同时提供《小型、微型企业声明函》（格式）。

（2）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南省政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人或者采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35. 招标代理服务费

35.1招标代理服务费由采购人支付。

36. 需要补充的其他内容

36.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人及采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否符合招标文件规定的资格条件。

2.2除第二章第15.1款另有规定外，采购人及采购代理机构按附表1所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）、湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和“信用郴州”网站（xycz.czs.gov.cn）五个网站的渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；

（2）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。采购人及采购代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，投标人自行提供的与本章指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

4．其他

4.1实行资格预审的采购项目，开标结束后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1 投标人资格审查表

包1、包2投标人资格审查表

项目名称：                                          采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的《营业执照》副本、《组织机构代码证》、《税务登记证》副本（备注：如投标单位所在省市已实施“三证合一、一照一码”制度改革的，要求提供三证合一后的新《营业执照》副本复印件，可不提供《税务登记证》副本和《组织机构代码证》）； | 第二章第15.1款 |
| 2 | 提供法定代表人身份证明及法定代表人的身份证，或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及其委托代理人的身份证； | 第二章第15.1款 |
| 3 | 提供湖南省政府采购供应商资格承诺函； | 第二章第15.1款 |
| 4 | 提供投标人资格声明； | 第二章第15.1款 |
| 5 | 提供“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”、“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站截图； | 第二章第15.1款 |
| 6 | 投标人须具有医疗器械经营许可证（或相应的备案凭证）； | 第二章第15.1(3)项 |
| 7 | 提交的资格证明文件符合招标文件要求。 | 第三章 2.3款 |

1

附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：年月日

附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：年月日

# 第四章 评标方法及标准（综合评分法）

## 第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 5、投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |
| 第5.2款 | 价格评审优惠 | 给予小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %；监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业。投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 |
| 第5.4（2）项 | 优先采购 | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予技术、价格总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %； 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %； 上述产品中取其中一类进行加分（由投标人在报价文件中选择并填报政策功能编码）。 注：本项目为服务类项目，此条款不作要求。 |
| 第5.8（2）项 | 相同品牌产品评审 得分相同的规定 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。由此导致投标人不足三家的，应予废标： （1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 注：本项目为服务类项目，此条款不作要求。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | □ 核心产品为/（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目各自投标总价 60 %的，为核心产品。 注：本项目为服务类项目，此条款不作要求。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分相同的，按照商务得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分、商务得分相同的，采购人自行确定排列顺序。 |

## 第二节 评标方法及标准

### 1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

### 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

### 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

### 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

### 6．推荐中标候选人

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

### 7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

## 第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

### 附表1 符合性审查表

包1、包2符合性审查表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否响应招标文件 | 投标报价是否响应招标文件 |
| 2 | 投标有效期是否响应招标文件 | 投标有效期是否响应招标文件 |
| 3 | 履行合同的地点及方式是否响应招标文件 | 履行合同的地点及方式是否响应招标文件 |
| 4 | 服务期限是否响应招标文件 | 服务期限是否响应招标文件 |
| 5 | 合同价款支付方式和条件是否响应招标文件 | 合同价款支付方式和条件是否响应招标文件 |
| 6 | 投标文件中没有不符合法律、法规和招标文件其他实质性规定的 | 投标文件中没有不符合法律、法规和招标文件其他实质性规定的 |
| 结论 |  |  |

### 附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

## 第四节 投标文件的比较与评价

1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

### 附页1 评标方法及标准表

包1评标因素及权值

| 评标因素及权值 |  |
| --- | --- |
| 评标因素 | 权值范围 |
| 技术部分 | 50% |
| 商务部分 | 20% |
| 价格部分 | 30% |

包1评标方法及标准

| 序号 | 评标因素（分值） |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （100分） |  | 一、以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计100分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷投标报价×价格权重 二、参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）第的规定： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 三、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 2 | 技术评价项（100分） | 对采购需求的响应程度 （20分） | - （1）投标人完全满足招标文件“第五章 采购需求”的计20分。 （2）投标人不满足招标文件“第五章 采购需求”带“★”条款经评标小组审定对每一处负偏离视为无效投标； （3）投标人其他条款负偏离经评标小组审定对每一处负偏离扣5分，扣完为止。 注：负偏离包括但不限于:缺项、漏项、服务不明确等。相同内容的条款不重复计算。 |
|  |  | 维保托管服务方案 （30分） | 根据投标人针对本项目制定的维保托管服务方案，包含但不限于下列内容：①维保托管服务日常巡检，设备保养，设备维护操作流程、②维保托管服务安全保障措施及质量控制、③维保托管服务人员安排及培训内容实施办法、④维保托管服务时间、⑤数据服务能力等。 上述方案每缺少一项内容，扣6分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 设备定位技术方案 （20） | 根据投标人针对本项目制定的设备定位技术方案，包含但不限于下列内容：①设备定位技术方案；②硬件选型；③部署方案；④实施周期；⑤运维保障等。 上述方案每缺少一项内容，扣4分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 备品备件储备管理及配送方案 （20） | 根据投标人针对本项目制定的备品备件储备管理及配送方案，包含但不限于下列内容：①备品备件仓库面积及储备情况、②备品备件储存管理措施、③备品备件配送时间、④备品备件保障设备运行等。 上述方案每缺少一项内容，扣5分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 应急预案 （10分） | 根据投标人针对本项目制定的应急预案，包含但不限于下列内容：①故障分类级别及处理流程；②应急指挥组及应急人员配置；③紧急响应时间承诺；④突发事件保障措施等。 上述方案每缺少一项内容，扣2.5分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 商务评价项（100分） | 类似业绩 （50分） | （1）投标人自2023年1月1日以来具有医院整体设备维保业绩的，每提供一个计30分，最多计30分。 （2）投标人自2023年1月1日以来具有CT设备维保业绩的，每提供一个计20分，最多计20分。 注：以上业绩不重复计分，提供合同扫描件，时间以签订合同为准，否则不计分。 |
|  |  | 技术团队人员（50分） | - 拟任项目负责人：具有5年以上医疗设备检测、维修相关工作经验的计5分，具有本科及以上学历计5分，具有医疗设备维修工程师证书计5分，具有医疗设备维保管理能力培训证书计5分。本小项最多计20分。提供相关经验证明材料、学历证书、工程师证书、培训证书及劳动合同扫描件，否则不计分。 （2）驻场工程师：每提供一名具有3年以上医疗设备检测、维修相关工作经验的计5分，具有专科及以上学历计5分，具有医疗设备维修工程师证书计5分。本小项最多计2人，本小项最多计30分。提供相关经验证明材料、学历证书、工程师证书及劳动合同扫描件，否则不计分。 |

包2评标因素及权值

| 评标因素及权值 |  |
| --- | --- |
| 评标因素 | 权值范围 |
| 技术部分 | 50% |
| 商务部分 | 20% |
| 价格部分 | 30% |

包2评标方法及标准

| 序号 | 评标因素（分值） |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （100分） |  | 一、以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计100分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷投标报价×价格权重 二、参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）第的规定： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 三、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 2 | 技术评价项（100分） | 对采购需求的响应程度 （20分） | - （1）投标人完全满足招标文件“第五章 采购需求”的计20分。 （2）投标人不满足招标文件“第五章 采购需求”带“★”条款经评标小组审定对每一处负偏离视为无效投标； （3）投标人其他条款负偏离经评标小组审定对每一处负偏离扣4分，扣完为止。 注：负偏离包括但不限于:缺项、漏项、服务不明确等。相同内容的条款不重复计算。 |
|  |  | 维保托管服务方案 （40分） | 根据投标人针对本项目制定的维保托管服务方案，包含但不限于下列内容：①维保托管服务操作流程、②维保托管服务保障措施、③维保托管服务实施办法、④维保托管服务时间等。 上述方案每缺少一项内容，扣10分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣4分，扣完为止。 |
|  |  | 备品备件储备管理及配送方案 （20） | 根据投标人针对本项目制定的备品备件储备管理及配送方案，包含但不限于下列内容：①备品备件储备情况、②备品备件储存管理措施、③备品备件采购渠道管理、④备品备件配送时间控制措施等。 上述方案每缺少一项内容，扣5分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 应急预案 （20分） | 根据投标人针对本项目制定的应急预案，包含但不限于下列内容：①故障分类级别及处理流程；②应急指挥组及应急人员配置；③紧急响应时间承诺；④突发事件保障措施等。 上述方案每缺少一项内容，扣5分；每有一处缺陷（缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 商务评价项（100分） | 类似业绩 （60分） | 投标人自2023年1月1日以来具有内窥镜设备维保业绩，每个提供一个计20分，最多计60分。 注：以上业绩不重复计分，提供合同扫描件，时间以签订合同为准，否则不计分。 |
|  |  | 技术团队人员（40分） | - （1）拟任项目负责人：具有5年以上医疗设备检测、维修相关工作经验的计5分，具有本科及以上学历计5分，具有医疗设备维修工程师证书计5分，具有医疗设备维保管理能力培训证书计5分。本小项最多计20分。提供相关经验证明材料、学历证书、工程师证书、培训证书及劳动合同扫描件，否则不计分。 （2）驻场工程师：每提供一名具有3年以上医疗设备检测、维修相关工作经验的计5分，具有医疗设备维修工程师证书计5分。本小项最多计2人，本小项最多计20分。提供相关经验证明材料、工程师证书及劳动合同扫描件，否则不计分。 |

- 采购需求

一、商务条款

（一）服务时间和地点要求：3年，郴州市第二人民医院

（二）项目预算与结算方式

项目总预算：495万元

包一：日立CT等医疗设备维保托管服务项目预算360万元；

包二：内镜维保托管服务项目预算135万元。

结算方式：本次维保设备为变量，每年的结算金额按医院确认的医疗设备固定资产金额，乘以报价比例进行具实结算。

二、包一：日立CT等医疗设备维保托管服务项目

（一）服务内容及范围：

1.服务内容：

为郴州市第二人民医院日立CT等医疗设备总清单内的医疗设备提供全方位托管及维保服务（以我院提供的日立CT等维保设备清单（详见附件）作为参考，最终以项目中标后实际盘点的清单为准。）。新购设备质保期满后纳入本项目维保单位维保范围。包二内镜设备不纳入包一托管范围，但纳入包一系统统一管理，两包人员配置独立。包括从技术服务（含维保单位服务期内派驻服务人员的全部人工支出、福利、保险、差旅等所有费用）到设备管理,解决设备所有状况,包括设备质量性能参数检测、日常保养、预防性维护、巡检、维修、配件更换、淘汰、置换、质量监控(不限于急救类、生命支持系统类设备的质控检测)、使用评价、迎评迎检、根据医院临床需要组织相关人员进行培训等。有整套医疗设备管理医院三级等级评审支持能力和经验，协助医院三级等级评审合格。

2.服务范围：本次维保的设备详细清单见附件《郴州市第二人民医院日立CT等维保设备清单》，且含球管。

（二）巡检保养和设备维保要求

★1.巡检保养：对维保范围内的设备，生命支持类的设备按要求每个月完成100%覆盖巡检一次；其他设备每6个月完成100%覆盖率巡检保养一次，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决方案，并提交给医院设备管理科备案，所有数据需采集至设备管理系统；

★2.预防性维护：对维保范围内的设备，要求每3个月完成100%覆盖率的预防性维护一次。

★3.在进行维保范围内医疗设备巡检和预防性维护过程中，要求投标单位全天候 24 小时内根据科室设备使用情况，在不影响医学诊疗工作的前提下，提供不限次数的维保服务和备件服务，并及时处理可能产生的故障，确保医疗设备的正常使用，使性能指标与该机器生产厂家提供的性能指标相符。

4.大型医疗设备与重点设备（CT 类、X 光类等影像设备等）提供的定期维护、保养、校正服务，应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交设备管理科，并做好记录。影像科大型设备特殊故障7天内排除，血透设备24小时内修好，保证运行。

5.根据维修保养情况记录表的内容，分析设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。

6.针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知招标人设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。

7.服从医院管理，接受临床、医技科室监督。

（三）投标单位服务能力

1.管理方案和服务承诺：

1）全保范围内的设备备件（除一次性专人使用耗材外，构成整机设备所有组成的配件、附件部分均属备件）费用均由中标人负责。对于不在维修合同范围内的医疗设备，有义务协助医院、厂家技术人员，尽快解决故障。

2）维修更换的配件必须为原厂配件（原厂配件若不再生产，需使用非原厂配件替代，需征得院方书面同意后方可使用），保证性能达标，渠道可溯源。

3）中标人需为我院的医疗设备正常运行提供有效的技术支持，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，应给予书面的解决改进方案。

4）报故障的医用仪器设备中，若必须发往厂家维修调校的，应尽快办理相关手续，尽量向原厂申请要求提供备用设备，及时送厂家检测检修。

5）设备在维修过程中需要更换的备件，要尽快采购做好安装进度跟踪并恢复系统正常运行，并定期向采购人递交设备维护、维修台账。

2.数据服务能力：

1）系统提供要求：投标人须提供医疗设备管理软件系统，并在服务期内持续维护更新、功能调整。系统管理范围应覆盖医院所有医疗设备，包括在保设备、非在保设备、质保期内设备及新购设备，实现全院设备全生命周期统一管理。

- 2）系统使用要求：系统可以多终端使用，可支持电脑、手机（APP和微信）等方式登录使用；提供设备效益分析能力，支持与HIS、LIS、财务系统对接；

- 3）数据归属与退出机制：服务期满或合同终止后，中标人应在30日内向医院提供完整的设备维保历史数据导出文件，并协助医院将数据迁移至医院指定的新系统。数据导出和迁移费用由中标人承担。中标人应在服务期满后删除所有本地存储的医院数据，并出具数据销毁承诺函。

- 4）功能扩展要求

①设备定位系统：系统应提供设备定位管理模块，入驻后半年内对全院医疗设备进行实时位置追踪。

实施要求：投标人应在投标文件中提供详细的设备定位技术方案，包括硬件选型、部署方案、实施周期（建议合同签订后6个月内完成）、运维保障等内容。

费用承担：设备定位功能所需硬件、软件、安装、调试费用全部包含在本次投标报价中，不另收费。

验收标准：设备定位功能需通过医院组织的专项验收，功能不达标视为违约，医院有权根据合同约定扣除相应服务费。

- ②非在保设备管理：非在保设备的巡检、保养、维修工单及其它信息纳入系统统一管理。

3.维保巡检

1)投标单位保障医院所有医疗设备年平均开机率不低于97%。（若提供备用机，则不计入整体开机率统计中）

2)投标单位需要针对医院设备制定完善的预防性维护工作计划，包括巡检和保养，并按照计划进行实施；

3)投标单位设备维修响应在15分钟以内，30分钟内赶到现场；提供 365 天×24 小时不间断服务。

4)所有的巡检、保养和维修工单有记录并实现电子化系统化管理。

- （四）本项目服务质量考核要求

采购人定期对中标人的服务质量进行考核，具体考核标准如下表《服务质量考核表》（本表仅作参考，具体签订合同和合同履行过程中采购人有权进行细化调整），考核结果将作为付款及扣罚款项的依据。扣罚款项在下一期付款金额中扣除。

服务质量考核表

| 序号 | 维保服务要求 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照医院相关规章制度进行工作 | 未能按要求执行 | 记处罚一次 |
| 2 | 驻场工程师每次服务必须与使用部门负责人或医学装备科维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行 | 经核实为有效投诉 | 记处罚一次 |
| 3 | 驻场工程师要遵守采购人规章制度，听从采购人指派人员的指导。驻场工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物 | 不服从指派或维护保养过程中损坏财物 | 等价赔偿并记处罚一次 |
| 4 | 应按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案（含电子档案与纸质档案） | 未建立档案或档案不规范 | 记处罚一次 |
| 5 | 每次维修保养必须有维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容，更换的耗材及零备件，并需现场工作人员及医学装备科技术人员验证签名确认，资料交采购人保存 | 未按要求填制保养工作单 | 记处罚一次 |
| 6 | 不能维修的设备或更换配件，需要得到院方的确认才能进行 | 未能按要求提交维修确认单 | 记处罚一次 |
| 7 | 每月向设备管理科提交一次维修保养总结及设备运行报告，定期提交半年、一年的年度维修保养总结报告 | 未能按要求提交维修保养总结及设备运行报告或年度维修保养总结报告 | 记处罚一次 |
| 8 | 按要求提供工具、备件 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 9 | 维修备件：包括用于保养及维修中需更换的硬件、软件，必须是未曾使用过的全新配件 | 使用非原厂或不符合设备使用的配件，造成设备损坏或人身伤害 | 扣除维保金额1%，还须承担更换为全新配件的费用，如造成设备损坏则按设备金额等价赔偿及承担人员事故责任 |
| 10 | 为本项目提供的核心零配件要求为全新配件，重要部件如球管等备件，提供备件来源及相关资质证明 | 不能提供备件来源及相关资质证明 | 扣除当月维保金额0.2%，还须负责更换为具有来源或资质证明的全新配件 |
| 11 | 签订合同后进行第一轮全院医疗设备的首期保养工作，首期保养应提交工作计划交采购人确认后实施，全部保养工作在规定的时间内完成 | 未按要求提交工作计划经甲方确认后实施 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 12 | 急救与生命支持类高风险设备按要求每个月完成100%覆盖预防性维护/巡检一次；大型设备每年完成4次100%覆盖率巡检保养；其他设备每6个月完成100%覆盖率巡检保养一次 | 未达到该标准 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 13 | 需安排专职人员对医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件，并按照国内医学装备质量控制中心要求，提供保养后设备核心数据。保养书面记录需由使用科室签字确认 | 未按要求实施 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 14 | 大型医疗设备与重点设备提供的定期维护、保养、校正服务，应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交设备管理科，并做好记录 | 未按要求实施 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 15 | 设备维修响应在15分钟以内，30分钟内赶到现场；提供 365 天×24 小时不间断服务 | 未达到该标准 | 每次记处罚一次 |
| 16 | 总体开机率：全年平均须达到97%以上（以365天计算） | 未达到该标准 | 延长维保服务期限30天 |
| 17 | 完成大型设备做使用评价 | 未按要求提供服务 | 每次记处罚一次 |
| 18 | 设立驻场服务点，签订合同后配备驻场工程师不少于2名，另设立项目负责人1名。 | 不能按要求配备驻场工程师 | 从维保金额以每人每月5000元标准扣除 |
| 19 | 配合采购人现有作息制度，建立驻场工程师夜间、双休日、节假日值班制。驻场工程师上班时间、下班时间与采购人医院保持同步 | 不符合规定要求 | 记处罚一次 |
| 20 | 压力容器专项维护人员应符合特种设备操作维护人员的资质要求。特种设备操作人员需要持证上岗。 | 未按要求配备持证人员 | 记处罚一次 |
| 21 | 为医院提供维修后的质控服务，提供的质控设备数量不低于7台 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 22 | 须协助向国家检测部门办理相关强检计量和质量检测的手续。在检测前须对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应及时调试、修复 | 强检计量及质量检测未合格的设备，则须按照相应标准对医疗设备进行维护调试直至达到国家要求的标准并检测合格 | 未办理强检计量和质量检测的相关手续或设备未能通过检测，扣除当月维保金额0.2%，并且须进行维护调试直至检测合格止 |
| 23 | 设备修复后，需对维修中必须拆机的急救类、生命支持类设备进行电气安全、性能等全面检测，以记录数据，符合技术指标要求才能投入使用 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 24 | 根据新增、检测、报废等情况，及时更新计量设备台账 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 25 | 需对急救类、生命支持类设备每年周期进行不少于两次的电气安全、性能等全面的检测，其中除颤仪不少于四次；每次检测，需要记录数据 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 26 | 对于新购设备按照要求协助安装及验收 | 未按要求实施 | 记处罚一次（按设备台数计算） |
| 27 | 跟进新购特种设备（承压类）的安装、验收工作，整理相关档案，协助甲方办理《使用登记证》，在检测周期前送检压力表、安全阀至相应检测单位，如遇检测不合格则按原规格或新要求下的规格紧急购置 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 28 | 按要求跟进环保方面的环评、环评验收；卫生方面的预评价、控评所涉及的设备安装或迁移、机房施工等现场工作 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 29 | 设备或配件丢失 | 造成设备或配件丢失 | 等价赔偿并记处罚一次 |
| 30 | 设备需要经设备管理科同意后才能离院送修 | 未经同意离院送修 | 记处罚一次 |
| 31 | 需定期为操作人员和维修人员提供专业的设备应用维护培训，实施操作人员上岗考核制度，经过考核且达标的人员才能操作 | 未定期培训，未实施操作人员上岗考核制度 | 记处罚一次 |
| 32 | 定期针对设备操作人员进行培训，制订培训计划或日程表，同医院沟通后执行 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 33 | 服务期内每年邀请院外专家到采购人单位进行培训 | 按要求实施 | 记处罚一次 |
| 34 | 设备安装、验收、使用培训 | 未能按要求进行设备安装、验收、使用培训 | 记处罚一次（按设备台数计算） |
| 35 | 设备维修间需保持整洁干净 | 设备维修间脏乱 | 记处罚一次 |
| 36 | 提供医疗设备标准操作流程，维修保养流程、标准操作流程卡和使用状态卡 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 37 | 大型设备维修需及时反馈进度及维修情况 | 大型设备故障没有及时反馈 | 记处处罚一次 |
| 38 | 协助医院完成各类检查、评审资料 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 39 | 驻场工程师变动 | 未按要求报备 | 记处罚一次 |
| 40 | 月度处罚达到>1次以上 |  | 扣当月维保金额1% |
| 41 | 连续3个月累计处罚次数≥5次 |  | 医院有权单方面终止合同 |

备注：

采购人成立考核小组，按照《服务质量考核表》进行评价考核。

（七）安全责任要求 （提供承诺函）

1.投标人提供维保服务期间，根据国家相关法律法规及采购人的安全生产要求，落实安全生产工作，杜绝安全事故的发生。

2.投标人提供维保服务期间，负责所有驻场人员的人身财产安全，并承担所有的法律及赔偿责任。

3.投标人如违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由投标人负责调解与处理；如因此影响采购人正常工作，由投标人承担相应的法律及赔偿责任。

4.因投标人对设备安全巡查不到位、维护不到位、维修、提供的配件有质量问题等导致采购人损失(包括但不限于物品损坏、人员伤亡、引起的误诊) ，由投标人承担相关责任。

（八）终止合同条款 （提供承诺函）

若出现以下情况，采购人可立即终止合同，必要时追究法律责任，所造成全部损失，由投标人负责。

1.对采购人提出的问题，拒不整改，影响极其恶劣者；

2.由于维修不及时、维修保养不当、配件质量和合规性出问题，造成医疗纠纷、重大经济损失及严重不良影响的；

3.医疗设备使用科室整体满意度评价<85%；

4.维保服务完成情况与要求相差巨大；

5.拒不服从法律法规和医院规章制度。

附件《郴州市第二人民医院日立CT等维保设备清单》设备分类资产约4793.6458万元（本清单根据医院每年设备固定资产变化调整）

| 郴州市第二人民医院日立CT等维保设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 |
| 1 | X射线计算机断层摄影设备 | Supria | 株式会社日立医疗器械 | 2020/2/7 |
| 2 | 6分钟步行实验系统 | NWT6-1 | 深圳市中瑞奇电子科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 3 | Huana220系列多频振动治疗仪 | Huana220LDX | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2016/11/18 |
| 4 | ICG清除率检查仪(肝功能储备分析仪) | 型号A | 新生电子株式会社 | 2021/11/19 |
| 5 | ME4-系列血液透析用制水设备 | ME4-1500 | 武汉启诚生物技术有限公司 | 2020/6/28 |
| 6 | QXG-左右心功能同步检测分析仪 | VIB | 杭州高联医疗设备厂 | 2019/8/8 |
| 7 | 便携式肺功能检测仪 | KH2 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 2020/4/7 |
| 8 | 便携式肺功能检测仪 | x1 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 2020/10/16 |
| 9 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 10 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 11 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 12 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 13 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 14 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 15 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 16 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 17 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 18 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 19 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 20 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 21 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 22 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 23 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 24 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 25 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 26 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 27 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/3/30 |
| 28 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/4/2 |
| 29 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/5/10 |
| 30 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/8/2 |
| 31 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018/1/5 |
| 32 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018/6/2 |
| 33 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018/7/2 |
| 34 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/1/2 |
| 35 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/4/2 |
| 36 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/4/2 |
| 37 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 38 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 39 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 40 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 41 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 42 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 43 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 44 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 45 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 46 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 47 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 48 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 49 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 50 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 51 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 52 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 53 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 54 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 55 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 56 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 57 | 彩色超声诊断系统 | Affiniti 30 | 飞利浦超声股份有限公司 | 2021/12/29 |
| 58 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ 7 | PHILIPS飞利浦 | 2020/8/26 |
| 59 | 彩色多普勒超声系统 | DC-90 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/12/18 |
| 60 | 肠内营养泵 | SK-700I | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2019/1/22 |
| 61 | 肠内营养泵 | SK-700I | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2019/1/22 |
| 62 | 超短波电疗机 | DL-C-M(脉冲) | 汕头市医用设备厂有限公司 | 2021/4/15 |
| 63 | 超声软组织切割止血手术设备 | KJ-CSXT 300 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 2022/1/24 |
| 64 | 持续血液净化系统 | SWS-3000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2018/10/2 |
| 65 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/1/22 |
| 66 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/1/22 |
| 67 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/7/31 |
| 68 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/10 |
| 69 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/10 |
| 70 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/25 |
| 71 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/4/2 |
| 72 | 大容量冷冻离心机 | DL-5M | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2022/8/8 |
| 73 | 低速多管架自动平衡离心机 | TDZ5-WS | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2020/2/21 |
| 74 | 低速离心机 | DD5M | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2021/5/19 |
| 75 | 低速台式离心机 | TDZ5-WS | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 2020/2/21 |
| 76 | 电动液压手术床 | UniBase 30 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2020/10/19 |
| 77 | 多道心电图机 | SE-301 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2021/2/2 |
| 78 | 多频振动治疗仪 | Huana220 LD2 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2017/3/16 |
| 79 | 肺功能测试系统 | MasterScreen | Vyaire Medical Gmbh伟亚安医疗器械公司 | 2019/9/20 |
| 80 | 干式恒温器 | K30 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 2020/2/21 |
| 81 | 高频电外科设备（高频电外科系统） | VIO 200 S | Erbe Elektromedizin GmbH | 2018/0 |
| 82 | 高频电灼治疗仪 | CHX | 武汉高科恒大光电股份有限公司 | 2021/6/7 |
| 83 | 高频移动式手术X射线机 | PLX112B | 南京普爱射线影像设备有限公司 | 2015/8/30 |
| 84 | 高频振动排痰系统 | Huana220LDX | 深圳普门科技股份有限公司 | 2016/11/18 |
| 85 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2022/7/6 |
| 86 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 87 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 88 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 89 | 高压注射器 | ZTI-1200 | 杭州正源电子有限公司 | 2020/11/2 |
| 90 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2018/9/5 |
| 91 | 氦氖激光治疗仪 | JH35 | 上海珏华医疗器械有限公司 | 2021/6/7 |
| 92 | 毫米波治疗仪 | IZL-2003II | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 2018/3/29 |
| 93 | 呼吸机 | BiPAP A30 | 飞利浦医疗 | 2017/4/27 |
| 94 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 95 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 96 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 97 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 98 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/8/7 |
| 99 | 经颅磁脑病生理治疗仪 | HXY-B1 | 安阳市翔宇医疗设备有限公司 | 2021/4/15 |
| 100 | 经颅多普勒血流分析仪 | TDD-IIA | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2019/1/22 |
| 101 | 经皮神经电刺激仪 | XY-K-SJD-C | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 2021/4/15 |
| 102 | 卡式灭菌器 | Dmax-N | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2021/1/29 |
| 103 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/8/30 |
| 104 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/8/30 |
| 105 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | DAESUNG MAREF CO.，LTD | 2019/1/24 |
| 106 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | DAESUNG MAREF CO.，LTD | 2019/1/24 |
| 107 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | DAESUNG MAREF CO.，LTD | 2019/6/14 |
| 108 | 冷冻手术治疗机 | K320 | 北京库蓝医疗设备有限公司 | 2019/8/2 |
| 109 | 自动离心涂片机 | TQ-12 | 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 | 2020/1/23 |
| 110 | 立式灭菌器 | LMQ.C-80E | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020/4/15 |
| 111 | 流式细胞仪 | BriCyte E6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022/4/12 |
| 112 | 麻醉机 | WATO EX-65 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/12/1 |
| 113 | 麻醉机 | X50 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | 2017/12/25 |
| 114 | 麻醉机呼吸机内部回路消毒机 | SN-803-B1 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 2021/8/29 |
| 115 | 脉冲磁治疗仪 | MAGTRON-11 | 深圳普门科技有限公司 | 2021/4/15 |
| 116 | 脉冲磁治疗仪 | MAGTRON-11 | 深圳普门科技有限公司 | 2021/4/15 |
| 117 | 内镜清洗消毒机 | SL-V1-AL-PA | 法国索洛普公司 | 2020/2/28 |
| 118 | 内镜用二氧化碳送气装置 | UCR | 日本奥林巴斯株式会社 | 2017/3/27 |
| 119 | 内窥镜摄像系统 | 5525105 | 狼牌内窥镜(R.WOLF)公司 | 2018/8/8 |
| 120 | 气囊式体外反搏系统 | OM-A | 广州奥迈医疗科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 121 | 气压冲击式碎石机 | JML-6 | 深圳市聚兴隆医疗设备有限公司 | 2018/9/5 |
| 122 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | BSJD-Ⅰ-22 | 武汉贝索医疗器械有限公司 | 2022/8/8 |
| 123 | 全胸腔体外振荡排痰系统 | Huana550 W | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2017/3/16 |
| 124 | 全胸腔体外振荡排痰系统 | Huana550 W | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2017/3/16 |
| 125 | 全自动动态血沉分析仪 | XC-A30 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 2019/10/26 |
| 126 | 全自动动态血沉分析仪 | XC-A30 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 2019/10/26 |
| 127 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | BD BACTECTM MGITTM 960 | Becton,Dickinson and Company | 2019/9/10 |
| 128 | 全自动核酸提取仪 | NP968-C | 西安天隆科技有限公司 | 2020/3/30 |
| 129 | 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000 plus | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 2022/3/7 |
| 130 | 全自动免疫分析仪 | Alinity i | 雅培(Abbott) | 2022/2/18 |
| 131 | 全自动血气分析仪 | GEM Premier 3500 | Instrumentation Laboratory Co. | 2021/1/4 |
| 132 | 全自动血型分析仪 | Blozer 120 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 2022/8/8 |
| 133 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 上海宏石医疗科技有限公司 | 2019/10/26 |
| 134 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司 | 2021/11/19 |
| 135 | 全自动真空采血管脱盖机 | KG-12L | 珠海丰炎科技有限公司 | 2020/2/21 |
| 136 | 人体成分分析仪 | DBA-550 | 吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 2020/6/19 |
| 137 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/2/16 |
| 138 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/9/2 |
| 139 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/9/2 |
| 140 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/10/26 |
| 141 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2020/2/16 |
| 142 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉科技有限公司 | 2021/8/13 |
| 143 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉科技有限公司 | 2020/11/17 |
| 144 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudio 5 | 美国应用生物系统公司Applied Biosystems(ABI) | 2020/2/24 |
| 145 | 手腕式脉搏血氧饱和度测试仪 | BM2000A | 上海贝瑞电子科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 146 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 147 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 148 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 149 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 150 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 151 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 152 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 153 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 154 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 155 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/3/9 |
| 156 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 157 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 158 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 159 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 160 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 161 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 162 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 163 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 164 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/4/29 |
| 165 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/10/26 |
| 166 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/10/26 |
| 167 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/10/26 |
| 168 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 169 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 170 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 171 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 172 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/29 |
| 173 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/2 |
| 174 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 175 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/2 |
| 176 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 177 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 178 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/30 |
| 179 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 180 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 181 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 182 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 183 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 184 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 185 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 186 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 187 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 188 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 189 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 190 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 191 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 192 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 193 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 194 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 195 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 196 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 197 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 198 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 199 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 200 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 201 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 202 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 203 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 204 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 205 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 206 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 207 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 208 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 209 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 210 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 211 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 212 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 213 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 214 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 215 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 216 | 数控气压止血带 | YF-ATS-A | 杭州亿凡医疗器械有限公司 | 2018/9/17 |
| 217 | 数字X射线摄影系统 | RAD SPEED PRO 50 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 2017/1/20 |
| 218 | 双水平无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 2020/2/28 |
| 219 | 台式低速离心机 | TDZ5-WS | 湖南湘立科学仪器有限公司 | 2020/2/21 |
| 220 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 2021/4/15 |
| 221 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 222 | 无创呼吸机 | GA ST40 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | 2020/11/30 |
| 223 | 无创呼吸机 | GA ST40 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | 2020/11/30 |
| 224 | 血液净化设备 | SWS-5000B | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/12/9 |
| 225 | 血液净化设备 | SWS-5000B | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/12/9 |
| 226 | 血液净化装置 | Plasauto Σ | 日本旭化成医疗株式会社 | 2019/1/18 |
| 227 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2019/1/31 |
| 228 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2019/1/31 |
| 229 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 2015/7/1 |
| 230 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 2015/7/1 |
| 231 | 血液透析设备 | 4008 S | 德国费森尤斯 | 2016/3/1 |
| 232 | 血液透析设备 | DBB-27C | 威高日机装(威海)透析机器有限公司 | 2015/5/19 |
| 233 | 氩气高频电刀 | JSDD-Q2 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 2021/1/25 |
| 234 | 烟雾净化器(吸烟机) | JLT-JH-02型(JYLB-200A) | 武汉金莱特光电子有限公司 | 2021/7/6 |
| 235 | 一氧化氮检测仪 | N1 | 广州瑞普医疗科技有限公司 | 2020/10/18 |
| 236 | 医用钬激光治疗机 | HANS-H75 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 | 2018/9/5 |
| 237 | 医用控温仪 | ZLJ-2000I | 安泰ANTAI | 2021/7/1 |
| 238 | 医用离心机 | H1750R | 长沙湘仪离心机仪器有限公司 | 2019/10/26 |
| 239 | 医用离心机 | H1750R | 长沙湘仪离心机仪器有限公司 | 2020/3/20 |
| 240 | 移动式高频医用诊断X射线机 | HM-200 | 北京万东鼎立医疗设备有限公司 | 2021/3/31 |
| 241 | 移动式数字摄影X线系统 | MUX-200D | 岛根岛津株式会社 | 2020/2/20 |
| 242 | 幽门螺杆菌(Hp)测试仪 | HUBT-20P | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 2015/12/29 |
| 243 | 智能蜡饼制作恒温系统 | XYL-IV | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 244 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2019/10/26 |
| 245 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2019/3/12 |
| 246 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2022/6/22 |
| 247 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2018/1/9 |
| 248 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 249 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 250 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 251 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 252 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 253 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 254 | 注射泵 | BeneFusion SP3D（双泵） | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/18 |
| 255 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 256 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 257 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 258 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/9/15 |
| 259 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 260 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 261 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 262 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 263 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 264 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/12 |
| 265 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/12 |
| 266 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/18 |
| 267 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022/7/6 |
| 268 | 医用内窥镜图像处理器 | EOS-B-01 | 上海安清医疗器械有限公司 | 2022/1/10 |
| 269 | 内镜清洗消毒机 | SL-V1-AL-PA | 法国索洛普公司 | 2023/9/11 |
| 270 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 271 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 272 | 全自PCR医用分析系统 | GX-XVI R2 | 美国赛沛公司 | 2021/3/18 |
| 273 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 274 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 275 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 276 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 277 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 278 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 279 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 280 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 281 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 282 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 283 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 284 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 285 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 286 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 287 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 288 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 289 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/3/9 |
| 290 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 291 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 292 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 293 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 294 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 295 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 296 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 297 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 298 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 299 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 300 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 301 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 302 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 303 | 肾脏内窥镜 | 8701-534 | 长沙一诺为医疗科技有限公司 | 2022/1/10 |
| 304 | 纤维输尿管肾镜 | 8703.534 | 理查德沃尔夫有限责任公司 | 2022/1/10 |
| 305 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 306 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 307 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 308 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 309 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 310 | 多功能牵引床 | RH-QYC-A | 河南瑞河医疗设器械备股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 311 | 多关节主被动训练仪 | XY-ZBD-IID | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 312 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 313 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技 | 2022/12/16 |
| 314 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司 | 2022/12/16 |
| 315 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 316 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技 | 2022/12/16 |
| 317 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 318 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 319 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 320 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 321 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 322 | 病人监护仪 | Epm 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 323 | 电脑中频治疗仪 | HY-D01 | 北京华医新技术研究所 | 2021/4/15 |
| 324 | 输液监控系统 | NGC-3372-15 | 杭州绿仰科技有限公司 | 2020/12/24 |
| 325 | 有创呼吸机 | Boaray 5000D | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 2022/12/22 |
| 326 | 有创呼吸机 | Boaray 5000D | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 2022/12/22 |
| 327 | 超声波清洗器 | LK-CSJ-30 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 328 | 内镜清洗工作站 | LK-CSJ-30 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 329 | 内镜清洗工作站 | LK-CSJ-30 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 330 | 内镜清洗工作站 | LK-NQX-R | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 331 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 332 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 333 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 334 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 335 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 336 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 337 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 338 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 339 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 340 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 341 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 342 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 343 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 344 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 345 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 346 | 病人监护仪 | Epm 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 347 | 病人监护仪 | Epm 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 348 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | AH-600 | 湖南医疗器械有限公司 | 2023/4/14 |
| 349 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/9/2 |
| 350 | 生物安全柜 | HR1500-llA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2021/10/18 |
| 351 | 全自动核酸提取仪 | BG-Fiex-48 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 2022/6/15 |
| 352 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | BYZ-II 1102 | 上海博进医疗器械有限公司 | 2021/6/25 |
| 353 | 荧光定量聚合酶链反应 | FQD-96A | 杭州博日科技股份有限公司 | 2022/6/15 |
| 354 | 心肺复苏仪 | E1 | 深圳市安保科技有限公司 | 2021/8/16 |
| 355 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳生物医疗电子有限公司 | 2021/7/19 |
| 356 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 357 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 358 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 359 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 360 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 361 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 362 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 363 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 364 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 365 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 366 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 367 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 368 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 369 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 370 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 371 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 372 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 373 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 374 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 375 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 376 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 377 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 378 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 379 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 380 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 381 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 382 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 383 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 384 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 385 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 386 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 387 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 388 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 389 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 390 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 391 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 392 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 393 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 394 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 395 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 396 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 397 | 空气波压力治疗仪 | AirPro-6000 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 398 | 高频振动排系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 399 | 高频振动排系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 400 | 高频振动排系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 401 | 胰岛素泵 | PH-300 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 2021/7/1 |
| 402 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 403 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 404 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 405 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 406 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 407 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 408 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 409 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 410 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 411 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 412 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 413 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 414 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 415 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 416 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 417 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 418 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 419 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 420 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 421 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 422 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 423 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 424 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 425 | 全自动尿液分析仪 | URIT-1600 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 2024/7/31 |
| 426 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 427 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 428 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 429 | 便携式肺功能测试仪 | BH-AX-MAPC | 广州红象医疗科技有限公 | 2024/3/20 |
| 430 | 半自动体外除颤仪 | i5 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2024/3/28 |
| 431 | 麻醉视频喉镜 | AVL-1 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2024/3/28 |
| 432 | 麻醉视频喉镜 | AVL-1 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2024/6/20 |
| 433 | 定向药透仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司有限公司 | 2024/11/27 |
| 434 | 双水平无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 2020/2/28 |
| 435 | 数字化彩色超声波诊断装置 | ARIGTTA 60 | 日立医疗（广州）有限公司 | 2020/2/7 |
| 436 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/3/9 |
| 437 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/3/9 |
| 438 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 20193/9 |
| 439 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/3/9 |
| 440 | 医用X射线诊断机 | DRF-5A | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 2021/10/18 |
| 441 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 442 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 443 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 444 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 445 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 446 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 447 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 448 | 血透机 | SWS-4000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2018/3/28 |
| 449 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/11/19 |
| 450 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/11/19 |
| 451 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/11/19 |
| 452 | 麻醉呼吸回路消毒机 | YE-360C | 江苏医尔健康管理有限公司 | 2023/12/20 |
| 453 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 海尔 | 2019/10/26 |
| 454 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 455 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 456 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 457 | 高频振动排痰系统 | PV-100(背心式) | 深圳普门科技股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 458 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 459 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 460 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 461 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 462 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 463 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 464 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 465 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 466 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 467 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 468 | 半自动体外除颤仪 | AED-3100 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 2021/7/20 |

- 包二：内镜维保托管服务项目

- （一）服务内容与范围

- 1.设备类型：详见内镜维保服务项目设备清单。

- 2.新购设备纳入：新购内镜设备质保期满后纳入本项目维保范围。

- 3.保修类型：设备清单内设备全保（易耗品如灯泡、按钮、清洗刷除外）。

- 4服务内容：提供驻场维修服务；提供每月一次的定期维护与保养，定期的维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由投标人免费提供。维修或保养完成后，投标人需提供维修报告、保养报告等。

- 服务要求

- 1.开机率：须确保开机率≥97%，按一年365天每天24小时计算，每年统计一次。对于开机率低于97%的每一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计算），服务合同期限将相应延长7个日历日。

- 2.备用机：设备故障排除超过48小时，提供备用机或备用镜。

- 3.服务时间：周一至周日；初次电话响应时间：15分钟内；工程师 2小时内现场响应，一般性故障 48小时内故障排除。

- 4.设备档案管理：按采购人统一要求建立设备技术档案交由使用科室专门存档：如每次维修后，维修记录归档保存；每月巡检，提供巡检报告；每年提供 4 次保养，每次保养后，做好设备保养台账、提供年度维保报告。

- 5.其他：负责解决以上所有设备脱保期间发生的所有故障。

- 6.备件：提供保修范围内维修所需的备件，所更换备件必须是合规正品的备件，并提供证明材料，如原厂配件由于停产等原因，需书面征得院方同意后方可使用第三方配件。

7.信息化管理 ：包二使用包一提供的医疗设备管理系统，内镜设备纳入系统统一管理。包二中标人无需支付系统使用费用，但应配合包一中标人完成设备信息录入、工单填报、数据更新等工作。

- （三）主要元器件要求

| 主要元器件 |  |
| --- | --- |
| CCD | 更换CCD，投标人需提供合规原厂全新CCD，投标人承诺中标后提供原厂全新法定合规证明材料。否则视为无效投标。 |
| 先端组件 | 更换先端组件，投标人需提供合规原厂全新先端组件，投标人承诺中标后提供原厂全新法定合规证明材料。否则视为无效投标。 |
| 弯曲插入管 | 弯曲插入管组件，投标人需提供合规原厂全新弯曲插入管，投标人承诺中标后提供原厂全新法定合规证明材料。否则视为无效投标。 |
| 操作部组件 | 更换操作部组件，投标人需提供合规原厂全新操作部组件，投标人承诺中标后提供原厂全新法定合规证明材料。否则视为无效投标。 |
| 其它 |  |
| 升级 | 在保修合同执行期间，如厂家有新的安全性软硬件升级，中标人免费为医院升级，提高性能、增强系统稳定性，具备专用工具用以检测本设备的工具和能力，保证本设备达到正常使用年限。 |

- （四）技术响应要求

1.附件中包括的产品提供保修服务；在合规正品供应配件的情况下，必须采用合规正品进行维修，若原厂配件因为停产造成的无原厂配件，投标人负责由第三方公司无条件修复。

2.投标人保证 24小时之内完成小维修； 20日内完成大维修。

3.在维保期间，投标人无条件提供备用镜（故障排除超过48小时） 。

4.投标人派遣一名专职工程师驻点负责甲方内镜维修和清洗保养、培训等工作。一旦甲方的本合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证在 2小时内提供现场技术支持，并提供每周 24 小时*7 天的电话支持服务。

5.投标人指定工程师为甲方提供定期 1 月一次巡检，对医院设备进行维护保养，3 月一次点检。

6.在本合同期内，乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用清洗和保养方法为甲方提供院内培训。

附件《郴州市二人民医院内镜维保服务项目设备清单》设备资产约973.43万元（本清单根据医院每年设备固定资产变化调整）

内镜维保服务项目设备清单

| 序号 | 品牌 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯 | 图像处理装置 | CV-290 | 7035795 | 1 |
| 2 | 奥林巴斯 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623779 | 1 |
| 3 | 奥林巴斯 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623777 | 1 |
| 4 | 奥林巴斯 | 内窥镜冷光源 | CV-290SL | 7026212 | 1 |
| 5 | 奥林巴斯 | 内窥镜冷光源 | CV-290SL | 7627802 | 1 |
| 6 | 奥林巴斯 | 内窥镜冷光源 | CV-290SL | 7627767 | 1 |
| 7 | 奥林巴斯 | 超声图像处理装置 | EU-ME2 | 7126805 | 1 |
| 8 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-Q290 | 2021657 | 1 |
| 9 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2021741 | 1 |
| 10 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-P290 | 2710552 | 1 |
| 11 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2610720 | 1 |
| 12 | 奥林巴斯 | 超声支气管内窥镜 | BF-UC260FW | 7121204 | 1 |
| 13 | 奥林巴斯 | 内科胸腔内窥镜 | LTF-240 | 2710937 | 1 |
| 14 | 奥林巴斯 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2128894 | 1 |
| 15 | 奥林巴斯 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2745751 | 1 |
| 16 | 奥林巴斯 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2622011 | 1 |

第六章 政府采购合同

# 第一节政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：（甲方）

供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）政府采购编号：

（3）项目内容：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：年月日，完成日期：年月日；总日历天数：天。

地点：

方式：

4.付款：

1、 每个季度开具一次发票，本季度度支付上一季度款项，以银行转账方式。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁；        向人民法院提起诉讼。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）政府采购合同格式条款及其附件；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款（如果有）；

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自生效。

8.合同份数

本合同一式份，采购人执份，供应商执份，监督管理部门执份，代理机构执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：         法定代表人：

委托代理人：         委托代理人：

电      话：         电      话：

传      真：         传      真：

开 户 银 行：

账       号：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第六章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 甲方名称：郴州市第二人民医院 地址：郴州市苏仙区东塔路10号 |
| --- | --- | --- |
| 第六章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 郴州市第二人民医院指定地点。 |
| 第六章第二节 第5.1款 | 履行合同的地点及方式 | 郴州市第二人民医院指定地点。 |
| 第六章第二节 第9.2（1）项 | 服务期限 | 3年。 |
| 第六章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 签订合同时约定。 |
| 第六章第二节 第14.2（5）项 | 伴随服务 | 第五章采购需求 |
| 第六章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | 诉讼 仲裁 |
| 第六章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 中小企业划分标准

# 第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称:

包        号：

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

一、开标一览表

政府采购计划号：

委托代理编号：

项目名称：

包号：

包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 报价比例： % 包1：投标报价：4793.6458*3年* 报价比例 = 万元 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） | 以医疗设备固定资产金额，乘以报价比例 |

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 报价比例： % 包2：投标报价：973.43*3年* 报价比例 = 万元 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） | 以医疗设备固定资产金额，乘以报价比例 |

备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。

2、本表须按包填写，一个“包号”一份。

3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签章或签字）：                _

日期：          年        月     日

二、投标保证金

不要求提供

### 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：         年    月   日

### 三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：         年    月   日

四、投标人提供的资格证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料

附件4-1投标人资格声明(格式)

附件4-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

附件4-5：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件。

附件4-6：湖南省政府采购供应商资格承诺函

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件4-1投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致(采购人或者采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为          ，统一社会信用代码为        ，法定代表人为     ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人为同一人的其他法人单位如下：。

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：。

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：。

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：年月日

附件4-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第15.1（1）项要求提供。

（1）投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；

（3）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（4）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（5）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第15.1（3）项要求提供。

附件4-4 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

致（采购人或者采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：        。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

成员2名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

…

日期：年月日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

附件4-5：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件。

注：按第一章第三项1.4款、第二章第15.1款、第四章第4（2）项要求提供。

附件4-6：湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号)，本公司企业规模为:

大型口 中型口 小型口 微型口

公司(单位)名称(盖章)

年月日

机构代码：、注册登记机构：、日期：、有效期：、注册资本：、地址：、经济行业：、

经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)：、身份证号：、手机号:

授权代表人姓名(签字)：、身份证号：、手机号:

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称:

包        号：

采   购   人：

政府采购编号：

采购代理编号：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

# 五、投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至郴州市公共资源交易中心政府采购交易系统，参加          项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起     个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：               年      月     日

# 六、分项报价

#### 附件6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

## 附件6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：                           项目名称：

包号：                                   包名称：

| 分项项目名称 |  | 服务内容 | 服务周期 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：        年    月      日

# 七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：         年     月      日

## 附件7-1 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术条款要求 | 数量 | 服务 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

# 八、合同条款偏离表

采购代理编号：                           项目名称：

包号：                                   包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：

日       期：          年        月      日

### 九、采购需求（技术、商务）偏离表

采购代理编号：                           项目名称：

包号：                                   包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：

日       期：          年        月      日

# 十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

## 附件10-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子章）：

日  期：

## 附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

## 附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。

## 附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：                           项目名称：

包号：                                   包名称：

| 以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或签章）：

日期：        年    月   日

# 十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

# 十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。