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第一章  磋商邀请公告

  麻阳苗族自治县教育局 的 麻阳全县中小学、幼儿园网络租赁、运行、网络安全及机房托管采购项目 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商活动。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称： 麻阳全县中小学、幼儿园网络租赁、运行、网络安全及机房托管采购项目
2、政府采购计划编号：(2026)431226000029-1
3、委托代理编号：FY2026-HNHH-313
4、采购项目预算：90万元
(支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 
6、评标方法：(综合评分法 (最低评标价法
7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
8、合同履行期限： 1年 

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的  /  %；
(履约保证金：中标金额的  /%；
(预付款保证金：预付款的  /  %；

(质量保证金：合同金额的  /  %。

二、采购人的采购需求

	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	代理费最高限价（元）

	01
	麻阳全县中小学、幼儿园网络租赁、运行、网络安全及机房托管采购项目
	详见磋商文件
	1项
	900000.00
	900000.00
	13500


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标  不接受 (接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：  / 。
五、磋商文件获取的时间、地点、方式
1、获取时间：自2026年 9 月 15 日起至2026年 9 月 21 日，每日09时00分至12时00分、14时30分至17时00分(北京时间，节假日休息)。

2、获取地点：湖南飞扬项目管理咨询有限公司（麻阳苗族自治县和园小区B栋一单元2楼）。
3、获取方式：现场报名领取磋商文件。
4、报名领取磋商文件时，请投标经办人携带：
①法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；

②湖南省政府采购供应商资格承诺函；格式见附件一；

③供应商资格声明（格式）；格式见附件二；

④营业执照复印件；

⑤符合本项目特定资格条件的证明材料；
以上证明材料及本公告第四点规定相关资格证明材料胶装成册一式两份不得松散，并加盖单位原始公章。

六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年 9 月 29  日9时30分（北京时间）；
2、投标地点：麻阳县和园小区B栋一单元2楼。
3、开标时间：2026年  9 月  29 日9时30分（北京时间）。 
4、开标地点：麻阳县和园小区B栋一单元2楼。
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、疑问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人：龙女士         

2、电  话：15111578218
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：麻阳苗族自治县教育局
（2）地 址：麻阳县

（3）联系人：龙女士  
（4）电 话：15111578218
2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南飞扬项目管理咨询有限公司
（2）地 址：麻阳苗族自治县和园小区B栋一单元2楼
（3）联系人：杨女士
（4）电 话：19976859651
（5） 电子邮箱：1772284619@qq.com
附件一 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微 型□

公司（单位）名称（盖章） 

年 月 日 

机构代码：

注册登记机构：

日期：                              有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质： 

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：                          手机号： 

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：                          手机号：

附件二 供应商资格声明(格式)

供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	麻阳全县中小学、幼儿园网络租赁、运行、网络安全及机房托管采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名  称：麻阳苗族自治县教育局
地  址：麻阳县


联系人：龙女士  

电  话：15111578218

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名　称：湖南飞扬项目管理咨询有限公司

地  址：麻阳苗族自治县和园小区B栋一单元2楼

联系人：杨女士       

电  话：19976859651 

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款

	供应商资格条件

	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。

(强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。

3、采购项目的特定资格条件：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、本次采购不接受联合体形式。

注：为贯彻落实《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）文，要求供应商提供的相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料可改为书面承诺，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动。提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	/

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	☑ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第    期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款

	政府采购优先采购：

1、支持中小企业发展；

2、其他。

	给予小微企业价格 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％；

	
	
	本项目所属行业：其他未列明行业

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	第二章第9.7款
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章10.3款
	最高允许偏离项数
	负偏离或漏项按附表1.2 评标方法及标准表扣分。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 磋商邀请公告

	第二章第12.2款
	开标时间
	详见第一章 磋商邀请公告

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目最高限价
	90万元；供应商的投标报价不得超过采购人发布的最高限价，否则作废标处理。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑ 不要求提供

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	  90  日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本1份，副本2份 并提供响应文件盖章扫描件（PDF格式）电子档U盘一份，并确认能正常读取。
采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。响应文件的正本与副本请编制目录和页码（正本和副本内容须清晰可见，否则视为无效证明材料）。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                        响应文件
采购项目名称：                        
政府采购计划编号：             

采购人名称：              
供应商名称（公章）：               
在    年   月   日   时   分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	麻阳县和园小区B栋一单元2楼

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	详见第三章 磋商办法

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：中标金额的  /  %，签订合同时缴纳至采购人指定账户，具体方式详见合同相关条款。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	磋商小组的组建
	湖南省政府采购评审专家库随机抽取

	第二章第41.2款
	采购代理服务费
	按计价格[2002]1980号文规定收取

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、信用信息查询方式及使用规则：

根据《政府采购中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号),对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、银行、保险、石油石化、电力、通讯（电信行业）等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以参与本项目的投标。

	
	开标会议
	法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席。

1、法人代表参加的，出示本人身份证原件，法定代表人身份证明复印件（加盖单位公章）。

2、委托代理人参加的，出示委托代理人身份证原件、授权委托书（加盖单位公章）、法定代表人身份证明复印件（加盖单位公章）。

开标现场要检验参会代表身份证明材料，以上资料除投标文件装订外，开标现场须单独手持一份，便于身份验证环节查验。


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明原件。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书原件并附法定代表人身份证明原件。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 磋商方法
第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（一）磋商响应声明(格式)

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

（三）授权委托书(格式)

（四）保证金

（五）报价表及报价文件(格式)

（六）服务方案
（七）合同条款偏离表

（八）采购需求偏离表

（九）享受政府采购政策优惠的证明资料

（十）关于资格的声明(格式)

（十一）响应标的符合磋商文件规定的证明文件

（十二）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《合同条款偏离表/采购需求偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第六章 响应文件组成格式 填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应胶装成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 磋商办法
一、磋商方法
本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。
磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。
本项所称磋商报价为按第二章第30.2款规定评价后的磋商报价。
涉及政府采购政策优惠的，按前附表规定调整。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
二.推荐成交候选供应商
1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。
三.确定成交供应商
1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序的供应商为成交供应商。
3、最后报价确定遵守第二章第30条的规定。
四、附评审表格
附表1：资格性检查表
附表2：符合性检查表
附表3：澄清、说明、补正事项
附表4：磋商因素和标准

附表1：

资格性检查表

	序号
	供应商名称
	
	
	
	

	1
	竞争性磋商响应文件是否正确密封、签署、盖章
	
	
	
	

	2
	营业执照复印件
	
	
	
	

	3
	法定代表人身份证明原件或法定代表人授权书原件并附法定代表人身份证明
	
	
	
	

	4
	供应商基本资格条件/特定资格条件：符合基本资格条件或《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
	
	
	
	

	5
	磋商文件和法律法规规定的其他情形
	
	
	
	

	6
	结论
	
	
	
	

	采购人签名：

采代理机构签名：

时间：      年    月    日


结论填写“合格”或“不合格”，合格的供应商≥3家时进入符合性检查阶段。
附表2：
符合性检查表

	序号
	检查内容
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	文件完整性
	竞争性磋商响应文件的组成及格式
	
	
	
	

	2
	实质性响应
	响应文件有效期
	
	
	
	

	3
	是否符合磋商文件要求且或未超过允许偏离项
	
	
	
	

	4
	其他投标无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的
	
	
	
	

	5
	结论
	
	
	
	

	磋商小组全体成员签名： 
    年    月    日

	


结论填写“合格”或“不合格”，合格的供应商≥3家时进入磋商报价阶段。
附表3：

澄清、说明、补正事项

	序号
	内容
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	竞争性磋商文件中需要澄清的
	
	
	
	
	
	

	2
	对竞争性磋商文件中含义不明确的
	
	
	
	
	
	

	3
	对同类问题表述不一致的
	
	
	
	
	
	

	4
	明显文字和计算错误的
	
	
	
	
	
	

	5
	结论
	
	
	
	
	
	

	磋商小组成员签名：
 年    月    日


注：

1、磋商小组可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

   2、报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组认定其为不合格供应商。
评标方法及标准表

本采购项目的权值见下表
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	20

	2
	技术（A2）
	60

	3
	商务（A3）
	20

	       合计
	100


附表 1.1 投标报价评审标准表

	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格评价项

（20 分）
	1、以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投  标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统 一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×20
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投 标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求 其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材 料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无 效投标处理。


附表 1.2 技术部分评审标准表

	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	技术评价项
（60分）
	技术参 
数响应程度（20分）

	以磋商文件的第五章采购需求为基准，完全满足所有条款的计20分。配置不详，技术参数不清、缺项漏项、要求提供证明材料未提供、有负偏离的按如下扣分；

①标注 “▲ ”的条款为非实质性条款中重要技术条款，每负偏离一项扣4分，扣完为止。

②非标注 “▲ ”的条款为非实质性条款中一般性技术条款，每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。

注：1.参数中要求提供检测报告、截图、承诺的，投标供应商未提供视为负偏离；2.投标供应商必须提供真实证明材料，若评标中或评标后发现供应商（含所有参与投标的供应商）提供虚假证明材料，则上报相关单位纳入政府采购黑名单；3.参数中要求提供检测报告的，检测报告发布日期（检验日期/签发日期）在本项目招标公告发布时间之后的视为负偏离。

	
	
	服务器安全防护服务能力（20分）

	为保证投标人所提供的服务器安全防护服务能满足第五章采购需求/二、服务内容及标准/（三）安全防护服务/2.服务器安全防护服务的要求，投标人提供的服务器安全防护工具的生产厂商应满足以下要求：

1）具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。提供者计4分，未提供不计分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

2）具备在有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书（IAAS二级及以上）与ITSS云服务能力符合性评估SaaS服务资质。每提供一项记4分，共8分，未提供不计分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

3）具备国际组织IPv6 Forum颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2认证证书。提供者计8分，未提供不计分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

	
	
	服务方案（10分）

	供应商需提供运维服务总体方案，包括但不限于如下内容：①服务团队②运维服务工作流程③质量保证措施④备品备件方案⑤培训方案，方案全面完整、条理清晰、切合实际、合理恰当的计10分；欠完善的每处扣1分；有缺漏项的每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。

	
	
	机房托管方 
案（10分）

	为保证本项目托管设备的平稳运行，托管机房应具备模块化机柜、精密空调、两路市电、消防系统、柴油发电机组等设备设施。每提供一项记2分，共10分，未提供不计分。（提供机房现场照片并加盖投标人公章）


附表 1.3 商务部分评审标准表

	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	
	技术评价项（20分）

	项目团队（11分）
	1）投标人拟任本项目的项目经理：应同时具备IT服务项目经理、系统集成项目管理工程师资质，每具备一项得2.5分，最多计5分，未提供不得分。

2）投标人拟任本项目的团队成员（不含项目经理）：具备IT服务项目经理。每提供一人计2分，本项最高计6分。同一个人员具有多证的不重复计分。

（提供证书复印件及上述人员在投标人所在单位的社保证明或劳动合同并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	
	类似业绩（9分）
	投标人具有类似项目业绩（系统运维、信息系统集成等），每提供一项记3分，最多计9分，未提供不计分。（提供项目合同关键页复印件并加盖投标人公章）


第四章 政府采购合同格式（以实际签订为准）
政府采购编号：             

采购人（全称）：麻阳苗族自治县教育局（甲方）

供应商（全称）：                     （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购方式：竞争性磋商

（2）项目名称：

2.合同标的及金额

	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：麻阳苗族自治县教育局指定地点

4.付款人及付款方式：

1、付款人：麻阳苗族自治县教育局。
2、付款方式：

支付说明：
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

 EQ \o\ac(□) 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

7.合同生效

本合同自              生效。

8.合同份数

本合同一式    份，甲方、乙方各   份，政府采购监管部门   份，采购代理机构   份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
	甲方（盖章）：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             


	乙方（盖章）：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             
开户银行：             
账    号：              


第五章 采购需求

一、项目概述
1、项目名称：麻阳全县中小学、幼儿园网络租赁、运行、网络安全及机房托管采购项目
二、技术要求
为确保麻阳县教育信息化专网及系统平台的稳定运行，并增强安全防护能力，根据当前的实际情况，本次采购的需求如下：
服务范围
	类别
	服务描述
	具体内容

	设备托管服务
	为客户提供电力、网络、冷却以及安全等关键基础设施和管理服务。根据客户需求，为用户提供从设备安装、配置、运维到监控的全方位服务。
	1台防火墙、2台锐捷RG-S8612E核心交换机、1台锐捷RG-S6220-48XS6QXS-H-AC服务器万兆交换机、1台启明星辰IBM-N6010上网行为、5台宝德PR2510P服务器、3台宝德2510G5服务器、1台海康威视DS-VE22S-B流媒体服务器，共计14台设备。

	教育专网
	为全县各级各类学校和幼儿园、教育局机关等用户提供2G的教育专网带宽，确保网络连接的高速和稳定性，为65所学校及教育局提供专线级别的专属网络服务，以及网络链路的维护。
	1.网络带宽要求：提供总计2G 的带宽接入，支持IPv4  和 IPv6 地址的分配，带宽可灵活升级；支持全县公办学校通过光纤链路接入，光纤可直达校园，兼容现有教育城域网及校内网络布线体系，保障全网通畅联动。
2.技术支持与运维要求：确保教育专网的网络故障能得到及时响应，响应时间不超过24小时；为全县公办学校及教育局机关提供接入教育专网的网络配置和 IP 地址规划等操作，免费为全县公办学校、教育局机关提供教育专网接入配置、IP地址整体规划、网络参数调试、IPv6适配优化等技术服务，保障专网规范、高效运行。
3.网络连接要求：提供 IPv4 和 IPv6 地址，协助支持 IP 备案、网络合规自查、上级网信及教育部门核查迎检工作，确保网络接入合法合规、规范有序。
4. 现场巡检服务要求:服务商需落实常态化现场运维，全县各校网络、机房、链路全覆盖现场巡检，对线路老化、设备隐患、内网故障现场整改。解决远程运维无法处置的硬件、链路、内网布线故障问题。
5.重大活动网络重保要求:针对开学季、中高考、线上考试、教研直播、重大会议、法定节假日、安保维稳专项时段，启动7×24小时专项网络重保机制，安排专人值守、全网实时监控、提前排查隐患，杜绝重保时段网络瘫痪、卡顿、攻击断网问题。

	安全防护服务
	为用户提供系统业务平台漏洞修复及更新建议、信息安全 检测、系统安全检查服务；提供IDC网络安全优化服务及防火墙安全防护； 提供质保期内的防火墙及上网行为特征库更新服务；协助用户协调相关的安全类服务。严格落实网络安全等级保护相关要求，完成常态化安全自查、漏洞整改、风险评估、合规备查等工作，筑牢全县教育网络安全防线。

	1.可根据国家相关标准定义的中高危等级安全漏洞，立即对托管设备上的服务 器系统业务平台进行修复或提供相应的配置建议，并附上详细的修复报告； 对于低危及以下等级的漏洞，提供安全建议。
2.可提供防火墙特征库更新服务；可根据服务器承载业务差异，并根据用户需求划分不同安全区域，确保业务系统间安全隔离。
3.依据业务需求定制访问控制列表 (ACL), 开放或阻断特定端口、协议以及 IP 地址的黑白名单。
4.定期更新特征库，利用特征库(例如CVE 漏洞规则)拦截潜在攻击行为；定期更新防火墙固件和系统补丁，及时修复已知安全漏洞；关闭不必要的服务端口(例如 Telnet), 限制对管理接口的访问权限。
5.集中存储防火墙和行为管理设备的日志，保留时间不少于90天；每季度审查并清理过时的策略，优化访问控制列表 (ACL)的规则优先级；每季度备份防火墙配置文件。
6.为信息化教育专网提供访问控制与过滤、行为审计、流量精细管控服务。
7.基于预定义策略(如色情、赌博、社交类网站)或自定义黑名单进行URL分类过滤；记录用户访问的网站、应用、文件传输记录，保留日志≥6个月；提供基于流量占比类型的上网行为报表(前十);每周更新应用特征库(覆盖 主流办公/娱乐应用)。
8.内网安全联防防护针对校园内网常见的ARP攻击、广播风暴、内网病毒扩散、终端恶意扫描等问题，提供全网内网安全联防运维服务，定期开展内网安全排查、终端风险整治、内网隔离优化，从源头解决内网异常导致的全网卡顿、断网问题。

	系统运维服务
	教育教学网络系统运维，常态化开展城域网主干设备、汇聚设备、校园接入设备、校园网络链路、业务系统巡检及核心数据备份留存工作，提供IDC网络排障服务、线路修复、网络优化等服务，包含现场上门运维、重大活动网络重保、网络变更管理、应急故障处置等全维度运维工作；协调相关运维类服务。

	1.服务器巡检：每季度提供一次全面的系统运行环境远程检测与优化服务，包括服务器磁盘容量检测、内存使用情况检测，对不符合项及时给出优化建议。
2.数据管理和维护：监测数据存储、数据访问及数据交换的过程，制定备份、容灾策略和数据恢复策略，消除可能存在的安全隐患和威胁。
3.应用系统管理和维护：对各业务应用系统的操作问题进行指导，快速修复因系统缺陷导致的BUG、维护因操作失误带来的数据错误等。
4.系统巡检：对系统中间件、应用服务、数据库等，每个季度进行巡检工作，包括故障检查、可用性检查、安全检测等，每次巡检后详细记录巡检结果，并生成巡检报告。
5.技术支持：对于系统使用过程中遇到的问题，可通过QQ、微信、电话、远程 桌面工具等方式为用户提供远程技术支持，直到问题处理完成。
6.培训指导：在产品功能范围内，根据用户需求开展在线培训和技术咨询服务，包括产品使用指导、功能解释、问题解答以及技术支持等。
7.明确运维责任边界：负责城域网主干设备、核心链路、托管机房设备、出口网络、学校接入设备、校园网络链路的故障运维与安全保障，协调运营商负责线路故障、设备故障的运维。


服务内容及标准
设备托管服务
因麻阳教育局无自有标准机房，为保障教育局托管设备安全稳定高效运行，需要对相关服务器、城域网核心网络设备等进行托管，具体包括：1台锐捷RG-WALL 1600-E600防火墙、2台锐捷RG-S8612E核心交换机、1台锐捷RG-S6220-48XS6QXS-H-AC服务器万兆交换机、1台启明星辰IBM-N6010上网行为、5台宝德PR2510P服务器、3台宝德2510G5服务器、1台海康威视DS-VE22S-B流媒体服务器，共计14台设备。具体托管服务标准如下：
基础设施服务
机房环境：提供恒温（通常22-25℃）、恒湿（40-60%）、防尘、防静电的物理环境。
机柜租赁：标准19英寸机柜（42U/47U等），提供电源、网络接口、承重支持。
电力保障：双路市电+UPS不间断电源，支持冗余供电。
网络连接服务
IP地址分配：提供IPv4/IPv6地址，支持IP备案协助。
网络冗余：核心网络设备（核心交换机）采用双机热备，保障网络可用性。
安全防护服务
物理安全：7×24小时监控、门禁系统、生物识别等。
运维监控服务
设备监控：监控服务器状态、流量、负载、温度等。
故障响应：硬件故障处理、网络中断快速排查与恢复。
▲注：项目中标后，中标人需将托管设备搬迁至托管机房，且在搬迁过程中业务不得中断，同时所产生的设备搬迁、安装、调试、线路改造等费用均由中标人承担。（提供承诺函）
教育专网
当前使用的麻阳教育专网于2019年11月建设完成，实现千兆到校，使用单位包含麻阳县教育局及52所中小学校。根据当前的学校分布，预计2026年计入教育专网的单位数将达66个（65个学校及教育局机关，具体清单详见附件）。
网络资源接入
带宽与IP地址服务：提供总2G带宽接入，支持IPv4/IPv6地址分配，带宽可弹性升级。
光纤传输：66个单位通过光纤链路接入并保障稳定性，光纤到校，校内网络除升级精品网的学校外，均兼容现有教育城域网及校内网络布线体系,保障全网通畅联动。
教育精品网升级：考虑到教育信息化应用系统不断增加，除日常教学、管理外，远程监控、实验考试及信息技术考试平台等应用也将开启应用，为提升城域网的承载能力，将选择城区1所学校（代远学校）及11所幼儿园升级为教育精品网，升级后将实现“万兆到校、500兆到班”，学校采用光纤PON到班级，班级/办公室光猫直接接入OLT。
技术支持与运维服务
故障处理：教育专网网络故障响应时间≤24小时。
远程支持：提供65所学校及教育局机关接入教育专网的网络配置及IP地址规划等操作协助。
安全防护服务
交换机及防火墙运维服务
服务期限内提供交换机及防火墙（RG-S8612E、RG-S6220-48XS6QXS-H-AC、RG-WALL 1600-E600）产品升级、维护、技术支持等维护服务工作；产品软件升级及更新服务；售后技术服务（包括远程升级指导、远程故障排除、技术咨询等）7*24中文热线电话技术支持服务；
▲投标人需提供设备原厂维保服务确认函。
服务器安全防护服务
服务范围
针对设备托管服务器中的系统业务平台，投标人采用服务器安全防护工具为用户提供系统业务平台漏洞修复及更新建议、信息安全检测、系统安全检查服务，防范服务器被入侵、勒索、挖矿、 WebShell等攻击。
服务内容
漏洞修复及更新建议：系统业务平台及中间件、应用服务、数据库；对符合国家相关标准划分的中高危等级安全漏洞，予以修复或提供配置建议并提供修复报告；对于低危及以下等级漏洞，提供安全建议。
信息安全检测：系统安全检查、Webshell检测、Web日志分析、密码策略配置、访问控制、安全审计、剩余信息保护、文件和目录权限检查、计划任务检查、网络和数据库安全配置，具体如下：
系统安全检查：检查系统进程、开放端口、网络连接和系统日志，确保没有异常或未授权的活动。
Webshell检测：检查Web应用程序是否存在恶意脚本或后门。
Web日志分析：分析Web服务器日志，寻找异常访问模式或潜在的攻击迹象。
密码控制：检查密码策略，包括密码的生命周期、最小长度、复杂性要求。
访问控制：确保系统访问权限设置正确，锁定不必要的用户账户，删除不必要的系统用户组。
安全审计：检查系统是否配置了安全审计脚本。
剩余信息保护：确保系统的命令行历史记录数量得到合理限制；及时清除过期敏感数据。
文件和目录权限：检查系统关键文件和目录的访问权限，确保它们符合安全基线要求，加锁关键配置文件。
计划任务检查：审查系统计划任务，确保没有可疑或不必要的任务。
网络配置：检查网络安全配置，如iptables规则，确保对外连接得到适当的限制和控制。
数据库安全配置：包括访问控制、网络隔离、关键数据加密、审计监控、备份和恢复。
投标人提供服务期间所使用的服务器安全防护工具需具备以下功能：
服务器检测： ▲对客户端进行离线检测、合规管控运维（提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）
文件扫描：至少支持对服务器内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、断点查杀、后台查杀等功能；支持基于行为的检测和防护技术，支持对已知病毒、未知病毒的查杀能力，包括但不限于：木马病毒、变形病毒、勒索病毒、加壳病毒、宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒等。
webshell扫描：支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门规则数量大于100000。支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。
系统加固：▲支持系统加固，从关键文件保护、未知病毒免疫、进程保护、关键注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）
动态认证：▲支持动态认证，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证。（提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）
文档检测：▲（11）支持文档检测功能，针对txt,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,rtf,pdf 等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。（提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）
防火墙安全防护
服务范围
为用户提供防火墙特征库更新服务（设备需支持特征库更新），加强互联网边缘的安全防护，针对服务器承载业务的不同，对其划分不同安全区域，确保业务系统之间的安全隔离。
服务内容
基础配置与优化
策略配置：根据业务需求制定访问控制规则（ACL），开放/阻断端口、协议、IP黑白名单。
性能调优：调整会话并发数、连接超时参数，避免防火墙成为网络瓶颈。
实时监控与防护
入侵检测与防御：特征库定期更新，基于特征库（如CVE漏洞规则）拦截攻击行为。
安全加固
漏洞管理：定期更新防火墙固件/系统补丁，修复已知漏洞。
最小权限原则：关闭不必要的服务端口（如Telnet），限制管理接口访问权限。
安全日志管理
日志收集：集中存储防火墙/行为管理设备日志（保留≥90天）。
定期维护
规则审计：每月清理过期策略，优化ACL规则优先级。
备份配置：每月备份防火墙配置文件，防止配置丢失。
上网行为设备管理
服务范围
为信息化教育专网提供访问控制与过滤、行为审计、流量精细管控及满足合规性要求和提升网络管理效率。
服务内容
访问控制与过滤
URL分类过滤：基于预定义策略（如色情、赌博、社交类网站）或自定义黑名单进行拦截。
行为审计与日志管理
流量记录：记录用户访问的网站、应用、文件传输记录，留存日志≥6个月以满足合规要求。
审计报告：基于流量占比类型的上网行为报表（前十）。
流量精细化管控：每周更新应用特征库（覆盖主流办公/娱乐应用）。
系统运维服务
平台环境检测与优化
每月提供一次全面的系统运行环境远程检测与优化服务，包括服务器磁盘容量检测、内存使用情况检测，以保障存储空间充足、系统高效运行，并对不符合项及时给出优化建议（包括磁盘空间扩容建议、内存优化建议、网络优化建议等）。
数据备份恢复
对于当前托管设备服务器上应用系统相关数据库，提供专业的数据库备份策略设置、备份设备选型建议、备份软件推荐。定期备份应用数据，包括但不限于用户数据、业务数据、日志数据等，在应用数据丢失或损坏情况下，尽可能恢复数据。
系统更新升级
对应用系统进行日常维护、更新升级，保障应用系统稳定运行。
定期业务系统巡检
对系统中间件、应用服务、数据库等，每个月进行巡检工作。主要包括故障检查、可用性检查、安全检测等，每次巡检后详细记录巡检结果，并生成巡检报告。
系统故障或问题故障处理
对于在使用系统的过程中遇到的系统功能问题、系统环境问题、系统配置问题、操作问题，通过QQ、微信、电话、远程桌面工具等方式提供远程技术支持，直到系统故障或问题处理完成。
培训与咨询
在产品功能范围内，为提升系统平台、应用软件的使用体验，根据用户需求开展在线培训和技术咨询服务，包括但不限于产品使用指导、功能解释、问题解答以及技术支持等。
附件：教育专网接入学校清单
	序号
	学  校
	接入网络类型

	1
	麻阳县教育局机关
	城域网专用线路

	2
	麻阳一中
	城域网专用线路

	3
	民族中学
	城域网专用线路

	4
	麻阳职中
	城域网专用线路

	5
	富州中学
	城域网专用线路

	6
	锦江中学
	城域网专用线路

	7
	龙升小学
	城域网专用线路

	8
	民族小学
	城域网专用线路

	9
	县幼儿园
	城域网专用线路

	10
	特殊学校
	城域网专用线路

	11
	麻阳二中
	城域网专用线路

	12
	第一芙蓉学校
	城域网专用线路

	13
	长河小学
	城域网专用线路

	14
	拖冲小学
	城域网专用线路

	15
	石羊哨中心小学（含幼儿园）
	城域网专用线路

	16
	舒家村学校
	城域网专用线路

	17
	江口中学
	城域网专用线路

	18
	江口小学
	城域网专用线路

	19
	尧市小学
	城域网专用线路

	20
	尧市中学
	城域网专用线路

	21
	文昌阁学校（含幼儿园）
	城域网专用线路

	22
	郭公坪学校
	城域网专用线路

	23
	长潭学校（含幼儿园）
	城域网专用线路

	24
	谭家寨中学
	城域网专用线路

	25
	谭家寨乡中心小学（含幼儿园）
	城域网专用线路

	26
	岩门中学
	城域网专用线路

	27
	隆家堡学校
	城域网专用线路

	28
	板栗树学校
	城域网专用线路

	29
	谷达坡小学、含幼儿园
	城域网专用线路

	30
	招谕学校
	城域网专用线路

	31
	绿溪口学校
	城域网专用线路

	32
	黄桑小学
	城域网专用线路

	33
	兰里中学
	城域网专用线路

	34
	兰里芙蓉学校
	城域网专用线路

	35
	吕家坪中学
	城域网专用线路

	36
	吕家坪小学
	城域网专用线路

	37
	和平溪学校（含幼儿园）
	城域网专用线路

	38
	黄桑中学
	城域网专用线路

	39
	飞山学校（含幼儿园）
	城域网专用线路

	40
	铜矿学校
	城域网专用线路

	41
	兰里镇江坪村小学
	城域网专用线路

	42
	漫水小学
	城域网专用线路

	43
	第二锦江小学
	城域网专用线路

	44
	车头小学
	城域网专用线路

	45
	民族幼儿园
	城域网专用线路

	46
	龙升幼儿园
	城域网专用线路

	47
	岩门小学
	城域网专用线路

	48
	陶伊村小
	城域网专用线路

	49
	兰村小学（含幼儿园）
	城域网专用线路

	50
	小坡小学
	城域网专用线路

	51
	大桥江学校（高龄部、低龄部不在一个校区）
	城域网专用线路

	52
	第一锦江小学
	城域网专用线路

	53
	代远学校
	教育精品网
王wangwang网改造）

	54
	长河幼儿园
	教育精品网

	55
	锦和幼儿园
	教育精品网

	56
	郭公坪镇中心幼儿园(原小学）
	城域网专用线路

	57
	尧市镇拖冲幼儿园
	教育精品网

	58
	尧市镇中心幼儿园
	教育精品网

	59
	黄桑乡中心幼儿园
	教育精品网

	60
	江口墟镇中心幼儿园
	教育精品网

	61
	吕家坪中心幼儿园(原小学）
	教育精品网

	62
	舒家村乡中心幼儿园
	教育精品网

	63
	铜矿幼儿园
	教育精品网

	64
	板栗树幼儿园
	教育精品网

	65
	隆家堡幼儿园
	教育精品网

	66
	麻阳县特殊学校
	城域网专用线路


三、商务要求 
1、服务期限：1年 
2、交付地点：采购人指定地点； 
3、付款方式：按合同约定
4、安装调试要求 
4.1、 供应商在进行安装调试时，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排配合安装调试等 
工作。供应商需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员需遵守文明安全操作的有关规章制度。 
4.2 、项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括使用说明、技术文档及采购人要求的相关资 料等，移交采购人存档。 
4.3、安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由供应商承担。 
5、售后服务要求 
5.1、服务内容：麻阳县教育信息化专网及系统平台运维服务。 
5.2、响应时间：在服务期内运行发生故障，需提供故 7*24 小时技术支持服务。 
5.3、服务方式：需支持现场服务、远程服务、电话服务等多种售后服务方式。 
6、验收

中标人完成本项目城域网专用线路、教育精品网等全部建设内容后，提交完整的验收资料及《验收申请书》，采购人组织相关部门人员进行验收，出具《项目验收报告》、《问题整改清单》（如有，若有须整改的情况，直至整改完成后通过验收。）。

供应商负责招标清单范围内所有实施、交付、验收、培训、后续技术支持、等工作。

验收完成后，中标人按照招标文件要求提供麻阳县教育信息化专网及系统平台运维服务，按时提供服务运维报告。
对于上述项目商务要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，未作出承诺的，其投标无效。
第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明(格式)
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
三、授权委托书(格式)
四、保证金
五、报价表及报价文件(格式)
六、服务方案
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、关于资格的声明(格式)
十一、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十二、供应商认为需提供的其他资料
政  府  采  购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购计划编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购计划编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（国徽面）复印件
	身份证（人像面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：       年      月     日
注：此《法定代表人身份证明》须另单独备一份原件单独递交用于身份验证环节。
三、授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	法定代表人身份证（国徽面）复印件
	法定代表人身份证（人像面）复印件

	委托代理人身份证（国徽面）复印件
	委托代理人身份证（人像面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（签字或印章）：                  

委托代理人（签字）：
注：此《授权委托书》须另单独备一份原件单独递交用于身份验证环节。
四、保证金
备注：本项目无须递交保证金，只提供开户许可证或基本存款账户信息即可。
五、报价表及报价文件(格式)
附件5-1 报价表
报价一览表

政府采购计划编号：                                    项目名称：                    
包号：                                            包名称：                     
	报价
	备注

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	/


备注：报价金额包括仓储费用、运输费、人工费、保险等所有相关费用。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日

六、服务方案
格式自拟
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                                    项目名称：                 
包           号：                                   包名称：                    
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“政府采购合同”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月    日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                                    项目名称：                  
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件9-1小型、微型企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（商品名称）,属于（商品所属类目）； 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业 收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2、（商品名称）,属于（商品所属类目）；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员    人，营业 收入为    万元,资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）:

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             企业名称（盖单位公章）：           
                   日 期：              
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
十、关于资格的说明(格式)
提供： 供应商资格条件证明材料

附件一：湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微 型□

公司（单位）名称（盖章） 

年 月 日 

机构代码：

注册登记机构：

日期：                              有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质： 

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：                          手机号： 

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：                          手机号：

附件二：供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日

十一、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
备注：提供磋商文件规定的证明材料复印件。
十二、供应商认为需提供的其他资料
提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件

最终报价

报价表
政府采购计划编号：                                    项目名称：                    
包号：                                            包名称：                     
	报价
	备注

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	/


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                
日期：          年        月     日
说明：最后报价在投标响应文件中不填写、不装订，但须按该格式打印盖单位公章后携带以上原件至磋商现场。通过资格审查的单位可进入价格磋商环节，用于现场报价填写。



