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第一章 磋商邀请

湖南精茂项目管理有限公司受湘阴县公安局的委托对湘阴县平安城市线路租赁及维护项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：湘阴县平安城市线路租赁及维护项目

2、政府采购计划编号：(2026)430624000031-1 (2026)430624000031-2

3、委托代理编号：HNJM2026090901

4、采购项目预算：758300元/年（包一：368524元/年； 包二：389776元/年）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


支持预付款，预付比例：10%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：信息传输业
6、评标方法：  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□最低价法   ( SHAPE  \* MERGEFORMAT 


综合评分法

7、合同定价方式： ( SHAPE  \* MERGEFORMAT 


固定总价  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□固定单价 □ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


成本补偿  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□绩效激励

8、合同履行期限：服务期三年（合同一年一签）
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


投标保证金：采购项目预算的  %；

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


履约保证金：中标金额的  %；

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


预付款保证金：预付款的  %；

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


质量保证金：合同金额的  %；

二、采购人的采购需求

	序号
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包一
	368524元/年
	湘阴县平安城市线路租赁及维护项目（包一）
	详见磋商文件采购需求
	1项
	368524元/年
	/
	/ SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	包二
	389776元/年
	湘阴县平安城市线路租赁及维护项目（包二）
	详见磋商文件采购需求
	1项
	389776元/年
	/
	/ SHAPE  \* MERGEFORMAT 





说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向
( SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


专门面向：( SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


中小企业  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


( SHAPE  \* MERGEFORMAT 


小微企业  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


监狱企业  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


福利性单位

□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：包一：无  包二：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：/
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

凡有意参加投标者，于2026年09月23日至2026年09月30日，每日上午 9：00 至 12：00 、下午 14：00 至 17：00 (北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证到湖南精茂项目管理有限公司；岳阳市湘阴县旭东北路17号（线下报名）获取招标文件

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年10月08日15:00（北京时间）

2、提交投标文件地点：湖南精茂项目管理有限公司（地址：岳阳市湘阴县旭东北路17号）

3、开标时间：2026年10月08日15:00（北京时间）

4、开标地点：湖南精茂项目管理有限公司（地址：岳阳市湘阴县旭东北路17号）
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

4、质疑、投诉文本 

质疑函范本下载地址： http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

投诉书范本下载地址： http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

九、投标说明

1、本公告选项： SHAPE  \* MERGEFORMAT 


( SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


表示选择， SHAPE  \* MERGEFORMAT 


□ SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：李女士

2、电话：0730-2263050

十一、采购项目联系人姓名和电话：

采购人：湘阴县公安局            

地  址：岳阳市湘阴县江东路
联系人：许先生     

联系电话：13874029998

采购代理机构：湖南精茂项目管理有限公司 

联 系 人：李女士

电    话：0730-2263050

地    址：湘阴县旭东北路17号
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湘阴县平安城市线路租赁及维护项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：湘阴县公安局

地 址：岳阳市湘阴县新世纪大道 

联系人：许先生          

联系电话：13874029998

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南精茂项目管理有限公司  

地址：岳阳市湘阴县旭东北路17号

电话：0730-2263050
联系人：李女士 

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

	第二章第3.1款


	供应商资格条件


	供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

1、（1）法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）以及组织机构代码证副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件加盖单位公章，或者近三个月任意一个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件加盖单位公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月任意一个月的缴纳证明（收据复印件加盖单位公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件。

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

（5）投标人自行登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，将查询到的供应商信用记录打印后加盖单位公章编制到资格条件证明文件中，采购人和招标代理机构人员将会在开标当天，开标结束后对各投标人的信用信息进行甄别，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的投标人（处罚期限尚未届满的），将拒绝其参与政府采购活动。

1.信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

2.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 

2、投标人特定资格条件：包一：无 ； 包二：无
说明：①供应商资格条件要求中所提到的“近三个月任意一个月”具体是指2026年06月-2026年08月；②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款，请供应商自行说明登记证新政情况。

②根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”

③根据《关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》相关规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见招标文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。
3、（1）提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章。

（2）非法人组织需提供的资格证明材料及其他说明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受

□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口服务
	■本项目拒绝采购进口服务

□本项目已经财政部门审核同意购买进口服务

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第    期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

(1)非标记★符号的节能产品；

(2)环境标志产品；

(3)支持中小企业发展；

(4)其他。


	（1）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第  期) 内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / ％。

（2） 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》（第  期）内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5％。

(3)非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

①给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，本项目非专门面向中小微企业，扣除比例10%。
②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为    ／  ％。

③给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款均可能发生实质性变动，磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年09月23日至2026年09月30日

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见磋商公告及磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	采购项目总预算:758300元/年（包一：368524元/年； 包二：389776元/年）

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供

□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供

□ 要求提供，提交的样品:  ,提交的时间：   、地点: ；          

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供

根据岳财函【2020】46号文 自2020年6月8日起取消本市范围内政府采购的投标保证金。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	叁份，（正本一份，副本二份），电子文件：壹份（须为U盘）。副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须胶装成册。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	湘阴县平安城市线路租赁及维护项目响应文件

政府采购编号：                   

委托代理编号：
标段号：

供应商名称：    

在   年  月   日    时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南精茂项目管理有限公司 （岳阳市湘阴县旭东北路17号）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/％；中型企业，最后报价扣除比例为  /％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国湖南省政府采购网

http://www.ccgp-hunan.gov.cn/；

	第二章第39.3款
	履约担保
	■ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：    

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费按采购人与采购代理机构签订的委托代理协议相关规定执行。

	第二章第41.2款
	入围说明
	入围说明：本项目每包有效投标供应商不得少于3家，参加本项目的有效投标人根据评标方法评审后，按综合得分由高到低排序，最终确定各包第一名作为成交供应商。

	第二章第42.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。


注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13545982975

	兴业银行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日

附页4                 

评标方法及标准(综合评分法适用)
	序号
	权重分值
	评分办法

	1
	投标报价

(20分)
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分= (磋商基准价/最后磋商报价)*价格权值20%*100

1. 因落实政府采购政策(价格 评审优惠、优先采购)进行价格调整的， 以调整后的价格计算评标基准 价和 投标报价 

2.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的（不得超过 50%）， 即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的（不得超过50%）， 即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的（不得超过50%），即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%； 

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情 形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形

	2
	技术

部分

（56分）
	整体实施方案
（20分）
	依据投标人所提供的实施方案予以计分，实施组织方案包括但不限于以下方面：（1）项目实施团队的配置；（2）项目实施计划的安排；（3）项目进度保障的措施；（4）项目质量保障措施。

若方案描述清晰、合理且符合项目要求，则给予20分；若存在内容漏项情形，每项扣5分；若内容存在缺陷，每处扣2.5分，直至扣完分数为止。

注：缺陷是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.条理不清晰；3.方案内容与本项目实际情况存在差异性；4.内容空洞、语义表述不清 ,前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。

	
	
	维护方案（16分）
	依据投标人所提供的实施方案予以计分，内容包括不限于： 

（1）故障响应与处理机制（服务电话、响应方式、响应时间、处理步骤、记录与分析等）；（2）巡检与预防性维护：（巡检内容、频率与周期、现场服务人员保障等） ；（3）维护服务质量改进措施（维护质量分析、线路质量优化、改进措施）；（4）应急响应（临时扩容及响应、突发事件应对措施、响应时间）。 方案中包含以上要求全部内容且条理清晰，考虑问题周全， 可行性强的计16分，有缺漏项的每项扣4分，有缺陷的每处扣2分， 扣完为止。 注：有缺陷是指“方案内容非专门针对本项目或不适用项 目特性的情形、内容不合理、欠完善或缺少关键点、套用其他项目方 案、前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形 ”。

	
	
	培训方案（12分）
	依据投标人所提供的培训方案予以计分，培训方案包括但不限于以下方面：(1)培训计划；(2)培训内容（课程安排）；（3）培训方式；(4)培训管理措施等内容。

若方案描述清晰、合理且符合项目要求，则给予12分；若存在内容漏项情形，每项扣3分；若内容存在缺陷，每处扣1分，直至扣完分数为止。

注：缺陷是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.条理不清晰；3.方案内容与本项目实际情况存在差异性；4.内容空洞、语义表述不清 ,前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。。

	
	
	售后运维服务方案（8分）
	依据投标人所提供的售后服务方案予以计分，售后服务方案包括但不限于以下方面：(1)售后服务体系；（2）售后服务团队；（3）售后服务响应计划；（4）售后服务保障措施。
若方案描述清晰、合理且符合项目要求，则给予8分；若存在内容漏项情形，每项扣2分；若内容存在缺陷，每处扣1分，直至扣完分数为止。

注：缺陷是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.条理不清晰；3.方案内容与本项目实际情况存在差异性；4.内容空洞、语义表述不清 ,前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。

	3
	商务

部分

(24分)
	类似业绩

（12分）
	投标人2023年1月至投标截止日具有类似业绩的每个计4分；本项最高计12分。 

评审依据：投标人须提供类似经验的合同复印件，类似经验时间以合同签订时间为准。

	
	
	拟配备

服务团队

（7分）
	1、考察项目负责人实力： ①具有网络工程师类证书或通信工程类证书的，计3分； 

评审依据：投标人须提供上述人员证书复印件证明材料，并提供2026年06月-2026年08月投标人为其缴纳社保的证明材料。
2、考察团队成员实力（项目负责人除外）：

为充分保障本项目的运维服务质量，投标人承诺在中标后为本项目配备的项目团队中，至少两人具备以下证书：网络工程师，计4分，不提供不计分。注：提供服务团队人员承诺书，并加盖投标人公章。

	
	
	投标人综合实力

（5分）
	投标人具有以下体系认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，每提供一个计1分，最多计5分。

评审依据：提供投标人或其总公司或其总公司的全资子公司名称一致且在有效期内的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分。

	其他说明：1、供应商的综合得分为：所有磋商小组对其评标的综合得分。

2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。

4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，响应文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。

5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，磋商小组将对其所对应的评分项记0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的供应商将取消投标资格。

备注：本项目可多投，但投标人只能中标湘阴县平安城市线路租赁及维护项目包1、包2二个包其中一个包。


附件5                           符合性审查细则
磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。 本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。
（1）依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应成为实质上响应的响应。
在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下
	序号
	符合审查要求概况
	具体描述
	关联格式

	1
	符合性审查
	投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合

格，投标无效：1.投标文件中未按照招标文件规定要求签署、盖章的；2.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；3.投标有效期不足的；4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；5.不符合招标文件规定符合性审查标准的；6.法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
	产品技术参数响应表 商务应答表 投标人认 为需提供的其他资料 项目实施方案 投标文 件封面格式

	2
	异常低价措施（实质性要求 )
	1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标响应)报价平均值x50%；

1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%；

1.3投标(响应)报价低于采购项目最高限50%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x50%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）公章，在磋商小组要求的时间内现场进行提交 ,否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
	开标一览表

分项报价表

	3
	★号条款
	/
	商务评审证明材料 产 品技术参数响应表 商 务应答表 投标人认为 需提供的其他资料 投 标（响应）函


响应供应商存在下列情况之一的，符合性审查不合格，响应无效：
（1）响应文件中未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的负偏离超出磋商文件规定的负偏离范围和幅度；
（3）响应有效期不足的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合磋商文件规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的。 在磋商过程中发现响应供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他响应供应商的竞争行为，损害采购人或者其他响应供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告同级财政部门。
磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明文件

（5）货物或服务方案说明

（6）技术或商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（9）报价一览表及报价文件

（10）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术或商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

 (4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原资料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和资料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的146％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的资料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助资料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

第三章  政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书

               采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： 

（2）采购计划编号： 

（3）项目内容： 

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                    。

3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    。

服务期限:   。

地点：采购人指定地点

方式：按采购人要求
4.付款：

（1）付款人： 。

（2）付款方式： 。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ( 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

8.合同份数

本合同一式肆份，采购人执2份，供应商执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：                   
委托代理人：                             委托代理人：                   
电      话：                             电      话：                   
传      真：                             传      真：                   
                                     开 户 银 行：                   
  帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（服务类）

服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国合同法》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。
三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款（服务类）

	甲方名称、地址 
	湘阴县公安局
岳阳市湘阴县

	项目现场
	采购人指定

	履行合同的期限、地点及方式
	交货时间：签订合同时双方协商约定 

交货地点：采购人指定

 

	质量保证期
	第四章“采购需求”

	响应时间
	第四章“采购需求”

	合同价款支付方式和条件
	签订合同时双方协商约定

	伴随服务
	第四章“采购需求”

	解决争议的方式
	( 诉讼

□ 仲裁

	合同未尽事项
	因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致成交供应商的工作量增减时，采购人有权做出人员或者酬金的调整，调整方法由双方在补充协议中约定。


第四章 采购需求

一、项目名称：湘阴县平安城市线路租赁及维护项目

二、采购预算：758300元/年（包一：368524元/年； 包二：389776元/年）
     服务期：三年（合同一年一签）
三、工程概况

   湘阴县平安城市线路租赁及运维项目是支撑全县社会治安防控体系和智慧交通管理的重要基础设施工程。项目涵盖平安城市一至九期建设内容，并包括平益高速电子警察工程、治超联网录入系统及部分重点路口红绿灯监控接入等专项任务。整体共涉及前端监控点、红绿灯系统、卡口系统、社区监控、社会资源整合及雪亮工程等多个子系统，总计租赁通信线路1197条，其中千兆链路93条、百兆链路1104条。

  所有租赁线路由运维单位负责开通、日常维护、故障响应及带宽保障，并须满足公安视频专网对链路可用率（≥99.9%）、故障响应时效、安全保密等方面的严格要求。项目服务期为三年，实行“季度考核+年度总验+合同期满终验”的三级验收机制，确保通信链路持续稳定、安全可靠，全面支撑湘阴县平安城市建设的业务运行需求。

四、服务内容一览表

（1）分项报价清单：
	序号
	服务名称
	详细规格、参数等
	单位
	数量
	综合单价（元/年）
	合价

	一
	包一
	
	
	
	
	

	1
	光纤租赁及维护
	光纤速度：百兆
	条
	521
	
	

	2
	光纤租赁及维护
	光纤速度：千兆
	条
	55
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	一
	包二
	
	
	
	
	

	1
	光纤租赁及维护
	光纤速度：百兆
	条
	583
	
	

	2
	光纤租赁及维护
	光纤速度：千兆
	条
	38
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	


（2）服务清单：
	序号
	所属项目
	类别
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	包一
	平安城市一期
	分监控中心光纤租赁
	条
	5
	千兆

	
	
	红绿灯系统光纤租用
	条
	22
	千兆

	
	
	前端点线路租赁
	条
	162
	百兆

	
	平安城市二期
	红绿灯系统
	条
	8
	千兆

	
	
	卡口系统
	条
	6
	千兆

	
	
	前端点线路租赁
	条
	40
	百兆

	
	平安城市三期
	红绿灯系统
	条
	3
	千兆

	
	
	卡口系统
	条
	11
	千兆

	
	
	路面监控
	条
	50
	百兆

	
	
	社区监控
	条
	141
	百兆

	
	
	社会资源
	条
	4
	百兆

	
	平安城市四期
	前端点线路租赁
	条
	58
	百兆

	
	平安城市五期
	光纤传输网路
	条
	60
	百兆

	
	
	光纤扩容
	条
	6
	百兆

	包二
	平安城市六期
	红绿灯系统
	条
	1
	千兆

	
	
	前端点线路租赁
	条
	80
	百兆

	
	平安城市七期
	红绿灯系统
	条
	17
	千兆

	
	平安城市八期
	雪亮一期
	条
	250
	百兆

	
	
	红绿灯系统
	条
	9
	千兆

	
	平安城市九期
	雪亮二期
	条
	250
	百兆

	
	/
	平益高速电子警察工程
	条
	4
	平益高速项目部移交，千兆

	
	/
	治超联网录入系统
	条
	3
	百兆

	
	/
	芙蓉北路与万福路（湘杏学院）；江东路与北正街（工商银行）
	条
	2
	千兆

	
	/
	芙蓉北路延长线红绿灯
	条
	5
	交通局移交，千兆

	合计
	小计
	1197
	

	备注：本项目可多投，但投标人只能中标湘阴县平安城市线路租赁及维护项目包1、包2二个包其中一个包。


  五、服务要求
  1. 设备合规性要求
  运维方所提供的设备（包括传输及网络等设备）须符合公安部及国家通信主管部门的相关质量标准和技术规范，并确保与原使用设备的技术参数一致，满足甲方实际应用需求。若更换设备未达到技术标准，乙方须无条件更换，直至满足要求。
  2. 运维团队能力要求
  运维团队应熟悉视频专网组网架构，具备协助上级平台进行调度、考核等工作的能力。
  3. 设备变更管理
  未经甲方书面同意，不得擅自更换前后端设备及相关配套设施。如因特殊情况确需变更，须事先征得甲方批准。
  4. 安全责任划分
  运维方须严格落实安全防护措施，确保运维作业安全。因运维操作引发的任何安全事故，由运维方承担全部责任及费用，业主方不承担任何责任。
  5. 设备质保要求
  更换的工程设备（包括中间传输及网络设备等）质保期应与服务期一致，运维方须在服务期内提供免费维护服务。
  6. 设备迁移与损坏处理
  因业主方原因造成前端设备、线路的迁移或损坏，运维方不承担相关责任。因其它原因造成的前端设备、线路的迁移或损坏，由运维方负责解决；确需由业主方协调的，由业主方负责协调，协调期间不追究运维方责任，问题协调解决后，及时恢复。
  7. 技术支持服务
  服务期内，运维方须无条件提供技术咨询与操作指导服务。
  8. 节假日及重大活动保障
  项目整体维护工作实行分工负责制。在法定节假日、重要会议或重大活动期间，运维方须提供免费保障服务，并安排专人值班，做好应急准备，确保系统稳定运行。
  9. 7×24小时服务热线
  成交供应商须设立7×24小时服务热线，受理采购人关于系统故障申报及技术咨询。接到故障申报后，须按要求及时响应并处理。
  10. 故障分级响应机制
	故障级别
	技术人员到场时间
	提出解决方案
	备件到场
时间
	解决时间

	I级：属于重大故障：其具体现象为：重大活动安保重点点位掉线或视频图像出现大面积掉线。
	1小时以内到达现场
	到达现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到达现场
	8小时以内

	II级：属于严重问题；其具体现象为：小面积掉线但会影响视频图像考核成绩。
	1小时以内到达现场
	到达现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到达现场
	8小时以内

	III级：属于普通问题：其具体现象为：单个摄像机故障、硬盘故障或单个设备故障，但不会影响考核成绩。
	1小时以内到达现场
	到达现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后8小时到达现场
	12小时以内


     I~II级故障处理完毕后，在三日内向采购人提交书面的故障处理报告。
11. 日常维护服务评分办法（季度考核细则）
	考核维度
	评分标准
	分值

	故障响应及时性
	I/II级故障1小时内到场，III级1小时内响应；每超时1次扣2分
	25分

	故障修复效率
	按故障级别在规定时限内修复；每超时1次扣3分
	25分

	链路稳定性
	月度链路可用率≥99.9%得满分；每降低0.1%扣1分，扣完为止
	20分

	技术支持与服务态度
	工单闭环率100%，用户满意度≥95%；每1起有效投诉扣2分
	15分

	安全规范执行
	无违规操作、无泄密事件、人员备案齐全；发现1项违规扣3分
	10分

	文档与报告提交
	故障报告、巡检记录、割接方案等按时提交；每延迟1次扣1分
	5分

	合计
	
	100分


  六、前端网络租赁要求
  1. 运维单位负责链路的开通、日常维护及故障处理。  
  2. 链路服务须符合信息产业部规定的通信行业服务标准，确保链路畅通，带宽满足前端设备业务需求。  
  3. 本项目网络租赁服务期为三年。服务期内，运维单位须根据公安业务数据码流增长情况，动态提升网络带宽，确保业务连续性。  
  4. 如因链路割接等操作可能导致服务中断，运维单位须提前向采购人提交书面报告，经批准后方可实施。
七、服务规范
  1. 运维人员须佩戴本单位统一标识，持证上岗。  
  2. 外场作业时，技术运维小组应设运维组长及安全员，严格落实现场安全防护措施，确保作业及人身安全。  
  3. 对运维平台、系统核心部件及重要数据进行操作时，须有使用单位人员在场监督。  
  4. 运维人员须严格遵守国家及公安机关有关安全保密规定，严禁泄露项目相关信息。
八、保密与数据安全要求
  1. 成交供应商须在合同签订前与采购人签署《保密协议》，承诺对在服务过程中接触或知悉的公安网络架构、视频点位信息、用户数据、系统配置等一切涉密或敏感信息严格保密。
  2. 所有运维人员须通过公安机关背景审查，并接受保密教育。未经书面许可，不得复制、传输、存储或向任何第三方披露项目相关信息。
  3. 运维操作须在公安视频专网环境下进行，严禁将设备接入互联网或非授权网络。
  4. 本项目须符合《中华人民共和国网络安全法》《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788-2021）等相关法律法规及技术标准。因运维方原因导致数据泄露、系统入侵或安全事件的，由运维方承担全部法律责任及经济损失。
九、验收标准与考核机制
  1. 验收方式
    本项目实行“季度考核+年度总验+合同期满终验”三级验收机制。每次验收由采购人组织，依据本条款所列指标进行量化评分。
  2. 核心验收指标
    （1）链路可用率 ≥ 99.9%（按自然月统计，不可用时间不含计划内割接且已报批时段）；  
    （2）I级、II级故障响应及时率 ≥ 98%；  
    （3）故障平均修复时间（MTTR）：I/II级 ≤ 6小时，III级 ≤ 10小时；  
    （4）技术咨询与工单处理满意度 ≥ 95%。
  3. 验收结果应用
    （1）单次季度考核得分 ≥ 90 分为合格，全额支付当期服务费；  
    （2）得分 80–89 分，扣减当期服务费 5%；  
    （3）得分 < 80 分，视为重大履约瑕疵，采购人有权暂停付款并要求限期整改；  
 （4）连续两次考核不合格，采购人可依约终止合同。
  4.出现以下情形之一，采购人有权单方面终止合同：
  （1）运维方连续两个季度考核不合格；
  （2）发生重大安全责任事故或数据泄露事件；
  （3）擅自更换核心设备或降低服务标准，经书面警告后未整改；
  （4）转包或违法分包本项目服务内容。
十、其它需要说明的事项

1、本项目采用费用包干方式，本项目所需的设备及材料购置，以及差旅、食宿、培训、人工、管理、财务、各级审查会议、各级专家评审费等所有费用，由成交单位承担，采购人不予以支付。

2、供应商在投标前或成交后项目实施过程中需进行的踏勘现场，有关费用自理，生命财产安全自行负责。

3、供应商应在成交后及时组织技术力量及管理团队做好项目实施工作，因为组织管理不力造成延误、赔偿、违约、责任及风险等，或因项目需要至本地开展工作的技术人员产生的人身风险、意外安全、疫情防控等安全，均由成交单位自行承担。

4、在合同履行期间，若成交单位提供的产品及（或）服务不符合合同规定等原因，经协商仍不能达到合同要求的，造成采购人单方解除合同的，成交单位应在三个工作日内办理完毕交接手续并退场，若成交单位不及时办理完毕交接手续并退场的，采购人有权将应付未付合同款作为违约金，不再进行支付，并保留损害赔偿请求权。

十一、其他

未尽事项双方协商解决。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下十个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、保证金
三、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他说明

    附件7：联合体协议书
四、货物或服务方案说明

附件8-1：服务方案说明（服务类适用）

附件8-2：主要人员简历表（服务类适用）
五、技术或商务响应与偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件9：中小企业声明函

七、经销或代理货物，或为货物提供售后服务的证明材料

八、报价一览表及报价文件

九、供应商认为需提供的其它资料

十、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到贰百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

说明：《法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)》加盖单位公章，开标时需另附一份现场查验。

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

说明：《法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)》由投标单位法定代表人和授权代表签字，并加盖单位公章，开标时需另附一份现场查验。

二、磋商保证金缴纳证明材料

（本项目不需要提交）

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

三、供应商的资格证明资料

附件3                 供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件。


附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件

附件4-1

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致               (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）： 

法定代表人或其授权的代理人（签字）：              
日期：        年    月     日

附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件并加盖投标人公章。

附件5-1
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□  中型□  小型□  微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将曾信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)
公司（单位）名称：（盖章）
年  月   日
机构代码：                      注册登记机构：                     
日期：          有效期：                    注册资本：          
地址：                          
经济行业：                   经济性质：                         
法定代表人（负责人）姓名（签字）：                      
身份证号码：                        手机号码：                 
授权代表姓名（签字）：                         
身份证号码：                        手机号码：                 
附件6                 其他证明资料或说明

1、类似业绩汇总表

	序号
	项目单位
	项目名称
	合同金额
	签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供合同复印件。请投标人务必按实填写，不得弄虚作假。

供应商名称（盖单位章）：                          

法定代表人或其委托代理人（签字）：                
日    期：        年      月      日

2、其他资料

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件,并加盖投标公章，否则不计分。

附件7
联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）：

        年        月        日  

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、服务方案说明

附件8-1：

服务工作实施方案说明

投标单位应根据服务要求内容编写服务工作实施方案。

评竞争磋商小组成员将按照第二章附页4评分标准对投标单位的服务工作实施方案进行综合评审。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年       月       日
附件8-2：

主要人员简历表(服务类适用)

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、社保、类似项目证明资料等按文件要求或评分标准的要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

五、技术或商务响应与偏离表

	本项目技术或商务响应条款的响应且偏离情况（请用“√”进行勾选）

(无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
(有偏离（如有偏离，则应在本表中对应偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商承诺：除本偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他技术或商务条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

           2、磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件9
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
[image: image36]
七、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

（货物类项目适用）

提供协议或授权函复印件或售后服务证明。

八、报价一览表及报价文件

附件10-1


报价一览表（服务类适用）

	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	服务内容
	

	报价
	合计：小写：                    元人民币整

大写：                    元人民币整

                    

	合同期限
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：         年    月       日

附件10-2

分项价格表(服务类适用) 

项目名称：

包号：                                                                                                       金额单位：元

	序号
	服务名称
	品目分类
	计量单位
	具体要求说明
	单价
	数量
	小计
	政策功

能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


报价金额合计：小写：                      大写：                     ；                                            

说明：

1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件10-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。

九、供应商认为需要提供的其它资料
十、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件10-1。
2、最后报价只需填列报价一览表，分项报价表后期根据最终报价做相应调整（有环保、节能优惠政策的除外）。
3、最后报价于开标现场递交，不装入响应文件。
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