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第一章  磋商邀请公告
[bookmark: _Hlk511829295]郴州市农业科学研究所 的南岭地方特色作物种质资源保护利用中心建设项目-仪器具采购（第二批）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的潜在供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、项目概况
1、采购项目名称：南岭地方特色作物种质资源保护利用中心建设项目-仪器具采购（第二批）
2、采购计划编号： (2026)431000000318-1
3、采购代理机构编号：HNXXZC2026-CZ-051
4、采购项目预算：1003300.00元
支持预付款，预付比例： /  
5、 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业；
6、评分办法：□最低价法 ☑综合评分法
7、合同定价方式：☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励
8、合同履行期限：合同签订后30日内交货并完成安装调试、正常使用。
9、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消磋商保证金及履约保证金。
二、采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	南岭地方特色作物种质资源保护利用中心建设项目-仪器具采购（第二批）
	南岭地方特色作物种质资源保护利用中心建设项目-仪器具采购（第二批）
	详见采购需求
	1批
	1003300.00元
	1003300.00元
	□
	□


★注：各供应商的磋商报价均不得超过本项目采购预算和最高限价，否则将被视为无效磋商。
三、采购项目需落实的政府采购政策
（1）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。
（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能产品、环境标志产品。
（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

四、供应商的资格要求
1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
说明：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件1）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
3、本项目的特定资格要求：无
五、获取磋商文件的时间、地点及方式
1、磋商文件的获取时间：凡符合磋商资格要求并有意参加磋商者，可在公告发布之日起至提交响应文件截止之日通过郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：http：//cz.hbncp.com.cn/#/）免费获取及下载电子磋商文件。
2、磋商文件及修改、澄清文件的获取方式：
2.1 供应商应在本项目获取磋商文件截止时间前登录湖南省公共资源交易统一注册平台（网址：http：//222.240.80.14：8888/G2/register!verification.do?systemId=4028c7b35a8cfff2015a8df8bba001fc）中进行账号注册和数字证书申请。
2.2 已完成审核的供应商应在本项目获取磋商文件截止时间前登录郴州市政府采购（非标） 电子交易平台（网址：http：//cz.hbncp.com.cn/#/）中进行“公告”--“立即投递”--“下载文件” 的操作，逾期将不能获取文件。未按照相关程序操作的供应商，所产生的后果由供应商自行承担 全部责任。修改、澄清后的磋商文件请供应商自行在以上网站下载或查阅，恕不另行通知，如有 遗漏，由供应商自行承担全部责任。 
3、通过网络下载，其磋商文件与备案的书面磋商文件具有同等法律效力。供应商应及时关注 网上相关采购信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），采购人概不负责，所 造成的磋商失败或损失由供应商自行承担。
六、响应文件提交的截止时间、开标时间及地点:
1、响应文件的提交方式：供应商应在本项目获取磋商文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http：//cz.hbncp.com.cn/#/）进行线上上传。
2、首次响应文件的提交截止时间：2026年11月02日上午09时30分（北京时间），超过截止时间的磋商将被拒绝。
3、首次响应文件的开启时间：2026年11月02日上午09时30分（北京时间）
4、首次响应文件的开启地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第4开标室。
5、本项目实行全流程电子化，供应商应在规定时间内使用电脑自行远程解密开启文件，并参加网上开标活动。电子响应文件解密时限：30分钟。请供应商确保响应文件如期解密。
6、首次响应文件的开启时间与提交首次响应文件的截止时间为同一时间。
7、本项目电子响应文件容量应当控制在100MB以内（如文件大小超过100MB，请联系系统客服协助），请供应商注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响磋商的，其责任由供应商自行承担。
8、为保证本项目的顺利进行，供应商应在投递页面填写本项目的磋商代表的手机号码，以便顺利进行视频会议进行磋商。
七、磋商邀请公告
本磋商邀请公告在中国湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的磋商邀请公告，公告内容以本磋商邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商邀请公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
八、确定邀请供应商
磋商小组确定所有符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
九、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在供应商认为采购文件或采购公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购【2024】67号)规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环 节的质疑。
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）采购人：郴州市农业科学研究所       
（2）地  址：郴州市苏仙区青年大道509号  
（3）联 系 人：刘金保                      
（4）联系电话：19973561696 
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南新星项目管理有限公司
（2）地址：长沙市开福区芙蓉中路一段479号(建鸿达现代城1811房)
（3）联 系 人：李丽霞 
（4）电    话：18570558897
十一、其它补充事宜
1、本邀请公告选项：■表示选择  □表示未选择
2、招标代理服务费3000.00元由采购人支付。
3、各供应商可在郴州市公共资源交易中心网“下载中心”中下载“政府采购电子标操作手册”。
4、若因供应商对网上招磋商操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在磋商截止时间之前完成响应文件上传的，所造成的磋商失败或损失由供应商自行承担。建议在各供应商在工作时间段内上传响应文件，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
5、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或者将项目延期、延长响应文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。
6、交易平台技术支持联系方式：平台客服电话：400-112-9919；客服QQ：800182906。





第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
[bookmark: _Toc95920511][bookmark: _Toc215740664]
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	详见第一章磋商邀请

	第二章第2.1款
	采购人
	详见第一章磋商邀请

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	详见第一章磋商邀请

	第二章第2.3款
	投标人的产生方式
	☑发布公告

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章磋商邀请

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不作要求

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不组织

	第二章第8.1款
	答疑会
	不组织

	第二章第9.1款
	政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（最新发布）内非标记★符号的节能产品：对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %，价格 4 %。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》（最新发布）内的：对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。

	
	优先采购
	1、同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中填报相关信息及数据）。
2、中小企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
4、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，以及小型和微型企业的供应商代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及政策加分。

	第二章第9.2款
	★政府采购强制采购的节能产品
	■否
□是，采购《节能产品政府采购品目清单》（最新发布）内标记★符号的节能产品。
★本项目强制节能产品为：/。

	第二章第9.3款
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购。
■ 非专门面向中小企业采购
1、小型和微型企业给予10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 10 %。
2、接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 4 %。
3、允许大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包的给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为
 4 %。

	
	政府采购支持个体工商户发展
	在政府采购活动中，符合中小企业划分标准的个体工商户视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持残疾人福利性单位发展
	在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为10%。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准，本项目具体扣除比例为 10 %。

	
	政府采购本国产品支持政策
	1、政府采购活动中，采购项目或采购包既有本国产品又有非本国产品参与投标的：
1.1 采购项目或采购包中仅有一个标的，且在本国产品政策适用范围内时，对供应商所投产品符合本国产品标准的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 20 %。
1.2 采购项目或采购包中有多个标的时，供应商为该采购项目或采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含）时，对该供应商提供的全部产品给予价格扣除，即对该供应商提供的全部产品的总投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 20 %。
2、政府采购活动中，采购项目或采购包仅有本国产品参与投标的，不享受政府采购本国产品支持政策。
3、中小企业的价格评审优惠可以与本国产品的价格评审优惠累加计算。

	第二章第9.8款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标。
□ 本采购项目涉及到进口产品的已经财政部门审核同意购买进口产品。

	第二章第9.9款
	政府采购融资
	有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关业务信息。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件中可能实质性变动的内容
	合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章磋商邀请

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	详见磋商公告“获取磋商文件的时间、期限、地点及方式”

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算及最高限价
	采购项目预算及最高限价：1003300.00元

	第二章第18.1款
	磋商保证金
	根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

	第二章第19.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第20.1款
	响应文件份数
	中标后5个工作日内提供响应文件纸质版正本1份，副本2份。

	四、响应文件的递交

	第二章第23.1款
	响应文件的递交地点
	详见第一章磋商邀请

	五、响应文件的开启和开标仪式

	第二章第24.1款
	响应文件开启时间和地点
	详见第一章磋商邀请

	六、响应文件的磋商与评审

	第二章第26.1款
	磋商小组人员数量及组成
	磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，磋商小组人员数量3人。

	七、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第38.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网 (www.ccgp-hunan.gov.cn)、郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)

	第二章第42.1款
	采购代理服务费
	招标代理服务费由采购人支付。

	第二章第43.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	磋商文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥20项将导致无效磋商。
条款数（最高项数）的统计方法：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。

	八、其他规定

	第二章第44.1款
	其他规定
	1.磋商报价超过采购项目预算及最高限价的，为无效磋商。
2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价磋商（响应）审查程序： 
2.1磋商（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商磋商（响应）报价平均值50%的，即磋商（响应）报价<全部通过符合性审查供应商磋商（响应）报价平均值×50%； 
2.2磋商（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商（响应）报价50%的，即磋商（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商磋商（响应）报价×50%； 
2.3磋商（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即磋商（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.5评审委员会启动异常低价磋商（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第2.3项情形，供应商已随磋商（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。磋商（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效磋商（响应）处理。 
4.采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
5.异常低价磋商（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	其他条款
	采购本国产品
	■ 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，具体是指《政府采购品目分类目录》（财库【2022】31号）中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物（A01000000），文物和陈列品（A03000000），图书和档案（A04000000），特种动植物（A06000000），农林牧渔业产品（A07030000），矿与矿物（A07040000），电力、城市燃气、蒸汽和热水、水（A07050000），食品、饮料和烟草原料（A07060000），无形资产（A08000000）共9类品目及子品目的货物类产品。
□ 不适用

	
	技术、商务、价格得分或总得分调整

	符合政府采购政策分值调整：
1、 节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：育种加速仓、智能考种分析系统、冷冻干燥机 
不同供应商参加同一项目不同包投标时，以上核心产品提供相同品牌产品且均通过资格审查、符合性审查的，在统计供应商数量时，作为一个供应商计算。

	
	信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。
信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
信用信息的使用规则：留存备查。



附页1
湖南省采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141



附页2
湖南省采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851




28

[bookmark: _Toc432109648][bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc9918][bookmark: _Toc15549][bookmark: _Toc187939530][bookmark: _Toc4481]磋商须知正文
[bookmark: _Toc187939531][bookmark: _Toc5854][bookmark: _Toc432109649][bookmark: _Toc15792][bookmark: _Toc152247515][bookmark: _Toc20693]一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购委托代理机构、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “投标人”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的投标人通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
3.投标人的资格要求
3.1 投标人应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2 投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
（3）申请人因采购活动中有违法违规等不良行为，被采购监督管理部门公示限制且限制期限未满的。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的投标人。
6.2对联合体各方的要求：投标人应当符合磋商须知前附表中规定的要求。
7.现场勘察
7.1投标人应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。
7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.答疑会
8.1投标人应按磋商须知前附表中规定参与采购项目答疑会。
9. 采购政策支持
[bookmark: _Toc152247516][bookmark: _Toc25073][bookmark: _Toc12356][bookmark: _Toc187939532][bookmark: _Toc432109650][bookmark: _Toc29890]9.1 优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，按财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予政策加分。具体加分比例见【磋商须知前附表】。
9.2 强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，按财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。
9.3 价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或服务符合下列情形的：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小型、微型企业生产的货物或提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的采购项目，对于联合体协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目，对于分包意向协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，该大中型企业投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
（5）与大企业的负责人为同一人，或与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（6）在政府采购活动中，采购项目或采购包既有本国产品又有非本国产品参与投标的，依法对本国产品给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
9.4 政府采购政策交叉与叠加
（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）；
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）中小企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
（4）中小企业的价格评审优惠可以与本国产品的价格评审优惠累加计算；
（5）中小企业、本国产品的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
9.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
9.6 部分投标产品属于优先采购的，以及中小企业的供应商代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及政策加分。供应商应按本章第34.7款规定提供相关证明资料，并按第六章第三节“投标分项价格表”格式提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
9.7 供应商符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的所属行业的划型标准，货物类采购项目按《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购【2022】17号）文件规定，提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
（5）符合本国产品标准的产品：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）文件规定提供《中国境内生产的组件成本核算基本规则》、《关于符合本国产品标准的声明函》（格式）、《本国产品成本比例承诺函》（格式）、《供应商提交的其他资料》（如有，复印件）。
9.8 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库【2008】248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足磋商文件要求的国内产品参与投标竞争。
9.9 供应商有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关业务信息。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请公告
第二章 磋商须知
第三章 评审办法及标准
第四章 政府采购合同通用条款及格式合同
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款等，具体在磋商须知前附表中明确。
10.3投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2投标人应持磋商文件前附表规定的资料领取磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1投标人提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足5日的，顺延投标人提交首次响应文件截止时间。
13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc432109651][bookmark: _Toc13420][bookmark: _Toc152247517][bookmark: _Toc5067][bookmark: _Toc187939533][bookmark: _Toc21951]三、响应文件
14.一般要求
14.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 投标人提交的响应文件及投标人与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 投标人应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc431750582]15.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）投标人的基本情况表及其他说明
（3）货物说明一览表
（4）技术/商务响应与偏离表
（5）报价一览表及报价文件
（6）投标人认为需提供的其它资料
（7）享受政府采购政策优惠的证明资料
（8）最后报价
15.2在磋商过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求重新提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，投标人应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第六章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.投标人符合磋商文件规定的证明文件
17.1投标人应满足本章第3.1款规定的资格条件，本项目已进行过资格预审，可不再提供资格审查资料（竞争性磋商文件或评分标准需提供的相关证明文件除外）。如投标人资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足规定的资格条件要求。
17.2采购人有权核查投标人在响应文件中提供的材料，若在评审期间发现投标人提供了虚假资料，采购人有权对投标人的响应文件作废标处理；若在成交投标人公示期间发现作为预成交人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在项目合同签订后发现投标人提供了虚假资料，采购人有权与投标人解除合同。
18. 磋商保证金
[bookmark: _Toc187939534]18.1根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。
19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对投标人具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应，采购人有权拒绝其响应文件。
20.响应文件的签署及规定
[bookmark: _Toc187939535][bookmark: _Toc1954][bookmark: _Toc25121][bookmark: _Toc152247518][bookmark: _Toc432109652][bookmark: _Toc19931]20.1 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。
[bookmark: _Toc187939536]20.2 投标人应当使用郴州市政府采购（非标）电子交易平台“投标文件制作软件”编制投标文件（含澄清、说明文件）并进行固化、加密。
[bookmark: _Toc187939537]20.3 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写，未按要求上传或填写的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc187939538]20.4 投标人在编制电子投标文件时，采购文件要求的有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，采购人或评标委员会有权认定其投标文件未对采购文件有关内容进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以无效投标处理，涉及评分项的则该项评分记0分处理。
[bookmark: _Toc187939539]20.5投标文件应按照磋商文件要求在指定盖章处进行签章。
[bookmark: _Toc187939540]四、响应文件的递交
21. 响应文件的加密
21.1供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，在平台中递交电子版响应文件，电子版响应文件递交成功后会自动加密，任何单位或个人均无法在开标时间之前查看或篡改。协商项目还需在投递页面填写本项目的协商代表的手机号码，以便顺利进行视频会议邀请通知。
21.2供应商须在采购文件规定解密截止时间前，进行响应文件的解密，未在规定时间解密的将视为未提交响应文件。
22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在递交响应文件后，可以撤回并修改其响应文件，但供应商必须在规定的截止期之前将修改的响应文件在郴州市政府采购电子交易平台（https://cz.hbncp.com.cn/）重新递交。在截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
23.响应文件的递交与接收
23.1 供应商应在本章规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件上传至郴州市政府采购电子交易平台（https://cz.hbncp.com.cn/）。
[bookmark: _Toc432109653][bookmark: _Toc187939541][bookmark: _Toc152247519][bookmark: _Toc2830][bookmark: _Toc514][bookmark: _Toc19522]五、响应文件的开启及开标仪式
24.开启时间和地点
24.1采购人将按照本章磋商须知前附表中规定的开启时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
24.2开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1） 宣布开标纪律；
（2） 公布在投标截止时间前提交首次响应文件的供应商名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关部门代表；
（4） 由投标人代表当场检查响应文件的密封情况；
（5）采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件；
（6）开标会议结束。
[bookmark: _Toc18469][bookmark: _Toc432109654][bookmark: _Toc1379][bookmark: _Toc187939542][bookmark: _Toc31482][bookmark: _Toc152247520]六、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、候选投标人排序。其中，磋商按本章第31款情形进行。
26. 磋商小组
26.1磋商小组人员数量及组成见磋商须知前附表。
27.响应文件审查 
27.1 资格性审查：投标人应满足本章第3.1款规定的资格条件，本项目已进行过资格预审，可不再进行资格预审。如投标人资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足规定的资格条件要求。
27.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
27.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
28.实质性响应与实质性修改
28.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
28.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.3在磋商过程中，磋商小组认为磋商文件需要进行实质性修改或调整的，磋商小组应将需要修改的内容书面告知投标人，并给予所有投标人均等的谈判机会。
29.无效响应 
29.1磋商小组在对符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关投标人：
（1）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（2）响应文件不满足本章第28.1款规定的实质性要求的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
30.澄清
30.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
31. 视频磋商
投标人在开标结束后，可以提前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台等待磋商小组的视频磋商邀请。
（1）请各投标人使用 360、QQ、谷歌（Google）浏览器登录郴州市政府采购（非标）电子交易系统，并确保电脑有麦克风及视频功能（台式电脑需具备扩音器，笔记本电脑若已配备视频通话功能，则无需另配）。
（2）通过郴州市政府采购（非标）电子交易系统的视频会议功能，系统机器人会电话通知投标人准备视频会议（系统机器人默认拨打投标人注册手机号码），投标人应及时接听，以免错过视频会议。
（3）使用电脑端视频（推荐首选使用）：投标人接听电话后，应立即打开郴州市政府采购（非标）电子交易平台登录报名此次项目的系统账号，点击进入页面自动弹出的“进房邀请”对话框进行视频通话。
（4）使用微信小程序：投标人接听电话后，应立即在开标大厅点击“微信小程序”，扫描二维码[image: ]，然后输入郴州市政府采购（非标）电子交易平台所使用的账号、密码，点击进入页面自动弹出的“邀请视频”对话框进行视频通话。
32.响应文件评审
32.1评审活动遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的程序、方法和标准进行独立评审。本项目已进行资格预审，磋商小组在评审阶段不再对投标人进行资格审查（除非投标人资格条件发生了重大变化）。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理（磋商文件中规定允许实质性变动的内容除外），采购人应当告知提交响应文件的投标人。
32.2经磋商确定最终采购需求投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交投标人的响应文件和最后报价进行综合评价。
32.3综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人排序的评审方法。本采购项目的评审程序、因素和标准见第三章 评审办法。
32.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
32.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价、评分，汇总各投标人的总得分。
33.推荐
     33.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价得分由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和投标人合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选投标人。
34.确定成交投标人
34.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
34.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
35.磋商终止
35.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第38.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
36.重新评审
36.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
37.保密及串通行为
37.1采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
37.2磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
磋商小组成员在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对评审有关的情况。在评审活动中，采购人成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
37.3投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
37.4与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
37.5有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
[bookmark: _Toc187939543][bookmark: _Toc20283][bookmark: _Toc14484][bookmark: _Toc432109655][bookmark: _Toc21836][bookmark: _Toc152247521]七、成交结果信息公布与授予合同
38.成交信息的公布
38.1成交投标人确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
39.询问及质疑
39.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
39.2投标人若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
40.成交通知
40.1采购人在成交投标人确定，公示期满无异议后2个工作日内，将中标、成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的采购信息发布媒体上进行公告，同时以书面形式向成交投标人发出中标、成交通知书。
40.2成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力，成交通知书是合同文件的组成部分。
41. 签订项目合同
41.1竞争性磋商文件、成交投标人的响应文件、各种承诺、保证及其澄清文件等，均为签订合同的依据，并与合同具有相同的法律效力。
41.2项目合同必须经采购人审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。
41.3成交投标人应当按照合同约定履行义务。未经采购人书面同意，成交投标人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。确需分包的，应经采购人书面同意，且分包单位资质不得低于投标人资质。
41.4成交投标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
[bookmark: _Toc28328][bookmark: _Toc27336][bookmark: _Toc152247522][bookmark: _Toc432109656][bookmark: _Toc187939544][bookmark: _Toc16944]八、其他规定
42．采购代理服务费
42.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
43.偏离与实质性响应
43.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
43.2 偏离是指响应文件不响应或者不满足磋商文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
43.3 磋商文件中用“★”符号标明的条款或注明了“其投标无效”的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
43.4 响应文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度超出【磋商须知前附表】规定的，其投标无效。

44. 其他规定
44.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 评审办法及标准
[bookmark: _Toc431750580][bookmark: _Toc369778597][bookmark: _Toc427733906][bookmark: _Toc10374][bookmark: _Toc187939546][bookmark: _Toc398281556][bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc152247524]1．通则
1.1评审根据本磋商文件第二章“响应文件的磋商与评审”进行。
1.2评审因素：价格、技术、商务的响应程序以及相应的比重或者权值等，但不包括本项目“磋商文件前附表”第二章第3.1项规定的投标人资格条件。
1.3权值的取值范围
	[bookmark: _Toc219807340][bookmark: _Toc237242324][bookmark: _Toc277625816]序号
	项     目
	权值/比重

	1
	投标报价
	0.3分

	2
	商务部分
	0.2分

	3
	技术部分
	0.5分

	∑（1+2+3）=1
	1


[bookmark: _Toc431750581][bookmark: _Toc324196836][bookmark: _Toc427733907][bookmark: _Toc369778598][bookmark: _Toc398281557]	
[bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc152247525][bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc187939547]2．磋商程序
[bookmark: _Toc324196837]磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、推荐候选投标人排序。其中，磋商按第二章第31款情形进行。
2.1响应文件审查
（1） 资格检查
投标人应满足第二章第3.1款规定的资格条件，并提供以下证件及材料复印件，同时在磋商响应文件内提供相应的复印件进行资格检查。
附1  资格性检查表（投标文件中须有的内容）
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，签署、盖章符合要求

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了“供应商资格声明”，签署、盖章符合要求

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，签署、盖章符合要求

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》，签署、盖章符合要求

	6
	法定代表人参加投标时，提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标时，提供法定代表人授权委托书及双方身份证原件的扫描件或复印件加盖公章
	提供签字或盖章的法定代表人身份证明或授权委托书及双方身份证原件的扫描件或复印件加盖公章

	7
	本次招标不接受联合体投标
	不是联合体参加投标

	8
	投标报价未超过磋商文件中规定的预算价及最高限价
	投标报价未超过磋商文件中规定的预算价及最高限价

	9
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动
	提供了“供应商资格声明”，签署、盖章符合要求

	10
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动
	提供了“供应商资格声明”，签署、盖章符合要求

	11
	信用记录
	信用记录符合法律法规要求的

	12
	响应文件没有法律法规和竞争性磋商文件规定的其他投标无效情形的
	响应文件没有法律法规和竞争性磋商规定的其他投标无效情形的

	结论
	（合格/不合格）


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、上述内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

（2） 符合性检查：
依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

附2 符合性检查表（响应文件中须有的内容）
	序号
	检查项目
	审查标准

	1
	合同履行期限
	是否响应磋商文件

	2
	响应文件有效期
	是否符合磋商文件的规定

	3
	响应文件的签署、盖章
	是否符合磋商文件的规定

	4
	供应商对采购项目只允许有一个首次报价，否则其响应无效。
	是否符合磋商文件的规定

	5
	付款方式及条件符合磋商文件的规定
	是否符合磋商文件的规定

	6
	响应文件载明的范围符合磋商文件规定的范围
	是否符合磋商文件的规定

	7
	非实质性偏离的范围和幅度
	是否符合磋商文件的规定

	8
	响应文件没有采购人不能接受的附加条件
	是否符合磋商文件的规定

	9
	响应文件中没有不符合法律、法规和磋商文件规定其他实质性要求的
	是否符合磋商文件的规定

	结论
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示。
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
[bookmark: _Toc324196838]2.2	澄清有关问题
2.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.2.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

附3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	投标人
	磋商文件中需要澄清的页次
	对投标文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc324196839]2.3   磋商
2.3.1以投标人递交首次响应文件的顺序确定为磋商评审顺序，并按此顺序根据第二章第31款“磋商”内容及要求进行磋商。
2.3.2磋商小组所有成员将集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等磋商的机会，投标人应派其法定代表人或委托代理人参加。
2.4  响应文件评审
磋商小组按照磋商文件中规定的评审因素和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件两阶段评审：
第一阶段：磋商小组可以与投标人进行多轮磋商，磋商过程中可实质性修订磋商文件的技术、服务要求以及合同条件条款，但不得修订磋商文件中规定的不可磋商的核心条件。实质性变动的内容，须经采购人确认，并通知所有参与谈判的投标人。
第二阶段：综合评分。由磋商小组对投标人提交的最终响应文件进行综合评分，编写评审报告并向采购人提交候选投标人的排序名单（评审得分相同的，按照最后报价得分由高到低的顺序。评审得分且最后报价得分相同的，按照技术指标优劣顺序）。
2.4.1   响应程度、商务、技术、价格评分标准（采取百分制）
2.4.2   基准价
满足磋商文件要求且每一项最后磋商报价最低的报价为磋商基准价,其价格分为满分。
  评分准则
评分按以下计算汇总投标人最后得分。其计算公式如下：
评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；
A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
F1：各磋商小组技术评分的算术平均值：F2=(F2-1+F2-2+….F2-N)/N
F1-N：每个磋商小组的技术评分，N为磋商小组人数。
2.4.4   记分、计算规则
A每次评分计算人民币报价的，保留小数点后三位；以百分比报价的，保留小数点后两位。投标人最终得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
B有下列情况之一者单项评分为无效分，磋商小组须作出解释，并重新打分：
① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；
② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；
③ 无记分；
[bookmark: _Toc369778600][bookmark: _Toc427733908][bookmark: _Toc398281558]④ 其它明显不合理记分。
2.4.5   评审因素及标准详见以下评分附表。
     

评审因素和标准
	评审因素
	评分标准

	价格
100分
	1.满足招标文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评标基准价其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：
磋商报价得分= (评标基准价/磋商报价)×价格权值×100
2、异常低价审查情形:按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 (财库(2026)2号)规定，政府采购评审中出现异常低价情形 , 评审委员会应当启动异常低价磋商审查程序。本项目适用情形详见“第二章第44.1款”其他条款的规定。

	技术
100分
	对所投产品的技术参数、性能指标、功能响应程度的评价
（44分）
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK1]以磋商文件第五章“第一节、技术要求”为基准，所有技术参数须逐条应答，完全满足或优于磋商文件采购需求的，本项满分计44分，评审规则如下：
1.标注为“★”的核心技术条款出现负偏离的视为无效投标。
2.标注为“▲”的重要技术条款（标注为“▲”的重要技术条款共6条）全部满足、无偏离计36分，负偏离每一项扣6分，扣完为止。
3.未标注“▲”的一般技术条款全部满足、无偏离计8分，偏离项数在2项以内（含2项）负偏离每一项扣4分，扣完为止。
（1）存在缺项、漏项、参数无法响应、参数描述模糊不明确、设备配置描述不详等任一情形，均认定为负偏离。
（2）响应文件未按要求编制、提交《货物说明一览表》的，均认定为负偏离。
（3）▲条款需提供采购需求中所要求的证明材料，在提供的证明文件上醒目标注其技术指标相对应的磋商文件技术参数条款，方便专家查找，否则均认定为负偏离。

	
	实施方案（56分）
	根据磋商文件中提供的项目实施方案进行评审。项目实施方案应包含:①实施方案说明；②人员配备及安排；③供货进度计划及保证措施；④安装调试程序、质量保证措施等内容。
上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得14分。存在一般缺陷的小项方案得7分（一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失，不影响项目的实施）。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施）。

	商务
100分
	项目业绩
（34分）
	供应商近 3 年（以递交响应文件截止之日前 36 个月内为有效，具体以类似项目合同签订日期为准）已完成的同类设备供货安装业绩，业绩内容包含本项目第五章采购清单中任意一项设备的，每提供 1 份有效合同业绩得17 分，本项最高计34分；同一份合同仅计 1 次分，不重复计分。
注：①业绩证明材料须提供完整合同复印件，仅提供合同节选、发票、验收单等单独材料未附合同原件复印件的不予计分；②合同文本内需清晰体现对应供货设备名称（属于本项目第五章采购清单任一品类），方可认定为 1 份有效业绩；③若合同正文未载明对应设备品类，可额外提供加盖供应商公章的项目内容说明函作为佐证材料，佐证材料无法单独作为业绩依据，须配套合同一并提交。

	
	售后服务方案（66分）
	根据磋商文件中提供的项目实施方案进行评审。售后服务方案包括但不限于:①售后服务处理流程；②故障响应、恢复时间；③技术支持方式、培训方案等内容。
上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得22分。存在一般缺陷的小项方案得11分（一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失，不影响项目的实施）。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施）。



第四章  政府采购合同协议书
 （请按照《中华人民共和国民法典》、《政府采购货物买卖合同（试行）》财办库〔2024〕84号及本采购项目特点确定合同格式，以实际签订的合同为准）
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政府采购货物买卖合同
（试行）




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购         否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款
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	（1） 货物：包含本项目谈判文件采购需求载明的全部设备、主机、辅材、配件、耗材、配套工具、软件系统、说明书、质保资料等； 
（2） 配套服务：包含运输、装卸、上楼、安装、调试、检测、操作培训、质保维修、旧设备清运、终身技术咨询等全部伴随服务； 
（3）验收合格：指全部货物安装调试完毕，经采购人对照采购需求、响应文件承诺、国家现行标准逐项核查，无参数缺失、无质量缺陷，出具验收合格意见书。

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	采购人收到成交供应商提交的验收申请及、全套验收资料且已完成 5 天 试运行后，  15个  工作日内完成现场核查，存在问题书面一次性告知供应商整改。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	提供货物存放、安装所需场地、基础水电接口，协调现场作业环境；无其他额外配套条件。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	详见 “第五章 采购需求”

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	1）甲乙双方签订正式政府采购合同；
2）乙方按约定时限完成全部货物运输、卸货、就位、安装、调试工作，交付产品合格证、出厂检测报告、原厂质保卡、操作手册等全套纸质及电子资料；
3）乙方免费完成采购人操作人员实操培训；
4）乙方整理全套验收材料，向甲方书面提交验收申请；
5）甲方组织现场验收，出具验收意见；
6）验收合格后，乙方提供合规增值税发票；
7）甲方按约定支付合同价款；
8）质保期内乙方提供上门维修、定期巡检、备用设备等售后服务；
9）质保期满且无任何违约、质量纠纷，甲方无息支付合同余款。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	成交供应商采用防潮、防震、防锈、防碰撞标准包装，包装物归采购人所有。

	
	指定现场
	采购人指定地点。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	全程包干运输、搬运，运输途中破损、丢失由供应商无条件免费更换、补齐。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	供应商自行投保足额货物运输保险，保险责任覆盖至验收合格之日。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	详见 “第五章 采购需求”

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	提供 7×24 小时售后服务热线；  4  小时内工程师到场维修；设备故障 8 小时无法修复，成交供应商须免费提供同规格备用设备直至原设备维修完毕。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	1） 成交供应商应对采购过程、设备参数、单位业务数据、内部台账、涉密资料永久保密，不得向第三方泄露；项目结束后不得留存采购人涉密数据、内部资料。
2） 如发生泄密行为，供应商承担合同总价 10% 违约金，同时赔偿采购人全部经济损失，采购人有权单方解除合同。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见 “第五章 采购需求”

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1)质保期内每  1  个月提供一次免费上门巡检，排查设备隐患并出具巡检记录。 
2）配套软件（如有）提供免费终身基础升级服务，如需功能升级另行协商。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	设备报废后，采购人可要求供应商免费上门回收、无害化合规处置；无回收需求则本条作废。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
2、非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责退换，并承担因此而产生的一切费用。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	货物参数、规格、质量不符合采购需求及响应承诺，供应商须在 7 日内更换全新合格产品，并向采购人支付合同总价 5% 违约金；造成采购人损失的另行赔偿。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	供应商未按约定工期完成交货安装，每逾期一日按合同总价款 0.1% 支付违约金，违约金累计上限不超过合同总价 10%；逾期超过 15 日，采购人有权单方解除合同，供应商须退还已支付全部款项并承担合同总价 10% 违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	供应商存在提供虚假材料、假冒伪劣产品、侵权产品等严重违约行为，采购人直接解除合同、没收履约保证金，并上报政府采购监管部门列入不良行为记录。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向   仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  ；
（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1）成交供应商须落实中小企业预留、价格扣除、节能、环保、强制采购等政府采购政策，所供产品须符合国家相关政策要求，未达标视为违约。
2）按相关法律法规及合同双方协商拟定。
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第五章 采购需求

第一节、技术要求
	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	育种加速仓
	设施农业设备
功能参数要求：
1.箱体工艺及结构要求：外箱表面静电喷塑，箱体中间隔热采用环戊烷硬质聚氨酯发泡材质，保温性能好；内胆采用镜面不锈钢材质，四周大圆角，以防实验中金属锋利受伤。内置6mm厚度全景式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下对培养箱内的实验样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对实验样本的影响，方便观察实验情况；当玻璃门开启时，箱体内风机智能联动停止运行，减少开门对箱体内温度造成的影响。
2.★交互系统要求：≥7寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸。界面同屏显示：循环次数，当前时段，总剩余时间，距下一时段，程序详情，报警提醒，温度，湿度，光照，风速；控制界面：开锁，报警声，灭菌等操作。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
3.设置控制要求：用户可以在显示屏上设置程序名称、循环次数、时段数量、每个时段温度值、湿度值、光照值、时段时长、新建实验程序、增加程序、填写操作员信息、实验类型、备注信息、程序界面锁定、锁定密码、报警上下限值、修改当前运行时段的时间的移时设置、电磁锁启用、灭菌等操作。
4.网架支撑系统与光照系统：（1）可根据植物在不同阶段的生长高度，可任意调整网架（抽拉式结构）及LED灯板的高度（采用防水快接头设计）；（2）可实现光照强度0~70,000lux，0~100%无级调节，满足高光照植物或植物全生育期培养、植物快速育种需求，适用于多种应用场景。程序及时段要求：可自动预设和存储30个不同实验程序；每个程序时段可设1～99段，每段程序时间段：1小时00分钟～99小时59分钟，循环次数：1～99或者无限循环。
5.化霜功能要求：热气旁通化霜方式，按需化霜，避免化霜过程对箱体内温度造成影响。
6.电磁锁功能要求：标配电磁锁设计，用户可以根据需求设置密码，输入密码后才打开培养箱外门，满足保护实验样本需求。
7.背出风系统：采用箱体背部大面积矩阵网孔出风结构设计，以实现可水平气流的平稳前送，出风柔和均匀，确保箱体内部温度、湿度、风速均匀分布，保证实验样本放置的层与层之间的温湿度保持一致。
8.屏幕锁功能要求：标配屏幕锁设计，用户可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕，防止其他人操作仪器，影响用户实验。
9.箱体灭菌功能要求：箱体内集成了紫外线灭菌线灯，可对箱体进行杀菌消毒，灭菌时间可通过屏幕设置进行选择自动进行，时间到时后灭菌完成；
10.★‌内置一体化加湿结构，采用‌内循环通路设计，有效‌减少需水量和整机功耗。‌内置304不锈钢水箱，‌外接自动供水装置或≥20L专用储水箱，实现自动化补水与长时间连续运行。‌‌超声加湿头防水标准：≥IP68。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
11.★内部循环风系统设计，集成风速调控功能，通过直观的‌触摸屏界面或远程web平台，用户便捷设置并实时显示箱内循环风的风速值。‌支持风速的分档调节，支持不同程序段分别设定不同的风速值。‌客户可根据植物不同生长阶段调整风速。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
12.箱体自带新风系统，可‌实现内外气体的持续性对流交换。用户可手动打开或关闭新风口，并可通过旋转机械结构调节进出风口大小来调节新风换气量，‌以满足植物生长需求。
13.网架支撑系统与光照系统，可根据植物在不同阶段的生长高度，可任意调整网架（抽拉式结构）及LED灯板的高度（采用防水快接头设计），适用于多种实验应用场景。
14.安全保护要求：电源采用了空气开关，确保设备发生短路或者严重过载时切断故障电路，确保设备安全，加热器采用硅胶防水样式；具有软、硬件高温保护功能，高温时自动切断加热丝加热，保护设备和实验样本安全；
15.异常报警功能要求：超温和超湿报警、传感器异常报警、开门未关报警等，通过设备发出声光报警信号，也可通过平台或者手机远程查看报警信息，报警信息可以实时推送到微信公众号，避免错失报警信息；
16.掉电记忆功能要求：设备出现异常断电后再次通电，可自动恢复上次运行程序，避免意外情况导致的实验异常；
17.历史报警记录展示要求：可查看培养箱运行过程产生的报警记录，报警记录可以根据选择时间段进行查看。
18.实时显示参数要求：同一屏幕显示多种设置及运行参数，包括：循环次数、当前时段、总剩余时间、距下一时段时间、程序详情、报警提醒、温度、湿度、光照的设定值、当前值以及当前箱体工作状态（制冷、加热、加湿、除湿、光照级别等）显示；
19.历史数据展示要求：有数据列表展示及温湿度实时曲线展示模式，用户可在此界面中查看、删除、导出实验数据记录，也可选择时间段查询。用户可在此界面中查看温度设定值、温度实时值、湿度设定值、湿度实时值的曲线图，可快速掌握实验数据趋势变化。可PC的Web端、微信等多平台实时查看运行情况以及历史数据；
20.实验数据管理要求：每次实验均会自动生成实验号（含实验程序设置情况、操作员信息、实验类型、备注信息等），可生成的唯一二维码，通过实验号可以查看对应的实验数据并可微信实验绑定，实时查看实验数据。
21.数据查看及导出要求：以上数据均可由U盘从设备中导出；可通过微信查看数据：培养箱程序运行时，可通过微信扫描二维码实时获取实验运行数据。可进行分析和溯源。
22.★光照系统要求：采用≥两层顶置光源照明方式，向光性植物长势更均匀。全光谱灯板照明光源，内置四色LED光源，波段包含白光400-700nm、红光波长660nm、蓝光波长450nm、红外光波长730nm，可独立调节每种颜色LED光源的光强，获得不同的光谱组合（≥1000种）；满足植物不同阶段对光的需求。光照强度支持无极调光。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
23.远程控制设备要求：带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过登录PC端、Web端、手机微信端实时查看设备运行情况，并根据需要进行远程控制设备的运行操作，操作包括：对设备远程开启程序运行、对运行中的程序进行停止、时段切换、移时等操作，远程新建、编辑、删除实验程序，平台端的实验程序与设备端会自动同步，实现对设备的远程控制。异常信息可推送至手机微信及时提醒，保证实验的顺利进行；软件支持远程在线升级；
24.OTA自动升级功能要求：利用有线网络、Wi-Fi等通信技术，实现设备自动从远程服务器获取和更新应用。
25.★手机App种子发芽率自动识别功能要求：可通过图像识别，专用培养装置内直接分析种子数量、发芽数，并对发芽情况进行精准标记，可与气象、墒情数据在同平台上查看。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
技术参数要求：1.箱体容积：≥1000L；2.控温范围：0～65℃；3.温度分辨率：0.1℃；4.温度波动度：±0.3℃(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)；5.控湿范围：50～95%RH；6.湿度偏差：±3%RH（箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据）；7.光照范围：0-70,000lx（距灯板15CM垂直距离）；8.光照等级：0～100%；9.灭菌方式：紫外线灭菌；10.外部接口：CO₂进气口*1个；USB接口*1个；新风口*2个；网线接口*1个；11.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）；12.电源：AC220V/50Hz，16A。
	1 
	台

	
	
	
	
	

	2
	谷物水分仪
	其他分析仪器
1.自动称重；自动温度补偿；自动测量水分；自动关机。
2.空机修正水分；最新补偿模式；交直流两用。
3.用户可自行定标和修正误差。
技术参数： 
1.测量对象：稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等非金属颗粒状物质。2.测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）。3.重复误差：≤0.2％。4.测量范围：3~35％。5.测量时间：≤10s。6.取样方式：定重150g（特殊样品除外）过3分钟未操作，将自动关机。7.使用环境温度：0~40℃ 。8.温度补偿：自动。9.定标：浮动三点定标，品种不限。10.工作电源：5号干电池四节。
	1 
	台

	3
	电子自动数粒仪
	其他分析仪器
一、功能要求：
1.不小于7寸的彩色触摸屏，智能化动感画面，可通过触摸屏进行调控。2.★显示屏可直观窗口实时信息展示：品种名称、设定粒数值、当前数粒数、计数模式、灵敏度、数粒时间、日期、北京时间、仪器工作状态等数字和图形信息。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
3.预值数粒、计数自停：预值设置数值，当数粒达到所设粒数时，数粒仪自动停止数粒。
4.关联程序设置：品种类型和灵敏度、速度、减速粒数相关联，方便进行参数设置。
5.内置不小于6类种子类型（大粒长种子、大粒圆种子、中粒长种子、中粒圆种子、小粒长种子、小粒圆种子）。
6.具备灵敏度调节功能：可根据种子类型选择并设置相应的灵敏度、速度和减速粒数，实现只对所选量级的颗粒计数，避免杂质等干扰，使数粒更精准。
7.速度可调：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可随时无级调速。
8.模式切换功能：具有速度优先和精度优先可选功能。速度优先（数粒速度更快）和精度优先（数粒数量更精准）两种模式可进行自由切换，满足客户不同需求。
9.保护设置功能：产品可进行保护设置，自动检测无种子5min后，振动盘将保护性停止工作。
10.内置减速程序：在接近设定种子数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲，影响精度。
11.蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音，增强用户的体验感和使用感。
12.数据存储：主机可存储不小于10万条数据，并可导出至U盘中。
13.数据管理和查询：用户所测数据可进行自动记录和保存（品种名称、测量粒数、测试时间等），方便对数据进行管理；可实时查询历史数据，输入开始和起止时间可进行数据搜索、查询。
14.蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音。
15.数据导出：支持U盘对数据进行Excel导出,数据可上传至仪器云平台，可通过USB口在线进行内部程序升级。
二、技术指标要求：
1.颗粒适用范围长度：1-23mm。2.计数误差：±2‰。3.计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例）。4.震动噪音：≤80dB。5.计数容量：1～99999粒。6.连续工作时间：≥8小时。
	2 
	台

	4
	数据采集仪
	设施农业设备
功能要求：
1.作物表型数据采集仪主要用于测量作物植株表型性状数据，包含角度测量、长度测量、粗度测量、叶面积测量等功能。
2.超轻便设计：单人可操作使用。
3.多功能模式组合：长度、宽度、角度、粗度模式组合，功能强大。
4.功能模式切换自如：7个功能模式可自由切换。
5.分批次分组测量：可根据种植小区行号分批次进行测量。
6.数据记录：自动记录测量数据，提高工作效率，测量精确度高。
7.数据导出：测量数据可通过U盘导出，无需再手工输入。
8.测量参数：叶（叶长、叶宽）；茎（茎长、节长、节粗）； 穗（雄穗长、果穗长、果穗粗、秃尖）；根（根长）；果实直径等。
9.角度：茎叶夹角、雄穗分枝角度、果穗倾角、剑叶夹角等。
10.面积：玉米、小麦、水稻等作物叶面积等。
技术参数：
1.材质：ABS树脂。
2.长度测量范围：0-120cm。
3.角度测量范围：0°~±180°。
4.长度分辨率：0.01cm。
5.长度精度：±0.5%。
6.角度分辨率：0.01°。
7.角度精度：±1°。8.响应时间：＜1s。
9.储存空间：一次可存储200组数据。
10.供电方式：5v充电锂电池。
11.续航时间：设备持续工作可以使用3-4小时。
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	显微镜
	显微镜
1.带IPS液晶显示屏，不小于7英寸
2.放大倍数：最大2400X
3.拍照：2.0M 1920×1080px
4.支持FHD录像功能，分辨率不低于1920×1080
5.支持数码放大功能，2X，可分20档位
6.转换器：3孔外倾
7.载物台：双层移动平台
8.自带充电电池，电池容量不低于2000mAh
9.支持手机APP连接功能，可通过手机APP控制显微镜进行拍照、录像
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	除湿机
	其他电气设备
1.除湿原理：压缩机式
2.名义除湿量≥1.35kg
3.操控方式：APP操控
4.噪音≤49dB
5.定时功能：支持定时功能
6.水箱容量：8L
7.变频/定频：定频
8.附带排水管：带排水管
9.额定功率≤715W
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	大米外观品质检测仪
	收获后处理机械
1.可自动分析评价各类大米（籼米、粳米、糯米、丝苗米，特种米、有机米等），采用光学分辨率4800×9600dpi的双光源扫描仪，透扫幅面30cm×20cm，最小像素尺寸0.0053mm×0.0026mm，大米外观轮廓更清晰。可自动一次性测量分析30g以上大米样品；配备铺米器，可在扫描时更均匀的进行米粒的铺洒，以便得出更准确的分析结果。
2.检测指标：可检测稻米的粒型，包括米粒的总数、千粒重、长度、宽度、长宽比、周长、面积、圆度、国标整精米数、纯整精米数、整精米率、大碎米数、小碎米数、碎米率、异品种粒、异品种率等指标（整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重复性误差≤±0.25%）。
3.可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度、垩白粒率、垩白面积、碎米率及小碎米率、整精米数、整精米率、黄粒米、杂质量、异品种粒、不完善粒，及糯米的阴糯米粒数、阴糯米率、大米的裂纹率，糙米胚芽率。
4.单粒米分析：自动测量每粒的长度、宽度、长宽比、圆度、直径、周长、面积、垩白度、RGB等参数（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重复性误差≤±0.02）。可大批量自动分析处理与输出结果；
5.图像识别：采用图像成像和长形目标自动分割技术，采用灰度变换，自动阈值分割，区域标记等方法，对粳米、籼米、黄粒米、黑米、胚芽米、糯米等各种米粒进行米质、粒型等数据分析；
6.一键分析：一键自动分析快速得出米质、粒型、整精米、碎米、垩白、不完善粒的数据分析结果。用户可根据自己需求分析黄米、黑米等其它米质。
7.★米粒转换：点击“转换”，然后点击对应样品颗粒，用户可以对整碎米、裂纹粒、黄米、胚芽米、阴糯米和黑米进行转换。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
8.显示方式：支持对图片分析的参数颜色进行勾选设置，可用不同颜色方框显示出碎米、整精米、米粒编号和异常米等各种米质以及垩白区域和边缘，便于检测中的直观显示与区分，满足用户个性化需要。
9.具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析，还可对大米按要求进行排列、对比和筛选。
10.可自动一次性测量分析30g以上黑米样品的黑色度、黑米率、整黑米率、碎米率及小碎米率，完全符合NY/T832-2004标准中的相关这几项的检测指标。
11.垩白调整：可通过整体和单粒手动调整实现对米粒的阈值修改，使垩白结果更准确。
12.图片名称修改：软件提供图片名称修改功能，可在分析界面进行图片名称修改，无需保存至电脑后再进行修改；
13.区域选择分析：可对手工框定的目标区内米质进行粒型、整精米率、垩白度和垩白粒率等分析。
14.手动修正功能：图像可放大、缩小和局部观察，可根据分析结果选择分割、合并、转换、删除、过滤杂质和调整碎米筛孔直径大小等修正项进行修正，垩白可根据实际米质进行阈值调节，分析结果更准确；
15.默认向导：系统提供黄米、黑米、糯米等米质类型的默认向导设置，可用“一键”向导完成大米的粒型检测、整精米率检测、垩白粒率和垩白度、黄米率等的检测。可以通过对扫描模式、杂质面积、筛孔直径、垩白参数等修改来添加或修改向导；
16.添加文字：用于在大米图像上做标记符号，以便于筛选感兴趣大米；
17.批量分析：可大批量自动分析处理与输出结果。图片分析结果可在当前图片下拉列表窗口查看，分析图片能任意切换查看；
18.快捷键操作：使用键盘上某几个键的组合可以完成撤销、恢复、保存图片、放大缩小、数据导出的命令；
19.图像保存与输出：可输出分析标记图像，以及按宽度、长度、面积等输出的排列分布图、对比图，可导出Excel表，并可对其他已经导出过数据的Excel文件上追加保存。
20.数据打印：标配热敏打印机，可以打印大米的粒型、整精米率、垩白度和垩白粒率等数据，方便查看；
21.软件加密：采用动态二维码+加密狗加密，登记具体使用单位的信息，防止加密狗丢失；
22.具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。
23.仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。
24.技术参数：
25.扫描仪：光学分辨率4800×9600dpi，透扫幅面30cm×20cm，最小像素尺寸0.0053mm×0.0026mm，一次扫描大米重量可达30g
26.操作环境10℃~35℃/湿度20%~85%RH
27.自动检测30克大米外观品质指标时间＜30s左右
28.单次检测样品量：1～1200粒，推荐样品量约12g，可累加，最多连续检测9次
29.长宽度测量误差：≤±0.05mm
30.整精米率误差：≤±1.0%
31.垩白度：≤±1.0%
32.黄粒米：重复性误差≤±0.5%
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	考种脱粒机
	收获后处理机械
一、功能要求
1.用于稻麦谷物的单株和单穗脱粒。 
2.可将1-6穗的谷物脱粒并清选和分离，可方便的将罩盖打开检查并清扫残余物，无清扫死角，完全保证无混杂。
3.要求设备外机耐腐蚀性
4.提起分离筛板，可作为清选机使用
二、技术指标要求：
1.滚筒直径：≤175mm
2.滚筒转速：≥900rpm
3.配套动力：≥180ｗ、220V
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	智能考种分析系统
	多种原理分析仪
一、功能要求：
1.可用于≥30种水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜，蔬菜、花卉等同粒型种子的粒型指标分析，可对每一粒籽粒分析计算，分析种子的详细结果：自动检测单粒种子的粒型参数（长、宽、长宽比、面积、周长）。可分析各类种子总结果：可测出所有种子的总粒数、千粒重/百粒重、粒色、平均值（长、宽、长宽比、面积、周长）、标准差，半自动检测容重、水分，并排序输出，并可输出种子大小排列对比图。
2.玉米整穗分析要求：可自动计算出玉米果穗的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗，颜色以及其平均值。
3.玉米截面分析功能要求：可测出各玉米截面上的粒长、粒宽、颜色（RGB具体数值表示）、粒高等参数，一次性最少可测15个截面。
4.需配有黑玉米成像套件，可自动分析黑玉米果穗、截面、籽粒等；可自动测出黑玉米的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗，以及其平均值，可自动测出各黑玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。
▲5.水稻结实率分析要求：可通过图像识别技术，能精准显示种粒外接矩形，得出空粒数，实粒数，结实率百分比数据，并可直接标记空粒、实粒，显示各籽粒粒型数据（长、宽、长宽比、面积、周长），可预设水稻粳粒结实率模型和水稻籼粒结实率模型，并支持根据自己的品种重新学习建模。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
▲6.豆荚表型分析要求：可用于测定≥5种毛豆、蚕豆、豌豆等作物的果身、果柄等表型指标，支持单次测量≥50个毛豆豆荚，可自动分析豆荚数量、豆荚粒数、豆荚重、果身长、果身粗、果身周长、果身面积、果身凸弧长、果身凹弧长、果身弦长、果身弦高、果身弯曲度、果身弯曲夹角、果柄长、果柄粗、果柄周长、果柄投影面积等参数；豆荚测量参数可导出，支持对豆荚测量端点、果柄、豆荚粒数等进行修正，适用于扫描仪或高拍仪获取的图片。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
7.瓜果表型分析要求：用于测量西瓜切面的瓜瓤、瓜皮等果形指标，可自动分析切面横径、切面纵径、果形指数、切面周长、切面面积、瓜皮厚度、瓜皮面积、瓜瓤面积、瓜瓤空洞面积、颜色以及瓜重等果形参数，软件支持圆形水果表型测定，也可支持定制其它园艺作物果实切面表型指标。常用于西瓜果实育种、西瓜关键基因定位、逆境胁迫、西瓜表型指标测定等领域。
▲8.种子萌发和根系分析：用于种子活力、种子萌发率、种子品质性状研究、基因育种、基因定位等研究领域，可用于单次自动识别≥30粒黄豆、绿豆等种子发芽后的胚轴长（芽长）、根长、种子发芽率等参数，分析数据可通过Excel表格的形式导出，手动标定：软件支持通过手动标定的方式自动识别相机或手机拍摄的发芽图片并分析（黑背景），识别正确率＞98%，辅助修正：软件支持将粘连或识别错误的豆芽通过手动的方式修正。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
9.硬件成像装置要求：A3幅面定制化发光扫描装置（最高分辨率1600dpi × 1600dpi、紫光M1彩色扫描仪、发光装置）；≥2200万像素高清A3幅面成像高拍仪，最大分辨率4896*3672，超薄的背光光源板，自然光与自带全新超高LED补光灯，超薄透明并带有自动标定功能的种子托盘，铺上种子后无阴影，使粒型计算精准，高拍仪内置高清摄像头，采用上下仰角可达45°，左右270°的广角设计，做到种子拍摄无死角，高拍仪自动校正，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。
10.要求考种背光板和称重模块一体化，可直接对籽粒、果穗进行称重，重量数据通过接口传输，输入后自动换算成千/百粒重。
11.可视化称重台及多用途显示台：称重台显示屏能够支持考种过程中对称量的种子重量进行直观感知，方便对称量种子粒数进行取舍。显示台既可以连接电脑直接读取种子重量，也可以单独作为天平使用（称重量程范围：0-5kg），称重台具有去皮、校准功能，能够减少测量误差，提高称量精度。
▲12.功能区块分析功能要求：玉米/黑玉米果穗、截面、水稻结实率、豆荚表型、瓜果表型、种子萌发和根系分析等功能，可在同一软件上功能界面上直接切换模块分析。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
▲13.可配套扫码装置使用，扫码后设备自动分析果穗数据，并可自定义选择穗型数据：长筒、短筒、长锥、短锥等；粒型数据：马齿型、偏马齿型、偏硬粒型、硬粒型等；轴色数据：红色、粉色、白色、紫色等；粒色数据：黄色、橙色、紫色、红色、白色、黑色、浅黄、花色等，其他数据可根据用户需求直接添加备注。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
14.水分：通过水分测定仪，能得到谷物的水分含量，可将水分值输入系统中自动导出。
▲15.配套移动计数APP，可通过移动端计数，保存，查看历史数据，包含作物名称，品种信息，种子数量，测量时间等。可自定义新增作物名称，单个/批量品种添加，一键式选择通用/辅助算法。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）
16.图像检索：可以任意放大、缩小、局部观察功能，能精准显示种粒外接矩形，方便查看结果。
17.数据：可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能。
18.采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别。
19.智能对比：能精准显示种粒外接矩形，对不同品种的种子进行长和宽的对比，并输出排列、对比图。深度学习：根据颜色或是形状的不同对种子进行自学习和再学习，并实现自动分类识别。
20.颜色：采用公认的具体的RGB数值来表示种子的颜色。
21.胚尖数：能自动识别玉米籽粒带有胚尖的数量并标记出胚尖。
22.语言：中英文可一键式切换。
23.辅助修正：用鼠标选择分割/合并，来对识别错误的种子进行修正，以确保100%正确。
24.目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的种子进行框选计数。
25.数据保存：图像结果可保存，自动形成总报表，可导出excel表，具有追加保存的功能。
26.数据打印：软件支持通过热敏打印机将分析数据打印出来。
27.支持数据上传至云平台，可以保存查看和下载数据。
28.加密要求：软件采用动态二维码加密，防止丢失。
29.数据同步：电脑网络连接正常时，自动同步至云平台，可以在云平台或手机APP上查看、分析、管理数据。
30.数据管理平台要求：应自带管理云平台，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以通过智能手机APP端查看历史和实时数据；平台内数据可下载，分析，打印；可按种子类别及时段查看各形数据，包括：测量时间、种子类别、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度、平均长宽比、重量、缩略图等；云平台具备种子详细数据信息、可放大缩小历史检测种子图片，并按比例分析各项指标分布图，以柱状、分类颜色方式表达。
二、技术指标要求：
1.数粒速度：玉米籽粒为1500～3000粒/分钟，其它籽粒为1200-20000粒/分钟；精确度：数粒误差≤±0.5%，监视修正即达100%正确，可分析各类种粒的直径1.0～20.0mm。
2.称重量程范围：0-5kg；自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。
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	水稻开沟机
	设施农业设备
1、170四冲程
2、7.5马力汽油机
3、开沟宽12-28厘米，深度30-50厘米
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	北斗插秧机
	设施农业设备
1、驱动方式：四轮驱动。
2、插植行数：≥9行机。
3、插植行距：≥25 cm。
4、插植株距：≥10-22 cm。
5、6档可调，深度9档可调。
6、加装北斗导航系统。
7、整机质保三年。如原厂标准不足三年，由成交供应商承担额外质保责任。
	1 
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	太阳能杀虫灯
	设施农业设备
1、直流电12V，太阳能板电池功率≥30w，电网电压≥5.5KV，撞击面积≥0.15m2，功率≤11w，光管波长320-680nm。
2、可通过app和web远程控制。
3、具有光控、时控模式。内置定位功能。
	9 
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	虫情测报灯
	设施农业设备
1、整体结构采用304不锈钢喷塑壳体，采用光、电、数控技术，可远程自动控制及识别计数。
2、直流12V电源（太阳能板供电240w），待机≤25W，整灯功率≤200W，通信方式4g，防护等级IP65，工作环境温度0-70℃，工作环境湿度≤85%。
3、20W黑光灯、诱捕光源波长365nm。
4、灯管启动时间≤5s。
5、摄像头2000万高清像素；显示屏10寸电容式触摸屏，系统 android 虫体识别率≥95%。
6、自动拍照、自动传输、远程查询监控。内置定位功能。
	3 
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	茶叶烘干平台机
	农林产品初加工机械
1、380v，30kw
2、带机头尺寸3050*1000*870mm
3、平台尺寸2000*1000*870mm
4、平台底部为斜坡型
	1 
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	电动滚筒杀青机
	农林产品初加工机械
变频调速50型，380v，32kw。
	1 
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	试验台
	其他用具
1、尺寸长*宽*高3.5m*0.75m*0.8m
2、抗腐蚀2级
3、台面黑色
	1 
	套
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	茶叶抖青机
	农林产品初加工机械
1、电压220v
2、功率250w
3、尺寸74*71*102
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	秸秆揉丝粉碎一体机
	粉碎机
1、结构形式：铡揉粉一体
2、配套动力：4-7.5kW
3、配套动力额定转速：1450 r/min
4、锤片数量：40片
5、主轴额定转速：1450 r/min
6、生产效率：4800kg/h（4.8吨/小时）
7、外形尺寸：1950×1200×1800 mm
	1 
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	冷冻干燥机
	干燥机械
1、本机采用进口压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低，高效节能、使用寿命长、噪音低。
2、工业嵌入式操作系统，操作响应速度快，存储数据量大。
3、7寸触摸屏操作，PID工业控制器，控制精度高，性能稳定可靠。清晰地显示冷阱温度、样品温度、真空度等干燥数据。
4、可设置用户等级和密码，分权管理和操作，真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。
5、方形隔板加热具备超温保护功能，压缩机延时保护功能，方形隔板温度可升温降温、可控、可摸索、中试和生产工艺。
6、可保存近百组工艺配方，每组配方包含近50个控温区段，提高工艺优化率。
7、方形隔板采用36V安全电压硅橡胶电加热板为加热元件，独特的升温曲线计算方式，升温更稳定，更安全，控温更精确。
8、充气（放水）阀门采用安全隔膜阀门，可接惰性气源，干燥后充惰性气体，延长物料保质期。
1、冻干面积：0.4㎡。
2、板层温度范围(空载）：-50℃～+60℃。
3、冷阱最低温度(空载）：≤-60℃。
4、极限真空度（空载)：≤5Pa。
5、捕水容量：4kg/批。
6、盘装溶液：4L(料厚10mm)。
★7、智能控制：手机APP远程。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页，加盖供应商公章）。
8、板层间距：50mm。
9、板层数量：4层。
10、隔板尺寸：300x340mm。
11、可装西林瓶：Φ12mm2916支；Φ16mm1600支；Φ22mm872支。
12、环境温度：≤25℃。
13、电压功率 ：220V，2.7Kw。
14、外形尺寸mm：高度1390mm*宽880mm*厚度750+60门mm。
15、整机重量：400 kg。
	1 
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	座驾式爬山虎
	其他装卸
设备一、载重与整机
额定载重：平路载重5000kg（5吨）；整机自重：约2000-3000kg；整车外形尺寸：3500×1600×2100mm（长 × 宽 × 高）；离地间隙：500mm；接地长度：1900-2100mm；最大爬坡角度：35-40°。
二、动力系统
发动机型号：490水冷四缸柴油机；额定功率：42kW（55-58马力）；启动方式：电启动
三、传动行走
变速箱型号：23型固力变速箱，带高低速；档位：6进2退；行驶速度：低速4-5km/h，高速13-18km/h；制动：双刹车 + 驻车制动，坡上不溜车；支重轮：单边8组；履带规格：400×90×62节（工程钢丝橡胶履带，宽度400mm）；底盘：加厚大梁、带防脱导齿。
四、货箱（车厢）
货箱内尺寸：2200×1600×560 mm（长 × 宽 × 栏板高）；卸料方式：液压后自卸；自卸举升高度：约1900mm。
五、选配项目
半封闭驾驶室、1吨随车吊、加长货箱、加宽履带。
	1 
	台
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	挖掘机及配套拓灌机
	挖掘机械一、挖掘机：
1、整机参数：整机工作重量：6000 kg；标准铲斗容量：0.25 m³；铲斗类型：反铲。
2、发动机 ：额定功率：36kW/2000rpm；最大扭矩：206.9 N·m；排量：2.615 L，4缸水冷。
3、整机性能 ：行走速度（高/低）：4.1/2.4 km/h；回转速度：10.3 rpm；爬坡能力70%（35°）；接地比压：31kPa；铲斗挖掘力：45kN；斗杆挖掘力：33kN。
4、作业范围（标准臂） ：最大挖掘深度：3770 mm；最大挖掘半径：6090 mm；最大挖掘高度：5735 mm；最大卸载高度：3975 mm；垂直挖掘深度：3025 mm。
5、运输外形尺寸 ：整机总长：5915 mm；整机总宽：2025 mm；整机总高：2560 mm；尾部回转半径：1635 mm；最小离地间隙：315 mm。
6、底盘配置 ：履带板宽度：400 mm（钢履带）；轨距：1600 mm；单侧支重轮：5 个；单侧托链轮：1 个。
7、油箱容量 ：燃油箱：125 L；液压油箱：85 L。
二、液压打草碎木机（与挖机适配）
1、属具主机技术参数（1米款）
适配挖机：5-7吨；标准工作割幅1000mm（可选800mm/1200mm）；整机宽度1350mm；设备自重420-480kg；最大粉碎树干直径80-100mm（灌木、杂草、小树枝）；液压马达，侧置高转速摆线马达；马达转速2500-3000r/min；所需流量35-55L/min；工作压力16*21MPa；刀轴实心加粗通轴，动平衡校正；刀片配置30组*36组，菱形/锤头式合金刀头，90片左右刀体；壳体钢板厚度4mm加厚耐磨板；连接方式：斗轴直连/选配快换接头；三一60原车备用破碎锤油路流量完全满足该款碎木机使用。
2、安装所需装配配件清单
（1）、连接架（马拉头/斗耳支座，必须定制）；专用连接支架（马头）1 件，按挖机斗耳中心距定；销轴2根：φ45斗销（60标准斗销）；销卡、止退螺栓、垫片。
（2）、液压管路全套（3条油管：进油、回油、泄油）
高压油管（进油）-大臂外侧布置1根；回油管1根；泄油管1根（碎木马达必须单独回油箱，不能直接回先导）；管夹、抱箍、管路固定支架；加长弯头、过渡接头；平面式快速接头2套（进、回油），可选配防尘帽。
（3）、阀件（如原车没有破碎锤管路，则需加装）
破碎锤备用脚踏阀（如原车已经带锤管路，则不用再加阀，直接接脚踏开关即可）球阀开关1个（维修截止油路）；密封圈、接头垫片一包。
（4）、可选加装配件
挖机快换连接器（不用反复拆装斗销，切换挖斗-碎木机）；溢流保护阀（防止憋压损坏马达）；防飞溅护板；加长款小臂连接耳（边坡远距离打草）。
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	电动三轮车
	电动三轮车
1、车厢1.5m*1.0m
2、电池续航100公里以上（空载）
3、电机功率≥1.2kW
4、前后轮胎为防爆耐磨轮胎
5、刹车为脚刹制动，前轮碟刹或鼓刹、后轮鼓刹
6、具备倒车功能
7、配置液晶仪表盘
8、整车质保2年及以上
9、安装有遮阳棚
	2 
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	全自动中药材蒸柜
	其他农业和林业机械
1、产品电压220v，功率≥8kW。
2、蒸箱内最多可放10个蒸盘（尺寸40*60*4.5cm），配置无孔蒸盘1整套、有孔整盘1整套。
3、缺水断电，内置防干烧浮球。
4、可预约、定时、定温。
5、加热方式，电热。
6、开关为触屏控制。
	1 
	台

	24
	背负式割灌机
	排灌机械
1、全重15kg
2、净重9.3kg
3、功率1.47KW
4、排量40.1立方厘米
5、配原厂机油 + 配比壶
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	柴油开沟机
	设施农业设备
1、配旋耕机、起垄器，开沟犁、翻转犁
2、柴油发动机，18马力四冲程电启动柴油机
3、配电池（含电瓶）
4、保修2年
	1 
	台
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标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


第二节、商务要求
一、报价要求 
供应商磋商的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。 
二、质量保证，安装调试、培训要求及其它 
1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。 
3、中标供应商应配置工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 
4、技术培训要求: 供应商需提供详细培训方案，内容包括但不限于所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等方面，中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；除现场培训外,厂方安排免费集中培训一次。 制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式等。
5、安全性能：符合国家商品安全质量要求。 
6、供应商可根据现场考察的实际情况提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，交货时间和安装调试竣工时间要求、质量保证措施、进度保障措施。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管， 因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。 
三、售后服务
★1、质保期：第五章采购需求第一节、技术要求中单独列示质保期的设备，按其单独列明要求执行；其余设备质保期≥1 年。产品原厂质保年限高于前述要求的，以厂家质保年限为准，质保期自验收合格之日起计算。
2、质保期从验收合格后起计算，在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。
3、在质保期内，中标人应提供免费上门维修和技术支持的服务，及时维修、更换有缺陷的货物或部件，并进行终身维护。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。
4、中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供5×8小时的故障响应，包含法定节假日。
5、在质保期间，中标人应承诺设备在出现的一般性故障应在24小时内解决；对严重影响系统运行的故障应在48小时内解决。
6、中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。
7、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。
8、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间。
四、验收方式
1、在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，供应商派技术人员安装、负责调试，并应在7日内到达采购人指定安装地点，在采购方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承 担因此发生的一切费用。如卖方7日内未到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。 开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，供应商应承担全部责任。 
2、设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备安装后，采购人按国际和国家标准及招标参数要求进行质量验收。 
3、设备验收签字前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。 
4、供应商须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由卖方负责。在安装运输过程中 如出现人员伤亡及财产损坏由供应商承担赔偿责任
五、交货时间、地点及要求 
★1、交货时间：合同签订后30日内交货并完成安装调试、正常使用。 
2、交货地点：采购人指定地点。 
3、本项目为“交钥匙”工程，供应商应提供产品的供货、安装调试及售后服务等其他服务。 其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责， 采购人不再支付任何费用。 
六、付款方式和条件
货物到达采购人指定地点，全部产品安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付合同款项的 97%；剩余合同款项的 3% 作为质量保证金，待全部设备各自对应的质保期限均届满后予以支付。质保期限判定：第五章采购需求第一节、技术要求中单独列明质保期限的设备，按其列明要求执行；其余设备质保期不少于 1 年；若产品原厂厂家质保年限高于前述要求的，以厂家质保年限为准。七、项目实施的其他要求
1、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需产品的购置，以及产品运输保险保管、试用、产品通过验收、培训、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目 实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 
2、供应商在磋商前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 
八、其他未尽事宜合同中约定 

★对于上述商务要求，供应商不得负偏离，应在响应文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效磋商。 

第六章   响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：
[bookmark: _Toc431750605]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc431750606]附件1：法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc431750607]附件2：法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc431750610]二、供应商的基本情况表及其他说明
[bookmark: _Toc431750611]附件3：供应商基本情况表
[bookmark: _Toc431750614]附件4：其他证明资料或说明
[bookmark: _Toc134193023][bookmark: _Toc169515390][bookmark: _Toc187939560][bookmark: _Toc187243506]三、货物说明一览表
[bookmark: _Toc169515391][bookmark: _Toc187243507][bookmark: _Toc187939561][bookmark: _Toc134193024]四、技术/商务响应与偏离表
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[bookmark: _Toc187243509][bookmark: _Toc187939563][bookmark: _Toc169515393][bookmark: _Toc134193026]附件5：报价文件
六、供应商认为需提供的其它资料
七、享受政府采购政策优惠的证明资料
八、最后报价
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[bookmark: _Toc169515395][bookmark: _Toc432109678][bookmark: _Toc187243510][bookmark: _Toc187939564][bookmark: _Toc16380]一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：        政府采购计划编号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交电子投标文件一份上传至郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：http://cz.hbncp.com.cn/#/），并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日


附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日      









附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号、政府采购计划编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)








法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日








[bookmark: _Toc432109681][bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc187939565][bookmark: _Toc169515398][bookmark: _Toc187243511]二、投标人基本情况表及其他文件
附件3              投标人基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	上年营业收入
	
	电子邮箱
	

	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)。





附件4          其他证明资料或说明

提供磋商文件中资格要求或评分标准要求需要提供的相关证明文件复印件。



[bookmark: _Toc29184][bookmark: _Toc432109682]
[bookmark: _Toc187939566][bookmark: _Toc187243512][bookmark: _Toc169515399]三、货物说明一览表
技术指标说明

	序号
	货物名称（品目分类）
	制造商名称

	规格型号（如有）
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及政策功能编码（如有）

	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表填写不完整或者填写错误的都视为负偏离不予计分。

[bookmark: _Toc187939567][bookmark: _Toc169515400][bookmark: _Toc134193035][bookmark: _Toc187243513]供应商名称：                
[bookmark: _Toc187939568][bookmark: _Toc169515401][bookmark: _Toc134193036][bookmark: _Toc187243514]法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日



[bookmark: _Toc431750622][bookmark: _Toc187939569][bookmark: _Toc187243515][bookmark: _Toc432109683][bookmark: _Toc17851][bookmark: _Toc169515402]四、技术响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格
	响应文件的规格
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”，若没有注明的，则视为“响应”。
2、属磋商文件规定有可能实质性变动的内容请在“说明”栏中注明。




[bookmark: _Toc431750623]供应商名称：                   
[bookmark: _Toc431750624]法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
[bookmark: _Toc431750625]日          期：       年      月     日










[bookmark: _Toc187939570][bookmark: _Toc169515403][bookmark: _Toc187243516][bookmark: _Toc134193038]商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	响应文件商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”，若没有注明的，则视为“响应”。
2、属磋商文件规定有可能实质性变动的内容请在“说明”栏中注明。




供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日










[bookmark: _Toc432109684][bookmark: _Toc19843]

[bookmark: _Toc187939571][bookmark: _Toc169515404][bookmark: _Toc187243517]五、报价一览表及报价文件
附件5-1：

首次报价表
	项目名称
	
	采购计划编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	报价
	大写：
小写：
备注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准

	交货期
	

	备  注
	





供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
[bookmark: _Toc19443][bookmark: _Toc169515405][bookmark: _Toc432109685]日期：         年    月   日














[bookmark: _Toc187243518][bookmark: _Toc187939572]附件 5-2 分项报价说明 
分项报价说明
注：1.供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。 
附件 5-3 分项报价明细表 
分项报价明细表（货物）
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：（1）本表为本项目所有服务的报价明细表，应对应“附件 5-1 投标报价一览表”填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。 
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。 
（3）投标总报价为含税全包价，应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。如一旦中标，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。 
（4）投标人在提交响应文件的截止时间前修改“附件 5-1 投标报价一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。 

供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

六、供应商认为需提供的其它资料
  
[bookmark: PO_S_HEAD]  
[bookmark: _Toc187939573][bookmark: _Toc187243519][bookmark: _Toc169515406]
七、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
[bookmark: _Toc134193042][bookmark: _Toc169515407][bookmark: _Toc34637805][bookmark: _Toc22201162][bookmark: _Toc524615721][bookmark: _Toc500271154][bookmark: _Toc500269625][bookmark: _Toc500271325]
附件7-1                      
 中小企业声明函（货物）
（不符合条件无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件7-1-1  湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
致            （采购人、采购代理机构）：
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：□大型  □中型  □小型  □微型
公司机构代码：         ；注册登记机构：       ；日期     ；有效期：       ；注册资本：     ；地址                ；经济行业：         ；经济性质：                   ；
法定代表人姓名（签字）：      ；身份证号：               ；手机号：           ；
授权代表人姓名（签字）：       ；身份证号：            ；手机号：           ；
 
供应商名称（盖公章）：

日期：       年    月    日










附件7-1-2  供应商资格声明(格式)
供应商资格声明(格式)
致           (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                       （项目名称）邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                 ，全称为                 ，统一社会信用代码为                  ，法定代表人（单位负责人）为                ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                         
2、我单位直接控股的其他单位如下：                           
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                           
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。
 
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
[bookmark: _Toc22201164][bookmark: _Toc34637806][bookmark: _Toc169515408][bookmark: _Toc134193043]日期：       年  月  日
附件7-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc187243520][bookmark: _Toc34637807][bookmark: _Toc22201165][bookmark: _Toc134193044][bookmark: _Toc169515409]
附件7-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


[bookmark: _Toc34637808][bookmark: _Toc134193045][bookmark: _Toc169515410][bookmark: _Toc22201166][bookmark: _Toc187243521]
附件7-4 优先采购产品的证明材料
优先采购产品的证明材料
(不属于优先采购产品的无需提供)

说明：
1、投标人提供的产品属于优先采购的（非强制性节能产品、环境标志产品），应按第二章规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位公章。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
2、节能产品、环境标志产品(优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
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附页  优先采购产品清单
优先采购产品清单
委托代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______ 
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只须填写一种）。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
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本项目所投执行本国产品政府采购政策功能产品清单

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日

注：
1、供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2、供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
[bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc232776650][bookmark: _Toc226711292][bookmark: _Toc230703721]
附件1 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 
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附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）： 
日期： 年 月 日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写，多种产品应分别填写名称。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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附件3：其他证明材料
























八、最后报价
通过在郴州市政府采购（非标）电子交易平台磋商后递交。


	项目名称
	
	采购计划编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	报价
	大写：
小写：
备注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准

	交货期
	

	备  注
	





供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

最后报价分项报价明细表（货物）
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：
（1）本表为本项目所有服务的报价明细表，应对应“最后报价”填写。投标人如果不提供最后报价分项报价明细表，其投标无效。 
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。 
（3）投标总报价为含税全包价，应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。如一旦中标，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。 

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日
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