## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：主办公楼部分 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 747019.19
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  | 747019.19
1.1.1 | 人工费 |  |  | 60497.37
1.1.2 | 材料费 |  |  | 648981.08
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  | 5975.95
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16 | 19456.7
1.1.5 | 利润 |  | 20 | 12108.06
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  | 8291.57
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 | 3200.31
3 | 其他项目费 |  |  | 74701.92
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 74701.92
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9 | 74701.14
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 814242.44
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单+子目+项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 配电部分 |  |  |  |  | 24300.66
1 | 030402010001 | 双电源切换箱 | 双电源切换箱 | 台 | 1 | 4198.39 | 4198.39 | 4198.39
1.1 | C4-314换 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 |  | 台 | 1 | 4198.39 | 4198.39
2 | 030402011001 | 配电箱 | JFAP动力配电箱 | 台 | 1 | 2198.39 | 2198.39 | 2198.39
2.1 | C4-314换 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 |  | 台 | 1 | 2198.39 | 2198.39
3 | 030402011002 | 监控电源箱 | 监控电源箱400×600×200 | 台 | 11 | 798.39 | 8782.29 | 8782.29
3.1 | C4-314换 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 |  | 台 | 11 | 798.39 | 8782.29
4 | 030409001001 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5×6 | m | 200 | 35.71 | 7142 | 7142
4.1 | C4-756换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~ 换:电力电缆WDZB1-YJY-5×6~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~6mm2及以下三芯及三芯连地 |  | 100m | 2 | 3571.83 | 7143.66
5 | 030409001002 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-3×4 | m | 19.8 | 16.11 | 318.98 | 318.98
5.1 | C4-756换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~6mm2及以下三芯及三芯连地~ 换:电力电缆WDZB1-YJY-3×4 |  | 100m | 0.198 | 1611.78 | 319.13
6 | 030409001003 | 电力电缆 | WDZB1-BYJ-3×6 | m | 32 | 21.56 | 689.92 | 689.92
6.1 | C4-756换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~ 换:电力电缆WDZB1-BYJ-3×6~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):3~6mm2及以下三芯及三芯连地 |  | 100m | 0.32 | 2154.92 | 689.57
7 | 030409001004 | 电力电缆 | WDZB1-BYJ-4 | m | 59.4 | 4.95 | 294.03 | 294.03
本页小计 | [6 empty] | 23624
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7.1 | C4-1441换 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 4~ 换:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZB1-BYJ-4 |  | 100m单线 | 0.594 | 494.85 | 293.94
8 | 030412004001 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5 | m | 30 | 3.68 | 110.4 | 110.4
8.1 | C4-1423换 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:绝缘导线 WDZB1-BYJ-2.5 |  | 100m单线 | 0.3 | 368.1 | 110.43
9 | 030412004002 | 配线 | WDZB1-RYYP-3×2.5 | m | 60.24 | 9.4 | 566.26 | 566.26
9.1 | C4-1461换 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面（mm2以内） 2.5~ 换:WDZB1-RYYP-3×2.5 |  | 100m单线 | 0.6024 | 939.91 | 566.2
A2 |  | 桥架及配管 |  |  |  |  | 44630.31
10 | 030412003001 | 桥架 | 100*50强电电缆阻燃桥架 | m | 55.86 | 56.4 | 3150.5 | 3150.5
10.1 | C4-689换 | 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 150~ 换:100*50强电电缆阻燃桥架 |  | 10m | 5.586 | 563.88 | 3149.83
11 | 030412003002 | 桥架 | 100*50弱电电缆阻燃桥架 | m | 99.72 | 56.4 | 5624.21 | 5624.21
11.1 | C4-689换 | 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 150~ 换:100*50弱电电缆阻燃桥架 |  | 10m | 9.972 | 563.88 | 5623.01
12 | 030412003003 | 桥架 | 150*50弱电电缆阻燃桥架 | m | 8 | 78.46 | 627.68 | 627.68
12.1 | C4-690换 | 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 400~ 换:槽式桥架 钢制 150*50 |  | 10m | 0.8 | 784.64 | 627.71
13 | 030412001001 | 配管 | sc25钢管 | m | 47.31 | 23.14 | 1094.75 | 1094.75
本页小计 | [6 empty] | 11173.8
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.1 | C4-1193换 | 砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 25~ 换:镀锌锁紧螺母 SC25~ 换:镀锌管接头 SC25~ 换:管卡子 SC25~ 换:塑料护口（电管） SC25~ 换:电线管 SC25 |  | 100m | 0.4731 | 2313.73 | 1094.63
14 | 030412001002 | 配管 | sc20钢管 | m | 10 | 22.11 | 221.1 | 221.1
14.1 | C4-1192换 | 砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 20~ 换:镀锌锁紧螺母 SC20~ 换:镀锌管接头 SC20~ 换:管卡子 SC20~ 换:塑料护口（电管） SC20~ 换:电线管 SC20 |  | 100m | 0.1 | 2210.31 | 221.03
15 | 030412001003 | 配管 | sc16钢管 | m | 60.24 | 20.28 | 1221.67 | 1221.67
15.1 | C4-1191换 | 砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 15~ 换:镀锌锁紧螺母 SC16~ 换:镀锌管接头 SC16~ 换:管卡子 SC16~ 换:塑料护口（电管） SC16~ 换:电线管 SC16 |  | 100m | 0.6024 | 2028.53 | 1221.99
16 | 030412001004 | 配管 | 阻燃刚性塑料管pc20 | m | 2097.9 | 14.27 | 29937.03 | 29937.03
16.1 | C4-1313换 | 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 20~ 换:塑料管pc20 |  | 100m | 20.979 | 1425.19 | 29899.06
17 | 030412001005 | 配管 | 阻燃刚性塑料管pc32 | m | 161.11 | 17.09 | 2753.37 | 2753.37
本页小计 | [6 empty] | 34133.17
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17.1 | C4-1315换 | 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 32~ 换:塑料管 pc32~ 换:管卡子 pc32 |  | 100m | 1.6111 | 1708.82 | 2753.08
A3 |  | 综合布线系统 |  |  |  |  | 31723.87
18 | 030502003001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 | m | 2836.843 | 6.03 | 17106.16 | 17106.16
18.1 | C5-132换 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内~ 换:六类屏蔽双绞线 |  | 100m | 28.3684 | 601.32 | 17058.5
19 | 030502016001 | RJ45接头 | RJ45接头 | 个 | 316 | 10.39 | 3283.24 | 3283.24
19.1 | C5-141换 | 跳线及接头 RJ45接头/RJ11接头~ 换:RJ45接头 |  | 个 | 316 | 10.39 | 3283.24
20 | 030502007001 | 双绞线跳线 | 双绞线跳线 | 条 | 158 | 14.27 | 2254.66 | 2254.66
20.1 | C5-139换 | 跳线及接头 跳线安装 |  | 条 | 158 | 14.27 | 2254.66
21 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 158 | 8.3 | 1311.4 | 1311.4
21.1 | C5-182 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 158 | 8.3 | 1311.4
22 | 030502005001 | 光纤 | 六芯单模光纤 | m | 161.11 | 13.04 | 2100.87 | 2100.87
22.1 | C11-438换 | 布放软光纤 布放集束光纤~ 换:六芯单模光纤 |  | 10m | 16.111 | 130.36 | 2100.23
23 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 光纤跳线 | 条 | 6 | 16.27 | 97.62 | 97.62
23.1 | C5-139换 | 跳线及接头 跳线安装 |  | 条 | 6 | 16.27 | 97.62
24 | 030502019001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路
24.1 | C11-643 | 光分配网(ODN)光纤链路全程测试 光纤链路衰减测试 1：2 |  | 链路组 |  | 67.82
25 | 030502020001 | 综合布线系统调试及试运行 | 综合布线系统调试及试运行 | 系统 | 1 | 5569.92 | 5569.92 | 5569.92
25.1 | C5-102 | 网络调试 100个信息点以内 |  | 系统 | 1 | 5569.92 | 5569.92
A4 |  | 网络设备 |  |  |  |  | 559376.62
本页小计 | [6 empty] | 31723.87
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030502001001 | 37U监控机柜 | 37U,1800*600*600mm | 台 | 1 | 2331.13 | 2331.13 | 2331.13
26.1 | C5-108换 | 安装机柜、机架 落地式~ 换:37U,1800*600*600mm |  | 台 | 1 | 2331.13 | 2331.13
27 | 031301004001 | 成品支架 | 成品支架 | 套 | 1 | 150.19 | 150.19 | 150.19
27.1 | C10-879 | 设备支架制作安装 单件质量 （kg以内） 30 |  | 100kg | 0.1266 | 1186.38 | 150.2
28 | 030502008001 | 配线架 | 光纤配线架 ≤24口 | 个 | 4 | 555.06 | 2220.24 | 2220.24
28.1 | C5-150 | 配线架安装打接 24口 |  | 个 | 4 | 312.62 | 1250.48
28.2 | C5-162换 | 光纤配线架 ≤24口 |  | 个 | 4 | 242.47 | 969.88
29 | 030502002001 | PDU | PDU电源 | 个 | 1 | 289.86 | 289.86 | 289.86
29.1 | C5-114换 | 电视插座 明装~ 换:PDU电源 |  | 个 | 1 | 289.86 | 289.86
30 | 030501015001 | 核心交换机 | 核心交换机 万兆,24光口 | 台 | 4 | 5105.43 | 20421.72 | 20421.72
30.1 | C5-73换 | 交换机设备安装、调试 固定配置 ＞24口 |  | 台 | 4 | 5105.43 | 20421.72
31 | 030501015002 | 接入级交换机 | 接入级交换机 可用千兆电接口数量≥24,非复用千兆光接口数量≥4 交换容量≥396 Gbps;包转发率≥144Mpps | 台 | 1 | 3155.43 | 3155.43 | 3155.43
31.1 | C5-73换 | 交换机设备安装、调试 固定配置 ＞24口 |  | 台 | 1 | 3155.43 | 3155.43
32 | 030501015004 | 16口千兆交换机 | 16口千兆 交换机 POE | 台 | 13 | 1198.22 | 15576.86 | 15576.86
32.1 | C5-72换 | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 |  | 台 | 13 | 1198.22 | 15576.86
33 | 030501014001 | 防火墙 | 企业级防火墙 | 台 | 1 | 13731.96 | 13731.96 | 13731.96
33.1 | C5-81换 | 防火墙设备安装、调试 包过滤防火墙 |  | 台 | 1 | 13731.96 | 13731.96
34 | 030501013001 | 单模千兆收发器 | 单模千兆,20KM | 台 | 20 | 215.46 | 4309.2 | 4309.2
本页小计 | [6 empty] | 62186.59
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
34.1 | C5-19换 | 附属设备安装 光纤收发器 |  | 台 | 20 | 215.46 | 4309.2
35 | 030501011001 | 适配器 | 电源适配器 | 台 | 19 | 94.09 | 1787.71 | 1787.71
35.1 | C5-221换 | 控制网络通讯设备 控制网 适配器 |  | 台 | 19 | 94.09 | 1787.71
36 | 030501023001 | 软件 | 监控平台软件 | 套 | 1 | 20104.81 | 20104.81 | 20104.81
36.1 | C5-2换 | 终端设备安装 应用软件 |  | 台 | 1 | 20104.81 | 20104.81
37 | 030501019002 | 服务器 | 国产通用服务器 核数≥16核,线程数≥32,频率≥2.8GHz,TDP≥135W,末级缓存容量≥32MB,支持内存的最高速率≥5200 MHz | 台 | 1 | 29119.07 | 29119.07 | 29119.07
37.1 | C5-91换 | 服务器系统软件安装、调试 企业级服务器 |  | 台 | 1 | 29119.07 | 29119.07
38 | 030501004001 | 存储设备 | 配置1颗64位多核处理器,配置4GB内存,并可扩展到64GB,可接入24块硬盘,可支持3个风扇,风扇支持热插拔并可冗余温控调速 | 台 | 2 | 30051.88 | 60103.76 | 60103.76
38.1 | C5-29换 | 附属设备安装 磁盘阵列机 32通道 |  | 台 | 2 | 30051.88 | 60103.76
39 | 030608003001 | 硬盘 | 企业级硬盘12T | 块 | 72 | 4663.38 | 335763.36 | 335763.36
39.1 | C5-31换 | 附属设备安装 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘 |  | 块 | 72 | 4663.38 | 335763.36
40 | 030501006001 | 操作台 | 定制(含主机、显卡、4K显示屏及键盘鼠标) | 套 | 1 | 6164.09 | 6164.09 | 6164.09
40.1 | C5-4换 | 终端设备安装 工作站 |  | 台 | 1 | 6164.09 | 6164.09
41 | 030505017001 | 46寸液晶拼接屏 | 1、46寸,LCD显示单元 4K 2、拼接屏支架底座 | 块 | 6 | 4946.83 | 29680.98 | 29680.98
41.1 | C5-615换 | 视频系统 显示设备 显示器 壁挂或悬挂 ≤50吋 |  | 台 | 6 | 4946.83 | 29680.98
42 | 030501005001 | 拼接屏机柜 | 拼接屏机柜 | 台 | 1 | 3323.76 | 3323.76 | 3323.76
本页小计 | [6 empty] | 486047.54
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42.1 | C6-527换 | 计算机柜、台设备安装 工控机及台柜 |  | 台 | 1 | 3323.76 | 3323.76
43 | 030501003001 | 8路超高清解码器 | 8路超高清解码器 | 台 | 1 | 8320 | 8320 | 8320
43.1 | C5-799换 | 视频传输设备安装 解码驱动器 |  | 台 | 1 | 8320 | 8320
44 | 030505019001 | 视频系统调试及试运行 | 1.视频系统设备调试 信号通道数 ≤20个; | 系统 | 1 | 2822.49 | 2822.49 | 2822.49
44.1 | C5-648 | 视频系统设备调试 信号通道数 ≤20个 |  | 系统 | 1 | 2822.49 | 2822.49
A5 |  | 前端设备 |  |  |  |  | 68851.74
45 | 030506010001 | 全彩智能球机 | 全彩智能球机光学变倍大于32倍,最大焦距188.8mm 分辨力不小于1400线(分辨率设置2560×1440,帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出) | 台 | 2 | 3272.58 | 6545.16 | 6545.16
45.1 | C5-750换 | 摄像设备安装 球型一体机 |  | 台 | 2 | 3272.58 | 6545.16
46 | 030506010002 | 室内600W全彩网络摄像机 | 室内600W全彩网络摄像机分辨率设置为3072x1728@25fps下, 码率设置为2Mbps,清晰度不小于1800TVL。 | 台 | 34 | 756.55 | 25722.7 | 25722.7
46.1 | C5-745换 | 摄像设备安装 彩色CCD 带电动变焦镜头 |  | 台 | 34 | 756.55 | 25722.7
47 | 030506010003 | 室内600W半球网络摄像机 | 室内600W半球网络摄像机最大分辨率3200×1800,水平分辨率不低于1800线 | 台 | 43 | 705.63 | 30342.09 | 30342.09
47.1 | C5-746换 | 摄像设备安装 半球型摄像机 |  | 台 | 43 | 705.63 | 30342.09
48 | 031301004003 | 摄像机成品支架 | 摄像机成品支架 | 套 | 79 | 79.01 | 6241.79 | 6241.79
48.1 | C10-879 | 设备支架制作安装 单件质量 （kg以内） 30 |  | 100kg | 5.2614 | 1186.38 | 6242.02
A6 |  | 机房改造 |  |  |  |  | 18135.99
本页小计 | [6 empty] | 79994.23
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.防静电活动地板安装 铝质; 2.拆除原静电地板; | m2 | 16.2 | 284.62 | 4610.84 | 4610.84
49.1 | A11-104 | 防静电活动地板安装 铝质 |  | 100㎡ | 0.162 | 27269.38 | 4417.64
49.2 | N1-145 | 拆除原静电地板 |  | 10m2 | 1.62 | 119.27 | 193.22
50 | 030701003001 | 空调器 | 3p柜式空调 | 台 | 1 | 9637.27 | 9637.27 | 9637.27
50.1 | C7-14换 | 落地式空调器 制冷量（kw) >500 |  | 台 | 1 | 9637.27 | 9637.27
51 | 030413014001 | 空调插座 | 空调插座 | 套 | 1 | 59.37 | 59.37 | 59.37
51.1 | C4-1953换 | 三相暗插座 15A 4孔~ 换:空调插座 |  | 10套 | 0.1 | 593.75 | 59.38
52 | 030413014002 | 2+3孔安全插座 | 2+3孔安全插座 | 套 | 4 | 30.79 | 123.16 | 123.16
52.1 | C4-1928换 | 单相明插座 15A 5孔~ 换:2+3孔安全插座 |  | 10套 | 0.4 | 307.88 | 123.15
53 | 030413014003 | 双联单控开关 | 双联单控开关 | 套 | 1 | 40.56 | 40.56 | 40.56
53.1 | C4-1908换 | 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联单控开关 |  | 10套 | 0.1 | 405.55 | 40.56
54 | 030413003001 | 荧光灯 | LED双管荧光灯2*22w | 套 | 2 | 140.22 | 280.44 | 280.44
54.1 | C4-1856换 | 荧光灯具安装 成套型 吊链式 双管~ 换:LED双管荧光灯2*22w |  | 10套 | 0.2 | 1402.12 | 280.42
55 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装; | 台 | 1 | 621.15 | 621.15 | 621.15
55.1 | C4-969 | 等电位装置 等电位端子盒（箱）安装 |  | 套 | 1 | 621.15 | 621.15
56 | 030410002001 | 接地母线 | 1.户内接地母线敷设; BVV-35mm2 | m | 80 | 22.54 | 1803.2 | 1803.2
56.1 | C4-899换 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 8 | 225.44 | 1803.52
57 | 030410002002 | 接地线 | 1.户内接地母线敷设;BVV-10mm2 | m | 50 | 19.2 | 960 | 960
本页小计 | [6 empty] | 18135.99
747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
57.1 | C4-899换 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 5 | 192.04 | 960.2
本页小计
合 计 | [6 empty] | 747019.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：主办公楼部分 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 747019.19 | 10 | 74701.92
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - | 74701.92 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 74701.92 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。