## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 16.08
1.1.5 | 利润 |  | 10
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱AL-01 | 1.名称:配电箱 AL-01; 2.安装方式:明装; 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接地装置; | 台 | 1
2 | 030402011002 | 宿舍户内配电箱 | 1.名称:宿舍户内配电箱AL-; 2.安装方式:嵌墙暗装; 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接地装置; 4.含墙面扩孔、凿槽和安装后的塞缝、墙面修补及相关工作； | 台 | 286
3 | 030412001001 | 配管 PC25 | 1.名称:配管PC25; 2.配置形式:暗配; 3.含穿引线工作内容; | m | 8.4
4 | 030412001002 | 配管 PC20 | 1.名称:配管PC20; 2.配置形式:暗配; 3.含穿引线工作内容 | m | 6311.25
5 | 030412001003 | 配管 PC16 | 1.名称:配管PC16; 2.配置形式:暗配; 3.含穿引线工作内容; | m | 2681.25
6 | 030412002001 | 线槽 PR4 | 1.名称:线槽PR4; 2.配置形式:明配; 3.含穿引线工作内容 | m | 11056.22
7 | 030412001004 | 波纹管 PC25 | 1.名称:波纹管 PC25; | m | 126.5
8 | 030412004001 | 线槽配线 BVR4mm2 | 1.名称:BVR4mm2; 2.配线形式:线槽配线; 3.材质:铜芯; | m | 90.9
9 | 030412004002 | 管内穿线 BVR2.5mm2 | 1.名称:BVR2.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.材质:铜芯; | m | 22048.38
10 | 030412004003 | 线槽配线 BVR2.5mm2 | 1.名称:BVR2.5mm2; 2.配线形式:线槽配线; 3.材质:铜芯; | m | 20451.33
11 | 030412004004 | 管内穿线 BVR1.5mm2 | 1.名称:BVR1.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.材质:铜芯; | m | 9281.25
12 | 030412004005 | 线槽配线 BVR1.5mm2 | 1.名称:BVR1.5mm2; 2.配线形式:线槽配线; 3.材质:铜芯; | m | 15427.5
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030413001001 | LED日光灯 | 1.名称:LED日光灯; 2.型号:1200*45mm; 3.规格:18W; 4.安装方式:吸顶安装; | 套 | 559
14 | 030413001002 | 圆形吸顶灯 | 1.名称:圆形吸顶灯; 2.规格:24W; 3.型号:200mm; 4.安装方式:吸顶安装; | 套 | 284
15 | 030413001003 | 圆形吸顶灯 | 1.名称:圆形吸顶灯，采用声光控制; 2.规格:24W; 3.型号:200mm; 4.安装方式:吸顶安装; | 套 | 160
16 | 030413001004 | LED集成灯 | 1.名称:LED集成灯; 2.型号:300*300mm; 3.安装方式:吸顶安装; | 套 | 275
17 | 030413001005 | 方形吸顶灯 | 1.名称:方形吸顶灯了，采用声光控制; 2.型号:430*430*50mm; 3.规格:36W; 4.安装方式：吸顶安装; | 套 | 10
18 | 030413001007 | LED应急照明灯 | 1.名称:LED应急照明灯，采用声光控制; 2.规格:5W,90min; 3.安装高度;墙面安装在距地面向上2米至2.5米左右; | 套 | 142
19 | 030413001008 | 消防疏散指示灯 | 1.名称:消防疏散指示灯，采用声光控制; 2.规格:自带应急蓄电; 3.安装高度:墙面安装在距地面300-500mm左右; | 套 | 145
20 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:暗转; | 套 | 293
21 | 030413013002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:暗装; | 套 | 275
22 | 030413013003 | 电扇调速开关 | 1.名称:调速开关; 2.安装方式:暗装; | 套 | 275
23 | 030413014001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座; 2.安装方式:暗装; | 套 | 3850
24 | 030413014002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座; 2.安装方式:暗装; | 套 | 275
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:86塑料; 3.安装形式:暗装; | 个 | 1575
26 | 030412006002 | 开关盒、插座盒 | 1.名称:开关盒、插座盒; 2.材质:86塑料; 3.安装形式:暗装; | 个 | 4968
27 | 030412002002 | 墙面凿槽、开孔 | 1.包含电线管暗敷凿槽及墙面恢复; 2.包含接线盒、开关、插座的开孔及墙面恢复; 3.墙体材质：综合考虑; | m | 7067.5
28 | 031301002001 | 砌体墙钻孔D100 | 1.钻孔直径D100; 2.包含墙面塞缝及恢复; | 个 | 550
29 | 030412001005 | 卫生间空调铜管套管PVC75 | 1.PVC管道安装; 2.规格:DN75 3.吊顶内敷设; | m | 687.5
30 | 030412003001 | 原桥架刷漆 | 1.原桥架刷漆:打磨后重新刷2遍灰色氟碳漆; | m2 | 68.04
A2 |  | 弱电工程
31 | 030412005001 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱; 2.规格:420*320*120mm，1.0厚冷轧钢板箱体,ABS盖板; 3.安装形式:暗装; 4.其他:含插板及相关配件; 5.安装高度为门头上方150mm,270厚墙体钻直径25孔一个; 6.含开槽、箱体安装、塞缝; 7.箱后由运营商负责安装; | 个 | 275
A3 |  | 给排水工程
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 031001008001 | PVC排水管de160 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De160; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; 5.包含底层用45度弯头或直接接入原有管道排出至室外污水井; 6.包含一层新旧管道连接所需费用； | m | 917.6
33 | 031001008002 | PVC排水管de110 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De110; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; | m | 591.25
34 | 031001008003 | PVC排水管de75 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De75; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; | m | 385
35 | 031001008004 | PVC排水管de50 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De50; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; | m | 225.5
36 | 031001011001 | 阻火圈de160 | 1.阻火圈安装,管道外壁与阻火圈上口内壁采用胶粘剂粘接; 2.热膨胀型阻火圈; 3.其他符合规范防火、阻火要求; | 个 | 279
37 | 031001008005 | PPR给水管DN75 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN75; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; 5.包含一层新旧管道连接所需费用； | m | 914.5
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 031001008006 | PPR给水管DN25 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN25; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; | m | 1182.5
39 | 031001008007 | PPR给水管DN20 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN20; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; | m | 935
40 | 031001008008 | PPR热水管DN20 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN20; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; | m | 687.5
41 | 031301001001 | 凿槽50*50mm | 1.水管墙内暗敷剔堵墙槽; 2.墙体材质;综合考虑; 3.含墙面恢复; | m | 1746.25
42 | 031301002002 | 混凝土楼板钻孔D100 | 1.钻孔直径D100; 2.包含混凝土楼面修补及恢复; | 个 | 279
43 | 031301002003 | 砌体墙钻孔D75 | 1.钻孔直径D75; 2.包含墙面塞缝及恢复; | 个 | 275
44 | 031301002004 | 砌体墙钻孔D50 | 1.钻孔直径D50; 2.包含墙面塞缝及恢复; | 个 | 275
45 | 031301002005 | 原孔洞封堵 | 1.封堵孔洞大小:介质公称直径≤DN50 2.原给排水管道拆除后孔洞封堵; 3.封堵材料：与原结构材质相符; | 个 | 829
46 | 031301003001 | 刚性防水套管DN100 | 1.镀锌钢管套管制作、安装,适合穿DN75的管径大小; 2.除锈、刷油; 3.填塞防水密封材料、堵洞; | 个 | 279
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031301003002 | 刚性防水套管DN200 | 1.镀锌钢管套管制作、安装,适合穿DN150的管径大小; 2.除锈、刷油; 3.填塞防水密封材料、堵洞; | 个 | 279
48 | 031002001001 | 球阀 DN25 | 1.类型:球阀 DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接; 4.规格、压力等级:1.25MPa; | 个 | 275
49 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.22.5寸方形陶瓷带溢水孔台下盆，含角阀，翻板式铜质下水; 2.入墙安装304不锈钢长杆单冷龙头; 3.按照设计图纸及规范要求; | 组 | 275
50 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:陶瓷蹲便器及7L冲水箱、包含配套附件及角阀; 2.其他:按照设计图纸及规范要求; | 组 | 275
51 | 031003008001 | 洗浴花洒 | 1.类型:下出水铜芯镀铬混水阀+手持式花洒; 2.其他:按照设计图纸要求; | 组 | 275
52 | 031002011001 | 水表 | 1.原水表重新安装； 2.规格：DN25 | 个 | 275
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 585306.967 |  |  | 人工系数:0.947;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 28.197
3 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 34.44
4 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 3.575
5 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 1.1
6 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 3324.2
7 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 34339.62
8 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 586.95
9 | 02290500005 | 油麻 | kg | 1469.493
10 | 03010300005 | 半圆头螺钉 M6mm-12mm×M12mm-50mm | 十个 | 71.169
11 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm | 十个 | 3361.091
12 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 758.152
13 | 03010500033 | 地脚螺栓带帽带垫 M8×120 | 套 | 1122
14 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 602.7
15 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 1475.94
16 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 581.4
17 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 1416.25
18 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 | 套 | 1149.48
19 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 8621.415
20 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 277.75
21 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 277.75
22 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 288.75
23 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 16.987
24 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 83.409
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 125.406
26 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 16.461
27 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 14.38
28 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 146.685
29 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 3.99
30 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 15.125
31 | 03130600020 | 冲击钻头 Φ10 | 个 | 221.124
32 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 29.274
33 | 03130600023 | 冲击钻头 Φ14 | 个 | 1.116
34 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 325.437
35 | 03130700013 | 合金钢刀片 | 片 | 76.835
36 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 29.133
37 | 03210700016 | 镀锌铁丝 Φ1.2-2.2 | kg | 0.506
38 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 44.085
39 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 0.083
40 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 424.05
41 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 13429.967
42 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 12.611
43 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 21.557
44 | 04031100002 | 砂子 | kg | 987.939
45 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 28.27
46 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 5.088
47 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 4.4
48 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 2158.184
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 2.87
50 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 5.74
51 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 23.994
52 | 14030100002 | 汽油 92# | kg | 6.138
53 | 14030300001 | 机油 | kg | 14.458
54 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 1.429
55 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 62.842
56 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 35.712
57 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 107.136
58 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 4.237
59 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 41.506
60 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 192.5
61 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 28.75
62 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 555.5
63 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 37.36
64 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个 | 222.2
65 | 18010100030 | 镀锌码钢外丝直接头 DN25 | 个 | 555.5
66 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 5.863
67 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 19.25
68 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 29.563
69 | 18030100006 | 透气帽(铅丝球) DN160 | 个 | 27.528
70 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 277.75
71 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 555.5
72 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 112.75
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个 | 127.05
74 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 195.113
75 | 18250700008 | 塑料管卡 160 | 个 | 275.28
76 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 | kg | 40.04
77 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18
78 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 808.31
79 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 3209.583
80 | 28032700004 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 | m | 1138.124
81 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 8621.415
82 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 291.305
83 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 583.44
84 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04
85 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 589.16
86 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 241.614
87 | 34110100002 | 水 | t | 83.972
88 | 34110200001 | 电 | kW·h | 349.055
89 | 35010300001 | 木模板 | m3 | 3.316
90 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把 | 5.267
91 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 0.829
92 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 5229.993
93 | 候补0926173541 | 电钻钻头 36 | 个 | 1.65
94 | WJJ030706~3 | 入墙安装304不锈钢长杆单冷龙头 | 个 | 277.75
95 | WJJ130122~1 | 灰色氟碳漆 | kg | 19.384
96 | WJJ170133 | 焊接钢管 DN125 | m | 88.722
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
97 | WJJ170712 | 无缝钢管 Φ219×6 | m | 88.722
98 | WJJ171912~1 | 难燃波纹管 PC25 | m | 130.295
99 | WJJ172567~1 | 塑料给水管 DN75 | m | 929.132
100 | WJJ172567~2 | 塑料给水管 DN25 | m | 1201.42
101 | WJJ172567~3 | 塑料给水管 DN20 | m | 949.96
102 | WJJ172567~4 | PPR热水管DN20 | m | 698.5
103 | WJJ172568~1 | 塑料排水管 de160 | m | 871.72
104 | WJJ172568~2 | 塑料排水管 de110 | m | 561.688
105 | WJJ172568~3 | 塑料排水管 de75 | m | 377.3
106 | WJJ172568~4 | 塑料排水管 de50 | m | 228.206
107 | WJJ172577~1 | pvc20 | m | 6689.925
108 | WJJ172577~2 | PVC16 | m | 2842.125
109 | WJJ180926~1 | 塑料排水管粘接管件 de160 | 个 | 545.972
110 | WJJ180926~2 | 塑料排水管粘接管件 de110 | 个 | 683.485
111 | WJJ180926~3 | 塑料排水管粘接管件 de75 | 个 | 340.725
112 | WJJ180926~4 | 塑料排水管粘接管件 de50 | 个 | 155.595
113 | WJJ180956~1 | 室内塑料给水管热熔管件 DN75 | 个 | 551.444
114 | WJJ180956~2 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 | 个 | 1448.563
115 | WJJ180956~3 | 室内塑料给水管热熔管件 DN20 | 个 | 1421.2
116 | WJJ180956~5 | PPR给水管DN20管件 | 个 | 842.188
117 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 555.5
118 | WJJ182501~1 | 管卡子 PC25 | 个 | 352.151
119 | WJJ190025~1 | 全铜球阀 DN25 | 个 | 277.75
120 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) | 套 | 277.75
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
121 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 277.75
122 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 277.75
123 | WJJ212503 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 套 | 277.75
124 | WJJ231701~1 | 阻火圈 De160 | 个 | 279
125 | WJJ252102~2 | 圆形吸顶灯 | 套 | 448.44
126 | WJJ252102~3 | LED集成灯 | 套 | 277.75
127 | WJJ252102~4 | 方形吸顶灯 | 套 | 10.1
128 | WJJ252102~5 | LED应急照明灯 | 套 | 143.42
129 | WJJ252102~6 | 消防疏散指示灯 | 套 | 146.45
130 | WJJ252102~7 | 单管荧光灯 1200mm 18w | 个 | 564.59
131 | WJJ260501~1 | 单联单控开关 | 只 | 298.86
132 | WJJ260501~2 | 双联单控开关 | 只 | 280.5
133 | WJJ260501~3 | 电扇调速开关 | 只 | 280.5
134 | WJJ264103~1 | 五孔插座 | 套 | 3927
135 | WJJ264103~2 | 空调插座 | 套 | 280.5
136 | WJJ280302~1 | 配线 BVR4mm2 | m | 92.718
137 | WJJ280304~1 | 配线 BVR2.5mm2 | m | 46436.478
138 | WJJ280304~2 | 配线 BVR1.5mm2 | m | 26502.3
139 | WJJ290301~2 | 塑料线槽 PR4 | m | 11609.031
140 | WJJ290613 | 套接管 | m | 84.893
141 | WJJ290615~1 | 配管 PC25 | m | 9.24
142 | WJJ290615~4 | 刚性阻燃塑料电线管 PVC75 | m | 708.125
143 | WJJ291105 | 接线箱 | 个 | 275
144 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 6673.86
145 | 补充主材1~1 | 成套配电箱AL-01 | 台 | 1
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第7页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
146 | 补充主材1~3 | 入户强电箱 | 台 | 286
147 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.459
148 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 8.06
149 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班 | 3.619
150 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型 | 台班 | 8.8
151 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.464
152 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型 | 台班 | 96.328
153 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 148.5
154 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 8.37
155 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班 | 1.56
156 | AZCSQTF | 安装措施其他费 | 元 | 27374.045
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。