## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱AL-01 | 1.名称:配电箱 AL-01; 2.安装方式:嵌墙暗装; 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接地装置; | 台 | 1
2 | 030402011002 | 宿舍户内配电箱 | 1.名称:宿舍户内配电箱AL-; 2.安装方式:嵌墙暗装; 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接地装置; | 台 | 286
3 | 030412001001 | 配管 PC25 | 1.名称:配管PC25; 2.配置形式:暗配; 3.含穿引线工作内容; | m | 7.1
4 | 030412001002 | 配管 PC20 | 1.名称:配管PC20; 2.配置形式:暗配; 3.含穿引线工作内容 | m | 6655
5 | 030412001003 | 配管 PC16 | 1.名称:配管PC16; 2.配置形式:暗配; 3.含穿引线工作内容; | m | 2667.5
6 | 030412002001 | 线槽 PR4 | 1.名称:线槽PR4; 2.配置形式:明配; 3.含穿引线工作内容 | m | 10402.3
7 | 030412001004 | 波纹管 PC25 | 1.名称:波纹管 PC25; | m | 126.5
8 | 030412004001 | 配线 BVR4mm2 | 1.名称:BVR4mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.材质:铜芯; | m | 83.1
9 | 030412004002 | 配线 BVR2.5mm2 | 1.名称:BVR2.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.材质:铜芯; | m | 42710.75
10 | 030412004003 | 配线 BVR1.5mm2 | 1.名称:BVR1.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.材质:铜芯; | m | 24476.49
11 | 030413001001 | LED日光灯 | 1.名称:LED日光灯; 2.型号:1200*45mm; 3.规格:18W; 4.安装方式:吸顶安装; | 套 | 559
12 | 030413001002 | 圆形吸顶灯 | 1.名称:圆形吸顶灯; 2.规格:24W; 3.型号:200mm; 4.安装方式:吸顶安装; | 套 | 428
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030413001003 | LED集成灯 | 1.名称:LED集成灯; 2.型号:300*300mm; 3.安装方式:吸顶安装; | 套 | 275
14 | 030413001005 | LED应急照明灯 | 1.名称:LED应急照明灯; 2.规格:5W,90min; | 套 | 137
15 | 030413001006 | 消防疏散指示灯 | 1.名称:消防疏散指示灯; 2.规格:自带应急蓄电; | 套 | 137
16 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:暗转; | 套 | 293
17 | 030413013002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:暗装; | 套 | 275
18 | 030413013003 | 电扇调速开关 | 1.名称:调速开关; 2.安装方式:暗装; | 套 | 275
19 | 030413014001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座; 2.安装方式:暗装; | 套 | 3850
20 | 030413014002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座; 2.安装方式:暗装; | 套 | 275
21 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:86塑料; 3.安装形式:暗装; | 个 | 1538
22 | 030412006002 | 开关盒、插座盒 | 1.名称:开关盒、插座盒; 2.材质:86塑料; 3.安装形式:暗装; | 个 | 4992
23 | 030412002002 | 墙面凿槽、开孔 | 包含配管的凿槽与接线盒、开关插座的凿槽开孔及墙面恢复； | m | 6366.25
24 | 031301002001 | 砌体墙钻孔D75 | 1.钻孔直径D75; 2.包含墙面塞缝及恢复; | 个 | 550
25 | 030412001005 | 卫生间空调铜管套管PVC75 | 1.PVC管道安装; 2.规格:DN75 3.吊顶内敷设; | m | 687.5
26 | 030412003001 | 原桥架刷漆 | 1.原桥架刷漆:打磨后重新刷2遍灰色氟碳漆; | m2 | 64.8
27 | 030416029001 | 应急照明系统调试 | 应急照明系统调试; | 系统 | 274
A2 |  | 弱电工程
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030412005001 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱; 2.规格:420*320*120mm，1.0厚冷轧钢板箱体,ABS盖板; 3.安装形式:暗装; 4.其他:含二位五孔插板*1,光猫支架*1; 5.安装高度为门头上方150mm,,270厚墙体钻直径25孔一个; 6.含开槽、箱体安装、塞缝; 7.箱后由运营商负责安装; | 个 | 275
A3 |  | 给排水工程
29 | 031001008001 | PVC排水管de160 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De160; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; 5.包含底层用45度弯头接入原有管道排出至室外污水井; | m | 917.6
30 | 031001008002 | PVC排水管de110 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De110; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验 | m | 583.67
31 | 031001008003 | PVC排水管de75 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De75; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; | m | 299.96
32 | 031001008004 | PVC排水管de50 | 1.材质:PVC塑料管; 2.规格:De50; 3.连接形式:承插粘接; 4.包含室内排水管应进行灌水试验和通气试验; | m | 221.58
33 | 031001011001 | 阻火圈de160 | 1.阻火圈安装,管道外壁与阻火圈上口内壁采用胶粘剂粘接; 2.其他符合规范防火要求; | 个 | 279
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 031001008005 | PPR给水管DN75 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN75; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验;; | m | 837
35 | 031001008006 | PPR给水管DN25 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN25; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; | m | 1071.86
36 | 031001008007 | PPR给水管DN20 | 1.材质:PPR塑料管; 2.规格:DN20; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; | m | 1114.5
37 | 031001008008 | PPR热水管DN20 | 1.材质:PPR; 2.规格:DN20; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗:含管道消毒、冲洗、压力试验; | m | 687.5
38 | 031301001001 | 凿槽 | 水管暗敷凿槽 | m | 1705
39 | 031301002002 | 混凝土楼板钻孔D100 | 1.钻孔直径D100; 2.包含混凝土楼面修补及恢复; | 个 | 279
40 | 031301002005 | 砌体墙钻孔D75 | 1.钻孔直径D75; 2.包含墙面塞缝及恢复; | 个 | 275
41 | 031301002004 | 砌体墙钻孔D50 | 1.钻孔直径D50; 2.包含墙面塞缝及恢复; | 个 | 275
42 | 031301002006 | 原孔洞封堵 | 1.封堵孔洞大小:介质公称直径≤DN50 2.原给排水管道拆除后孔洞封堵; 3.封堵材料：与原结构材质相符; | 个 | 829
43 | 031301003001 | 刚性防水套管DN100 | 1.套管制作、安装,适合穿DN75的管径大小; 2.除锈、刷油; 3.填塞密封材料、堵洞; | 个 | 279
44 | 031301003002 | 刚性防水套管DN200 | 1.镀锌钢管套管制作、安装,适合穿DN150的管径大小; 2.除锈、刷油; 3.填塞密封材料、堵洞; | 个 | 279
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 031002001001 | 球阀 DN25 | 1.类型:球阀 DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接; 4.规格、压力等级:1.25MPa; | 个 | 275
46 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.22.5寸方形陶瓷带溢水孔台下盆，翻板式铜质下水; 2.入墙安装304不锈钢长杆单冷龙头; 3.按照设计图纸及规范要求; | 组 | 275
47 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:陶瓷蹲便器及7L冲水箱、包含配套附件; 2.其他:按照设计图纸及规范要求; | 组 | 275
48 | 031003008001 | 洗浴花洒 | 1.类型:下出水铜芯镀铬混水阀+手持式花洒; 2.其他:按照设计图纸要求; | 组 | 275
49 | 031002011001 | 水表 | 1.原水表重新安装； 2.规格：DN25 | 个 | 275
50 | 040504009001 | 化粪池、污水井清理 | 1.化粪池清理、污水井清理、垃圾处理外运 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
7 | 031401001001 | 脚手架
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 |  |  |  | 人工系数:0.947;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg
3 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg
4 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg
5 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg
6 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
7 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个
8 | 02290500005 | 油麻 | kg
9 | 03010300005 | 半圆头螺钉 M6mm-12mm×M12mm-50mm | 十个
10 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm | 十个
11 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个
12 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个
13 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套
14 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套
15 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套
16 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套
17 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 | 套
18 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个
19 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个
20 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个
21 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套
22 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
23 | 03110700008 | 铁砂布 | 张
24 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg
26 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg
27 | 03130400001 | 焊锡 | kg
28 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个
29 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个
30 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个
31 | 03130600020 | 冲击钻头 Φ10 | 个
32 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 | 个
33 | 03130600023 | 冲击钻头 Φ14 | 个
34 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根
35 | 03130700013 | 合金钢刀片 | 片
36 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg
37 | 03210700016 | 镀锌铁丝 Φ1.2-2.2 | kg
38 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg
39 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg
40 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片
41 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg
42 | 04030400001 | 粗净砂 | m3
43 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3
44 | 04031100002 | 砂子 | kg
45 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3
46 | 04090100003 | 石灰膏 | m3
47 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块
48 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 13011300004 | 调和漆 | kg
50 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg
51 | 13050500005 | 沥青漆 | kg
52 | 14030100002 | 汽油 92# | kg
53 | 14030300001 | 机油 | kg
54 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg
55 | 14311500001 | 丙酮 | kg
56 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg
57 | 14390700001 | 乙炔气 | kg
58 | 14390900001 | 氧气 | m3
59 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg
60 | 14410000031 | 粘接剂 | kg
61 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支
62 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷
63 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷
64 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根
65 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m
66 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个
67 | 18010100030 | 镀锌码钢外丝直接头 DN25 | 个
68 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
69 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
70 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个
71 | 18030100006 | 透气帽(铅丝球) DN160 | 个
72 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 | 个
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个
74 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个
75 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个
76 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个
77 | 18250700008 | 塑料管卡 160 | 个
78 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg
79 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m
80 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m
81 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m
82 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个
83 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个
84 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个
85 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个
86 | 34020500002 | 密封油膏 | kg
87 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱
88 | 34110100002 | 水 | t
89 | 34110200001 | 电 | kW·h
90 | 35010300001 | 木模板 | m3
91 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把
92 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节
93 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3
94 | 88010500001 | 其他材料费 | 元
95 | BC000001 | 化粪池清理0001 | 项
96 | 候补0926173654 | 电钻钻头 20 | 个
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
97 | WJJ130122~1 | 灰色氟碳漆 | kg
98 | WJJ170133 | 焊接钢管 DN125 | m
99 | WJJ170712 | 无缝钢管 Φ219×6 | m
100 | WJJ171912~1 | 难燃波纹管 PC25 | m
101 | WJJ172567~1 | 塑料给水管 DN75 | m
102 | WJJ172567~2 | 塑料给水管 DN25 | m
103 | WJJ172567~3 | 塑料给水管 DN20 | m
104 | WJJ172567~4 | PPR热水管DN20 | m
105 | WJJ172568~1 | 塑料排水管 de160 | m
106 | WJJ172568~2 | 塑料排水管 de110 | m
107 | WJJ172568~3 | 塑料排水管 de75 | m
108 | WJJ172568~4 | 塑料排水管 de50 | m
109 | WJJ180926~1 | 塑料排水管粘接管件 de160 | 个
110 | WJJ180926~2 | 塑料排水管粘接管件 de110 | 个
111 | WJJ180926~3 | 塑料排水管粘接管件 de75 | 个
112 | WJJ180926~4 | 塑料排水管粘接管件 de50 | 个
113 | WJJ180956~1 | 室内塑料给水管热熔管件 DN75 | 个
114 | WJJ180956~2 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 | 个
115 | WJJ180956~3 | 室内塑料给水管热熔管件 DN20 | 个
116 | WJJ180956~5 | PPR给水管DN20管件 | 个
117 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个
118 | WJJ182501~1 | 管卡子 PC25 | 个
119 | WJJ190025~1 | 全铜球阀 DN25 | 个
120 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) | 套
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
121 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个
122 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个
123 | WJJ212503 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 套
124 | WJJ231701~1 | 阻火圈 De160 | 个
125 | WJJ252102~1 | LED日光灯 | 套
126 | WJJ252102~2 | 圆形吸顶灯 | 套
127 | WJJ252102~3 | LED集成灯 | 套
128 | WJJ252102~5 | LED应急照明灯 | 套
129 | WJJ252102~6 | 消防疏散指示灯 | 套
130 | WJJ260501~1 | 单联单控开关 | 只
131 | WJJ260501~2 | 双联单控开关 | 只
132 | WJJ261101 | 风机盘管三速开关 | 个
133 | WJJ264103~1 | 五孔插座 | 套
134 | WJJ264103~2 | 空调插座 | 套
135 | WJJ280302~1 | 配线 BVR4mm2 | m
136 | WJJ280304~1 | 配线 BVR2.5mm2 | m
137 | WJJ280304~2 | 配线 BVR1.5mm2 | m
138 | WJJ290301~2 | 塑料线槽 PR4 | m
139 | WJJ290607~1 | 管码 PVC75 | 个
140 | WJJ290615~1 | 配管 PC25 | m
141 | WJJ290615~2 | 配管 PC20 | m
142 | WJJ290615~3 | 配管 PC16 | m
143 | WJJ290615~4 | 刚性阻燃塑料电线管 PVC75 | m
144 | WJJ291105~1 | 弱电箱 | 个
145 | WJJ291107 | 接线盒 | 个
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：南华大学红湘校区博学园1栋学生宿舍改造工程-安装工程 标段： | [5 empty] | 第7页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
146 | WJJ291706~1 | 接头 PC25 | 个
147 | WJJ291706~4 | 接头 PVC75 | 个
148 | 补充主材1~1 | 成套配电箱AL-01 | 台
149 | 补充主材2~1 | 宿舍户内配电箱 | 台
150 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班
151 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班
152 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班
153 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班
154 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型 | 台班
155 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班
156 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型 | 台班
157 | JX001 | 其他机械费 | 元
158 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班
159 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班
160 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班
161 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程∶1-1999mΩ | 台班
162 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程∶1μΩ-2MΩ,,精度∶±0.05% | 台班
163 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出∶0-30V,0-30A,单路,双表头数显 | 台班
164 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A | 台班
165 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班
166 | AZCSQTF | 安装措施其他费 | 元
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。