
采购需求
一、项目概况　

1.项目名称：岳阳县筻口镇中心学校食堂维修及运动场改造工程
2.项目预算：1313301.00元；最高限价：1313301.00元

3.项目概况：项目位于岳阳县筻口镇中心学校，主要建设内容及规模为:改造200米塑胶跑道，维修食堂2018平方米，包含门窗更换、屋面防水、装饰装修、给排水、电气、设备采购等其他附属工程。
4.人员要求：项目负责人应在投标阶段予以明确，项目负责人外其它关键岗位人员待中标后在施工过程中按湘建建[2020]208号要求配备，且均无在建工程（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。

5.施工要求：为确保施工进度，必要时需进行夜间、节假日施工。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延；当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方, 再由采购方和设计方根据现场进行调整。

6.工程款支付：按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算，具体内容按合同约定；结算时以实际发生的工程量据实结算。若工程实际施工内容发生变更，需按相关规定做好工程变更资料和现场签证，并保留现场相关影像资料，为工程结算提供依据。

7.转包和分包：本工程供应商中标后，不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标供应商负责。

8.投标报价文件：工程报价文件中的单价和总价均以人民币表示。响应报价文件具体格式以本项目提供的工程量清单为准。本工程采用一般计税法相关规定进行。为保证竣工后各分部分项工程和所有构配件均处于正常工作状态，供应商应根据施工现场的实际情况进行合理的施工组织设计，若供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。若发现施工图和工程量清单有漏项的情况，必须充分考虑采取必要措施和预案严格控制预算。投标报价和最终投标报价必须按工程量清单形式提供。

9.计价方式：按照最新计价规定报价；

二、项目实施要求

1、工期要求：45日历天。

2、质量要求：工程质量及工程验收标准，按现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，施工质量符合《工程施工质量验收规范》要求的合格工程。

3、安全事项：投标人做好施工现场安全防护工作，严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，施工过程中的一切安全与运输事项由中标人自行负责，采购人不承担任何责任，确保无安全责任事故。

4、项目验收：工程施工过程中及竣工后，中标人配合采购人或采购人授权的相关人员对项目进行中间验收和竣工验收；施工质量符合国家相关施工质量验收规范标准要求。

5、施工及验收标准：本工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国所有现行工程建设国家规范、技术要求及强制性条文，具体以本项目施工图设计文件相关技术标准和要求为准。工程施工过程中及竣工后，中标人配合采购人或采购人授权的相关人员对项目进行中间验收和竣工验收。

6、保修要求：执行国务院[2000]279号和建设部令第80号令相关保修规定，其中屋面防水质保期5年，其他工程质保期为2年，项目出现质量问题接到通知24小时到达现场处理。
7、包装和运输： 原厂包装，中标方送货至甲方指定的安装地点，中标方承担全部运费和保险费用。

8、保险：中标方承担货物和施工人员的全部保险费用。

9、其他：施工期间应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

三、工程承包范围

具体详见工程量清单（另附）。
四、其他要求 

1、付款方式：本项目无须预付款，以转账方式分期支付。按形象进度拨付工程进度款，工程竣工验收并结算审定后支付至结算审定金额的97%。预留合同金额的3%留作质保金，在质保期满且无任何质量问题后一次性付清。

2、项目地点：岳阳县筻口镇中心学校内。

注：

1.对于上述要求，供应商应在响应文件中进行回应。

2.其他未尽事宜由采购人和中标供应商双方在采购合同中详细约定。

3、投标单位报价中的暂估价、暂列金额不可调整，安全生产费费率不能调整。



