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第一章  磋商邀请

湖南铁道职业技术学院的 工业数据采集实训室建设项目，政府采购编号：湘财采计[2025]001826号；委托代理编号：HNXJ-CG2026174项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：工业数据采集实训室建设项目
2、政府采购计划编号：湘财采计[2025]001826号
3、委托代理编号：HNXJ-CG2026174
4、采购项目预算：552066.6元；
(支持预付款，预付比例：%

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：(最低价法 (综合评分法

7、合同定价方式： (固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励

8、合同履行期限：详见采购需求。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

(投标保证金：采购项目预算的1%；

(履约保证金：中标金额的 / %；

(预付款保证金：预付款的 / %；

(质量保证金：合同金额的 / %；

二、采购人的采购需求                                    
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	552066.6
	工业数据采集实训室建设项目
	详见采购需求
	1
	552066.6
	(
	(


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业(小微企业(监狱企业(福利性单位

(强制分包：大型企业应将采购份额的    %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年 10 月 9 日起至2026年 10 月 15 日(节假日除外)，每日上午9:00至12:00、下午15:00至17:00(北京时间，节假日除外)，持本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、供应商营业执照复印件并加盖供应商公章，到株洲市天元区黄河北路268号幸福大厦9楼909室（湖南湘建项目管理有限公司）获取磋商文件。 

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年 10 月 20 日09:30（北京时间）

2、提交投标文件地点：株洲市天元区黄河北路268号幸福大厦9楼909室
3、开标时间：2026年 10 月 20 日 09:30

4、开标地点：株洲市天元区黄河北路268号幸福大厦9楼909室
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：张莉
2、电话：0731-22780163 
十一、采购项目联系人姓名和电话

采购人名称：湖南铁道职业技术学院 

采购人地址：株洲市石峰区职教大学城智慧路1号

联系人：张莉
电  话：0731-22780163
招标代理：湖南湘建项目管理有限公司 
联系地址：株洲市天元区黄河北路268号幸福大厦9楼909室 
联系人：黄丹、昌国超、冯玉林 
电  话：13348670925、13397649229
邮  箱：394004905@qq.com


                              第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	工业数据采集实训室建设项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人名称：湖南铁道职业技术学院 

采购人地址：株洲市石峰区职教大学城智慧路1号

联系人：张莉
电  话：0731-22780163

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南湘建项目管理有限公司
地  址：株洲市天元区黄河北路268号幸福大厦9楼909室

联系人：黄丹、昌国超、冯玉林
电  话：13348670925、13397649229

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：无
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次招标 不接受 联合体投标 

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织，请供应商自行勘察

□ 采购人组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	强制采购节能产品
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内的产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为财政部 发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的：

(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 0 ％；

(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。

2、采购产品为财政部 生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的：

(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 0 ％；

(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格4%。

	
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购（应同时在采购公告中注明）。

☑ 非专门面向中小企业采购：

1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。
2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  / ％。
本项目对应的中小企业划分行业为工业

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1.投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策。

2.小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	无

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款可能作实质性变动

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年 10 月 20 日09时30分 (北京时间) 

	
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效响应文件。

本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

除法律法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离（即不满足或不响应），在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

	
	条款数（最高项数）的统计方法
	按编号的商务和技术条款进行统计。

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购预算

（最高限价）
	552066.6元。

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	□ 不要求提供

■ 要求提供，数额为：5500元；

缴纳方式：□保函，■转账；

1.转账方式：磋商保证金必须从供应商单位账户转（汇）入本采购文件规定的政府采购保证金专户，以现金方式和非供应商单位账户提交的磋商保证金无效。本项目磋商保证金托管账户如下：

账户名：湖南湘建项目管理有限公司政府采购保证金专户
开户银行：建设银行长沙车站北路支行
账号：4305 0179 4936 0000 0086
2.特别提示：

（1）在转账票据摘要处须注明：“  项目名称  磋商保证金”。（如果“项目名称”字符过长，票据摘要填写不下的，“项目名称”中可以提取关键字符填写。）

（2）磋商保证金到账截止时间为首次响应文件递交截止时间。

3.供应商不按响应文件要求提交磋商保证金的，视为无效响应。

注：磋商保证金金额如与采购文件第一章磋商邀请所规定的保证金计算金额不一致的，以本条金额为准。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件正副本份数
	响应文件正本1 份、副本 2份。电子档U盘一份。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	                               项目响应文件

政府采购编号：                  
委托代理编号：                  

供应商名称：                    

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
在      年   月   日   时   分之前不得启封

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	株洲市天元区黄河北路268号幸福大厦9楼909室（湖南湘建项目管理有限公司）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.2款
	评审因素和标准
	见附页4。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网http：//ccgp-hunan.gov.cn

	第二章第37.3款
	履约担保
	☑不要求提供；

□要求提供：履约担保的金额为：中标金额的 /  % 。

缴纳形式：成交供应商须在签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，最终以合同签订条款为准。

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	采购代理服务费
	本项目代理服务费由采购人支付。

	第二章第40.1款
	其他规定
	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

注：政府采购评审中出现《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号中规定的情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，具体要求详见第二章附表6评审因素和标准中投标报价。

	第二章第25.1款
	信用记录
	据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目提交首次响应文件截止时间止。

（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开启首次响应文件时在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：现场查验并打印，留存备查。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3

政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日
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评审方法
通则

评审采用“综合评分法”。

评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。


评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

供应商资格审查：

表1  资格性检查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	响应文件的密封
	
	
	
	
	

	
	投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。
	
	
	
	
	

	
	投标人是否按磋商文件要求在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金
	
	
	
	
	

	
	是否按磋商文件要求提供：法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
	
	
	
	
	

	
	按磋商文件要求提供：

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
	
	
	
	
	

	
	按磋商文件要求提供供应商资格承诺函：供应商资格承诺函是否按磋商文件格式要求填写，内容是否完整。
	
	
	
	
	

	
	特定资格条件的条款是否全部满足
	
	
	
	
	

	
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

符合性审查表：

表2符合性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否按照磋商文件规定要求提供并签署、盖章
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	
	报价是否超过采购预算
	
	
	
	
	

	
	供应商递交的磋商报价唯一性
	
	
	
	
	

	
	是否有详细报价说明表、数量是否准确
	
	
	
	
	

	
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有实质性条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。

磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商

澄清有关问题

2.3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

表3  澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

综合评审

磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。
响应程度、商务、技术、价格评分标准

	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	报价部分

（60分）
	投标报价
	60
	以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最后报价最低的为评审基准价，其价格得分计60分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×60

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

注：

1.此栏中的计分因素“投标报价”为依据政策调整后的投标报价。

2.评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	技术部分

（30分）
	技术参数
	9
	全部响应完全满足第四章“采购需求”的计9分;

1.技术参数与功能要求中标“★”号为核心参数，有1项负偏离视为无效投标。

2.一般参数，配置不详，技术参数不清，有缺漏项、或需提供证明文件不提供的视同为负偏离，每负偏离1项扣1分，扣完为止。（在评标过程中一般商务和技术条款（参数）负偏离项数之和≥10项将被认定为无效投标。）

	
	培训方案

	3
	供应商提供培训方案，包括但不限于①培训计划；②培训资料、培训内容；③培训技术力量、培训方式等；
方案完整、科学、合理计3分，有缺项漏项的每处扣1分，不合理或不完善的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。

	
	软件功能演示
	15
	为保证产品性能与稳定性符合采购需求，特要求针对以下功能进行演示，完全符合演示要求的计15分，有缺项漏项的每处扣3分，不合理、不完善或操作性不强的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

针对物联魔方演示如下内容：
（1）需支持增加数据源，数据源除了AIoT设备外，还可以是关系数据库（MySql、Oracle），同时可编辑数据源，删除数据源；需支持在应用之中创建数据可视化页面、绘制页面、预览页面运行效果、删除页面、编辑页面基本属性；

（2）需支持在绘制数据可视化页面时，托拉拽各类组件到页面中，包括iframe、视频、图片、条件文本、多行文本、时钟、动图、曲线图、饼图等；

（3）需支持组件设置页面交互，可基于事件（初始化、点击、双击）和动作（显示/隐藏、打开链接、修改属性、执行脚本）完成页面交互；支持多种图元类型：包括基础、行业、布局、能源图元等；
（4）需支持AIoT边缘云统一向外部系统/云平台推送数据，支持的云端类型有AIoT、AWS、XMPP、REST_ENDPOINT、AZURE、IOTCORE、MQTT等。

（5）针对配套课程资源讲解两个展示制造行业产业案例的使用场景。
演示要求说明：供应商按演示要求提供相应的视频演示材料，视频演示需含相应解说，所有视频长度总计不超过10分钟，格式：MP4，大小:视频文件和投标文件大小不能超过250M，无讲解的视频或演示视频不能完整体现产品功能的均不予认可，文档、ppt、图片等静态形式的演示视频不得分，评委根据各供应商提供的演示视频效果逐项对应打分，如因供应商自身原因导致视频文件不能播放，由供应商自行承担责任。视频单独存放U盘中连同首次响应文件一并提交（首次递交响应文件截止时间之后提交将被拒收）。

	
	保证措施
	3
	供应商按项目采购需求，对①产品质量保证措施及服务质量保证安全措施；②供货响应、退货处理及相应服务承诺；③突发情况应急保障措施。

方案完整、科学、合理计3分，有缺项漏项的每处扣1分，不合理或不完善的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。

	商务部

（10分）
	类似业绩
	6
	投标人提供近三年（即提交响应文件截止时间前36个月内为有效）独立承担完成的类似项目，每有1项得2分；最多得6分。(提供合同的复印件，需体现使用单位、合同签订时间，未提供复印件或者证明文件不清晰，不得分）。

	
	售后服务
	4
	根据供应商提供的售后服务方案：如①服务体系；②服务内容；③故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等；
方案完整、科学、合理计4分，有缺项漏项的每处扣1分，不合理或不完善的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。


注：

1、所有复印件均需要加盖投标单位公章。

评分准则

评分按以下计算汇总供应商最后得分。其计算公式如下：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

F1：各评委商务评分的算术平均值：F1=(F1-1+F1-2+….F1-N)/N

F1-N：每个评委的商务评分，N为评委人数。

F2：各评委技术评分的算术平均值：F2=(F2-1+F2-2+….F2-N)/N

F2-N：每个评委的技术评分，N为评委人数。

（3）记分、计算规则

A每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

B有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：

① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；

③ 无记分；

④ 其它明显不合理记分。

推荐成交候选供应商

按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选供应商。当排名第一的中标候选供应商存在并列情况时，由磋商小组采取随机抽取的方式确定排序。
磋商小组认为认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【须知前附表】中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见【磋商须知前附表】。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可可登陆中国湖南政府采购网查询。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明(格式)

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

（3）授权委托书(格式)

（4）保证金

（5）首次报价表及报价文件(格式)

（6）采购需求的响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策优惠的证明资料

（10）供应商资格声明(格式)
（11）响应标的符合磋商文件规定的证明文件
（12）供应商认为需提供的其他资料

（13）最终报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，进行报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.磋商保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字或印章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字或印章，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字或印章。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字或印章。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

23.磋商程序

23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

24.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

25.实质性响应

25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

26.无效响应 

26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（5）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（6）报价超过采购项目预算的；

（7）响应文件有效期不足的；

（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.磋商

28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或印章或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字或印章确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持小微企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第9.2款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

30.提出成交供应商

30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

32.磋商终止

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33．重新评审

33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

34.保密及串通行为

34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

36.2供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

36.3本章第36.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.4供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

36.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.6质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

36.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

36.8供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

37.成交通知

37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同

38.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

40.其他规定

40.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

第三章 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                  

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                      
（5）风险处置措施和替代方案：                                            

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
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	第二节
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第四章 采购需求

一、采购项目情况介绍：

   1. 本项目面向湖南铁道职业技术学院人工智能学院大数据技术专业及相关专业群建设需求，规划建设工业数据采集实训室。项目以工业数据采集为核心，围绕“设备层—边缘层—平台层”三层技术架构，构建集多源异构数据采集、PLC编程控制、工业通信协议解析、边缘计算、数据上云及可视化组态于一体的综合性实训环境。

实训室建设内容涵盖工业数据采集实训台、物联平台AIoT-边缘云和物联平台AIoT-中心云（SaaS），可支撑大数据技术、移动互联应用技术、人工智能应用技术等专业开展《数据采集技术》《工业数据处理》《数据分析与可视化》《物联网通信技术》《边缘计算应用开发》《传感器与检测技术》《工业互联网平台应用》等核心课程的工业场景实践教学，年实训人次达500人以上，并可为工业互联网、工业大数据等领域竞赛及社会技术服务提供硬件支撑。

实训室建设遵循《高等职业学校专业实训教学条件建设标准》相关要求，贯彻《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》中深化产教融合、校企合作的指导精神，将产业真实场景和前沿技术体系融入教学，实现教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接。

2.采购项目预算：552066.6元；
3.服务期限：合同履行时间为30天。

二、采购货物清单

	序

号
	货物名称
	规格
	数量
	单价

（万）
	总价

（万）
	备注

	1
	工业数据采集实训台
	一、构成及功能

由PLC控制器、工业传感器（温度/湿度/压力/光照/振动等）、执行器（风机/水泵/电磁阀/指示灯）、HMI触摸屏、工业网关及电气控制模块组成；

支持数字量/模拟量采集、PLC编程控制、Modbus/OPC UA等工业协议通信、边缘侧数据预处理及本地联动控制，是软硬结合的核心实训载体。

二、具体参数要求

  1. 实训台框体 

需采用立式结构，主要由网孔板、安全防护隔板、支撑架及支撑条、4只万向轮、空气开关、开关电源、五孔插座等组成，平台中全部单元模块可以安装在实训台网孔板上。 

技术参数： 

（1）实训台外形参考尺寸：2000×800×700mm（H×W×D）； 

（2）网孔板：冷轧钢板厚度不小于 2mm、底板撑条不小于 5mm、工作区域不小于 1750×800mm； 

（3）底座参考尺寸：800×700mm； 

（4）设有空开安全防护、电源安全防护、变频器安全防护等； 

（5）1P+N 10A（带漏电保护）空气开关； 

（6）开关电源模块，输入：220V AC，输出：24V； 

2.工控机单元 

（1）紧凑型工控机（需安装在实训台）； 

（2）处理器i5-6500、集显、16G DDR4 内存、1T硬盘； 

（3）需支持 RS-232/485、USB、以太网接口；显示器：≥24 英寸、16:9 比例、1920x1080@100Hz分辨率； 

（4）电脑桌参考尺寸：800×600×750mm（H×W×D），采用环保型高密度板桌面，支撑框架采用金属结构支架，底部配有4个可调地脚，方便移动； 

（5）方凳：凳子框架需采用优质方形钢精益焊接，环保喷涂。 

3. PLC可编程控制器单元 

（1）需采用西门子CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI 紧凑型 CPU； 

（2）集成1个 PROFINET； 

（3）集成输入/输出：8 DI 24V DC；6个24V DC数字输出；2 AI 0-10V DC； 

（4）电源：DC 20.4-28.8V DC。 

4. PLC模拟量输入输出模块 

（1）需采用西门子SM 1234, 4AI/2AO； 

（2）I/O点数：4通道模拟量输入、2通道模拟量输出； 

（3）+/-10V，14位分辨率或者 0(4)-20mA，13位分辨率。 

5. PLC通讯扩展模块：需采用西门子CM1241 RS485； 

6. 工业交换机 

（1）5口百兆交换机； 

（2）金属机身。 

7. 主令单元 

（1）指示灯：红色报警指示灯1个、黄色警告指示灯1个、绿色运行指示灯1个； 

（2）按钮：绿色按钮1个、红色按钮1个、急停开关按钮1个； 

（3）两位旋转按钮：点动/连动切换旋转按钮、按钮/Iot 切换旋转按钮。 

8. 超声波液位仪 

（1）测量变量：距离/液位； 

（2）供电电源：24VDC； 

（3）电流输出： 4~20mA； 

（4）测量精度 0.3%； 

（5）量程：0-1m； 

（6）显示：单色显示屏。 

（7）通信输出：RS485;支持 modbus RTU 协议;需支持连接 PLC 采集数据。 

9. 一体化温度变送器 

（1）供电电源：24V DC； 

（2）采集类型：温度、湿度； 

（3）显示：单色显示屏； 

（4）通信输出：RS485；支持 modbus RTU 协议；需支持连接PLC采集数据。 

10. 电流电压采集模块 

（1）2路直流负载的电压、2路直流负载的电流测量； 

（2）4路独立AD同步采样，需20mS完成4路所有电参数的数据采集； 

（3）24位AD高精度采样，动态范围1000：1，电流线性范围 0.1%； 

（4）20mS、40mS、60mS、80mS、100mS、400mS、1000mS 七种采集速度可调；

（5）有电参数的测量； 

（6）具备单极性与双极性测量选择功能； 

（7）具备高靠性，4 路通道之间相互隔离，电源、通讯与被测端全隔离，耐压大于 2500V； 

（8）具备硬件拔码开关设置地址与波特率和软件设置两种方式可选； 

（9）通信输出：基于 RS48 的 Modbus-RTU 协议；需支持连接 PLC 采集数据。 

11. 三色报警灯LED

（1）红、黄、绿三色有声报警灯； 

（2）通信输出：支持连接 PLC 采集数据。 

12. 光照度传感器 

（1）满足现场环境的当前光照度检测； 

（2）供电电源：DC12-24V； 

（3）测量范围：0-2000Lx； 

（4）通信输出：输出4-20mA，需支持连接PLC采集数据。 

（5）配套光源：需增设小型可调节光源配合光照强度传感器使用；

13. 噪声传感器 

（1）需满足现场环境的噪音检测； 

（2）供电电源：DC12-24V； 

（3）测量范围：30-130dB； 

（4）通信输出：输出4-20Ma，支持连接PLC采集数据。 

14. 二氧化碳传感器 

（1）需满足实训室现场环境的二氧化碳浓度检测； 

（2）供电电源：DC24V； 

（3）测量范围：0-5000ppm； 

（4）通信输出：输出4-20mA，需支持连接PLC 采集数据。 

15. 空气质量PM2.5传感器 

（1）满足实训现场环境的 PM2.5空气质量检测； 

（2）供电电源：DC12-24V； 

（3）PM2.5测量范围：0-1000ug/m³； 

（4）通信输出：输出4-20mA，需支持连接PLC采集数据。 

16. 远程485模块 

（1）电源DC 24V； 

（2）数字量输入输出：8 路数字量输入，8 路数字输出，输入信号为 DC24V，灌电流/拉电流，输出为继电器类型； 

（3）6路模拟量输入：其中3路0-10V模拟电压输入，3路0-20mA模拟电流输入； 

（4）1路模拟量输出：同时支持 0-10V/0-20Ma； 

（5）8路输入状态指示灯，8路输出指示灯； 

（6）需支持MODBUS协议，需支持连接 PLC 采集数据。 

17. 远程以太网模块 

（1）电源：9-36V（典型值 12/24V）过压、过流、防反接保护； 

（2）通讯接口：RJ45*2，10/100M 自适应，支持 PROFINET协议； 

（3）数字量输入输出模块：16 路数字量输入，16 路数字输出； 

（4）需支持连接 PLC 传输数据。 

18. 无线通讯模块 

（1）通过无线通讯模块的发射端和接收端将基于 RS485的通讯数据进行无线传输。 

（2）电源DC24V； 

（3）通讯方式：无线(WIFI 或 LORA)，需支持 RS485 协议； 

（4）分为发射端和接收端，需支持连接 PLC 采集数据。 

19. 风控阀 

（1）扭矩：不小于1Nm； 

（2）风阀角度：0-90°，2挡控制； 

（3）工作电源：220VAC 或 24 VDC； 

（4）需支持连接PLC采集数据。 

20. 电控阀 

（1）工作电源：24VDC；

（2）控制信号：4mA 至 20mA； 

（3）反馈信号：4mA 至 20mA； 

（4）功率：5w； 

（5）需支持连接 PLC 采集数据。 

21. 风扇 

（1）工作电压：24V 

（2）接入远程 I/O 

（3）需支持连接PLC采集数据。 

22. 压力称重模块 

（1）压力传感器量程：500g； 

（2）压力变送器电压：12V～24V； 

（3）由货物放置台、定位支架、接口电路板等组成； 

（4）需支持连接 PLC 采集数据。 

23. 伺服驱动控制系统 

（1）定位精度:±0.1mm； 

（2）水平负载:≤10kg； 

（3）电压：AC 200-240 V 单相； 

（4）伺服电机功率：0.1 kW； 

（5）额定速度：3000 rpm； 

（6）配套线缆，需支持连接 PLC 采集数据。 

24. 皮带直线模组 

（1）需由同步带、同步轮、电机连接架、动力驱动装置、多颜色物料模型、带式传输装置支架等组成； 

（2）需实现输送物料，物料可以正向输送，也可以反向输送； 

（3）需支持安装传感器可以实现物料检测功能。 

25. 振动检测传感器 

（1）振动检测传感器，安装在伺服电机上，需进行振动等环境传感检测； 

（2）支持RS-485通讯，需支持连接 PLC 采集数据。 

26. 漫反射传感器模块 

（1）由漫反射传感器以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行漫反射传感器对物体检测距离、角度等特性的实训。 

27. 颜色传感器模块 

（1）由色标传感器以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行颜色传感器对物料颜色识别特性的实训。 

28. 电感传感器模块 

（1）由电感传感器以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行电感传感器材质检测特性、检测距离等参数的验证实训。 

29. 电容传感器模块 

（1）由电容传感器以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行电容传感器对物体材质检测、检测距离等参数的验证实训。 

30. 对射传感器模块 

（1）由对射传感器以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行对射传感器对物体检测通光量、角度等特性的实训。 

31. 镜面反射传感器及反射镜模块 

（1）由镜面反射传感器、反射镜片以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行镜面反射传感器对物体检测时的通光量、检测距离、角度等特性的实训。 

32. 光纤传感器模块

（1）由光纤传感器放大器、光纤线以及传感器支架等组成； 

（2）需配合皮带直线模组可进行光纤传感器对物体检测时的通光量、检测距离、角度等特性的实训。
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	2
	物联平台AIoT-边缘云
	一、构成及功能

由边缘服务器/边缘网关、边缘计算框架、规则引擎、流式计算模块及本地数据库组成；

功能为就近处理工业现场数据，实现低时延告警联动、数据过滤/聚合/缓存、断网续传及云边协同，减轻中心云带宽压力并保障实时控制需求。

二、具体参数

1、多种通信协议

（1）★需支持多类工业通信协议的设备数据实时采集，包括OPC UA、MODBUS RTU、MODBUS TCP等多种工业通信协议的解析，实现数据的上传和下发；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（2）需支持选择不同的设备连接驱动协议，并根据具体协议的要求，可以填写相应的通信参数；同时需支持对通道中通信参数的修改；
（3）支持设备模型按照分类创建；
（4）支持设备模型按照需要创建多参数，并为每个参数配置不同的属性；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
2、设备管理

（1）★需支持设备绑定通道进行初始化创建；支持按照设备模型进行设备的创建，并继承模型中的参数，支持参数的修改；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（2）需支持设备中的属性与相应通道中的原变量进行关联，进行数据的采集；支持自定义创建设备中的参数，并设置相应的参数属性；

3、位号浏览

（1）需支持所有设备中的参数汇总成位号进行查看；

（2）需支持位号按照设备、属性名称进行筛选查询；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
4、运行监视

（1）★需支持展示设备的所有位号实时值进行查看；支持展示设备位号的历史曲线展示，支持自定义时间段展示；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（2）需支持将历史数据进行Excel表格导出进行查看；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
5、北向导出

（1）需支持AIoT边缘云统一向外部系统/云平台推送数据，支持的云端类型有AIoT、AWS、XMPP、REST_ENDPOINT、AZURE、IOTCORE、MQTT等；

（2）需支持创建多个北向导出实例，并行传输数据；支持断点续传功能，可以在边缘端AIoT和云端在网络断开之后重新连接上的时候将缓存在AIoT私有化系统中的数据续传到外部系统/云平台；

6、实时数据存储及发布

（1）需支持处理基于时间序列的高并发、大数据量的物联网数据，具有高压缩、高性能、高可靠等特点

7、规则引擎

对AIoT平台采集到的数据进行处理，并将处理结果发送至指定对象或服务，处理规则由规则引擎提供的内置组件搭建完成，可帮助用户实现较为常见的处理逻辑配置化编程，同时需具有简单的JS编译功能，可实现较为复杂的逻辑编程：

（1）需支持流式数据计算的规则编辑；需支持拖拽的方式进行规则的灵活编辑组态；

（2）★需支持多种数据来源注入数据，包括时间戳、二进制流、JSON、布尔、数字、文字列、流flow、全局global；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（3）★需支持数据加工的规则编制；支持消息队列数据的读取加工；需支持对第三方服务的RestfulAPI接口调用；需支持MQTT通信方式；支持JavaScript函数编辑处理规则；支持编写的规则引擎使用JSON格式进行导入及导出。（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
8、数据分析

（1）需支持不同设备多个属性进行数据分析；

（2）★需支持历史数据查询，按时间、步长（天、时、分、秒）、类型（原始值、平均值、最大最小、聚合）选择；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（3）需支持多Y轴显示和合并显示；需支持属性上下限设置（最小值及最大值配置）；

9、设备运行状态查看

（1）需支持定义需要统计的设备，可通过脚本自定义设备属性的转换逻辑；

（2）需支持设备组的划分，在设备组中可绑定设备；需支持运行状态监视，可按设备组显示每台设备的实时运行状态；可按设备指定日期统计利用率排行及展示并导出统计表。

10、用户权限管理

（1）需支持管理角色，包括增删角色，维护角色属性等；

（2）需支持为AIoT用户分配角色，分配用户可访问的节点；

11、平台监视

（1）需支持监控和查询AIoT中微服务的日志和报错信息等；

（2）需支持进程监视，包括指定进程的运行状态、可对进程启动、关闭、重新加载等。
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	3
	物联平台AIoT-中心云（SaaS）
	一、构成及功能

基于云端SaaS架构，含设备管理、物模型管理、时序数据存储（如InfluxDB等）、可视化组态工具（看板/曲线/仪表盘）、API开放接口及多租户管理模块；支持海量设备接入、远程监控、大数据分析、报表生成及跨地域工厂数据汇聚，提供"开箱即用"的工业互联网平台服务。

二、具体参数

1、设备模型

（1）需支持罗列当前用户有权管理的所有设备模型；支持用名称关键字搜索设备模型；支持创建和管理设备模型，新设备模型需包括直连设备或网关设备两类；需支持查看和编辑设备模型的属性，属性包括名称、领域、厂商、型号、图片、描述等；

（2）需支持在模型中进行功能定义，包括手动新增及基于模板的快速导入；需支持从列表中点击名称直接跳转到设备模型对应的设备列表画面。

2、设备管理

（1）需支持罗列当前用户有权管理的所有设备；支持用设备模型关键字和设备名称关键字搜索设备；需支持创建和管理设备，同时自动生成设备三元组和Topic列表；同时需支持查看和编辑设备的基础信息，包括名称、描述、标签等；支持启用或禁用给定的设备；

（2）需支持以磁贴和历史曲线图等形式查看设备的运行数据，及用属性名搜索运行数据；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（3）对于网关类的设备，需支持罗列、新增、删除子设备；支持从界面上跳转到给定的设备所隶属的设备模型详情画面；支持接收边缘设备通过北向导出服务上传到平台的数据。

3、报警服务

（1）需支持报警服务的新增，可对报警规则进行定义；支持对报警服务进行分组；支持对报警通知进行管理；

（2）★需支持实时报警状态的展示，可按照全部、严重、警告、一般进行分类；（为确保产品功能的真实性和稳定性，投标时要求提供产品功能截图证明文件并加盖供应商公章）
（3）需支持历史报警信息的展示，可按照全部、严重、警告、一般进行分类。

4、物联魔方

（1）需支持新建应用、发布应用、删除应用、编辑应用基本属性；支持在发布应用的过程中，可配置应用的菜单、应用的合法用户及用户的权限；

（2）需支持增加数据源，数据源除了AIoT设备外，还可以是关系数据库（MySql、Oracle），同时可编辑数据源，删除数据源；

（3）需支持在应用之中创建数据可视化页面、绘制页面、预览页面运行效果、删除页面、编辑页面基本属性；

（4）需支持在绘制数据可视化页面时，托拉拽各类组件到页面中，包括iframe、视频、图片、条件文本、多行文本、时钟、动图、曲线图、饼图等；

（5）需支持组件与数据源绑定，实时显示数据源中的数据，或者受数据源中的数据控制改变页面组件形态；支持编辑数据可视化页面的背景色、背景图、透明度、画布分辨率、是否自适应屏幕、是否可缩放或平移；

（6）需支持组件设置页面交互，可基于事件（初始化、点击、双击）和动作（显示/隐藏、打开链接、修改属性、执行脚本）完成页面交互；支持多种图元类型：包括基础、行业、布局、能源图元等；

5、规则引擎

（1）需支持流式数据计算的规则编辑；支持拖拽的方式进行规则的灵活编辑组态；支持多种数据来源注入数据，包括时间戳、二进制流、JSON、布尔、数字、文字列、流flow、全局global；需支持数据加工的规则编制及消息队列数据的读取加工；

（2）需支持对第三方服务的RestfulAPI接口调用；支持MQTT通信方式；支持JavaScript函数编辑处理规则；支持编写的规则引擎使用JSON格式进行导入及导出。

6、需赠送教学实训平台使用权一年
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	4
	交换机
	一、构成及功能

提供自适应以太网电口，支持VLAN划分、QoS优先级、端口镜像及环网冗余；

用于构建实训室工业局域网，实现PLC、网关、边缘云、中心云及终端设备的稳定高速互联，保障工业数据低时延、高可靠传输。

二、具体参数

（1）三层网管交换机，48千兆电端口，6个万兆光口，1个Console 口；

（2）交换容量:798Gbps，包转发率:160Mpps；

（3）需支持端口聚合，支持静态路由，支持RIP v1/v2，支持OSPF v2，支持BGP4，支持组播VLAN，支持web、Console、SNMP、Telnet、SSH等多种管理方式；
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对所需采购的货物的功能、用途简要说明

本次购置的设备包含工业数据采集实训台、物联平台AIoT-边缘云、物联平台AIoT-中心云（SaaS）及配套网络设备，面向大数据技术、移动互联应用技术、人工智能应用技术等专业的工业数据采集相关课程教学与实践需求，具体用途如下：

1.课程教学支撑：可满足《数据采集技术》《工业数据处理》《数据分析与可视化》《物联网通信技术》《边缘计算应用开发》《传感器与检测技术》《工业互联网平台应用》等核心课程的实训教学，实现从工业现场数据采集、PLC编程控制、协议解析、边缘计算到云端数据管理与可视化的全流程理实一体化教学。

2.竞赛培训支撑：可系统性支撑学生参与工业互联网、工业大数据、智能制造类技能竞赛（如全国职业院校技能大赛相关赛项、行业赛等）的备赛与训练。

3.社会服务支撑：可面向区域内制造企业开展工业数据采集、边缘计算应用等技术培训与技术服务。

4.课程资源建设：可配套开发工业数据采集、工业互联网平台应用等课程的数字资源（实训指导书、微课视频、虚拟仿真资源等）。

四、所需采购货物的技术规格、参数、工作条件、环境要求（必要时可提供技术文件、图纸、标准）

（1）所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

（2）供应商必须负责将所有货物运送至用户需求方指定的地点，进行安装调试。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件，需求用户方不另行支付任何费用。

（3）所有设备必须是在中国范围内合法销售、厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

（4）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

（5）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

（6）供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用、维护、及用于教学的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用教材、实验指导书、电路图纸、原理框图、项目案例及实验开发程序等。

（7）供应商保证所提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
五、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：

供应商应提供满足设备保修期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在总报价之内。
六、验收标准和方法：

（1）必须符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准。

（2）交付验收标准：依次序对照适用标准。

（3）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（4）符合招标文件和响应承诺中需求用户方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（5）货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（6）国内制造的货物必须具备出厂合格证。

（7）需求用户方按供应商提供的供货清单检验货物合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查货物及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与甲方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，供应商自行负责。

（8）交货验收过程中发现的各类不合格货品，由供应商自行替换、负责。验收过程中遇到外观不合格认定，以国标为准。

七、安装调试及技术服务(含培训)要求：
1、教师培训：设备到货后1个月内，供应商提供定制化师资培训（含理论+实操，不少于40学时），内容涵盖设备操作、实训项目开发、竞赛指导技巧；每年寒暑假提供进阶培训（如工业大数据建模、云边协同开发）。

2、学生培训：每学期开学前，供应商协助专业教师开展新生入门培训（含设备认知、安全操作、基础编程）；竞赛集训期间，提供专项技能培训（如赛项模拟、真题解析）。

八、质量保证期、售后服务要求：
1、3年质保，终身维修。质保期内，每月至少1次现场巡检，记录设备运行状态、更新软件版本、优化系统性能；非质保期提供年度运维套餐（含远程监控、故障预警、季度巡检）。
2、设备供应商提供7×24小时远程技术支持热线：对PLC编程、工业通信协议（Modbus/OPC UA）、云平台配置等技术问题，1小时内响应、4小时内提供解决方案（复杂问题24小时内出具技术方案）。

3、硬件设备（实训台、交换机、网关等）：质保期内免费维修/更换故障部件；质保期后，提供成本价配件供应+有偿上门维修（响应时效≤24小时）。

4、软件平台（AIoT边缘云/中心云）：质保期内免费升级功能、修复漏洞；质保期后，提供年度授权续费+定制化功能开发（按需报价）。

九、付款方式：

中标单位完成项目的全部建设内容且经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的正规税务发票（设备类需专票，其他可以用普票）等相关材料后，向中标方支付合同金额的95%；质保期结束后，项目无质量问题、无服务纠纷以及其他经济法律纠纷等情况，采购人向中标方支付合同余款。具体事宜按照合同条款执行。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明(格式)

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、保证金

五、报价表及报价文件(格式)

六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

十、供应商资格声明(格式)
十一、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十二、供应商认为需提供的其他资料

十三、最终报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

供应商                         

年  月  日

索引表 符合性审查索引表

符合性审查索引表

	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、磋商响应声明(格式)

致             (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；参加采购项目第   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

三、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

四、保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

五、报价表及报价文件(格式)

件5-1 报价表

报价表

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 

包号：__    ________                               包名称：__    ________

	报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：          年        月     日

附件5-2 分项报价说明

分项报价说明

备注：1、供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件5-3 分项报价明细表
分项报价明细表

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 

包号：__    ________                               包名称：__    ________   

	分项项目名称
	规格型号

（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             

日期：         年     月      日

附件6-1 响应-览表

响应-览表

	包号 
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量

（台套）
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、合同条款偏离表

采购代理编号:                                    项目名称：____            ______

包           号：__    ________                     包名称：___          _______

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“合同草案条款”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日

八、采购需求偏离表

采购代理编号:                                    项目名称：____            ______

包           号：__    ________                      包名称：___          _______

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；

（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

附件9-1 

中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标（响应）无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   本项目所属行业为：工业。

  附9-2：残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附9-3：监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件9-4  

节能产品、环境标志产品证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第9.1款或者第9.2款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章附9-6《提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件9-5

提供节能产品、环境标志产品

项目名称：

采购计划号：

采购代理编号： 

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：

1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、产品质量产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

供应商代表（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

十、供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日

附件10-1湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本公司企业规模为：

( 大型     ( 中型     ( 小型     ( 微型。

( 本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购【2019】27号），如果违反承诺，同意金融机构将增信保证金划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

投标人名称（盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　　月　　　日

机构代码：　　　　　 注册登记机构：　　　　　 日期：　　　　　 有效期：　　　　　
注册资本：　　　　　 地址：　　　　　  经济行业：　　　　　  经济性质：　　　　　
法定代表人(负责人)姓名(签字或印章)：　　　　　  身份证号：　　　　　  手机号:　　　　　
授权代表人姓名(签字或印章)：　　　　　　　　    身份证号：　　　　　  手机号:　　　　　
十一、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

备注：提供磋商文件规定的证明材料复印件。
十二、供应商认为需提供的其他资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）磋商文件第四章采购需求要求的其他资料；

（2）磋商文件要求的其他相关资料。

十三、最后报价表（现场提供）

	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购项目编号
	

	总报价
	大写：                        元人民币整
小写：                        元人民币整

	声明
	最后报价不提供分项报价，分项报价的确定是将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项价。

	大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万


注：最后报价说明
1、最后报价（现场填写总价，由采购代理机构最终报价前统一提供或投标供应商按以上格式自备一致的最终报价表）。二次报价〈最终报价〉前请投标供应商授权代表牢记本单位第一次报价，二次报价〈最终报价〉高于第一次报价及本项目招标预算控制价的投标报价视为无效报价。
2、投标响应文件中的报价为第一次报价（第一次报价不予公布），第二次报价（最终报价）采用现场填写并当场公布，成交及价格评审以最终报价为准。在项目磋商过程中无任何实质性变动的前提下，第二次报价（最终报价）不得高于上一轮报价且不得高于项目预算控制价,否则作无效投标处理（项目磋商过程中有实质性变动的情况除外）。

3、本报价文件在现场递交后则不得修改，否则视为无效文件。
供应商（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章：       
日期：         年    月    日


