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第一章 磋商邀请
          (被邀请供应商名称)：
湖南省特种设备检验检测研究院的仪器设备计量检测服务项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、项目基本情况

1、项目名称：湖南省特种设备检验检测研究院仪器设备计量检测服务项目
2、政府采购编号：CGXM2026430000000710
3、委托代理编号：MXZB-2026-0044
4、预算金额：1716700.00元 
(支持预付款，预付比例： /  。
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 

6、合同定价方式：(固定总价  (固定单价  (成本补偿   (绩效激励 

7、合同履行期限：2028年1月5日前完成。 
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证： 

(磋商保证金：采购项目预算的 / %； 

(履约保证金：中标金额的 / %； 

(质量保证金：合同金额的 / %。

二、采购需求

	包号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	代理服务费金额（元）

	01
	13个地市分院仪器设备计量检测服务
	详见第四章采购需求
	1批
	994540.00
	994540.00
	9008.00

	02
	省院仪器设备计量检测服务
	详见第四章采购需求
	1批
	469630.00
	469630.00
	4255.00

	03
	长沙分院仪器设备计量检测服务
	详见第四章采购需求
	1批
	252530.00
	252530.00
	2287.00

	合计
	
	
	
	1716700.00
	1716700.00
	15550.00


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位

(强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：

包01-包03：供应商具有国家认证认可监督管理委员会（或市场监管部门）颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）或具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS资质），并在有效期内。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取采购文件

凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年 7  月 28 日起至2026年 8月 4 日（节假日除外），每日上午8:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间），持本人身份证原件、供应商法人委托授权书（委托购买）、供应商营业执照副本复印件到湖南明信招标代理有限公司财务室（长沙市雨花区湘府中路恒大金融广场3栋1005-1007房）领取磋商文件。

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2026年 8 月 10 日  9:30  （北京时间），地点为湖南明信招标代理有限公司开标室（长沙市雨花区湘府中路恒大金融广场3栋1005-1007房）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、投标说明

1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、联系方式
1.采购人信息
名称：湖南省特种设备检验检测研究院

地址：湖南省长沙市时代阳光大道238号

联系人： 陈姝睿
联系电话：13873439821
2.采购代理机构信息

采购代理机构：湖南明信招标代理有限公司

地址：长沙市雨花区湘府中路恒大金融广场3栋1005-1007房

联系人：蔡伟、周琳、黄敏        邮 编：410000
电话：0731-82587018          

第二章 磋商须知
第一节 磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	湖南省特种设备检验检测研究院仪器设备计量检测服务项目

	第1.2款
	预留采购份额
	□预留采购份额
■非预留采购份额

	第2.1款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：湖南省特种设备检验检测研究院

地址：湖南省长沙市时代阳光大道238号

联系人： 陈姝睿
联系电话：13873439821

	第2.2款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：湖南明信招标代理有限公司

地址：长沙市雨花区湘府中路恒大金融广场3栋1005-1007房

联系人：蔡伟、周琳、黄敏  

电话：0731-82587018   

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。

2、特定资格条件：详见第一章磋商邀请

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	■不接受
□接受

	第5.1款
	现场勘察
	■采购人不组织，供应商可自行与采购人联系勘察现场。
□采购人组织，时间：地点：联系人：

	二、磋商文件

	第6.3款
	磋商文件的实质性变动内容
	第四章采购需求及第五章合同草案条款

	三、响应文件

	第10.1款
	资格证明文件
	1、提供以下资格证明文件：

（1）供应商为营利法人的，应提交营业执照的复印件；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体法人的，应提交法人登记证书；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（3）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

（4）《供应商资格声明》
（5）信用记录查询无不良信用记录。

注：按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，投标人按采购文件内格式提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与投标，无需再提供财务报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 

	第10.1（3）项
	特定资格条件证明材料
	包01-包03：供应商具有国家认证认可监督管理委员会（或市场监管部门）颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）或具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS资质），并在有效期内。

	第10.3款
	预留采购份额的证明文件
	■非预留

□预留；应提供以下资料：/

	第11.3款
	采购项目预算
	包01：采购预算：994540.00元，最高限价：994540.00元；

包02：采购预算：469630.00元，最高限价：469630.00元；

包03：采购预算：252530.00元，最高限价：252530.00元；

供应商投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

	第11.6款
	报价的其他要求
	（1）投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

（2）供应商对每种服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，不接受0报价，否则，在评标时将视为无效投标。

（3）磋商小组应当在符合性审查完成后，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件，按以下要求启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.1本项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×50%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第12.1款
	保证金
	本项目不收取保证金，供应商需提供免交投标保证金承诺书。未按照招标文件要求提交免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第14.1款
	分包
	□采购项目允许分包。分包履行的具体内容、金额或者比例。
■采购项目不允许分包。

	第15.2款
	响应文件副本份数
	壹 正 贰 副，另需提供一份响应文件电子文档（须为正本签字盖章后扫描件，PDF格式，用U盘拷贝并标明公司名称）随纸质文件一并密封提交。

如若参与多包投标，可只递交一个响应文件，但需注明所投包号。

电子投标文件大小应当控制在200M内，未提交电子投标文件的响应无效。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	                             （项目名称）响应文件
政府采购编号：                 
包号：                 
包名称：                 
供应商名称：                 
在    年   月   日  时  分之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	详见第一章磋商邀请

	五、响应文件的评审与磋商

	第22.3款
	磋商文件规定的实质性要求和条件
	磋商文件第四章“采购需求”

	第23.2款
	最后报价的算术修正
	最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第32.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第34.3款
	履约担保
	□要求提供履约担保，担保金额为成交金额的 /  %。

■不要求提供

	七、政府采购政策

	第37.1款
	预留份额的实施措施及相关要求
	/

	第40.1（2）项
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	其他未列明行业

	第41.1款
	进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第43.1款
	代理服务费
	代理服务费由采购人按照协议约定支付给采购代理机构，金额为15550.00元。

	第44.1款
	其他规定
	★推荐成交供应商说明：

（1）本项目分为3个包，同一供应商可以同时参与多个包号的投标，但同一供应商只允许中一个包；

（2）若同一供应商同时排名多个包号的第一成交候选人，则按照包号先后顺序确定成交包号，取消其余包号的第一成交候选人资格，由其余包号响应的第二成交候选人替补，以此类推。


第二节 磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本章第一节“磋商须知前附表”（以下简称【磋商须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【磋商须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第37.1款规定，否则将被拒绝。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3供应商（或投标人）是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【磋商须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【磋商须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与磋商的费用
4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或者延长合同期限的要求。
二、磋商文件
6.磋商文件的组成
6.1磋商文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 磋商须知
第三章 资格审查及评审方法及标准
第四章 采购需求
第五章 政府采购合同
第六章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。
6.3磋商过程中可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或者误解不能作为响应文件存在缺陷或者瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.磋商文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或者采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）磋商响应声明(格式)
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
（3）授权委托书(格式)
（4）保证金
（5）报价表及报价文件(格式)
（6）服务方案
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）供应商提供的资格证明材料
（11）响应标的符合磋商文件规定的证明文件
（12）供应商认为需提供的其他资料
9.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格证明文件
10.1除【磋商须知前附表】另有规定外，供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）供应商资格声明(格式)
（2）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。详见【磋商须知前附表】。
10.2供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
10.3本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应提供与本章第37.1款规定对应的证明文件。详见【磋商须知前附表】。
10.4上述供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位章，并按磋商文件规定签署。
11.报价要求
11.1供应商应当根据磋商文件第四章第一节“采购清单一览表”逐一报价；
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用；
（2）所有根据合同或者其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用；
（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【磋商须知前附表】。
11.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。
12.保证金
12.1磋商文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性磋商采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
14.分包
14.1【磋商须知前附表】规定供应商可以采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，并在响应文件中提供分包方案，且分包供应商不得再次分包。
14.2政府采购合同分包履行的，成交供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
14.3成交供应商享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4不符合磋商文件中有关分包规定的，其响应无效。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件正本应打印或者用不褪色的材料书写，并由供应商和供应商代表按照磋商文件规定在响应文件规定签署的位置签署、盖章。供应商代表可为供应商的法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。响应文件的副本可以是正本文件的复印件。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
15.2响应文件正本份，副本份数见【磋商须知前附表】；响应文件电子文档（U盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或者“副本”的字样。若副本和正本不一致或者电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应加盖供应商单位公章或者由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件或者提交的最后报价，可打印或者用不褪色材料书写，并经供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应加盖供应商单位公章或者由供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第26.7款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与磋商
19.资格审查
19.1磋商小组负责资格审查，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.磋商小组
20.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
20.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.磋商程序
21.1磋商程序：响应文件初步审查、澄清、磋商、最后报价、综合评审。
21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
21.3在磋商过程中谈判的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件初步审查
22.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性和响应程度。除磋商文件规定的在磋商过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及政府采购合同外，首次提交的响应文件有下列情况之一，按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）响应有效期不足的；
（3）磋商报价（首次报价、最后报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不满足磋商文件规定的实质性要求和条件的；
（5）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形。
22.2响应文件按无效处理的，磋商小组应拒绝其参与磋商，但属于磋商文件规定的在磋商过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及政府采购合同除外。
22.3磋商文件规定的实质性要求和条件见【磋商须知前附表】。
23.澄清
23.1磋商小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.2最后报价如有算术错误的，磋商小组按【磋商须知前附表】规定对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，按响应文件无效处理。
24.磋商
24.1初步审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其代表参加磋商。
24.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况实质性变动技术、服务要求以及政府采购合同，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
24.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
24.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.5磋商结束后，供应商按磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件实质性要求（包括实质性变动的技术、服务要求以及政府采购合同）的，按无效响应处理。
25.退出磋商
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
25.2供应商参与磋商，但未提交最后报价又未按前款规定退出磋商的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1响应文件（包括重新提交的响应文件）按无效处理的，磋商小组不得要求其提交最后报价，也不得接受其提交的最后报价。
26.2磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
26.3磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
26.5符合下列情形的项目，提交最后报价的供应商可以为2家。
（1）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
（2）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。
26.6下列情形，磋商小组可以直接要求响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商提交最后报价。
（1）磋商文件未明确可能实质性变动的；
（2）磋商文件明确可能实质性变动，但磋商小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为磋商文件不需发生实质性变动的。
26.7磋商小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.综合评审
27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。
27.2 评审办法及标准见第三章“资格审查及评审方法及标准”。
28.推荐成交候选供应商
28.1磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，成交候选供应商可以为2家。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.保密
30.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
31.公平竞争
31.1在磋商过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
六、成交结果信息公布与授予合同
32.成交信息的公布与成交通知书
32.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【磋商须知前附表】指定媒体上公告成交结果，成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果同时公告，成交结果公告期限为１个工作日。
32.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
32.3成交通知书是合同文件的组成部分。
33.询问及质疑
33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
33.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
33.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
34.履约担保
34.1磋商文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【磋商须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
34.2成交供应商没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
35.签订合同
35.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
35.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
35.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.禁止行为
36.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.2成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（3）拒绝履行合同义务的；
（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、政府采购政策
37.预留采购份额
37.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留份额的实施措施及相关要求见【磋商须知前附表】。
38.强制采购
38.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
39.优先采购
39.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按“第三章 资格审查及评审方法及标准”规定给予价格折扣；
40.价格评审优惠
40.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“非预留采购份额”的，价格评审优惠如下：
（1）符合磋商文件规定的供应商（小型、微型企业），最后报价按“第三章 资格审查及评审方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）磋商文件接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目或者采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，该联合体或大中型企业最后报价按“第三章 资格审查及评审方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
40.2本章第37.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且专门面向中小企业采购的，小型、微型企业，或者接受中型企业与小型、微型企业组成联合体，或者允许中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，其价格评审优惠按上款规定执行。
41.政府采购政策其他规定
41.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
41.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
41.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
41.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
41.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
42.供应商应提供的政府采购政策证明资料
42.1符合本章第37条、第38条、第39条、第40条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）。磋商文件要求或接受联合体形式，或者要求或允许分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【磋商须知前附表】。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
43.进口产品
43.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。
44. 融资、担保
44.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
45.代理服务费
45.1本项目代理费用见【磋商须知前附表】。
46.其他规定
46.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
第三章 资格审查及评审方法及标准
第一节资格审查
1.资格审查主体
1.1磋商小组负责资格审查。
2.供应商资格审查
2.1提交首次响应文件截止时间后，磋商小组依法按照本章“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备参加磋商资格。
2.2信用记录。资格审查时，采购人、采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）供应商为联合体形式的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3.资格审查结果
3.1未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。
第二节评审方法及标准
4.评审方法
4.1经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
5.符合性评审
5.1响应文件审查。审查标准：本章附表2“符合性审查表”。响应文件的实质性变动内容，根据第二章第24.5款规定，在磋商结束后，对供应商重新提交的响应文件进行审查。
5.2在磋商过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
6.比较与评价
6.1 评审标准：评审因素和标准：本章附表3“评审方法及标准表”。
7.磋商报价评价
7.1报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）× 报价权重分
7.2因算术修正及落实政府采购政策(价格评审优惠)进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商最后报价。
（1）如果有算术错误，最后报价将按第二章第二节第23.2款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章第二节第40条的相关规定进行价格调整。
7.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。
8.技术、商务评价
8.1技术、商务等评分项响应评分。按本章附表3“评审方法及标准表”规定的评审因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
8.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章第二节第39条以及本章附表3“评审方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
9.评价总得分
9.1评价总得分为磋商报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评价总得分＝A磋商报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
9.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
9.3评审时，磋商小组成员应当独立对满足磋商文件全部实质性要求供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。每个供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。
10.推荐成交候选供应商
10.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合第二章第二节第26.5款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
11.编写评标报告
11.1评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
12.停止评审
12.1磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人、采购代理机构说明情况。
13.磋商终止
13.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
14.重新评审
14.1 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
附表1资格审查表

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	1、供应商为营利法人的，应提交营业执照的复印件；
2、供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；
3、供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
4、供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
5、供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	2
	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	按磋商文件规定提供《供应商资格声明》和《湖南省政府采购供应商资格承诺函》

	3
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	4
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	5
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	

	6
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
	提供符合磋商文件规定的特定资格条件的证明材料。

	7
	政府采购政策
	属于预留采购份额的，提供磋商文件规定的《中小企业声明函》，要求以联合体形式参加或者合同分包的，还应提供磋商文件规定的联合协议或者分包意向协议。

	8
	限制资格条件
	提供供应商资格声明(格式) 。供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

	9
	联合体协议书
	磋商文件接受联合体形式的，提供符合磋商文件规定的联合体协议书及参加联合体的各方资格证明材料。

	10
	“信用中国”网站和中国政府采购网查询记录
	供应商未被“信用中国”网站中列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	11
	保证金
	按照磋商文件的规定不提交保证金（包括形式及金额）

	12
	资格证明文件的签署、盖章。
	符合磋商文件签署、盖章要求。

	13
	授权代表委托书（授权代表参加）
	符合磋商文件签署、盖章要求。

	…
	…
	…

	结论
	


附表2符合性审查表
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	响应文件的签署、盖章。
	

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期满足磋商文件要求。

	3
	磋商报价
	磋商报价未超过预算金额（磋商文件有最高限价的，报价未超过最高限价）。

	4
	磋商文件的实质性要求
	首次响应文件
	满足磋商文件的全部实质性要求。

	
	
	重新提交的响应文件
	

	5
	最后报价
	按照磋商文件的规定提交最后报价。

	6
	其他无效情形
	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	…
	…
	…

	结论
	
	


附表3评审方法及标准表
	评审因素及分值（包01、02、03适用）

	评审因素
	分值

	价格部分
	10%

	技术部分
	50%

	商务部分
	40%

	政府采购政策加分
	节能产品
	本项目中强制采购《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中产品类别，具体产品详见第四章“采购需求”。

	
	环境标志产品
	采购产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品类别的（投标人必需提供有效的环境标志产品认证证书；不是清单中的产品类别，此评审时不予以考虑）： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4 %、价格部分 4  %。

	
	扶持小型、微型企业
	非专门面向中小企业采购：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型、微型企业最后报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目价格扣除比例：小型、微型企业为Z小型和微型企业折扣＝ 10％。

	
	残疾人福利性单位
	非专门面向残疾人福利单位采购：给予残疾人福利性单位10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为： 10  %。

	
	监狱企业
	非专门面向监狱企业采购：给予监狱企业10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为： 10 %。


综合评分表（包01、02、03适用）
	评分因素
	分值
	评分标准

	磋商报价

（10分）
	10分
	以经措施小组一致认定满足磋商文件实质要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格得分计10分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷磋商报价×10。

	技术

部分

（50分）
	组织方案
	30分
	供应商根据该项目制定组织方案，包括①项目实施方案、②服务模式与配套措施、③工作安排与服务流程、④人员管理与服务安全措施、⑤管理质量指标、⑥管理规章制度。提供了内容详实、表述清晰的方案，方案贴合需求、阐述分析准确、完全满足采购要求、可操作性、针对性强的得30分；有缺漏项的每处扣5分，欠完善或欠合理的每处扣2.5分，扣完为止，没有不得分。

注：欠完善或欠合理指具有明显缺陷，前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容。

	
	风险识别和预防措施
	20分
	供应商根据该项目需求结合实际情况指定风险识别和预防措施，包括①现场维护措施、②质量风险预防及控制措施、③安全风险防控及措施、④环境条件风险及预防措施、⑤测试可能出现的相应风险及预防措施。提供了内容详实、表述清晰的方案，方案贴合需求、阐述分析准确、完全满足采购要求、可操作性、针对性强的得20分；有缺漏项的每处扣4分，欠完善或欠合理的每处扣2分，扣完为止，没有不得分。

注：欠完善或欠合理指具有明显缺陷，前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容。

	商务

部分

（40分）
	类似业绩
	9分
	投标人自2023年1月以来（以合同签订时间为准）有类似项目经验的，每提供1个计3分，本项最多计9分。

注：供应商业绩证明需提供与项目业主签订的合同复印件（如合同不能体现上述要求的业绩时，除附合同的复印件外，还必须另附委托方出具的有效证明材料复印件），业绩材料加盖供应商公章，否则不计分，业绩不重复计分。

	
	团队人员
	22分
	1、拟任本项目负责人具有中级及以上职称和一级注册计量师证书的，计8分；
2、拟任项目团队成员（项目负责人除外），具有一级注册计量师证书的，每人计2分，最高计14分。
注：提供对应人员证书复印件，并提供供应商为其缴纳社保的证明材料（2026年1月以来任意连续3个月），并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	主要设备
	6分
	检测用的主标准器具有社会公用计量标准证书或计量标准考核证书的计6分。

注：需提供在有效期内的证书复印件并加盖供应商公章,否则不计分。

	
	售后服务
	3分
	在每次仪表检定投用后，供应商接到业主设备出现突发故障，接到电话后根据采购人需求，承诺8小时内能派工作人员赶到现场，计1分，每减少2小时加1分，本项最多计满3分。

注：供应商须提供承诺书（格式自拟）并加盖供应商公章，否则不计分。

	合计
	100分

	其他说明：

1、供应商的综合得分为：所有磋商小组成员对其评标的综合得分。

2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。

4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，响应文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。

5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，磋商小组将对其所对应的评分项计0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的供应商将取消投标资格。

6、复印件包含复印件、影印件、扫描件形式。


第四章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	服务期限

	01
	13个地市分院仪器设备计量检测服务
	994540.00
	994540.00
	2028年1月5日前完成。

	02
	省院仪器设备计量检测服务
	469630.00
	469630.00
	

	03
	长沙分院仪器设备计量检测服务
	252530.00
	252530.00
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。服务中有货物的每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、供应商必须对一个完整、独立的包进行响应，不得仅对一个包中的部分品目响应，否则响应无效。

3、服务的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

★5、推荐成交供应商说明：

（1）本项目分为3个包，同一供应商可以同时参与多个包号的投标，但同一供应商只允许中一个包；

（2）若同一供应商同时排名多个包号的第一成交候选人，则按照包号先后顺序确定成交包号，取消其余包号的第一成交候选人资格，由其余包号响应的第二成交候选人替补，以此类推。

第二节 技术要求
一、服务内容（包01、02、03适用）
1、供应商对采购人设备提供上门取送件及下厂检定/校准/测试服务（实验室设备需上门检验）。

2、按检定规程、校准规程或其他相关技术法规要求出具检定证书、校准证书或测试报告。

3、供应商应严格按检定规程或校准规范等开展检定/校准或其他测试工作，非强制检定计量器具经双方协商可按采购人提出的例外技术要求进行检定/校准或测试。
二、服务清单：具体详见对应附件。
三、服务要求：（包01、02、03适用）
1、供应商在采购人要求上门取送仪器设备时1个工作日内响应，并在采购人送检后的仪器设备 7 个工作日内检测完毕并送回；加急仪器设备的检测乙方从收到检测通知后3个工作日内完成检测并送回；采购人对检测数据有疑问需要重新检测的仪器设备，乙方在3个工作日内完成重新复检并送回。成交供应商按检定规程、校准规程或其他相关技术法规要求出具检定证书、校准证书或测试报告。
2、一般情况下成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目，如有特殊情况成交供应商经采购人同意方可将计量服务委托给具备相应计量资质的单位计量，所有费用由成交供应商承担。

3、供应商应确保采购人样品的安全，如损坏应给予免费修复或相应的赔偿责任。

4、供应商免费为采购人委托的计量器具提供常规调试服务，以确保计量器具的准确性。

5、检定/校准/测试设备数量按实结算。

6、对于供应商无法出具检定证书、校准证书或测试报告的设备，采购人无需支付相关费用。

7、磋商总报价包含为完成本项目所述工作需要的全部费用，包括但不限于：检定（/校准/测试）费、委托第三方检定（/校准/测试）费、人工费、设备材料费、技术资料费，上门取送件或提供服务的食宿差旅费、交通费、通讯费、技术指导和培训费、税金、合理的利润，参加本次磋商发生的成本费用，以及合同包含的所有风险责任及不可预见费等全部费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
8、本项目为交钥匙承包项目，成交供应商承包及负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

9、成交供应商计量完毕后需提交相应的检测数据的书面计量报告原件及电子版。

10、成交供应商对采购人送检的仪器设备计量完毕后需粘贴计量标识，或根据采购人的需求将计量标识交由采购人粘贴。

11、成交供应商应及时响应采购人的计量检测需求，如多次（3次以上）不及时响应采购人的检测需求，采购人有权解除采购合同。

12、成交供应商实施计量检测应及时出具检定/校准/测试报告，成交供应商接收到须计量检测的仪器设备后，应在15个工作日内完成检测并出具报告。

13、成交供应商应对出具的检定/校准/测试报告严格把关，报告内容应准确无误，对于出现错误的报告，采购人有权退回报告要求重新检测并无需支付相关计量检测费用。

第三节 商务要求

一、主要商务要求（包01、02、03适用）
	甲方名称、地址 
	名称：湖南省特种设备检验检测研究院

地址：湖南省长沙市时代阳光大道238号

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的服务期限、地点及方式
	服务期限：2028年1月5日前完成。
服务地点：采购人指定地点；

服务方式：采购人指定方式。

	响应时间
	7*24小时

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：湖南省特种设备检验检测研究院（国库集中支付）

付款条件：合同签订完成后，每季度根据计量校准证书按实结算，甲乙双方在每季度对结算单进行核对确认后，成交供应商按核对金额开具正式增值税专用发票，采购人在收到发票之日起，一个自然月内一次性支付相应费用（财政支付时间除外）。

	乙方提供的其他服务
	详见第五章采购需求。

	解决争议的方式
	诉讼

	合同未尽事项
	双方友好协商


二、验收要求（包01、02、03适用）
由采购人按照合同对成交供应商的工作质量进行考核和验收，采购人要求成交供应商送检的所有仪器设备都要求提供计量证书，其计量费用由采购人核实后向成交供应商支付。成交供应商如在采购人指定的期限内未能按时、保质、保量完成合格的服务内容，采购人有权即时中止合作并追究违约责任，产生的一切经济损失由成交供应商全部承担。

三、其他要求（包01、02、03适用）

1、供应商应在响应文件中针对本项目的各项采购需求提出具体的服务和解决方案。

2、本项目计量涉及的各项要求的未尽之处按相关标准和规定执行和规定，包括但不限于以下准则的最新施行版本：《中华人民共和国计量法》、《检测和校准实验室能力认可准测》。
3、供应商或中标供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担供应商或中标供应商工作人员因意外（包括但不限于：在驻场工作中发生的意外以及抵达驻场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

4、供应商在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。

第五章 政府采购合同
一、政府采购合同协议书
采购合同编号：               
采购人（全称）：               （甲方）
供应商（全称）：               （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：               
（2）采购编号：               
（3）项目内容：               
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
大写：               
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：                。
3.履行合同的时间、地点及方式
（1）起始日期：    年   月    日，完成日期：   年   月    日。总日历天数：   天。
（2）地点：               
（3）方式：               
4.付款：
（1）支付方式：          
（2）付款条件：               
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自生效。
8.合同份数
本合同一式     份，采购人执     份，供应商执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年     月     日
合同订立地点：               
甲      方：（公章）                         乙      方：（公章）
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：
电      话：                                 电      话：
传      真：                                 传      真：
                                         开 户 银行：
                                             帐      号：
二、政府采购合同通用条款
服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。
三、政府采购合同专用条款
详见磋商文件第四章商务部分。
第六章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明(格式)
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
三、授权委托书(格式)
四、保证金
五、报价表及报价文件(格式)
六、服务方案
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、供应商提供的资格证明材料
十一、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十二、供应商认为需要提供的其他材料
十三、最终报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称：              
采   购   人：              

包号：                      
政府采购编号：              

委托代理编号：              
采购代理机构：              
供应商：                         
    年    月    日
一、磋商响应声明(格式)
致           (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：           、委托代理编号：        、包号：      ），签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交响应文件正本   份,副本   份；响应文件电子文档：   份，参加采购项目磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起  90   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及其实施条例有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：           ； 
邮编：           ； 
电话：           ；
电子邮箱：            。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：           
统一社会信用代码：           
注册地址：           
姓名：    性别：    年龄：    职务：    系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：           
日期：    年    月    日
三、授权委托书(格式)
本人           （姓名、职务）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权           （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交           （项目名称、政府采购编号、委托代理编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）：           
授权代理人（签字或者印章）：           
日期：     年     月     日
四、保证金
  投标保证金的承诺书
致           （采购代理机构）：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。
五、报价表及报价文件(格式)
附件5-1 报价表
报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	包号/包名称
	

	投标报价
	

	服务时间
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
附件5-2 分项报价表
分项报价表

项目名称：                
包号：                               包名称：                

	序号
	设备编号/出厂编号
	设备名称
	型号/规格
	所在地
	溯源方式
	最高限制单价（元）
	投标报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：
（1）服务内容分项报价，若服务项目不含货物时规格型号、品牌/产地可以不填。

（2）本表应对应“报价一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价表，其响应无效。
（3）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
六、服务方案
编制说明：供应商应结合磋商文件第四章采购需求及第三章评审办法，自行编写项目服务方案，格式自拟。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
七、合同条款偏离表
项目名称：
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：（1）供应商应根据磋商文件第五章“政府采购合同”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第五章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
八、采购需求偏离表
项目名称：
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
九、享受政府采购政策的证明资料
供应商符合第二章第37、38、39、40条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1 中小企业声明函
中小企业声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加             (单位名称)的              (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
           ( 标的名称)，属于            (采购文件中明确的所属行业) 行业：承接企业为           ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[1]，属于     (中型企业、小型企业，微型企业) 。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将法承担相应责任。
企业名称（盖章）：           
日期：      年      月      日
注：1、[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
2、“采购文件中明确的所属行业”见磋商文件第二章第42.1款第(3)项。
3、供应商以联合体形式参加采购活动，或者采购项目分包的，还应提供联合体协议，或者分包意向协议。
附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称(盖单位公章)：           
日期：      年      月      日
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1、供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第42条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
十、供应商提供的资格证明材料
供应商应提供的下列资格证明文件应当符合磋商文件要求：
附件10-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件10-2供应商资格声明(格式)
附件10-3符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件10-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件10-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件10-2 供应商资格声明(格式)
供应商资格声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为             ，统一社会信用代码为             ，法定代表人（单位负责人）为             ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：             
2、我单位直接控股的其他单位如下：             
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：             
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。
供应商名称(盖单位公章)：           
法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：           
日期：    年    月    日
附件10-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：按第二章第10.1（3）项规定提供。
附件10-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□小型□微型□ 
                                     供应商名称（单位章）：             
   年
月
日
机构代码：   、注册登记机构：   、成立日期：   、有效期：   、注册资本：   、地址：   、经济行业：   、经济性质：   
法定代表人（负责人）姓名（签字或印章）：
             

身份证号、手机号：
             
授权代表人姓名（签字或印章）：
             

身份证号、手机号：
             
十一、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
注：提供第四章规定的证明材料。
十二、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第四章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件要求的其他相关资料。
十三、最终报价
（不得装订在响应文件中）
说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第26条规定提供，格式按附件5—1、5-2提供。
2、最后报价需填列报价一览表、分项报价表
供应商可提前准备最后报价表（一式两份，自行保管，不与响应文件一起递交），格式按附件5—1、5-2，进行最后报价时由法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。


