## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:ZAL1 3.安装方式:壁挂式安装 4.配电箱系统详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:DTAP 3.安装方式:壁挂式安装 4.配电箱系统详见设计图纸 | 台 | 3
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设 | m | 50
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC65 4.配置形式:暗配 | m | 170.74
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG40 4.配置形式:暗配 | m | 18.79
6 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC20 4.配置形式:明敷 | m | 51.03
7 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC20 4.配置形式:暗敷 | m | 243.47
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 50
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 190.61
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*16mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 34.86
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 298.11
12 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 624.98
13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35-120mm2及其以下 4.材质、类型:干包式 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv以下 | 个 | 2
14 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2及其以下 4.材质、类型:干包式 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv以下 | 个 | 10
15 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称: 单管荧光灯 2.规格、型号及参数: LED光源 1*25W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 6
16 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称: 人体感应型吸灯灯 2.型号及参数: 12W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 21
17 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称: 墙上座灯 2.规格、型号及参数: LED光源 1*8W 3.安装形式:壁装 | 套 | 21
18 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:轴流风机; 2.型号:N=0.15KW; 3.含风机接线等内容 | 台 | 3
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
20 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
21 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A 5孔 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
22 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86底盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 48
23 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.规格:86底盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 9
24 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖凿槽 2.填充(恢复)方式:砂浆抹平 3.包含开槽、清理、拌合砂浆、布钢丝网、填补所有内容 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 194.7
25 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
A2 |  | 监控系统
26 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC20 4.配置形式:明敷 | m | 300
27 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构敷设 | m | 100
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT5E 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 50
29 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:4芯单模万兆光缆 2.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 300
30 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试; | 链路 | 3
A3 |  | 电梯及五方对讲工程
31 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC20 4.配置形式:明敷 | m | 200
32 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构敷设 | m | 100
33 | 030412004003 | 配线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:WDZ-RYJYP-5*1.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 300
34 | 030107001001 | 客梯 | 1.名称：客梯 2.规格参数：载重量1350kg，速度1.60m/s，停站数7站 3.其他详细参数详设计 4.含税、含运费、含安装、含调试、含五方对讲系统设备、含电视监控系统设备、含招标文件要求费用等 5.本项按单价包干计取，结算不予调整 | 部 | 3
A4 |  | 防雷接地工程
35 | 030410007002 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位端子箱 2.含等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 台 | 3
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:折板支架明敷 | m | 63.69
37 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 | m | 172.37
38 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称：利用基础内钢筋接地 | m | 50.53
39 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 | m | 1.1
40 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:25*5 4.安装部位:户内 | m | 8.17
41 | 030410007001 | 接地电阻测试点 | 1.名称:接地电阻测试点制作安装 | 台 | 3
42 | 030416027001 | 接地装置 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 19589.22 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 10000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 652973.95 | 3 | 19589.22
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 水电接驳费用 | 10000
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 21672.714 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 1.35
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 24.123
4 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 2.068
5 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.48
6 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.445
7 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m | kg | 2.07
8 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 660.611
9 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 22.05
10 | 03010300004 | 半圆头螺钉 M6mm-12mm×M12mm-50mm | 个 | 200
11 | 03010300017 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M10mm-16mm | 十个 | 0.468
12 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 27.456
13 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 66.124
14 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 58.964
15 | 03010500063 | 镀锌精制螺栓 M10×50以内 2平 1弹垫 | 套 | 6.18
16 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 86.8
17 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 8
18 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 0.927
19 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 55.08
20 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 116.07
21 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 3.2
22 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 1.035
23 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 7.553
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
24 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 13.683
25 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.41
26 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 0.015
27 | 03130400002 | 焊锡膏 | kg | 0.003
28 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.23
29 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.298
30 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 11.368
31 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 16.551
32 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 | kg | 0.9
33 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.06
34 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 4.65
35 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 0.1
36 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 7.788
37 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 370.709
38 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.117
39 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 11.561
40 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 2.403
41 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.04
42 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.265
43 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 17.544
44 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.101
45 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 5.352
46 | 14030100001 | 汽油 | kg | 6.997
47 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 3.457
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
48 | 14430300004 | PVC胶带 宽50 | 卷 | 9
49 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 6.75
50 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 7.44
51 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.72
52 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 24.72
53 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.72
54 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 2.28
55 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 28.248
56 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 4.119
57 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 4.5
58 | 29020500001 | 扁钢卡子 25×4 | kg | 3.185
59 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 0.927
60 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 32.922
61 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 11.596
62 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个 | 2.02
63 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 116.07
64 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 3.054
65 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 8.16
66 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 12.24
67 | 29090100012 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 37.6
68 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 7.52
69 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 3.09
70 | 33011100001 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 17.833
71 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.403
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
72 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 | 个 | 12.6
73 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 43.439
74 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 5.59
75 | BC000001 | 客梯 | 部 | 3
76 | WJJ011305~2 | 不锈钢扁钢 40*4 | m | 1.125
77 | WJJ011305~3 | 不锈钢扁钢 25*5 | m | 8.358
78 | WJJ170102~1 | SC100 | m | 51.5
79 | WJJ170102~2 | SC65 | m | 175.862
80 | WJJ181508~1 | 镀锌管接头 DN100 | 个 | 10.5
81 | WJJ190311 | 总等电位端子箱 | 个 | 3.03
82 | WJJ252102~2 | 单管荧光灯 LED光源 1*25W | 个 | 6.06
83 | WJJ252102~4 | 人体感应型吸灯灯 12W | 个 | 21.21
84 | WJJ252102~6 | 墙上座灯 LED光源 1*8W | 个 | 21.21
85 | WJJ260501~2 | 双联单控开关 10A 220V | 只 | 3.06
86 | WJJ260501~3 | 单联双控开关 10A 220V | 只 | 3.06
87 | WJJ264103~2 | 单相二、三孔插座 10A 5孔 | 套 | 3.06
88 | WJJ270502~2 | 热镀锌圆钢 10 | m | 65.155
89 | WJJ280301~1 | WDZ-RYJYP-5*1.5mm2 | m | 324
90 | WJJ280304~1 | WDZB1-BYJ-2.5mm2 | m | 345.808
91 | WJJ280304~2 | WDZB1-BYJ-4mm2 | m | 687.478
92 | WJJ281107~1 | WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 50.5
93 | WJJ281107~2 | WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 192.516
94 | WJJ281107~3 | WDZB1-YJY-5*16mm2 | m | 35.209
95 | WJJ282501~1 | 双绞线缆CAT5E | m | 52.5
96 | WJJ290614~1 | JDG40 | m | 19.354
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
97 | WJJ290614~2 | SC20 | m | 1024.335
98 | WJJ291107~1 | 钢制接线盒 | 个 | 48.96
99 | WJJ291107~3 | 钢制开关（插座）盒 | 个 | 9.18
100 | WJJ292508~1 | 4芯单模万兆光缆 | m | 306
101 | WJJ503501~2 | 轴流风机 N=0.15KW | 台 | 3
102 | 补充主材~1 | ZAL1 | 台 | 1
103 | 补充主材~3 | DTAP | 台 | 3
104 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.047
105 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.284
106 | J7-31 | 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型 | 台班 | 0.006
107 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 0.15
108 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班 | 0.536
109 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 15.265
110 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 | 台班 | 0.03
111 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 | 台班 | 0.03
112 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 0.05
113 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.4
114 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 1
115 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 0.337
116 | Y12-8 | 电能校验仪 电流∶AC∶6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC∶±75A,电压∶AC∶4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC∶4×(0-±300)V | 台班 | 0.2
117 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程∶输出电流∶串联2000A,并联4000A,精度∶±0.5% | 台班 | 0.2
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页、共6页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
118 | Y13-1 | 激光测距仪 量程∶4-1000m,精度∶±1% | 台班 | 0.12
119 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.09
120 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 2.06
121 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程∶10m-20km | 台班 | 0.2
122 | AZCSQTF | 安装措施其他费 | 元 | 1043.976
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。