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第一章   磋商邀请公告
[bookmark: OLE_LINK1]衡阳市中级人民法院的立案信访局空调、装饰工程改造项目，委托代理编号：HNDQZFCG-2026027，项目进行竞争性磋商采购，现采用邀请方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1.采购项目名称：衡阳市中级人民法院立案信访局空调、装饰工程改造项目
2.政府采购编号：CGXM2026430000003138
3.委托代理编号：HNDQZFCG-2026027
4.采购方式：竞争性磋商
5.采购预算：788500.00元
6.采购项目标的、数量及简要规格描述：
	标的名称
	数量
	采购预算（元）
	最高限价（元）

	衡阳市中级人民法院立案信访局空调、装饰工程改造项目
	1项
	￥788500.00 
	￥787433.91 


1、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目非专门面向中小企业采购。
2、采购进口产品：本项目拒绝进口产品。
2、 供应商资格条件：
1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商特定资格条件：(1)具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。(2)拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且安全生产考核合格证书处于有效期内。
注：关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知：符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
5、本次招标不接受联合体投标。
三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1、获取磋商文件的时间：从2026年10月8日起至2026年10月14日止，每天09:00-12:00;15:00-17:30（北京时间），双休日及节假日除外。
2、磋商文件获取地点：湖南道勤项目管理有限公司（衡阳市华新开发区长湖街阳光远景电梯房B栋1507房）
3、获取磋商文件的方式：持报名资料至湖南道勤项目管理有限公司（衡阳市华新开发区长湖街阳光远景电梯房B栋1507房）获取磋商文件，逾期不予办理。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
首次响应文件的提交截止时间：2026年10月19日15：00分（北京时间）　　　　
首次响应文件的开启时间：2026年10月19日15：00分（北京时间）　　
首次响应文件的开启地点：湖南道勤项目管理有限公司（衡阳市华新开发区长湖街阳光远景电梯房B栋1507房），在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
五、公告期限：
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
六、疑问及质疑：
1、潜在投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
七、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：谢培燕
2、电话：0734-8230766 
八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：衡阳市中级人民法院                             
（2）地  址：衡阳市中级人民法院(衡阳市蒸湘区解放大道32号)
（3）联系人：周先生                        
（4）电  话：17873464620
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南道勤项目管理有限公司
（2）地  址：衡阳市华新开发区长湖街阳光远景1507房
（3）联系人：熊倩、谢培燕、肖钲丽                       
（4）邮  编：421001
（5）电  话：0734-8230766 
九、其他补充事宜 
无。

第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	衡阳市中级人民法院立案信访局空调、装饰工程改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：衡阳市中级人民法院
地址：衡阳市中级人民法院(衡阳市蒸湘区解放大道32号)
联系人：周先生 
电话：17873464620

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南道勤项目管理有限公司
地  址：衡阳市华新开发区长湖街阳光远景1507房
联系人：熊倩、谢培燕、肖钲丽
电  话：0734-8230766

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：(1)具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。(2)拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且安全生产考核合格证书处于有效期内。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（四）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
注：关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知：符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

	第二章第6.2款
	对联合体
各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。
	 否
■ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 /   期) 内标记★符号的节能产品。

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；(3)支持中小企业发展；(4)其他。
	 专门面向中小企业采购。
■ 非专门面向中小企业采购：
1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
2、给予联合体1%-2%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％。
3、非专门面向中小企业施工的项目，大型企业参加时可约定中标（成交）后将预留份额分包给中小企业；小微企业参加时给予10%-20%的价格扣除优惠，本项目具体扣除比例为/％。

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；(3)支持中小企业发展；(4)其他。
	■ 否 不适用

	
	
	■ 否 不适用

	
	
	■ 否 不适用

	
	扶持中小企业
	行业类别如下：
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	
	
	□ 本项目中第  /  包（所属行业  / ）专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠的扶持政策。
■ 本项目中第 1  包（所属行业  （二）工业  ）非专门面向中小企业采购。投标人所投产品制造商如为小微企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供承诺函，否则评审时不予以考虑。小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分   10 %。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	/

	二、磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	非基本资格条件及第四章中的非“★”号条款。

	第二章第10.4款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥11项将导致无效投标。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	[bookmark: _GoBack]从2026年10月8日起至2026年10月14日17:30止。

	第二章第11.2款
	获取磋商文件的地点
	湖南道勤项目管理有限公司（衡阳市华新开发区长湖街阳光远景电梯房B栋1507房）

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月19日15：00分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购预算
	￥787433.91 元（超过采购预算的报价为无效报价）

	第二章第17.3款
	非制造商的
证明文件
	■ 不要求提供
□要求提供：经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■不要求提供
□要求提供：提交时间：提交地点：

	第二章第17.1款
	保证金
	■不要求提交 根据衡财购[2022]310号文要求，取消投标人提交投标保证金。
要求提交：/

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	一正二副，正本和副本分别密封包装，胶装成册；
电子文件一份,单独密封，装入响应文件正本密封袋中(U盘装，并标注项目名称、投标单位名称，未提交投标文件电子档的其投标无效)。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上
应载明的信息
	衡阳市中级人民法院立案信访局空调、装饰工程改造项目 
委托代理编号： 
在    年  月  日下午   :  分之前不得启封
投标人名称：                      

	第二章第22.1款
	响应文件
的递交地点
	湖南道勤项目管理有限公司（衡阳市华新开发区长湖街阳光远景电梯房B栋1507房）

	五、响应文件的评审与磋商

	第二章第28.1.3款
	废标的规定
	有下列情形之一时，磋商小组应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超出了采购预算的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

	第二章第30.2款
	评标方法
	综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

	第二章第30.3款
	最后报价调整
	□ 本项目专门面向中小企业采购。
■ 非专门面向中小企业采购的项目：
1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
2、给予联合体1%-2%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％。
3、非专门面向中小企业施工的项目，大型企业参加时可约定中标（成交）后将预留份额分包给中小企业；小微企业参加时给予10%-20%的价格扣除优惠，本项目具体扣除比例为/％。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	第二章第31款
	推荐成交供应商
	磋商小组应当从工程质量、技术和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序推荐前1-3名成交候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	第二章第31.4款
	核心产品
	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
3、本项目核心产品为：直流变频多联机室外机。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第37.1款
	财政部门指定公告媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：/

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费按与采购人签订的委托代理合同约定支付。

	第二章第42.1款
	其他规定1
	（1）质量要求：符合国家质量验收规范的合格等级。
（2）供货要求：合同生效之日起30个日历日内完成安装调试并达到验收要求。
（3）付款方式：甲乙双方合同签订生效后15个工作日内，甲方支付乙方工程30%预付款，设备到货支付至合同总金额的 80%，安装调试完成并验收合格支付至合同总金额的 97%，余下合同总金额的3%作为质保金，质保期限为24个月，期满无息一次性支付给乙方。

	
	
	本磋商文件中前后如不一致时，以磋商须知前附表为准。

	
	其他规定2
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的联合体，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）
4、信用信息查询记录的截止时间：至本项目投标截止时间止。
5、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录打印件。
6、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。

	
	其他规定3
	衡阳市政府采购支持中小微企业融资合作银行及联系人名单： 
1.中国建设银行股份有限公司衡阳市分行：江彦锋 ,15116852358 
2.中信银行股份有限公司衡阳分行:龚黎,18817181227 
3.长沙银行股份有限公司衡阳分行:宁紫希,18674771223 
4.华融湘江银行股份有限公司衡阳分行:贺卫华,13875666300 
5.招商银行股份有限公司衡阳分行:盛波,18674768507 
6.中国银行股份有限公司衡阳分行:何涵睿,18397770824 
7.湖南财信金融科技服务有限公司:吴巨丰,18674838625

	
	其他规定4
	开标时单独提交以下材料：
1.投标人是法定代表人的持法定代表人身份证明、本人身份证原件参加开标会议；
2.投标人是授权委托人的持法人授权书和法定代表人身份证明、本人身份证原件参加开标会议。



附页1
衡阳市政府采购支持中小微企业融资合作银行及联系人名单
	序号
	银行名称
	联系人 
	联系电话 

	1
	中国建设银行股份有限公司衡阳市分行
	江彦锋
	15116852358 

	2
	中信银行股份有限公司衡阳分行
	龚黎
	18817181227 

	3
	长沙银行股份有限公司衡阳分行
	宁紫希
	18674771223 

	4
	华融湘江银行股份有限公司衡阳分行
	贺卫华
	13875666300 

	5
	招商银行股份有限公司衡阳分行
	盛波
	18674768507 

	6
	中国银行股份有限公司衡阳分行
	何涵睿
	18397770824 

	7
	湖南财信金融科技服务有限公司
	吴巨丰
	18674838625 



附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851



附页3
政府采购履约担保函
编号：
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完供货限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 	          保证人：（公章） 
                                            年   月   日

附页5
                     评审因素和标准
	评标办法
	综合评分法，即投标文件能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。

	权重取值
	1、价格部分（F1）占30%，2、技术部分（F2）占50%， 3、商务部分（F3）20%  ∑(1+2+3)=1   综合总得分=F1+F2+F3

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	价格部分（F1  30分）

	30分
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	2
	技术部分（F2 50分）
	技术参数响应
	10分
	所有产品参数（技术条款）满足招标文件的要求计10分，每负偏离一项扣1分，直至扣完为止。
计分说明：制冷量、制热量低于招标文件要求为负偏离，耗电功率高于招标文件要求为负偏离，反之为正偏离；需提供制造商发行的彩色样本或第三方检测机构出具的证明材料并加盖公章，未提供不得分。

	
	
	项目实施方案
	25分
	根据投标人针对本项目实地情况提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不仅限于：①安装调试程序②项目人员配备③项目进度计划及保障措施④项目安全管理保障措施⑤项目质量管理保障措施等内容进行评分：上述内容完善详尽、切合实际、结构完整的计25分；每缺少一项要求的内容扣5分，每项基本点方案内容存在不适用项目实际情况的情形，内容前后不一致、不完善，前后逻辑错误，不符合采购需求等，每有一处扣 3 分，直至本项分值扣完为止。

	
	
	产品技术性能
	15分
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]1.所投多联机组具有多重后备运行功能，后备运行功能＞8种的计6分，4种≤后备运行功能≤8种的计4分，后备运行功能＜4种计2分。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK29]2.所投多联机组具有智能化霜、高效除霜、变融霜能力及蓄热快速化霜功能的每满足一个功能计1分，共计4分。
[bookmark: OLE_LINK36]3.所投多联机组具有室外机主动降噪特性的计5分。
计分说明：以上证明材料需提供制造商发行的彩色样本或第三方检测机构出具的证明材料并加盖公章，未提供不得分。

	3
	商务部分（F3  20分）
	服务保障
	15分
	根据投标人提供针对本项目的完工后持续服务保障方案，内容包括但不限于①后期服务保障体系②质保期内定期巡检服务及日常维修计划③应急维修措施（含响应效率与维修时效）等进行综合评分：上述内容完善详尽、切合实际、结构完整的计15分；每缺少一项要求的内容扣5分，每项基本点方案内容存在不适用项目实际情况的情形，内容前后不一致、不完善，前后逻辑错误，不符合采购需求等，每有一处扣 3 分，直至本项分值扣完为止。

	
	
	项目业绩
	5分
	投标人自2023年9月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，承担过同类项目业绩，每提供一个计2.5分，最高计5分。
注：提供合同或中标通知书复印件并加盖公章，未提供不得分。

	合计
	100分

	说明：1、评分依据评标标准，对照投标书进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。评标标准或资格条件中涉及要求递交原件的，投标人须在投标截止时间前将要求提供的原件包装与投标文件一起递交，否则相应计分项不予计分。
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。
3、涉及评分的证书复印件，装订在商务技术文件中，否则，不予以计分。







磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称磋商须知前附表）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表；
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表；
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商通知，供应商应持磋商须知前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构；
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）；
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）；
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）；
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品；
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
3.1.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
3.1.2 磋商文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
3.2.1与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
3.2.2与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系；
3.2.3受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商；
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
6.2.1联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
6.2.2联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
6.2.3除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
6.2.4联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察；
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动；
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第37.1款指定的媒体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表；
9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除；
9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请公告
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分；
10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确；
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改； 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应；
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准；
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位；
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受；
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容：
14.1.1磋商响应声明；
14.1.2供应商的资格证明文件；
14.1.3施工组织方案；
14.1.4技术/商务响应与偏离表；
14.1.5报价一览表及报价文件；
14.1.6供应商认为需提供的其他资料。
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求重新提交的响应文件是响应文件的有效组成部分；
14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明；
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位；
15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求；
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝；
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求；
16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金
17.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致；
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力；
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件；
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；
17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
17.5.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
17.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
17.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
17.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
17.5.5磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准；
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效；
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），一式一份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字；
20.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表；
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字；
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收；
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审与磋商
23.供应商资格审查
23.1供应商有本章第16.1款情形的，磋商小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应；
23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应；
23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，磋商小组不再对供应商进行资格审查。
24.磋商程序
24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.初步审查
25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商；
25.1.1应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
25.1.2未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
25.1.3响应文件有效期不足的；
25.1.4不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
26.实质性响应
26.1实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求；
26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：
28.1.1不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
28.1.2不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的；
28.1.3有下列情形之一时，磋商小组应予废标，并将理由通知有关供应商。废标的情形同时在磋商须知前附表集中列示：
28.1.3.1符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质性响应的投标人不足三家的；
28.1.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.1.3.3投标人的报价均超过了采购预算的；
28.1.3.4因重大变故，采购任务取消的。
28.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
29.磋商
29.1对于本章第10.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商；
29.1.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价；
29.1.2磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
29.2对于本章第10.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价；
29.2.1磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价；
29.2.2磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组；
29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认；
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金；
29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
30.响应文件评审
30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价；
30.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表；
30.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表；
30.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
30.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分；
30.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定；
30.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
31.提出成交供应商
31.1磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序；
31.2按本章第31.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。
32.确定成交供应商
32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认；
32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商；
32.3最后报价确定遵守本章第31条的规定。
33.磋商的特殊情形
33.1招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第31.1款、第34.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
34.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
34.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
34.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
34.1.4因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密；
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作；
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
36.3.1供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
36.3.2采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
36.3.3供应商之间协商技术方案、合同条款等响应文件实质性内容的；
36.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
36.3.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
36.3.6供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
36.3.7供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；
36.3.8法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力；
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分；
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交；
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据；
40.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同；
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让；
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
40.4.1成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
40.4.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
40.4.3拒绝履行合同义务的；
40.4.4违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费；
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。


第三章  政府采购合同格式（格式内容仅供参考）
一 政府采购合同协议书

采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：                 项目经理：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：          。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款：
1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定支付。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：         
委托代理人：                             委托代理人：                   
电      话：                             电      话：                   
传      真：                             传      真：                   
                                         开 户 银 行：                   
             账      号：











二、政府采购合同通用条款
政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。



第四章  采购项目需求
1、 采购项目名称：衡阳市中级人民法院立案信访局空调、装饰工程改造项目
2、 工程量清单及图纸
详见附件
3、 技术参数表
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	直流变频多联机室外机
	制冷量≥78.5kW，制热量≥87.5kW，制冷功率≤20.1kW，制热功率≤20.5kW，APF≥4.8
	施工图代号SWJ‑785，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	2
	直流变频多联机室外机
	制冷量≥110.0kW，制热量≥123.5kW，制冷功率≤32kW，制热功率≤31.5kW，APF≥4.4
	施工图代号 SWJ‑1100，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	3
	风管式室内机
	制冷量≥3.2kW，制热量≥3.6kW，功率≤0.031kW，静压≥10Pa
	施工图代号 SNJ‑32，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	4
	风管式室内机
	制冷量≥4.0kW，制热量≥4.5kW，功率≤0.046kW，静压≥10Pa
	施工图代号 SNJ‑40，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	5
	风管式室内机
	制冷量≥4.5kW，制热量≥5.0kW，功率≤0.046kW，静压≥10Pa
	施工图代号 SNJ‑45，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	6
	风管式室内机
	制冷量≥5.6kW，制热量≥6.3kW，功率≤0.057kW，静压≥10Pa
	施工图代号 SNJ‑56，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	7
	风管式室内机
	制冷量≥7.1kW，制热量≥8.0kW，功率≤0.07kW，静压≥10Pa
	施工图代号 SNJ‑71，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	8
	风管式室内机
	制冷量≥8.0kW，制热量≥9.0kW，功率≤0.085kW，静压≥10Pa
	施工图代号 SNJ‑80，代号仅用于图纸对照，允许等效产品

	9
	其他安装辅材
	详见工程量清单
	/


注：投标人所投空调机组属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品范围，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询，供应商应提供认证机构对应的查询页并框选出认证机构。
四、供货及质量要求
1.1 供货要求：合同生效之日起30个日历日内完成安装调试并达到验收要求。
1.2 质量标准：符合国家验收规范的合格等级。
[bookmark: _Toc225336550]五、项目实施要求
1．产品运输、保管及保险
1.1中标/成交人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。
1.2中标/成交人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。
1.3货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。
1.4每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。
2.设备基本要求
2.1投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。
2.2如果本招标文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家(包括部颁行业)的标准和规范。
2.3投标人应确保提供的货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的具应属于空调系统配带的部件、配件，投标人有责任给予补充，并在投标文件中注明补充的部件、配件。
2.4所有空调设备均为原厂整机产品，并且直流变频多联机室外机、多联室内机要求为同一品牌，供应商须对此提供书面承诺，未提供承诺的按无效响应处理。
2.5供应商须自行拟定并提供空调机组品牌清单，清单需列明本项目空调机组（直流变频多联机室外机、风管式室内机）的品牌、型号及生产制造商，未提供该清单的按无效响应处理。
3.安装要求
3.1 必须严格执行国家、省或行业现行的建设标准，确保质量符合现行国家有关验收规范和标准。
3.2 须加强组织管理，所有工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.3 必须推行安全生产标准化管理，杜绝重大安全事故，避免一般性事故的发生。确保无人身伤亡和机械设备事故。
[bookmark: _Toc225336551]4.	验收要求
4.1 乙方提交项目成果和验收申请，由甲方组织人员进行验收确认。
4.2 如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为成交供应商原因，一切费用由成交供应商承担。否则，由采购人承担。
4.3 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。
5．质量保证：
5.1 质量保证期为调试验收调试合格后起24个月。
5.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。
5.3 保证期内产品有质量问题，应无条件调换或退货。采购人有权追回所付货款，由此造成的一切损失由中标/成交人承担。
5.4 中标/成交人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在使用时免受第三方提出侵权的异议、起诉及索赔。
6．售后服务要求
6.1 中标/成交人应提供货物的安装、调试，提供货物安装和维修所需的工具，为所供货物提供详细的操作和维护手册。
6.2 在质保期届满后，中标/成交人应按采购人的要求随时以最优惠的价格向采购人提供设备所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。
六、项目特别说明
1． 交付时间及地点
1.1 交付时间：合同生效之日起30个日历日内完成安装调试并达到验收要求。
1.2 实施地点：采购人指定地点。  
2． 结算方法
2.1 支付方式：衡阳市中级人民法院支付。 
2.2 付款方式：甲乙双方合同签订生效后15个工作日内，甲方支付乙方工程30%预付款，设备到货支付至合同总金额的 80%，安装调试完成并验收合格支付至合同总金额的 97%，余下合同总金额的3%作为质保金，质保期限为24个月，期满无息一次性支付给乙方。
3. 争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁。
4. 其他需要说明的事项
1、现场踏勘
1.1. 本项目不统一组织现场踏勘，项目意向投标人自行对现场进行踏勘。
1.2. 投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时,需事先经采购人同意。除由于采购人的原因外，在现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。
1.3. 采购人在现场踏勘中提供的资料和数据作为投标人的编制响应文件时使用，采购人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。
1.4. 投标人在投标前，须自行踏勘现场的有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下一至八共八个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
二、供应商的资格证明材料
附件3：供应商基本情况表
附件4：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件5：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件6：供应商资格声明(格式)
附件7：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
三、实施方案
  附件8：主要人员简历表
四、技术/服务响应与偏离表
五、符合性审查表
六、中小企业声明函
附件9-1：残疾人福利性单位声明函
附件9-2：监狱企业证明材料
附件9-3：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件9-4：提供节能产品、环境标志产品清单表
七、报价一览表及报价文件
附件10：报价文件
八、供应商认为需提供的其他资料
九、最后报价（不放入响应文件）


一、磋商响应声明

致 (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号 ：         采购代理编号：         ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日历日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式       份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人 （签字）：
日期：   年   月   日
附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件





供应商名称（盖单位章）：
日期：年月日      



备注：为方便身份验证，投标人须另备一份法定代表人身份证明，与项目投标文件同时递交。另备的法人身份证明无需密封装入投标文件中。




附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名、职务）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权         （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称         、政府采购编号：         、采购代理编号         ）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出磋商；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：              。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）



投标单位（公章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：   年   月    日



备注：1、投标人为被授权人的须填写授权委托书和附件2法定代表人身份证明。
2、此法定代表人授权委托书由投标单位法定代表人和委托代理人亲笔签署，并加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另备一份用于现场身份验证（必须与递交的响应文件内的法定代表人授权委托书内容完全一致），另备的法人身份证明和法定代表人授权委托书无需密封装入投标文件中。



附件3： 
二、供应商的资格证明材料
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
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附件4：
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：□ 大型  □ 中型  □小型  □微型。

公司（单位）名称（盖章）
    年    月    日

机构代码          
注册登记机构                 
日期                           
有效期                       
注册资本                       
地址                         
经济行业                       
经济性质                      

法定代表人（负责人）姓名（签字）        、身份证号、       手机号：         
授权代表姓名（签字）        、身份证号、       手机号：         




附件5：    
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：
1、 供应商基本资格条件：应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件复印件，自然人的身份证明复印件。
[bookmark: _Toc24098][bookmark: _Toc17267]（2）供应商资格声明(格式)原件（格式见附件6）
（3）湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式见附件4）
（4）中小企业声明函。
（5）投标人提供公告之日起通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录网上打印件，应包括网站网址、查询内容、查询时间；
2、特定资格条件：(1)具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。(2)拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且安全生产考核合格证书处于有效期内。








附件6：
供应商资格声明(格式)
致               (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和             (项目名称)邀请函的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日







附件7：      磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。







三、实施方案
供应商应根据评分细则编写方案说明，对本项目实施方案、服务保障等进行详细阐述，格式自拟。




供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日



















附件8：
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、身份证明、类似项目证明资料等按第二章第3.1款或第四章要求提供。


供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：  年  月  日
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四、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购需求/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：  年  月  日


1

1


五、符合性审查表

政府采购编号：                               委托代理编号：                               
项目名称：                                       金额单位：元  
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件有效性审查
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	2
	投标文件有效性审查
	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。

	3
	投标文件有效性审查
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。

	4
	投标文件完整性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	5
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）

	6
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标有效期：满足招标文件规定

	
	......
	

	结论
	








六、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（产品名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（产品名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标人名称（单位签章）： 

法定代表人（签字）：             

   年  月  日 
 



附件9-1：
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（单位签章）： 
法定代表人（签字）：                                  
  年  月  日














附件9-2：
监狱企业证明材料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。
附件9-3：
“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

 

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位公章。并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。





附件9-4：
提供节能产品、环境标志产品清单表
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（单位章）：            
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日













七、报价一览表及报价文件
附件10：

报价一览表

	项目名称
	
	政府采购编号
	    

	
	
	采购代理编号
	

	投标总报价
	小写：                    元人民币整
大写：                    元人民币整

	合同履行期限
	

	项目负责人
	

	备  注
	



说明：
投标总报价应包含工程量清单及磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括完成上述内容所必须的设备、材料、附属工程、临时工程、劳务、临时设施费、协调费、税金及政策性文件规定所有风险、责任等费用均包含在投标报价中。

供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：  年  月  日

1
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分项价格表 

按磋商文件提供的工程量清单报价。





八、供应商认为需要提供的其他资料











九、最后报价

说明：
最后报价在投标文件中不填写、不装订，但须按该格式附件10打印盖单位公章后携带1份或以上原件至磋商现场。通过资格审查的单位可进入价格磋商环节，用于现场报价填写。
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