湖南机电职业技术学院全校学生宿舍烟感报警加装工程项目                                竞争性磋商文件

政府采购

竞争性磋商文件
采购项目名称：全校学生宿舍烟感报警加装工程项目

采    购   人：湖南机电职业技术学院

政府采购项目编号：CGXM2026430000000195
采购代理编号 ：YMGLCS-JC2026030
采购代理机构 ：永明项目管理有限公司
二〇二六年七月

目录
第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  磋商邀请公告

湖南机电职业技术学院的全校学生宿舍烟感报警加装工程项目，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：全校学生宿舍烟感报警加装工程项目

2、政府采购项目编号：CGXM2026430000000195
3、采购代理编号：YMGLCS-JC2026030
4、采购项目预算：2089857.01元

(支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标方法：(最低价法(综合评分法

7、合同定价方式：(固定总价(固定单价(成本补偿(绩效激励

8、合同履行期限：详见采购需求。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

(投标保证金：采购项目预算的     %；

(履约保证金：中标金额的 8 %；

(预付款保证金：预付款的   %；

(质量保证金：合同金额的 3 %；
二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	1978548.40
	全校学生宿舍烟感报警加装工程项目
	详见竞争性磋商文件
	1
	2089857.01
	/
	/


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业(小微企(监狱企(福利性单位

(强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：

（1）供应商具有住房城乡建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级资质及以上资质（或改革后的乙级及以上），安全生产许可证处于有效期。（提供相应证书复印件）。

（2）拟任项目经理须具有住房城乡建设主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的B类安全生产考核合格证，证书注册单位应与供应商名称一致，且拟任项目经理不得同时在其他建设工程项目中任职。（提供相应证书及无在建工程承诺书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致）

4、关于政府采购促进中小企业发展相关规定：本项目为专门面向中小微企业采购项目，采购标的所属行业为“建筑业”，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

5、符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

8、列入失信被执行人、被法院限制高消费、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

9、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取竞争性磋商文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年07月03日至2026年07月10日，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间)，持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或者授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证，提供的所有资料均加盖公章，到永明项目管理有限公司（湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋二楼）获取竞争性磋商文件。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年07月14日 10:00 （北京时间）
2、提交投标文件地点：永明项目管理有限公司（湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋二楼会议室）。

3、开标时间：2026年07月14日 10:00 （北京时间）
4、开标地点：永明项目管理有限公司（湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋二楼会议室）。
七、公告期限
1、本竞争性磋商邀请公告在湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本竞争性磋商邀请公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的竞争性磋商邀请公告，公告内容以本竞争性磋商邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本竞争性磋商邀请公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明

1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：汪瑞芳

2、电话：0731-89922175
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称： 湖南机电职业技术学院 

（2）地  址： 长沙市长沙县万家丽北路一段359号

（3）联系人： 孔老师

（4）电  话：0731-84099045  
2、采购代理机构信息

（1）名 称：永明项目管理有限公司

（2）地 址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋二楼

（3）联系人：汪瑞芳、尹晓旭、李强
（4）电 话：0731-89922175
第二章  磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	全校学生宿舍烟感报警加装工程项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名 称： 湖南机电职业技术学院 

地 址： 长沙市长沙县万家丽北路一段359号

联系人：孔老师 

电 话：0731-84099045

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名 称：永明项目管理有限公司

地 址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋二楼

联系人：汪瑞芳、尹晓旭、李强
电 话：0731-89922175

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：

（1）供应商具有住房城乡建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级资质及以上资质（或改革后的乙级及以上），安全生产许可证处于有效期。（提供相应证书复印件）。

（2）拟任项目经理须具有住房城乡建设主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的B类安全生产考核合格证，证书注册单位应与供应商名称一致，且拟任项目经理不得同时在其他建设工程项目中任职。（提供相应证书及无在建工程承诺书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致）
3、关于政府采购促进中小企业发展相关规定：本项目为专门面向中小微企业采购项目，采购标的所属行业为“建筑业”，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

4、符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

7、列入失信被执行人、被法院限制高消费、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

8、联合体投标：本项目不接受联合体投标。

注：投标人具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发〔2015〕33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发〔2016〕53号文件规定，2016年10月1日执行），投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本项目不接受联合体投标

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	供应商在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

踏勘地点：湖南机电职业技术学院内。

联系人：王老师，联系电话：0731-84099045

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：1、强制采购的节能产品；2、其他。
	■ 否

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为财政部 发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格 4%。

2、采购产品为财政部 发展改革委发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4  %、价格4 %。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

（3）支持监狱企业：

①监狱企业视同小型、微型企业；

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登录中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登录中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	商务条款、技术条款、合同条款可能变动，具体以现场磋商情况为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年7月3日至2026年7月10日，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间)

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或者授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证，提供的所有资料均加盖公章。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年7月14日 10:00 （北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	本项目采购预算为2089857.01元，最高限价为1978548.4元。
投标报价超过本项目最高限价的，视为无效投标；

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供

□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章第19.1款
	投标保证金
	■不要求提供

□要求提供

1、保证金数额：/元(人民币)【须同时备注项目名称】

2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

账户名：/

开户行：/
账  号：/
3、缴纳时间：递交响应文件截止时间之前。

4、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	纸质文件1正2副共3份，电子档（U盘）1份

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	全校学生宿舍烟感报警加装工程项目响应文件

政府采购编号:             
委托代理编号:             
供应商名称：             
在      年  月   日  时    分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	永明项目管理有限公司（湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋二楼会议室）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页3

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为  / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后

报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品

最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

4、残疾人福利企业、监狱企业视同小微企业，残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，只计其中一项，不重复享受。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	《湖南省政府采购网》

（http://www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑ 需要。

中标后需向采购人缴纳合同金额8%履约担保金，缴纳时间：合同签订前；

缴纳方式：银行保函、银行转账、担保公司保函、保证保险；退还时间：工程验收合格后30日内原路退回（保函到期：有效期届满后自动失效，无需退还原件）。

□ 不需要

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	由采购人向代理机构支付代理服务费，代理服务费不超过14322.36元。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、限制高消费、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

②信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

③信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

④信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2、供应商应保持公开、公平的原则进行投标，如磋商小组认为供应商提交的报价有恶意中标的嫌疑，磋商小组有权让供应商提交成本价的组成，如在规定时间内供应商不能提交成本价的组成或提交的成本价明显低于市场平均值，磋商小组有权认为供应商属于恶性竞争，有权认定其为无效响应。

3、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取竞争性磋商文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

4、本项目采购标的及所属行业：建筑业。

5、根据财库﹝2026﹞2号文件规定，强化政府采购异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中记录审查相关情况。


附页1  湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2  湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3
评审因素和标准

1、综合评分法：是指在满足磋商文件实质性要求前提下，按照本招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标综合总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2、综合评分标准

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	A2=0.40

	商务部分
	A3=0.30

	报价
	A1=0.30

	序号
	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	1
	技术部分

（100分）
	施工方案与技术措施
	20分
	根据供应商提供的施工方案及技术措施进行评审，包括但不限于：①本项目学生宿舍消防改造重难点专项说明；②全校统一施工部署、分楼栋错峰施工组织措施；③火灾自动报警系统安装、桥架敷设、管线预埋、室外管网手孔井、与校园消防总控主机联网调试等关键工序重难点分析及专项解决方案；④宿舍分区施工平面布置图（含材料堆放、动火作业区、成品保护区域）；⑤设备安装、二总线穿管、防火封堵、SPD防雷、系统单点/联动/全校联网整套施工工艺、作业流程、操作控制要点；

方案与技术措施内容完整无缺项，完全针对本项目采购需求的特点进行描述，合理、有效、且具有可操作性的，计20分。

本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣4分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。

欠合理是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。下同。

	2
	
	工程进度计划与保证措施
	20分
	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施进行评审，包括但不限于：①整体施工总计划；②分楼栋、分阶段横道图；③工期保障专项措施（在校学生错峰施工、材料备货、人员调配、交叉施工协调方案）；④总工期的关键线路、单栋施工、隐蔽验收、消防联网调试专项进度管控计划等。

工程进度计划与保证措施内容完整无缺项，完全针对本项目采购需求的特点进行描述，合理、有效、且具有可操作性的，计20分。

本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为5分，说明：内容有缺漏扣5分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2.5分，每一子项扣分不超过5分，扣完为止。

	3
	
	质量管理体系与措施
	16分
	根据供应商提供的质量管理体系与措施进行评审，包括但不限于：①质量管理目标明确；②管理机构与职责分工；③消防设备进场检验、隐蔽工程分层验收、系统三级调试质量管理制度；④管线绝缘、接地电阻、主机联网联动全流程质量实施与全过程监控措施等。

质量管理体系与措施内容完整无缺项，完全针对本项目采购需求的特点进行描述，合理、有效、且具有可操作性的，计16分。

本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣4分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。

	4
	
	安全管理体系与措施
	16分
	根据供应商提供的安全管理体系与措施进行评审，包括但不限于：①安全管理目标；②管理机构与职责分工；③管理制度；④风险预防和应急处置措施等，体系与措施内容完整无缺项，完全针对本项目采购需求的特点进行描述，合理、有效、且具有可操作性的，计16分。

本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣4分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。

	5
	
	环境保护管理体系与措施
	16分
	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行评审，包括但不限于：①环境管理目标；②环境管理机构；③宿舍降噪施工、扬尘控制、墙面修复色差管控、垃圾分类清运、施工污水管控管理制度；④低噪音作业时段管控、建筑垃圾日产日清、成品保护、油漆防火污染控制措施等。

环境保护管理体系与措施内容完整无缺项，完全针对本项目采购需求的特点进行描述，合理、有效、且具有可操作性的，计16分

本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为4分，说明：内容有缺漏扣4分；子项中每有一处内容有欠合理的扣2分，每一子项扣分不超过4分，扣完为止。

	6
	
	资源配备计划
	12分
	根据供应商提供的资源配备计划进行评审，包括但不限于：①劳动力配备计划；②火灾报警系统安装专用施工机具、绝缘/联网调试检测设备配置计划；③宿舍施工安全防护、降噪、成品保护用品配备计划；④3CF 认证烟感、主机、线缆、桥架等主材采购、进场检测、仓储质量保障计划，以及质保维保方案。
资源配备计划内容完整无缺项，完全针对本项目采购需求的特点进行描述，合理、有效、且具有可操作性的，计12分。

本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为3分，说明：内容有缺漏扣3分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1.5分，每一子项扣分不超过3分，扣完为止。

	7
	商务部分（100分）
	项目业绩
	60
	供应商近三年（2023年1月以来，以竣工或完工验收文件中建设单位签字时间为准）具有类似消防工程业绩的，每提供一个业绩计20分，最多计60分。

注：

1.有效业绩须同时提供完整合同关键页+对应竣工/完工验收文件加盖公章复印件，缺任一材料均不计分；合同、验收文件须相互对应，清晰体现项目包含火灾自动报警设备安装、系统调试相关施工内容，无法印证匹配不予计分；所有投标复印件须加盖供应商公章。

2.竣工或完工验收文件是指下列资料之一：

①工程竣工验收报告；

②建设工程消防验收合格意见书或消防验收备案凭证；

	8
	
	项目

团队
	40
	1、拟任项目负责人除满足资格要求外，具有一级注册消防工程师证的计15分，二级的计8分。

2、拟任项目负责人近三年（投标截止日前1095天，以合同中建设单位签字的时间为准）承担过类似工程项目负责人业绩，每个5分，最多计10分。

注：提供相关合同复印件和竣工或完工验收文件并加盖供应商公章，上述材料不能体现其为类似业绩项目负责人的，还须提供加盖建设公章的其他证明材料，并加盖供应商公章，否则不计分。
3、拟派项目技术负责人具有机电工程相关专业高级工程师的计10分，中级的计5分。

4、拟派项目团队人员中具有四级及以上消防设施操作员证的，计2.5分；最多计5分。
注：以上人员提供有效证书复印件和人员在投标单位的近三个月（2026年4月至2026年6月）任意一个月社保证明复印件，并加盖供应商公章，否则不计分。

	9
	
	不良行为
	/
	供应商及拟任项目负责人投标截止日期前180天内不良行为记录的每条扣10分，供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人的不良行为记录。（以省级及以上建设行政主管部门公布的有效不良行为记录为准，无不良记录提供无不良行为记录承诺函。一旦发现有弄虚作假，取消投标资格或成交资格。）

注：有不良行为记录的提供省级及以上建设行政主管部门公布的有效不良行为记录截图，无不良行为记录的提供无不良行为记录的承诺函并加盖供应商公章。一旦发现有弄虚作假，取消投标资格或成交资格。

	10
	投标报价（100分）
	投标报价
	100
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

注：评标委员会认为投标人的投标报价为异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价的情形：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。


注：

（1）评分依据评审标准，对照响应文件进行。所有复印件均需加盖供应商公章。

（2）供应商参与该项目应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报政府部门严肃查处。

磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部 发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6.联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”以及小微企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

一、磋商响应声明（格式）

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

三、授权委托书（格式）

四、不拖欠农民工工资承诺书

五、保证金

六、供应商的资格证明资料

七、报价表及报价文件（格式）

八、主要人员简历表

九、合同条款偏离表

十、采购需求偏离表

十一、享受政府采购政策优惠的证明资料

十二、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十三、供应商认为须提供的其他资料

十四、最后报价表（磋商现场提供）

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章“响应文件组成”格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18.样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 投标保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳投标保证金的，应按磋商须知前附表规定的投标保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交投标保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间之前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的投标保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的投标保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持小微企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35.重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费及专家评审费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2专家评审费用按《湖南省政府采购评审专家管理办法》（湘财购〔2023〕36号）规定执行。

41.3集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

1.对列入失信被执行人、限制高消费、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

3.信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

4.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

5.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6.根据财库﹝2026﹞2号文件规定，强化政府采购异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中记录审查相关情况。
第三章  政府采购合同格式
一、政府采购合同
                                    政府采购合同编号：      
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
搭建
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同，并共同遵守。
一、项目管理信息
1、采购组织形式：
2、采购方式：
3、品目：
二、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程地点： 。
3.工程承包范围：。
三、合同工期
计划开工日期： 年 月 日。
计划竣工日期： 年 月日。
工期总日历天数：。
四、质量标准
工程质量符合           标准。 
五、合同价与合同价格形式以及付款方式
1.合同价为：
人民币（大写） （￥元）；
其中：
（1）直接费用 ：
人民币（大写） （￥元）；
（2）其他：
人民币（大写） （￥元）；
2.合同价格形式：。
2、付款方式： 
六、项目经理
供应商项目经理： 。
七、合同文件构成
本合同与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺
1采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义
本合同中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间
本合同于 年 月日签订。
十一、签订地点
本合同在 签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同自 生效。
十四、合同份数
本合同一式8份，均具有同等法律效力，采购人执4份，供应商执2份，代建单位执2份。
甲      方：（公章）            乙      方：（公章）
法定代表人：                   法定代表人：
委托代理人：                   委托代理人：
电      话：                   电      话：
传      真：                   传      真：
                               开 户 银 行：
                               帐       号：
备案单位（盖章）：
责 任 人（签字）：
二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款
按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南省住房和城乡建设厅(http://zjt.hunan.gov.cn/zjt/xxgk/tzgg/201407/t20140718_3124923.html)。
三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款
按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。
第四章 采购需求

一、项目名称：全校学生宿舍烟感报警加装工程项目

二、项目概况

1.项目地址：位于湖南省长沙市万家丽北路一段359号校内。

2.实施范围：包含1#—9#、3-B#共10栋学生宿舍楼，依据消防设计图纸实施火灾自动报警系统全套加装施工。

3.建设内容：包括但不限于：消控室主机、楼栋壁挂式区域报警主机、编码光电烟感探测器、手动报警按钮、总线短路隔离器、输入输出联动模块、DC24V声光报警器、消防应急广播敷设、接线端子箱，火灾报警防火桥架，信号电涌保护器（SPD/浪涌保护器、防雷器）、二总线线缆预埋穿管、室外消防管网及手孔井施工、各楼层管线布设、系统调试、与校园消防总控主机联网、原有建筑墙面开槽修复、垃圾清运、现场成品保护等全套内容，系统满足宿舍防火预警、火灾联动、远程集中管控要求，施工范围、设备技术参数详见施工图纸及工程量清单。

三、预算控制价总金额：1978548.4元（大写：壹佰玖拾柒万捌仟伍佰肆拾捌元肆角）

四、工程量清单及图纸：详见工程量清单及全套消防施工图纸附件。

五、项目要求

（一）工期及质量要求
1、工期要求：合同签订、场地移交完成后50日历天全部完工、调试、联网、验收合格。
2、质量标准：符合国家法律法规和现行标准及相关消防、电气规范，工程质量等级为合格。工程保修按照建设部2000年第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

（二）项目实施要求（含材料运输保管保险、施工要求、验收要求、质量保证等）

1、工程技术规范

本项目施工、设备供货及竣工验收全过程严格执行国家、行业现行消防、电气相关标准，规范有更新版本以最新版为准，地方标准严于国标时按地方规定执行。

2、工程技术要求

（1）施工要求：严格按照消防施工图、系统图纸、设备技术参数施工，合理布设管线，做好穿墙、楼板防火封堵，宿舍施工做好学生生活时段降噪、成品保护，完工后完成系统单点、联动、联网全流程调试。施工全过程严格落实《教育系统重大事故隐患判定指南》，宿舍动火作业必须办理校内动火审批、专人现场监护，严禁电动自行车进入施工楼栋，严禁私拉乱接施工临时电线。
（2）主要法规依据：

	层级
	序号
	法规/标准名称
	文号/标准号
	施行/修订时间

	法律
	1
	《中华人民共和国消防法》
	—
	2021年4月29日修正

	法律
	2
	《中华人民共和国建筑法》
	—
	2019年修正

	行政法规
	3
	《建设工程质量管理条例》
	国务院令第279号
	2019年修订

	部门规章
	4
	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》
	住建部令第58号
	2023年8月21日修订

	部门规章
	5
	《建设工程消防设计审查验收工作细则》
	建科规〔2024〕3号
	2024年

	部门规章
	6
	《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
	公安部令第61号
	2002年5月1日

	部门规章
	7
	《消防产品监督管理规定》
	公安部令第122号
	2013年1月1日

	部门规章
	8
	《房屋建筑工程质量保修办法》
	建设部令第80号
	2000年6月30日

	部门规章
	9
	《强制性产品认证管理规定》
	国家质检总局令第117号（2022年市监总局令第61号修订）
	2009年9月1日施行，2022年11月1日修订实施

	国家标准
	10
	《建筑防火通用规范》
	GB55037-2022
	2023年6月1日

	国家标准
	11
	《消防设施通用规范》
	GB55036-2022
	2023年3月1日

	国家标准
	12
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014（2018版）
	2015年5月1日

	国家标准
	13
	《火灾自动报警系统设计规范》
	GB50116-2013
	2014年5月1日

	国家标准
	14
	《火灾自动报警系统施工及验收标准》
	GB50166-2019
	2020年3月1日

	国家标准
	15
	《建筑内部装修设计防火规范》
	GB50222-2017
	2018年4月1日

	国家标准
	16
	《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
	GB51309-2018
	2019年3月1日

	国家标准
	17
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005
	2005年10月1日

	国家标准
	18
	《民用建筑电气设计标准》
	GB51348-2019
	2020年8月1日

	国家标准
	19
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2013
	2014年6月1日

	国家标准
	20
	《建筑消防设施的维护管理》
	GB25201-2010
	2011年3月1日

	行业标准
	21
	《建筑施工安全检查标准》
	JGJ59-2011
	2012年7月1日

	行业标准
	22
	《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》
	JGJ/T46-2024
	2025年1月1日

	行业标准
	23
	《消防产品现场检查判定规则》
	XF588-2012
	2013年1月1日

	地方法规
	24
	《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》
	—
	2024年11月29日修正

	地方法规
	25
	《湖南省建筑消防设施管理办法》
	省政府令第329号
	2026年1月1日

	省级文件
	26
	《湖南省建设工程消防验收工作导则》
	湘建消〔2025〕98号
	2025年11月

	省级文件
	27
	《湖南省住建厅加强消防审验工作的通知》
	湘建消〔2023〕127号
	2023年

	其他
	28
	其他适用于消防电气、管线敷设等与本项目有关的现行有效的国家法律法规及行业规范


3、质量要求

（1）承包人必须严格按图纸、清单、设备技术标准施工，设备型号、参数不得降低，未经甲方书面同意不得变更设备品牌、规格、管线材质；确需调整必须出具变更单并经甲方确认。

（2）管线预埋、墙体开槽封堵、桥架敷设、主机接线、室外管网、手孔井等全部隐蔽工程，必须经甲方现场验收合格后方可隐蔽覆盖。

4、质量标准

（1）所有烟感、报警主机、模块、线缆等消防设备须具备3CF认证，参数满足图纸技术指标；系统报警、故障、联动、远程联网功能稳定可靠，线路绝缘、接地达标，整体满足学生宿舍消防安全管控需求。

（2）承包人竣工交付后30天内提交完整竣工资料，相关费用全部包含在投标报价内。

（3）竣工资料包含：竣工验收报告、全套竣工图纸、消防产品3CF证书、设备出厂合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、系统调试记录、联网测试记录、管线敷设影像资料及长沙市、住建、消防部门要求的全套归档资料。

5、验收管理

本项目执行三级验收制度，全部验收记录作为结算必备资料：
（1）一级隐蔽验收：分层、分楼栋管线、桥架、室外管网隐蔽前分段验收，留存影像、签字记录；

（2）二级单栋初验：单栋楼栋设备安装、单机调试完成，开展单点报警、声光、手报联动测试，合格后方可进入全校联网调试；

（3）三级整体竣工终验：10栋全部完工，完成全校系统联动、与校园总控主机联网全流程测试，校方基建、保卫、监理联合验收，同步委托第三方消防检测机构出具合格检测报告，终验合格方可进入结算流程；

（5）验收不合格：乙方限期整改，整改工期计入总工期，逾期按工期违约条款处罚。

六、项目特别说明
1、实施时间及地点：湖南机电职业技术学院1#—9#、3-B#共10栋学生宿舍，8月10日前基本完成室内安装，9月5日前完成调试并正常运行。如未完成严格依法追究违约责任。
2、投标报价：投标人按全套图纸、工程量清单完整报价，投标文件附盖章版工程量报价表，报价包含设备、辅材、人工、开槽修复、外运、调试、检测、税费、质保服务等所有费用。

3、结算方式：采用固定单价模式，现场经甲方认可的变更、签证计入结算，结算总价上浮上限不超过工程直接费（合同价-不可预见费）的10%；清单内项目按中标单价执行，清单无对应子目按当地现行定额并同步中标下浮比例计价，整体按实结算。

结算价格=中标价+有效签证变更金额-不可预见费

4、工程竣工结算：竣工验收合格后30天内承包人提交完整结算资料，资料不合格不予受理；甲方收齐合格资料后两个月内完成审计，审计单位由校方委托。

5、工程保修

按建设部2000年第80号令执行：

主体消防设备、管网线路、报警系统整体质保2年；

质保期内免费上门维修、更换故障设备、系统优化调试；外地施工单位须安排驻场维保人员，校方代为维修产生所有费用直接从质保金扣除。

全校学生宿舍烟感报警加装工程项目，工程质保期为2年。

6、做好学校其他消防报警设备接入系统的对接并确保通畅。
七、付款方式

1、乙方每次申请付款前须提供等额增值税专用发票，并按学校财务流程办理付款手续。

2、本项目无预付款，完成全部工程量的50%后支付至合同金额（不含暂列金额）的30%，完成全部工程量的80%后支付至合同金额（不含暂列金额）的50%，全部施工完工、系统调试完成并验收合格后支付至合同金额（不含暂列金额）的80%；工程结算完成后5个工作日内，乙方向甲方支付工程审计结算价的3%作为质保金，乙方支付质保金后，甲方再一次性向乙方支付至工程审计结算价（本项目最终的结算金额不超过省财政投资评审中心的预算评审金额）的100%；两年质保期满后无质量及其他经济法律纠纷问题甲方一次性退还工程审计结算价的3%质保金（无息）。
注：对于上述条款要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
第五章 响应文件组成

目   录
供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明（格式）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）
三、授权委托书（格式）
四、不拖欠农民工工资承诺书
五、保证金
六、供应商的资格证明资料
七、报价表及报价文件（格式）
八、主要人员简历表
九、合同条款偏离表
十、采购需求偏离表
十一、享受政府采购政策优惠的证明资料
十二、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十三、供应商认为须提供的其他资料
十四、最后报价表（磋商现场提供）

政府采购
响 应 文 件

采购项目名称：                       
采   购   人：                       
政府采购编号：                       
委托代理编号：                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、磋商响应声明（格式）
致             （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为        （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：      ，委托代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份，副本     份；响应文件电子文档：     份，参加采购项目第   /   包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：        ；邮编：        ；电话：        ；电子邮箱：        。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位公章）：               
日期：         年         月         日
三、授权委托书（格式）
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出磋商（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：有效期自本授权委托书的签署日起至响应文件有效期截止日止。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：________________
授权代表（签字或印章）：________________
______年____月____日
四、不拖欠农民工工资承诺书
致：                     （采购人）
根据                             项目的竞争性磋商文件，已充分理解了项目采购内容，一旦我方中标，我方保证：
1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行工时制度和加班费支付规定。
2、实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低工资标准。
3、违反上述承诺所造成的一切社会影响、后果等一切经济法律责任均由我单位承担。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
五、保证金
备注：本项目不收取投标保证金。
免交投标保证金承诺书
致  （采购代理机构）  ：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任，接受财政部门的相关处罚。
（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
供应商名称（盖单位公章）：                 
日期：         年         月         日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为无效投标。
六、供应商的资格证明资料
须  知
1、投标人应按第二章第3.1款要求提供下列的证明材料
附件6-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件6-2 投标人资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件6-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件6-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书（本节附3-4）外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件6-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第3.1项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件6-2 投标人资格声明
投标人资格声明
致               (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                ，全称为                ，统一社会信用代码为                ，法定代表人(单位负责人)为                ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的，法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无，填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:                
2、我单位直接控股的其他单位如下:                
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:                
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

供应商名称(盖单位公章):                                                    

日期:         年         月         日

附件6-2-1 湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
公司（单位）名称（盖章） 
年    月    日
机构代码：      
注册登记机构：              
日期：            
有效期：           
注册资本：           
地址：           
经济行业：             
经济性质：           
法定代表人（负责人）姓名（签字或印章）：            
身份证号：                  
手机号：            
授权代表人姓名（签字或印章）：             
身份证号：           
手机号：           
附件6-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：按第二章第3.1项要求提供。资格证明材料均应在有效期内，否则投标无效。
附件 中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号〕的规定，本公司参加      (单位名称)     的      (项目名称)     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1. (标的名称) ，属于 建筑业(采购文件中明确的所属行业) 承建(承接)企业为       (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于       (中型企业、小型企业、微型企业)；
2. (标的名称) ，属于 建筑业(采购文件中明确的所属行业) 承建(承接)企业为       (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于       (中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章)：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件6-4 联合体协议书（格式）
联合体协议书（本项目不适用）
致              （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加              （项目名称）（委托代理编号：       ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                  （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、                      （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加投标，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：            。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
…
日期：       年    月    日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交响应文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。
七、报价表及报价文件
附件7-1 报价一览表
报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购计划编号
	

	工程总报价
（人民币）
	大写：                    元整，
小写：                    元。

	工  期
（日历天）
	

	项目经理
	姓名：__________________
级别：__________________
注册证号：__________________
B类安全生产考核合格证号：__________________
身份证号：__________________

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
附件7-2 工程量清单报价书（报价文件）
报价依据与说明：

一、报价依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)2.湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南建设工程消耗量标准》的通知(湘建科函[2025]151号)、2025《湖南建筑与装饰工程消耗量标准》、2025《湖南安装工程消耗量标准》及相关法律法规及官方解释等；

3.《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价[2026]20号)；

4.国家和行业现行的其他有关法令、法规、规范和标准;5.《全校学生宿舍烟感报警加装工程项目》设计图；

6.材料预算价格参考长沙县2026年03月价格手册、《长沙市财政评审中心2025年第一期材料价格手册》、长沙市2026年06月建设工程材料预算价格、不足部分参考市场价格计入；

二、其他说明:

1.室外总图管线只考虑线缆相关费用，不计配管及接收井等，配管及接收井沿用已有弱电线路。

2.室内走廊处于桥架范围内的管线按桥架敷设考虑，不另计配管。其中考虑桥架揭盖及盖板各一次，工程量按范围内桥架工程量一半计算。

3.室内管线穿墙时均考虑打孔、封堵及套管，套管材质为焊接管，规格按比配管大两个型号考虑。

4.本次改造中9#宿舍公共区域利用已有消防设备及管线，预算不再计取。

5.本次预算单独设置一单项工程为不可预见费，按各栋费用合计的5%设置。

6.其他详见清单。

附件7-3 主要材料表
主要材料表
	序号
	材料名称
	品牌
	型号规格与质量等级
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：1、“品牌”、“型号规格与质量等级”必须填写。
2、随本表提供主要材料的认证证书、检测报告（如有）。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
八、主要人员简历表

附件8-1 人员配备情况表

人员配备情况表
采购编号：                                          项目名称：              
	序号
	拟投本项目人员姓名
	职称
	在本项目中
的工作职责
	相关证书名称
	备注

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商根据本项目实际需求配备人员。
2、供应商应根据磋商文件要求自行编制。
供应商名称（盖单位公章）：               

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
附件8-2 主要人员简历表
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章评标因素和标准或第三章采购需求的要求提供。

供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
附件8-3 售后服务承诺书
售后服务承诺书
包括供应商为本项目编制的售后服务承诺及主要材料、设备厂商的售后服务承诺（如有）等。
九、合同条款偏离表
委托代理编号：                                    项目名称：                       
包           号：                                    包名称：                   
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）偏离为不满足采购文件要求；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
十、采购需求偏离表
委托代理编号：                                  项目名称：                 
包           号：                                  包名称：                    
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）偏离为不满足采购文件要求；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
采购需求响应承诺及说明

注：供应商需对第四章 采购需求的内容，作出承诺及说明，格式自拟。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
十一、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第36条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件11-1 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）
说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第36条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品（强制采购或者优先采购产品）认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：                                  项目名称：                    
包       号：                                    包名称：                      
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日
十二、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
备注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十三、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件要求的其他相关资料。
十四、最后报价表（磋商现场提供）
	项目名称
项目名称
	
	政府采购计划编号
	

	工程总报价
（人民币）
	大写：                    元整，
小写：                    元。

	工  期
（日历天）
	

	项目经理
	姓名：__________________
级别：__________________
注册证号：__________________
B类安全生产考核合格证号：__________________
身份证号：__________________

	备  注
	


注：1、本表一式两份不得装订到响应文件中，可由委托代理人携带到开标现场，按磋商小组的要求密封报价。
2、最后报价不随响应文件一同递交。以上最后报价表须附《工程量清单报价书》，供应商应提前编制好并在磋商后按磋商小组的要求密封递交。未随《最后报价表》提供《工程量清单报价书》的，其投标无效。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：         年         月         日

附件：工程量清单报价书

永明项目管理有限公司

