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第一章  磋商邀请
湖南省招标有限责任公司受湖南大众传媒职业技术学院的委托，对学生宿舍火灾自动报警系统安装项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：学生宿舍火灾自动报警系统安装项目
2、委托代理编号：0623-2681N2629100
3、政府采购编号：(2026)430000000848-1
4、采购方式：竞争性磋商
5、采购预算：2760000.00元
6、采购项目标的、数量及预算：
	包号
	品目名称
	数量
	单位
	采购预算（元）
	最高限价（元）

	1
	学生宿舍火灾自动报警系统安装项目
	1
	项
	2760000.00
	2153683.29


二、供应商资格条件：
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：（1）住房城乡建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级资质及以上资质，安全生产许可证处于有效期；
（2）拟任项目经理须具有住房城乡建设主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的B类安全生产考核合格证，证书注册单位应与供应商名称一致，且拟任项目经理不得同时在其他建设工程项目中任职。（提供相应证书及无在建工程承诺书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致）；
（3）拟派项目技术负责人：须具备消防工程师证书或机电相关专业中级及以上职称。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、本次采购不接受供应商为联合体形式。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号文第一款的规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年8月6日起至2026年8月13日(节假日除外)，每日上午9：00至12：00、下午14：30至17：00(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证到湖南省长沙市雨花区199号招标大厦205室获取磋商文件。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2026年8月17日9时30分（北京时间），地点为湖南省长沙市雨花区199号招标大厦12楼指定开标厅。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
五、其它
对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。
六、采购项目联系人姓名和电话
采购人：湖南大众传媒职业技术学院
联系地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区天华路322号
联 系 人：汤先生
联系电话：0731-84028533
招标代理机构：湖南省招标有限责任公司
[bookmark: OLE_LINK1]联系地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]联 系 人：卜亚敏
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK3]联系电话：0731-85456867


附件
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
[bookmark: EBf1a0313d95c240dd977607fad007a2e2]按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（ 财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。


公司（单位）名称（盖章）
年   月   日


机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：


第二章  磋商须知
磋商须知前附表
注：本项目采用的条款用“■”标示
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	学生宿舍火灾自动报警系统安装项目

	第二章
第2.1款
	采购人
	湖南大众传媒职业技术学院

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南省招标有限责任公司
地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦
电话：0731-85456867
联系人：卜亚敏

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

	
	购买磋商文件时应提供的资料
	详见磋商邀请

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	详见磋商邀请

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章
第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	无，供应商如有需要可自行前往。

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品

	第二章
第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	■否

	第二章
第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为:技术4%、价格4%。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为:技术4%、价格4%。
3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）给予大中型企业与小微企业组成的联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
说明：
①中小企业：按财政部、工业和信息化部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》财库〔2020〕46号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与供应商同时出具《中小企业声明》。
②监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
③残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》。（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业，符合专门面对中小企业采购条件。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能
实质性变动内容
	技术、商务、合同条款可能变动。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年8月6日起至2026年8月13日

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

	第二章
第11.3款
	提交首次响应文件
的截止时间
	2026年8月17日9时30分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章
第15.4款
	采购项目预算
	采购预算：2760000.00元；
最高限价：2153683.29元。

	第二章
第17.1款
	磋商保证金
	■ 不要求提供
□ 要求提供

	第二章
第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章
第19.1款
	响应文件副本份数
	响应文件副本贰份；
电子文件壹份(U盘装，并标注项目名称、投标单位名称)，与响应文件一起密封包装。
投标文件胶装成册。

	四、响应文件的递交

	第二章
第20.2款
	封套上应载明
的信息
	            采购项目响应文件
委托代理编号：               
供应商名称：                 
在    年  月  日（星期  ）  时  分之前不得启封

	第二章
第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南省招标有限责任公司12楼指定开标厅（长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第26.2款
	磋商文件规定的实质性要求
	磋商文件所有条款

	第二章
第29.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章
第29.3款
	最后报价调整
	给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章
第35.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网

	第二章
第37.3款
	履约担保
	成交供应商须向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金。
缴纳形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	七、其他规定

	第二章
第39.1款
	采购代理服务费
	按合同签订收取。

	第二章
第40.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
（2）信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。
（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
（5）信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。
2、本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。



附页4              评审方法、程序和标准
	序号
	评审因素
	评审
得分
	评审内容

	1
	磋商报价
（30分）
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×报价分值
注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
6、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	技术部分
（40分）
	施工方案与技术措施
（10分）
	供应商对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领等切实可行、有针对性，以上有关施工技术及方案合理、有操作性的，计10分，有缺漏项的每处扣2分，不合理或不完整或不符合项目实际情况的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。
（方案打分中“不合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“不完整”是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形）

	
	
	工程进度计划与保证措施
（10分）
	供应商对项目特点、关键线路、控制性工程以及重难点工程的分析、提出的工程进度计划、方案与措施。符合采购人工期及节点工期的要求，对控制性工程、重难点工程进行经济、科学、合理配置资源的工期保证措施得力且有操作性的，计10分，有缺漏项的每处扣2分，不合理或不完整或不符合项目实际情况的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。
（方案打分中“不合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“不完整”是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形）

	
	
	质量管理体系与措施
（6分）
	供应商提供的质量管理体系需包含但不限于建立明确的质量管理制度、落实质量责任制，建立具体的管理结构；提出具体的质量保证措施，提供完整的技术保障措施；实施与监控措施全面、有效等。有关上述质量管理措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、可信且有操作性的，计6分，有缺漏项的每处扣2分，不合理或不完整或不符合项目实际情况的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。
（方案打分中“不合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“不完整”是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形）

	
	
	安全管理体系与措施
（8分）
	供应商提供的安全目标明确；安全管理机构健全、职责分工明确；安全管理制度齐全；安全管理体系分析得当、针对可能出现的风险采取预防和应急处置措施得力、有操作性的，计8分，有缺漏项的每处扣2分，不合理或不完整或不符合项目实际情况的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。
（方案打分中“不合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“不完整”是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形）

	
	
	环境保护管理体系与措施
（6分）
	供应商对现场情况分析符合实际，提出的噪音控制、污水控制、扬尘控制，材料堆放、人员管理、能源消耗等方法与措施合理、符合相关要求的，计6分，有缺漏项的每处扣1分，不合理或不完整或不符合项目实际情况的每处扣0.5分，扣完为止。没有提供计0分。
（方案打分中“不合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“不完整”是指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形）

	3
	商务部分
（30分）
	类似工程
经历
（30分）
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个计10分，最高计30分，未提供的不计分。
注：需提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	合计
	100





磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次谈判采购接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见【磋商须知前附表】。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【磋商须知前附表】所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式、电子邮件、网站披露等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名的供应商（需要纸制书面通知的供应商请自行到代理公司领取），不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。磋商开始后，除磋商小组要求提供的以外，不接受供应商及与供应商有关的第三方递交的材料。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
13.一般要求
    13.1总体要求
参加磋商的供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、有效性和合法性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。
13.2语言及计量单位
（1） 响应文件及供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。
（2） 除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
14.响应文件的组成及印制
14.1．本项目响应文件分为技术及商务文件两部分，分册装订密封，同时提交。资质文件、商务文件可同时装订、技术文件单独密封，一式3份（其中正本1份、副本2份）。所有响应文件封面上均需标注“正本”、“副本”字样，注明磋商文件编号、项目名称和供应商名称。
14.2．响应文件正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签署盖章处逐一签署或盖章。响应文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖供应商公章。
14.3．响应文件需逐页编目编码并装订成册。不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。
14.4．响应文件统一用A4幅面纸。
14.5．供应商应当按竞争性磋商文件中提供的响应文件格式填写，没有格式要求的，自行编制。
14.6在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.7磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.8根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17. 磋商保证金
17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力（本条款不适用）。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24. 响应文件审查 
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商，且须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
39.1采购代理服务费
39.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
40.其他
40.1磋商文件中★条款为实质性条款，任何一条都不允许偏离，否则在评标过程中视为无效投标。
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第三章  合同格式
说明：合同条款及格式应当作为招标文件的组成部分，合同条款及格式采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第一节 合同协议书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                         。
2.工程地点：                         。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：  日历日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，工程质量标准为合格；
保修要求：按建设部 2000 年 80 号令规定进行保修。
    四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人：  (公章)                        承包人：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：                 
地  址：                  地  址：          
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：                  
委托代理人：                        委托代理人：               
电  话：                电  话：       
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：        

第二节 通用合同条款

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。


第三节 专用合同条款
（合同签订时另行约定）



第四章 技术要求

一、采购项目名称
学生宿舍火灾自动报警系统安装
二、采购预算
本项目采购预算为2760000.00元，最高限价为2153683.29元。
三、工程概况
一区A、B、C栋及二区A、B、C、D、E、F、H、J栋学生宿舍自动报警及应急疏散照明系统加装，包括消控室主机、楼栋壁挂式区域报警器、编码烟感探测器（一区、二区共计宿舍2235间，烟感探测器3851个）、手动报警按钮、总线短路隔离器、输入输出联动模块、DC24V声光报警器、应急照明灯、疏散指示牌、安全出口标识牌、集中电源、接线端子箱，火灾报警防火桥架，信号电涌保护器（SPD/浪涌保护器、防雷器）、二总线线缆预埋穿管、室外消防管网及手孔井施工、各楼层管线布设、系统调试、与校园消防总控主机联网、原有建筑墙面开孔修复、垃圾清运、现场成品保护等全套内容，系统满足宿舍防火预警、火灾联动、远程集中管控、应急疏散要求改造内容和做法详见招标设计图纸及招标清单。
四、项目清单及说明：
1、工程量清单（具体见附件）；本工程清单内已充分考虑一切可能发生的施工措施费用，包括成品保护费用、材料二次运输费用、材料吊运费用、安全文明措施费用、保障项目如期实现进度计划的抢工费用等，除发包人原因或不可抗力原因之外，成交供应商不得以清单内未计算、方案内未说明等理由拒绝实施确保项目按期顺利完工需要作出的一切施工措施。
2、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本招标文件及附件；
（2）设计图纸；
（3）《建设工程工程量清单计价规范》；
（4）工程量清单以提供的电子版工程量清单为准，请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，编制投标报价时不得缺项漏项并完整响应发布的工程量清单的内容。
（5）编制说明
①2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、2021年《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》等；
②湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建〔2026〕20号)；
③材料价格依据《长沙建设造价预算价》2026年5月份材料预算价、长沙市财政评审中心 2025年第一期材料价格手册
④宿舍一区三栋宿舍楼及负一层；
⑤宿舍二区A、B、C、D、E、F、H、J8栋宿舍；
⑥宿舍一区室外部分+宿舍二区室外部分
⑦楼栋自动报警系统由楼栋区域报警器开始计算工程量；
⑧自动报警室外部分（消防控制室-楼栋区域报警器）计算沟槽土方挖填，砂包管，土方外运、外弃、埋管、管内穿光缆缆、手孔井、光纤收发器等；
⑨消防控制室内的设备增减调以及消防自动报警调试费用整未计入本次预算编制范围内；
⑩应急照明系统中，应急照明控制器开始计算工程量，根据设计说明，应急照明控制器由就近配电箱取电，本次预算编制无法计算该部分工程量，考虑施工过程按实计量； 
⑪不可预见费按10%计取； 
⑫土方外弃按20KM考虑计取；
3、设计变更、经济签证：
（1）在工程施工过程中，按《湖南省教育厅等四部门关于进一步加强省属高校维修改造项目管理的通知》(湘教通〔2026〕91号)执行，所有的设计（含图纸会审、设计单位提出的设计变更）变更（经济签证）必须经发包人主管负责人签字并加盖发包人印章认可后方可实施，成交供应商不得对原工程设计和方案进行变更，因成交供应商擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由成交供应商承担，延误的工期不予顺延。
（2）中标人擅自超出施工图纸、变更（经济签证）通知要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计算。
（3）所有工程变更（经济签证）严格按照采购人的通知办理，办理审批手续后方可实施。特别紧急的情况承包方也必须先请示发包方同意后方可实施，承包方应在一周内补办相关手续。
（4）被变更工程价款的扣回：工程施工过程中被变更工程工程量的扣回按投标时采用的施工图纸计算，价格套用成交工程量清单综合单价执行。
4、付款人及支付方式：
（1）付款人：湖南大众传媒职业技术学院 ；
（2）支付方式：
①乙方须在申请付款前向甲方提交等额增值税专用发票并按学校规定办理付款手续。
②验收合格后支付至工程直接费（工程直接费=合同价-不可预见费）的70%；工程审计结算完成，支付至工程审计结算价的97%，预留3%作为质保金；质保期满后无质量及其他经济法律纠纷问题一次性付清（无息）。
（3）结算方式：
①按合同价结算，变更、签证由甲方复核认可后进入结算，结算总价不能超过工程直接费（工程直接费=合同价-不可预见费）的10%。
②结算价格以投标中标价为结算依据，投标清单中有单价的参照投标报价单价，投标清单中没有单价的按国家相关文件进行计算单价，并按中标价下浮比例进行下浮后作为结算依据。
③按照有关财政部门规定，该项目最终结算金额不得高于湖南省财政厅投资评审中心执行预算评审后的金额。超出执行预算评审金额的部分，由中标单位自行承担费用。
④结算审计最终的审减率超过5%以上的情况下，超出5%以上部分导致的结算审计费用，由中标单位自行承担，在结算时扣回。
⑤项目竣工验收后45天内需提交结算资料，未按时提交的，每延迟一天按照合同金额的0.1%处罚，直接在结算时扣除。
5、履约保证金：成交供应商须向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金。
（1）履约保证金形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）履约保证金退还时间：项目验收合格后，一次性无息退还。
（3）履约保证金不予退还情形：违反合同义务且未承担违约责任，成交人如未能按照磋商文件和合同约定的义务履行，履约保证金将不予退还。
五、工期、质量：
1、工期：20天
2、质量要求:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，工程质量标准为合格。
六、项目实施要求：
1、保险：成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2、施工要求
（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。否则。由中标人自行承担相应的责任。
（2）本项目在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部委的现行相关规程规范，或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。 
（3）施工要求：严格按相关规范施工。 
（4）技术要求：施工前需制定详细的施工计划，包括施工流程、工期、预算等，并经过相关部门审批。对施工现场进行勘察和检测，确保施工安全。施工过程中要注意控制环境因素，如温度、湿度等，以保证施工质量。
（5）凡施工场地因施工损坏的物品由施工方无条件修复，不能修复的由施工方照价赔偿。
（6）若由于供应商原因导致项目有关人员（管理人员、工作人员、劳务班组、材料供应商等）在学校扰乱公共秩序造成了不良影响的，每次罚没1000元以上，发生的人身和财产损失由供应商全部承担。
（7）所有材料均应符合环保要求。
（8）因施工单位造成工期延误的，每超过规定的施工工期一天扣除工程总价款的0.5%。
3、质量要求：
（1）完工后火灾自动报警系统连同消防系统整体需进行联动调试，相关费用已包含在本次招标范围内，联动调试完成后，经采购人相关消防维护责任部门验收后才可进行验收。
（2）验收后需对学校消防安保人员进行一次使用培训，费用已综合包含在报价内。质保期内，供应商须为学校消防安保人员提供消防维保咨询服务。
4、本项目质保期：2年。
按建设部2000年第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》要求规定：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。成交供应商在设备材料质保期内提供维修保养。若成交供应商为外地企业，在工程保修期内，经与招标人协商后，成交供应商必须派维修人员长驻现场，保证无偿修理完好，否则由采购人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。
工程结算价3%作为质保金，期满无质量问题后30日内无息退还；质保期内出现质量问题，供应商需在24小时内响应，48小时内完成维修；因材料或施工缺陷导致的维修，供应商承担全部费用（含连带损失赔偿）；同一部位维修累计超2次仍未解决，采购人有权委托第三方处理，费用从质保金中扣除。供应商需提供质量保修承诺书作为合同附件。
5、成交供应商在工程竣工交付使用后45天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。竣工资料包括（不限于）：（1）竣工验收单；（2）产品资料及技术文档（详细的施工工艺记录，包括打磨处理、防滑处理等环节的施工过程和质量控制措施）；（3）竣工图；（4）其他，湖南省及长沙市规定及业主要求提供的资料。未按时提交的，每延迟一天按照合同金额的0.1%处罚，直接在结算时扣除。
6、施工单位必须按照清单及国家颁布的有关施工规范要求施工，所有使用的产品应符合国家标准，采用得到国家认证的厂家产品。
7、验收要求
（1）工程验收标准：参照国家相关标准和行业规范。完工后火灾自动报警系统连同消防系统整体需进行联动调试，相关费用已包含在本次招标范围内，联动调试完成后，由具备消防维保检测和消防安全评估资质的第三方机构出具验收合格报告（相关费用包含在本次招标范围内），经采购人相关消防维护责任部门自行验收合格后才可进行最终验收。验收后需对学校消防安保人员进行三次使用培训，费用已综合包含在报价内。质保期内，供应商须学校消防安保人员提供消防维保咨询服务。
（2）工程验收阶段：
材料进场验收：消防报警器、消防主机等重要材料、设备，在进场之前均需进行报验，要求出具材料检测合格证明和鉴定报告等，进场材料经采购人验收后方可进场用于施工。
工程中间验收：工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请，由采购人签字认可后，方可进行后续施工；相关设备等均应在安装前按其规格、质量分批进行阶段检测、验收；建筑材料应在铺安装、修筑前进行验收。
工程竣工验收：采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告15天内，组织项目验收。
工程应符合现行国家有关工程施工验收规范和标准。
七、售后服务：
1、定期回访：每季度定期回访采购人，了解使用情况，及时发现并解决问题，确保采购人的满意度。
2、技术支持：提供全程技术支持，包括使用说明、维护指导等，确保采购人能够正确、有效地使用和维护。
3、故障响应
（1）报修通知：采购人通过电话、邮件等方式向供应商报修。
（2）响应处理：供应商在接到报修通知后，尽快安排专业技术人员前往现场检查和处理。
（3）维修施工：专业技术人员根据现场情况制定维修方案，并进行施工。
（4）验收确认：维修完成后，由采购人进行验收确认，确保问题得到妥善解决。
（5）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
（6）质保期内出现质量问题，供应商需在24小时内响应，48小时内完成维修；因材料或施工缺陷导致的维修，供应商承担全部费用（含连带损失赔偿）；质保期内，供应商须为学校消防安保人员提供消防维保咨询服务。
（6）项目在质保期内成交供应商在规定的时间内没有维修，或通知成交供应商二次未到现场进行处理，或同一部位维修累计超2次仍未解决，采购人有权委托第三方处理，费用从质保金中扣除。
（7）供应商需提供质量保修承诺书作为合同附件。
八、本工程招标范围：
1、供应商应根据采购人提供的工程量清单等有关技术资料，自行进行现场踏勘，采购人不另行组织。供应商应在投标截止时间前对采购人提供的工程量清单进行确认或提出针对性的意见，否则视同同意招标文件、工程量清单、施工图所列出的范围。
2、除非采购人提出，招标文件所述采购范围、工程量清单所包含的内容所标明的施工范围内的全部工程均不调增。招标文件所述采购范围、工程量清单所包含的施工范围内的工程，实际施工过程中未实施的，将按照供应商的报价进行扣减。
3、供应商应根据采购人提供的工程量清单等有关技术资料施工。否则，按照供应商的单项报价进行扣减没有施工的部分。
九、工程量清单（电子版，见附件）
供应商提供的投标报价工程量清单必须完全响应工程量清单，否则视为不合格供应商。
十、项目特别说明：
1、供应商可根据实际情况自主决定是否对现场进行踏勘，供应商踏勘现场的有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
现场踏勘时间：发包方不组织现场踏勘
2、供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中除暂定价项目以外，出现任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人不再支付任何费用。
3、投标报价时若有暂估价、不可预见费等不能变更，如变更则为无效报价。
4、列入《强制性产品认证目录》的消防产品必须获得‌中国消防产品合格评定中心‌颁发的CCC认证证书并按规定加施认证标志。
5、本项目须于2026年9月5日学生报到前完工交付。
十一、争议的解决
在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由湖南建设工程仲裁委员会仲裁。
对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明
本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。


第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明
附件1-1 法定代表人身份证明
附件1-2 法定代表人授权委托书
附件1-3工程质量保修书
二、磋商保证金缴纳证明材料
三、供应商的资格证明资料
附件3-1 供应商基本情况表
附件3-2 磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件3-3 磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件3-4 其他证明资料或说明
四、施工方案说明
附件4-1 施工方案说明
附件4-2 主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、报价一览表
七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
附件7-1 中小企业声明函
附件7-2 提供中小企业货物清单表
附件7-3 节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料
附件7-4 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单
八、联合体协议书
九、供应商认为需提供的其它资料
十、最后报价

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2) 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
3、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
附件3：工程质量保修书(工程类项目适用)
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：       年     月    日


附件1-1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：     年    月    日      

附件1-2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)








法定代表人（签字）：
（盖单位章）
委托代理人（签字）：
日期：         年      月       日






附件1-3
工程质量保修书

发包人：（全称）                                                   
承包人：（全称）                                                   

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
·                                              
·                                              
（3）                                              
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；
（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为             年；
（6）其他项目             年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                    年     月     日

二、磋商保证金缴纳证明材料

· 提供付款凭证复印件。



三、供应商的资格证明资料（格式仅供参考）
附件3-1 
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	营业执照
	统一社会信用代码或注册号
	

	
	住所
	

	
	法定代表人
	
	注册资本
	

	
	发证机关
	
	成立时间
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行
	
	账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	证书号
	发证机关

	
	
	
	

	
	
	
	

	体系认证名称
	名称
	证书号
	发证单位

	
	
	
	

	备注
	


备注：1、磋商文件要求供应商提供其他基本情况的，应按其要求提供，提供资料附后。

附件3-2      
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

供应商自行提供








附:参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：
我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定
特此声明！

供应商名称（单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：              
日期：        年    月     日














附件3-3
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。





附件3-4
其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件


四、施工方案说明
附件4-1：
施工方案说明：供应商须根据项目特点编写技术标（施工组织设计）。技术标为明标，内容包括：⑴施工方案与技术措施、⑵工程进度计划与保证措施、⑶质量管理体系与措施、⑷安全管理体系与措施、⑸文明施工现场措施。

附件4-2：
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日








五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







供应商名称（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人(签字)： 
日          期：       年      月     日




六、报价一览表（格式）
附件6-1

	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	 

	
	
	采购代理编号
	

	品目分类编码
	/

	报价
	
大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日










附件6-2 
工程量清单
按照附件工程量清单报价
须提供电子工程量清单
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
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七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表  

附件7-1 
小型、微型企业声明函

 (不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日 期：：











附件7-2
提供中小企业货物清单表（本项目不适用）
采购代理编号：                                          
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
(填写中型或小型、微型)
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。



供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日






附件7-3  
节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第9.1款或者第9.2款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章附6-4《提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件7-4
提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单（本项目不适用）
采购代理编号：                                     
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日






八、联合体协议书（本项目不适用）

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）全过程工程咨询投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。
2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日


九、供应商认为需提供的价格资料及说明


十、最后报价（现场提供）

	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	 

	
	
	采购代理编号
	

	品目分类编码
	/

	报价
	
大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	



法定代表人或其委托代理人签字：      
日期：         年    月   日


工程量清单
按照附件工程量清单报价
须提供电子工程量清单
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK20]供应商单位需准备最后报价表（自行保管，不与响应文件一起递交）。进行最后报价时由法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。

错误！未定义书签。


