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 磋商邀请

湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）（采购人名称）的云龙院区公租房高压配电改造建设项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，邀请你单位参加磋商采购活动。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：云龙院区公租房高压配电改造建设项目

2、政府采购计划编号：(2026)430000001484-1；

委托代理编号： HNKQ-2026-ZFCG-055   
3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
4、评标方法：综合评标法
5、合同定价方式：固定总价
6、工程工期要求：20日历天
采购人的采购需求

	序号
	品目分类
	品目名称
	简要技术要求
	数量
	预算金额
	最高限价

	1
	A02060000 

电气设备
	云龙院区公租房高压配电改造建设项目
	详见磋商文件采购需求
	1项
	150万元
	144万元


说明：1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

注明：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（详见附件）参与政府采购活动，视同符合政府采购供应商的基本资格要求。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向：☑中小企业 ☑小微企业 ☑监狱企业 ☑福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：

（1）具备有效的电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质，同时持有有效的《承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质》
（2）具备有效的施工企业安全生产许可证，安全生产许可证在有效期内。

（3）拟任项目负责人具有机电工程相关专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效期内的安全生产考核合格证书，且不得有在建项目。（提供相应证书、无在建项目承诺书，供应商为其缴纳近3个月内任意一个月的社保证明材料扫描件加盖公章）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

3.1凡有意参加投标者，请于2026年08月31日～2026年09月07日每日上午9:00-12:00，下午，14:00-17:00止（北京时间，法定节假日除外）至湖南坤桥工程项目管理有限公司（长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场A2栋2205房）获取招标文件。

3.2招标文件获取方式：现场获取，获取招标文件时须提供以下信息及相关证件的复印件壹套（复印件要求复印清晰并加盖公司红头公章）：

1）投标联系人的姓名、电话、邮箱；

2）法定代表人（或经营者）委托授权书、被授权人的身份证复印件、法定代表人（或经营者）的身份证复印件；

3）营业执照。

3.3任何未按要求在招标代理机构购买招标文件的法人或者其他组织均不得参加本项目的投标。

六、投标截止时间、开标时间及地点

4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2026年09月11日上午9:30，递交地点为湖南坤桥工程项目管理有限公司（长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场A2栋2205房）。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第5。款规定获取招标文件的，招标人将拒收。

七、公告期限：

1、本次招标公告在“湖南省政府采购网”（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院） 

（2）地  址：湖南省株洲市芦淞区人民中路571号

（3）联系人：贺老师
（4）电  话：15292245968
2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南坤桥工程项目管理有限公司
（2）地  址：长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场A2栋2205房
（3）联系人：卢湘、谢恒、曾凡英
（4）电  话：0731-84120128转分机号8008
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	云龙院区公租房高压配电改造建设项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院） 

地址：湖南省株洲市芦淞区人民中路571号

联系人：贺老师

电  话：15292245968

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南坤桥工程项目管理有限公司
地  址：长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场A2栋2205房
联系人：卢湘、谢恒、曾凡英
电  话：0731-84120128转分机号8008

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注明：依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（详见附件）参与政府采购活动，视同符合政府采购供应商的基本资格要求。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业采购（含小微企业、监狱企业、福利性单位），须提供《中小企业声明函》，承建企业为中小企业（含小微企业、监狱企业、福利性单位），否则投标无效。
3、供应商特定资格条件：

（1）具备有效的电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质，同时持有有效的《承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质》
（2）具备有效的施工企业安全生产许可证，安全生产许可证在有效期内。

（3）拟任项目负责人具有机电工程相关专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效期内的安全生产考核合格证书，且不得有在建项目。（提供相应证书、无在建项目承诺书，供应商为其缴纳近3个月内任意一个月的社保证明材料扫描件加盖公章）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场考察
	采购人不组织现场考察

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》（第/期）内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持小微企业发展；

4、其他

	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(第 / 期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第 / 期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
（2）给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
4.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	采购需求，实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章 磋商邀请

	第二章第11.2款
	领取或获取磋商文件时应提供的资料
	详见第一章 磋商邀请

注：未按磋商公告和磋商文件要求进行报名的，其投标将被拒绝。



	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	1、采购项目预算：1500000.00元；项目最高限价：1440000.00元。
2、出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供

□ 要求提供：提供所投产品经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供

□ 要求提供

提交的样品：   ，提交的时间：   ，地点：   。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供

□ 要求提供：
1、保证金数额：       元(人民币)【须同时备注项目名称】

2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

账    户：

开 户 行：

银行帐号：

备注：须在进账单“款项来源”栏注明“”。

3、缴纳时间：递交响应文件截止时间前。

4、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	纸质响应文件份数：一份正本，贰份副本；

电子文档（word格式及PDF格式）u盘（标明公司名称）一份；

其他要求：投标文件装订方式采用胶装方式，密封后递交，提倡双面打印或印刷。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件

委托代理编号：            
供应商名称：            
在    年   月   日（星期   ）   时   分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南坤桥工程项目管理有限公司（详细地址：长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场A2栋2205房）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/％；中型企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

1、节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。

2、供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	招标公告指定媒体
	“湖南省政府采购网”（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供 

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	招标代理服务费由采购人支付，按照代理协议收取。

	第二章第42.1款
	其他规定
	根据相关文件要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用湖南网（www.hncredit.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：留存备查。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 
                          保证人：（公章） 
                                                          年   月   日
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评审因素和标准
	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	投标报价
	30

	技术部分
	50

	商务部分
	20

	评审因素
	分值
	评分标准

	报价

部分30分
	磋商

报价

部分
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
注：供应商的最后磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的磋商报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应处理。

	技术

部分

50分
	施工方案与技术

措施
	16分
	根据投标供应商提供针对本项目的施工方案与技术措施（至少包含：①项 
目总体概况及具体施工部署（包括施工方案、施工总进度计划图，施工进退场时间表）；②针对施工重点、难点分析；③施工现场管理、施工平面布置；④具体施工工艺、施工顺序、作业方法、作业流程、操作规程等）进行综合评审，表述全面且方案完善有针对性、切实可行的计16分（每缺少一项方案要求的内容扣4分；每小项中有一项方案要求的内容有描述不清、内容不详、针对性不强的，每处扣2分，扣完为止）。未提供方案的不计分。

	
	质量管理体系

与措施
	12分
	根据投标供应商提供针对本项目的质量管理体系与措施（至少包含：①具体的质量管理目标；②质量管理机构设置及相应岗位职责；③质量管理制度；④质量管理的具体措施及监督管理方式、方法；）进行综合评审，表述全面且方案完善有针对性、切实可行的计12分（每缺少一项方案要求的内容扣3分；每小项中有一项方案要求的内容有描述不清、内容不详、针对性不强的，每处扣1.5分，扣完为止）。未提供方案的不计分。

	
	安全管理体系

与措施
	8分
	根据投标供应商提供针对本项目的安全管理体系与措施（至少包含：①安全生产管理制度；②安全生产技术措施；③施工现场及临时工程安全保证措施；④安全保卫措施、现场及周边施工保护措施；）进行综合评审，表述全面且方案完善有针对性、切实可行的计 8分（每缺少一项方案要求的内容扣2分；每小项中有一项方案要求的内容有描述不清、内容不详、针对性不强的，每处扣1分，扣完为止）。未提供方案的不计分。

	
	工程进度计划与保证措施
	8分
	根据投标供应商提供针对本项目的工程进度计划与保证措施（至少包含：①工程总进度计划；②进度控制及保证措施；③保证进度的管理措施；④施工进度管理要点等）进行综合评审,表述全面且方案完善有针对性、切实可行的计8分（每缺少一项方案要求的内容扣2分；每小项中有一项方案要求的内容有描述不清、内容不详、针对性不强的，每处扣1分，扣完为止）。未提供方案的不计分。

	
	风险识别和预防

措施
	6分
	供应商根据该项目需求结合实际情况，提供（至少包含：①医院现场维护；②质量风险；③安全风险）可能出现的相应风险进行分析并提出预防措施。风险识别和预防措施合理可行、执行力度强（指风险识别和预防措施符合本项目实施的、符合本项目性质）的计6分。（每缺少一项方案要求的内容扣2分；每小项中有一项方案要求的内容有描述不清、内容不详、针对性不强的，每处扣1分，扣完为止）。未提供方案的不计分。

	商务

部分20分
	类似

业绩
	12分
	供应商近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）具有类似配电改造或新建施工工程业绩的，每提供一个计3分，最高计12分 。

注：提供中标或成交通知书、合同复印件（以合同签署时间为准，如甲乙双方签订日期不一致，以较晚一方的合同签署日期为准）并加盖供应商公章，否则不计分，如有印章不清晰，日期为空或未注明，均不予计分。

	
	人员

配置
	8分
	1、拟任技术负责人具有电力工程相关专业中级职称证书的计2分，具有电力工程相关专业高级职称证书的计3分，本项最多计3分。
2、项目其它关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员须具有安全考核合格证书C证，施工员须设备安装施工员证；每提供1类有效证书得1分，满分2分。
3、配备高压电工，每提供1名持有效《特种作业操作证（高压电工作业）》的人员得1.5分；配备电气试验人员，每提供1名持有效《特种作业操作证（电气试验作业）》的人员得1.5分。同一人同类证书不重复计分，满分3分。
注：提供相关人员证书复印件、投标人为其缴纳的近三月内任意一个月的社保证明或劳动合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。

	总计
	100分


其他说明：
1、供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。

2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。

4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、承诺等，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。

5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的供应商将取消投标资格。

6、复印件包含复印件、影印件、扫描件形式。

磋商须知正文

一、说明
1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件
10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录磋商须知前附表指定的信息公告媒体下载磋商文件。

11.3各供应商自行在磋商须知前附表指定的网站下载或查阅磋商相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，发布更正公告，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明
（2）供应商的资格证明资料
（3）服务方案说明
（4）技术/商务响应与偏离表
（5）提供政府采购政策产品等证明材料
（6）报价一览表及报价文件
（7）供应商认为需提供的其他资料
（8）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字，响应文件正本和副本都需加盖骑缝章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章且由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用湖南网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

3、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

5、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6、供应商应保持公开、公平的原则进行投标，如磋商小组认为供应商提交的报价有恶意中标的嫌疑，磋商小组有权让供应商提交成本价的组成，如在规定时间内供应商不能提交成本价的组成或提交的成本价明显低于市场平均值，磋商小组有权认为供应商属于恶性竞争，有权认定其为无效响应。

第三章  政府采购合同格式

一、政府采购合同

                                    政府采购合同编号：      

采购人（全称）：                           （甲方）

供应商（全称）：                           （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同，并共同遵守。

一、项目管理信息

1、采购组织形式：

2、采购方式：

3、品目：
二、工程概况

1.工程名称：                                    。

2.工程地点：                                    。

3.工程承包范围：                                。
三、合同工期

计划开工日期：             年          月       日。

计划竣工日期：             年          月       日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量符合                                                       标准。 

五、合同价与合同价格形式以及付款方式

1.合同价为：

人民币（大写）                     （￥            元）；

其中：

（1）直接费用 ：

人民币（大写）                     （￥             元）；

（2）其他：

人民币（大写）                     （￥             元）；

2.合同价格形式：             。

付款方式：                                     。
六、项目经理

供应商项目经理：                                          。

七、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本合同中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于            年       月     日签订。

十一、签订地点

本合同在                                      签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自                                      生效。

十四、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，采购人执    份，供应商执       份。

甲      方：（公章）            乙      方：（公章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电      话：                   电      话：

传      真：                   传      真：

                               开 户 银 行：

                               帐       号：

备案单位（盖章）：

责 任 人（签字）：

（合同协议书以最终正式签订的为准）
第四章 采购需求
一、项目概况

1、项目名称：云龙院区公租房高压配电改造建设项目

2、项目地点：云龙院区公租房楼栋及院内门诊配电间、负一层配电房

3、建筑基础信息：项目建设时间：2021年 ，楼栋总建筑面积约 40000㎡，合计 988 套房间；其中 900 套转型为医疗、医养结合经营性用房，88 套保留公租房住宅属性，现有近千名学生入住。楼栋负一层设置院区消防水池及 4 台大功率消防水泵，消防设施为一级负荷。
4、建设目标：依托院内已投用、具备充足双电源负荷的门诊配电间，敷设高压电缆至公租房负一层新建配电房，配置 2 台 1250kVA 变压器，统一承载医疗医养用房、88 套公租房住宅、全院消防负荷，实现双电源独立供电，完成电网合规报装、验收送电，彻底消除消防安全、用电合规隐患，同步预留远期院区扩容空间。
5、实施模式：本项目采用电力工程交钥匙总承包模式，中标单位全权负责从电业局出供电方案、电网报装至送电开户全流程手续、设备采购、施工、试验、验收一站式实施。

二、采购范围及工程内容
本采购包含全部高压配电系统设备采购、材料供货、运输安装、土建配套改造、电力试验、电网报建审图、外线管线协调、竣工验收、送电、质保运维等全流程交钥匙工作，具体内容如下：

（一）高压系统设备采购安装
1、2 台 1250kVA 干式变压器及配套基础、减震、接地装置；

2、高压电缆、电缆桥架、电缆沟敷设、电缆头制作安装；

3、高压配电柜、直流柜、主备供2路电源，满足高层建筑、一级消防负荷双电源强制规范；

4、高压进线柜、计量柜更换互感器；

5、电流电压监测、过载保护；

6、全套接地系统、防雷装置、绝缘防护、标识标牌配套。

（二）土建及配电房配套改造
1、公租房负一层配电房结构土建、加固、防水、通风、照明；

2、变压器基础、电缆沟、桥架支架、封堵、隔离防护施工；

3、门诊配电间至公租房负一层高压电缆路由开挖、敷设、管线回填恢复；

4、现场成品保护、原有临时用电拆除、废料清运。

（三）全流程手续及专项服务（交钥匙核心内容）
1、对接当地国家电网，完成项目用电报装、方案评审、图纸审图、外线管线协调、现场勘查；

2、提供全套电气深化施工图、竣工图、设备合格证、检测报告、竣工资料；

3、全套电气试验：耐压试验、继电保护调试、变压器试验、电缆绝缘试验、接地电阻检测等；

4、组织电网竣工验收；

5、完成永久用电开户、送电手续，拆除临时供电线路，原有临时基建变压器及户号暂停使用的手续；

6、统筹多单位交叉施工、设备提前备货，制定赶工专项方案，保障刚性工期落地。

（四）其他配套内容
1、设备运输、现场卸货、吊装、就位安装；

2、施工期间临时保电方案搭设，保障院区医疗、学生住宿、消防24小时不间断供电；

3、施工现场安全文明施工管理、围挡、警示、降噪降尘措施；

4、质保期内设备巡检、故障抢修、定期维保服务。

三、技术标准与规范要求
所有设备、材料、施工、验收必须严格执行现行国家、行业及地方强制性规范。
核心技术硬性要求
1、双电源保障：从门诊配电间敷设 2 路独立高压电缆至公租房配电房，形成完整双电源供电架构，消防水泵设置独立专用供电回路，杜绝断电导致全院消防瘫痪风险；

2、容量配置：2 台 1250kVA 变压器总容量全覆盖 4 万㎡楼栋全部用电、消防大功率负荷，预留远期院区扩容接口；

3、安全性能：所有电缆、柜体满足长期满负荷运行要求，具备过载、短路、漏电、高温报警功能，消除电缆发热起火隐患；

4、合规性：所有供电架构、计量方式、设备参数必须一次性通过供电局审核验收，中标单位承担所有因方案不合规产生的整改、返工费用。

四、工期要求
1、合同签订后3日内完成施工图深化、供电局图纸报审、出电业局供电方案；

2、全部外线协调、设备采购、现场施工、电气试验、电网验收、正式送电工作，自合同签订之日起20日历日内全部完成。
3、投标人须在投标文件中提交施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与保证措施、资源配备计划等保障措施；

4、若因中标单位手续办理滞后、施工延误导致无法按期送电，承担全部安全风险、院区运营损失及合同约定违约责任。

五、商务及报价要求
1、本项目为总价包干交钥匙工程，投标报价包含设备材料费、运输吊装费、土建改造费、安装施工费、试验检测费、电网报装协调费、验收办证费、管理费、安全文明施工费、税金、质保服务费、原有临时线路拆除清运费用，采购人无需额外支付任何款项；

2、报价依据本地电力工程市场定额、设备市场价编制，投标人须按照图纸及工程量清单提供完整分项报价清单，列明变压器、高压电缆、配电柜、施工、手续服务等明细价格；（图纸及工程量清单详见附件）
3、项目控制预算144万元，投标报价不得超出控制预算，同等条件下选取报价合理、工期保障能力强、同类项目经验丰富的单位；

4、主要设备参照品牌：
	序号
	设备类别
	参照品牌

	1
	变压器
	中良、益阳华翔、株洲变压器

	2
	高压断路器
	施耐德（宝光）、常熟、上海人民

	3
	微机保护
	许继、四方、中电

	4
	电缆
	金杯、金凤、恒飞

	注：1、投标人须在投标文件中明确所投品牌，可选用参照考品牌或性能不低于参照品牌的其他品牌。

2、选用其他品牌时须承诺所投产品性能、质量、档次不低于招标文件“主要设备照考品牌”中对应设备的性能、质量，并承担由此产生的全部责任。如中标后经核实所投产品低于参照品牌档次，我方愿接受招标人依据招标文件及合同条款做出的处理，包括但不限于取消中标资格、解除合同、赔偿损失等。(提供承诺函并加盖投标人公章）



4、付款方式：本项目按施工进度、验收流程及审计结果分阶段支付，具体付款节点如下：

4.1、预付款：项目完成电业局正式报建且主要设备全部到货、现场验收无误后，支付合同总价的30%；

4.2、进度款：项目施工全部完成，顺利通过电网竣工验收、正式送电，并完整移交全部竣工资料后，支付至合同总价的70%；

4.3、结算款：项目完成整体审计结算审核后，按照最终审定结算金额支付至97%；

4.4、质保金：剩余3%结算价款作为质量保证金，质保期满3年且无任何质量问题、履约问题，一次性无息付清。
六、质量与质保要求
1、所有电气设备、电缆、元器件均为全新原厂正品，提供原厂质保书、出厂检测报告、3C 认证，严禁翻新、二手设备；

2、工程整体质量达到国家及电力行业合格标准，一次性通过供电局竣工验收，若一次验收不合格，中标单位无偿整改直至验收通过，工期不予顺延；

3、整体项目质保期不少于 3 年，变压器、高低压柜等核心设备原厂质保不少于 3 年；质保期内接到故障报修 2 小时内到场处置，更换损坏设备、材料，定期上门巡检维护；

4、施工全过程做好成品保护，不得损坏院区原有配电设施、建筑墙体、管线，造成损坏由中标单位全额赔偿修复。

七、安全文明施工要求
1、中标单位全面承担施工现场安全生产主体责任，配备专职安全员，所有施工人员持证上岗；

2、施工期间制定专项保电方案，采取隔离、分段施工措施，保障医疗业务、学生住宿、消防系统不间断供电；

3、施工区域设置围挡、安全警示标识，控制施工噪音、粉尘，合理安排施工时段减少对院区师生、患者干扰；

4、施工产生建筑垃圾、废弃电缆、旧变压器统一清运出场，保持场地整洁；

5、严格遵守院区消防安全管理规定，动火作业执行审批制度，配备消防器材，杜绝火灾事故。

6、供应商应当遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，规范现场施工秩序，实行标准化管理。

7、供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中负责项目相关全部人员和财产的安全。应根据国家和地方对安全文明生产的相关要求，必要时需增加投入，确保本合同期间内无安全伤亡事故，施工现场及施工影响范围内如出现成交供应商工作人员及他人人身财产损害或安全事故的，由成交供应商自行处理并承担所有法律责任。如给采购人造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任。


八、交付及资料移交要求
项目送电完成后3个工作日内，中标单位向采购人完整移交以下资料（纸质版 4 套 + 电子版 U 盘 1 套）：

1、全套深化施工图、竣工图纸、配电系统原理图；

2、所有设备出厂合格证、检测报告、3C 认证、原厂质保文件；

3、全套电气试验报告、供电局验收意见书、永久用电开户回执；

4、分表计量台账、设备操作手册、日常运维检修指引；

5、质保服务承诺书、项目全过程影像资料。

九、履约考核与违约责任
1、未按合同约定时间前完成送电，每逾期一日按合同总价 0.5% 支付违约金，逾期超 5 日采购人有权单方面解除合同，中标单位赔偿全部损失；

2、设备以次充好、偷换品牌型号，采购人有权退货并要求支付合同总价 20% 违约金；

3、因施工操作不当造成院区停电、火灾、设备损毁，中标单位承担全部经济赔偿及安全责任；

4、质保期内响应不及时、多次故障未妥善处置，采购人可扣除质保金用于第三方维修。

十、其他需求
1、中标单位须安排专人全程对接供电局、院区后勤部门，同步推进报装、施工、验收工作，建立每日进度报送机制；

2、施工方案、保电方案、赶工方案须经采购人后勤保障部审核通过后方可开工；

3、项目实施全过程接受采购人现场监督，采购人有权对设备、施工工艺、安全管理提出整改要求，中标单位须无条件落实。

4、具备充足设备备货渠道、施工班组资源，可满足项目紧急赶工需求
5、配备专业电力项目经理、技术负责人、高压电工、电气试验人员，项目团队熟悉当地供电局报装、验收全流程；
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应。
响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：
一、磋商响应声明
附件1-1：法定代表人身份证明
附件1-2：法定代表人授权委托书
二、保证金缴纳证明材料
附件2：保证金承诺书
三、供应商的资格证明资料
附件3-1：供应商基本情况表
附件3-2：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件3-3：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
四、服务方案说明
附件4-1：服务方案说明
附件4-2：主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明资料
附件6：中小企业声明函
七、报价一览表及分项价格表
附件7-1：报价一览表
附件7-2：分项报价表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

附件1-1：法定代表人身份证明
附件1-2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1-1
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：                   。         
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      
附件1-2
法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
二、保证金缴纳证明材料（本项目不适用）
采购保证金承诺书
致（采购人、采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任，接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

日期： 年  月  日

说明：本项目不收取保证金，供应商须提供采购保证金承诺书，并加盖公章。
三、供应商的资格证明材料
附件3-1：                         供应商基本情况表
供应商单位盖章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务发证机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第42.1款或第四章要求提供。


附件3-2：           磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。
供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号), 本公司企业规模为: 大型□   中型口  小型□   微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机 构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选).
公司(单位)名称: (盖章)
年  月  日
	机构代码
	注册登记机构
	日期
	有效期
	注册资本
	地址
	经济行业
	经济性质

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）姓名（签字）：  
身份证号：          
手机号：
授权代表人姓名（签字）：  
身份证号：         
手机号：
附件3-3：           磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
四、服务方案说明
附件4-1：    
      服务方案说明
服务类项目供应商应根据第四章规定和评分标准要求编写服务方案或服务大纲。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：  年  月  日
附件4-2：
主要人员简历表(工程类适用)

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、若响应文件完全满足磋商文件的要求，则在“响应文件的规格/商务条款”栏中填写“完全满足磋商文件所有技术、服务及商务条款的要求，无偏离”。
     3、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件6：
中小企业声明函（工程）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加           (单位名称)的     (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.       (标的名称) ,属于          (采购文件中明确的所属行业）；承建企业为          (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于       (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）；承建企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            供应商名称（盖单位章）：           

                   日 期：                                             
说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、根据关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)规定，本项目所属行业为建筑类。
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖单位公章）：

       日  期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

七、报价一览表及报价文件
附件7-1：                     报价一览表
	项目名称
	
	委托代理编号
	

	服务内容
	

	工程总报价（元）
	大写：                    人民币

小写：                    人民币

	工期（日历天）
	      天

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：      年       月      日
附件7-2：           
分项价格表 
工程量清单报价

供应商按采购文件提供的图纸、工程量清单及说明进行报价。报价依据本地电力工程市场定额、设备市场价编制，投标人须提供完整分项报价清单，列明变压器、高压电缆、配电柜、施工、手续服务等明细价格；。
供应商（盖单位章）：
日期：年  月  日 
说明：
1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。

八、供应商认为需要提供的其它资料
（1）、由供应商根据自身情况，结合本项目竞争性磋商文件中“评审因素和标准和采购需求中的内容要求补充需要提供的资料。

（2）、供应商认为还需要提供的其他资料。

九、主要设备说明一览表


	序号
	设备类别
	参照品牌
	所投产品品牌

	1
	变压器
	中良、益阳华翔、株洲变压器
	

	2
	高压断路器
	施耐德（宝光）、常熟、上海人民
	

	3
	微机保护
	许继、四方、中电
	

	4
	电缆
	金杯、金凤、恒飞
	

	注：1、投标人须在投标文件中明确所投品牌，可选用参照考品牌或性能不低于参照品牌的其他品牌。

2、选用其他品牌时须承诺所投产品性能、质量、档次不低于招标文件“主要设备照考品牌”中对应设备的性能、质量，并承担由此产生的全部责任。如中标后经核实所投产品低于参照品牌档次，我方愿接受招标人依据招标文件及合同条款做出的处理，包括但不限于取消中标资格、解除合同、赔偿损失等。(提供承诺函并加盖投标人公章）


十、最后报价
附件10-1： 
报价一览表（最后报价）

	项目名称
	
	委托代理编号
	

	服务内容
	

	工程总报价（元）
	大写：                    人民币

小写：                    人民币

	工期（日历天）
	      天

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称：              
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日



注：1、最后报价开标时自行准备，此报价不放在响应文件中，磋商现场根据磋商小组的要求提供。

2、采购文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

3、可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

附件10-2：           
分项价格表 
工程量清单报价

供应商按采购文件提供的图纸、工程量清单及说明进行报价。报价依据本地电力工程市场定额、设备市场价编制，投标人须提供完整分项报价清单，列明变压器、高压电缆、配电柜、施工、手续服务等明细价格；。
供应商（盖单位章）：
日期：年  月  日 
说明：
1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。
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