## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 强电部分
1 | 030404017001 | 配电箱1F-AL1 | 1.名称:配电箱1F-AL1; 2.安装方式:暗装， 3.规格:详见电气系统图; 4.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱2F-AL2 | 1.名称:配电箱2F-AL2; 2.安装方式:暗装， 3.规格:详见电气系统图; 4.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 台 | 1
3 | 030411004001 | 电线电缆 | 1.名称:电线WDZ-YJY-5×16; 2.配线形式:管内/桥架敷设; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | m | 105
4 | 030411001001 | 配管 SC40 | 1.名称:配管; 2.材质:SC; 3.规格:DN40; 4.配置形式:暗配; 5.其他:符合设计要求及国家规范标准; | m | 105
5 | 030412001001 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管; 2.材质:JDG; 3.规格:20; 4.配置形式:暗敷; | m | 1346.88
6 | 030412001002 | 配管JDG25 | 1.名称:配管; 2.材质:JDG; 3.规格:25; 4.配置形式:暗敷; | m | 1186.43
7 | 030411004002 | 电线 WDZA-BYJ-2.5 | 1.名称:照明线路; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:室内; 4.电压等级（kV）:1KV; 5.型号:WDZA-BYJ-2.5; | m | 3798.258
8 | 030411004003 | 电线 WDZA-BYJ-4 | 1.名称:插座线路; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:室内; 4.电压等级（kV）:1KV; 5.型号:电线WDZA-BYJ-4; | m | 1951.595
9 | 030404035001 | 普通二三孔插座 | 1.名称:普通二三孔插座; 2.安装方式:暗装; | 个 | 217
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030404035002 | 防水二三孔插座 | 1.名称:防水二三孔插座; 2.安装方式:暗装; | 个 | 13
11 | 030413014001 | 地面插座 |  | 套 | 1
12 | 030404019001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关; | 个 | 2
13 | 030404019002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关; | 个 | 30
14 | 030404019003 | 双联双控开关 | 1.名称:双联单控开关; | 个 | 1
15 | 030404019004 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关; | 个 | 4
16 | 030412001003 | LED扣板灯 | 1.名称:LED扣板灯600*600; 2.型号:30W; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 套 | 4
17 | 030412001004 | 钓鱼灯 | 1.名称:钓鱼灯; 2.型号:25W; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 套 | 11
18 | 030413002001 | 软膜造型灯 | 1.定制成品软膜造型灯，含灯珠光源 | m2 | 5
19 | 030412001005 | LED条型灯 | 1.名称:LED条型灯80*1500mm; 2.型号:45W; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 套 | 41
20 | 030412001006 | LED长型吊灯 | 1.名称:LED长型吊灯180*1900mm; 2.型号:60W; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 套 | 1
21 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇; 2.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 台 | 22
22 | 030412001007 | 防水筒灯 | 1.名称:暗装; 2.型号:9W; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 套 | 80
23 | 030412001008 | 射灯 | 1.名称:暗装; 2.型号:9W; 3.其他:符合设计要求及国家规范标准; | 套 | 206
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030412004001 | 灯带 | 1.组合荧光灯光带 LED塑料软灯带;单色COB灯带，360株，含变压器 | m | 23.5
25 | 030413002002 | 应急照明筒灯 | 1.名称:应急照明筒灯; | 套 | 39
26 | 030413002003 | 墙面应急指示牌 | 1.名称:墙面应急指示牌; 2.安装方式：距地高度0.5m | 套 | 5
27 | 030413002004 | 天花吊装应急指示牌 | 1.名称:天花吊装应急指示牌; 2.安装方式：距地高度2.2~2.5m | 套 | 6
28 | 030413002005 | 安全逃生出口 | 1.名称:安全逃生出口; 2.安装形式:.门框上方0.2m; | 套 | 13
29 | 030412006001 | 钢制接线盒 |  | 个 | 788
30 | 031301001001 | 线管凿(压)槽 | 1.规格:综合考虑; | m | 506.66
A2 |  | 弱电部分
31 | 030411001002 | 配管 DN20 | 1.名称:配管; 2.材质:UPVC管; 3.规格:DN20; 4.配置形式:暗配; 5.其他:符合设计要求及国家规范标准; | m | 684.337
32 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线UTP6 | 1.名称:超六类非屏蔽双绞线; 2.规格:超六类国标,低烟无卤,六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为24AWG),绝缘线径为1.02mm,UTP电缆直径为6.53mm; 3.敷设方式:管、槽内敷设; | m | 684.337
33 | 030502005002 | 2*200C音响线 | 1.名称:音响线; 2.规格:2*200C; 3.敷设方式:管内敷设; 4.敷设、标记、卡接; | m | 200
34 | 030502012001 | 信息插座 | 1.光纤信息插座 ;2.含模块 | 个 | 14
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030502003001 | 吸顶AP | 1.名称:吸顶AP 2.1800M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数60（平均带宽2-4Mbps），无线终端最大接入数为256（理论值），建议覆盖半径20-25m（空旷），自组网网元个数32。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层漫游，支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购） 3.含安装、调试等全部工作内容 | 个 | 7
36 | 030507008001 | 红外高清摄像头 | 1.名称:红外高清摄像头 | 台 | 5
37 | 030501012001 | 24口交换机 | 1.24口交换机: 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个SFP千兆光口，2个SFP+万兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持小贝APP和云平台统一管理 | 台 | 1
38 | 030501002001 | 影像设备 | 1.影像设备，投影仪 | 台 | 1
39 | 030505005001 | 扬声器 | 1.扬声器 2.部位：瑜伽室 | 台 | 2
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030502001001 | 网络摄像机：8路NVR存储 | 1网络摄像机: • 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； • 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机； | 台 | 1
A3 |  | 给排水工程
41 | 031001010001 | 排水管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC110; 4.连接形式:胶粘; | m | 84.6
42 | 031001006001 | 排水管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC50; 4.连接形式:胶粘; | m | 119.4
43 | 031001006002 | 给水管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PPR40; 4.连接形式:热熔; | m | 53.46
44 | 031001006003 | 给水管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PPR32; 4.连接形式:热熔; | m | 158.84
45 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:水管开槽并恢复; 2.规格:综合; 3.填充（恢复）方式:管线埋设后采用水泥砂浆抹槽; | m | 65.5
46 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.淋浴器，2.品牌：国内知名品牌 | 套 | 19
47 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器 2.带脚踏冲水阀 3.品牌：国内知名品牌 | 组 | 15
48 | 031003007001 | 小便器 | 1.小便器，含感应冲水2.品牌：国内知名品牌 | 组 | 10
49 | 031004003001 | 台下洗手盆+龙头 | 1.台下盆+水龙头2.品牌：国内知名品牌 | 组 | 6
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 031004006002 | 地漏 | 1.不锈钢地漏2.品牌：国内知名品牌 | 组 | 30
51 | 031004004001 | 拖布池+龙头 | 1.成品拖布池2.品牌：国内知名品牌 | 组 | 4
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 9000 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 47000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 9000
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 新风工程 | 12000
2 | 空调/消防 | 35000
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 53911.591 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 5.37
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 23.833
4 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.24
5 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.23
6 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 118.72
7 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 930.02
8 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 55.65
9 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 121.208
10 | 03010300026 | 木螺钉 M4.5mm-6mm×M15mm-100mm | 十个 | 0.408
11 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 20.049
12 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 4.2
13 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 42.84
14 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 55.395
15 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 130.81
16 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 1753.3
17 | 03071100001 | 存水弯 DN50 | 个 | 4.04
18 | 03071500001 | 排水栓带链堵 | 套 | 4.04
19 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 12.12
20 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 15.75
21 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 5.319
22 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.28
23 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 3.008
24 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.284
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.14
26 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.105
27 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 1.321
28 | 03130600018 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 15.814
29 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 1.397
30 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 6.426
31 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 27.862
32 | 03130700013 | 合金钢刀片 | 片 | 2.882
33 | 03210700006 | 镀锌铁丝 Φ1.2 | kg | 0.01
34 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.37
35 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 8.947
36 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 1.769
37 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 20.266
38 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1115.057
39 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.383
40 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.439
41 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.278
42 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.24
43 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 3.931
44 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.02
45 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 0.105
46 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.04
47 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.68
48 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 | ㎏ | 0.129
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 5.814
50 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 1.876
51 | 14030100001 | 汽油 | kg | 0.491
52 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.263
53 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 4.194
54 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.04
55 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 2.771
56 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 10
57 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2
58 | 17010500015 | 焊接钢管 DN50 | m | 3.03
59 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 12.12
60 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.3
61 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 3.104
62 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 4.23
63 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 16.16
64 | 18150100005 | 排水连接件 DN50 | 个 | 4.2
65 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 59.7
66 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 27.918
67 | 25590300001 | 灯具卡子 | 个 | 47.705
68 | 27170700002 | 绝缘胶带 20m/卷 | 卷 | 5.405
69 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.32
70 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 135.155
71 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 220.977
72 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 2.04
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | 28032700004 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 | m | 64.134
74 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 15.332
75 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个 | 35.727
76 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 1753.3
77 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 354.235
78 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.04
79 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.08
80 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 91.67
81 | 34110100002 | 水 | t | 3.128
82 | 34110200001 | 电 | kW·h | 7.834
83 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 132.254
84 | BC000039 | 软膜造型灯 | m2 | 5
85 | BC000018 | 室内高清半球 | 台 | 5
86 | WJJ030702~1 | 陶瓷片密封龙头 DN20 | 个 | 4.04
87 | WJJ030703 | 混合冷热水龙头 | 个 | 6.06
88 | WJJ030720~1 | 不锈钢地漏 | 个 | 30.3
89 | WJJ030736 | 不锈钢冲洗管 DN32 | 根 | 15.15
90 | WJJ170102~1 | 钢管 SC40 | m | 108.15
91 | WJJ172513~2 | PC管 20 | m | 725.876
92 | WJJ172567~1 | 40PPR热水管 | m | 54.315
93 | WJJ172567~5 | PPR32 | m | 161.381
94 | WJJ172568~1 | PVC50排水管 | m | 120.833
95 | WJJ172568~2 | PVC110排水管 | m | 80.37
96 | WJJ180926 | 塑料排水管粘接管件 | 个 | 180.184
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
97 | WJJ180956~2 | 室内塑料给水管热熔管件 25 | 个 | 194.579
98 | WJJ180956~3 | 室内塑料给水管热熔管件 40 | 个 | 47.419
99 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 38.38
100 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) | 套 | 19.19
101 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 6.06
102 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 6.06
103 | WJJ211301 | 成品拖布池 | 个 | 4.04
104 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 15.15
105 | WJJ211701 | 挂式小便器 | 个 | 10.1
106 | WJJ211703 | 感应小便阀(感应器) | 个 | 10.1
107 | WJJ212501 | 蹲便器脚踏冲洗阀 | 个 | 15.15
108 | WJJ212502 | 蹲便器脚踏开关 | 个 | 15.15
109 | WJJ222501 | 除污器 DN32 | 个 | 15.15
110 | WJJ252102~10 | 防水筒灯 | 个 | 80.8
111 | WJJ252102~12 | 射灯 | 个 | 208.06
112 | WJJ252102~13 | 应急照明筒灯 | 个 | 39.39
113 | WJJ252102~14 | 墙面应急指示牌 | 个 | 5.05
114 | WJJ252102~15 | 灯带 | m | 23.735
115 | WJJ252102~17 | 天花吊装应急指示牌 | 个 | 6.06
116 | WJJ252102~23 | 安全逃生出口 | 个 | 13.13
117 | WJJ252102~4 | 600*600扣板灯 | 个 | 4.04
118 | WJJ252102~6 | LED长型吊灯180*1900 | 个 | 1.01
119 | WJJ252102~7 | LED条型灯 | 个 | 41.41
120 | WJJ252102~9 | 钓鱼灯 | 个 | 11.11
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
121 | WJJ260501~1 | 照明开关 单联 | 只 | 2.04
122 | WJJ260501~2 | 照明开关 双开单控 | 只 | 31.62
123 | WJJ260501~4 | 照明开关 三联单控 | 只 | 4.08
124 | WJJ264103~2 | 普通二三孔插座 | 套 | 221.34
125 | WJJ264103~4 | 防水二三孔插座 | 套 | 13.26
126 | WJJ264103~5 | 地面插座 | 套 | 1.02
127 | WJJ264106~2 | 信息插座 含模块 | 个 | 14.14
128 | WJJ280304~7 | 电线WDZA-BYJ-2.5 | m | 4405.979
129 | WJJ280304~8 | 电线 WDZA-BYJ-4 | m | 2049.175
130 | WJJ281107~2 | 电缆 WDZ-YJY-5×16 | m | 106.05
131 | WJJ282501~1 | 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 | m | 718.554
132 | WJJ282501~3 | 2*200C音响线 | m | 210
133 | WJJ290614~1 | 电线管JDG20 | m | 1387.286
134 | WJJ290614~2 | 电线管JDG25 | m | 1222.023
135 | WJJ291107~1 | 钢制接线盒 | 个 | 803.76
136 | WJJ503501~1 | 排气扇 | 台 | 22
137 | 补充主材1~1 | 音响、投影仪 | 台 | 1
138 | 补充主材2~1 | 扬声器 | 只 | 2
139 | 补充主材~1 | 吸顶AP | 台 | 7
140 | 补充主材~11 | 24口交换机 | 台 | 1
141 | 补充主材~15 | 配电箱2F-AL1 | 台 | 1
142 | 补充主材~16 | 网络摄像机 | 台 | 1
143 | 补充主材~17 | 配电箱1F-AL1 | 台 | 1
144 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.007
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第7页、共7页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
145 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.008
146 | J5-23 | 平台作业升降车 提升高度(m) 9 中型 | 台班 | 0.4
147 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 2.35
148 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 1.506
149 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班 | 0.849
150 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.027
151 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 3.152
152 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型 | 台班 | 2.19
153 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型 | 台班 | 4.483
154 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度∶1250TVL | 台班 | 1
155 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 | 台班 | 1
156 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 1.834
157 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 0.115
158 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 9.843
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。