## E.1.1 工程项目清单汇总表（招标）
表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造项目 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造项目
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 装饰工程
1.1.3 | 安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 1.1 E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 6.94
1.1.5 | 利润 |  | 6.38
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 1.81
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## 1.1 E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011203003001 | 外墙砖拆除 | 1.拆除方式:综合考虑 2.规格尺寸及形状:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.含垃圾清理、场内转运、降尘、防护等全部工作 | m2 | 484.12
2 | 011203003002 | 外门窗拆除 | 1.拆除方式:综合考虑 2.规格尺寸及形状:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.含垃圾清理、场内转运、降尘、防护等全部工作 | m2 | 23.59
3 | 011503004001 | 烟囱拆除 | 1.拆除方式:综合考虑 2.规格尺寸及形状:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.含垃圾清理、场内转运、降尘、防护等全部工作 | m | 21
4 | 011203003003 | 钢楼梯拆除 | 1.拆除方式:综合考虑 2.规格尺寸及形状:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.含垃圾清理、场内转运、降尘、防护等全部工作 | m2 | 11.25
5 | 011503004002 | 钢楼梯扶手拆除 | 1.拆除方式:综合考虑 2.规格尺寸及形状:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.含垃圾清理、场内转运、降尘、防护等全部工作 | m | 15
6 | 010103002001 | 楼面运出垃圾 | 1.场内转运距离、次数及方式:综合考虑; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m3 | 22.49
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010103002002 | 建筑垃圾外运 | 1.运距:外运运距综合考虑 2.开挖方式、深度:综合考虑 3.土质类别：综合考虑 4.场内转运距离、次数及方式:综合考虑 5.采用智能环保渣土专用运输车,通行时间综合考虑 6.含施工道路及安全防护等保证场内通行畅通及安全防护的所有措施费 7.含符合环保、城管等部门要求的裸土覆盖、车辆冲洗设备等全部内容 8.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 | m3 | 22.49
8 | 010101003001 | 渣土消纳费 | 1.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用 | m3 | 22.49
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## 1.1 E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：拆除工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 1.1 E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 20907.63 | 5 | 1045.38
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 1.1 E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 1.1 E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## 1.1 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：拆除工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 15736.08 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 14390700002 | 乙炔气 | m3 | 0.783
3 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 1.663
4 | BC000001 | 渣土消纳费 | m3 | 22.49
5 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 3.284
6 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 1.799
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 1.2 E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 15.15
1.1.5 | 利润 |  | 13.91
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 3.69
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## 1.2 E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 砌筑工程
1 | 010401008001 | 砖砌体封窗 | 1.砖砌体封窗; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m3 | 0.77
A2 |  | 屋面工程
2 | 010901002001 | 雨棚（3.0#厚铝板） | 1.40*40*2镀锌方通、60*40*2.5铝合金龙骨基层(另计); 2.3.0#厚铝板; 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 509.66
A3 |  | 墙柱面工程
3 | 011206008001 | 原外墙开裂及空鼓修补 | 1.原外墙开裂及空鼓修补; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 300
4 | 011206008002 | 仿真藤条装饰 | 1.仿真藤条装饰; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 441.44
5 | 010607010001 | 钢骨架 | 1.外立面骨架（38#卡式龙骨、40*40*2镀锌方通）; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | t | 17.424
6 | 010607010002 | 铝合金骨架 | 1.外立面骨架（60*40*2.5铝合金龙骨）; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | t | 2.962
7 | 011203003001 | 外立面铝方通造型装饰 | 1.38#卡式龙骨、40*40*2镀锌方通基层(另计); 2.外立面铝方通造型装饰; 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 1028.8
8 | 011203003002 | 3.0厚铝板包管 | 1.40*40*2镀锌方通基层（另计）; 2.3.0厚铝板包管; 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 102.44
9 | 011203003003 | 电梯厅石膏板包管 | 1.12厘阻燃板基层,9厘石膏板面层包管; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 6.72
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011203003004 | 部分空调外机移位及外墙弱电布线规整清理 |  | 工日 | 3
A4 |  | 天棚工程
11 | 011302001001 | 3.0厚铝板饰面顶 | 1.40*40*2镀锌方通基层（另计）; 2.3.0厚铝板饰面顶; 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 410.81
12 | 011302001002 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.轻钢龙骨,满足设计要求; 2.9mm纸面石膏板（双层）; 3.面层涂料另计; 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 13.14
A5 |  | 门窗工程
13 | 010808002001 | 侧面3.0厚铝板饰面 | 1.60*40*2.5铝合金龙骨（另计）; 1.侧面3.0厚铝板饰面; 2.部位:门窗; 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 346.6
14 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.玻璃品种、厚度:70系列断桥铝合金,玻璃采用6+9A+6双钢化中空玻璃; 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容; 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 5.1
15 | 010810001001 | 窗帘 | 1.布艺窗帘,高密度聚酯纤维遮光布 (双层),布艺皱褶比例 1:1.8; 2.铝合金罗马杆,加厚镀锌支架(另计); 3.窗户 3100*1650, 层高 4100; 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 516
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010810003001 | 铝合金罗马杆 | 1.铝合金罗马杆,加厚镀锌支架; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m | 127
17 | 010802003001 | 乙级防盗门 | 1.尺寸:综合考虑; 2.五金:五金配件,门锁等; 3.含制作、安装、油漆、门窗塞缝等所有工作内容; 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 16.95
A6 |  | 油漆、涂料工程
18 | 011404001001 | 外墙真石漆(拆除瓷砖面外墙) | 1.耐水腻子一遍; 2.外墙腻子一遍; 3.抗碱封闭底漆两遍; 4.真石漆底漆一遍; 5.真石漆面漆一遍; 6.20mm分割线; 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 371.98
19 | 011404001002 | 外墙真石漆（原瓷砖面外墙） | 1.原外墙砖面幼浆打毛; 2.外墙腻子一遍; 3.抗碱封闭底漆两遍; 4.真石漆底漆一遍; 5.真石漆面漆一遍; 6.20mm分割线; 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 770.95
20 | 011404001003 | 内墙面 | 1.墙面基层清理修补,腻子基层两遍,白色墙漆两遍; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 1027.16
21 | 011404002001 | 原顶乳胶漆 | 1.顶面基层清理修补,腻子基层两遍,白色墙漆两遍; 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求. | m2 | 338.74
22 | 011502001001 | 成品石膏线 | 1.12mm基层板 2.成品石膏线 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 | m | 11.2
A7 |  | 措施项目
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## 1.2 E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A7 |  | 措施项目
1 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
2 | 011601001001 | 装饰脚手架 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 1.2 E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 1475842.21 | 5 | 73792.11
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 1.2 E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 1.2 E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## 1.2 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 316701.207 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 01050100004 | 钢丝绳 Φ8 | kg | 5.646
3 | 01110100001~2 | 40*40*2镀锌方通 | kg | 17594.407
4 | 01210500001~1 | 60*40*2.5铝合金龙骨 | kg | 3139.72
5 | 01430100004~1 | 3.0厚铝板 | m2 | 1456.34
6 | 01510100001~2 | 38#卡式龙骨 | kg | 875.033
7 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 453.33
8 | 03010500087 | 镀锌螺栓带帽带垫 M10×100 | 套 | 2567.269
9 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 2.628
10 | 03031300005~1 | 铝合金罗马杆 | m | 129.54
11 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 477.608
12 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 84.309
13 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 3
14 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 20.104
15 | 03210100027 | 射钉 (枪钉) | 盒 | 0.06
16 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 0.577
17 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 115.536
18 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 5.256
19 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 501.32
20 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 633.265
21 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 2.963
22 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 0.621
23 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.065
24 | 05050100005~3 | 阻燃板 12mm | m2 | 2.352
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 05090100002~1 | 12厘阻燃板 | m2 | 7.056
26 | 06010100002~4 | 6+9A+6双钢化中空玻璃 | m2 | 4.845
27 | 07010100007 | 全瓷墙面砖 300×300 | m2 | 312
28 | 09010100001~5 | 9mm纸面石膏板（双层） | m2 | 13.797
29 | 09010100001~6 | 9厘石膏板 | m2 | 7.056
30 | 09050200011~2 | 100*100*0.9铝方通 | m2 | 1090.528
31 | 10011300004 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600以上 | m2 | 13.337
32 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 4.77
33 | 11090100005~1 | 70系列断桥铝合金推拉窗 不含玻璃 | m2 | 5.1
34 | 11230900001~2 | 乙级防盗门 | m2 | 16.95
35 | 12030300001 | 铝收口条压条 | m | 108.474
36 | 12070100005~1 | 成品石膏线 260*10mm | m | 11.76
37 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 2908.382
38 | 13010100003~1 | 耐水腻子 | kg | 477.622
39 | 13010100003~2 | 外墙腻子 | kg | 1467.522
40 | 13010900002 | 透明底漆 | kg | 400.026
41 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 322.625
42 | 13030300006 | 抗碱底涂料 | kg | 685.758
43 | 13030700004 | H型真石涂料 | kg | 5714.65
44 | 13031100015 | 防水漆(配套罩面漆) | kg | 457.172
45 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 132.476
46 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 0.131
47 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 15.202
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
48 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 2.397
49 | 14410000004~1 | 结构胶 350g | 支 | 312.959
50 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 91.8
51 | 14430100001 | 801胶 | kg | 2194.426
52 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 1531.287
53 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 1.836
54 | 34110100002 | 水 | t | 5.689
55 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 206.966
56 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 279.719
57 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 51.904
58 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 16.071
59 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 5.646
60 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 6.12
61 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.162
62 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 13624.296
63 | BC000011 | 垂直运输 | 元 | 13966.52
64 | BC000022 | 仿真藤条装饰 | m2 | 441.44 |  |  | 拟用清单项目：仿真藤条装饰
65 | BC000023 | 窗帘 | m2 | 516
66 | BC000024 | 部分空调外机移位及外墙弱电布线规整清理0020 | 工日 | 3
67 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 2.823
68 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 1.036
69 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 4.5
70 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 1.331
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
71 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 124.179
72 | J10-4 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型 | 台班 | 0.252
73 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型 | 台班 | 13.715
74 | J12-42 | 手提钻 小型 | 台班 | 81.137
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 1.3 E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## 1.3 E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：高强度硬塑料管 2.材质规格：PVC25 3.配置形式：暗配 4.含管道穿墙打洞及其他一切相关工作内容 | m | 31.93
2 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.材质规格：BYJ-2.5mm2 3.配线形式：配管内 4.完成电线供应安装、穿引线及接线端子制作安装 | m | 95.79
3 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关; 2.规格:10A; 3.安装方式:综合考虑; 4.产品选型满足设计及施工要求 5.完成本体安装、接线、调试等工作内容 | 套 | 1
4 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯; 2.型号:7W，4000K; | 套 | 21
5 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:开槽; 2.部位:墙面; 3.规格:25; | m | 31.93
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## 1.3 E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 1.3 E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 1985.17 | 5 | 99.26
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 1.3 E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 1.3 E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## 1.3 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 758.499 |  |  | 人工系数:1;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.086
3 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 42.63
4 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 4.576
5 | 03130600018 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 1.05
6 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.087
7 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.08
8 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 2.235
9 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 77.695
10 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.169
11 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 0.255
12 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.032
13 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 7.016
14 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 21.315
15 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 25.098
16 | WJJ252102~1 | 筒灯 | 套 | 21.21
17 | WJJ260501~3 | 三联单控开关 | 只 | 1.02
18 | WJJ280304~1 | BYJ-2.5 | m | 111.116
19 | WJJ290615~2 | 刚性阻燃塑料电线管 DN25 | m | 35.123
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。