## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 灯具及线路、线管更换
1 | 030413001001 | 宿舍内原有灯具拆除（不利旧） | 1.宿舍内原有灯具拆除（不利旧）; 2.工程量凭签证单结算 | 套 | 1720
2 | 030413003001 | 双管荧光灯 | 1. T8灯管，LED光源 2*35W 2.满足设计图纸以及招标文件要求; | 套 | 860
3 | 030413001002 | 普通吸顶灯 | 1.1*18W LED灯盘直径不小于300mm 吸顶安装; 2.满足设计图纸以及招标文件要求; | 套 | 430
4 | 030413001003 | 防尘防水吸顶灯安装 | 1.1*18W LED灯盘 吸顶安装; 2.满足设计图纸以及招标文件要求; | 套 | 430
5 | 030413014001 | 插座 | 1.单相明插座; 2.10A 5孔 ; 3.明装; 4.满足设计图纸以及招标文件要求; 5.工程量凭签证单结算 | 套 | 344
6 | 030413014002 | 空调插座 | 1.单相明插座 2.30A 3孔 3.明装 4.满足设计图纸以及招标文件要求; 5.工程量凭签证单结算 | 套 | 43
7 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装 接线盒; 2.满足设计图纸以及招标文件要求 3.工程量凭签证单结算 | 个 | 387
A2 |  | 宿舍配电箱以及箱内电气元件更换
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030405001001 | 配电箱内低压电气开关更换 | 1.配电箱内低压电气开关更换; 2.综合型号（型号详见设计图纸）; 3.包括低压电气开关更换,检测实验等全部内容; 4.满足设计图纸以及招标文件要求; 5.工程量凭签证单结算 | 个 | 172
9 | 030412005001 | 宿舍内原有配电箱面板更换 | 1.配电箱面板拆除、定位、面板安装等全部内容; 2.根据现场条件定制 3.满足设计图纸以及招标文件要求; 4.工程量凭签证单结算 | 个 | 430
A3 |  | 宿舍内卫生间阀门更换
10 | 031002001001 | 金属阀门拆除（不利旧） | 1.金属阀门拆除（不利旧） 2.工程量凭签证单结算 | 个 | 430
11 | 031002001002 | 自闭式延时冲洗阀 | 1.自闭式延时冲洗阀（手按式） 2.DN25 3.含安装、水压试验等全部内容 4.满足设计图纸以及招标文件要求 | 个 | 430
A4 |  | 洗漱台给水管道
12 | 031001008001 | 塑料管 | 1.PPR给水管; 2.热熔连接; 3.1.25MPa DN20;含配件 4.管道消毒、冲洗、水压试验等全部内容 5.满足设计图纸以及招标文件要求 | m | 1290
A5 |  | 空调冷凝水管道
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 031001008152 | 塑料管 | 1.PVC空调凝结水管; 2.胶粘连接; 3.1.6MPa DN50;含配件 4.含安装、试验等全部内容 5.满足设计图纸以及招标文件要求; | m | 1395
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 110540.367 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | H00013 | 人工费(安装) | 元 | 3708.75 |  |  | 人工系数:0.98;
3 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 4.102
4 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 1.006
5 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 1.72
6 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽 20mm | m | 810.12
7 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 357.76
8 | 03010500006 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M5×40 | 套 | 350.88
9 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.516
10 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 3508.8
11 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 861.075
12 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 3.44
13 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 28.041
14 | 03130100021~2 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.219
15 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 42.822
16 | 14030300001 | 机油 | kg | 4.3
17 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 11.439
18 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.297
19 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 0.168
20 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 0.503
21 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 5.72
22 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 1.793
23 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.826
24 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个 | 347.44
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 434.3
26 | 19030100003~1 | 碳钢螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.542
27 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.271
28 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.271
29 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 1226.36
30 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 262.472
31 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 19.694
32 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 861.075
33 | 34110100002 | 水 | t | 8.362
34 | 34110100002~1 | 水 | t | 0.555
35 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 161.297
36 | WJJ17250199006~2 | PVC-U给水管 Φ50*2mm | m | 1422.9 |  |  | 市财评2023
37 | WJJ172567~1 | 塑料给水管 Φ20 1.25MPa | m | 1310.64
38 | WJJ18090199006~1 | PVC-U给水管件 Φ50 | 个 | 560.79 |  |  | 市财评2023
39 | WJJ180956~1 | 室内塑料给水管热熔管件 Φ20 | 个 | 1960.8
40 | WJJ19030199015~2 | 自闭式延时冲洗阀 DN25 | 个 | 434.3 |  |  | 市财评2023
41 | WJJ252102~11 | 普通吸顶灯 1*18W LED灯盘直径不小于300mm | 套 | 434.3
42 | WJJ252102~5 | 双管荧光灯 T8灯管，LED光源 2*35W | 个 | 868.6
43 | WJJ252102~8 | 防尘防水吸顶灯 1*18W LED | 套 | 434.3
44 | WJJ264103~1 | 空调插座 30A 3孔 | 套 | 43.86
45 | WJJ264103~3 | 单相明插座 5孔 10A/250V | 套 | 350.88
46 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 394.74
47 | WJJ551504~5 | 宿舍配电箱内低压电气开关 综合型号 | 个 | 172
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
48 | WJJ551504~6 | 配电箱面板 | 个 | 434.3
49 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小 | 台班 | 0.86
50 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小 | 台班 | 6.88
51 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 | 台班 | 0.039
52 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.129
53 | J8-32~1 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 | 台班 | 0.168
54 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 | 台班 | 17.157
55 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.155
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。