## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：装修工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 15.15
1.1.5 | 利润 |  | 13.91
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 3.69
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 墙柱面工程
A1.1 |  | 乳胶漆墙面
1 | 011201001001 | 界面剂一道 | 1.墙面界面剂一道; 2.结算按实际计取; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; 4.具体是否实施按现场签证进行计取 | m2 | 177.91
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.原墙面涂层铲除、基层修补、腻子修补、整体打磨、底漆乳胶漆面漆涂刷等; 2.结算面积按签证实际计取; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 177.91
A1.2 |  | 瓷砖墙面
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.0厚JS聚合物防水涂膜; 2.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 1355.37
4 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格:8厚300*600瓷砖面层，专用勾缝剂勾缝; 2.基层类型、部位:10厚预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0粘接层（内掺建筑胶）; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 1355.37
A1.3 |  | 天棚工程
5 | 011301001001 | 界面剂一道 | 1.界面剂一道 2.结算面积按签证实际计取; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; 4‘施工中如若未刷应扣减，需现场进行签证后才能结算 | m2 | 110.06
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.原墙面涂层铲除、基层修补、腻子修补、整体打磨、底漆乳胶漆面漆涂刷等; 2.结算面积按签证实际计取; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 110.06
A1.4 |  | 外墙真石漆墙面
7 | 011201001002 | 界面剂一道 | 1.墙面界面剂一道; 2.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; 3.施工中如若未刷应扣减，需现场进行签证后才能结算 | m2 | 4889.49
8 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，用于水泥砂浆修补处; 2.结算面积按签证实际计取; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 488.95
9 | 011201001003 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.一层耐碱玻璃纤维网布; 2.结算面积按签证实际计取; 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 488.95
10 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物防水涂膜; 2.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; 3.施工中如若未刷应扣减，需现场进行签证后才能结算 | m2 | 4889.49
11 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍(浅灰色) 4.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 4889.49
A2 |  | 门窗工程
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门为锌钢板材质，氟碳喷涂，铝箔填充，门扇厚度不小于85mm，门面钢板厚度不小于1.0mm，门框钢板厚度不小于2.0mm，不锈钢下档，外包内开，机械门锁，铜质锁芯，带6把钥匙（不含装修钥匙） 2.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 496.8
13 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.成品厕所门，铝合金材质，壁厚不小于2mm，半玻半板； 2.玻璃为厚度不小于8mm单面喷砂钢化玻璃，执手门锁； 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 338.1
14 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金推拉窗,型材为112系列隔热铝合金,厚度不小于1.8mm,表面阳极氧化处理 2.外窗玻璃规格为(6LOW.E+12Ar+6)中空钢化玻璃。传热系数为2.2W/m2.K,可见光透射比为0.61,太阳得热系数为0.30,遮阳系数0.34,气密性等级为4级。 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m2 | 330
15 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金属纱窗 2.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; 3.不锈钢丝网纱窗 | 个 | 200
16 | 010807001002 | 外门窗塞缝 | 1外门窗塞缝 2.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m | 1040
A3 |  | 其他工程
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.人造石台面台中双盆，锌钢支架支持，304不锈钢材质龙头。 2.带化妆镜（化妆镜不带照明灯），化妆镜为不小于5mm浮法玻璃高清银镜，太空铝包边，打孔安装 3.含毛巾架、浴巾架等大样图中所有内容 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | 个 | 230
18 | 011503004001 | 成品栏杆 | 1.天桥栏板顶部300高不锈钢栏杆 2.2厚直径80 304不锈钢横栏，2厚直径60 304不锈钢立杆，4角设置4根M8*80膨胀螺栓，与栏板顶部结构锚固，3厚200*200不锈钢板与主题结构锚固 3.其他:满足设计图纸以及招标文件要求; | m | 32.16
19 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称:304不锈钢材质毛巾架，长度不小于60cm; | 付 | 230
20 | 011505002002 | 洗厕配件 | 1.配件名称:304不锈钢材质浴巾架，双层，打孔安装，60cm长，固定式; | 付 | 230
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：装修工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装修工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装修工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 136913.89 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装修工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 136913.89
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装修工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：装修工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：装修工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共2页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 420203.669 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 214.93
3 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 13.554
4 | 03210900009 | 加工铁件 | kg | 294.542
5 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 3903.447
6 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t | 0.182
7 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 2584.348
8 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 2.23
9 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 3.806
10 | 04230100009 | UEA膨胀剂 综合 | kg | 53.57
11 | 06010100002~1 | 中空钢化玻璃6LOW.E+12Ar+6 | m2 | 313.5
12 | 06010100003~2 | 钢化磨砂玻璃 8mm | m2 | 324.576
13 | 07010100012~3 | 8厚全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 1409.585
14 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 586.74
15 | 11090100005 | 铝合金推拉窗 不含玻璃 | m2 | 330
16 | 11090300002 | 铝合金推拉门 不含玻璃 | m2 | 338.1
17 | 11230900001 | 防盗门 甲级 | m2 | 496.8
18 | 13010900002 | 透明底漆 | kg | 1711.322
19 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 68.018
20 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 256.699
21 | 13030700004 | H型真石涂料 | kg | 24447.45
22 | 13031100009 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 3384.359
23 | 13031100010 | 聚合物水泥基防水涂料 I型 | kg | 15401.894
24 | 13031100015 | 防水漆(配套罩面漆) | kg | 1955.796
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：装修工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共2页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 297.102
26 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 705.264
27 | 21310900002 | 不锈钢毛巾架 | 个 | 232.3
28 | 21310900002~1 | 不锈钢浴巾架 | 个 | 232.3
29 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 210.087
30 | 34110100002 | 水 | t | 36.197
31 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m3 | 13.825
32 | 80090300002 | 干混界面砂浆 DIT M10 | m3 | 5.726
33 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 34106.604
34 | BC000001~2 | 人造石台面台中双盆洗漱台 | 个 | 230
35 | BC000002 | 成品栏杆0002 | m | 32.16
36 | BC000003 | 金属纱窗0003 | 个 | 200
37 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.701
38 | J5-18 | 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小型 | 台班 | 3063.239
39 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型 | 台班 | 0.489
40 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 5.644
41 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 20.331
42 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 80.742
43 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型 | 台班 | 58.674
44 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 2159.949
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。