## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管; 2.安装部位:室内; 3.介质:水; 4.连接形式:热熔连接; 5.规格:1.6MPa DN25; 6.管道消毒、冲洗:水压试压、水冲洗; 7.管卡材质:满足设计及施工规范要求; 8.警示带形式:满足设计及施工规范要求; | m | 629.8
2 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.名称:PPR截止阀 2.规格:DN25 1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 134
3 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（中档） 下排 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:蹲式大便器排水附件1套、水箱及冲洗管等冲洗附件1套，自带存水弯 | 组 | 134
4 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内; 2.材质:PVC-U排水管(含透气帽）; 3.介质:水; 4.规格:DN75; 5.连接形式:胶粘连接; 6.管卡材质:满足设计及施工规范要求; 7.警示带形式:满足设计及施工规范要求; 8.管道消毒、冲洗:含灌水试验等; | m | 54
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内; 2.材质:PVC-U排水管(含透气帽）; 3.介质:水; 4.规格:DN100; 5.连接形式:胶粘连接; 6.管道消毒、冲洗:含灌水试验等; 7.管卡材质:满足设计及施工规范要求; 8.警示带形式:满足设计及施工规范要求; | m | 81
6 | 031003003001 | 不锈钢洗漱槽 | 1.材质:304 1.5mm 不锈钢槽;L=1.5m 2.组装形式:冷热水; 3.附件名称、数量:水龙头2个（另计价）、洗脸盆排水附件1套; 4.其他：不锈钢支架 3个 | 组 | 134
7 | 031003014001 | 不锈钢地漏 | 名称：地漏 型号、规格：DN80 材质：不锈钢 | 个 | 268
8 | 031003014002 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机水龙头 2.规格:DN15 3.材质:不锈钢 | 个 | 24
9 | 031301003001 | 套管拆除、更换DN100 | .名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞，防水。 | 个 | 45
10 | 031301003002 | 套管拆除、更换DN75 | .名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN75 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞，防水. | 个 | 30
11 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称: LED 平板灯 600*600 2.规格、型号及参数: 24W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 280
12 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.平板灯 1200*300 28w； 2.护眼型 | 套 | 334
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030413001001 | 圆球吸顶灯 | 1.名称:圆球吸顶灯300 2.规格、型号及参数: LED 20W 3.类型:吸顶式 4.位置：走廊、楼梯间 | 套 | 114
14 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称: LED 平板灯 1200*600 2.规格、型号及参数: 48W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 3
15 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 套 | 134
16 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86底盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 134
17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | m | 573.3
18 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 573.3
19 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:吊顶内 | m | 330.96
20 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:BYJ-3*2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 3706.38
21 | 030413014001 | 更换插座 | 1.名称:单相暗插座面板 2.规格:15A 5孔 3.安装方式:暗装 | 套 | 66
22 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相暗插座 2.规格:15A 5孔 3.安装方式:暗装 | 套 | 22
23 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:动力线路; 2.型号、规格BYJ-3*4mm2mm2; 3.配线形式:管内穿线; | m | 132
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
7 | 031401001001 | 脚手架
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 8000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2 | 洁具及管道拆除
3
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 洁具及管道拆除 | 3000
2 | 电气线路及灯具、开关灯拆除 | 5000
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 86084.822 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 3.468
3 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 2.16
4 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.529
5 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽 20mm | m | 588.48
6 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 695.016
7 | 02290500005 | 油麻 | kg | 162.18
8 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 96.512
9 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 68.84
10 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.271
11 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 1491.24
12 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 1380.2
13 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 160.68
14 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 135.34
15 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 135.34
16 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 140.7
17 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 4.155
18 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 8.577
19 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 2.168
20 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 6.321
21 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 14.74
22 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 70.405
23 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 2.659
24 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 2.128
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 34.398
26 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 912.481
27 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 2.754
28 | 04031100002 | 砂子 | kg | 93.615
29 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 2.293
30 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 2.479
31 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 2.144
32 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 1.474
33 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 2.715
34 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 | ㎏ | 1.822
35 | 14030100002 | 汽油 92# | kg | 0.675
36 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 3.786
37 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.22
38 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 2.038
39 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 6.115
40 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.585
41 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 2.498
42 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 87.1
43 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.926
44 | 17010500017 | 焊接钢管 DN80 | m | 27.068
45 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 135.34
46 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.422
47 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 2.7
48 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 4.05
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 270.68
50 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个 | 17.82
51 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 26.73
52 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.277
53 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.139
54 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.139
55 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 536.063
56 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 67.144
57 | 28032700001 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2 | m | 27.486
58 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 160.68
59 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 19.23
60 | 34110100002 | 水 | t | 9.334
61 | 34110200001 | 电 | kW·h | 38.726
62 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把 | 0.45
63 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 838.418
64 | 26050400001~3 | 双联单控开关 | 只 | 136.68
65 | WJJ030706~4 | 不锈钢洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 24.24
66 | WJJ030720~2 | 不锈钢地漏 ：DN80 | 个 | 270.68
67 | WJJ170133 | 焊接钢管 DN125 | m | 9.54
68 | WJJ170134 | 焊接钢管 DN150 | m | 14.31
69 | WJJ17250499004 | PVC-U排水管 Φ75×2.3 | m | 52.92 |  |  | 市财评2023
70 | WJJ17250499005 | PVC-U排水管 Φ110×3.2 | m | 76.95 |  |  | 市财评2023
71 | WJJ172567~2 | 塑料给水管 DN25 | m | 639.877
72 | WJJ18090399004 | PVC-U排水管件 Φ75 | 个 | 47.79 |  |  | 市财评2023
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | WJJ18090399005 | PVC-U排水管件 Φ110 | 个 | 93.636 |  |  | 市财评2023
74 | WJJ180956~2 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 | 个 | 680.814
75 | WJJ193801~2 | 塑料阀门 DN25 | 个 | 135.34
76 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 135.34
77 | WJJ210904~1 | 不锈钢支架托 | 副 | 406.02
78 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 135.34
79 | WJJ212503 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 套 | 135.34
80 | WJJ252102~10 | 单管荧光灯 | 套 | 337.34
81 | WJJ252102~2 | LED 平板灯 600*600 | 个 | 282.8
82 | WJJ252102~8 | 平板灯 1200*600 48W | 套 | 3.03
83 | WJJ252102~9 | 圆形吸顶灯 LED 20W | 套 | 115.14
84 | WJJ264103~18 | 单相暗插座 15A 5孔 | 套 | 89.76
85 | WJJ280302~3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BYJ-4mm2 | m | 138.6
86 | WJJ280304~3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BYJ-2.5mm2 | m | 4299.401
87 | WJJ29060399008 | 电气PVC阻燃管 中型 Φ20单价含接头、护口等管件 | m | 607.698
88 | WJJ290615~1 | 刚性阻燃塑料电线管 PC20 | m | 364.056
89 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 159.12
90 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班 | 0.915
91 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 7.314
92 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 | 台班 | 0.025
93 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 | 台班 | 0.151
94 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 | 台班 | 14.548
95 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.997
96 | AZCSQTF | 安装措施其他费 | 元 | 4218.176
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。