空间数据采集实训室项目谈判邀请及采购需求
湖南工程职业技术学院的空间数据采集实训室项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、项目名称：空间数据采集实训室项目
[bookmark: _GoBack]2、政府采购计划编号：(2026)430000000457-1
3、委托代理编号：HNCSZB-2026-CG-056
4、采购项目预算：575835.00元
支持预付款，预付比例：%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式：固定总价固定单价成本补偿绩效激励
7、合同履行期限：自合同签订之日起10个日历日内，完成项目交付验收。
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的/%；
履约保证金：中标金额的3%；
预付款保证金：预付款的/%；
质量保证金：合同金额的/%；
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	575835.00
	空间数据采集实训室项目
	详见谈判文件
	5
	575835.00
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业小微企业监狱企业福利性单位
强制分包：大型企业应将采购份额的 /%分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
其他说明；
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式2份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年07月30日 10:00（北京时间），地点为湖南长顺项目管理有限公司（长沙市雨花区新兴路268号8#栋3楼315室），逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：周密嵘
1、电 话：13548665610
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称： 湖南工程职业技术学院
（2）地  址： 湖南省长沙市长沙县万家丽北路水渡河100号 
（3）联系人： 郭老师、胡老师 
（4）邮  编： / 
（5）电  话：0731-84098356  
（6）电子邮箱： /  
2、采购代理机构信息
（1）名  称： 湖南长顺项目管理有限公司 
（2）地  址： 长沙市雨花区新兴路268号8#栋3楼315室 
（3）联系人： 王探春、王晶、易丽丽、周密嵘 
（4）邮  编： / 
（5）电  话：0731-85770482、13548665610  
（6）电子邮箱： / 










附件一：投标人资格声明
投标人资格声明
致         (采购人、采购代理机构):
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):
1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:      
2、我单位直接控股的其他单位如下:       
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:       
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形:
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。
注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。
投标人名称(单位公章):                  
日期:         年     月     日

附件二湖南省政府采购供应商资格承诺函
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式如下）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参与政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc2605]湖南省政府采购供应商资格承诺函
[bookmark: _Toc25560][bookmark: _Toc25206] 
[bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc8986][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc16259]本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
[bookmark: _Toc4144][bookmark: _Toc1148][bookmark: _Toc256000063]按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型  中型 小型 微型
[bookmark: _Toc23058][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc26589]  本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

[bookmark: _Toc4820][bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc21472]公司（单位）名称（盖章）
[bookmark: _Toc3983][bookmark: _Toc32391] 
[bookmark: _Toc6926][bookmark: _Toc27051][bookmark: _Toc256000067][bookmark: _Toc256000068]                                          年   月   日                 
[bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc503] 
[bookmark: _Toc256000070][bookmark: _Toc22374][bookmark: _Toc8693][bookmark: _Toc256000069]机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
[bookmark: _Toc25919][bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc7512]法定代表人（负责人）姓名（签字）       、身份证号、手机号：
[bookmark: _Toc21775]授权代表人姓名（签字）       、身份证号、手机号：


















法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日

授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件



注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 
[bookmark: _Toc25776]采购需求
[bookmark: _Toc26126]第一节 采购清单一览表
	[bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc107998022]包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	空间数据采集实训室项目
	数据录入设备
	详见第三章 采购需求
	5套
	575835.00元
	575835.00元
	否
	否


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。




















第二节 技术要求
一、采购项目名称
空间数据采集实训室项目
二、采购项目概况
1、通过空间数据采集实训室项目的建设，可满足测绘地理学院、自然资源学院、工程建设学院的相关专业的实训需求，并为学生技能竞赛、教师教学能力大赛、科研社会服务项目提供设备，以达到更好地提升人才培养质量目的。
2、交货时间：签订合同后30个工作日内。
3、交货地点: 湖南工程职业技术学院。
三、采购货物需满足的技术要求
	参    数

	项目
	内容
	指标

	系统主机
	绝对精度
	≤3cm；

	
	▲相对精度
	≤1cm；

	
	重复精度：
	≤2cm；

	
	单块电池容量
	≥40Wh

	
	单块电池续航时长
	≥140min；

	
	防护等级：
	IP64；

	
	三维数据模型

	支持基于SLAM生成三维数据模型，数据成果为osgb等主流数据格式；
支持在同一软件中，数据处理可同时生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型；
支持接入网络模块，自动上传云端处理，生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型；

	激光扫描系统
	激光安全等级
	1级；

	
	波长
	905nm；

	
	最大测距
	≥40m @10%反射率；

	
	▲最大扫描点频：
	≥550000点/秒（单回波）≥1100000点/秒（双回波）；

	
	激光器通道数
	≥64；

	
	▲视场角
	≥360°×180°

	定位定姿系统
	支持卫星系统数据
	GPS：L1，L2，L5
BEIDOU：B1，B2，B3

	
	数据更新频率
	≥500Hz 

	
	▲陀螺仪零偏不稳定
	≤0.5°/hr；

	
	陀螺仪的角度随机游走
	≤0.01°/√hr；

	
	加速度计零偏不稳定性
	≤10ug；

	
	加速度计随机游走
	≤0.017m/s/√hr；

	相机参数
	相机数量
	≥2；

	
	最大影像分辨率
	≥1200万

	
	传感器尺寸
	≥1/2英寸；

	
	视场角
	≥360°(H)×360°(V)

	五、预处理软件及建模功能包含高斯泼践（需提供软件截图）
	1、软件全自主国产化，具备软件授权管理、到期提醒功能。
2、软件支持除中文外，三种及以上的外文版本。
3、同时一个任务下可导入多个工程，实现多工程同时解算，同时多工程之间处理和操作互不影响，并支持多工程的轨迹和点云数据同时显示。
4、支持显示实时点云成果和导出实时点云成果。
5、支持对实时点云成果数据做进一步的精化处理，精化处理包含实时RTK解算/PPK解算/纯SLAM解算3种优化解算方式，也同时包含控制点的纠正，包含行人滤波、厚度优化、 噪点剔除等优化功能，并能根据不同场景选择最适合的场景算法进行优化。
6、支持多工程之间的数据拼接，支持手动拼接和自动拼接2种方式，手动拼接可以支持在不同视图下的点云的平移，旋转操作，可以操作至少3种不同视角下的点云。
7、支持手持设备的Mesh建模，且能够支持多工程间的融合建模。
8、支持第一人称浏览模式，使用键盘可以操作视角进行上下左右前后进行移动。

	后处理软件
	1．全中文操作界面，支持除中文外两种及以上语言版本；
2．数据漫游：实现点云、矢量和影像的场景漫游，支持自定义视点位置进行视点漫游和通过设置浏览路径进行轨迹漫游两种漫游模式。
3.点云一键生成DEM，实现点云的自动分类，自动输出满足要求的DEM成果。
4.点云智能分类：支持地面点、建筑物、植被等多种分类，无需设置参数
5.点云分类：支持平地、丘陵、山地、城市道路等不同地形快速、准确提取复杂地形下的地面点，并自动对孤立点滤波处理。
6.一键清理：支持点云一键清理，自动除去顶棚、墙面、立柱、行人等噪点；
7.堆体识别：支持自动识别堆体范围，生成堆体范围线；
8.堆体体积计算：支持最低点、最高点、指定高程、范围线拟合曲面、范围线拟合平面等多种起算方式；







第二节 商务要求
一、服务要求
（一）交货期或施工期限
签订合同后30个工作日内。
（二）付款要求
1、项目结算： 付款人为湖南工程职业技术学院（国库集中支付）
2、付款方式：
（1）履约保证金：本项目需要提交履约保证金，本合同签订前，乙方应向甲方指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。
①履约保证金可以采购银行转账或保函的形式
②履约保证金采用保函形式的，保函时间不得低于12个月；
③履约保证金银行转账形式的，履约保证金通过银行转账原路退回、不计利息，在合同全面履行且最终验收合格后二十个工作日内退还。若发生根本违约、质量不合格等情形，甲方有权不予退还全部或部分保证金，并可继续追偿不足损失。
（2）安装调试验收合格后，凭验收报告及提供“增值税专用发票”的发票联和抵扣联（或电子专用发票）在20个工作日内一次性支付合同总金额的100%；
3、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，在投标报价中详细考虑项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期内保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现遗漏，均由成交供应商提供，视为投标时已包含在投标报价中，采购人不再支付任何费用。
4、供应商如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
二、售后服务要求
1、技术支持
（1）提供7×24小时技术咨询和远程支持服务。
（2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
2、故障响应
（1）提供7×24小时的故障服务受理。
（2）对重大故障提供7×24小时现场支援，一般故障提供5×8小时现场支援。紧急情况4小时内上门，48小时内提供解决故障方案，设备故障/维修/保养时，提供备用样机支持。
（3）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。
3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责提供更换或维修服务 （不得收取工时费、材料费、管理费、财务费等等），质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
4、在质量保证期如发生故障，成交供应商应提供咨询、维保服务，并在接到采购人的故障通知后的2小时内，派员到现场解决故障问题。成交供应商若不在规定的时间内派员到达现场或到场后无法排除故障，采购人有权另请他人修复，费用由成交供应商承担。
5、培训和服务
（1）成交供应商应结合现场的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的使用、管理和维保人员进行基本知识、使用、维护保养技术的培训，并达到熟练掌握产品性能、能及时排除一般故障的程度，以保设备的良好运行。
（2）产品升级维护：在质保期内，免费提供产品软件升级。
三、产品安装调试及服务
1、成交供应商负责针对产品集中管理、配置和维护等功能进行现场部署和服务。
2、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
3、成交供应商须将所有产品安装至采购人指定地点，并验收合格。
四、质量保证
1、成交供应商提供的产品应为原厂原装，未拆封未激活，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，有厂家授权证明。
2、产品至少提供1年质保期（一年包换，三年保修），质保期从项目完成验收合格后开始计算。在质保期内，对所投产品在使用过程中出现的非人为因素故障和零配件损坏，提供维修和更换服务。
3、质保期过后，继续为投标产品提供免费维修服务，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺及说明。

