桃花坪学生公寓8#栋维修工程方案

- 楼梯间、走廊等公共区域及寝室内墙面及天棚粉刷补整，灯具线路、开关插座维修；

- 寝室内卫生间、淋浴间及洗漱间拆除原有塑钢门，更换为铝合金门，卫生间及淋浴间拆除原有墙面砖、地面砖，重新做墙面防水、地面防水并铺贴墙面瓷砖及地面瓷砖，洗漱间墙面瓷砖及地面瓷砖保留，原有洗脸盆拆除，重新安装不锈钢洗手池。卫生间、淋浴间及洗漱间天棚采用铝合金龙骨及铝扣板吊顶，重新安装灯具线路、龙头、花洒、冷热水管道及卫生间洁具；

- 22间寝室门洞由侧面移动到中间，重新安装防盗门；

- 1-6楼公共洗衣房拆除原有墙面砖、地面砖，重新做墙面防水、地面防水并铺贴墙面瓷砖及地面瓷砖，地面留洗衣机排水槽，天棚采用铝合金龙骨及铝扣板吊顶，灯具线路更换；

- 入户大厅地面瓷砖重新铺贴，墙面贴护墙板，天棚吊顶改造；

楼梯间原有楼梯扶手拆除，更换为热镀锌钢扶手，踏步地面砖更换，楼梯间安装护墙板墙裙，走廊贴护墙板墙裙，外漏线路整理；

- 屋面及女儿墙整体重新做防水，锈蚀铸铁套管更换；

- 建筑垃圾外运；

- 详见设计图。