政府采购
竞争性磋商文件
采购项目名称：2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目

采   购   人：长沙民政职业技术学院

政府采购编号：(2026)430000000125-1
采购代理编号：HNKJ2026-GC-0502
采购代理机构：湖南凯浚工程咨询有限公司 
二○二六年五月

目录
2

第一章  磋商邀请公告

6

第二章 磋商须知

13

附页1  湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

13

附页2  湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

14

附页3  政府采购履约担保函

16

附页4  评审因素和标准（综合评分表）

18

磋商须知正文

32

第三章  政府采购合同格式

32

第一部分 合同协议书

35

第二部分 通用合同条款

36

第三部分 专用合同条款

47

第四章 采购需求

47

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

47

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

47

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

48

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

49

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

50

六、采购标的的验收标准

50

七、采购标的的其他技术、服务等要求

53

第五章 响应文件组成

54

一、磋商响应声明

59

二、投标保证经缴纳证明材料

60

三、联合体协议(格式，本项目不适用此条)

61

四、供应商的资格证明资料

67

五、施工方案

71

八、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

77

九、报价一览表及报价文件

81

十、供应商认为需要提供的其它资料

83

十一、最后报价



第一章  磋商邀请公告
长沙民政职业技术学院的2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目
2、政府采购计划编号：(2026)430000000125-1
3、委托代理编号：CGXM2026430000000229

4、采购项目预算：3162003.46元

(支持预付款，预付比例： 30 %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

6、评标方法：¨最低价法þ综合评分法

7、合同定价方式：(固定总价(固定单价¨成本补偿¨绩效激励

8、合同履行期限：详见磋商文件

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的  2  %；

履约保证金：中标金额的  5  %；

预付款保证金：预付款的  /  %；

质量保证金：合同金额的 3 %；

二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	3162003.46
	2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目
	详见竞争性磋商文件
	1
	3162003.46
	■
	¨


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业(小微企业¨监狱企业¨福利性单位

¨强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：

包1:

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。

（2）本项目专门面向中小企业采购（中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业），投标人须提供《中小企业声明函》（见附件）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年 7 月 3 日 至2026年 7 月 10 日，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间)，持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或者授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证，提供的所有资料均加盖公章，到长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703-1704房（湖南凯浚工程咨询有限公司）获取招标文件。
¨本项目实行电子交易，有意参加投标者，持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或者授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证，提供的所有资料均加盖公章，到长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703-1704房（湖南凯浚工程咨询有限公司）获取电子版招标文件。

¨本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年 7 月 14 日 09:30分（北京时间）

2、提交投标文件地点：湖南凯浚工程咨询有限公司（长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703房）。

3、开标时间：2026年 7 月 14 日 09:30分
4、开标地点：湖南凯浚工程咨询有限公司（长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703房）。

七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：þ表示选择，¨表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：梁巨衡
2、电话：13319533623
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：长沙民政职业技术学院

（2）地 址：长沙市雨花区香樟路421号

（3）联系人：陈老师
（4）邮 编：410000

（5）电 话：0731-82800103

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南凯浚工程咨询有限公司

（2）地 址：长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703-1704房

（3）联系人：梁巨衡、杨朵、邓亚民、胡林

（4）邮 编：410000

（5）电 话：0731-85534668、13319533623（梁）
（6）电子邮箱：1115362886@qq.com
附件
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□ 小型□ 微型□
公司（单位）名称（盖章）
      年   月   日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机

第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：长沙民政职业技术学院

地    址：长沙市雨花区香樟路421号
联 系 人：陈老师
电    话：0731-82800103

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南凯浚工程咨询有限公司
地 址：长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703-1704房

联系人：梁巨衡、杨朵、邓亚民、胡林

电 话：0731-85534668、13319533623（梁）

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

	第二章第3.1款

	供应商资格条件


	1、供应商基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。

（2）本项目专门面向中小企业采购（中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业），投标人须提供《中小企业声明函》（见附件）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

4、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入招标采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与招标采购活动。

5、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件： / 。

注：1）投标人具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本项目不接受联合体投标

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	供应商在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

踏勘地点：长沙民政职业技术学院内。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：1、强制采购的节能产品；2、其他。
	■ 是，对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的产品，按其规定实行强制采购，所投产品需提供国家节能（节水）认证证书复印件并加盖供应商公章，未提供视为无效响应。
□ 否

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；3、支持中小企业发展；
4、其他。
	1、采购产品为财政部 发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》非强制采购节能产品，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4%。
2、采购产品为财政部 发展改革委发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4  %、价格 4 %。
3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /   ％。
（4）支持监狱企业：
①、监狱企业视同小型、微型企业；
②、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	商务条款、技术条款、合同条款可能变动，具体以现场磋商情况为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章 磋商邀请公告 

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或者授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证，提供的所有资料均加盖公章。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 磋商邀请公告

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	本项目采购预算为3162003.46元，最高限价为3162003.46元。
投标报价超过本项目最高限价的，视为无效投标；不可预见费按252051.03元（不含增值税）计取，列入暂列金额，不得更改，否则按不合格投标人处理；缺项漏项则视为无效投标。
供应商所报的总价和综合单价均不得超过磋商文件所发布工程量清单的总价和综合单价（否则视为无效投标）。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供
□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供

	第二章第19.1款
	投标保证金
	□不要求提供
■要求提供

1、保证金数额：60000.00元(人民币)【须同时备注项目名称】

2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

账户名：湖南凯浚工程咨询有限公司政府采购保证金专户

开户行：长沙银行汇金支行
账  号：810000258098000001
3、缴纳时间：递交响应文件截止时间前。

4、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

5、采用保函的，应当符合以下要求：保函（银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销的独立保函、保险公司开具的无免责条款的保证保险）。供应商应在投标截止时间前完成保函开具，在响应文件中提供保函扫描件并加盖供应商公章，保函开具成功时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前（含），保函有效期应当不小于投标有效期。否则响应文件将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	纸质文件一正二副共叁份，电子档（U盘）1份

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目响应文件
政府采购编号:             
委托代理编号:             
供应商名称：             
在      年  月   日  时    分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	长沙市雨花区金海路132号金井综合大楼17楼1703房。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为   / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为   /   %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第9.2项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后
报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品
最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法

	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。
4、残疾人福利企业、监狱企业视同小微企业，残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，只计其中一项，不重复享受。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	《湖南政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	□ 不要求提供

■ 要求提供，成交供应商需在签订合同前，向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金或提供合同金额5%的银行履约保函。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购人向采购代理机构支付不高于16588元代理服务费。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

①、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

②、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

③、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

④、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2、供应商应保持公开、公平的原则进行投标，如磋商小组认为供应商提交的报价有恶意中标的嫌疑，磋商小组有权让供应商提交成本价的组成，如在规定时间内供应商不能提交成本价的组成或提交的成本价明显低于市场平均值，磋商小组有权认为供应商属于恶性竞争，有权认定其为无效响应。

3、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

4、工期要求：45个日历日内完工并清场。
5、本项目采购标的及所属行业：建筑业。


附页1  湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2  湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3  政府采购履约担保函
                         编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 
          保证人：（公章） 
                                            年   月   日

附页4  评审因素和标准（综合评分表）

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	技术
（30分）
	资源配备计划
	10
	根据本项目实际情况提供资源配备计划，内容包含但不限于:①主要机械设备配备计划、②人员配备计划、③施工机具配备计划、④安全防护用品配备计划，⑤管理措施。满足上述要求且内容完善针对性强的计10分，缺漏项扣2分，每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。未提供的不计分。

(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容指照搬采购需求或不完整或缺少关键节点或表述空洞、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在错别字、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	
	质量管理体系与措施
	5
	根据本项目实际情况提供质量管理体系与措施，内容包含但不限于:①质量管理体系、②职责分工、③检验检测制度、④教育培训、⑤质量保修施。满足上述要求且内容完善针对性强的计5分，缺漏项扣1分，每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不计分。

(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容指照搬采购需求或不完整或缺少关键节点或表述空洞、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在错别字、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	
	安全文明管理体系与措施
	3
	根据本项目实际情况提供安全文明管理体系与措施，内容包含但不限于，①安全文明管理体系的分析、②规章制度和操作规程的完善满足上述要求且操作性强的计3分;缺漏项扣1.5分，每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不计分。

(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容指照搬采购需求或不完整或缺少关键节点或表述空洞、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在错别字、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	
	施工组织计划与技术措施
	4
	根据本项目实际情况提供施工组织计划与技术措施，内容包含但不限于:①施工程序、②主要施工顺序、③施工工艺、④项目重点难点的把握分析，施工平面布置。满足上述要求且可以充分保障工程质量、工期及施工安全生产的计4分:缺漏项扣1分，每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不计分。

(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容指照搬采购需求或不完整或缺少关键节点或表述空洞、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在错别字、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	
	工作进度计划与保证措施
	4
	根据本项目实际情况提供工作进度计划与保证措施，内容包含但不限于:①总工期及节点工期，②工程进度计划，③进度控制措施，④进度控制计划。满足上述要求且工期保证措施得力、操作性强的计4分:缺漏项扣1分，每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不计分。

(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容指照搬采购需求或不完整或缺少关键节点或表述空洞、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在错别字、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)

	
	
	施工设备试验检测仪器设备配备计划
	4
	根据本项目实际情况，提供施工设备、试验、检测仪器设备配备计划，内容包含但不限于:①具有详细的施工设备、试验、检测仪器设备清单，②采用新工艺新技术，③有专门的技术工人配备，④保证施工机械正常运作的措施。满足上述要求且操作性强的计4分:缺漏项扣1分，每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不计分。

(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容指照搬采购需求或不完整或缺少关键节点或表述空洞、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在错别字、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)

	2
	商务 
（20分）
	业绩
	8
	供应商 2023 年5月1日之后承担过的房屋建筑工程装饰装修类似工程业绩，每提供1个计2分,最高计8分。

注:以合同甲方签定日期为准，须提供相应的合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	
	综合实力
	6
	拟派本项目的项目负责人2023年5月1日至今具有房屋建筑工程装饰装修类似工程现场管理经验的每个计2分，最高计6分。 

注:提供中标通知书或合同或竣工验收证明材料(需体现项目负责人名字)复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	
	项目团队配备
	6
	1、拟派的项目团队人员具备特种作业操作证（低压电工作业）的，每个计1分，最高计3分；
2、拟派的技术负责人具有建筑工程相关专业高级职称计3分；

注:以上人员均需提供身份证复印件、相关证书复印件或电子件）、以及近1个月（指2025年12月至2026年5月中任意一个月，新成立的公司自成立以来）劳动保障部门出具的养老保险证明，技术负责人提供企业所在地(市)级及以上建设行政主管部门出具的无在建证明或国家（或湖南省）建筑市场监管公共服务平台查询网址及查询截图，不提供不计分。

	3
	磋商报价
（50分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50
备注：1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价；

2）价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组可将其作为无效响应处理。

①评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

  1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

  2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

  3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；  

  4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

  相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

②评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

③评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部 发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额罚款（其中较大数额罚款是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
（1）磋商响应声明
（2）投标保证金
（3）联合体协议(格式)（本项目不适用）
（4）供应商的资格证明资料
（5）施工方案
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
（8）报价一览表及分项价格表
（9）供应商认为需提供的其它资料
（10）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。
19. 投标保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳投标保证金的，应按磋商须知前附表规定的投标保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交投标保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的投标保证经，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，投标保证经不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交投标保证经或金额不足、投标保证经缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的投标保证经。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的投标保证经不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持小微企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费及专家评审费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2专家评审费用按《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》（湘财购〔2017〕9号）规定执行。
41.3集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
1、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
3、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。
5、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
6、供应商应保持公开、公平的原则进行投标，如磋商小组认为供应商提交的报价有恶意中标的嫌疑，磋商小组有权让供应商提交成本价的组成，如在规定时间内供应商不能提交成本价的组成或提交的成本价明显低于市场平均值，磋商小组有权认为供应商属于恶性竞争，有权认定其为无效响应。
第三章  政府采购合同格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见工程量清单，   
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：45个日历日内完工并清场。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                         签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                       生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                    
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：      
（签字）                    （签字）                  
组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第二部分“通用合同条款”。
（网址：https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2017/art_17339_233757.html）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：                      。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：  根据现场实际情况，由发包人安排。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：     
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：           
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 
发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：               。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                     。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：           ；
承包人提供的文件的期限为：       ；
承包人提供的文件的数量为：          ；
承包人提供的文件的形式为：       ；
发包人审批承包人文件的期限：       。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：          。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：                   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由        承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：               。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：      。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                    。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：                            
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：     。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：                  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：        。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：               。
发包人是否提供支付担保：                     。
发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按建设行政主管部门要求   。
承包人需要提交的竣工资料套数：                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担，费用包括在合同价款内  。
承包人提交的竣工资料移交时间：                       。
承包人提交的竣工资料形式要求：  按建设行政主管部门要求    。
（10）承包人应履行的其他义务：{按照磋商文件及响应文件填写}  。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 向发包人支付违约金壹万元/月，直到提供合同和 证明为止，期间不足一月按一月计算，超过两个月未提供，应更换 项目经理，且须报发包人批准。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次向发包人支付违约金500元，擅自离开施工现场达5次以上(含5 次),每次向发包人支付违约金1000元，且发包人可要求承包人更 换项目经理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人不予认可，视为现场无项目经理，由此造成的后果和责任由承包人承担。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人对现任项目经理不予认可，视为现场无项目经理，由此造成的后果和责任由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前  天  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金5000元/人，发包人对现任管理人员不 予认可，视为现场无人管理，由此造成的后果和责任由承包人承担 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前一天向监理和发包人申请，经监理和发包人批准后方可离开施 工现场，申请离开现场的前提是现场施工情况正常，各项任务安排妥当，不影响现场正常施工 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 向发包人支付违约金5000元/人，发包人对擅自更换的管理人员不予认可，视为现场无人管理，由此造成的后果和责任由承包人承担 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次向发包人支付违约金500元，擅自离开施工现场达5次以上(含5次),每次向发包人支付违约金1000元，且发包人可要求承包人更换擅自离岗的人员。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  本 项 目 不 得 分 包     。
主体结构、关键性工作的范围：                     。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：                      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：                              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金或履约担保，合同金额的5%，     元，期限：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证书前（即工程验收合格且相关使用单位同意接收前）一直有效。发包人应在工程接受证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照委托监理合同控制工程的投资、工期、质量、安全和文明施工，进行工程建设的合同管理、信息管理，并协调有关各方的工作关系，审批工程施工组织设计和技术方案，对工程质量、进度、造价、安全、现场文明进行全面检查与监 督，对工程上使用的材料设备和施工质量的检验，协调施工现场及 施工工程中各方关系 。
关于监理人的监理权限： 监理人的权力详见发包人提供的监理合同相关内容，如果发包人的意见与监理单位意见不一致，按发包人意见处理。
下列事项，监理人需要取得发包人事先批准才能行使职权：
1)工程设计变更及其他变更；
2)工程变更导致工程量及造价增减；
3)所有涉及工程款支付文件的签署；
4)非工程变更导致的费用增减；
5)所有涉及停工和工期调整的指令；
6)承包人项目经理及其他主要人员的更换：
7)不可抗力导致合同价款和工期调整及损失分担；
8)凡涉及免除和变更承包人合同规定的义务和责任的事项。
若以上事项无发包人书面批准，仅有监理指令，发包人将不予认可，在工程竣工验收和结算审计时，均不作为工期顺延和增加工程价款的依据，工期延长和造价增加由承包人负责。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：             。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                         。
5.2关于工程奖项的约定：                                 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生安全事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。发包人因此产生损害赔偿责任的，有权向承包人追偿。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人应保证在整个合同 履行过程中不发生民事或刑事案件，并承担施工安全保卫工作及非 夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人 应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负 全责(包括但不限于责任和费用),并禁止非施工人员、车辆进入 现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与 方便，在确有必要的时候和地方领导部门请示，或当监理工程师或 有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤 害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案上报发包人。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件时，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措 施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与 卫生标准》合格   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行国家现行有关规定 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：              。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限         。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                        。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
    因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因延误，工期顺延，(但须得到发包人代表签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不予索赔)。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人未按期开工，则按延期每天5000元支付违约金，若超过七天，则按延期每天3000元支付违约金；若超过十五天，则发包人有权终止合同，并要求承包人承担合同金额5%的违约责任。若因承包人原因造成工期延期的，则按延期每天10000元处罚，若超过十五天，则发包人有权终止合同，并要求承包人承担合同金额5%的违约责任 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：                   。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                                           ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                                。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  由承包人根据工程情况自行设置建设   。 
施工现场需要配备的试验设备：     由承包人自行承担         。
施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人自行承担         。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                  。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 未经发包人、设计单位认可、承包人不得擅自变更。若承包人擅自变更，其发生的增加费用不予认可， 发生的减少费用根据合同价款予以调减，因此引起的发包人损失由承包人承担。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  
10.4.1.1 当变更的工程项目，供应商报价清单中已经有综合单价的，则变更的工程量按照递交响应文件时的综合单价计价。
10.4.1.2 当变更的工程量，或由于设计变更引起新增项目，乙方报价清单中无相应的综合单价时，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）及相关的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的材料预算价或双方签证的市场价确定，但乙方报价时的优惠比例应予保持。
10.4.1.3 材料费和人工费按投标清单计算。
10.4.1.4 当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价按原综合单价确定，该部分应当在总价款中予以扣除。
10.4.1.5 因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时，乙方应提出调整措施项目费，应事先将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费:
10.4.1.6 安全文明施工费应按实际发生变化的措施项目，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得做为竞争性费用。
10.4.1.7 按单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按第10.4.1.1款规定确定单价。
10.4.1.8 按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整。
10.4.1.9 新增工程量项目时，引起新增措施项目，其措施项目的综合单价按第10.4.1.2款的规定确定。
10.4.1.10 如果乙方未事先将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利:如果乙方事先将拟实施的施工方案提交给甲方确认，15天内甲方没有确认的视为已经同意该方案，措施项目费按实调整。
10.4.1.11 若工程变更导致相应工程量增减，应在15天内由甲方、监理人和乙方书面确认，办理签证手续。
10.4.1.12 只有经监理人、甲方签字盖章确认的现场签证单，才可调整工程价款，其他资料(如设计变更、技术核定、方案报审等)只能作为现场签证的依据，不能直接作为调整工程价款的依据。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                    。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额应按照发包人 的要求使用  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定       ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                     。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同为综合单价合同。
12.2 支付方式
合同签订完毕且学校发出开工通知后15个工作日内支付合同金额的30%；项目竣工验收合格后15个工作日内支付至合同金额的70%；项目由审计结算定案后15个工作日内付至结算总价的100%，结算付款前乙方须向学校财务缴纳结算总价3%的质保金。经甲方验收合格运行两年后，若无质量问题及其它纠纷，甲方在30个工作日内退还3%质保金（不计利息）。
乙方在每次付款前均应向学校提供相应金额的增值税普通发票。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：         。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                                        。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；
（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                         。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                            。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。
竣工结算申请单应包括的内容：                       。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                  。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 按【建设部2000年80号令】规定 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 见专用合同条款第12 .2条  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 
（2）  3   %的工程款；
（3）其他方式:                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   3  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 结算付款前承包方须向发包方财务缴纳结算总价3%的质保金 。
关于质量保证金的补充约定：                        。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  依据《建设工程质量管理条例》有关规定执行 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                              。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：             。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                     。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。
（7）其他：                                          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                              。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                        。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                    。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：            。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按建设行政主管部门 及国家相关规定办理各种保险，并承担费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   按建设行政主管部门相关规定执行  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                      。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方均应在变更前7天书面通知对方。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                       。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 长沙市雨花区 人民法院起诉。
注：以上合同条款仅为参考合同，具体合同条款以实际签订为准。

第四章 采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（一）采购项目名称：2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目

（二）项目概况：

2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目的施工范围主要为三区学生宿舍258间宿舍内部卫生间、洗衣房、阳台等涉水房间进行改造，具体施工内容包含拆除工程、新建洗手台、防水工程、装修工程等，对墙面、地面、天棚进行铲除后重新施工，并更换开关面板、墙面面板及灯具等。具体详见附件1工程量清单及附件2施工图纸（另册）。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

执行现行国家相关标准、行业标准、地方标准和规范。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）详见附件1《工程量清单》。

（二）项目实施要求：

1、建筑材料运输、保管及保险

（1）成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）项目实施过程中所使用的材料，必须满足国家标准，且成交供应商必须提供相应的样品送至采购人，并经采购人认可后才能投入使用；设备采购，需提供厂家相关资料，经采购人许可后才能采购。所有进场材料需要按照有关规范要求规定进行见证抽样送检（地方行政主管部门有特殊要求的情况，按当地要求检验频次执行）。
（4）成交供应商负责其派出的施工人员的人身安全和意外保险,要求施工人员遵守采购人相关管理制度，安全施工、文明施工，因管理或施工不当等造成的安全问题由成交供应商全权承担。

（5）成交供应商向采购人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务及缺陷责任期内的缺陷修复。

（6）成交供应商负责在检测成果验收后移交相关的材料、设备、配件的技术参数（品牌名称、产地、规格型号等）、图纸说明等档案材料。

（7）成交供应商提供健全的管理团队，完整的施工保障制度或实施办法。建筑材料入场后，中标人需按照采购人的要求进行工程建设、设备调试等工作直至工程项目完工、设备正常运行使用。

（8）施工过程中的拆除物（学校资产）均须搬运至经与校方（基建处、资产处）确认的校内指定地点。

（9）中标人负责维修后的施工区域内的建筑废弃材料（含建筑垃圾）清理、离场运输、处置场地的选择等。

2、施工要求

（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守安全文明施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）成交供应商必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经采购人同意不得修改；如确因图纸有误或施工原因需修改时，需经过采购人同意，由采购人发变更通知单方可施工。

（3）隐蔽工程必须经采购人验收合格后方可进行下一步工序的施工，隐蔽工程未经验收不允许自行封闭，否则该部分工程将不参与结算。

（4）成交供应商项目实施施工过程中所有使用的电气装置应符合国家标准，采用得到国家认证的合格产品。

（5）电气设备安装及线路施工应与土建施工密切配合，做好预留预埋工作。

（6）成交供应商须按国家标准和规范要求进行施工，保证承重安全。项目实施过程中成交供应商须高度重视安全生产，负责项目全过程（包含项目前期、采购、运输、施工及安装、验收、运营保养等）的安全管理，在过程中发生安全事故或因成交供应商造成的自身及他人人身伤害、财产损失，由成交供应商承担全部责任及费用。

（7）施工前必须先做好保护性措施，采用盖、遮、围、堵、包、绑等方式从进入楼栋大厅起对墙面、地面、天花板、门窗、地毯等成品、半成品进行有效保护。如因保护不当发生损坏，成交供应商将照价双倍赔偿并扣除文明施工措施费。
3、响应时间

在保修期间内，收到采购人保修通知后，供应商须在2小时内响应，8小时内到达现场，提供7×24小时服务。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
（一）项目工期：45个日历日内完工并清场。
（二）实施地点：采购人指定地点。

（三）项目结算：
1、支付方式：长沙民政职业技术学院（通过国库集中支付）

2、付款方式：（1）当变更的工程量，或由于设计变更引起新增项目，成交供应商报价清单中无相应的综合单价时，其综合单价工程结算根据《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）及其配套消耗量标准《湖南2025建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南2025市政工程消耗量标准》、《湖南2025安装工程消耗量标准》进行结算，拆除与维修工程套用湘建价〔2021〕238号2021年《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》，材料价格执行同期《长沙建设造价》的预算价，无预算价的参考市场价，取费（税）按湘建价建[2022]146号等最新计价取费文件执行，但应按招标控制价和成交供应商投标价计算保持同比例优惠。

（2）此工程依据采购人验收完成的工程量，在工程完成后一次性结算。成交供应商应当于工程竣工验收合格之日起28天内，向采购人提交完整的竣工结算文件，由采购人审计部门提出审计意见，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。若未按期提交工程竣工结算文件，则视为成交供应商自动放弃项目竣工结算，采购人将不予支付剩余工程款。

（3）合同签订完毕且采购人发出开工通知后支付合同金额的30%；项目竣工验收合格后支付至合同金额的70%；项目由审计结算定案后付至结算总价的100%，结算付款前成交供应商须向采购人财务缴纳结算总价3%的质保金。经采购人验收合格运行两年后，若无质量问题及其它纠纷，采购人退还3%质保金（不计利息）。成交供应商在每次付款前均应向学校提供相应金额的增值税普通发票。

（4）本项目采用固定单价方式建设，包括货物到达指定交货地点的运费、运杂费、保险费、税费、技术服务费及保修期内的保修费等一切费用。招标人除支付中标金额外，将不再支付任何其他费用。

3、本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以采购人审核的为准（增加工程量不超过合同价的10%）。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不再支付任何费用。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（一）质量标准及保修：

1、质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

2、质量保修：按建设部〔2000〕80 号令相关规定保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好。否则，由采购人安排维修，按维修费双倍罚扣。
4、施工期间应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

5、施工过程中及保修期内，由于施工原因发生的一切安全生产事故均由成交供应商承担一切责任和损失。

（二）拟派本项目团队关健岗位人员配备：

1、拟任项目团队人员由供应商自行配备满足本采购项目所需要的主要专业人员，其中拟任项目负责人一名需具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书，证书注明了单位名称的，应与供应商单位名称一致；其中拟任项目技术负责人具有中级及以上职称；施工员、安全员、质量员各1名具有相关岗位证件（施工员、质量员须取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书，安全员须取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证）。

2、项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员必须是供应商本企业在职人员，提供近1个月（指2025年12月至2026年5月中任意一个月，新成立的公司自成立以来）劳动保障部门出具的养老保险证明。项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员不得有在建项目。

3、响应文件中提供以上人员证件复印件（或电子件）、养老保险证明复印件、国家（或湖南省）建筑市场监管公共服务平台查询网址及查询截图。
（三）由于高校教学安排的特殊性，供应商须在响应文件中提供承诺函，格式见附件。

（四）需办理经济签证的情况发生后 7 天内，施工单位应及时通知监理单位及建设单位到场确认，做好原始记录，并于3天内提交工程经济签证单。对于需办理经济签证的情况发生后 14 天内施工单位未提出申请的，视同不需办理经济签证，后期补办的甲方有权决定是否给予办理。

（五）供应商在响应文件中提供投标清单，应列明拟采用主材料的品牌及型号（包含但不限于蹲便器、排水管、吸顶灯、防水涂料、墙砖、地砖、乳胶漆等）。
六、采购标的的验收标准

（一）由采购人组织验收活动，成交供应商须将施工过程中所有签证资料按采购人要求提交并出具竣工图后方可申请验收。成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

（二）本工程质量应符合国家及行业标准要求，按财政部门及建设行政主管部门等相关规定执行验收程序并验收合格。

（三）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有材料、设备维护等要求免费上门服务。（质保期内本工程有任何质量问题由成交供应商按相关标准要求进行修复，由此产生的一切费用均由成交供应商承担）。

（四）成交供应商提出验收申请，由采购人相关部门组织进行验收，按国家相关标准验收合格后，由采购人相关部门和成交供应商共同在验收单上签字盖章认可。

（五）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用。

（六）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）报价说明：

1、符合国家、省市有关建设工程施工、计价文件及相关规范要求。

2、符合本项目磋商文件、附件1《工程量清单》以及附件2施工图纸的要求。

3、依据施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案。
4、供应商采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

5、除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

6、下列要求若有一条不符合，则报价无效，按无效投标处理。

（1）报价文件不是由供应商自行编制的，工程造价咨询机构在同一采购项目中，只得接受一个供应商的委托编制报价文件，投标报价汇总表必须由注册造价师签名并加盖注册造价师执业专用章，未加盖注册造价师执业专用章、无注册造价师签名的投标报价无效。

（2）报价文件应符合工程量清单给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。

（3）最后报价总价应低于（含等于）本项目载明的采购项目最高限价。

（4）报价中的安全文明施工费规费、附加税额和销项税额（或应纳税额）按照国家和省级、行业建设主管部门规定的费率和税率标准计算（如有）。

（5）工程量清单中暂估价、暂列金额按采购人公布的金额报价（若有）。

7、投标报价应包含货物的供应、运保费、安装费、调试费、临时设施、维护、售后服务、知识产权、配合管理、专利、培训、风险责任及工程配套费（不超中标合同总额的2%支付给总承包单位）等费用，同时还包括税费、装卸费、仓储费、检测费等与合同有关的全部费用。另使用总承包单位的垂直运输、脚手架、配套设施等需与总承包单位协商支付以上费用，并服从总承包单位管理。

（二）工程变更

1、采用暂定价形式的由有关部门审定。

2、当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理单位（若有）进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。

（三）争议的解决：项目合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由长沙建设工程仲裁委员会仲裁。

（四）供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

（五）本章节中“成交供应商”在投标阶段按“供应商”理解。

八、本章内容全部属于实质性响应条款，对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明，要求提供证明材料的，需提供证明材料。

附件一清单       附件二图纸
附件：承诺函格式

承  诺  函
致：长沙民政职业技术学院

我公司若中标长沙民政职业技术学院2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目，将严格按照招标文件、合同、采购清单等要求进行施工，具体施工时间由学校决定，并以学校的开工通知为准。本公司郑重承诺：本项目由我公司自营承接，绝不存在挂靠、转包等违规行为。项目管理人员与投标承诺人员一一对应，接受学校管理部门打卡考勤，不擅自更换人员，如有违反按合同约定接受处罚。接受学校管理部门管理，不因施工时间的调整提出任何造价变更、补偿或索赔，在合同约定工期内全部完工并清场，保质保量完成项目，如有延误按合同约定接受处罚。

供应商名称（公章）：           
2026年  月  日
第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下十个部分：
一、磋商响应声明
附件1-1：法定代表人身份证明
附件1-2：法定代表人授权委托书
附件2：工程质量保修书
二、保证金
三、联合体协议(格式，本项目不适用此条)
四、供应商的资格证明资料
附件3：供应商基本情况表 
附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件6：其他说明
五、施工方案
附件7：主要人员简历表（工程类适用）
六、商务、合同条款偏离表
七、采购需求偏离表

八、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
附件8-1：监狱企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：小微企业声明函
附件8-4：小微企业货物清单表
附件8-5：节能产品、环境标志产品等证明资料
附件8-6：节能产品、环境标志产品清单表
九、报价一览表及分项价格表
附件9：报价一览表
附件9-1：分项价格表
供应商认为需提供的其它资料

附件10 不拖欠农民工工资承诺书

十一、最后报价
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到较大数额罚款（其中较大数额罚款是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：            
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1-1  法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：               
日期：        年     月    日      
附件1-2  法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
供应商名称（盖单位章）：               
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
附件2  工程质量保修书 
发包人：（全称）                                                   

承包人：（全称）                                                   

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                            
（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：       年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：       年；

（4）供热、供冷系统工程为：             个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为            年；

（6）其他项目         年。

3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                    年     月     日
二、投标保证经缴纳证明材料
1、提供银行进帐单、基本账户开户许可证复印件或《基本存款账户信息》打印件。
2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

3、以保函形式提交投标保证金的附保函扫描件并加盖供应商公章
保证金退还申请书
致                 (采购人或采购代理机构)： 
我系参加                          （项目名称），政府采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性谈判的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：
户名：                                 
账号：                                 
开户行：                               
开户行地址：          省            市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
                                         供应商(盖单位章)：            
联系人：                  
移动电话：               
固定电话：                
日期：      年    月   日
说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。
三、联合体协议(格式，本项目不适用此条)
致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：           
        年        月        日  
说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定的，应提交《附件8-2：中小企业声明函》。
四、供应商的资格证明资料
附件3  供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4   磋商文件规定的基本资格条件证明资料

1、投标人应按第二章第3.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 投标人资格声明(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附3-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第3.1项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件4-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国招标采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目招标采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（其中较大数额罚款是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

供应商在参加招标采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加招标采购活动，期限届满的，可以参加招标采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；

2、在“中国招标采购网”网站被列入招标采购严重违法失信行为记录名单；

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：                  
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：   年   月   日

附件5磋商文件规定的特定资格条件证明资料
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
附件6  其他证明资料或说明
提供磋商文件或评分标准中需要提供的相关材料或证明文件复印件。
五、施工方案
由供应商根据自身情况结合本项目竞争性磋商文件中“评审因素和标准”的内容要求自行编制相关内容。
附件7  主要人员简历表(工程类适用)
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
六、商务、合同条款偏离表
采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                            包名称：              
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	/
	/
	/
	我单位保证：除本商务、合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第二章投标须知及第三章招标采购合同填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第二章投标须知及第三章招标采购合同条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第二章及第三章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务、合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：                    
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：                    
日       期：     年     月     日

七、采购需求偏离表
采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                            包名称：              
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	/
	/
	/
	我单位保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第四章中采购需求填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第四章中采购需求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第四章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：                    
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：                    
日      期：     年     月     日
八、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
附件8-1：监狱企业声明函
(不属于监狱企业的无需提供)
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，提供复印件加盖公章。
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             单位名称（盖章）：               
                                           日 期：         

附件8-3:中小企业声明函(工程、服务)
(不满足以下条件的无需填写)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的    (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.   (标的名称) ,属于.   (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为  (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业);

2.   (标的名称) ,属于.   (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为  (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        企业名称(盖章):        
日期:   年   月   日

说明：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

3、本项目所属行业详见第二章磋商须知前附表，未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
4、本项目采购标的及所属行业：建筑业
附件8-4：提供小微企业货物清单表
(不满足以下条件的无需填写)
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算小微企业应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目7“货物制造商类型”，填写：小型或微型。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未提供《小微企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充小微企业参与政府采购活动谋取中标，依法予以处理。
投标人名称（单位章）：                  
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

附件8-5:“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章谈判须知第2.8款、第9.1至9.2款规定提供产品列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”所在页复印件或国家确定的认证机构出具的证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。
附件8-6：提供节能产品、环境标志产品清单表

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（单位章）：            
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

九、报价一览表及报价文件
附件9
 报价一览表（工程类适用）
	项目名称
项目名称
	2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目
	政府采购编号
	 

	
	
	采购代理编号
	HNKJ2026-GC-0502

	服务内容
	长沙民政职业技术学院2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目的全部施工内容

	工程总报价
	大写：                    人民币
小写：                    人民币

	工期（日历天）
	

	质量等级
	符合现行国家有关《工程施工质量验收规范》要求，验收合格

	保修承诺
	按建设部[2000]80号令相关规定保修

	项目负责人
	

	备  注
	不可预见费按252051.03元（不含增值税）计取，列入暂列金额，不得更改，否则按不合格投标人处理。


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B021599其他公共设施施工
供应商（盖单位章）：              
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件9-1  分项价格表 
按磋商文件提供的招标工程量清单报价。

已标价工程量清单内容

(1)投标总价封面;

(2)投标总价扉页

(3)工程计价总说明

(4)建设项目投标报价汇总表

(5)单项工程投标报价汇总表

(6)单位工程投标报价汇总表

(7)分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

(8)综合单价分析表

(9)总价措施项目清单计费表

(10)绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)

(11)其他项目清单与计价汇总表

(12)暂列金额明细表

(13)材料暂估单价及调整表

(14)专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表

(15)计日工表

(16)总承包服务费计价表

(17)部分其他项目费计价表

(18)发包人提供材料一览表

(19)人工、材料、机械汇总表

说明：以上表格如为空白表格，可不提供。

2.已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的,以计价软件打印的表格为准。投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

主要材料表 
项目名称：
包号：
金额单位：元
	序号
	材料名称
	商品编码
	品牌
	型号规格
	制造厂商

机构代码
	政策功能编码
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：该表用于计算主要材料应享受的政策功能折扣，“价格”栏应填列该材料的总金额。
商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。小微企业是指制造厂商为“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号

十、供应商认为需要提供的其它资料

（1）、由供应商根据自身情况，结合本项目竞争性磋商文件中“评审因素和标准和采购需求中的内容要求补充需要提供的资料。

（2）、供应商认为还需要提供的其他资料。

附件10 不拖欠农民工工资承诺书

致：                     （采购人）
根据《2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目》的竞争性磋商文件，已充分理解了项目采购内容，一旦我方中标，我方保证：

1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行工时制度和加班费支付规定。

2、实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低工资标准。

3、违反上述承诺所造成的一切社会影响、后果等一切经济法律责任均由我单位承担。
投标人名称（公章）：                     
法定代表人（签字或盖章）：                     
地址：           邮编：          

电话：           传真：          

十一、最后报价
说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件提供。
2、最后报价需填列《报价一览表》。
3、最后报价需附贰份工程量清单，若无工程量清单，则报价无效。
报价一览表（第  轮）
	项目名称
项目名称
	2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目
	政府采购编号
	 

	
	
	采购代理编号
	HNKJ2026-GC-0502 

	服务内容
	长沙民政职业技术学院2026年三区学生1-14栋宿舍部分寝室室内漏水安全整改项目的全部施工内容

	工程总报价
	大写：                    人民币
小写：                    人民币

	工期（日历天）
	

	质量等级
	符合现行国家有关《工程施工质量验收规范》要求，验收合格

	保修承诺
	按建设部[2000]80号令相关规定保修

	项目负责人
	

	备  注
	不可预见费按252051.03元（不含增值税）计取，列入暂列金额，不得更改，否则按不合格投标人处理。


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B021599其他公共设施施工。

供应商名称：              
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日


