## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：电气工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 电气工程新建
1 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关; 2.规格:AC250V,10A; | 套 | 180
2 | 030413013002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关; 2.规格:AC250V,10A; | 套 | 360
3 | 030405001001 | 空气开关RCD-C20,2P,30mA,t<0.4s | 1.名称:空气开关RCD-C20,2P,30mA,t<0.4s; | 个 | 180
4 | 030413001001 | 1200mmLED单T8灯管(支架+灯管) | 1.名称:1200mmLED单T8灯管(支架+灯管); 2.规格:25W白光; | 套 | 540
5 | 030413001002 | 吸顶灯(防潮,防蚊型) | 1.名称:吸顶灯(防潮,防蚊型); 2.规格:6W 白光; | 套 | 384
6 | 030413001003 | 灯座+螺纹LED灯泡 | 1.名称:灯座+螺纹LED灯泡; 2.规格:40W白光; | 套 | 54
7 | 030413014001 | 暗装单相二,三极插座 | 1.名称:暗装单相二,三极插座; 2.规格:5孔安全型,AC250V,10A; | 套 | 2160
8 | 030413014002 | 单相空调插座 | 1.名称:单相空调插座; 2.规格:AC250V,16A,3孔安全型。; | 套 | 180
9 | 030413014003 | 防水型密闭插座 | 1.名称:防水型密闭插座; 2.规格:AC250V,16A,3孔安全型,IP54; | 套 | 360
10 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:风扇; 2.规格:220V 30W,IP54; | 台 | 360
11 | 030410007001 | 局部等电位联结箱 | 1.名称:局部等电位联结箱; | 台 | 180
12 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; | 个 | 4834
13 | 030412001001 | 配管PVC20暗配 | 1.名称:配管PVC20暗配; 2.规格:主材单价含接头、护口等管件。; | m | 3780
14 | 030412001002 | 配管JDG20明配 | 1.名称:配管JDG20明配; 2.规格:主材单价含接头、护口等管件。; | m | 900
15 | 031301001001 | 配管砖凿槽DN20 | 1.名称:配管砖凿槽DN20; 2.包含开槽、恢复： | m | 5940
16 | 030412004003 | 配线WDZBYJ-1.5 | 1.名称:配线WDZBYJ-2.5; | m | 3672
17 | 030412004004 | 配线WDZBYJ-4 | 1.名称:配线WDZBYJ-4; | m | 25905.21
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A2 |  | 电气拆除
18 | 030412001003 | 配管明敷改暗敷主材利旧 |  | m | 2160
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：电气工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
7 | 031401001001 | 脚手架
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 17093.79 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 10000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：电气工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 569793.1 | 3 | 17093.79
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 线路整理及灯具、风扇等更新线路及用电器的拆除 | 10000
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：电气工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 195804.177 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 29.21
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 8.37
4 | 01090100014 | 圆钢 Φ10-14 | kg | 136.8
5 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 1058.4
6 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 1007.328
7 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 108
8 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 | 套 | 783.36
9 | 03010500006 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M5×40 | 套 | 367.2
10 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 1101.6
11 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 110.16
12 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 10755.65
13 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 0.9
14 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 18.216
15 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 10.368
16 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 17.1
17 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 356.4
18 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 7325.802
19 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 16.038
20 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 23.76
21 | 05110100001 | 空心木板 125×250×25 | 块 | 378
22 | 05230100002 | 圆木台 Φ150-Φ250 | 块 | 403.2
23 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 2.88
24 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 11.88
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 6.21
26 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 2.88
27 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 1.08
28 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 955.878
29 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 2152.8
30 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 135
31 | 28032700001 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2 | m | 1649.16
32 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 10755.65
33 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 426.42
34 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 2570.526
35 | WJJ172513~1 | 塑料管pvc20 | m | 4009.446
36 | WJJ190311~2 | 局部等电位联结箱 | 个 | 181.8
37 | WJJ252102~10 | 灯座+螺纹LED灯泡 | 套 | 54.54
38 | WJJ252102~11 | 1200mmLED单T8灯管(支架+灯管) | 套 | 545.4
39 | WJJ252102~9 | 吸顶灯(防潮,防蚊型) | 套 | 387.84
40 | WJJ260501~1 | 单联单控开关 | 只 | 183.6
41 | WJJ260501~2 | 双联单控开关 | 只 | 367.2
42 | WJJ264103~4 | 暗装单相二,三极插座 | 套 | 2203.2
43 | WJJ264103~5 | 单相空调插座 | 套 | 183.6
44 | WJJ264103~6 | 防水型密闭插座 | 套 | 367.2
45 | WJJ280302~1 | 配线WDZBYJ-4 | m | 27200.471
46 | WJJ280304~2 | WDZBYJ-1.5 | m | 4259.52
47 | WJJ290614~1 | 电线管 JDG20 | m | 927
48 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 4930.68
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | WJJ503301 | 风扇 | 台 | 360
50 | WJJ551504~3 | 空气开关RCD-C20,2P,30mA,t<0.4s | 个 | 180
51 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 8.316
52 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 0.9
53 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型 | 台班 | 12.096
54 | AZCSQTF | 安装措施其他费 | 元 | 9594.5
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。