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[bookmark: bookmark1]第一章  磋商通知
株洲市天元区人民法院的株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式邀请合格供应商参加磋商。
项目概况
株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目的潜在供应商应在湖南建业管理咨询有限公司(地址：株洲市天元区建业路城市风景18栋2楼208室）获取采购文件，并于2026年10月20日09点30分（北京时间）前提交响应文件。 
一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：CGXM2026430000003569
2、采购项目名称：株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目
3、政府采购计划编号：(2026)430000003012-1  
4、合同履行期限：本工程施工日历工期为45天；
5、本项目不接受联合体投标。
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	本包预算总金额（元）

	株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目
	1709700
	提质改造
	详见采购文件
	1
	1709700


三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件： 
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
包名称：株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目
专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件： 
包名称：株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目
特定资格条件：
（1）供应商必须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准），安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；
（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）专职安全员须具有有效的安全生产考核合格C证；
（4）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制。响应时不要求提供，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建[2020]208号文）规定配备施工项目部关键岗位人员；项目经理及项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员且关键岗位人员不得有在建项目，提供无在建工程承诺书；提供响应文件提交截止时间前社保缴纳证明材料；
（5）本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《中小企业声明函》；
（6）要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 
四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
1、时间：2026年10月09日至2026年10月15日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：株洲市天元区建业路城市风景18栋2楼208室。
3、方式：线下获取
4、售价：0元
五、响应文件提交截止时间、地点
1、截止时间：2026年10月20日09点30分（北京时间）
2、地点： 湖南建业管理咨询有限公司开标室（地址：湖南省株洲市天元区庐山路159号城市风景18栋二楼216开标室）。
六、响应文件开启
1、开启时间：2026年10月20日09点30分（北京时间）
2、地点：湖南建业管理咨询有限公司开标室（地址：湖南省株洲市天元区庐山路159号城市风景18栋二楼216开标室）。
七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。 
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。 
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。 
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。 
3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、磋商说明
1、本公告选项：表示选择 表示未选择
2、 供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。 
十、其他补充事宜
有意参加磋商的供应商，持本人身份证原件、供应商授权委托书（法定代表人提供法定代表人身份证明；授权代表提供授权委托书及法定代表人身份证明）并加盖供应商公章在湖南建业管理咨询有限公司(地址：株洲市天元区建业路城市风景18栋2楼208室）获取磋商文件。
十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息 
名称：株洲市天元区人民法院
地址：株洲市天元区黄河北路268号
联系电话：0731-22897808
2、采购代理机构信息 
名称：湖南建业管理咨询有限公司
地址：株洲市天元区庐山路城市风景18栋208室
联系人：熊美丽    杨丽娜
联系电话：0731-22509522、22509523
3、项目联系方式 
项目联系人：刘锦鹏
电 话：0731-22897808


第二章 磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第二章 磋商须知（前附表）

	一、说明

	第二章 第 1.1 款
	采购项目
	株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室 及功能区提质改造项目

	
第二章第 2.1 款
	
采购人
	采购人：株洲市天元区人民法院；
联系人：刘锦鹏
联系电话：0731-22897808
地    址：株洲市天元区黄河北路 268 号。

	
第二章第 2.2 款
	
采购代理机构
	采购代理机构：湖南建业管理咨询有限公司
联系人：熊美丽   杨丽娜
联系电话：0731-22509522、22509523
地   址：株洲市天元区庐山路城市风景 18 栋 208 室。

	

















第二章第 3.1 款
	

















供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
2、供应商特定资格条件：
（1）供应商必须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准），安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；
（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）专职安全员须具有有效的安全生产考核合格C证；
（4）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制。响应时不要求提供，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建[2020]208号文）规定配备施工项目部关键岗位人员；项目经理及项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员且关键岗位人员不得有在建项目，提供无在建工程承诺书；提供响应文件提交截止时间前社保缴纳证明材料；
（5）本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《中小企业声明函》；
（7）要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 
注：
（1） 已启动电子证书地区，供应商可提供电子证书 并加盖单位公章，供应商应对其电子证书的真实性负责。
（2） 供应商具有实行了“三证合一 ”或“五证合一 ”登记制度改革的新证，从其新规，提供所换新证的复印件视同符合以上条款中的相关条款。

	
第二章第 2.3 款
	供应商的邀请方式
	采用公告邀请方式。

	
	领取或购买磋商文 件时应提供的资料
	获取磋商文件的材料要求：本人身份证原件、供应商授 权委托书（法定代表人提供法定代表人身份证明；授权 代表提供授权委托书及法定代表人身份证明）。

	第二章第 6.1 款
	联合体磋商
	不接受。

	第二章第 6.2 款
	对联合体各方的要 求
	不适应。

	第二章第7.1款
	现场勘察
	□组织：时间：　/　，地点：　/　，联系人：　/　，联系电话：　/　。
▉ 不组织，请各供应商自行踏勘现场。

	第二章第 8.1 款
	采购进口产品
	不适应。

	二、磋商文件

	第二章第 10.3 款
	磋商文件的可能实 质性变动内容
	1.技术；2.服务；3.合同条款。

	第二章第 11.1 款
	提交首次响应文件 的截止时间
	[bookmark: bookmark16]2026年10月20日9时30分(北京时间)

	第二章第 26.3 款
	一般条款允许偏离 的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 5 项将导致无效 响应。

	第二章第 26.4 款
	条款数（最高项数） 的统计方法
	按编号的商务和技术条款进行统计。

	三、响应文件的编写

	第二章第 15.4 款
	采购项目预算
	人民币 1709700.00 元。

	第二章第 17.1 款
	保证金
	■不要求提供
□要求提供：响应保证金金额为          。

	第二章第 18.1 款
	响应文件有效期
	90 日（ 日历日）

	第二章第 19.1 款
	响应文件份数
	一正二副，电子文档一份（盖章 PDF 版）。

	 四、响应文件的递交

	


第二章第 20.2 款
	

封套上应载明的信 息
		（项目名称）       响应文件
政府采购编号：                                  
委托代理编号：                                  
包或品目名：                                      
在       年    月    日    时    分之前不得启封 供应商名称：               

	
第二章第 22.1 款
	响应文件的递交地 点
	湖南建业管理咨询有限公司开标室；
地址：株洲市天元区庐山路城市风景 18 栋三楼 306 开标 室。

	五、其他规定

	第二章第 9.1 款
	政府采购强制采购
	■否。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	（请关注中国政府 采购网相关信息）
	节能产品
	□ 是，采购《节能产品政府采购清单》 (第         期) 内的产品（应同时在采购公告中注明）。

	
	政府采购优先采购 环境标志产品、节 能标志产品、两型 产品
	■ 否。
□ 是，采购产品为《环境标志产品政府采购清单》 (第 期)内的：
在采用综合评审时，对于技术和价格分，应分别给予总 分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 	4 分、商务 4 分、价格 4 分；

	
	


政府采购支持中小 企业发展
	■ 专门面向中小企业采购（应同时在采购公告中注明）。
□ 非专门面向中小企业采购：
1、给予小型和微型企业 6%-10%的价格扣除，用扣除后的 价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
2、给予联合体 2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例 为  /   ％。
注：本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

	
	政府采购支持中小 企业融资
	有融资需求的，可登陆中国政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有保证金担保、履约担保需求的，可登陆中国政府采购 网查询。

	
	法律、法规、规章 和省级以上财政部 门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	



第二章第 40.1 款
	



采购代理服务费
	1.采购代理服务费：采购代理机构参照《关于印发招标  代理服务收费管理暂行办法的通知》（〔2002〕1980 号）》 文收费标准的80%计取向采购人收取代理服务费。
2.采购代理服务费账号：
账号：湖南建业管理咨询有限公司 开 户 行：华夏银行株洲支行
银行帐号：1345 4000 0000 08249 财务联系人：付卓莹
财务电话：0731-22509522、22509523

	第二章第 41 款
	其他规定
	无。

	第三章  评审方法及标准（前附表）

	第三章第 2.2 款
	评审因素和标准
	(提示：评审标因素“技术 ”项涉及政府采购政策优惠， 为便于计算，应与其他评审因素分列)

	
第三章第 2.3 款
	
权值
	评审因素
	权值

	
	
	商务
	
详见评分细则

	
	
	技术
	

	
	
	报价
	

	第三章第 4.2 款
	推荐的成交候选人 数量
	3 家，并推荐成交单位。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第 36.1 款、
	财政部门指定的媒 体
	湖南政府采购网(http://www.ccgp-hunan.gov.cn)。

	第二章第 38.3 款
	履约担保
	■不要求提供。
□ 要求提供，履约担保的金额为：          。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	



第四章第4 款
	



付款方式
	①合同签订后预付合同总价的30%；
②工程进度达到合同约定节点，采购人根据成交单位提交的进度资料，经监理审核确认后支付至合同总价的80%；
③工程全部完工，并完成整体竣工验收合格后，支付至合同总价的85%；
④工程经审核定案后支付至工程总价的97%；
⑤余款审定金额的3%作为工程质保金，在工程验收合格之日起一年期满后无息付清； 
⑥付款均凭增值税务发票，发票须由成交单位开具。
⑦具体合同以双方约定为准。
⑧本工程施工日历工期为45 天，采购人不鼓励供应商将工期提前，但供应商不得延误工期，每延误一天，处 5000元/天的违约金，给发包人造成的损失超过违约金的，超过部分由承包人承担赔偿责任。
⑨工程质量：发包人要求承包人按国家现行施工规范、标 准组织施工，工程质量一次交验合格。

	

第二章第 41.1 款
	

其他规定
	（1）已启动电子证书地区，供应商可提供电子证书并加 盖单位公章，供应商应对其电子证书的真实性负责。
（2）本采购文件中用“ ■ ”表示的为“选用 ”；用“ □ ” 表示的为“不选用 ”。






































磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。 2.定义
2.1 “采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的 采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构 ”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理 机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、 电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商 ”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “磋商小组 ”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商 采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6 “工程 ”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮 等。
2.7 “服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.8 “节能产品 ”或者“环保产品 ”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环 境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品 ”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119 号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行 政处罚（责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（3）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑 事处罚。
4.参与磋商的费用
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托
5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应 商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1 除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作 量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的 供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1 供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自 己负责。
7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何 借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1 除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2 本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国 内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产 品只能享受节能产品、环境标志等产品政策支持中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策 功能编码)；供应商享受支持中小企业发展政策支持的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品 政策支持中的一项累加。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本 章《磋商须知（前附表）》和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋 商须知前附表。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成
第一章 磋商通知
第二章 磋商须知
第三章 评审方法及标准
第四章 政府采购合同格式条款 第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
10.2 本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为 磋商文件的组成部分。
10.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务 要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商 文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1 供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。 12.磋商文件的澄清或者修改
12.1 在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商 小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应 当在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日 5 日前， 以书面形式通知所有接收磋商文件 的供应商，不足 5 日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件 13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提 供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有 来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为 准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式， 电报、传真、 电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容：
（1）磋商响应声明
（2）保证金（本项目不适用）
（3）供应商的资格证明文件
（4）施工方案
[bookmark: bookmark17]（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料
（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件
（8）供应商认为需提供的其他资料
14.2 在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响 应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3 磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》 中对 应内容注明。
14.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后三位。
15.2 供应商应按第四章“采购需求 ”要求及第五章“响应文件组成 ”格式填写。供应商在本 章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五 章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。
15.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以 可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价（磋商文件设定最高限价的）， 采购项目预算及最高限价详见磋商须知前附表。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格审查合格供应商的资格条件 发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以 证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。
16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实 质响应而被拒绝。
17.保证金
17.1 磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得 以现金方式交纳，在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前，交纳不超过采购项目预 算 2﹪的保证金(数额详见磋商须知前附表)。保证金有效期应当与本章第 18.1 款规定的响应文件 有效期一致。
17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对 联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文 件。
17.4 采购代理机构在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合
[bookmark: bookmark18]同签定后 5 个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴财政部门：
（1）供应商在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1 响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本 章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效 响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副 本的封面上应标记“正本 ”或“副本 ”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理 人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响 应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交 的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代 理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1 响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人 或其委托代理人签字。
20.2 响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
20.3 响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1 供应商在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响 应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代 表人或其委托代理人签字。
21.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时， 以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商
[bookmark: bookmark19]须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组 应当拒收。
22.2 在本章第 11.1 款规定的提交首次响应文件截止时间后， 由供应商代表当场查验响应文 件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审与磋商 23.供应商资格审查
23.1 磋商小组将根据本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求对所有供应商进行资格审查， 供应商存在下列情况之一的，响应无效:
（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
（2）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过采购文件中规定的预算金额的；
（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 ;
（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
23.2 对未通过资格审查的供应商，采购代理机构应当告知其未通过的原因，合格供应商不足
3 家的，不得进入符合性评审环节。
23.3 供应商有本章第 16.1 款情形的，磋商小组将根据本章第 3.1 款规定的供应商资格条件 要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
23.4 供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第 6.2 款的规定对联合体各方资格文件、联合 体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序
24.1 磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋 商按本章第 29.1 款或者第 29.2 款情形进行。
25.初步审查
25.1 磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一， 其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商 文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
26. 偏离
26.1 本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。 偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
26.2 除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝 ”、“不接受 ”、“无效 ”、“不得 ” 等文字规定或标注“★ ”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，  在磋商时将其视为无效响应文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一   般条款)。
26.3 “磋商文件前附表 ”中和 “技术规格、参数及要求 ”中的一般商务和技术条款（参数）， 在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在磋商时将其视为无效响应文件。前述章节中一般商 务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。
26.4 本章第 26.3 款所称条款数（最高项数）的统计方法见磋商文件前附表。。 27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和 对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不 一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形 式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字， 供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额 为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的， 以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额 小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
27.3 响应报价评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%>； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%>； 
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.4 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求 相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理 性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予 相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一 并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标 准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应 商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈 判小组应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: bookmark20]采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市 场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资 料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实 施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提 供的相关书面说明及证明材料， 以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.5 财政部门在投诉处理、监督检查中发现磋商小组未按规定对异常低价开展审查的，依法 予以纠正并追究评审专家的法律责任。
28.符合性审查
28.1 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组 应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不 参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第 26.1 款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
28.2 符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参 加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
29.磋商
29.1 对于本章第 10.3 项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实 质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的， 磋商小组应当根据本章第 28.1 款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质 性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交 最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文 件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
29.2 对于本章第 10.3 款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内  容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定 和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文 件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规 定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第 28.1 款规定对供应商重新提交的响 应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商， 也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求 所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
[bookmark: bookmark21]（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方 案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商 的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第 19.3 款规定，由其法定代表人或其委托 代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
29.4 供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后 报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5 提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书 面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理 机构按本章第 17.4 款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
29.6 提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重 新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第 29.5 款规定退出磋商的，供应商的保证金不予 退还。
30.提出成交供应商
30.1 磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3 名以上成交候选人，并编写评审报告。
31.确定成交供应商
31.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据综 合评分得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商的特殊情形
32.1 符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目 ”情形，或者采 用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中 符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
33.磋商终止
33.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级 以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或 者提交最后报价的供应商少于 3 家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审
34.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织 重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审 的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政部。
35.保密及串通行为
35.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国 家秘密、商业秘密。
35.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理 机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何 方式干扰、影响采购工作。
35.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规 定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响 应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政 府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定 供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同 36.成交信息的公布
36.1 成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须 知前附表指定的媒体上公布。
37.询问及质疑
37.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.2 供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规 
章及财政部相关文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
38.成交通知
38.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定， 向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
38.4 成交供应商没有按照本章第 38.3 款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保 证金不予退还。
39.签订合同
39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。
39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得 将成交项目分包后分别向他人转让。
39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单， 在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质 性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
40.采购代理服务费
40.1 采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
40.2 集中采购机构不得收取采购代理服务费。
41. 其他规定
41.1 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。














































[bookmark: bookmark22]第三章 评审办法及标准
1.磋商小组
1.1 评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1 评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价 标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2 本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的 评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者 权值等，但不包括第二章“磋商须知 ”第 3.1 款规定的供应商资格条件。
2.3 权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。

	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	价 格
	
详见评分细则

	2
	技术部分
	

	3
	商务部分
	

	∑ (1+2+3)=1
	1


3.比较与评价
3.1 磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性 检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2 最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购 政策优惠价格扣除计算。
3.3 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价， 其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
最终报价得分=(评审基准价／最终报价)×价格权值×100
本项所称最终报价为按本章第 3.2 款规定价值扣除后的最后报价。
3.4 涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得 分。
3.5 涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第 3.4 款规定调整得分； 涉及调整价格的，按本章第 3.2 款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总 每个供应商项评分因素的得分。
3.7 评分细则
评 分 细 则

	序号
	项目
	计分内容
	分值
	评   分   标   准

	

一
	
商务部分  （10 分）
	
同类型业绩
	

10
	根据供应商 2023 年 1 月 1 日至今所承接的同类型工程业绩（包含但 不限于：公共建筑、装饰装修或改造（楼地面、墙面装饰、顶棚装饰）等）进行评价，每提供一个业绩计 5 分，满分 10 分（提供合同或中标（成交）通知书复印件及其发票复印件，加盖单位公章，否则不计分。）

	












二
	











技术部分 (60 分)
	

施工方案
	

28
	根据供应商对本项目制定的整体施工方案（包括但不限于：人员配置 计划、工期保障措施及承诺、工程主要施工顺序、作业流程、设备安 排、现场管理、操作要领等）进行评价，方案内容思路清晰，有详细 施工计划安排，保障措施详细、具体可行的计满分；方案内容描述不 完整，不清晰或缺项漏项的，每项扣4 分，扣完为止，未提供不计分。

	
	
	
质量管理方案 与措施
	

9
	根据供应商所提供的质量管理方案（包括：质量管理制度、监督考核 机制、质量保障措施等）进行评价，方案内容完整详细的计满分，内 容简单，描述不完整、不清晰、可行性差或缺项漏项的每项扣 3 分， 扣完为止。未提供的不计分。

	
	
	
安全管理方案 与措施
	

6
	根据供应商所提供的安全安全管理制度、现场安全管理方案、安全考 核方案等进行评价，方案内容完整详细、可靠的计满分，内容简单， 描述不完整、不清晰或缺项漏项的每项扣 2 分，扣完为止。未提供的 不计分。

	
	
	环境保护管理 方案与措施
	
5
	根据供应商所提供的环境环境保护制度、环境保护措施进行评价，方 案完善、可靠的计满分，内容简单，描述不完整、不清晰、可行性差 或缺项漏项的每项 2.5 分，扣完为止。未提供的不计分。

	
	
	工程进度计划 与保证措施
	
9
	根据供应商所提供的工程进度计划安排、工期保障措施、工期承诺情 况进行评价，计划合理、措施可行的计满分，描述不完整、不清晰、 可行性差或缺项漏项的每项扣 3 分，扣完为止。未提供的不计分。

	
	
	

应急管理方案
	

3
	根据供应商针对本项目制定的应急管理方案（包括：消防应急预案、 安全突发事件应急预案、设备突发事故等）进行评价，方案制定内容 详细、突发问题考虑充分、机制启动流程详细、措施完善、针对性强 的计满分；方案略有欠缺、突发问题考虑欠缺或不足或缺项漏项的每 项扣 1 分，未提供不计分。

	







三
	






报价  (30 分)
	







响应总报价
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	响应报价得分＝ (评审基准价／响应报价)×30；满足采购文件要求且 响应价格最低的响应总报价为基准价。
响应报价评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响 应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%>； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%>； 
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目 最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产 品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价审查后，应当要求供应商在评审现场合理的时 间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报 价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。



4.推荐成交候选人名单
4.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且 最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
4.2 成交候选人数量为 1-3 名，本次磋商采购推荐的成交候选人数量见磋商文件前附表。
第四章  政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书


采购合同编号：                                  

采购人（全称）：                               （甲方） 供应商（全称）：                               （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购
法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1、项目信息
（1）采购项目名称：                                                    。
（2）采购计划编号：                                                  。
（3）项目内容：                                                    。
2、合同金额
（1）合同金额小写：                                                   。 大写：                                                    。
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：                                                    。
3、履行合同的时间、地点及方式
（1）起始日期：     年      月     日，完成日期：     年      月     日；总日历天数：     天。
（2）地点：                                                   。
（3）方式：                                                   。
4、付款方式

	 。
5、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁；        √ 向采购人所在地人民法院提起诉讼。
6、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）合同协议书、补充协议（如有）；
（2）成交通知书；
（3）采购文件（含招标工程量清单）及其补充文件；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8） 已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
7、合同生效
本合同自                           生效。
8、合同份数
本合同一式      份，采购人执      份，供应商执      份，监督管理部门执  1   份，代理机构执
1   份，均具有同等法律效力。


[bookmark: bookmark24]合同订立时间：         年       月       日 合同订立地点：                            





甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：               
电      话 ：                              电      话 ：               
传      真 ：                              传      真 ：               
开 户 银 行 ：               
帐       号 ：               
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二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1.定义
1.1合同当事人
（1） 采购人(以下称业主方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货
物、服务 的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的业主方名称、地址见采购文件前附表。
（2）供应商(以下称成交方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货 物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1） “合同 ”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包 括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2） “合同价 ”系指根据本合同规定成交方在正确地完全履行合同义务后业主方应支付给中标 方的价款。
（3）“合同条款 ”系指本合同条款。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据采购文件、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。
4.合同价款
4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。成交方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同 价款中，业主方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 成交方应当在业主方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的服务期限、地点和方式见 采购文件前附表。
5.2 成交方提供服务的应当在业主方指定的地点完成服务项目。
6.合同其他内容（略） 
7.合同的变更
7.1 在合同履行过程中， 甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商 一致后，双方应签订书面的补充协议。
7.2 在不改变合同其他条款的前提下，业主方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标 的相同的货物或服务，并就此与成交方签订补充合同，成交方不得拒绝。
7.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
8.合同中止与终止
8.1 合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，业主方可以要求中止履行，待计划确定后继续行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，业主方认为有必要或财政部门责 令中止的，应当中止合同的履行。
8.2 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）成交方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，业主方有权终止
本合同， 并追究成交方的违约责任。
（2） 如果成交方丧失履约能力或被宣告破产，业主方可在任何时候以书面形式通知成
交方终止 合同而不给成交方补偿。
（4）如果成交方在履行合同过程中有不正当竞争行为，业主方有权解除合同，并按《中华人民 共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，业主方有权终止合同的履行，
给成交方 造成损失的予以相应补偿。
9.合同转让和分包
9.1 成交方不得以任何形式将合同转包。
9.2 成交方未在响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
9.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经业主方同意，获得政府采购合同的大型企业 可依法向中小企业分包。
10.供应商的广告或宣传
未经业主方事先书面许可，成交方不得以履行本政府采购合同为由， 以广告或其他形式宣称其 是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。
11.不可抗力
11.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
11.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后 发生不可抗力的，不能免除责任。
11.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后 十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
12.解决争议的方法
12.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如 从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
12.2 调解不成可以按采购文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向业主方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向业主方所在地人民法院提起诉讼。
12.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或 诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
13.法律适用
本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章 不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
14.通知
14.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地 址和办理签收手续，
14.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
15. 合同未尽事项
24.1 合同未尽事项见采购文件前附表。
16. 合同生效
25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。









三、政府采购合同专用条款


政府采购合同专用条款



工程类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文 本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本 确定合同





































第五章   采购需求
一、采购项目概况
1、采购项目名称：株洲市天元区人民法院审判法庭审判业务用房、会议室及功能区提质改造项目
2、政府采购计划编号：(2026)430000003012-1 
委托代理编号: JYCZ202602034
3、采购项目标的、数量及预算：

	品目号
	标的名称
	数量
	预算（元）

	B01020400 法院 业务用房施工
	株洲市天元区人民法院审判法庭 审判业务用房、会议室及功能区 提质改造项目
	详见单位工程工程量清单
	
1709700.00



4、采购项目的主要需求及磋商可能实质性变动内容：

	品目号
	标的物名称
	标的主要需求

	
	
	技术
	服务
	合同条款

	


B01020400
法 院 业务 用 房施工
	



株 洲 市 天 元区 人民法院审判 法庭审判业务 用房、会议室及 功 能 区 提 质改 造项目
	


1、本采购工程项目的材料、设备、 施工须达到现行中华人民共和国以 及省、自治区、直辖市或行业的工程 建设标准、规范的要求。
2、详见磋商文件工程量清单。
	


按 国 务 院 279 号院令及国家 建设部第 80 号 部令及国家有 关规定实行工
程保修。
	①合同签订后预付合同总价的30%；
②工程进度达到合同约定节点，采购人根据成交单位提交的进度资料，经监理审核确认后支付至合同总价的80%；
③工程全部完工，并完成整体竣工验收合格后，支付至合同总价的85%；
④工程经审核定案后支付至工程总价的97%；
⑤余款审定金额的3%作为工程质保金，在工程验收合格之日起一年期满后无息付清； 
⑥付款均凭增值税务发票，发票须由成
交单位开具。
⑦具体合同以双方约定为准。
⑧本工程施工日历工期为45 天，采购人不鼓励供应商将工期提前，但供应商不得延误工期，每延误一天，处 5000元/天的违约金，给发包人造成的损失超过违约金的，超过部分由承包人承担赔偿责任。
⑨工程质量：发包人要求承包人按国家现行施工规范、标 准组织施工，工程质量一次交验合格。

	竞争性磋商项目可能实 质性变动内容
	是 ( √ )
	是 ( √ )
	是 ( √ )

	
	否 ( )
	否 ( )
	否 ( )



[bookmark: bookmark25]5、工程量清单
表 E.1.2    单位工程清单汇总表
工程名称：建筑工程

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	
	

	1.1.5
	利润
	
	
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	8.18
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	


注：1    专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2    措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.2.1-2  分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价



	



1
	



010505011001
	



构造柱模板
	1.模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输
2.含架管、扣件等租赁、使用费 3.其他:应满足磋商文件、设计 图纸及规范的要求,施工方法由 供应商自定;
	



m2
	



23.04
	
	

	A1
	
	垂直运输费
	
	
	
	
	

	2
	011601002001
	垂直运输
	
	项
	1
	
	

	本页小计
	

	合    计
	



表 E.3.1  措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措 施
	
	

	

4
	

011601006001
	

临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用  的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临 时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后 恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所 负责的有关内容
	
	

	
5
	
011601010001
	
冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、 防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工 机械效率的降低等内容
	
	

	
6
	
011601015001
	
既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物 及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离 等必要临时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


表 E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010402001001
	砌块墙
	1.200mm 厚加气混凝土砌块;
	m3
	26.06
	
	



	
	
	
	2.砂浆强度等级:M7.5 ; 3.墙体类型:内墙;
4.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	
	
	
	

	


2
	


010502021001
	


构造柱
	1.混凝土种类:商品砼;  2.混凝土强度等级:C25;
3.混凝土输送方式:综合考虑;
4.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	


m3
	


1.54
	
	

	

3
	

010506002001
	
现浇混凝土柱 钢筋
	1.螺纹钢筋 HRB400 Φ 12;
2.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	
t
	

0.442
	
	

	

4
	

010506002002
	
现浇混凝土柱 钢筋
	1.螺纹钢筋 HRB400 Φ8 ;
2.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	

t
	

0.19
	
	

	

5
	

010506024001
	
植筋
	1.植筋增加费 钢筋 φ 12;
2.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	
根
	

64
	
	

	

6
	

010607004001
	

钢平台
	1.钢材品种、规格:40*40*4 镀锌方 钢钢架、400mm*400mm 间距;
2.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	

t
	

3.3
	
	

	


7
	


010502024001
	


填充混凝土
	1.混凝土种类:LC5.0 轻骨料混凝 土填充层;
2.填充部位:中法庭和小法庭;
3.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	


m3
	


29.35
	
	

	



8
	



010401008001
	


零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:中法庭和 小法庭的地面抬高部位;
2.砖品种、规格、强度等级:标准 转;
3.其他:应满足磋商文件、设计图 纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	


m3
	



2.37
	
	



	


9
	


011610001001
	


木门窗拆除
	1.木制门窗拆除;
2.楼面运出垃圾;   
3.建筑垃圾外运 15Km；
4.其他:应满足磋商文件、设计图
纸及规范的要求,施工方法由供应商自定;
	


m2
	


13.2
	
	

	A1
	
	垂直运输费
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合    计
	


注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目 费见表 E.2.1-2。
表 E.3.1  措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措 施
	
	

	

4
	

011601006001
	

临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的 临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时 设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	

	
5
	
011601010001
	
冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	
6
	
011601015001
	
既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2 ，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.4.1  其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程

	序号
	项目名称
	  暂估（暂定）
   金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	3918.43
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	—



表 E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额 （元）
	确定金额 （元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	78368.61
	5
	3918.43
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	
	
	
	-

	合    计
		
		
	
	
	
		


注：1  本表由招标人填写“暂定金额 ”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算 基础 ”“费率 ”，并计算填写“暂定金额 ”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额 ”；
2  供应商应将上述暂定金额填写并计入响应总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额 ”。

表 E.1.2  单位工程清单汇总表
工程名称：装饰、装修工程

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	
	

	1.1.5
	利润
	
	
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	


注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰、装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	楼地面工程
	
	
	
	
	

	
1
	
011104002001
	
多层实木地板
	1.12mm 厚多层实木地板安装铺在水泥地面 上
2.地板采用专用消音垫;
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m2
	
180
	
	

	

2
	

011104002002
	

多层实木地板
	1.12mm 厚多层实木地板;
2.木地板铺设 18mm 夹板基层; 3.木材面油漆 刷防火漆三遍;
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

72.16
	
	

	

3
	

011101002001
	

找平层
	1.找平层 1：3;水泥砂浆 混凝土或硬基层上 35mm 厚；
2.小法庭抬高部位；
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

230.32
	
	

	
4
	
011102001001
	
黑金沙门槛
	1.15mm 厚黑金沙门槛;
2.预拌干混地面砂浆 DS M15.0 基层；
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m2
	
14.26
	
	

	

5
	

011105006001
	

金属踢脚线
	1.踢脚线 不锈钢板踢脚线(50mm 高) ; 2.9mm 厚基层夹板；
3.30*50*2 镀锌方管龙骨；
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

825.84
	
	

	
6
	
011105003001
	
块料踢脚线
	1.调解室陶瓷地面砖踢脚线 100mm 高;
2.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m
	
50.02
	
	

	A2
	
	墙面装饰工程
	
	
	
	
	

	

7
	

011205001001
	

干挂6 厚防火木 饰面
	1.龙骨基层为 50U 系列卡式轻钢龙骨; 2.基层 9 厚玻镁板;
3.面层 6mm 厚防火木饰面;  4.墙面安装 30mm 实木线条； 5.详见详图 DY-06/01
6.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

1689.3 9
	
	

	

8
	

011205001002
	
铺贴6 厚防火木 饰面墙裙
	1.基层 9 厚玻镁板;
2.面层 6mm 厚防火木饰面
3.饰面顶安装 20*40mm 实木线条 4.详见详图 DY-09/03
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

5.76
	
	

	


9
	


011205001003
	


一层干挂
750*1500 瓷砖
	1.部位:一层大厅墙面;
2.干挂后置件间距 1000*350mm; 3.竖向 50*50*3mm 镀锌方管间距 1000*350mm；
4.横向L50*4 镀锌角钢根据瓷砖尺寸； 5.背栓式干挂 750*1500mm 瓷砖；
6.详见大样图 DY-09/01;
7.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	


m2
	


250.39
	
	

	

10
	

011502001001
	

成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格:U 型 10mm 宽黑色不 锈钢线条;
2.部位:一层大厅干挂 750*1500mm 瓷砖位 置;
3.详见详图 DY-09/01
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

61.14
	
	

	


11
	


011205001004
	


不锈钢饰面
	1.竖向□20*40*1.5mm 镀锌方管≤@400 双层 钢龙骨，L50*50*4 角钢,横向间距≤@600 双 层钢龙骨;
2.9 厚玻镁板基层；
3.1.2 厚黑色抗指纹不锈钢； 4.详见大样图 DY-10/03;
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	


m2
	


4.68
	
	

	
12
	
011205001005
	
不锈钢门套饰 面
	1.9 厚玻镁板基层；
2.1.2 厚黑色抗指纹不锈钢； 3.详见大样图 DY-10/03;
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m2
	
16.13
	
	

	





13
	





011205001006
	





大厅造型墙 1
	1.部位:一层大厅 3-5*E-F 轴线处的木饰面 造型墙;
2.龙骨基层为 50U 系列卡式轻钢龙骨; 3.120*120*6mm 镀锌钢板后置件；
4.30*60*2mm 镀锌方钢@900、竖向 30*60*2mm 镀锌方钢@900 钢龙骨；
5.基层 9 厚玻镁板;
6.面层 6mm 厚防火木饰面;
7.18 厚免漆生态板柜，定制柜门(颜色同木 饰面)；
8.踢脚线计入异形踢脚线工程量； 9.详见详图 DY-10/01、DY-10/02
10.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范 的要求,施工方法由供应商自定;
	





m2
	





117.65
	
	

	


14
	


011205001008
	


大厅造型墙 2
	1.部位:一层大厅 6-8*B-C 轴线处智能服务 区的木饰面造型墙;
2.30*30 木龙骨(防火涂料 3 遍) ; 3.基层 18 厚玻镁板;
4.面层 6mm 厚防火木饰面;
5.详见详图 DY-16/01、DY-16/02
6.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	


m2
	


24.32
	
	

	





15
	





011205001011
	




二层电梯厅木 饰面隔断
	1.部位:二层电梯厅 5-7*E-F 轴线处的木饰 面隔断墙;
2.200*200*8mm 镀锌钢板,M12*100 膨胀螺栓 固定;
3.横向 80*80*4mm 镀锌方钢@700，竖向 80*80*4mm 镀锌方钢间距≤1500；
4.基层 9 厚玻镁板;
5.面层 6mm 厚防火木饰面;
7.L 型 20*20mm 黑色不锈钢线条收口； 8.踢脚线计入异形踢脚线工程量；
10.详见详图 DY-08/02
11.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范 的要求,施工方法由供应商自定;
	




m2
	





20
	
	

	


16
	


011205001012
	


三层水吧台
	1.部位:三层电梯厅 9*E-G 轴线处的水吧台; 2.基层 9 厚玻镁板；
3.20 厚爵士白大理石挡水；
4.18 厚免漆生态板柜，定制柜门； 5.倒角；
6.详见详图 DY-08/01
7.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	


m
	


6.8
	
	

	



17
	



011205001013
	


三层2.5mm 厚银 灰色铝板包柱
	1.部位:三层开放式走廊;
2.干挂后置件间距 1000*350mm; 3.竖向 50*50*4mm 镀锌方管间距 1000*350mm；
4.横向L50*4 镀锌角钢根据铝板尺寸；
5.2.5mm 厚银灰色铝板； 6.详见大样图 DY-06/04;
7.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	



m2
	



37.93
	
	



	



18
	



011203001001
	


20 厚灰色天然 大理石外凸
200mm
	1.干挂石材 L50*4 镀锌角钢、8#镀锌槽钢立 柱,间距 1000mm 钢骨架;
2.干挂石材后置件 后置件
3.干挂 20 厚灰色天然大理石墙面; 4.材现场磨边 45 °斜边;
5.石材表面刷保护液;  6.详见大样图 DY-07/02
7.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	



m2
	



185.2
	
	

	

19
	

010809001001
	

窗台板
	1.基层 9 厚玻镁板;
2.窗台板(厚 25mm) 大理石;
3.石材、瓷砖加工 石材现场磨边 45 °斜边; 4.详见大样图 DY-05/03;
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

138.8
	
	

	
20
	
010807005001
	
金属格栅窗
	1.嵌入式 不锈钢格栅;
2.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m2
	
7.92
	
	

	
21
	
011201001001
	
墙、柱面一般抹 灰
	1.调解室新建墙面抹灰；
2.预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0；
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m2
	
211.27
	
	

	

22
	

011403001001
	

抹灰面油漆
	1.调解室新建墙面抹灰面油漆； 2.腻子两遍；
3.面漆两遍；
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

241.85
	
	

	A3
	
	顶棚装饰工程
	
	
	
	
	

	


23
	


011302002001
	

跌级吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨@400; 2.吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8 螺纹吊杆; 3.基层材料种类、规格:防火石膏板;
4.面板材料品种、规格:防火石膏板+(批腻子 三遍、无机涂料三遍) ;
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	


233.81
	
	

	


24
	


011302002002
	

跌级吊顶天棚 竖向部分
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨@400; 2.吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8 螺纹吊杆; 3.基层材料种类、规格:9.5mm 防火石膏板; 4.面板材料品种、规格:9.5mm 防火石膏板  +(批腻子三遍、无机涂料三遍) ;
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	


m2
	


49.34
	
	

	

25
	

011302001001
	

15mm 厚冲孔吸 音石膏板
	1.60 系列(CS 60×27)横撑龙骨 600；
2.20 厚玻璃纤维吸音棉填充至龙骨空腔内
3.9.5mm 防火冲孔石膏板(孔径 8mm,孔距 24mm)；
4. (批腻子三遍、无机涂料三遍)
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

193.44
	
	



	

26
	

010810002001
	

灯带
	1.50 系列覆面龙骨@400; 2.18mm 厚玻镁板基层;
3.9.5mm 防火石膏板(中间刷白乳胶) ; 4.批腻子三遍、无机涂料三遍
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

128.96
	
	

	

27
	

010810002002
	

窗帘盒
	1.50 系列覆面龙骨@400; 2.18mm 厚玻镁板基层;
3.9.5mm 防火石膏板(中间刷白乳胶) ; 4.批腻子三遍、无机涂料三遍；
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

119.8
	
	

	
28
	
010810003001
	
窗帘轨
	1.窗帘道轨 不锈钢管;
2.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m
	
119.8
	
	

	

29
	

010810003002
	

布艺窗帘
	1.材质：高精密布艺、全遮光高档布艺窗帘； 2.褶皱比例:2.0 倍;
3.含布带、铅坠、挂钩、滑轮、封口配件; 4.按窗帘实际面积计算；
5.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

740
	
	

	30
	010810001001
	聚酯卷帘窗帘
	1.办公室采用聚酯卷帘;
	m2
	815
	
	

	
31
	
011502001002
	
成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格:1.5 厚黑钛不锈钢线 条;
2.部位:三层大会议室天棚;
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m
	
69.82
	
	

	

32
	

011302003001
	
会议室电子滚 动屏支架
	1.30*40 木龙骨(防火涂料三遍) ;
2.15 阻燃板(防火涂料三遍) ;
3.6 厚防火木饰面;
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m
	

17.2
	
	

	A4
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	

33
	

010801001002
	

木质门
	1.木门 成品套装木门安装 单扇门 M1022， 面层颜色参木饰面;
2.五金安装 门碰珠;
3.五金安装 L 型执手插锁;
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

樘
	

5
	
	

	A5
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	

34
	

011503001001
	

带扶手的栏杆、 栏板
	1.扶手材料种类、规格:40*80 实木扶手 ;  2.栏杆(板)材料种类、规格:口 30*30 304  不锈钢立柱、Φ20*1.2mm304 不锈钢 圆管拉 结 ;
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

152.42
	
	

	

35
	

011503003001
	
扶手
	1.扶手材料种类规格:50*80mm 实木扶手;
2.固定配件种类:DN10 不锈钢杆、DN55 不锈 钢法兰 ;
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m
	

15.3
	
	

	A6
	
	一层服务台及 柱面
	
	
	
	
	

	


36
	


011203001002
	

干挂 20 厚爵士 白天然大理石  柱面
	1.干挂石材 L50*4 镀锌角钢、8#镀锌槽钢立 柱,间距 1000mm 钢骨架;
2.干挂石材后置件 后置件
3.干挂 20 厚灰色天然大理石墙面; 4.材现场磨边 45 °斜边;
5.石材表面刷保护液;
6.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	


m2
	


18.24
	
	

	

37
	

011203001003
	
贴 20 厚爵士白 天然大理石柜  台面
	1.铺贴 20 厚爵士白天然大理石柜台面; 2.包含倒角；
3.石材表面刷保护液；
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

29.04
	
	

	
38
	
010608001001
	
钢构件制作
	1.干挂石材 20*40*2mm 镀锌方管钢骨架制作 安装;
2.应满足磋商文件、设计图纸及规范的要求, 施工方法由供应商自定;
	
t
	
0.337
	
	

	

39
	

011205001018
	
18 厚生态板背 板
	1.夹板、卷材基层 细木工板基层;
2.木材面油漆 润油粉、刮腻子、油色、刷酚 醛清漆三遍 木材面;
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m2
	

19.66
	
	

	
40
	
011501001001
	
装饰柜
	1.18 厚生态免漆板服务台； 2.无柜门；
3.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	
m
	
17.41
	
	

	

41
	

011105006003
	

金属踢脚线
	1.踢脚线 不锈钢板踢脚线(50mm 高) ; 2.9mm 厚基层夹板；
3.30*50*2 镀锌方管龙骨；
4.其他:应满足磋商文件、设计图纸及规范的 要求,施工方法由供应商自定;
	

m
	

18.68
	
	

	A7
	
	垂直运输费
	
	
	
	
	

	A9
	
	成品保护部分
	
	
	
	
	


注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目 费见表 E.2.1-2。

表 E.2.1-2  分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：装饰、装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A7
	
	垂直运输费
	
	
	
	
	

	

1
	

011601002001
	

垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形 式: 装饰工程;
2.檐口高度 100 米以内;
3.含建筑工程、装饰工程等所 有材料、设备所需运输费
	

项
	

1
	
	

	A9
	
	成品保护部分
	
	
	
	
	

	2
	011601014001
	已完工程及设备保护
	1.项目成品保护 保护工程部 位 楼地面;
	项
	692.69
	
	

	3
	011601014002
	已完工程及设备保护
	1.项目成品保护 保护工程部 位 内墙面;
	项
	937.2
	
	

	本页小计
	

	合    计
	




表 E.3.1  措施项目清单计价表
工程名称：装饰、装修工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	

	

4
	

011601006001
	

临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时 建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭 设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因 修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	

	
5
	
011601010001
	
冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防 潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效 率的降低等内容
	
	

	
6
	
011601015001
	既有建(构)筑物、设施 保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地 上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临 时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2 ，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰、装修工程

	序号
	项目名称
	暂估（暂定） 金额（元）
	结算（确定） 金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	83413.03
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	—



表 E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰、装修工程
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额 （元）
	确定金额 （元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	1668260.68
	5
	83413.03
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	
	
	
	-

	合    计
		
		
	
	
	
		


注：1 本表由招标人填写“暂定金额 ”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础 ” “费率 ”，并计算填写“暂定金额 ”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额 ”；
2 供应商应将上述暂定金额填写并计入响应总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额 ”。

表 E.1.2  单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程 费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	
	

	1.1.5
	利润
	
	
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	5.29
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	



	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	


注：1    专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2    措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。
表 E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	

1
	

030412001001
	

配管 SC20(暗配）
	1.名称:配管;
2.材质:SC（镀锌钢管）; 3.规格:SC20 ;
4.接地要求:按设计及规范要求; 5.配置形式:暗敷;
	

m
	

319.4
	
	

	

2
	

030412001002
	

配管 SC25(暗配）
	1.名称:配管;
2.材质:SC（镀锌钢管）; 3.规格:SC25 ;
4.接地要求:按设计及规范要求; 5.配置形式:暗敷;
	

m
	

105.4
	
	

	

3
	

030412001003
	

配管 SC20(明配）
	1.名称:配管;
2.材质:SC（镀锌钢管）; 3.规格:SC20 ;
4.接地要求:按设计及规范要求; 5.配置形式:吊棚内敷设;
	

m
	

776.95
	
	

	

4
	

030412001004
	

配管 SC25(明配）
	1.名称:配管;
2.材质:SC（镀锌钢管）; 3.规格:SC20 ;
4.接地要求:按设计及规范要求; 5.配置形式:吊棚内敷设;
	

m
	

216.2
	
	

	
5
	
030412004001
	配线 WDZB1-BYJ-4㎡
	1.名称:配线;
2.型号:WDZB1-BYJ; 3.规格:4 ㎡ ;
	
m
	
984.62
	
	

	
6
	
030412004002
	配线
WDZB1-BYJ-2.5 ㎡
	1.名称:配线;
2.型号:WDZB1-BYJ; 3.规格:2.5 ㎡ ;
	
m
	2689.3 85
	
	

	7
	030412006001
	接线盒
	1.名称:接线盒; 2.材质:塑料;
	个
	158
	
	

	8
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	1.名称:配管开槽; 2.规格:SC25 以内;
	m
	424.8
	
	

	9
	030413001001
	筒灯
	1.名称:筒灯; 2.型号:8W;
	套
	127
	
	

	10
	030413014002
	预留电子屏电源
	1.名称:预留电子屏电源;
	套
	10
	
	10

	11
	030413014003
	新增五孔插座
	1.名称:新增五孔插座;
	套
	10
	
	

	12
	030502010001
	新增网络插座
	1.名称:新增网络插座;
	个
	11
	
	

	
13
	
030502003001
	
六类网线
	1.名称:六类网线;
2.敷设方式:管内敷设; 3.规格:UTP cat.6 ;
	
m
	
200
	
	

	14
	030901010001
	室内消火栓(单栓)
	1.安装方式:嵌入暗装; 2.型号、规格:DN65 ;
	套
	17
	
	



注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目 费见表 E.2.1-2。
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	031401009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	031401011001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	031401010001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	

	

4
	

031401012001
	

临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的   临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设 施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等， 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有   关内容
	
	

	
5
	
031401021001
	
冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、 防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机 械效率的降低等内容
	
	

	
6
	
031401014001
	
既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及 地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必 要临时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。
表 E.4.1  其他项目清单计价表
工程名称：安装工程
	序号
	项目名称
	暂估（暂定） 金额（元）
	结算（确定） 金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	3644.52
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



表 E.4.2  暂列金额明细表
工程名称：安装工程
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额 （元）
	确定金额 （元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	72890.39
	5
	3644.52
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	
	
	
	-

	合    计
		
		
	
	
	
		


注：1  本表由招标人填写“暂定金额 ”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础 ” “费率 ”，并计算填写“暂定金额 ”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额 ”；
2  供应商应将上述暂定金额填写并计入响应总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额 ”。

二、响应报价说明

1、响应报价
1.1 本工程的采购范围即是响应报价范围。本工程不设标底，但设有最高响应限价(即 本项目采购预算)，若供应商的报价高于采购人公布的上限值时，该响应将被拒绝，视为不 合格供应商。
1.2编制依据：
（1）《中华人民县和国京算法》《中华人民英和国预算法实施条例》等法律法规。
（2）《湖南省财政厅关于深化财政预算评审改革的实施意见》 (湘财预[2025]241 号) 等制度办法。
（3） 《湖南省住房和城乡建设厅关于印发(湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标 准》(湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准)的通知》(湘建建[2024]19号)。
（4）《湖南省住房和城乡建设厅关于执行 2025〈建设工程工程量清单计价标准)的通 知》 (湘建价[2025]150 号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025(湖南省建设工程消 耗量标准)的通知》 (湘建价[2025]151 号)。
（5）2025 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025 年《湖南省安装工程消耗量标准》、2025 年《湖南省市政工程消耗量标准》、2025 年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2025 年《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》及其解释文件、2026 年 4 月《株洲建设造价》及市场价格。
1.3 供应商的响应报价应是完成采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。
1.4 供应商对采购人提供的工程量清单应根据采购资料及图纸认真计算复核，如有少算、 多算或漏算，应于响应截止日3天前以书面形式向采购人提出。
1.5 供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及 任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请 将不被批准。
1.6 工程结算时，按政策性文件调整。
2、材料部分
2.1 工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现 场代表确认合格后，方可用于本工程上。
2.2 采购方指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的 依据。成交单位在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由采购人参加看样定货，核定价格，并查验进场。
3、验收标准
3.1 本政府采购项目的履约验收为采购人自行组织验收。
3.2 最终验收时间以签定的采购合同为准。因成交单位原因不能按规定时间验收的，按采购合同条款规定扣合同款，并责令其继续履行合同。
4、已标价工程量清单需按相关规定要求提供， 以计价软件中的为准。
4.1、“响应总价封面 ”必须加盖供应商单位公章；
4.2、“ 响应总价扉页 ”、“工程计价总说明 ”、“建设项目响应报价汇总表 ”都必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖供应商单位公章、国家注册造 价工程师签字并盖其执业专用章；
4.3、工程造价咨询机构在同一采购项目中，只能接受一个供应商的委托编制响应报价文件，否则其编制的响应报价文件无效。
三、其他事项说明
2、现场踏勘：供应商可自行对采购人的采购范围和周围环境进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。
3、本项目不得转包和分包，否则，采购人有权中止合同，其损失由成交供应商承担。
4、其他未尽事宜，由双方协商在合同中约定。


























第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：
一、磋商响应声明
附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)
附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)
附件 3：工程质量保修书
二、响应保证金
响应保证金付款或保函凭证
三、供应商的资格证明材料
附件 4：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件 5：供应商基本情况表
附件 6：供应商的资格条件更新材料
附件 7：联合体协议(格式)
四、施工组织设计
附件 8：施工组织设计
附件 8-1：主要人员简历表（项目负责人） 附件 8-2：主要人员简历表（专职安全员） 附件 8-3：主要人员简历表（施工员）
五、技术/商务响应与偏离表
六、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件 9-1：中小企业声明函
附件 9-2  残疾人福利性单位声明函 附件 9-3：监狱企业证明资料
附件 9-4：“节能产品 ”、“环境标志产品 ”等证明材料
七、报价一览表及报价文件
附件 10：报价一览表
附件 10-1：分项价格表 附件 10-2：主要材料表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价（单独装订）
说明：供应商按磋商文件格式要求在空格处由供应商填写的内容，如没有需要填写的内容可 在空格中用“/ ”标识，也可以不填（空白），但磋商文件中另有规定的从其规定。



一、磋商响应声明


致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                   (  项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编 号：             ；采购代理编号：            ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风 险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起     日内(响应文件有 效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式       份，并保证响应文件提供的数据和材 料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后， 按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责
任和义务。





附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商) 附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
附件 3：工程质量保修书







供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字或印章)：             
日期：             年              月             日









附件1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)



供应商名称：                   注册号：                        
注册地址：                                      

成立时间：         年       月      日 经营期限：                   
经营范围：主营：               ；兼营：               

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。
附：法定代表人身份证复印件

	



法定代表人身份证复印件正、反两面








供应商名称（盖单位章）：
日期：         年          月         日











附件2：
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)



本人           （姓名、职务）系                            （供应商名称）的法 定代表人，现授权           （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义： (1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                      （项目名称、政府采购编 号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；
(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。 代理人无转委托权。
本授权书于        年      月     日签字生效，特此声明。



附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件 1，原件)

	




委托代理人身份证正面、反面复印件






供应商名称（盖单位章）：                  
法定代表人（签字）：                       
委托代理人（签字）：                       
日期：          年        月         日








附件3：
工程质量保修书
发包人：（全称）                                      
承包人：（全称）                                      


为保证                  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根 据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》， 经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工 程质量保修责任。
1.质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
（1）	 （2）	 （3）                                                                       
2.质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程 分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（3） 电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：           年；
（4）供热、供冷系统工程为：         个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为          年；
（6）住宅小区内的给排水设施等配套工程为          年；
（7）消防工程、通风工程、智能化工程为         年；
（8）其他项目保修期限约定如下：                        。
3.缺陷责任期
工程缺陷责任期为          ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于 全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
4.质量保修责任
4.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的 7 天内派人保修，承包人不
在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
4.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。




























4.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和 质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
4.4 质量保修完成后， 由发包人组织验收。
5.质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费， 由造成质量缺陷的责任方承担。
6.质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
7.其他
7.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                          
	
7.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效 期限至保修期满。

发包人： (公章)                          
法定代表人或其委托代理人：（签字）             地  址 ：                          
邮政编码：                          电  话 ：                           

承包人： (公章)                          
法定代表人或其委托代理人：（签字）             地  址 ：                          
邮政编码：                          电  话 ：                           
传  真 ：                          




















二、保证金


（本项目不适用）














































三、供应商的资格证明材料

附件4：
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和 社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府 采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号），本公司企业规模为：
o 大型     o 中型     o 小型     o 微型。








单位名称（盖章）：                          日期：         年        月        日




机构代码：           注册登记机构：           日期：           有效期：	 注册资本：           地址：            经济行业：            经济性质：	 法定代表人(负责人)姓名(签字)：            身份证号：            手机号:	 授权代表人姓名(签字)：                    身份证号：            手机号:         














附件5：
供应商基本情况表
盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	


营业 执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


备注
	

提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第 41.1 款或第 四章要求提供。










附件6：

供应商的资格条件更新材料



说明：1.供应商应提供符合磋商文件规定的供应商基本资格条件和供应商特定资格条件的相关 证明材料，加盖供应商单位公章。
2.供应商根据磋商文件第二章第 16.1 项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应 文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的 资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 项规定的供应商资格条件要求 ”的 规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。





































附件7:
联合体协议(格式)
致                  (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目         （政 府采购编号、委托代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                   （各方公司名称、地址、营 业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交 和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合 体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和 成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。按照本条上述分工，联 合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式         份，联合体成员和采购人各执一份。 牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：             成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
	 年      月    日
说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关  于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和，根据《政府采购促 进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，提交《附件 8：中小企业声明函》。
















四、施工说明
附件8-1：

施工组织设计

编制说明：供应商应按谈判文件第四章采购需求自行编写施工组织设计,格式自拟。







说明：供应商应提交完整的施工组织设计，《施工组织设计》应包括的内容：
一、施工方案
二、质量管理方案与措施
三、安全管理方案与措施
四、环境保护管理方案与措施
五、工程进度计划与保证措施
六、应急管理方案









供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章)：              _
日期：        年        月       日
















附件 8-2：                        主要人员简历表
（项目负责人）

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	
身份证号
	
	
拟在本合同任职
	

	
执业资格证
	
	
执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第 41.1 款或第四章要求提供。


供应商名称：                 
法定代表人或其委托代理人(签字或印章)：               _
日期：       年      月     日






附件 8-3：                     主要人员简历表
（专职安全员）

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	
身份证号
	
	
拟在本合同任职
	

	
执业资格证
	
	
执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第 41.1 款或第四章要求提供。




供应商名称：                 
法定代表人或其委托代理人(签字或印章)：               _
日期：       年      月     日








附件 8-4：                  主要人员简历表
（施工员）

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	
身份证号
	
	
拟在本合同任职
	

	
执业资格证
	
	
执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第 41.1 款或第四章要求提供。


供应商名称：                 
法定代表人或其委托代理人(签字或印章)：               _
日期：       年      月     日










五、技术/商务响应与偏离表



采购项目名称：                                   政府采购计划编号：             

	序号
	谈判文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏 离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完 全响应，无偏离。



说明：1、“响应与偏离 ”应注明“响应 ”或“偏离 ”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明 ”栏中注明。





供应商名称：                    
法定代表人或其委托代理人(签字或印章)：                    
日          期：       年      月     日






















六、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第 9. 1 款要求的 ，应提供下列证明资料 ，并填写相关 数据 。否则，评审时不予以考虑。
附件9-1：     中小企业声明函


中小企业声明函
(不 满 足 以 下 条 件 的 无 需 填 写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）   参加（单位名称）   的（项目名称）     采购活动，工程的 施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）           ，属于（采购文件中明确的所属行业）         ；承建 （承 接）企业为（企业名称）         ，从业人员             人，营业收入为               
万元，资产总额为            万元 1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企 业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相 应责任。
企业名称（盖章）：


日期：


1  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不 填报。



附件 9-2：  残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函  
                   (不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福 利性单位 ，且本单位参加         单位的         项 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）： 日  期：
































附件9-3：  监狱企业证明资料


监狱企业证明资料
(不 属 于 监 狱 企 业 的 无 需 提 供)


备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财 库〔2014〕
68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。











附件9-4
“中国环境标志产品” 、“  节能标志产品”  证明材料


说明：1 、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.1  款规定提 供相关证明材料，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
（1）“中国环境标志产品” 、“节能标志产品” ：提供国家确定的认证机构出具 的、处于有 效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）及《节能产品政府 采购品目清单》或 者《环境标志产品政府采购品目清单》。
2 、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


















七、报价一览表及报价文件
附件10：
报价一览表

	
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	B01020400 法院业务用房施工

	工程总报价
	大写：                     元人民币整
小写：                     元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	



说明：1、“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程；







供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：              


日期：           年       月      日
















分项价格表



按采购文件提供的工程量清单报价。

















































主要材料表


项目名称：
包/品 目号：
金额单位： 元

	序号
	材料名称
	商 品 编码
	品牌
	型 号 规格
	制造厂商 机构代码
	政策功 能编码
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.该表用于计算主要材料应享受的政策功能折扣，“价格 ”栏应填列该材料的总金额。
2.商品编码是指标准版商品条码（EAN-13 码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织 机构代码。小微企业是指制造厂商为“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证 书编号、节能标志认证证书编号。
3.未按要求提供《主要材料表》的，视为符合性响应不合格。
4.本项目的主要材料的相关技术资料可另附说明。
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八、供应商认为需要提供的其它资料
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九、最后报价
附件11：

	
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	B01020400 法院业务用房施工

	
工程总报价
	大写：                     元人民币整
小写：                     元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	



说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如C190299其他社会 服务。



供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）： 日期：           年      月      日






注：最后报价表不得装订在响应文件中，供应商需单独准备 1-3份，填写项目基本信息 及加盖单位公章，以供供应商在磋商会议现场进行最后报价（最后报价在磋商会议现场 手写）。
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