政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目

采   购   人：湖南水利水电职业技术学院

政府采购编号：CGXM2026430000000633

委托代理编号：HXCG-HN-2607057

采购代理机构：华新项目管理集团有限公司

二〇二六年七月

目   录

第一章 磋商邀请	3

第二章 磋商须知	7

磋商须知前附表	7

磋商须知正文	18

一、说明	18

二、磋商文件	19

三、响应文件	20

四、响应文件的递交	22

五、响应文件的磋商与评审	22

六、成交结果信息公布与授予合同	26

七、其他规定	26

第三章 政府采购合同格式	27

第四章 采购需求	28

第五章 响应文件组成	49

- 磋商邀请

湖南水利水电职业技术学院的 湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本信息

1.采购项目名称：湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目

2.政府采购计划编号：(2026)430000000614-1

3.委托代理编号：HXCG-HN-2607057

4.采购项目预算：3200000.00元

☑支持预付款，预付比例： 30 %

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

6.评标方法：□最低价法  ☑综合评分法

7.合同定价方式：□固定总价 ☑固定单价 □成本补偿 □绩效激励

8.合同履行期限：详见采购需求。

9.本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□投标保证金：采购项目预算的   %；

☑履约保证金：中标金额的 3 %；

□质量保证金：合同金额的  %；

二、采购人的采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 2918093.15 | 湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目 | 详见第四章采购需求 | 1项 | 3200000.00 | □ | □ |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1.优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1.供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向：  ☑中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的    %分包给中小企业。

3.供应商特定资格条件：供应商须满足以下要求：

（1）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质以及有效期内的安全生产许可证（提供相应有效证书复印件）；

（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的二级（含）以上注册建造师证（建筑工程类）、具有有效期内的B类安全生产考核合格证和无在建工程承诺书。（提供相应证书复印件、无在建工程承诺书原件，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7.联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年 7 月 29  日至2026年 8 月 5 日，每日上午9:00时到12:00时，下午2:30时到5:00时（北京时间），双休日及节假日除外，持供应商营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（委托代理人获取磋商文件：授权委托书附法定代表人身份证明及授权委托人身份证明复印件）、本人身份证原件到华新项目管理集团有限公司（长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1805室）获取磋商文件。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1.提交首次响应文件的截止时间：2026年8月12日14:30时（北京时间）

2.提交投标文件地点：华新项目管理集团有限公司开标室（长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1801-1805室）（指定地点）

3.开标时间：2026年8月12日14:30时（北京时间）

4.开标地点：华新项目管理集团有限公司开标室（长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1801-1805室）（指定地点）

七、公告期限

1.本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2.在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2.投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3.潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1.本公告选项： ☑表示选择， □表示未选择。

2.投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

联系人姓名：康心旭

电 话： 0731-85163777

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1.采购人信息

（1）名  称：湖南水利水电职业技术学院

（2）地  址：湖南省长沙经济技术开发区（星沙）东四路20号

（3）联系人：胡老师

（4）电  话： 0731-84073665

2.采购代理机构信息

（1）名  称：华新项目管理集团有限公司

- 地  址：长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1801-1805室

- 联系人：康心旭、朱瑞雪、周加乐、李丹

（4）电  话：0731-85163777

- 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：湖南水利水电职业技术学院 地 址：湖南省长沙经济技术开发区（星沙）东四路20号 联系人：胡老师 电 话：0731-84073665 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 采购代理机构：华新项目管理集团有限公司 联系人：康心旭、朱瑞雪、周加乐、李丹 电话：0731-85163777 地址：长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1801-1805室 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ☑ 发布公告 □ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1.供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件： （1）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件4-1） （2）法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）以及组织机构代码证副本复印件； （3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件。 （4）其他说明： ①非法人组织参与投标需提供的证明材料。 ②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。（若供应商具有实行了“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的新证，请自行说明。） ③资格证明文件复印件需加盖供应商公章。 2.供应商特定资格条件：详见第一章 磋商邀请。 3.本项目不接受联合体投标。 4.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ☑ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ☑本项目拒绝采购进口产品 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购： 1.强制采购的节能产品； 2.其他。 | ☑ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（第 期） 内标记★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购： 1.非强制采购的节能产品； 2.环境标志产品； 3.支持小微、残疾、监狱企业发展； 4.其他。 | ☑ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（第 期） 内标记★符号的节能产品。 1.采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 ／%、价格 / %。 2.采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 ／%、价格 ／%。 3.本项目为专门面向中小微企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 4.其他：无。 注：（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可登录中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询，格式见附页1。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 2026年 7 月 29 日至2026年 8 月 5 日止 |
| 第二章第11.2款 | 领取磋商文件时应提供的资料 | 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或者授权委托书（附法定代表人身份证明）、个人身份证。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2026年8月12日14:30时（北京时间） |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 预算金额3200000.00元，最高限价2918093.15元。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，提交的样品： ，提交的时间： 、地点： 。 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | ☑ 不要求提供 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件份数 | 叁 份（正本壹份，副本贰份） 壹 份 电子文件(U盘，并注明：电子文件以及项目名称，政府采购编号，响应单位，在 年 月 日（星期 ） 时 分之前不得启封，其内容必须完全与正本纸质版投标文件一致，放入信封内密封好，跟响应文件单独密封，否则拒收。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 工程名称： 响应文件 政府采购编号： 委托代理编号： 供应商名称： 在 年 月 日（星期 ） 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 华新项目管理集团有限公司开标室（长沙市天心区保利国际广场B3栋1801-1805房） |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和 标准 | 见附页4 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 政府采购支持中小企业发展：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为/%。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第31.5款 | 技术、商务、价格得分或总得分调整 | 符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整： 1.节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项，下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后 报价÷最后总报价）。 2.环境标志产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品 最后报价÷最后总报价）。 |
| 第二章第31.6款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 1.符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分） 。 2.供应商享受支持小微企业发展、福利和监狱企业政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。 3.同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 财政部门指定的媒体 | 湖南省政府采购网 http://www.ccgp-hunan.gov.cn/ |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理 服务费 | 代理服务费参照原国家计委“计价格〔2002〕1980号”文件规定，按最高限价的八折计算金额为18741.32元，由采购人支付。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2.信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3.信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。 4.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5.信用信息的使用规则：查询后交由磋商小组评定。 |

附页1

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件/响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                  .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页4

评审因素和标准

| 评审因素及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  |  |  | 分值 |  |
| 报价部分 |  |  |  | A1=30 |  |
| 商务部分 |  |  |  | A2=20 |  |
| 技术部分 |  |  |  | A3=50 |  |
| 序号 |  | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| 报价 （30分） |  | 投标报价 | 30分 | 1.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 2.供应商符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，用扣除后的价格参与评审； 3.价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。注：出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价小于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； （2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； （3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价小于采购项目最高限价×65%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 商务 （20分） |  | 类似业绩 | 15分 | 供应商2023年7月1日以来，承揽过的房屋装饰装修或维修改造工程施工业绩，每提供1个计5分，最高计15分。（注：①房屋装饰装修或维修改造工程业绩是指供应商承揽的与本项目工程内容相同相近相似的房屋装饰装修或维修改造工程项目类业绩；②须提供相应的合同（至少包含合同首页、项目内容和合同签章页）、竣工验收证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不计分；③时间以竣工验收证明材料甲方签字时间为准。 |  |
|  |  | - 项目经理 | 3分 | - 拟任项目经理2023年7月1日以来，承担过的房屋装饰装修或维修改造工程施工业绩，每提供1个计1.5分，最高计3分。 - （备注：①房屋装饰装修或维修改造工程业绩是指供应商承揽的与本项目工程内容相同相近相似的房屋装饰装修或维修改造工程项目类业绩；②须提供相应的合同（至少包含合同首页、项目内容和合同签章页）、竣工验收证明材料复印件并加盖供应商公章，以上资料未体现项目经理姓名的还应提供业主加盖公章的证明材料；证明材料不全的不计分；③时间以竣工验收证明材料甲方签字时间为准。） |  |
|  |  | - 技术负责人 | 2分 | - 拟任技术负责人具备建筑工程专业中级（含）及以上职称的计2分，具备建筑工程专业初级职称的计1分，本项目最多计2分。（提供证书复印件及递交响应文件截止时间前近三个月内（2026年4月-2026年6月）任意一个月在投标单位的社保证明材料，否则不计分）。 |  |
| 技术 （50分） |  | - 施工方案与技术措施 | - 10分 | - （一）评审内容 - 供应商须提供施工方案及技术措施，包括但不限于①对项目总体概况分析及实施方案；②项目主要及关键方案，对重点、难点分析；③施工平面布置；④主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领；⑤水电驳接方案。 - （二）评审依据 - 满足上述5项要求且内容完善针对性强的计10分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。 - 说明：内容不完整或欠合理是指： - ①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；阐述内容与实际实施存在差异性； - ②涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致； - ③阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  |  | - 工程进度计划与保证措施 | - 10分 | - （一）评审内容 - 供应商须提供工程进度计划与保证措施，包括但不限于①进度计划梯道图、网络图，②对项目特点、关键线路、控制性工程以及重难点工程的分析，③工程进度计划，④对控制性工程、重难点工程进行合理配置资源的措施。 - （二）评审依据 - 满足上述4项要求且内容完善针对性强的计10分，每存在一处缺漏项的扣2.5分，内容不完整或欠合理的每处扣1.5分，扣完为止。 - 说明：内容不完整或欠合理是指： - ①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；阐述内容与实际实施存在差异性； - ②涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致； - ③阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  |  | - 质量管理体系与措施 | - 10分 | - （一）评审内容 - 供应商须提供质量管理体系与措施，包括但不限于①质量管理体系、②职责分工、③材料采购、④过程控制及检验、⑤质量控制措施。 - 满足上述5项要求且内容完善针对性强的计10分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。 - （二）评审依据 - 说明：内容不完整或欠合理是指： - ①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；阐述内容与实际实施存在差异性； - ②涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致； - ③阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  |  | - 安全管理体系与措施 | - 10分 | - （一）评审内容 - 供应商须提供安全管理体系与措施，包括但不限于①安全体系与措施；②安全责任与组织架构；③风险识别与评估；④应急预案与事故处理。 - （二）评审依据 - 满足上述4项要求且内容完善针对性强的计10分，每存在一处缺漏项的扣2.5分，内容不完整或欠合理的每处扣1.5分，扣完为止。 - 说明：内容不完整或欠合理是指： - ①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；阐述内容与实际实施存在差异性； - ②涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致； - ③阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  |  | - 文明施工现场措施 | - 8分 | - （一）评审内容 - 根据供应商提供的环境保护管理体系与措施，包括但不限于①文明施工管理制度；②施工现场布置及人员管理；③环境保护措施（含噪声、扬尘、污水等控制与处理措施）；④文明施工优化方案及合理化建议。 - （二）评审依据 - 满足上述4项要求且内容完善针对性强的计8分，每存在一处缺漏项的扣2分，内容不完整或欠合理的每处扣1分，扣完为止。 - 说明：内容不完整或欠合理是指： - ①阐述内容与项目需求不一致或没有关联性；工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；阐述内容与实际实施存在差异性； - ②涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致； - ③阐述内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  |  | - 质保承诺 | 2分 | 承诺质保期在建设部[2000]年第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的基础上，整体每延长半年，计1分，本项最多计2分。注：提供承诺并加盖供应商公章，格式自拟。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 注：技术部分评审因素中的“不完善、不合理”是指具有明显缺陷、 前后内容无法连贯、逻辑不通、文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符；或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容）。 |  |  |  |  |  |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称磋商须知前附表）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕19号）或者《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到二百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6.联合体形式

除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘查现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕19号）且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕19号）的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，在评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料获取磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，作为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）联合体协议书

（4）供应商的资格证明文件

（5）服务方案说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）提供享受政府采购政策的证明材料

（8）报价一览表及报价文件

（9）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销或代理采购货物或采购货物提供售后服务的证明文件。

18.样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4） 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），一式两份，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查： 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属于无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号） 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35.重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.3接收质疑函的方式：质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购人或代理机构。如采用快递形式，须用EMS。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

- 政府采购合同格式

湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目施工合同

项目名称:湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目

发 包 人:          湖南水利水电职业技术学院

承 包 人:

签订日期:                 2026年  月

签订地点:     长沙市经济开发区（星沙）东四路20号

（合同示范文本，具体以正式签订的施工合同为准）

合同协议书

发包人：湖南水利水电职业技术学院（以下简称甲方）

承包人：                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、依据文件

1.1《中华人民共和国民法典》

1.2《中华人民共和国建筑法》

1.3国家及地方有关工程施工管理法规和规章；

1.4建设工程批准文件。

二、工程概况

工程名称：湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目

工程地点：长沙市经济开发区（星沙）东四路20号

工程内容：博思楼（第四教学楼）室内改造项目坐落于湖南水利水电职业技术学院校内。工程主要实施内容包含：博思楼五、六、七层学员宿舍改造、楼层走道吊顶及墙面翻新；三层西侧6间专家用房及对应走道改造；博思楼五、六、七层楼梯间墙面、天棚修缮翻新；北侧铝合金窗户改造工程。具体施工范围、技术要求详见工程量清单及设计施工图纸。

工程承包范围：具体内容详见工程量清单、设计图纸及具体要求。

三、合同工期

计划开工日期： 2026年   月   日（以开工令为准）。

计划完工日期： 2026年   月   日。

工期总日历天数：     日历天。

四、质量标准及保修

工程质量符合 合格 工程标准，按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号），本项目除有防水要求的屋顶、地面，内墙等工程质量保修期为5年外，其余工程质量保修期均为2年。(响应文件有延长的按响应文件为准)

- 五、签约合同价及合同价格形式

- 签约合同价（含税价）小写：¥：              元，大写：              。

- 合同价格形式：           。

- 六、结算与付款方式

支付方式：国库集中支付。

付款条件：本项目签订合同后十个工作日内支付合同金额的30﹪；工程竣工验收合格后支付至合同金额的80﹪；竣工结算报相关部门审核完成后，支付至审定结算价款的97﹪；剩余3%作为质保金，质保期满且乙方完成全部质保义务、无质量问题后无息付清。所有款项支付前，成交供应商须开具符合学校财务要求的正规发票，资料不全、发票不合规的，相关责任由成交供应商承担。

履约保证金：乙方应在本合同签订前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为本合同总金额的3%。

履约保证金的提交形式包括：银行转账、银行保函、保证保险。

履约保证金的退还形式：原方式退回。

履约保证金退还时间：工程竣工验收合格、竣工结算经相关部门审核定稿后，无质量问题及违约纠纷，乙方采用银行转账方式提交履约担保的，采购人在15个工作日内无息全额退还履约保证金。采用银行保函、履约保证保险提交履约担保的，担保有效期自开立起至工程竣工验收合格、竣工结算审核定稿，无质量问题及违约纠纷后60日止；项目延期的，乙方须提前30日完成续保。结算办结无纠纷后，乙方自行办理保函注销、保险退保；履约期内乙方违约的，采购人可直接向担保方申请赔付抵扣损失。如乙方违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除乙方应向采购人支付的违约金或损失赔偿金。如有不足的，由乙方另行承担责任。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸，预算书；

（7）其他合同文件。

八、合同纠纷解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向工程所在地人民法院提起诉讼

九、合同生效

本合同自 签订之日起生效。

十、合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

联系人：                               联系人：

电话：                                 电话：

开户银行：

帐号：

通用条款

按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

专用条款

一、合同文件及适用

1.合同组织部分

（1）本合同；

（2）在合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件：安全协议。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.适用法律、标准及规范

2.1适用法律法规。中华人民共和国的现行法律、法规。

2.2适用标准、规范。现行的国家行业施工验收技术规范、验收质量检验评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件为质量评定标准。

3.图纸

承包人进场后发包人提供图纸壹套。承包人不得将发包人的图纸提供给第三方，并承担保密责任。

二、双方一般权利和义务

1.发包人代表及派驻现场负责

姓名：    ，电话：

姓名：    ，电话：

2.承包人项目经理及技术负责人

项目经理姓名：         ，建造师证书注册编号：

技术负责人姓名：       ，工程师证书编号：

项目联系人：       ，电话：

承包人项目经理及技术负责人必须与竞标文件中提供的一致，承包人不得更换项目经理或技术负责人，否则，视为根本违约，发包人有权单方面解除合同。

3.发包人工作

3.1将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：根据现场实际要求提供，施工中使用水电所产生的费用由乙方承担 。

3.2施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：/。

3.3水准点与坐标控制点交验要求：/。

3.4双方约定发包人应做的其他工作：/。

4.承包人工作

4.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按照发包方现场代表的要求。

4.2承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求： 施工全过程及其费用均由承包人承担。

4.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按照有关规定办理好施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，各项费用均由承包人承担。承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的前述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。

4.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责对已完工程成品进行保护，并承担一切费用。

4.5施工场地清洁卫生的要求：按照文明施工的要求保持施工场地清洁卫生，费用均由承包人承担。

4.6承包人负责协调与周边关系的处理，承担因施工过程中所引起的一切现场矛盾、周边矛盾，协调处理各种关系，费用由承包人承担。

4.7承包人自行处理与其他各施工单位之间的矛盾，并承担所发生的一切费用。必要时由发包人组织承包人与其他各施工单位协商处理，如双方协商不成，则承包人必须无条件接受发包人的协调意见。

4.8除合同另有规定外，发包人无论何时均不对承包人的设备、临时设施和材料的损失承担任何责任。

4.9承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人承担。

4.10负责处理因承包人自身原因引起的工农矛盾，发生的费用由承包人负责。

4.11承包人应按时付足民工工资，不得拖欠，否则，由此发生的一切后果均由承包人承担和处理，并承担相应的法律责任。

4.12必须履行投标文件和其它承诺的内容。

4.13承包人应文明施工、安全施工，同时须采取有效的安全防范措施，杜绝安全事故的发生。在施工期间发生的一切安全事故由承包人承担。

5.监理人工作

本项目监理单位由发包人确定的监理单位对项目进行监理。监理人应当根据发包人授权及国家相关法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

三、施工组织设计和工期

1.进度计划

承包人提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划的时间：以双方约定的时间和要求为准。

2.工期延误

2.1双方约定工期顺延的其他情况：

一周内非承包人原因停水、停电、造成停工累计超过24小时；

2.2工期提前

发包人鼓励承包人比合同约定的工期提前竣工，每提前一天奖励：无

2.3工期延误

发包人将分阶段考核承包人的进度，非发包人的原因引起的工期延误，承包人应向发包人支付违约金 2000 元/天；累计不超过合同总价的10%。

2.4本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，合同中各工期阶段工期延误违约金扣款由发包人决定是否归还，且每延期1天，承包人支付 2000 元/天的违约金(此款在工程竣工结算时扣除)。

四、质量与验收

1.工程质量

1.1本工程发包人全权对质量实行控制管理，行使质量否决权，并以现行的国家施工验收技术规范、建筑安装工程质量检验评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件作为质量检查和评定依据，施工质量达不到规范和设计要求时，承包人必须返工，并承担由此发生的费用。工程完工经发包人对本合同项目工程质量验收进行监督，工程验收必须合格。

1.2双方对工程质量有争议时，以发包人提出的意见为准。

1.3分部分项工程质量必须一次验收合格。如发生重复验收的情况，所产生的费用由承包人承担。

1.4上道工序未经验收合格，承包人擅自进入下道工序施工，则向发包人支付罚金每次 500 元，并承担一切责任。

1.5材料、构配件等必须满足招标文件要求，未经检验合格擅自用于工程，承包人向发包人支付罚金 500 元/次，并承担一切责任。

1.6有防水要求的部位严禁出现渗漏，如有出现，将每处罚款  500 元并负责返工或维修。

2.隐蔽工程和中间验收

2.1隐蔽工程覆盖前的检查

未经监理人批准，工程的任何部分都不能覆盖。当任何部位的隐蔽工程或达到中间验收部位已经具备的条件时，承包人应在隐蔽工程或中间验收前24小时以内以书面形式通知监理人。监理人应参加对这部分工程的检查和验收，并且不得无故拖延，验收合格后，进行下一道工序。

五、安全施工

1.安全施工与检查

1.1承包人应保证现场安全,在工程施工、竣工及保修过程中，承包人应当：全面负责所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于安全可靠的状态，以免发生人身事故。

1.2承包人的安全责任

承包人应当为承包人派驻本项目的所有人员购买工伤保险，施工中若由承包人原因造成工伤事故，一切费用由承包人承担，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。

施工过程中，因承包方安全措施不到位，发生任何人身及财产损害等安全事故的，由承包人承担全部责任，因此给发包人造成损失的，承包人应予全额赔偿。

1.3文明施工管理办法

1.3.1进场全体职工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。

1.3.2施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，承包人每次向发包人支付罚金 50 元；以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。

1.3.3施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用按实际发生额的1.5倍从工程款中扣除。

1.3.4严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除罚金 50 元/次，而无须任何确认手续即可生效。

2.安全防护

2.1承包人应采取合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。

2.2非承包人责任产生的不可避免的污染，噪声需要处理时，承包人提出方案，发包人协助处理，根据产生的原因，找出承担发生的费用责任人。

六、工程设计变更

1.所有设计变更均应由发包人提出，经设计方同意，监理审核后由发包人发至承包人方可实施。

2.现场签证，应在实施前由承包人提出施工方案并连同预算一并报监理人核实认可，发包人审批同意后，方可实施。

3.由发包人确认的设计变更和现场签证(含工程量和价格的增减)必须按规定的程序要求办理设计变更和现场签证。

4.凡没有按规定程序进行的设计变更和现场签证和所有后补的签证，均为无效，不能作为结算的依据。

5.设计变更或签证总金额不得超过合同金额10％，结算工程总造价不得超过工程预算。

6.所有变更签证最终费用需以审计部门最终审定的金额为准。

七、竣工验收与结算

1.竣工验收

承包人提供竣工图的时间及份数：工程竣工验收前5日内，移交肆套完整合格的竣工资料(含竣工图)及其相关资料整套电子文档给发包人。

2.竣工结算

见合同相关条款。

八、违约和争议

1.违约

1.1本合同关于发包人违约的具体责任：

1.1.1如果合同因发包人违约而终止，则发包人应以本合同约定的价格标准向承包人支付合同终止之日前所完成的全部合格工程的费用，发包人一旦支付了承包人该合格工程费用，该工程费用所包括的材料、工程设备或货物即成为发包人的财产。

1.1.2本款规定的任何应付金额，应由发包人和承包人协商后确定。

1.1.3在合同履行中，由于不可抗力（不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件）造成了双方都无法控制的意外情况，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

1.2双方约定的发包人其他违约责任：

由于国家法律、法规和市级以上的重大政策调整等特殊原因，致使本合同不能按原定条款履行时，发包人应及时向承包人通报不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况，因此产生的费用，双方另行协商处理。

1.3双方约定的承包人其他违约责任：

1.3.1承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。

1.3.2由于承包人原因致使工程开工或竣工日期、中途停建或缓建时间超过规定时间达一周的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结清算的原则，同时由承包人承担相应的违约及赔偿责任。

2.争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向工程所在地有管辖权的人民法院 提请诉讼解决。

九、其他

1.工程分包

本合同工程任何项目均不允许承包人转包和擅自分包。

2.保险

承包人应按建设行业主管部门有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内承包人的所有人员生命及施工机械设备等财产办理保险并自行支付保险费用。

3.合同生效

本合同自合同双方签章之日起生效。

4.合同份数

本合同 肆 份。发包人叁份、承包人壹份。

5.补充条款

承包人向发包人承诺本项目专款专用，按期支付农民工工资和材料供应商货款。

工程质量保修书

采购人（发包人）：湖南水利水电职业技术学院（甲方）

供应商（承包人）：                        （乙方）

为保证湖南水利水电职业技术学院博思楼（四教学楼）室内改造项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程以及装饰装修工程。具体质量保修范围，双方约定如下：

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：5年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；

（4）供热、供冷系统工程为：1个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为2年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：按合同约定

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包方：湖南水利水电职业技术学院 | 承包方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |

年     月     日                      年     月    日

- 采购需求

## 一、项目概况

## 本项目为湖南水利水电职业技术学院博思楼(四教学楼)室内改造项目。博思楼（第四教学楼）室内改造项目坐落于湖南水利水电职业技术学院校内。工程主要实施内容包含：博思楼五、六、七层学员宿舍改造、楼层走道吊顶及墙面翻新；三层西侧6间专家用房及对应走道改造；博思楼五、六、七层楼梯间墙面、天棚修缮翻新；北侧铝合金窗户改造工程。具体施工范围、技术要求详见工程量清单及设计施工图纸。

## 二、采购标的需执行的相关标准

国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

具体详见工程量清单和设计图纸。

## 四、编制依据

1、工程资料：图纸、预算书等相关资料。

2、国家现行相关规范、标准、技术资料，工程现场实际情况等；

3、行业规范及标准：

（1）湘建价〔2021〕238号湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知。

（2）湘建科函〔2025〕150号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知。

（3）湘建科函〔2025〕151号湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。

（4）2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及相应解释。

（5）湘建价建〔2026〕20号湖南省建设工程造价管理总站关于发布2026年《湖南省建设工程人工指数》的通知。

（6）材料价参照《长沙建设造价》第四期、长沙市财政评审中心2025年第一期材料价格手册、市场询价等。

五、采购项目交付或者实施的时间和地点

## 1、工期：60天

## 2、地点：湖南水利水电职业技术学院博思楼(四教学楼)

## 六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、建筑材料运输、保管及保险，以及材料的使用要求

（1）供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场二次搬运等。

（2）供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）供应商负责派出施工人员的人身意外保险或工伤保险。

（4）供应商选购的材料符合国家、行业合格标准及合同要求。

（5）工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，务必达到合格工程标准。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。

（6）当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方，再由采购方和设计方根据现场进行调整。

2、施工要求

（1）供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间做好围挡，控制好扬尘与噪声，合理安排施工时间，处理好与相邻单位的关系。

（2）中标人施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，否则采购人有权取消中标资格。

（3）中标人在施工过程中不得破坏建筑物结构，设备设施等，如有损坏照原样恢复，拒绝恢复，采购人有权请其他单位施工。产生的费用从工程款中扣除。

（4）施工项目部关键岗位其他人员实行承诺制，提交响应文件时不要求提供具体人员信息，其中标后按照国家和省有关法律法规、规范标准和湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建〔2020〕208号文）规定配备施工项目部关键岗位其他人员；项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。安全员须具有有效的综合类专职安全生产管理人员（C证）证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致（中标后提供）。（提供承诺函，格式自拟）

3.保修期及保修要求

按照建设部〔2000〕年第80号令、《建设工程质量管理条例》规定保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

4.在施工过程中的一切安全与运输事项由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。供应商在施工过程中损坏了周边房屋、设施设备甚至人员生命安全的，由供应商负责赔偿。

5.作业注意安全不扰民，注意环保，应洒水降尘。供应商应保证项目施工现场安全，对项目建设范围进行停水、断电、设置施工现场警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如白天施工作业未完成，供应商晚上应在施工现场设置警示灯，并指派专人看守。如施工期间因未做好安全文明施工标识牌的提示引起安全问题，由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

## 七、采购标的的验收标准

1.验收时，供应商应清理施工现场的临时设施、施工垃圾并承担由此产生的费用，清理及卫生满足要求后方可验收。

2.由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需）。

3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

## 八、采购标的的其他技术、服务等要求

1.质量要求

质量要求：符合现行国家有关建筑工程施工质量验收规范和标准要求。

保修要求：按建设部2000年80号令规定保修。

施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

2.履约保证金

2.1成交人应在本合同签订前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为本合同总金额的3%。履约保证金采用银行对公转账、银行保函、保证保险等形式。

2.2履约保证金退还时间：本项目全部内容完成、工程竣工验收合格、竣工结算经相关部门审核定稿后，无质量问题及违约纠纷的，成交供应商采用银行转账方式提交履约担保的，采购人在15个工作日内无息全额退还履约保证金。采用银行保函、履约保证保险提交履约担保的，担保有效期自开立起至工程竣工验收合格、竣工结算审核定稿，无质量问题及违约纠纷后60日止；项目延期的，成交供应商须提前30日完成续保。结算办结无纠纷后，成交供应商自行办理保函注销、保险退保；履约期内成交供应商违约的，采购人可直接向担保方申请赔付抵扣损失。如成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除乙方应向采购人支付的违约金或损失赔偿金。如有不足的，由成交供应商另行承担责任。

3.付款方式

- 3.1付款人：湖南水利水电职业技术学院（国库集中支付）

3.2付款方式：本项目签订合同后十个工作日内支付合同金额的30﹪；工程竣工验收合格后支付至合同金额的80﹪；竣工结算报相关部门审核完成后，支付至审定结算价款的97﹪；剩余3%作为质保金，质保期满且乙方完成全部质保义务、无质量问题后无息付清。所有款项支付前，成交供应商须开具符合学校财务要求的正规发票，资料不全、发票不合规的，相关责任由成交供应商承担。

4.其他

4.1本项目签订据实结算合同，(报价需包含项目施工、材料、质量、工期、检测、保修、行政审批等)。

4.2项目实施过程中变更量不能超过合同价款的10%。

4.3供应商提供的投标报价工程量清单必须完全响应采购人公布的工程量清单，不得缺漏项，否则视为不合格供应商。供应商分项价格表按工程量清单内容制作。投标报价中的施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税须按照省住房城乡建设主管部门的规定计算，增值税按照政府有关主管部门的规定计算费用，投标报价中的暂估价或暂列金额须与招标人公布的暂估价（如有）或暂列金额（如有）保持一致，供应商报价时不得优惠或调整，否则按无效响应处理。

4.4施工单位做好施工区域内的保护工作，若有损坏应及时予以无偿修复。

九、其它需要说明的事项

投标人可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

备注：本章附件《工程量清单》及《图纸》提供电子文档。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应。

# 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件3：工程质量保修书

附件4：不拖欠民工工资承诺书

二、保证金

三、供应商的资格证明材料

附件5：供应商基本情况表

四、施工组织设计

附件6：施工组织设计

附件7：主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8：中小企业声明函

七、报价一览表及报价文件

附件9-1：报价一览表

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

封面

正本/副本

（项目名称）响应文件

供应商：                 （盖单位章）

时 间：     年     月     日

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起  90  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（四）参加本采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件3：工程质量保修书

附件4：不拖欠民工工资承诺书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：      年      月      日

附件1：

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2：

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

附件3：

工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）

供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年     月     日                                   年     月     日

备注：响应文件中此表填写完整，供应商在承包人处须加盖公章。

附件4：

不拖欠农民工工资承诺书（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

二、保证金缴纳证明材料（本项目不适用）

三、供应商的资格证明材料

附件5：                    供应商基本情况表

供应商单位盖章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务发证机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第42.1款或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

1.供应商应提供下列声明和证明材料

附5-1：《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（见响应文件格式）。

附5-2：法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

2.供应商以联合体形式响应的，除应提交联合协议书外，协议中的各方均应提交上款资格证明材料。

3.上述声明与证明资料应按其要求加盖供应商单位章，由法定代表人或其授权的代理人签字；声明应当按响应文件提供的格式除可填报信息外不加任何内容修改地提供，证明资料的复印件应加盖供应商单位章，否则，响应无效。

4.供应商如出现并购重组和吸收合并的，其成立时间可溯源至原单位的注册时间起算；如出现新设合并的，成立时间可溯源至参与合并的单位中成立时间较短的单位的注册时间。出现更名的请出示注册所在地的职能部门证明。供应商如正处于换证、年检阶段，提供相关证明。

附5-1 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□（非公司性质单位无需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年   月   日

附5-2 法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按磋商文件要求提供。

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

注：提供《第二章磋商须知》第二章第3.1款供应商资格条件规定的特定资格条件证明材料

四、施工组织设计

附件6：

施工组织设计

供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

一、施工方案与技术措施

二、工程进度计划与保证措施

三、质量管理体系与措施

四、安全管理体系与措施

五、文明施工现场措施

附件7：

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日

五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日          期：       年      月     日

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8-1：

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位章）:

日期:

注：

1、本项目行业分类为:建筑业，具体详见“第四章采购需求”。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

附件8-2：监狱企业声明函

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，提供复印件加盖公章。

附件8-3：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：         
七、报价一览表及报价文件

附件9-1：                     报价一览表

| 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 工 期 |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：      年       月      日

附件9-2：

分项价格表

按采购人提供的工程量清单报价。

主要货物、材料表

项目名称：

金额单位：元

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1提供。最后报价如未准备分项价格表（工程量清单报价），可调整部分按最后报价同比例下浮调整，调整后的清单报价与最后报价一致，中标单位在领取成交通知书时提供纸质版两份及电子版1份。

（开标时自行准备，不封装在投标文件中）