## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 2087014.54
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  | 2087014.54
1.1.1 | 人工费 |  |  | 422176.34
1.1.2 | 材料费 |  |  | 1207458.25
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  | 141378.44
1.1.4 | 管理费 |  | 30.56 | 172228.18
1.1.5 | 利润 |  | 25.5 | 143773.29
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  | 120665.59
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 6.2 | 34940.4
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9 | 198691.21
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 2406371.34
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 绿化工程
A1.1 |  | 种植土换填及其它
1 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.部位：所有绿化区域，不含下凹式绿地； 2.回填土质要求:满足设计要求; 3.取土运距:投标人根据自身及项目所在地确认报价; 4.回填厚度50cm； 5.种植土的技术指标等参数满足设计要求； 6.工作内容：包含分层铺填、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水等全部工作内容。 | m3 | 2802.96 | 35.04
2 | 050101005003 | 绿地细平整 | 1.含土壤表面松翻、耙细、去除小颗粒杂物等全部工作内容。 | m2 | 5605.92 | 1.78
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.部位：地下室顶板铺装区域 2.密实度要求：分层回填，要求压实系数达设计及规范要求 3.填方材料品种：素土； 4.回填夯实方式：综合考虑； 5.回填方运距：投标单位自行考虑，如有缺方综合缺方内运； 6.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 7.工作内容：包括回填土方挖、装卸、运输、转运、回填并分层夯实等全部工作内容。 | m3 | 1606.53 | 31.83
4 | 050101010001 | 无纺布 | 1.部位：地下室顶板绿化、铺装区域； | m2 | 1467.62 | 3.78
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.工作内容：含清理基层，铺设无纺布隔离层、材料运输等全部工作内容。
5 | 050101009001 | 地下室顶板排水层 | 1.部位：地下室顶板绿化、铺装区域； 2.38厚凹凸排蓄水板； 3.工作内容包含清理基层,铺设蓄排水板等全部操作过程. | m2 | 1467.62 | 9.57
6 | 050101006001 | 绿地起坡造型 | 1.含所有需要起坡造型的绿植及下凹式绿地 2.厚度300mm以上绿地起坡造型 3.土厚30cm上挖、填、找平,土壤表面翻松、耙细、清理场地; | m2 | 4783.79 | 10.46
A1.2 |  | 乔木
7 | 050103001001 | 栽植香樟B | 1.种类:香樟; 2.胸径或干径:胸径15cm；四角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高500~550cm，冠幅350~400cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:分枝高2-2.5m，全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 30 | 1182.22
8 | 050103001002 | 栽植油桐 | 1.种类:油桐; 2.胸径或干径:胸径15cm；四角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高500~550cm，冠幅250-300cm; | 株 | 5 | 1267.06
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:分枝高2-2.5m，全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。
9 | 050103001003 | 栽植银杏B | 1.种类:银杏; 2.胸径或干径:胸径15cm；四角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高500~550cm，冠幅250-300cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:分枝高2-2.5m，全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 18 | 1565.01
10 | 050103001004 | 栽植桂花B | 1.种类:金桂; 2.胸径或干径:胸径14-15.9cm；三角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高350-400cm，冠幅300-350cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:分枝高1.2-1.5m，全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; | 株 | 1 | 2390.49
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。
A1.3 |  | 小乔木
11 | 050103001005 | 栽植早樱 | 1.种类:染井吉野樱; 2.胸径或干径:胸径10cm；三角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高400-450cm，冠幅300-350cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:分枝高1-1.5m，全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 1 | 662.37
12 | 050103002001 | 栽植丛生紫薇 | 1.种类:丛生紫薇（非白花品种）; 2.胸径或干径:6-8支/丛，由6-7根，3-4cm杆件组成，三角木桩支撑; 3.株高350-400cm，冠幅250-300cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 27 | 803.15
13 | 050103001006 | 栽植紫玉兰 | 1.种类:紫玉兰 | 株 | 12 | 922.95
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.胸径或干径:胸径10cm，三角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高280-300cm，冠幅180-200cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。
14 | 050103001007 | 栽植晚樱 | 1.种类:晚樱 2.胸径或干径:胸径10cm；三角木桩支撑，胸径满足设计要求; 3.株高250-300cm，冠幅230-250cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 17 | 589.65
15 | 050103001008 | 栽植垂丝海棠 | 1.种类:垂丝海棠 2.胸径或干径:胸径5cm，三角竹支撑，胸径满足设计要求;; 3.株高250-280cm，冠幅200-220cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; | 株 | 5 | 210.12
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。
16 | 050103002002 | 栽植四季桂 | 1.种类:四季桂 2.胸径或干径:胸径8-9.9cm；三角竹支撑，胸径满足设计要求;; 3.株高200-250cm，冠幅180-200cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 30 | 437.37
17 | 050103002003 | 栽植腊梅 | 1.种类:腊梅; 2.胸径或干径:胸径6-7.9cm，三角竹支撑，胸径满足设计要求;; 3.株高200-250cm，冠幅180-200cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 9 | 404.49
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 050103001009 | 栽植鸡爪槭 | 1.种类:鸡爪槭; 2.胸径或干径:胸径8-9.9cm；三角竹支撑，胸径满足设计要求; 3.株高200-250cm，冠幅180-200cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 4 | 802.99
19 | 050103001010 | 栽植红叶李 | 1.种类:红叶李; 2.胸径或干径:胸径8cm；三角竹支撑，胸径满足设计要求; 3.株高180-200cm，冠幅200-250cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 4 | 422.71
20 | 050103001011 | 栽植红枫 | 1.种类:红枫; 2.胸径或干径:胸径6cm；三角竹支撑，胸径满足设计要求; 3.株高180-200cm，冠幅150-180cm; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; | 株 | 5 | 668.1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5.含树干自地面至分支点覆盖范围缠绕草绳，长度综合考虑; 6.其他:全冠种植，树形优美; 7.基肥满足设计要求; 8.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。
A1.4 |  | 造型灌木球
21 | 050103002004 | 栽植杜鹃球 | 1.种类:杜鹃球; 2.高120-140cm，冠幅120-140cm; 3.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 4.其他:树形整齐，球状苗; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 4 | 202.06
22 | 050103002005 | 栽植海桐球 | 1.种类:海桐球; 2.高100-120cm，冠幅100-120cm; 3.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 4.其他:树形整齐，球状苗; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 29 | 114.04
23 | 050103002006 | 栽植龟甲冬青 | 1.种类:龟甲冬青; 2.高100cm，冠幅120cm; 3.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 4.其他:树形整齐，自然苗; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | 株 | 3 | 316.19
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1.5 |  | 地被灌木
24 | 050103009001 | 栽植春鹃 | 1.种类:春鹃; 2.株高35-40cm，冠幅15-20cm; 3.单位面积株数:64株/㎡; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 1371.8 | 60.64
25 | 050103009002 | 栽植金森女贞 | 1.种类:金森女贞; 2.株高35-40cm，冠幅15-20cm; 3.单位面积株数:64株/㎡; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 79.81 | 52.19
26 | 050103009003 | 栽植红叶石楠 | 1.种类:红叶石楠; 2.株高35-40cm，冠幅15-20cm; 3.单位面积株数:64株/㎡; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 411.26 | 58.69
27 | 050103009004 | 栽植洒金珊瑚 | 1.种类:洒金珊瑚 2.株高35-40cm，冠幅20-25cm; 3.单位面积株数:49株/㎡; | m2 | 45.7 | 85.67
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。
28 | 050103009005 | 栽植八角金盘 | 1.种类:八角金盘 2.株高25-60cm，冠幅15-20cm; 3.单位面积株数:64株/㎡; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 12.7 | 54.79
29 | 050103009006 | 栽植茶梅 | 1.种类:茶梅; 2.株高20-30cm，冠幅20-25cm; 3.单位面积株数:49株/㎡; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 208 | 52.85
30 | 050103009007 | 栽植金边阔叶麦冬 | 1.种类:金边阔叶麦冬; 2.株高25-30cm，冠幅15-30cm; 3.单位面积株数:4公斤/㎡; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 273.48 | 34.57
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 050103015001 | 常绿草毯 | 1.草皮种类:兰引三号和黑麦草; 2.铺种方式:满铺; 4.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 5.基肥满足设计要求; 6.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、养护等一切相关费用。 | m2 | 3201.9 | 27.17
32 | 050103006001 | 栽植青皮竹 | 1.种类:青皮竹; 2.胸径2-3cm; 3.高250-300cm; 4.单位面积株数:25株/平米; 5.养护期:竣工验收前及竣工验收后1年; 6.其他:种两排，梅花桩种植; 7.工作内容:含起挖、运输、施肥、栽植、支撑、养护等一切相关费用。 | m2 | 32 | 251.65
A2 |  | 铺装工程
A2.1 |  | 人行道花岗岩
33 | 050201003001 | 人行道30厚花岗岩 | 1.30厚烧面芝麻灰花岗岩，尺寸及颜色满足图纸要求 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容：包含基层整理、砂浆调运、面砖铺筑、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 308.66 | 126.09
34 | 050201001001 | C20混凝土 | 1.垫层种类：C20混凝土； 2.厚度：100mm厚（不论浇筑方式）； | m2 | 308.66 | 40.71
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.工作内容：含清理基层、浇水、拌和、铺设、养护、现场清理等全部工作内容。
35 | 050201001002 | 碎石垫层 | 1.材料种类：级配碎石； 2.厚度：100mm厚； 3.技术要求详见设计图纸和招标文件； 4.工作内容：含清理基层、碎石铺设、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 359.08 | 18.92
36 | 040201003001 | 人行道整形碾压 | 1.土壤类别: 综合土石质类别; 2.夯实要求：基层素土夯实，夯实系数≥0.93； 3.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修等全部工作内容。 | m2 | 359.08 | 4.15
A2.2 |  | 人行PC透水砖
37 | 050201003002 | 60厚透水PC砖 | 1.60厚透水PC砖、综合考虑各种规格，尺寸及颜色满足图纸要求； 2.30厚1:6水泥砂浆结合层 3.工作内容：包含基层整理、砂浆调运、面砖铺筑、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 93.184 | 127.82
38 | 050201001003 | C30大孔隙透水混凝土 | 1.垫层种类：C30大孔隙透水混凝土； 2.厚度：100mm厚（不论浇筑方式）； 3.工作内容：含清理基层、浇水、拌和、铺设、养护、现场清理等全部工作内容。 | m3 | 9.318 | 450.11
39 | 050201001004 | 碎石垫层 | 1.材料种类：级配碎石； 2.厚度：100mm厚； | m2 | 93.18 | 18.92
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.技术要求详见设计图纸和招标文件； 4.工作内容：含清理基层、碎石铺设、现场清理等全部工作内容。
40 | 040201003002 | 人行道整形碾压 | 1.土壤类别: 综合土石质类别; 2.夯实要求：基层素土夯实，夯实系数≥0.93； 3.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修等全部工作内容。 | m2 | 93.18 | 4.15
A2.3 |  | 车行PC透水砖
41 | 050201003003 | 60厚车行透水PC砖 | 1.60厚车行透水PC砖、综合考虑各种规格，尺寸及颜色满足图纸要求； 2.30厚1:6水泥砂浆结合层 3.工作内容：包含基层整理、砂浆调运、面砖铺筑、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 2566.98 | 127.82
42 | 050201001005 | C30大孔隙透水混凝土 | 1.垫层种类：C30大孔隙透水混凝土； 2.厚度：200mm厚（不论浇筑方式）； 3.工作内容：含清理基层、浇水、拌和、铺设、养护、现场清理等全部工作内容。 | m3 | 513.396 | 450.11
43 | 050201001006 | 水稳碎石基层 | 1.厚度：200mm厚； 2.材料：水泥稳定碎石基层，水泥含量5%； 3.工作内容：含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、材料场内运输等全部工作内容。 | m2 | 2566.98 | 63.48
44 | 040202014001 | 级配碎石 | 1.厚度：150mm厚； | m2 | 2566.98 | 27.96
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.材料：级配碎砾石； 3.工作内容：含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、材料场内运输等全部工作内容。
45 | 040201003003 | 车行道整形碾压 | 1.土壤类别: 综合土石质类别; 2.夯实要求：基层素土夯实，夯实系数≥0.93； 3.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修等全部工作内容。 | m2 | 2566.98 | 4.15
A3 |  | 道路工程
A3.1 |  | 沥青道路
46 | 040201003004 | 路床(槽)整形 | 1.土壤类别: 综合土石质类别; 2.夯实要求：满足设计及规范要求 3.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修; | m2 | 984.994 | 2.95
47 | 040202014002 | 级配碎石 | 1.厚度：150mm厚； 2.材料：级配碎砾石； 3.工作内容：含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、材料场内运输等全部工作内容。 | m2 | 984.994 | 27.96
48 | 040202014003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度：350mm厚； 2.材料：水泥稳定砂砾基层，水泥含量5%； 3.工作内容：含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、材料场内运输等全部工作内容。 | m2 | 984.994 | 110.27
49 | 040203004001 | 改性乳化沥青粘层 | 1.乳化沥青粘层PC-2； 2.喷油量为0.3~0.5L/平方； | m2 | 866.53 | 1.71
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.工作内容：含清理基层、喷油、布料、现场清理、材料运输等全部工作内容。
50 | 040203003001 | 改性乳化沥青透层 | 1.乳化沥青透层PC-2； 2.喷油量为0.8~1L/平方； 3.工作内容：含清理基层、喷油、布料、现场清理、材料运输等全部工作内容。 | m2 | 866.53 | 3.32
51 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青种类：细粒改性式沥青混凝土； 2.规格：AC-13C； 3.厚度：35mm厚； 4.含沥青砼场外运输； 5.运距综合考虑； 6.工作内容：包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等全部工作内容。 | m2 | 866.53 | 50.87
52 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青种类：中粒式改性沥青混凝土； 2.规格：AC-16C； 3.厚度：45mm厚； 4.含沥青砼场外运输； 5.运距综合考虑； 6.工作内容：包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等全部工作内容。 | m2 | 866.53 | 68.75
A3.2 |  | 路缘石
53 | 040204004001 | 安砌立道牙 | 1.规格：烧面芝麻灰立道牙 250*120，尺寸符合图纸要求； 2.结合层：20厚M7.5水泥砂浆； 3.工作内容：含调运砂浆、侧石安砌等全部工作内容。 | m | 368.88 | 54.94
54 | 011502001001 | 磨边（倒角） | 1.部位：立道牙倒角； | m | 368.88 | 21.14
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.倒圆角R=2； 3.工作内容：现场切割、磨边、成型、抛光等全部操作过程.
55 | 040204004002 | 安砌平道牙 | 1.规格：烧面芝麻灰平道牙 250*120，尺寸符合图纸要求； 2.结合层：20厚M7.5水泥砂浆； 3.工作内容：含调运砂浆、侧石安砌等全部工作内容。 | m | 26 | 50.18
56 | 040303001001 | C15混凝土靠背 | 1.材料：商品混凝土； 2.强度等级：C15； 3.部位：路立石与路平石； 4.不论运距,综合考虑商品混凝土运输及浇筑费用； 5.工作内容：包括混凝土制作、运输（含场内运输）、浇筑、振捣、养护等全部工作内容。 | m3 | 11.846 | 438.48
A3.3 |  | 其它
57 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种：100mm宽1.5mm厚热熔线; 2.工作内容：含清扫、放样、画线、护线等全部工作内容。 | m2 | 39.488 | 48.84
A4 |  | 室外台阶
58 | 011107004001 | 块料台阶 | 1.踏层：1200*420*100厚烧面芝麻灰花岗岩（含防滑槽处理）； 2.踢面：1200*100*30厚荔枝面芝麻灰踢面； 3.30厚1:3水泥砂浆结合层 4.清单工程量按投影面积计； | m2 | 26.8 | 414.78
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5.工作内容：含基层清理、抹结合层、面层铺贴、材料运输、现场清理等全部工作内容。
59 | 011502001002 | 磨边（倒角） | 1.部位：室外台阶； 2.倒圆角R=2； 3.工作内容：现场切割、磨边、成型、抛光等全部操作过程. | m | 56.1 | 21.14
60 | 050201001007 | 现浇混凝土台阶 | 1.C25混凝土（商品砼）； 2.浇筑方式综合考虑； 3.工作内容：包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、填缝等全部工作内容。 | m2 | 26.8 | 67.65
61 | 010506015001 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.工作内容：包括钢筋制作(含各种钢筋单双面焊接及绑扎接头)、运输、安装等全部工作内容 3.综合考虑装配式构件结合处混凝土的钢筋制安 | t | 0.3 | 5388.87
62 | 050201001008 | 碎石垫层 | 1.材料种类：级配碎石； 2.厚度：150mm厚； 3.技术要求详见设计图纸和招标文件； 4.工作内容：含清理基层、碎石铺设、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 26.8 | 27.96
63 | 050201001009 | 路床整平 | 1.土壤类别: 综合土石质类别; 2.夯实要求：基层素土夯实，夯实系数≥0.9； 3.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修等全部工作内容。 | m2 | 26.8 | 4.15
A5 |  | 座椅
64 | 011204001001 | 石材零星项目 | 1.部位：条石花池座椅 | m2 | 40.32 | 355.62
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
； 2.600*450*20mm厚光面芝麻灰白花岗岩板； 3.20厚专业瓷砖胶结合层； 4.工作内容：含基层清理、抹结合层、面层铺贴、材料运输、现场清理等全部工作内容。
65 | 010401001001 | 砖基础 | 1.部位：条石花池座椅; 2.砖品种、规格、强度等级:MU10粘土烧结实心砖; 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 4.工作内容：含砂浆制作、运输、砌砖、现场清理等全部工作内容。 | m3 | 2.419 | 658.88
66 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.部位：条石花池座椅; 2.砖品种、规格、强度等级:MU10粘土烧结实心砖; 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 4.工作内容：含砂浆制作、运输、砌砖、现场清理等全部工作内容。 | m3 | 5.443 | 837.29
67 | 050201001010 | C20混凝土 | 1.部位：条石花池座椅; 2.垫层种类：C20混凝土； 3.厚度：100mm厚（不论浇筑方式）； 4.工作内容：含清理基层、浇水、拌和、铺设、养护、现场清理等全部工作内容。 | m3 | 1.786 | 407.39
68 | 050201001011 | 路床整平 | 1.部位：条石花池座椅; 2.土壤类别: 综合土石质类别; 3.夯实要求：基层素土夯实，夯实系数≥0.9； | m2 | 17.856 | 4.15
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修等全部工作内容。
A6 |  | 线性排水沟
69 | 050201012001 | 排水沟 | 1.3厚304#成品不锈钢支撑、盖板 2.成品树脂混凝土，尺寸及规格符合图纸要求 3.包含安装、辅材等其它所有工作内容 | m | 8.4 | 301.23
70 | 050201001012 | C20混凝土 | 1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.输送方式由投标人自行考虑一并报价； 4.工作内容：包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 | m3 | 0.84 | 540.88
71 | 050201001013 | 碎石垫层 | 1.材料种类：级配碎石； 2.厚度：100mm厚； 3.技术要求详见设计图纸和招标文件； 4.工作内容：含清理基层、碎石铺设、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 5.04 | 18.92
72 | 050201001014 | 路床整平 | 1.土壤类别: 综合土石质类别; 2.夯实要求：基层素土夯实，夯实系数≥0.9； 3.工作内容: 厚度在10cm以内挖、填土,找平、夯实、整修等全部工作内容。 | m2 | 5.04 | 4.15
A7 |  | 挡土墙及装饰
73 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑，根据地质勘探资料、设计图以及踏勘现场投标人自行确定; 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 85.911 | 5.96
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.土方开挖方式由投标人自行确定； 4.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 5.工作内容：包括挖土,装土,清理机下余土,清底修边，外运置弃土点等全部工作内容.
74 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：分层回填，要求压实系数达设计及规范要求 2.填方材料品种：素土； 3.回填夯实方式：综合考虑； 4.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 5.工作内容：包括回填土方挖、装卸、运输、转运、回填并分层夯实等全部工作内容。 | m3 | 19.234 | 8.17
75 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.清单工程量按定额计算规则； 2.运距：投标单位自行考虑； 3.土石方类别：综合土石质类别，投标单位根据现场踏勘和地勘报告自行确定； 4.工作内容:包括土方开挖、装料运输至弃土点等全部工作内容。 | m3 | 63.792 | 12.77
76 | 050307006001 | 挡墙栏杆 | 1.部位：挡土墙栏杆； 2.高度为1.1m，深灰色氟碳漆饰面； 3.上下10厚50宽横向钢板； 4.主立杆为50*50*5镀锌方通，间距1.5m； 5.副立杆为20*20*2镀锌方通，间距为0.1m； | m | 74.55 | 254.4
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6.100*100*10mm厚预埋件+4根长度100mmC10钢筋； 7.具体详6293(1)SG-0-YL-14。 8.工作内容：包括栏杆制作、运输、安装、现场清理等全部工作内容。
77 | 010502026001 | 挡土墙 | 1.C30混凝土（商品砼）； 2.浇筑方式综合考虑； 3.混凝土挡墙做法参17J008第127页悬臂式路肩墙 4.工作内容：包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、填缝等全部工作内容。 | m3 | 71.419 | 461.55
78 | 010501001001 | 挡土墙垫层 | 1.部位：挡土墙垫层； 2.混凝土强度等级：C15； 3.浇筑方式综合考虑； 4.混凝土挡墙做法参17J008第127页悬臂式路肩墙 5.工作内容：包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、填缝等全部工作内容。 | m3 | 16.997 | 483.61
79 | 010506012001 | 现浇混凝土挡土墙钢筋10 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 2.工作内容：包括钢筋制作(含各种钢筋单双面焊接及绑扎接头)、运输、安装等全部工作内容 | t | 2.931 | 5443.83
80 | 010506012002 | 现浇混凝土挡土墙钢筋12 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 直径12mm 2.工作内容：包括钢筋制作(含各种钢筋单双面焊接及绑扎接头)、运输、安装等全部工作内容 | t | 0.987 | 5388.87
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 010506012003 | 现浇混凝土挡土墙钢筋14 | 1.钢筋种类、规格::HRB400E 直径14mm 2.工作内容：包括钢筋制作(含各种钢筋单双面焊接及绑扎接头)、运输、安装等全部工作内容 | t | 2.806 | 4998.17
82 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位：挡土墙； 2.30厚1：2.5聚合物水泥砂浆； 3.工作内容：包含基层清理、砂浆制作、运输、抹砂浆等全部工作内容。 | m2 | 154.319 | 67.48
83 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.部位：挡土墙； 2.一遍翻新腻子灰、一遍柔性耐水腻子； 3.工作内容：基层清理、拌料、满刮腻子两遍、磨砂纸, 抹平压实等 | m2 | 154.319 | 19.47
84 | 011403001001 | 抹灰面真石漆 | 1.部位：挡土墙； 2.灰色真石漆CC-091； 3.包含专用抗碱底漆； 4.工作内容：包含基层处理、涂料喷、涂、分缝、材料运输等全部工作内容。 | m2 | 154.319 | 71.73
A8 |  | 无障碍坡道
85 | 050307006002 | 无障碍坡道栏杆 | 1.部位：无障碍坡道栏杆； 2.高度为0.8~0.85m，深灰色氟碳漆饰面； 3.主横、立杆为45*3钢管，间距1.5m； 4.副立杆为25*1.5不锈钢管，间距为0.135m； 5.主立杆预埋件80*80*6mmmm厚预埋件+副立杆预埋件60*60*6间距600mm； 6.具体详13ZJ301 17页扶手7。 | m | 68.11 | 382.64
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7.工作内容：包括栏杆制作、运输、安装、现场清理等全部工作内容。
86 | 010502031001 | 无障碍坡道 | 1.部位：无障碍坡道； 2.100mm厚C15混凝土； 3.150mm厚碎石垫层； 4.做法参照13ZJ301，第19页地面做法5； 5.工作内容：包含清理基层、碎石铺设、现场清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、填缝等全部工作内容。 | m2 | 50.42 | 71.75
87 | 011102003001 | 30厚火烧面花岗岩面层 | 1.部位：无障碍坡道； 2.30厚火烧面花岗岩板、综合考虑各种规格，尺寸及颜色满足图纸要求； 3.做法参照13ZJ301，第19页地面做法5； 4.25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 5.工作内容：包含基层整理、砂浆调运、面砖铺筑、现场清理等全部工作内容。 | m2 | 50.42 | 127.56
A9 |  | 下凹绿地
88 | 050101003002 | 栽植土回填 | 1.部位：下凹式绿地； 2.回填土质要求:满足设计要求; 3.取土运距:投标人根据自身及项目所在地确认报价; 4.回填厚度60cm； 5.种植土的技术指标等参数满足设计要求； | m3 | 293.754 | 35.04
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6.工作内容：包含分层铺填、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水等全部工作内容。
89 | 050101005002 | 绿地细平整 | 1.含土壤表面松翻、耙细、去除小颗粒杂物等全部工作内容。 | m2 | 489.59 | 1.78
A10 |  | 其它工程
90 | 01023210001 | 成品指示牌、停车牌 | 1.指示牌尺寸为0.6*1.8m，款式样式符合学校要求； 2.包含最底下一层环氧清漆、一遍环氧氟碳漆、一遍清漆保护层； 3.包含0.6*0.3*0.2m混凝土基础及基坑开挖； 4.包含安装、辅材等其它费用。 | 个 | 5 | 1400
91 | 01023210002001 | 成品垃圾桶 | 1.尺寸为900*800*400mm，款式样式符合学校要求； 2.包含安装、主材及所有辅材； | 个 | 5 | 450
A11 |  | 地库顶板边缘保护
92 | 010502003001 | C25混凝土 | 1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.输送方式由投标人自行考虑一并报价； 4.工作内容：包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 | m3 | 35.595 | 421.92
93 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.部位：地库顶板边缘保护； 2.钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 3.工作内容：包括钢筋制作(含各种钢筋单双面焊接及绑扎接头)、运输、安装等全部工作内容 | t | 4.399 | 5443.83
A12 |  | 模板
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.综合模板材质、模板类型、支模方式; 2.含模板制作、安装、拆除等所有工作内容. 3.综合考虑模板摊销量，结算时不作调整。 4.清单量按水平投影面积计算 | m2 | 26.8 | 68.49
95 | 010505002001 | 挡土墙模板 | 1.综合模板材质、模板类型、支模方式; 2.含模板制作、安装、拆除等所有工作内容. 3.综合考虑模板摊销量，结算时不作调整。 | m2 | 634.42 | 73.04
96 | 010505002002 | 地库边缘保护筏板模板 | 1.综合模板材质、模板类型、支模方式; 2.含模板制作、安装、拆除等所有工作内容. 3.综合考虑模板摊销量，结算时不作调整; | m2 | 23.73 | 67.8
97 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.含铺装及附属工程各部位混凝土垫层模板； 2.综合模板材质、模板类型、支模方式; 3.含模板制作、安装、拆除等所有工作内容. 4.综合考虑模板摊销量，结算时不作调整; 5.设计不抹灰部位砼构件表面平整度需满足免抹灰要求，结算时不另增加费用; 6.含架管扣件租赁搭设使用及拆除费用. | m2 | 108.056 | 52.65
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 34940.4 |  | 34940.4
2 | 050406003001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 14934.2 |  | 14934.2
3 | 050406002001 | 文明施工 |  | 17921.04 |  | 17921.04
4 | 050406001001 | 临时设施 |  | 26092.59 |  | 26092.59
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 3339.22 |  | 3339.22
6 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 6556.34 |  | 6556.34
7 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 16881.8 |  | 16881.8
本页小计 |  |  |  | 120665.59
合 计 |  |  |  | 120665.59
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.03.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 | 进出场 次数 | 进出场费用单价（元） C=C1+C2 |  | 合价（元） | 备注
|  |  |  | 安拆费 | 场外运输费
|  | A | B | C1 | C2 | D=A*B*C
本页小计
合 计
注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明； 3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费； 4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.05.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：湖南医药学院产教融合实训中心建设项目室外配套工程-园林绿化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
120665.59
1 | 增值税 |  | 2207680.13 | 9 | 198691.21
合 计 |  |  |  |  | 198691.21