政府采购

单一来源采购文件

采购项目名称：医疗影像云服务项目

采   购   人：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

政府采购编号: CGXM2026430000003278

采购代理机构: 湖南中弘项目管理有限公司

二〇二六年十月

目录

第一章 协商通知	2

第二章 协商须知	3

协商须知正文	6

第三章  政府采购合同格式条款	12

一、政府采购合同协议书	12

二、政府采购合同通用条款	14

三、政府采购合同专用条款	15

第四章  采购需求	16

第五章 响应文件组成	24

一、协商响应声明	25

二、保证金	28

三、供应商的资格证明材料	30

四、服务方案	32

五、技术/商务响应与偏离表	34

六、报价一览表及报价文件	35

七、供应商认为需要提供的其它资料	37

八、最后报价	38

- 第一章 协商通知

株洲市智慧医疗科技有限公司：

湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）的医疗影像云服务项目（政府采购编号: CGXM2026430000003278）进行单一来源采购，现邀请你单位参加协商。

- 请你单位即日起至2026年10月22日（节假日除外）到长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室，持法定代表人（负责人）身份证明或授权委托书(附法定代表人（负责人）身份证明)、个人身份证、营业执照副本复印件领取单一来源采购文件。

2、提交响应文件的截止时间为2026年10月23日10时00分(北京时间)，地点为湖南中弘项目管理有限公司会议室（长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室）。

3、采购代理机构按照有关规定向采购人收取代理服务费。

4、联系方式：

采 购 人：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

联 系 人：贺老师

电    话：15292245968

采购代理机构：湖南中弘项目管理有限公司

地    址：长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室

联 系 人：潘姣姣、蒋婷

电    话：0731-85058782

# 第二章 协商须知

协商须知前附表注：（本项目采用的条款用“☑”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1项 | 采购项目 | 医疗影像云服务项目 |
| 第二章第1.2款 | 是否专门面向中小企业 | 是 否 |
| 第二章第2.1项 | 采购人 | 名称：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院） 电话：贺老师 联系人：15292245968 |
| 第二章第2.2项 | 采购代理机构 | 名称：湖南中弘项目管理有限公司 地址：长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室 电话：0731-85058782 联系人：潘姣姣、蒋婷 |
| 第二章第3.1项 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： - （1）供应商营业执照副本(或者法人登记证书)复印件； - （2）法定代表人（负责人）授权委托书原件及双方身份证复印件； （3）供应商税务登记证(国税或地税)复印件； （4）供应商社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件。 （5）供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。 备注：1）供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。 2）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。 2、特定资格条件：本项目为专门面向中小企业采购项目，须提供中小企业声明函，否则为无效响应。 |
| 第二章第5.1项 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 二、单一来源采购文件 |  |  |
| 第二章6.1项 | 单一来源采购文件的组成 | 详见协商须知正文 |
| 第二章7.1项 | 单一来源采购文件的澄清或者修改 | 详见协商须知正文 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章10.4项 | 采购项目预算、最高限价 | 项目预算:1300000.00元；最高限价：1250000.00元。 |
| 第二章第12.1项 | 保证金 | ☑ 不要求提供 要求提供，数额为：元 投标保证金必须以银行转帐的方式在投标截止以前到达招标代理公司账上。 账户名：湖南中弘项目管理有限公司政府采购保证金专户 开户行：长沙银行股份有限公司侯家塘支行 银行帐号：800150794720015 |
|  | 响应文件 有效期 | 60天 |
|  | 递交响应文件截止期时间 | 2026年10月23日 10 时 00分（北京时间） |
| 第二章第14.1项 | 响应文件 副本份数 | 正本一份，副本贰份（电子文件1份（须是正本签字盖章的扫描件，PDF格式）） |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第17.1项 | 响应文件的递交地点 | 湖南中弘项目管理有限公司会议室（长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室） |
| 五、协商采购 |  |  |
| 第二章第18.1项 | 协商程序 | 对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；协商；推荐成交供应商。 |
| 第二章第19.1项 | 响应文件的资格性、符合性审查 | 详见协商须知正文 |
| 第二章第20项 | 响应文件的澄清 | 详见协商须知正文 |
| 第二章第21项 | 协商 | 详见协商须知正文 |
| 第二章第22.1项 | 推荐成交供应商 | 采购小组与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。 |
| 第二章第23.1项 | 协商终止 | 详见协商须知正文 |
| 第二章第24.1项 | 保密要求 | 采购小组成员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第25.1项 | 财政部门指定的媒体 | 湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第二章第27.3项 | 履约担保 | 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第29.1项 | 采购代理服务费 | 采购代理机构按照有关规定向采购人收取代理服务费不超过12615.00元整。 |
| 第二章第30.1项 | 其他规定 | 1、有融资需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 2、有投标担保、履约担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 3、本项目所属行业为：软件和信息技术服务业 |

## 协商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本单一来源采购文件仅适用于单一来源采购文件第二章“协商须知前附表”(简称协商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2【协商须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商/供应商为非中小企业，其响应/响应无效。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应单一来源采购文件要求、参加单一来源协商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “协商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应符合协商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）单一来源采购文件规定的供应商特定资格条件。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到200万元以上的罚款的；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

4．授权委托

4.1供应商代表为供应商法定代表人（负责人）的，应持有法定代表人（负责人）身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人（负责人）的，应持有法定代表人（负责人）授权书，并附法定代表人（负责人）身份证明。

5.采购进口产品

5.1除协商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加单一来源采购活动。

5.2本章第5.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足单一来源文件要求的国内产品参与协商。

二、单一来源采购文件

6．单一来源采购文件的组成

6.1 单一来源采购文件由下列文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章 协商通知

第二章 协商须知

第三章 政府采购合同

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

7. 单一来源采购文件的澄清或者修改

7.1 采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知供应商。澄清或者修改文件作为单一来源采购文件的组成部分。

三、响应文件的编写

8.一般要求

8.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源采购文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、采购小组就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

9.响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列内容：

（1）协商响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物说明

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）报价一览表及报价文件

（7）产品成本测算表

（8）供应商认为需提供的其他资料

（9）最后报价

（10）供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

9.2根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价

10.1供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围报价。报价货币为人民币，以元为单位，保留小数点后两位。

10.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。

10.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购文件有最高限价的不得超过最高限价，采购项目预算/限价或其计算方法见协商须知前附表。

11.供应商符合单一来源采购文件规定的证明文件

11.1 供应商应在响应文件中提供本章第3.1项规定的供应商资格条件要求的证明材料。

12.保证金

12.1协商须知前附表规定交纳保证金的，应按协商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在协商须知前规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第13.1款规定的响应文件有效期一致。

12.2 未按规定提交保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

12.3 采购代理机构在采购合同签定后五个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4 发生以下情况保证金将不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的。

13.响应文件有效期

13.1除本章第12.1项另有规定外，响应文件有效期为六十天，从本章第12.1项规定的递交响应文件文件截止之日起算。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。供应商同意该要求，将要求其相应延长保证金的有效期。有关退还和没收保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

14.响应文件的签署及规定

14.1响应文件正本一份和协商须知前附表中规定的副本数目。

14.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

14.3 响应文件正本和副本应按单一来源采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，须有法定代表人（负责人）或其委托代理人在旁边签字。

14.4 在协商过程中，应采购小组要求而递交的补充或修改响应文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人（负责人）或其委托代理人签字。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1 响应文件按正本和副本分别包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或由法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1 供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面通知对其响应文件进行补充、修改或者撤回，该通知应由供应商法定代表人（负责人）或其委托代理人签字。补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

16.2 在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回。

17.响应文件的递交与接收

17.1 供应商应在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件送达协商须知前附表中规定的协商地址。

五、协商采购

18.协商程序

18.1协商程序：对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；协商；推荐成交供应商。

19.响应文件的资格性、符合性审查

19.1采购小组对响应文件进行资格性和符合性审查。响应文件有下列情况之一的将导致无效响应，供应商应进行补充或修改，使之符合单一来源采购文件要求：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合采购文件要求的；

（2）未按照单一来源采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、法规、规范性文件和单一来源采购文件规定的。

20.响应文件的澄清

20.1采购小组在对供应商提交的响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或其委托代理人签字。

20.2错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用。

20.3供应商应按采购小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。

21.协商

21.1在协商过程中，单一来源采购文件若有实质性变动，采购小组将以书面形式通知参加协商的供应商。

21.2协商采购需求，采购小组可以组织多轮协商。在每一轮协商中，采购小组可以根据协商情况，要求供应商在规定的截止时间前提交补充资料。

21.3商定价格，供应商可以多轮报价。对于能准确掌握同类项目同业同期平均价格（市场平均价）的，采购小组可要求供应商报出不超过市场平均价的合理价格；不能准确掌握市场价格的，双方可按供应商价格清单及说明协商价格，并以供应商近期其他中标或成交项目合同作为价格协商参考依据。

21.4供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，采购小组可视情况接受或不接受。供应商响应文件实质性响应单一来源采购文件要求的，且未超过采购预算，则应确认成交，但采购小组应出具相关书面材料说明接受该报价的理由，并报财政部门备案；采购小组不接受的，采购小组应出具相关书面材料说明的理由，采购终止。

21.5采购终止后，重新开展采购活动。

22.推荐成交供应商

22.1采购小组与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

23.协商终止

23.1 协商时，出现下列情况之一，本次协商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购项目预算的。

23.2 采购小组应将协商终止理由通知供应商。

24.保密要求

24.1采购小组成员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

六、成交结果信息公布与授予合同

25.成交信息的公布

25.1 协商结束后，成交结果信息将在财政部门指定的媒体上公布。指定的媒体名称见协商须知前附表。

26.询问

26.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将及时作出答复。

27.成交通知

27.1成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

27.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照协商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

27.4 成交供应商没有按照本章第27.3项规定提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还。

28.签订合同

28.1 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

28.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人分包成交项目。

七、其他规定

29.采购代理服务费

29.1采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

29.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

30.其他规定

30.1单一来源采购文件的其他规定见协商须知前附表。

# 第三章  政府采购合同格式条款

## 一、政府采购合同协议书

政府采购计划编号：

采购人（全称）：（甲方）

供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：   年    月    日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电      话：                             电      话：

传      真：                             传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（服务类）

服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

## 三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款（服务类）

服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

- 第四章  采购需求

- 一、项目名称：医疗影像云服务项目

- 二、预算:1300000.00元/年；最高限价：1250000.00元/年。

三、实施期限：30天

四、采购数量：1项

五、项目概况：

- 为提升全市各级医疗机构影像诊断水平，优化医疗影像服务流程，实现区域检验检查结果互认、远程诊断服务，改善患者就医体验，根据株洲市卫生健康委员会、株洲市医疗保障局关于印发《株洲市“智慧医疗+数字影像云平台”建设规划方案》的通知（株卫发〔2023〕37号），要求全市各级公立医疗卫生机构间影像数据互通、共享调阅、远程影像会诊等服务，按照建设要求接入株洲市“智慧医疗+数字影像云平台”。

- （一）建设内容

- 1.数字影像服务。为医院提供数字影云服务，实现医院无胶化应用，通过带有二维码的报告+影像云存储对传统医用胶片的替代，实现患者对自己医学影像信息的共享和管理，降低传统胶片成本及耗材耗占比，同时节能环保。

2.远程影像诊断平台。根据医院医联体建设需求，为成员单位提供影像远程诊断平台，医院可以通过远程影像诊断平台与下级合作医院开展远程会诊，让下级医院的患者可以通过平台远程接受上级专家的服务，实现优质医疗资源下沉，提高下级合作医院医疗服务水平。

- 3.检验检查结果共享互认平台。基于株洲市数字影像云平台基础模块建设成大数据存储中心，通过检验检查等基础数据采集、存储，提供共享互认平台与医院之间的共享交互服务功能，同步实现与省互认平台数据交换服务。在全省、市范围开展医疗大数据、检查结果共享互认、分级诊疗等功能，满足医院移动化诊疗以提高效率的需求，减轻患者就医成本。

- 4.医保索引上传服务。依据国家医保局下发的《医保影像检查数据上传服务接口文件》,将医院产生的影像检查数据、影像索引及标准化数据集，安全、规范、完整地传输至株洲市地方影像云数据共享中心集中存储管理；再由省级医保信息平台按国家统一标准，将影像索引数据上传至国家医保信息平台，形成国家、省、市、医疗机构四级联动的影像数据共享交换体系。

- 5.配套建设服务。根据医疗数据储存规则，平台满足影像存储期限为：门诊患者15年、住院患者30年；为提升网络传输的安全性与稳定性，向医院提供点对点卫健专线网络；实现医院PACS系统与株洲市数字影像云平台接口开发和对接。

- (二）功能清单

| 编号 | 平台功能模块名称 | 模块描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 影像云系统软件 | 数字影像网站服务系统 | 1+N套 | 根据医联体成员数量 |
|  |  | 区域影像中心模块 |  |  |
|  |  | 影像远程诊断模块 |  |  |
|  |  | 区域影像共享互认模块 |  |  |
|  |  | 区域影像质控模块 |  |  |
| - 2. | 影像云数库 | 云数据库 | 1套 |  |
| - 3. | 影像云服器 | 云服务器 | 1套 |  |
| - 4. | 影像数据对象存储 | 存储原始影像数据 （对象存储，满足门诊15年；住院30年存储） | 满足15-30年存储 |  |
|  |  | 影像数据存储地理位置 （要求存储在市民中心大数据机房） | 1套 |  |
| - 5. | 区域前置应用软件 | 数据上传 | 1+N套 | 根据医联体成员数量 |
| - 6. | 影像数据同步软件 | 院内影像数据同步到云端 |  |  |
| - 7. | 卫健专网（1000M） | 数据传输 | 1条 |  |
| - 8. | PACS接口 | 与PACS厂家进行接口的开发与接入 | 6项 |  |
| - 9. | CA认证服务 | 实现互联网医院数字签名 | 1套 |  |
| - 10. | 省、市级平台对接 | 实现接入省、市级互认平台 | 1项 |  |
| - 11. | 医保影像云索引平台上传 | 实现将影像索引数据上传至国家医保信息平台（包含所有的接口开发及平台改造） | 1项 |  |
| 包含使用期间软硬件升级和维护、新需求研发（包含政策性文件的要求）以及院方更换信息系统后与云平台的对接。 |  |  |  |  |

- （三）技术要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 基础支撑 | 技术架构 | 整体平台服务端使用微服务架构，采用SpringCloud、Nacos、Dubbo、Seata、Xxl-job、Skywalking、Redis 等技术，支持分布式和集群部署，服务具有高性能和高可用。 |
| - 2. |  | 跨平台支持 | 系统设计应充分考虑医生跨平台操作便利性，支持跨平台浏览应用，涵盖：Windows（PC 端）、安卓（Android ）、苹果（iOS ）等平台，PC 端支持网页浏览器登录，移动端支持微信小程序登录。有效提高医生的疾病诊断准确率和工作效率。 |
| - 3. |  | 安全保障 | 支持用户密码过期策略设置，账号锁定；支持页面水印，防止数据截屏泄漏；支持用户登录、业务操作、报告调阅日志审计。 |
| - 4. | 影像会诊应用 | 会诊流程设计 | 支持以工作流的方式设计会诊流程，用户可以通过系统快速构建出医联体、医共体、多层级会诊的模式，满足区域个性化会诊需求。 |
| - 5. |  | 会诊签约 | 系统支持机构与机构之间的双向签约与解约功能，可根据实际情况双方自主发起，并且签约时可配置影像会诊类型/费用/分成模式（按金额按比例两种模式），可支持会诊医生、会诊机构及平台分成。 |
| - 6. |  |  | 系统支持机构与医生之间的双向签约功能。 |
| - 7. |  |  | 支持机构自主选择解约功能。 |
| - 8. |  |  | 支持医生自主选择解约功能。 |
| - 9. |  | 影像远程会诊 | 会诊登记：平台通过数据采集服务把院内检查数据同步到平台上后，登记医生在平台（支持PC端平台及医生端APP）登记时填写临床诊断和病史描述，或者直接选择扫描申请单上传。 |
| - 10. |  |  | 支持多种会诊诊断模式，模式包括书写并审核、只书写报告、书写并指派、晚间模式四种，并支持按医院配置书写审核模式。 |
| - 11. |  |  | 支持书写并指派会诊模式：该报告书写及审核不能由同一个医生进行，且报告书写成功后由书写医生指派审核医生进行审核报告。 |
| - 12. |  |  | 支持晚间诊断模式：规定时间内不论医生是否拥有审核权限，就可对报告进行书写并审核；而规定时间以外，将按照“只书写报告”模式执行。 |
| - 13. |  |  | 支持影像诊断时通过使用个人模板/公共模板进行快速书写，模板支持按部位、疾病类型组合分类，并且支持把书写的诊断报告设置为个人模板，以供后续使用。 |
| - 14. |  |  | 支持日志功能，报告书写、审核、修订、调阅等操作均有记录，记录包括修改内容、时间、修改等。 |
| - 15. |  |  | 支持影像诊断完成后把诊断结果回写到院内。 |
| - 16. |  |  | 支持查看患者历史诊断报告，可查看当前病人同模式的历史诊断报告和历史检查影像。 |
| - 17. |  |  | 支持提供统一报告查询浏览列表，支持通过地区、医院、患者名称、检查号、影像、级别、时间等条件检索报告；并且查看的报告结构化信息、电子图文报告、原始影像浏览等，并支持分享给其他医生。 |
| - 18. | 影像传输及存储系统 | 影像同步采集 | 支持提供DICOM的SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,FTP/SFTP,C-GET,C-MOVE,符合dicom3.0标准协议传输采集原始影像。 |
| - 19. |  | 数据传输管理 | 支持无PACS系统/无法提供患者数据的医院设备直推影像并提取患者数据上云。 |
| - 20. |  |  | 支持影像文件信息校验模块（比如影像张数/患者号/检查号）。 |
| - 21. |  |  | 支持在存影像张数/报告状态变动时自动重新获取最新影像上云并覆盖。 |
| - 22. |  |  | 支持在运行时遇到的异常日志检测并自动提醒。 |
| - 23. |  |  | 支持数据格式为DICOM以及非DICOM（图片、视频等）的数据上传、浏览。 |
| - 24. |  | 影像存储 | 系统支持对于影像/存储/数据库/备份服务器监控，支持查看通过账户登录的云端调阅日志，对登录账户的历史调阅进行监管。可设置多级角色功能权限，限定各级权限操作和查看的内容。 |
| - 25. |  | 影像补传 | 含有DICOM 数据抓取校验模块，校验影像张数并支持指定抓取影像，实现补传。 |
| - 26. |  | 影像删除 | 平台支持手工删除原始影像文件，医生或技师选择一个检查数据，可删除整个检查、特定序列、特定图像，删除后系统会自动将剩余文件重新打包传输到归档存储区。 |
| - 27. |  | 影像回溯 | 支持院内PACS需要调阅历史影像数据时，可向影像云平台发起回溯请求，影像云平台将归档存储的历史数据解压后，回传给PACS。 |
| - 28. |  | 影像脱敏 | 支持DICOM影像数据脱敏。 |
| - 29. |  | RIS信息同步 | 同步获取医疗机构的RIS信息，患者基本信息、检查信息等。 |
| - 30. |  | 数据采集监控 | 支持实时监控每份报告的采集进度，如ris信息采集进度、原始影像采集进度等。 |
| - 31. | 影像浏览服务 | 移动端影像浏览 | 支持在小程序、H5等移动端浏览影像。 |
| - 32. |  | WEB端影像浏览 | 支持在WEB端浏览影像。 |
| - 33. |  | 基础影像浏览服务 | 支持图像翻页、图像缩放、调整窗宽窗位、漫游、长度测量、标注注释、角度测量、重置、上一个序列、下一个序列、播放、布局、放大镜、椭圆测量、矩形测量、反相、隐藏遮盖信息、多边形测量、清除标注等。 |
| - 34. |  |  | 支持显示MR/CT等图像定位线。 |
| - 35. |  |  | 支持多序列在同一窗口内同时显示。 |
| - 36. |  |  | 支持同一窗口同一检查的多序列图像同帧同步滚动对比。 |
| - 37. |  |  | 支持可以控制DICOM 文件头信息的显示和隐藏。 |
| - 38. |  |  | 影像支持五档速度播放。 |
| - 39. |  | 3D影像浏览 | 支持3D影像展示和VR容积重建。 |
| - 40. |  |  | 支持在3D影像任意方位的旋转、缩放、平移。 |
| - 41. |  |  | 支持去床板、肺提取等功能，一键清晰展示相关部位。 |
| - 42. |  |  | 支持模拟手术刀、可矩形、多边形、任意面切割操作。 |
| - 43. |  | MPR多平面重建 | 支持MPR多平面重建。 |
| - 44. |  | 心胸比自动测量标注 | 支持AI心胸比自动测量与标注。 |
| - 45. | 医生端小程序 | 医生登录 | 医生可以拥有自己独立账号，登录应用可以调阅影像、查看本院患者信息以及对特殊案例保存收藏。 |
| - 46. |  | 扫一扫 | 通过扫一扫功能扫描二维码，可以取图文报告、电子胶片、原始影像。 |
| - 47. |  | 会诊登记 | 支持在小程序上进行登记会诊报告。 |
| - 48. |  | 会诊管理 | 支持书审医生在小程序上书写审核报告，并具有超时回退功能。 |
| - 49. |  | 报告修订 | 支持在小程序上进行修订报告。 |
| - 50. |  | 影像浏览 | 支持浏览患者检查影像。 |
| - 51. |  | 数字影像影像报告管理服务 | 支持通过患者信息查询检查报告、原始影像。 |
| - 52. | 影像报告管理服务 | 影像比对影像报告管理服务 | 支持实时比对影像数量，对无影像、影像张数匹配失败的检查报告进行自动处理，把处理失败的记录转换成待处理的任务，提醒工作人员进行介入干预，保障影像数据的完整性。 |
| - 53. |  | 二维码报告 | 支持用户自定义设计二维码报告页面，修改背景图及功能图标。 |
| - 54. |  |  | 扫码调阅二维码报告时对用户身份进行验证设置，支持姓名、身份证号、手机号、短信等多因素验证。 |
| - 55. |  | 检查报告 | 支持查看平台上所有检查报告，可查看图文报告、电子胶片、原始影像；支持追溯报告调阅日志，对访问来源、IP、设备信息进行全面监控。 |
| - 56. | 报告自助打印服务 | 报告打印记录 | 系统提供报告打印记录查看功能，支持通过医院编码、科室、检查号、时间等条件查询打印作业记录。 |
| - 57. |  | 自助取报告 | 可以支持用户用多种取报告（比如检查号/患者号/身份证号码）通过自助打印机取生成二维码图文报告。 |
| - 58. |  |  | 支持患者在自助机上自主选择需要批量打印的报告，并一次性打印出来。 |
| - 59. |  |  | 支持延时控制领取打印报告，如需要控制患者在审核完成15分钟后才能通过自助打印机取报告。 |
| - 60. |  |  | 支持根据就诊类别、检查类型分类控制要打印的报告类型。 |
| - 61. |  | 获取报告文件 | 支持通过FTP获取PACS已经生成的诊断报告文件（JPG/PDF）。 |
| - 62. |  | 调整报告字体 | 支持根据报告内容自动调整字体大小。 |
| - 63. |  | 多页打印报告 | 支持报告内容较多时，可以多页打印报告。 |
| - 64. |  | 模板节点 | 支持对报告模板自定义排版。 |
| - 65. |  | 语音获取报告 | 取报告时支持语音播报，并能够根据需求动态配置播报内容。 |
| - 66. |  | 打印机异常提醒 | 系统支持自动提示打印机的异常状态，如：卡纸，盖板打开、缺纸、缺墨等，及时保障设备正常运行。 |
| - 67. |  | 第三方报告上云 | 支持对第三方的图文报告上生成二维码，并上传至云端，实现影像调阅功能。 |
| - 68. |  | 数据更新 | 系统支持在一定时间内将修订后的报告自动生成图文报告并上云且自动替换原图文报告。 |
| - 69. | 数据统计 | 数据报告统计 | 系统支持完善的数据统计分析，包括工作量统计、报告阴阳性率统计、每日/医院工作量统计、会诊耗时分析等功能。 |
| - 70. | 操作系统 | 平台操作系统 | 支持liunx 、欧拉、龙蜥系统 |
| - 71. | 数据库 | 平台数据库 | 支持MySQL、Tidb数据库 |

七、服务要求：

- 1.安装调试要求。提供上门安装、调试、培训、提供完善的操作手册；

- 2.维保期内提供上门维护服务。技术人员应7×24小时全天候电话响应，在维保期内出现故障时，在接到故障通知后，通过电话及远程无法解决故障的情况下，在4小时内到达现场并及时调查故障原因并修复，直至医技影像云平台恢复正常使用；

- 3.供应商负责设备的上架、网络整改迁移、设置安全策略等工作，并根据使用情况做好售后服务管理档案，每季度向采购人了解系统的使用情况，做好相应记录和技术支持；

- 4.自合同签订之日起30天内完成医技影像云平台建设、医学影像系统升级及服务、分布式存储建设、网络安全服务等。

八、履行合同的时间：一年

九、履行合同地点：湖南中医药高等专科学校附属第一医院

（湖南省直中医医院）芦淞院区、云龙院区、医联体

十、验收标准：符合国家相关验收标准、满足建设单位需求并通过项目验收。

十一、付款方式：按季度结算支付。供应商需向医院开具足额增值税发票。

对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

# 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

# 一、协商响应声明

# 附件1：法定代表人（负责人）身份证明

# 附件2：法定代表人（负责人）授权书

# 二、保证金

# 附件3：保证金退还申请书

# 三、供应商的资格证明材料

# 附件4：供应商基本情况表

四、服务方案

# 附件5：主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表及报价文件

# 附件6：报价文件

七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

## 一、协商响应声明

致 (采购人或采购代理机构)：

根据贵方为  (项目名称)的协商邀请（政府采购编号：    ；采购代理编号：   ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件文件正本一份和副本一式  份。

一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起    天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到200万元以上的罚款的；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

三、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人（负责人） (签字)：

日期：年 月  日

附件1

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：年 月日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄：系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商名称(盖章)：

日期：年月日

附件2

法定代表人（负责人）授权书

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出协商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人（负责人）身份证明(附件1，原件)

法定代表人（负责人）（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年 月  日

## 二、保证金

1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件3

保证金退还申请书

致 (采购人或采购代理机构)：

我系参加（项目名称），政府采购编号：，委托代理编号：单一来源协商的供应商，现申请按该项目单一来源采购文件规定，退返保证金人民币(大写）￥(小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：省市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：年月日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交协商响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

## 三、供应商的资格证明材料

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人（负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第3.1款或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型中型小型微型

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年   月   日

机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 四、服务方案

供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。服务方案或服务大纲应包括：(1)服务目标、范围和任务；(2)服务方案；(3)服务团队组织安排计划；(4)工作流程；(5)进度计划及保证措施；(6)质量保证措施；(7)合理化建议；(8)其他。

附件5

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第四章要求提供。

# 供应商名称：

# 法定代表人（负责人）或其委托代理人(签字)：_

日期：  年  月  日

## 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 单一来源采购 文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

# 供应商名称：

# 法定代表人（负责人）或其委托代理人(签字)：

日期：年月日

## 六、报价一览表及报价文件

附件6-1

报价一览表（服务类适用）

政府采购编号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 投标价格 |  | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价 | 总价 |  |
|  | ……… |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

备注：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）总报价应与“分项报价表”中总报价相同。

供应商名称（单位章）：

法定代表人（负责人）或其授权的代理人(签字)：

日期：年 月 日

附件6-2

分项价格表(服务类适用)

政府采购编号：

金额单位: 元

| 1 | 包号及品目分类 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 服务名称 |  |
| 3 | ……… |  |
| 4 | ……… |  |
| 5 | ……… |  |
| 6 | 单价 |  |
| 7 | 小计（单价×数量） |  |
| 8 | 其它（税款和费用） |  |
| 9 | 总报价 |  |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

## 七、供应商认为需要提供的其它资料

## 八、最后报价

说明：

- 最后报价表自行保管，不与响应文件一起递交。

- 进行最后报价时由供应商法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。