## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 25.64
1.1.5 | 利润 |  | 16.81
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 8.18
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖; 2.基础类型:综合考虑; 3.砂浆强度等级:水泥M7.5; | m3 | 2.161
2 | 010401003001 | 200厚页岩多孔砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖; 2.填充材料种类及厚度:200mm厚; 3.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0; | m3 | 114.365
3 | 010401010002 | 砖地沟、明沟 | 1.70mmC10混凝土垫层 2. 砖砌暗沟用MU10非黏土烧结砖,M5水泥砂浆砌筑高170mm、宽120mm 3.暗沟纵向坡度为.5%，起点深度120 4.暗沟与勒脚交接处设变形缝，缝宽20,灌建筑嵌缝膏 5.每20~30m 设变形缝，缝宽20灌建筑嵌缝膏 6.50mmC25细石混凝土预制盖板 | m | 58.065
A2 |  | 混凝土工程
4 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 7.875
5 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.基础类型:筏板基础 4.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 46.976
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 28.08
7 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 129.277
8 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 30.353
9 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 26.336
10 | 010503006001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 0.122
11 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 6.345
12 | 010502029001 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.60厚C10混凝土 3.素土夯实 | m2 | 30.125
A3 |  | 钢筋工程
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 2.489
14 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 1.489
15 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.193
16 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 2.289
17 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.024
18 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.047
19 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 8.812
20 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 2.632
21 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 8.114
22 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 1.103
23 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.028
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 1.246
25 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.935
26 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 1.294
27 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径18mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.025
28 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装（含预埋、植筋）、连接等一切费用 | t | 2.556
29 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.31
30 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.006
31 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格::HRB400 E直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装、连接等一切费用 | t | 0.445
32 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢，综合钢筋等级 、规格型号; 2.其他:包括制作、运输、安装（含预埋、植筋）、连接等一切费用 | t | 0.855
A4 |  | 屋面保温、防水工程、保温工程
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土，内含钢筋网(规格; 2.刚性层厚度:40厚; 3.嵌缝材料种类:分格缝间距3000×3000,宽、深为20,内嵌填聚乙烯泡沫棒面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶; 4.刚性层作用:刚性保护层; | m2 | 59.928
34 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆; 2.刚性层厚度:20厚; 3.嵌缝材料种类:密封材料嵌填; 4.刚性层作用:找平层; | m2 | 59.928
35 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级:页岩陶粒混凝土; 2.刚性层厚度:30厚; 3.刚性层作用:找坡层; | m2 | 59.928
36 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 | 1.隔离层材料种类:无纺布（200g/m2） ; 2.隔离层厚度、遍数:一层; | m2 | 59.928
37 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(热熔施工); 2.防水层数:3.0厚; | m2 | 74.936
38 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:合成高分子防水涂料; 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚; | m2 | 74.936
39 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:5厚聚合物防水砂浆(敷设耐喊玻纤网格布一层) | m2 | 1383.71
A5 |  | 脚手架
A6 |  | 垂直运输
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A2 |  | 混凝土工程
1 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:筏板底; 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等; | m2 | 6.6
2 | 010505002001 | 筏板基础模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 41.34
3 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 263.43
4 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 1338.618
5 | 010505006001 | 梁模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 289.418
6 | 010505007001 | 楼板模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 252.154
7 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 68.73
8 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.基础类型:直行模板 2.其他:含模板制作、安装、拆除、超高等 | m2 | 1.944
A5 |  | 脚手架
本页小计
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011601001001 | 脚手架 | 1.包括场内、场外材料搬运;搭、拆脚手架、斜道、上料平台;安全网的铺设;选择附墙点与主体连接;测试电动装置、安全锁等;拆除脚手架后材料的堆放;扣件及钢管租赁费等一切所需材料及工序; 2.包括为完成本项目工程的任何必要的里外脚手架、爬架、安全挡板护栏、安全网、卸料平台、架空运输通道等工程，并须符合安全文明施工的要求; 3.脚手架方案需充分考虑各专项工程工作面需求，因施工标段划分或工序施工方便导致的二次搭设费用不予补偿; 4.各业态措施费平米单价不因建筑物外形造型或体形系数的变化而调整,当有单梁、单墙、独立柱或其他造型构件时，单价亦不做调整; 5.因赶工、穿插施工等引起的脚手架拆改、降效等在报价中综合考虑，不得办理签证或要求另行增加费用; 6.脚手架工程中，已综合考虑整个脚手架工程和支模体系工程.单个项目不会因为栋楼复杂和施工难度而特殊调价; 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A6 |  | 垂直运输
10 | 011601002001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合; 2.建筑物檐口高度、层数:30m以内; 3.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用及现场材料的二次转运等 | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 011601007001 | 文明施工
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 19854.46 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 25000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 661815.25 | 3 | 19854.46
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 零星维修改造工程
2 | 屋顶钢结构楼梯 | 25000
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：建筑工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 215640.673 |  |  | 人工系数:0.98;
2 | 01010300004 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ6 | kg | 76.5
3 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 | kg | 14701.26
4 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 | kg | 2887.62
5 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | kg | 456.125
6 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 9275.225
7 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 | kg | 7354.375
8 | 01010300010 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 | kg | 25.625
9 | 01030100006 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 | kg | 79.104
10 | 01090100001 | 圆钢 综合 | kg | 872.1
11 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 | kg | 24.48
12 | 01170100001 | 热轧工字钢 | kg | 213.442
13 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 488.372
14 | 02090700004 | 聚酯布 | m2 | 66.22
15 | 03010500089 | 对拉螺栓 | kg | 201.48
16 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 120.258
17 | 03130300001 | 焊剂 | kg | 7.68
18 | 03210100040 | 圆钉 L50-75 | kg | 39.948
19 | 03210500002 | 安全网 | m2 | 131.621
20 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 185.674
21 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 1.188
22 | 03210900014 | 其他铁件 综合 | kg | 47.387
23 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 102.921
24 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 8955.458
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 6.31
26 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 3.39
27 | 04070500001 | 陶粒（建筑用） | m3 | 1.264
28 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 3.38
29 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 | m3 | 96.593
30 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 5.105
31 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 1660.452
32 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 726.448
33 | 13031100009 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 277.263
34 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.566
35 | 13310700002 | 建筑油膏 | kg | 101.925
36 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 86.626
37 | 13350500005 | 聚硫密封膏 | kg | 34.108
38 | 13350500009 | SBS改性沥青弹性油膏 | kg | 45.023
39 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 42.565
40 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 227.115
41 | 14353500016 | 基层处理剂 | kg | 36.719
42 | 14391900007 | 液化气 | kg | 23.957
43 | 14410500001 | 结构胶 | L | 3.468
44 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 86.628
45 | 15011500001 | 石棉垫 | kg | 3.84
46 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 | m | 848.71
47 | 17270100007 | 橡胶压力管 | m | 2.349
48 | 17310100003 | 泵管 | m | 3.394
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 18250300034 | 卡箍 （泵管用） | 个 | 1.566
50 | 34091900023 | 固定底座 | 个·月 | 415.386
51 | 34091900024 | 可调托座 | 个·月 | 417.517
52 | 34110100002 | 水 | t | 88.812
53 | 34110200001 | 电 | kW·h | 91.841
54 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 558.207
55 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 86.221
56 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 4.406
57 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 1.211
58 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 0.155
59 | 80010300001 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 21.615
60 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.408
61 | 80010300005 | 预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5 | t | 0.51
62 | 80210200002 | 商品混凝土（细石） C20 | m3 | 2.433
63 | 80210200003 | 商品混凝土（细石） C25 | m3 | 0.884
64 | 80210400001 | 商品混凝土（砾石） C10 | m3 | 4.38
65 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 7.954
66 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 6.564
67 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 212.85
68 | 80210400005~1 | 商品混凝土（砾石） C30 P8 | m3 | 47.681
69 | 88010100002 | 钢管使用费 | t·月 | 126.227
70 | 88010100003 | 扣件使用费 | 个·月 | 19407.002
71 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 13289.996
72 | J0006H | 燃料动力费 | 元 | 423.354
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型 | 台班 | 0.03
74 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 2.089
75 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大型 | 台班 | 0.011
76 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 5.939
77 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型 | 台班 | 0.055
78 | J5-22 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型 | 台班 | 0.022
79 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型 | 台班 | 0.523
80 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大型 | 台班 | 1.827
81 | J6-10 | 混凝土布料机 小型 | 台班 | 2.611
82 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型 | 台班 | 1.384
83 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 2.483
84 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型 | 台班 | 0.765
85 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小型 | 台班 | 5.273
86 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 4.822
87 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 16.608
88 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 0.605
89 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 8.848
90 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小型 | 台班 | 1.893
91 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小型 | 台班 | 1.836
92 | J9-39 | 电渣焊机 电流(A) 1000 小型 | 台班 | 2.304
93 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型 | 台班 | 0.751
94 | J13-1 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型 | 天 | 0.011
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
95 | J13-5 | 双笼低速施工电梯 提升质量（2×2t） 提升高度（100） 大型 | 天 | 4.105
96 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 260.339
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。