第一节 采购清单一览表

	包号
	标的名称
	简要技术要求
	数量

	包1
	龙山县2027年冷水溪等7座小型水库除险加固设计服务项目
	详见本章
第二节 技术要求
	1项


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.供应商必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则响应无效。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按采购文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、采购项目名称

龙山县2027年冷水溪等7座小型水库除险加固设计服务项目
二、项目基本情况

1.项目概况：经对龙山县户深沟水库、冷水溪水库、鱼泉沟水库、黄氏沟水库、平湖水库、哈马口水库、巴子坪水库等小型水库大坝进行安全鉴定，根据2026年2月《湘西自治州水利局办公室成果核查意见的通知》（州水办函〔2026〕4 号）文件，鉴定结果核查意见为以上小型水库为三类坝。建议以上水库管理单位及主管部门尽快筹集资金进行除险加固。除险加固前，水库管理单位及主管部门应当严格按照三类坝进行管理，加大安全巡视检查力度，制定保坝应急措施并限制应用，确保水库大坝安全。

2.项目建设地点：湖南省龙山县。
3.建设内容：主要对龙山县户深沟水库、冷水溪水库、鱼泉沟水库、黄氏沟水库、平湖水库、哈马口水库、巴子坪水库大坝不同安全隐患，进行小型水库除险加固勘察设计，确保水库安全。

三、服务内容

包括：（1）勘察及测量；（2）编制项目建议书；（3）编制可行性研究报告；（4）编制初步设计报告(含地勘、测量)；（5）协助招标人办理项目的立项、审批、备案；（6）负责施工图阶段勘察设计等技术服务；（7）负责施工过程中的设计现场服务、技术交底、变更、验收等全阶段的技术服务；（8）配合财政投资评审及审计工作（含项目后评审（如需要））；（9）完成与本项目有关的其他服务工作。
四、服务要求与成果标准

1.服务要求：

（1）提交的勘察设计成果应符合有关国家标准、规范、规程的要求，并达到通过相关部门审查批复要求的深度；

（2）所要求的资料、文档等按规定移交存档。

（3）成交供应商的设计代表应常驻现场，为项目全过程提供跟踪服务。
2.成果文件的组成：包括地质勘察报告、初步设计成果、施工图阶段勘察设计成果等，由文本、图纸与附件等组成。 

3.成果文件的深度：成果文件的深度应满足项目实施各阶段的具体需求，确保内容详实、数据准确且具有可操作性。设计说明需清晰阐述设计理念、技术路线及关键节点的处理方式，为后续施工提供明确指导。图纸部分应包含必要的细节标注和尺寸信息，避免因表述模糊导致理解偏差。同时，针对不同专业领域的交叉部分，应进行充分协调并形成统一的技术接口文件，以保障各环节衔接顺畅。所有成果文件需符合相关规范的要求和标准。

4.成果文件的格式要求：符合《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）、《水利水电工程初步设计报告编制规程 （SL/T 619-2021）》等规程规范要求。

5.成果文件的份数要求：按采购人及行业主管部门要求提供（应提供不少于2份蓝图）。
6.成果文件的载体要求：（1）纸质版的要求：应当加盖单位公章和项目负责人注册执业印章；（2）电子版的要求：可编辑的电子资料文本须采用word、excel格式、图纸文件采用AutoCAD 等软件支持的 DWG、JPG 文件格式，相关保密要求按国家有关规定执行。
7.质量要求：提交的勘察设计成果应符合有关国家标准、规范、规程的要求，并达到通过相关部门审查批复要求的深度。

8.每个水库必须独立形为成果文件。
五、服务周期

1.初设完成周期：于合同签订之日起60日内完成勘察设计并取得初设批复。

2.服务周期：自合同签订之日起至7个水库完成竣工验收为止。
六、项目人员和设备要求（提供承诺，格式自拟）

供应商须为本项目配备专业勘察设计人员，具体要求如下：

★（1）设备及人员：

①设备要求：供应商应根据项目的具体需求配备必要且性能稳定、精度高的勘察和测量设备，所有设备需定期进行校准和维护，以保证数据采集的准确性和可靠性。设备的维护和保养也需安排专人负责，避免因设备故障影响项目进度。

响应文件中必须提供拟投入设备清单，包括设备型号、数量、状态的信息。 

②本项目时间紧任务重，拟投入的人员须具备较强的专业能力和丰富的实践经验，以确保项目能够高效推进。团队成员应熟悉相关领域的技术规范和标准，具备解决复杂问题的能力。人员配置需合理，明确各岗位的职责分工，确保每个环节都有专人负责，为应对突发情况，团队还须具备快速响应和协调配合的能力，保障项目按计划实施。

响应文件中必须提供拟投入项目人员情况。
★（2）主要职责：完成勘察、设计方案、即时响应等工作；

★（3）供应商应承诺若成交后人员配备与响应文件人员配备一致，且合同履行期间不会更换人员，如果出现人员不一致的情况，采购人有权解除合同。

第三节 商务要求

一、服务地点
服务地点：湖南省龙山县。

二、合同价款付款

支付方式：分期付款（分三次支付）   
支付条件：完成勘察设计并取得初设批复后支付合同金额的40%；提交施工图设计成果后支付至合同金额的80%；7个水库主体工程完工后支付至合同金额100%。每次支付均需提供合法有效的勘察设计费发票。
验收方式

所有成果须经采购人组织相关人员审核通过后进行验收且最终通过批复。验收过程中，发现有与合同规定不符的，采购人向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到采购人书面异议后，应在 5 天内予以纠正，并将纠正情况以书面形式告知采购人，否则视为违约，按合同相关约定处理。

四、项目成果归属

★项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料及成果移交采购人，与本项目有关的全部资料及成果的知识产权、著作权归采购人所有，成交供应商未经采购人同意不得引用、发表和向第三者提供咨询报告和修编成果。采购人引用成交供应商的工作成果所完成的新技术成果，属采购人所有，采购人可依法享有该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

五、其他

1.售后服务：（1）自项目开始实施至竣工验收，成交供应商应提供与本项目相关咨询、协调和项目审查等技术支持和售后服务。（2）采购人认为必要时，须上门提供售后服务，即派人员到采购人工作地点提供服务。对一般情况的轻微技术问题，应保证及时通过电话、E-mail、QQ、传真等指导方式解决。（3）上述服务产生的一切费用均由成交供应商承担。

2.在项目实施过程中，成交供应商对采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违约处理。成交供应商负有对成果资料保密的责任，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

3.本磋商文件所拟订的技术条款为基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供应商所提供的技术书性能和功能应不低于本文件条款的要求。供应商所使用的技术、资料和软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。采购人对提供给供应商的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权，供应商未经采购人同意不得随意复制或使用。

4.保密要求：供应商必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须遵守与采购人签订的保密协议，未经建设单位书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

5.本项目采用费用包干方式进行，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交商免费提供，采购人不再支付任何费用。

6.供应商在磋商前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。在项目执行过程中，发生的一切人身伤害、安全事故均由成交供应商承担。

7.本项目供应商中标后，不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由成交供应商负责。

8.供应商必须按采购人的勘察设计要求提供服务，供应商提供的服务不符合勘察设计要求的，供应商必须无条件返工，损失由供应商自行承担。供应商在规定时间内不能完工，采购人有权终止合同，并按照《中华人民共和国民法典》进行索赔。

9.由于服务过程中不合理等原因引起的一切安全生产事故均由成交供应商承担一切责任和损失。

注：对本次采购涉及有关国家或省内有最新的法规或政策文件出台的，按最新的政策执行。



