第四章  采购需求

- 一、项目名称：岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目监理服务

- 二、服务范围和要求

1、工程名称：岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目监理服务。

2、项目概况：本项目为岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目监理服务，主要监理工程内容：岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目监理服务等。

3、服务范围：包括但不限于从开工到竣工验收阶段对项目工程质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同等方面的协调管理服务，履行监理职责，承担监理义务。 
      4、人员配置：①拟任总监理工程师资格要求：拟任总监理工程师必须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书（在有效期内），注册单位应与供应商名称一致；在岳阳市行政区域内不得同时担任超过3个项目的总监理工程师，且在岳阳市行政区域外不得同时在监其他建设工程项目；②拟任专业监理工程师资格要求：拟任专业监理工程师应具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书，且无在监项目；③拟任监理员资格要求：拟任监理员应具有国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师岗位证书或湖南省监理员岗位证书，且无在监项目。（注：根据湘建建〔2020〕208号文[湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的要求，不得少于总监理工程师1人、专业监理工程师1人，监理员1人。投标人须在投标文件中提供现场监理部关键岗位人员配备的书面承诺，在工程实施时根据项目需要配备到位，并及时到建设行政主管部门备案。）

三、监理内容

1.收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人;根据有关规定和监理工程需要，编制监理实施细则。

2.熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

3.参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会:并根据工程需要主持或参加专题会议。

4.审查施工承包单位提交的施工组织监理、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、临建工程监理以及使用的原材料等,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

5.检查施工承包单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

6.检查施工承包单位专职安全生产管理人员的配备情况。

7.签发补充监理文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

8.检查施工承包单位的试验室。

9.审核施工分包单位资质条件。

10.查验施工承包单位的施工测量放线成果:

11.审查工程开工条件、对条件具备的签发开工令。

12.审查施工承包单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

13.审核施工承包单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。

14.在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在的事故隐患的，要求施工承包单位整改并报委托人。

15.经委托人同意签发工程暂停令和复工令。

16.审查施工承包单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

17.验收隐蔽工程、分部分项工程。

18.审查施工承包单位提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项

19.审查施工承包单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

20.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

21.协助岳阳市教育事务中心按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查监理单位和施工单位编制的竣工图纸和资料并报委托人。

22.做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交岳阳市教育事务中心。

### 23、其他相关工作。

## 四、质量要求

符合现行国家标准规范、行业标准规范、地方标准和当地建设主管部门等相关要求，确保分部分项工程达到100%合格，一次验收合格并通过验收、备案，达到合格质量标准。

- 服务期

监理服务期限：自签订合同起至施工缺陷责任期结束，具体服务期以合同为准。（以现场实际进度为准）。

- 其他要求

1、投资控制目标：不超过工程概算。

2、进度控制目标：根据施工进度要求及网络计划实施进度控制。

3、质量控制目标：合格。

4、安全文明控制目标：杜绝一切等级以上的伤亡事故且工伤责任事故人数为零。严格执行国家、工程所在地相关政府管理部门有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求。

5、廉洁控制目标：项目中不发生不廉洁事件。

- 支付

7.1 支付货币币种为：人民币。

7.2 支付方式

付款方式：乙方根据现场进度，在服务期内可申请进度款，经甲方核实后，按照现场实际进度同比例拨付进度款；项目竣工验收前，进度款申请比例最高不超过合同总金额的80%；项目完工及竣工验收合格并经结算审计后，付至合同总金额的95%；待完成施工结算审计后，付清余款。（注：最终结算方式按线下签订的成交合同约定完善）

8、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。
★对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。