- 采购需求

- 采购项目：新化县上梅中学学生生活服务设施提质改造项目

- 项目概况：本项目包括凿除屋面1367.89㎡、凿除30间宿舍的漏水卫生间地面及阳台地面，新建屋面1367.89㎡，新建卫生间地面90.00㎡，新建阳台地面250.80㎡，新建3M高不锈钢围栏26m,现有摇头风扇拆除及清灰后重新安装392台， 拆除现有宿舍楼内无防护吊扇196台，新建照明电气系统、空调插座电气系统、热水系统，新建洗碗房土建工程、装饰工程及安装工程等，具体详见工程量清单和图纸；

三、项目清单及说明（详见附件工程量清单）：另册

1、请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，编制投标报价文件时不得缺漏项，应完整响应发布的工程量清单内容；根据自身实力、图纸及本项目的特点考虑各种风险，确定最终总价（含人工、材料、机械、管理、规费、利润、税金等一切费用）；

2、本项目上限值编制依据：

2.1、2025年版《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、2021年版《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》及其相关文件；

2.2、湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科涵[2025]151号）和《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科涵[2025]150号）；

2.3、湖南省建设工程造价管理总站发布《关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建[2026]20号）；

2.4、新化县人民政府办公室关于印发《新化县县本级政府投资项目管理办法》的通知（新政发[2026]1号）；

2.5、2026年第2期《娄底工程造价》信息价及市场询价；

四、工期及质量要求

1.1 工期要求：30日历天。

1.2 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。

1.3 保修要求：按相关规定保修。

1.4  接受采购人及采购人委托的监理单位监督。

五、项目实施要求

1.建筑材料运输、保管及保险

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求

2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

2.2项目负责人（项目经理）须具有 建筑工程 专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且证书注册单位与投标申请人一致；

2.3人员要求：投标人应按照湘建建[2020]208号文件《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员，即至少项目负责人1人、施工员1人、安全员1人（以上人员必须为本企业在职人员，且最近在本企业连续在职3个月以上，提供近3个月的社保证明）；

2.4工程竣工验收后，中标人应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装订成册交采购人三套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3.验收要求

3.1由采购人组织验收活动。成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案，项目验收不合格的，由成交供应商返工直至合格，有关返工，再行验收，以及给采购人造成的损失等一切费用均由成交供应商承担。

4.质量保证

4.1本工程质量应符合《工程施工质量验收规范》，达到合格工程标准。

4.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定，按施工图纸及技术说明进行施工，未经采购人同意不得改变，如确因施工原因需修改时，需采购人同意后方可施工。

4.3责任缺陷期一年，质保期内出现任何非不可抗力因素造成的质量问题，由成交供应商按时保质全免费更换或维修至合格。

4.4质保期从验收合格后开始计算。

六、项目特别说明

1.实施时间及地点

1.1实施时间：30日历天。

1.2实施地点：新化县上梅中学

2.付款方式

2.1付款人：新化县上梅中学

2.2付款方式：每月按已完成工程价款的80%支付进度款；工程竣工验收合格后进度款支付至合同总额的 80%；结算评审后支付至评审价格的97%，留审定工程总价的 3%做工程质量保证金，一年后工程无质量问题无息支付。

2.3供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

3.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向涟源市人民法院提起诉讼。

七、其他要求及说明

1、本项目采购人不组织供应商进行统一的现场勘察，所有获取磋商文件的供应商自行前往项目现场进行勘察，以取得与本项目相关的数据。现场勘察准确与否由供应商自己承担。

2、成交供应商在施工过程中须服从采购人的统一安排，并采取措施保证文明施工确保人身和财产安全，此部分费用均包含在投标报价中。

3、成交供应商自行处理地方关系并承担相应费用，确保甲方工程顺利完工。

4、未尽事宜以第三章政府采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。