政府采购

公开招标文件

采购项目名称：株洲市公安局2026年度刑事技术常用试剂耗材项目采购

政府采购编号：(2026)430200000028-1

采购代理编号：HNZZ-ZFCG2026008

采   购   人：株洲市公安局

采购代理机构：湖南中卓工程项目管理有限公司

日        期：二〇二六年八月

目录

第一章 投标邀请	4

一、采购项目基本信息	4

二、采购人的采购需求	4

三、采购项目需落实的政府采购政策：	4

四、投标人的资格要求：	4

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式	5

六、投标截止时间、开标时间及地点	5

七、公告期限：	5

八、询问及质疑：	5

九、投标说明	6

十、采购项目联系人姓名和电话	6

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法	6

第二章 投标须知	7

第一节 投标须知前附表	7

第二节 投标须知	15

一、总则	15

二、招标文件	16

三、投标文件	17

四、投标	21

五、开标，资格审查和评标	22

六、中标信息公布	24

七、合同签订	25

八、政府采购政策	26

九、其他规定	28

第三章 资格审查	28

1．资格审查主体	28

2．资格审查	28

3．资格审查结果	29

4．其他	29

附表1资格审查表	30

附表2 资格审查结果一览表	31

附表3 资格审查合格投标人名单	32

第四章 评标方法及标准	33

第一节 评标方法及标准前附表	33

第二节 评标方法及标准	36

1．评标方法	36

2．评标程序	36

3．投标文件的符合性审查	36

4．投标文件的澄清	36

5．投标文件的比较与评价	37

6．推荐中标候选人	38

7．编写评标报告	38

8．评标报告复核	39

9．停止评标	39

11．重新组建评标委员会进行评标	39

第三节 投标文件的符合性审查	41

附表1 符合性审查表	42

附表2 符合性审查结果一览表	43

附表3 符合性审查合格投标人名单	44

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）	45

附页1 评标方法及标准表	47

第五章 采购需求	49

第六章 政府采购合同	79

第一节 政府采购合同协议书	79

注：本合同仅为合同的参考，合同签订双方可根据国家行业相关规定及项目的具体要求进行修订。	82

第二节 政府采购合同通用条款	83

第三节 政府采购合同专用条款	89

第七章 投标文件的组成	90

第一部分 资格证明文件	91

一、开标一览表	92

二、投标保证金（本项目不要求提供）	93

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书	96

授权委托书	97

四、投标人具备投标资格的证明文件	98

附件1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	99

附件2 投标人资格声明（格式）	100

附件3中小企业声明函	101

附件4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	1032

第二部分 商务技术文件	105

五、投标函	106

六、分项报价	108

附件6-1 分项报价说明	108

附件6-2 分项报价明细表	108

七、商务响应与偏离表	109

八、合同条款偏离表	110

九、采购需求偏离表	111

十、享受政府采购政策优惠的证明资料	112

附件10-1中小企业声明函	112

附页 1价格评审优惠货物清单	113

附件10-2 残疾人福利性单位声明函	114

附件10-3 监狱企业证明资料	115

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	116

附页 2 优先采购产品清单	117

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件	118

十二、投标人认为需提供的其他资料	120

第一章 投标邀请

株洲市公安局的 株洲市公安局2026年度刑事技术常用试剂耗材项目采购进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

## 一、采购项目基本信息

1、采购项目名称： 株洲市公安局2026年度刑事技术常用试剂耗材项目采购

2、政府采购计划编号：(2026)430200000028-1

3、委托代理编号：HNZZ-ZFCG2026008

4、采购项目预算：3859860.00元

支持预付款，预付比例： /  %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：   制造业

6、评标方法： 最低评标价法  ▇ 综合评分法

7、合同定价方式：  固定总价  ▇固定单价 成本补偿 绩效激励

8、合同履行期限： 1年

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

▇投标保证金：采购项目预算的1.3%；

履约保证金：中标金额的   %；

质量保证金：合同金额的  %。

## 二、采购人的采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 3859860.00 | 其他政法、检测专用设备 | 详见采购需求 | 1 | 3859860.00 |  |  |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

## 三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

## 四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

▇专门面向：▇中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

3、采购项目的特定资格条件：无

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

## 五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年09月04日 至 2026年09月10日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：招标文件随同本项目招标公告一并发布投标人应先在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）中按项目报名并下载招标文件，否则投标将被拒绝。

3、方式：线上获取

## 六、投标截止时间、开标时间及地点

## 1、提交投标文件的截止时间：2026年 09月 24日 09 时 00 分（北京时间）；

## 2、投标地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com），请投标人在 “操作指南-下载中心”下载“新点投标文件制作软件（湖南省公共资源版）”编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。

## 3、开标时间：2026年 09月 24日  09 时 00 分（北京时间）。

## 4、开标地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——智慧服务大厅——开标与电子竞价直播，所有投标人应准时在线参加开标。

## 七、公告期限：

1、本招标公告在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）和中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）n、发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

## 八、询问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 九、投标说明

1、本公告选项：▇表示选择，表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

## 十、采购项目联系人姓名和电话

## 1、联系人姓名：赵玄之

## 2、电话：19873300597

## 十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：株洲市公安局

（2）地  址：株洲市天元区珠江北路 39 号

（3）联系人：赵玄之

（4）邮  编：412000

（5）电  话：19873300597

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南中卓工程项目管理有限公司

（2）地 址：株洲市天元区泰山路东帆国际大厦2105室

（3）联系人：匡丹、李麟、曹立芝

（4）邮 编：412000

（5）电 话：0731-28781558

（6）电子邮箱：504911023@qq.com

3、电子交易平台服务机构信息

（1）名  称：湖南省公共服务平台株洲分平台

（2）联系人：技术支持/新点公司

（3）电  话： 4009280095 ；4009980000 ；0731-28101310

（4）电子邮箱：3562613576@qq.com、2496840774@qq.com

# 第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 株洲市公安局2026年度刑事技术常用试剂耗材项目采购 |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | ■专门面向中小企业采购 非专门面向中小企业采购 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 采购项目联系人姓名：赵玄之 采购项目联系人电话：19873300597 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 采购人名称：株洲市公安局 地址：株洲市天元区珠江北路 39 号 联系人：赵玄之 电话：19873300597 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 代理机构名称：湖南中卓工程项目管理有限公司 地址：株洲市天元区泰山路东帆国际大厦2105室 联系人：匡丹、李麟、曹立芝 电话：0731-28781558 |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 采购项目的特定资格条件：无 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (8)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 (9)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 (10)联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | □ 接受 ■ 不接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见招标公告 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织 □ 组织。 现场考察或者召开答疑会时间： 地点： |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 1、一般商务和技术条款负偏离项数之和≥10项，其投标无效。 2、条款数（最高项数）的统计方法：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 财政部门指定的媒体：中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；另外，本招标项目公告在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）网站发布。 |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 本项目采购预算为3859860.00 元，总的最高限价为3859860.00元，各项耗材的单价最高限价详见采购需求。 备注：本项目实行总价最高限价控制和各项耗材的单价最高限价控制，投标人的投标报价不得超过本项目总价的最高限价和各项耗材的单价最高限价，否则视为无效投标。 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 详见附表1 资格审查表 |
| 第14.1(3)项 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | 无 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 不要求提供 ■要求提供 包1：人民币伍万零壹佰柒拾捌元壹角捌分整(50178.18元) 1、投标保证金缴纳支持以下形式（打“■”项为本项目支持形式）： □电子保函 ■转账 □纸质保函 □其他 电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。 电子保函办理网址为：https://dzbh.zhzhuzhou.cn:28080/，可从株洲市公共资源交易中心电子交易平台（交易系统）跳转。 转账方式： 递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本存款账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下： 投标保证金的托管账户：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户 开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 银行账号：43001500562059666666-21696 该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆。发生串户则视为无效保证金。 （1）在转账票据摘要处须注明：“（项目名称） 投标保证金”（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。） （2）投标保证金到账截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，建议投标人于开标日前一个工作日下午 3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。） 特别提示： ① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和 0731-22864427（联系人：刘岚）。 ②开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金， 并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。 因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽 量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。 2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话： 0731-28681387。 4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金： 投标人在投标有效期内撤销其投标文件的； 中标人无正当理由不与招标人订立合同， 在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。 |
| 第18.1款 | 分包 | ■ 不允许 □ 允许在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，但须满足下列条件： 1、分包内容： ； 2、分包金额： ； 3、分包单位资质要求： 。 |
| 第19.1款 | 投标文件份数 | 电子版投标文件 1 份（系统上传） |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标截止时间及投标地点 | 投标截止时间：详见招标公告上投标截止时间。 投标地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com），请投标人在 “操作指南-下载中心”下载“新点投标文件制作软件（湖南省公共资源版）”编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.1款 | 开标地点 | 本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密投标文件。电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟内，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。 |
| 第24.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第28.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 按投标报价从低到高确定排序，投标报价相同的按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。 |
| 第29.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 采购人：株洲市公安局 地址：株洲市天元区珠江北路 39 号 联系人：赵玄之 联系电话：19873300597 采购代理机构：湖南中卓工程项目管理有限公司 地址：株洲市天元区泰山路东帆国际大厦2105室 联系人：匡丹、李麟、曹立芝 联系电话：0731-28781558 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第31.1款 | 履约担保 | ▇不要求提供 □要求提供 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第35.1款 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理机构根据代理协议约定向采购人收取服务费。 |
| 第36.1款 | 其他规定 | 1、本项目所属行业为制造业。其小微企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 2、本项目履约验收方式为：采购人自行组织验收。 |
|  |  | 1、本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在湖南省公共服务平台株洲分平台电子交易系统进行注册登记和CA认证，在下载电子版招标文件的同时，请投标人下载《电子招投标相关程序规定（株洲）》。 2、政府采购电子标项目报名程序：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）——交易快速通道——政府采购——株洲市公共资源交易中心电子交易平台——填写投标信息——选择对应项目报名。也可直接登陆株洲市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.zzzyjy.cn:89/TPBidderSJZS/memberLogin）报名。 3、获取招标（采购）文件：各类采购项目（政采电子标、纸质标及其他采购），供应商均可登陆株洲市公共资源交易中心电子交易平台——交易文件下载——选择对应项目获取。 4、招标文件及澄清答疑采用网上发布方式。采购人对招标文件、招标文件的澄清答疑均采用在湖南省政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/#）和湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台上发布，投标人应登录湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台系统下载最新答疑文件，并按照最新的答疑文件制作投标文件。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏，采购人与采购代理机构概不负责。 5、系统操作手册下载：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）——下载中心——政府采购栏目下载“交易系统操作手册”、“不见面开标操作手册”等。 |

备注：▇表示选择，表示未选择。

第二节 投标须知

一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2、定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3、投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第 3.1 款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5、组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7、偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8、询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9、招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

10、投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11、计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

资格证明文件封面

一、资格证明材料

（一）开标一览表

（二）投标保证金

（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（四）投标人具备投标资格的证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

12.2格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13、投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第 22.1 款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14、投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15、投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16、投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17、投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后 5 个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起 5 个工作日内退还。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18、分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19、投标文件的制作和签署

19.1投标文件份数见【投标须知前附表】。

19.2投标文件的签署要求：

（1）投标人确认投标后，应从株洲市公共资源交易系统上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

（2）投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签章。

（3）投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

（4）电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

（5）电子投标项目的投标文件均以上传至交易系统的电子投标文件为准。

四、投标

20、投标文件的密封和标记

20.1电子版投标文件的密封和标记要求：通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的投标文件，系统将无法接收, 采购代理机构不予受理。

21、投标截止期

21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子版投标文件加密上传。

21.2逾期上传的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。

21.3投标文件的递交

（1）投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到交易系统的指定栏目。逾期不予受理。

（2）如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23、串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1投标人通过网上开标系统参加开标会，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密投标文件（请仔细阅读株洲市公共资源交易平台发布的《投标人不见面开标操作手册》）。

24.2开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理，不得进入评标：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按要求上传至交易平台的；

（3）投标人未按照规定的时间解密电子投标文件的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

24.3开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名称；

（2）检查投标保证金缴纳情况；

（3）解密投标文件：从投标截止时间起30分钟内完成。由于投标人自身原因导致投标文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其投标文件，开标继续进行。投标人不足3家的，不得开标。

（4）唱标；

（5）投标人通过电子开标系统在开标记录上确认

24.4开标时，通过电子开标系统解密投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。

24.5开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.7采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24.8 电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他特殊情况。

出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开标的暂停开标或作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评标的，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

25、资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于 3 家的，不得评标。

26、评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27、评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以  及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28、中标通知书与中标信息公布

28.1采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

28.2采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

29、投标人询问及质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者  应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操  作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期  限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30、签订合同

30.1采购人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争  议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31、履约担保

31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规  定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

32、政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33、政府采购政策

33.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

33.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

33.3价格评审优惠：

（1）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策，价格按招标文件第四章第一节有关规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展政策问答》(http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202102/t20210220_3659586.htm):在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按招标文件第四章第一节有关规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

33.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5投标人符合本章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展办法》(财库[2020]46 号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141  号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.6投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34、招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35、招标代理服务费

35.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构  交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

36、需要补充的其他内容

36.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

4．其他

4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                                 采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件的签署、盖章 | 未按招标文件格式及要求签署或盖章的，审查结果为不合格。 |
| 2 | 投标保证金 | 未按招标文件要求提交投标保证金的，审查结果为不合格。 |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价超过采购预算或最高限价的（如果设定了最高限价），审查结果为不合格。 |
| 4 | 投标代表参与投标的授权书或身份证明 | 法定代表人（单位负责人）身份证明[代理人投标须提供授权委托书并附法定代表人（单位负责人）身份证明]（原件），未按要求提供的，审查结果为不合格。 |
| 5 | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 | 法人或者其他组织提供加盖单位公章的营业执照等主体资格证明文件复印件，自然人提供本人身份证，否则，审查结果为不合格。 |
| 6 | 投标人资格声明 | 未按招标文件要求及格式提供投标人资格声明的，审查结果为不合格。 |
| 7 | 中小企业声明函 | 未按招标文件要求及格式提供中小企业声明函的，审查结果为不合格。 |
| 8 | 投标人信用查询记录 | 投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，审查结果为不合格。 |
| 9 | 投标人特定资格证明材料 | 未按招标文件要求提供投标人特定资格证明材料的，审查结果为不合格。 |
| 结论 |  |  |

附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：                                                  采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：       年   月   日

附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：                                               采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：       年   月   日

# 第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 非单一产品项目的核心产品 | 本项目核心产品为：扩增试剂盒2 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的 ， 以开标一览表为准 ； 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准 ，并修改单价 ； 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 |
| 第5.2（1）项 | 相同品牌产品投标报价相同的 | 评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 | 由业主评委直接确定，业主方未委派评委的由评标组长现场随机抽签确定（综合评分法）。投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |
| 第5.4（1）项 | 价格评审优惠 | 符合小型、微型企业优惠政策的： 1、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合中小企业扶持政策的，对小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 /％。 2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %。 |
|  | 在中国境内生产的本国产品价格评审优惠 | ①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②本国产品标准：本国产品应当符合以下条件：1.在中国境内生产；2.在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；3.特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产的产品在政府采购活动中视同本国产品。 “在中国境内生产”是指产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。 ③本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目采购标的“软件和信息技术服务业”不适用本国产品标准。 ④供应商应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，出具符合要求的《声明函》，该产品视为本国产品。 ⑤对供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。 |
| 第5.4（2）项 | 优先采购 | 最低评标价法： 符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的，对于投标报价，应给予 5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / %。 |
|  |  | 综合评分法：投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。投标人必需提供有效的节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是有效清单内的产品，评审时不予优先采购。 本项目具体加分比例分别为：价格总分值 4 %的加分、技术总分值 4 %的加分。 |
|  |  | 备注： （1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。 （2）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。 （3）投标人符合第二章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应按第二章第33.6款规定提供相关证明资料。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | / |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。（综合评分法）。 |

第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标方法及标准前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6投标人的报价符合下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价小于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价小于采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖 章的，其符合性审查不合格。 |
| 2 | 对招标文件条款的响应 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或 者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的，其符合性审查不合格。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期不足的，其符合性审查不合格。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查 不合格。 |
| 5 | 其他情形 | 存在不符合本章第三节第 1.1 款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的，其符 合性审查不合格。 |
| 结论 |  |  |

附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附页1 评标方法及标准表

附表 1、本采购项目的权值见下表

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（A1） | 0.60 |
| 2 | 技术（A2） | 0.30 |
| 3 | 商务（A3） | 0.10 |
| 合计 |  | 1.00 |

附表 1.1 投标报价评审标准表

| 序号 | 评标因素（权重分） | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （F=100 分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100 分。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 优先采购加分（F 优先采购加分） | 所投节能、环境标志的价格 投标总价格 ×100×本项目加分比例 |
| ∑ | F1=F+ F 优先采购加分 |  |

附表 1.2 技术部分评审标准表

| 序号 | 评标因素（权重分） | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评价项 （F=100 分） | 满足招标文件技术要求 程度（70分） | 完全满足招标技术参数要求得满分70分，负偏离每项扣7分，扣完为止，配置不详，技术参数不清，缺漏项的，则视同负偏离处理。 |
|  |  | 所投产品质量保证 （10分） | 所投核心产品扩增试剂盒生产厂家具有以下认证的计 10 分，每缺少一个扣 5 分，扣完为止。 1、ISO9001质量管理体系认证文件。 2、ISO18385认证文件。 （备注：投标人需提供上述在有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  |  | 供货保障 （20分） | 投标人应拟定的合理供货计划安排及保证货物按时交付的相关措施， 以保障货物按时交付采购人使用。计划应包含质检、运输及交货、验收等内容。计划与措施完善合理的计20分；方案存在缺项的每项扣5分，方案内容存在缺陷或者不足的每处扣2.5分，扣完为止。 |
| 2 | 优先采购加分 （F 优先采购加分） | ×100×本项目加分比例 |  |
| ∑ | F1=F+ F 优先采购加分 |  |  |

附表 1.3 商务部分评审标准表

| 序号 | 评标因素 （权重分） | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评价项 （F=100分） | 类似业绩（50分） | 投标人提供近三年（截止开标之日起前36个月，以合同签订时间为准）类似项目业绩，提供相关项目对应的中标通知书及采购合同复印件(每个项目的中标通知书及采购合同算一份) ；每提供一份相关文件得25分，最多得50分，没有的计0分。 （备注：业绩以合同签订时间为准，提供合同复印件和中标通知书复印件，并加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  |  | 售后服务（50分） | 根据各投标单位针对本项目制订的售后服务方案(包括但不限于售后服务制度、服务计划、售后服务流程、电话支持、技术人员配备、常见问题处理、故障响应时间与处理机制等)进行评价，方 案内容全面，条理清晰，售后响应及时的计50分，方案存在缺项的每项扣10分，方案内容存在缺陷或者不足的每处扣5分，扣完为止。 |
|  | 优先采购加分（F 优先采购加分） | ×100×本项目加分比例 |  |
| ∑ | F1=F+ F 优先采购加分 |  |  |

# 第五章  采购需求

## 一、项目概述

1.项目名称： 株洲市公安局2026年度刑事技术常用试剂耗材项目采购

2、预  算：本项目采购预算为385.986万元，最高限价为385.986万元。

3、交货期：合同签订，盖章生效后的1年内。

4、 质量标准： 达到国家现行相关行业标准及采购人要求

## 二、 采购内容、数量及具体技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术要求/规格 | 数量/单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：DNA实验室案件耗材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 一次性PVC手套 | 1，尺码：S码 2，材质：PVC材质，无粉 3，使用：一次性 4，规格：100只/盒，10盒/箱 | 2箱 | 385 |
| 2 | 一次性丁腈手套 | 1，材质：橡胶 2，尺寸：S/M/L/XL 3，规格：10盒/箱 | 10箱 | 480 |
| 3 | 脱落细胞黏取器 | 1，用途：利用胶带直接黏取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞，用于现场勘查和DNA实验室中微量生物物证的提取、保存。 2，组成：塑料管、塑料支撑托、胶带、保护膜 3，规格：10个/盒(公安部监制产品) | 20盒 | 240 |
| 4 | 10ul盒装吸头 | 规格：10ul,盒装，96支/盒 | 400盒 | 115 |
| 5 | 200ul盒装吸头 | 规格：200ul,盒装黄色，96支/盒 | 50盒 | 115 |
| 6 | 1000ul盒装吸头 | 规格：1000ul,盒装蓝色，96支/盒 | 5盒 | 115 |
| 7 | 0.2m1PCR管 | 规格：1000支/包，0.2ml规格 | 2包 | 435 |
| 8 | 0.5m1PCR管 | 规格：1000支/包，0.5ml规格 | 2包 | 435 |
| 9 | 1.5ml离心管 | 规格：500支/盒，1.5ml规格 | 2包 | 435 |
| 10 | 0.2mlPCR无色薄壁八联管 | 1，技术要求：不含DNase、RNase、DNA及PCR抑制剂 2，规格：125排/包，0.2ml | 4包 | 1039 |
| 11 | 0.2mlPCR八联平盖 | 1，技术要求：不含DNase、RNase、DNA及PCR抑制剂 2，规格：125排/包，0.2ml | 4包 | 258 |
| 12 | PSA试纸条 | 1,用途：能快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原(PSA) 2,灵敏度：约五分钟时间内能检测出样本中高于5ng/ml浓度的前列腺抗原(PSA),灵敏度为100-6000倍(5ng/ml) 3,规格：1条/袋 | 250条 | 10 |
| 13 | FOB | 1，技术要求：该试剂条用于快速定性检测人类血液(痕)，在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng/ml浓度的人类血红素。在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性；对人血液(痕)呈阳性。 2，灵敏度：100—80000倍。 3，规格：1条/袋 | 100条 | 10 |
| 14 | Chelex-100 | 规格：50g/瓶 | 1瓶 | 1890 |
| 15 | 蛋白酶K | 规格：100mg/瓶 | 1瓶 | 1040 |
| 16 | PCR-TSCyclerseal密封薄膜 | 1，用途：PCR扩增封膜 2，规格：100片/盒 | 10盒 | 660 |
| 17 | 蓝星潜血试剂 | 规格：4对/盒 | 4盒 | 945 |
| 18 | 高纯甲酰胺 | 1，用途：3500系列基因测序仪配套高纯度甲酰胺 2，规格：25ml/瓶 | 10瓶 | 550 |
| 19 | LIZ-500 | 1，用途：PCR扩增试剂盒内标 2，分子量：片段标准品用于在 35-500 核苷酸范围内对 DNA 片段进行大小分析。 3，规格：800份样品/盒 | 1盒 | 4250 |
| 20 | LIZ-600 | 1，用途：PCR扩增试剂盒内标 2，技术要求：用于测定 20-600 个核苷酸范围内的 DNA 片段大小。 3，规格：800份样品/盒 | 8盒 | 6400 |
| 21 | 血痕预实验试剂盒 | 1，用途：用于血痕预试验 2，组成：由A、B、C三种试剂组成 3，规格：3*10ml，3瓶/盒 | 5盒 | 58 |
| 22 | 一次性口罩 | 1，材质：无纺布 2，使用：一次性 3，规格：50个/盒 | 40盒 | 56 |
| 23 | 一次性鞋套 | 1，材质：加厚无纺布 2，使用：一次性 3，规格：均码 | 500个 | 0.5 |
| 24 | 注射器 | 1，材质：塑料 2，规格：5ml | 500个 | 1 |
| 25 | 滤纸 | 1，用途：供一般定性分析和过滤沉淀 2，规格：中速，直径12.5cm,100张/盒 | 100盒 | 27 |
| 26 | 扩增试剂盒1 | 1、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因 座 2、200人份包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括 阳性对照、分子量内标、PCRMix、PrimerMix、 AllelicLadder等。 3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个 核心位点最大片段不超过500bp。 4、扩增产物中包含内控质量参考标记物，可用于样品 质量（如抑制物、降解）的快速评估。 5、包含不少于11个扩增长度小于220bp的Mini位点， 便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更 容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 | 2盒 | 26000 |
| 27 | 扩增试剂盒2 | 用途：用于案件DNA检验 技术要求： 1、标准反应体系25微升，200人份/盒。 2、单管同时扩增25个位点：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、PentaE、PentaD、Amelogenin以及Y-indel。 3、扩增产物中包含内两个控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 4、试剂盒所有扩增片段长度小于440bp，包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息。 5、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生 6、在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl。 7、每个基因座有自己的滑移峰比例。 8、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。 9、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 10、包含9个扩增长度小于220bp的位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 11、PCR扩增时间80分钟左右。 12、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 13、试剂盒各组分初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。 14、试剂生产厂家生产并销售相同位点的成熟建库版试剂，并在客户处获得广泛应用，在国家DNA数据库里存储了大量数据，以提高案件试剂实验数据的对比效率和效果。 15、具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》 16、产品包含在公安部合格供应商名录中。 17、试剂盒保质期1年以上。 18、中标供应商供货时，须派技术人员逐一核对技术参数响应情况，如有虚假应标情况，视为验收不合格。 | 25盒 | 30548 |
| 28 | 扩增试剂盒3 | 技术要求： 1、利用先进的多重扩增技术，扩增20个基因座以上。 2、与公安部DNA数据库中绝大多数数据基因座保持一致，便于省厅与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。 3、包括不少于20个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel。 4、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。 5、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 6、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 7、包含10个扩增长度小于220bp的Mini位点 8、PCR扩增时间少于60分钟。 9、规格：25ul体系，200人份/盒 | 1盒 | 15000 |
| 29 | 扩增试剂盒4 | 用途：用于案件DNA检验 技术要求： 1.采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。 2.单管同时扩增不少于38个Y染色体基因座DYS19、DYS385a、DYS385b、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS389、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS444、DYS447、DYS448、DYS449、DYS456、DYS458、DYS460、DYS481、DYS518、DYS522、DYS527a、DYS527b、DYS533、DYS549、DYS557、DYS570、DYS576、DYS593、DYS596、DYS627、DYS635、DYS643、DYS645、GATAH4。 3.最大检测片段小于535bp，含有11个长度小于250bp的扩增子，有利于对案件样本中降解检材的检测,可以获得更多Y染色体信息。 4.扩增产物中含不少于3个Y-Indel遗传标记。 5.扩增产物中含有2个内部质量参考，用于判定PCR扩增效能。 6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125pgDNA模板量。 8.Y染色体特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。。 9.所投试剂盒真实Bin和虚拟Bin合计不少于650个，其中真实Bin超过450个。 10.试剂盒产品须具备其包含基因座stutter峰比率表。 11.试剂生产厂家生产并销售相同位点的成熟建库版试剂，并在客户处获得广泛应用，在国家DNA数据库里存储了大量数据，以提高案件试剂实验数据的对比效率和效果。 12.试剂盒各组分初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。 13.规格：100人份/盒。 14.中标供应商供货时，须派技术人员逐一核对技术参数响应情况，如有虚假应标情况，视为验收不合格。 | 3盒 | 33000 |
| 30 | 扩增试剂盒5 | 1、试剂盒为六色荧光技术，单管复合扩增31个Y 染色体基因座，包含公安部要求的8个优选基因座，23个备选基因座：DYS522、DYS388、DYF387S1、DYS510、DYS587、DYS645、DYS531、DYS593、DYS617、GATA_A10、DYS622、DYS552、DYS508、DYS447、DYS527、DYS446、DYS459、DYS444、DYS557、DYS443、DYS626、DYS630、DYS526a、DYF404S1、DYS520、DYS518、DYS526b。 2、试剂盒最大片段长度不超过400bp。 3、试剂盒适用于各类纯化后的 DNA样本，也可对直扩类样本直接检测，扩增时间小于90分钟。 4、试剂盒中包含扩增及扩增后所需全部试剂：Master Mix、Primer Mix、热启动酶、标准阳性对照物、超纯去离子水、Allelic Ladder、内标。内标大小包括：75、87、100、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500。 5、100人份/盒。 | 1盒 | 21800 |
| 31 | 扩增试剂盒6 | 1、规格：冻干型，400 人份/盒计算（10ul 体系）； 2、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因座, 包括 24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL），必须包含GB/T41009-2021要求的19个常染色体核心基因座。 3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点，最大片段不超过 425bp； 4、试剂盒必须包含 2 个内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； 5、包含 11 个以上扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点， 6、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于70%，可支持全体系模板加样扩增。 | 1盒 | 26000 |
| 32 | 扩增试剂盒7 | 1、规格：数量以标准体系（25ul）100 人份/盒计算； 2、采用六色荧光技术，同时扩增和检测不少于25个人类基因座，必须包含GB/T 41009-2021要求的19个常染色体核心基因座。 3、为提高疑难、陈旧样本检出率，试剂盒最大片段不得超过 280bp，扩增时间不超过40分钟。 4、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于 70%； 5、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标包含 15 个标准片段，内标覆盖范围 60-320bp。 | 1盒 | 16800 |
| 33 | 扩增试剂盒8 | 1、规格：冻干型，200 人份/盒计算（10ul 体系）； 2、采用试剂盒为六色荧光技术，至少包含40个Y-STR 基因座，必须包含GB/T 41009-2021要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中； 3、试剂盒至少包含 3 个Y-indel； 4、最大检测片段不超过 550 bp，内含不少于12个 扩增子长度在250 bp以下的STR基因座，有利 于对案件样本中降解检材 的检测, 可以获得更多Y染色体信息； 5、扩增产物中含不少于2个内部质量参考，用于判定 PCR 扩增效率； 6、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过 70分钟。 | 1盒 | 27744 |
| 34 | 扩增试剂盒9 | 技术要求： 1.试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338、D15S659、D6S477、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、Penta D、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D3S3045、D16S539、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435。 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3.快速高效：PCR扩增时间短，PCR理论扩增时间最快可到达79min。 4.需支持免提直扩：对以滤纸或FTA卡为载体的血斑及唾液卡都可以直接扩增而无需模板提取和纯化，同时适用于提取的DNA模板。 5.保证检测服务的准确性，试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。 6.试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。 7.试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 8.试剂盒须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录通知》中。 | 1盒 | 17320 |
| 35 | 核酸提取试剂盒1 | 适用：适用于AutomateExpress系列疑难检材提取仪 作用：提高法医疑难样本，如，骨骼，牙齿，接触性检材等DNA提取的总量、纯度和浓度。 提取时间：配合机器使用，从骨骼牙齿中提取DNA每次提取运行时间不超过150分钟。 质量保证： 1.投标商中标后签订合同前须提供试剂生产厂家。针对本项目的售后服务文件原件。 2.试剂盒保质期 1 年以上。 3.52人份/盒。 | 1盒 | 4600 |
| 36 | 核酸提取试剂盒2 | 适用于全自动96通道提取工作站 技术要求： 1、DNA提取试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动96道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取。 2、一个完整试剂盒包装含：5块封装试剂的反应板且均为深孔板；和封装试剂相对应数量的盒装吸头（预封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放置在工作站上使用）；封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱。 3、完整试剂盒外需另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离；另配相应数量封装好的洗脱液。 4、产品规格：96人份/盒。 5、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的全自动DNA提取纯化。 6.试剂盒保质期1年以上。 | 110盒 | 7750 |
| 37 | 核酸提取试剂盒3 | 适用于全自动96通道提取工作站使用 技术要求： 1、用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动微量DNA提取工作站中即可直接用于混合斑检材全自动DNA的自动化提取。 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。 4、产品规格：24次/盒。 5、样本适用性：配有在全自动微量DNA提取工作站上使用的消化、浓缩、纯化及提取程序，专用于混合斑检材DNA提取纯化。 | 30盒 | 2000 |
| 38 | 核酸提取试剂盒4 | 适用于全自动96通道提取工作站使用。1，专门针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过自主研发的硅珠法缓冲液系统，从常规检材(唾液、血液、血斑、软骨等)和微量检材(指纹、脱落细胞、接触性检材等)中提取人类基因组DNA。 2，撕开使用，便捷简单，匹配高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取。 3，试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA,高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K,同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。 4，有效去除杂质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA,适用于绝大多数案件现场检材的护理。 5，减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴器时间 6，产品规格：24人份/盒； | 9盒 | 1938 |
| 39 | 核酸提取试剂盒5 | 适用于全自动96通道提取工作站使用。1、用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动微量DNA提取工作站中即可直接用于混合斑检材全自动DNA的自动化提取。 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。 4、产品规格：适用于全自动96通道提取工作站使用，24次/盒。 5、样本适用性：配有在全自动微量DNA提取工作站上使用的消化、浓缩、纯化及提取程序，专用于混合斑检材DNA提取纯化。 | 7盒 | 1896 |
| 40 | 3500系列pop4胶 | 1、用途：片段分析电泳用胶 2、技术要求：3500系列测序仪专用POP4胶，可做384次检测。 3、规格：384份样品/袋 | 13瓶 | 3000 |
| 41 | 3500系列阳极缓冲液 | 1、用途：片段分析电泳用缓冲液 2、技术要求：3500系列测序仪专用阳极缓冲液。 3、规格：4个/袋 | 5盒 | 1760 |
| 42 | 3500系列阴极缓冲液 | 1、用途：片段分析电泳用缓冲液 2、技术要求：3500系列测序仪专用阴极缓冲液。 3、规格：4个/袋 | 5盒 | 1760 |
| 43 | DS-37MatrixSTDKit | 1、用途：6色荧光校验用试剂盒 2、技术要求：适用于3500系列测序仪，6色荧光试剂盒专用，荧光校正标准品。 3、规格：原厂包装规格 | 1盒 | 585 |
| 44 | 3500系列毛细管 | 1、用途：3500系列电泳用毛细管 2、技术要求：3500系列测序仪专用片段分析系列毛细管。 3、规格：24*36CM | 1根 | 26900 |
| 45 | 生物物证提取专用棉签 | 1、用途：现场生物物证提取使用 2、规格：30人份/盒 | 50盒 | 89 |
| 46 | 植绒拭子 | 1、用途：现场生物物证提取使用 2、技术要求：标准尺寸的植绒拭子,装在密封袋里 3、规格：100支/盒 | 2盒 | 44 |
| 47 | 推杆式生物物证棉签 | 1、需独立密封包装，避免交叉污染，携带安全。 2、适应不同生物物证、载体需求，将物证提取标准化，提高效率。 3、A款使用纯棉材质，B款使用多层次纸质以及化学稳定材料，避免对DNA检验产生不良影响。 4、优化棉签头设计，分体结构，检验环节可免去剪刀剪取步骤，缩短处理环节，提高检验效率 5、规格：100支/包 | 5包 | 448 |
| 48 | 微量物证粘取器 | 1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计，尤其前端尖头设计，方便伸到狭窄缝隙中提取血斑，精斑，脱落细胞等生物检材。 2.不需要蘸水擦拭，直接粘取微量生物检材。 3.管体透明，检材情况直观可见。 4.独有的套管设计，避免外部空气中杂质污染。 5.拭子后段的可折断设计，避免了使用剪刀等剪切拭子带来的潜在汚染，有利于后续DNA纯化过程。 6.规格：20支/盒 | 2盒 | 185 |
| 49 | 球形的微量粘取器 | 1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计,尤其对于汗液、精液、血液、皮屑、口腔细胞等微量检材具有优越的采集性能。 2.能够对微量样本快速吸附,释放时效率高。 3.拭子后端可折断设计,有利于自动化提取工作站进行样本的提取。 4.整个拭子包装在透明塑料管中,避免生物污染。 5.可直接在96孔板中折断,用于96孔板小孔容积的微量提取。 6.不需人工剪碎,操作简单,耗时短,可以大大提高工作效率。 7.避免样品间的交叉污染的问题,使检测准确率高。 8.规格：20支/盒 | 2盒 | 135 |
| 50 | 速干式生物物证植绒拭子 | 1.内置强吸水型干燥剂,快速主动吸收水蒸气,可以阻止现场物证中携带的细菌,真菌以及DNA酶降解DNA。 2.使用无抑制DNA扩增材料制成,经过可以直接PCR扩增的验证,省去提取步骤。 3.采用单只独立包装,避免污染。 4.严格的工艺条件,不含DNA酶和可扩增的人类DNA。 5.管体透明,检材情况直观可见。 6.干燥封闭的保存环境防止检材因潮湿密封环境而导致霉变,同时避免外部空气中杂质污染,进而影响检验质量,更有利于生物物证的长期保存。 7.规格：20支/盒 | 2盒 | 270 |
| 51 | 速干式生物物证棉签 | 1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计,尤其对于汗液、精液、血液、皮屑、口腔细胞等微量检材具有优越的采集性能。 2.能够对微量样本快速吸附,释放时效率高。 3.前端较尖,适用于犯罪现场受害人或者犯罪嫌疑人指甲缝内细胞的提取。 4.拭子后端可折断设计,有利于自动化提取工作站进行样本的提取。 整个拭子包装在透明塑料管中,避免生物污染。 5.规格：20支/盒 | 5盒 | 160 |
| 52 | 半裙96孔PCR板（黑色编号） | 1、技术要求：用于96孔PCR板 2、材质：硅胶 3、规格：10块/包，5包/箱 | 15箱 | 1740 |
| 53 | 油性记号笔F尖0.6mm | 1、笔尖材质：纤维 2、类型：油性笔 3、包装形式：简装书写 4、数量：10支笔头 5、特性：单头 6、笔芯颜色：黑色/蓝色/绿色 | 10盒 | 118 |
| 54 | 无尘纸 | 规格：22.5*22.5cm，300片/包 | 10包 | 29 |
| 55 | 多酶清洗液 | 1、用途：主要用于实验金属器材分解生物残留物使用 2、规格：600ml/瓶 | 3瓶 | 148 |
| 56 | 脱钙液 | 1、用途：主要用于骨骼脱钙时使用 2、规格：400ml/瓶 | 1瓶 | 395 |
| 57 | 眼科镊 | 1、材质：不锈钢 2、规格：10cm | 100把 | 58 |
| 58 | 眼科剪 | 1、材质：不锈钢 2、规格：10cm，直头 | 200把 | 65 |
| 59 | DNA液氮 | 1、用途：DNA实验室专用液氮 2、规格：50L/罐 | 2罐 | 495 |
| 60 | 无水乙醇 | 规格：500ml/瓶 | 30瓶 | 15 |
| 61 | 晓松试剂 | 1、用途：微量痕迹靶向发现试剂 2、规格：95ml/瓶 | 10瓶 | 1120 |
| 62 | 系谱推断试剂盒 | 1.试剂包含20000个以上系谱SNP点 2.试剂采用液相杂交捕获测序技术，基于高通量测序平台进行测序检验 3.该试剂适用于血液、 唾液、脱落细胞等多种常见法医生物检材，捕获成功率高， 4.该试剂可实现对 5级以内（含）亲缘关系的推测 5.推断亲缘级别：5级亲缘关系推断系统效能>99% 6级亲缘关系推断系统效能>95% 6.单管检测，涵盖常、Y、线粒体等6种不同类别遗传标记 7.16人份/盒 | 2盒 | 9950 |
| 63 | 酶切建库试剂盒 | 1、96人份/盒 2、试剂盒构建文库不超过 2.5小时。 3、可调整酶切时间，灵活控制文库插入片段大小，文库产出稳定。 4、对EDTA 具有一定的耐受性。 5、可应用于探针杂交捕获测序，采用不同大小的 Panel 进行捕获。 | 2盒 | 5380 |
| 64 | 单/双环化试剂 | 1，功能：进行DNA环化试剂。 2，规格：16人份每盒。 | 3套 | 2000 |
| 65 | G99 PE150 | 1，功能：进行PE150测序试剂盒套装，包含测序试剂和芯片。规，格规套：每： | 4套 | 7800 |
| 66 | G99 SE400 | 1，功能：进行SE400测序试剂盒套装，包含测序试剂和芯片。 2，规格：每套。 | 1套 | 10000 |
| 67 | 血样采集卡 | 1、加强型血样采集卡采用专用采血纸制成，血液采集质量更高，样本保存更稳定，特别适合用于嫌疑人、被害人、当事人及现场大量血液样本的采集、保存和送检，方便后续的DNA检验和DNA数据库操作； 2、采集卡内侧有液体防渗防污染保护膜，防止血液样品浸透采集卡，防止血液样品的流失及污染的功能，血样采集卡有抑菌功能； 3、内含采血工具，非专业人员无需其他配备即轻松使用，避免纱布提取、脱脂棉提取导致的血样DNA降解； 4、血样储存15年以上仍适用于STR检验； 5、通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的认证，具备公安部无外源DNA污染报告。 | 1000张 | 5 |
| 68 | 骨骼DNA提取试剂盒 | 1、骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒为一体式封装试剂,用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，撕开密封条置于纯化仪中可直接用于DNA的提取。 2、规格：50人份/盒，可用于陈旧骨骼等检材的提取。 | 1盒 | 3600 |
| 69 | 防水防撕裂条码 | 规格：1人份 | 6000份 | 0.2 |
| 70 | 八道加样器 | 量程：0.5-10ul；扩增检测移液器械，八通道。设定体积为0.5uL时，系统误差小于±13%；设定体积为1uL时，系统误差小于±9%；设定体积为5uL时，系统误差小于±5%；设定体积为10uL时，系统误差小于±3%； | 2把 | 12000 |
| 71 | 微量加样器1 | 量程：0.1~2.5；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为0.25uL时，系统误差小于±13%；设定体积为1.25uL时，系统误差小于±2.6%；设定体积为2.5uL时，系统误差小于±1.5%； | 1把 | 3000 |
| 72 | 微量加样器2 | 量程：0.5~10ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为0.5uL时，系统误差小于±9%；设定体积为1.0uL时，系统误差小于±2.6%；设定体积为5.0uL时，系统误差小于±1.6%；设定体积为10uL时，系统误差小于±1.1%； | 1把 | 3000 |
| 73 | 微量加样器3 | 量程：2~20ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为2uL时，系统误差小于±5.1%；设定体积为10uL时，系统误差小于±1.3%；设定体积为20uL时，系统误差小于±1.1%； | 1把 | 3000 |
| 74 | 微量加样器4 | 量程：10~100ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为10uL时，系统误差小于±3.1%；设定体积为50uL时，系统误差小于±1.1%；设定体积为100uL时，系统误差小于±0.9%； | 1把 | 3000 |
| 75 | 微量加样器5 | 量程：20~200ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为20uL时，系统误差小于±3.1%；设定体积为100uL时，系统误差小于±1.1%；设定体积为200uL时，系统误差小于±0.7%； | 1把 | 3000 |
| 76 | 博坤封板膜 | 规格：100片/盒 | 5盒 | 495 |
| 二: DNA 人员建库耗材部分 |  |  |  |  |
| 77 | 二代建库试剂盒1 | 1、 用于法医、公安、司法领域检材/样本的DNA扩增检测，采用高通量技术进行测序，测序数据可分析得到位点分型。 2、 单个引物池至少包含165个以上标记位点引物，一个反应可同时扩增包括性别判定位点、常染色体STR、Y染色体STR、X染色体STR。 3、 位点涵盖常STR位点：20个公安部核心常STR位点全包含、29个打拐位点全包含； 4、 位点涵盖Y STR位点：20个公安部核心Y STR位点全包含、15个优选Y STR位点全包含。 5、 位点涵盖X STR位点：30个打拐数据库中要求的X STR位点。 6、 所包含的所有STR扩增子片段长度小于400bp的位点比例高于99%，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到更多有效DNA分型信息。 7、 适用于高通量测序仪进行测序分析，保证测序准确度，使分型更准确。 8、 在高通量测序平台上一张测序载片可完成380个样本以上测序，在更高通量测序仪可完成上千样本，满足不同的检测需求。 9、 试剂必须有配套的数据分析系统及数据库存储管理系统。分析系统用于对DNA测序进行分型分析，并可计算同一/父系/母系/复杂亲缘关系。 10、 试剂配套的数据分析系统可自动化输出单样本STR分型报告、可视化的位点分型图并以PDF格式导出；并可展示碱基序列信息、侧翼序列突变信息、可能的等位基因不平衡与stutter信息、质控信息等。采用双端index样本标记技术。 11、 适配自动化样本制备系统，实现自动化测序文库制备。 12、 试剂组合包必须包含检测流程所需的试剂耗材：高通量文库构建试剂；测序试剂及芯片：通量32G，读长：SE400；清洗试剂：用于高通量测序仪日常维护清洗；环化及定量试剂：用于高通量测序DNA 文库制备；自动化耗材：用于自动样本处理系统的耗材。 13、 供应商能提供试剂盒及配套的消耗品和技术支持等在内的完整保障体系具备一体化的解决方案。 14、中标供应商供货时，须派技术人员逐一核对技术参数响应情况，如有虚假应标情况，视为验收不合格。 | 7盒 | 98000 |
| 78 | 二代建库试剂盒2 | 1、用于建库，试剂规格为1000人份/盒； 2、采用多重PCR技术，单个引物池可同时扩增至少131个位点，至少包含50个常染色体STR、80个Y染色体STR及1个Yindel标记； 3、位点必须包含公安部要求的核心及打拐基因座的29个常染色体STR基因座及6个中国人群高度遗 传多态性基因座D4S2366、D5S2500、D11S2368、D17S1290、D18S535、D20S470，涵盖公安部要求的20个核心Y-STR位点、15个优选Y-STR位点和男性家系排查补充基因座DYS450、DYS453、DYS454、DYS455、DYS485、DYS505、DYS556、DYS568、DYS641、DYS722。 | 1盒 | 98000 |
| 79 | 960型POP4胶 | 1、用途：片段分析电泳用胶 2、技术要求：3500系列测序仪专用POP4胶，可做960次检测 3、规格：960人次/瓶 | 1瓶 | 4200 |
| 80 | 3500系列阴极缓冲液 | 1、用途：片段分析电泳用缓冲液 2、技术要求：3500系列测序仪专用阴极缓冲液 3、规格：4个/袋 | 1袋 | 1760 |
| 81 | 3500系列阳极缓冲液 | 1、用途：片段分析电泳用缓冲液 2、技术要求：3500系列测序仪专用阳极缓冲液 3、规格：4个/袋 | 1袋 | 1760 |
| 82 | 3500系列HIDI | 1、用途：3500系列基因测序仪配套HI-DI甲酰胺 2、规格：25ml/盒 3、用途：PCR扩增试剂盒内标 | 1盒 | 550 |
| 83 | 3500系列LIZ600 | 1、技术要求：适用于3500系列测序仪，6色荧光试剂盒专用内标 2、规格：800份样品/盒 | 1袋 | 6400 |
| 84 | 常规库建库试剂盒 | 1.试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338、D15S659、D6S477、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、Penta D、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D3S3045、D16S539、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435。 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3.快速高效：PCR扩增时间短，PCR理论扩增时间最快可到达79min。 4.需支持免提直扩：对以滤纸或FTA卡为载体的血斑及唾液卡都可以直接扩增而无需模板提取和纯化，同时适用于提取的DNA模板。 5.保证检测服务的准确性，试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。 6.试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。 7.试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 8.试剂盒须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录通知》中。 | 10盒 | 17320 |
| 三: DNA仪器维保部分 |  |  |  |  |
| 85 | 3500XL测序仪维保 | 1、用途：3500XL测序仪2台维修保养一年 2、技术要求：由原厂专业的工程师每年进行一次全面保养，对仪器电路、机械、光路等器件进行检查并进行彻底清理，并依照工厂标准进行量化核对，保证仪器性能优化到最佳状态。仪器发生故障时2个工作日内由原厂工程师提供维修，且非消耗性维修零件和人工费用全免。 | 2台/1年 | 200000 |
| 四、法医实验室案件耗材部分 |  |  |  |  |
| 86 | 灭菌橡胶外科手套 | 使用：一次性 规格：50副/盒、8码、光面有粉 材质：橡胶 技术要求编号：桂械注准20155140022 | 4盒 | 160 |
| 87 | 缝合线 | 规格：40团/盒 材质：医用真丝编织线 技术要求编号：沪械注准20162650695 | 1盒 | 150 |
| 88 | 医用消毒酒精 | 规格：稳健500ml/瓶 技术要求：酒精含量75% | 20瓶 | 9 |
| 89 | 碱性电池 | 规格：5号，7号，20粒/盒 5、7号各两盒 | 4盒 | 50 |
| 90 | 洗手液 | 规格：500g/瓶 | 10瓶 | 20 |
| 91 | 洗衣杀菌液 | 规格：3L/瓶 | 8瓶 | 70 |
| 92 | 钢尺 | 规格：20CM | 2把 | 14 |
| 93 | 钢尺 | 规格：10CM | 2把 | 14 |
| 94 | 手术刀柄 | 规格：4# 材质：医用不锈钢 | 4把 | 26 |
| 95 | 止血钳 | 规格：16CM,直头 材质：医用不锈钢 | 10把 | 42 |
| 96 | 手术刀片 | 规格：23#（1×1），100包/盒 材质：医用不锈钢 | 2盒 | 30 |
| 97 | 手术镊子 | 规格：14CM敷料镊，横纹 材质：医用不锈钢 | 10把 | 12 |
| 98 | 肋骨剪 | 规格：230CM 材质：医用不锈钢 | 2把 | 370 |
| 99 | 手术剪 | 规格：J21210，16cm圆头 材质：医用不锈钢 | 4把 | 42 |
| 100 | 医用棉签 | 规格：10包/大包，灭菌级10cm | 10包 | 8 |
| 101 | 医用碘伏 | 规格：100ML/瓶 | 20瓶 | 10 |
| 102 | 一次性PVC手套 | 尺码：L码 材质：PVC材质、无粉 规格：100只/盒，10盒/箱 | 1箱 | 390 |
| 103 | 医用外科口罩 | 材质：无纺布 规格：独立包装，符合YY0469-2011 50/盒 | 20盒 | 20 |
| 104 | 相纸 | 规格：A4高光相片纸NO.3541,，20张/包 | 60包 | 20 |
| 105 | 热敏标签纸 | 规格：T75*40-180黄色，120张/盒、 材质：热敏间隙纸 | 6盒 | 20 |
| 106 | 自动电子血压计 | 用途:测量血压 技术要求：符合AAMI标准、数字式显示、测量方法为示波测定法、测量精度为压力±3mmHg(±0.4kPa)以内、脉博数精度为±5%。 | 1个 | 1200 |
| 107 | 脏器密封罐 | 规格：1450ml/个 材质：聚丙烯（PP) 技术要求：可冷冻，带盖，密封防漏，半透明 | 15个 | 40 |
| 108 | 脏器密封罐 | 规格：800nl/个 材质：聚丙烯（PP) 技术要求：可冷冻，带盖，密封防漏，半透明 | 15个 | 25 |
| 109 | 脏器密封罐 | 规格：450nl/个 材质：聚丙烯（PP) 技术要求：可冷冻，带盖，密封防漏，半透明 | 15个 | 25 |
| 110 | 放大镜 | 规格：玻璃直径100mm | 1个 | 35 |
| 111 | 超声波身高体重测量仪 | 用途：测量身高体重 技术要求： 1、身高测量：测量系统采用超声波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10度，抗干扰能力强，不受光线温度等影响。测量范围为50—200cm，检定精度为0.5cm,分度值为±0.5cm或0.1cm(可调）。 2、体重测量：测量系统采用精密平衡梁电阻应变式传感器，测量范围为5.0-500kg，检定精度为±0.1kg,分度值为0.1或0.01kg(可调）。 3、BMI测量：采用最新WHO标准或者中国九城市标准。 4、双液晶屏显示 5、自动语音播报 电源电压：AC100V-240V(50Hz/60Hz)。额定功率：≤10W(大约连续工作100个小时一度电）。 | 1个 | 1900 |
| 112 | 洗衣液 | 规格：1kg/袋 | 15袋 | 17 |
| 113 | 剃发刀 | 规格：1刀3头，5层不锈钢刀片 | 1个 | 100 |
| 114 | 毛巾 | 规格：74×34cm/100g,纯粹系列 材质：棉 | 20条 | 15 |
| 115 | 次氯酸消毒泡腾片 | 规格：1g.100片/瓶 | 20瓶 | 15 |
| 116 | 除臭剂 | 规格：360ml/瓶 | 10瓶 | 30 |
| 117 | 18650电池充电器 | 规格：双充，USB充电输入 技术要求：防反接和防短路功能，充电电流800毫安，全自动智能温控保护功能，电池过充保护功能 | 1个 | 79 |
| 五、文检实验室案件耗材部分 |  |  |  |  |
| 118 | 实验同版光敏印章 | 长410mm，宽380mm，高180mm | 3枚 | 50 |
| 119 | 实验同版激光雕刻原子印章 | 长410mm，宽380mm，高180mm | 3枚 | 50 |
| 120 | 实验同版回墨印章 | 长410mm，宽380mm，高180mm | 3枚 | 50 |
| 121 | 实验同版激光雕刻橡胶印章 | 长410mm，宽380mm，高180mm | 3枚 | 50 |
| 122 | 实验同版机械雕刻金属印章 | 长410mm，宽380mm，高180mm | 3枚 | 50 |
| 123 | 签名章 | 长40mm，宽20mm | 2枚 | 50 |
| 124 | 打印机硒鼓（专业实验需要） | / | 6支 | 515 |
| 125 | 墨盒（专业实验需要） | / | 6个 | 100 |
| 126 | 放大镜 | 50倍，带光源 | 2个 | 500 |
| 127 | 原子印油 | 红色 | 10盒 | 6 |
| 128 | 光敏印油 | 红色 | 10盒 | 16 |
| 129 | 回墨印油 | 红色 | 10盒 | 11 |
| 130 | 字迹显现液 | / | 10盒 | 39 |
| 六、声像电子物证实验室案件耗材部分 |  |  |  |  |
| 131 | 监听耳机 | 谐波失真<0.1% 响应频率20-20000Hz 阻抗32ohms 声压级108dB 额定载荷500mW 配备3.5mm插头及6.5mm转接头 | 3个 | 480 |
| 132 | TYPE-C声卡 | 动态范围132dB@1kHz 输出功率124+124mW@16Ω 输出幅值4.1Vrms@0dBFS 输入TYPE-C接口 输出3.5+4.4mm接口 | 3个 | 450 |
| 133 | 3.5mm音频线 | 双头3.5mm接口 镀银无氧铜线 长度1米 | 3个 | 60 |
| 134 | 视频线 | HDMI2.1 48Gbps 32AWG 4K/240Hz 1.5米 | 8条 | 35 |
| 135 | F-E卡口转接环 | 兼容尼康F卡口镜头 索尼E系列微单 自动对焦 带固件升级接口 | 1个 | 780 |
| 136 | 微距近摄接圈 | 兼容索尼E卡口镜头相机 10mm+16mm 支持自动对焦 全铜电子触点 | 1个 | 240 |
| 137 | EF-E卡口转接环 | 兼容佳能EF卡口镜头 索尼E系列微单 自动对焦 带固件升级接口 | 1个 | 740 |
| 138 | 键盘鼠标 | 104键薄膜键盘 ABS材质 AAA*1 1200dpi鼠标 AA*1 高精度PixArt传感器 | 8套 | 145 |
| 139 | 大功率除尘机 | 200W 无刷电机 吸吹一体 可充式锂电池 20V | 1台 | 465 |
| 140 | 只读锁 | B860芯片组 LGA1851 MATX 15相供电 2.5G有线网卡 WIFI7 USB4 TYPE-C*1 USB3.2*6 | 1台 | 3300 |
| 141 | DC-4501手机取证系统升级 | 服务周期内原厂主线版本迭代升级、系统底层安全补丁常态化更新、业务适配模块优化扩容、全系功能模块版本升级 | 1年 | 30000 |
| 142 | FL-900手机取证系统升级 | 服务周期内原厂主线版本迭代升级、系统底层安全补丁常态化更新、业务适配模块优化扩容、全系功能模块版本升级 | 1年 | 30000 |
| 143 | FL-800介质取证系统升级 | 服务周期内原厂主线版本迭代升级、系统底层安全补丁常态化更新、业务适配模块优化扩容、全系功能模块版本升级 | 1年 | 10000 |
| 七、痕迹实验室案件耗材部分 |  |  |  |  |
| 144 | 实验室（勘查）匀光光源 | 一、基础光学参数：额定功率：≥30W（CREE XP70大功率白光LED）；白光、紫光365nm、蓝光445nm、绿光532nm、红光625nm；光斑均匀度：白光86%，漫射匀光无杂纹、无色，可兼顾指纹、足迹、生物检材勘查。 二、供电与续航：内置锂电池：≥ 3400mAh锂电组；满电最大亮度续航：约95分钟以上。 三、结构物理参数：航空全铝合金，抗压防摔。 | 4套 | 3000 |
| 145 | 枪弹实验室锂电起子机 | 一、性能参数：电池：18V 锂电池，2.0Ah；扭矩：软扭 21Nm / 硬扭 50Nm，20+1档扭矩调节；空载转速：1档 0–500 rpm；2档 0–1900 rpm；夹头：1.5–13mm 金属夹头； 二、物理与供电：重量：裸机≤ 0.93kg；含电池≤ 1.3kg；机身长度：162mm±5mm；充电器：GAL 18V-20，充电约 45分钟； 照明：LED灯，延时≤3秒； | 1套 | 800 |
| 146 | 枪弹实验室工具套件1 | 一、基础参数： 总件数：108件；净重：2.7kg±0.1kg；箱体尺寸：≥380 × 280 × 90 mm；材质：工具为铬钒钢；手柄TPR软胶；箱体PP料。 二、核心配置清单：螺丝批系统：棘轮旋柄；批头(PH1/2/3、S6/7、H5/6、T15/20)；精密批头(PH00/000、T6、S0.8/1.2、S1.2/1.5)；转接头×2；套筒：5/6/7/8/9/10mm；手动工具：羊角锤、老虎钳、尖嘴钳、活动扳手、手工锯、美工刀、3m卷尺、测电笔、手电筒、绝缘胶带；钻头：石工钻头（5/6/8mm）；紧固件：螺丝30个、塑料膨胀管30个：六角扳手：L型（1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm）。 | 1套 | 350 |
| 147 | 枪弹实验室工具套件2 | 一、基础参数：件数：43件；材质：S2工具钢（热处理，高硬度耐磨）；柄径：1/4英寸（6.35mm） 通用六角柄；外观：彩虹色分类标识系统；尺寸：约 160 × 100 × 45 mm； 二、配置清单：25mm短批头（31件）；十字PH：1、2、2、3；米字PZ：1、2、2、3；一字S：3、4、5、6；内六角HEX：3、4、5、6； 梅花T：10、15、20、25、27、30、40；梅花带孔TH：10、15、20、25、27、30、40；65mm长批头（6件）；PH2、PZ2、T15、T20、T25、SL6；套筒（3件）；6mm、8mm、10mm（带磁）；接杆/夹头（3件）；标准磁性接杆、快换自停夹头、防滑延长杆。 | 1套 | 200 |
| 148 | 现场勘查设备包 | 箱包主体基础参数 现场勘查设备包（精品标准版）；箱体材质：加厚高密度防水TPU耐磨面料，内层加厚珍珠棉防震分隔仓，防水防泼溅、抗撕裂、防油污；外形尺寸：≥550mm（长）×385mm（宽）×210mm（厚）；整机总重量：约4.2kg；背负结构：加宽减压双肩背带+手提双用设计；内部结构：分区模块化魔术贴隔层，独立设备固定仓，可自由调整收纳空间，大件光源、镊子、试剂分区隔离防磕碰；防护等级：IPX4防雨水，户外露天短时作业不渗水；标识：正面刺绣“现场勘查”专用标识，侧边侧袋可放置笔录本、手电、比例尺。 | 4套 | 400 |
| 149 | 生物物证提取棉签 | 一、基础产品信息：包装规格：40份/整盒（40支独立单支包装，单支为一套提取单元）；适用场景：刑侦现场微量生物物证提取（血迹、唾液、皮屑、精液、毛发脱落细胞等DNA检材）。 二、单支拭子物理结构参数：整体总长：112mm±5mm，一体化干湿双头一体式结构；拭子杆材质：食品级改性PP塑料杆，韧性强、易折断，实验室纯化可直接掰断棉头入离心管 ；棉头材质：医用脱脂长绒棉，无荧光剂、无DNA酶、无PCR抑制剂，不掉絮 ；分区标识：杆身印刷清晰“干”“湿”双色区分标记，干湿两端独立棉头 ；保护套管：透明硬质PP密封保存管，带分体双保护盖；套管顶部预留透气微孔，加速拭子阴干 ；悬空设计：盖合后棉头悬空不接触管壁，杜绝外源DNA二次污染。 | 4盒 | 300 |
| 150 | 一次性鞋套 | 主体材料：CPE氯化聚乙烯流延压纹薄膜，全新原生料，无回收废料、无荧光析出物 - 单只克重（加厚标准）：3.0g（常规加厚）、3.5g（刑侦特厚）、4.0g（户外耐磨款） - 薄膜厚度：≥0.032mm，表面菱形防滑压纹，拉伸不易撕裂 - 防水性能：完全阻隔水渍、血迹、油污、微量液体，静水压≥1200mmH₂O，无渗漏。 | 200双 | 3 |
| 八、枪弹检测仪器维保（校准）部分 |  |  |  |  |
| 151 | 枪弹激光测速仪 | 卡目索纳智能科技研发（江苏）有限公司LDS-300枪弹激光测速仪1套的维护保养。技术要求:一、委派原厂专业工程师提供年度常规保养；合同期内设备发生非甲方人为操作、不可抗力导致故障的，由原厂工程师实施维修，非消耗性零部件更换费用、维修人工费用全部免收。二、提供1 次深度预防性维护保养，保养工作包含：1、保养实施前、保养完成后整机性能检测；2、设备电路板除尘清理；3、机械传动组件清洁、润滑作业；4、更换打印卷纸及易损部件。三、提供一次免费上门服务。四、提供一次免费仪器校准服务。由具备合法计量资质的第三方检测机构实施，出具有效的正式校准报告。五、提供仪器消耗品。包含：1、数据打印卷纸5卷；2、10ml机油1瓶；3、手套1副。 | 1台/1年 | 5000 |
| 152 | 仿生危险枪支射击机械手 | 卡目索纳智能科技（江苏）有限公司 BFM-1仿生危险枪支射击机械手的维护保养要求： 一、委派原厂专业工程师提供年度常规保养；合同期内设备发生非甲方人为操作、不可抗力导致故障的，由原厂工程师实施维修，非消耗性零部件更换费用、维修人工费用全部免收。二、提供1 次深度预防性维护保养，保养工作包含：1、保养实施前、保养完成后整机性能检测；2、设备电路板除尘清理；3、机械传动组件清洁、润滑作业；4、更换打印卷纸及易损部件。三、提供一次免费上门服务。四、提供一次免费仪器校准服务。由具备合法计量资质的第三方检测机构实施，出具有效的正式校准报告。五、提供仪器消耗品。包含：1、10ml机油1瓶；2、手套1副。 | 1台/1年 | 5000 |
| 九、理化仪器维保部分 |  |  |  |  |
| 153 | 仪器维护保养 | 保养的设备情况：岛津液质LCMS-8050,1台，岛津气质GCMS-QP2020NX,1台，安捷伦气质SYS-GM-5975T 、SYS-GM-5977T ，2台，安捷伦顶空气相SYS-GC-7890，1台，维修保养一年。 技术要求：由原厂的专业工程师每年一次常规保养，仪器发生故障时由原厂工程师提供维修，非消耗性维修零件和人工费用全免。 岛津仪器维保参数： 一、合同期一年，合同期内每台仪器提供一次深度预防性维护保养服务（维护前后仪器性能检查，电路板除尘及机械组件润滑，管路、离子源、离子透镜清洗及易损部件更换） 二、一年内额外提供四次免费上门服务，并经甲方确认形成原厂服务记录。 三、免费提供仪器PM消耗品包 LCMS-8050预防性保养服务内容：1次/年 1.1仪器除尘； 1.2除尘后电路板接头检查； 1.3泵单元：检查流量准确性，压力稳定性。清洗吸滤头，单向阀，查看柱塞杆密封圈的使用情况。 1.4自动进样器单元：检查机械臂的运转情况，检查进样针密封垫及高压阀，低压阀的使用情况，清洗吸滤头，检查进样重现性。 1.5柱温箱单元：检查温控是否正常，漏液报警测试。 1.6紫外检测器单元：检查光路，能量检查，氘灯使用情况，流通池清洗，检查基线噪声和漂移情况。 1.7清洗离子源； 1.8清洗Heat Block； 1.9清洗Orifice； 1.10清洗Qarray； 1.11清洗Skimmer； 1.12清洗MP1； 1.13清洗MP2； 1.14清洗CID Cell； 1.15清洗腔体； 1.16更换ESI Pipe、DL、O型圈、PEEK管路、在线过滤片、防尘网清洗/更换； 1.17机械泵清洁； 1.18机械泵油更换； 1.19用MeOH:CAN:IPA:Water=1:1:1:1冲洗管路。 1.20一年内提供四次应急上门维修服务，并经甲方确认形成原厂服务记录。 2、预防性保养服务消耗品 2.1液相部分pm kit：1件/年 2.2脱溶剂单元：2件/年 2.3喷雾针：1件/年 2.4 O型圈：1件/年 2.5 PEEK管路：1件/年 2.6 在线过滤片：1件/年 GCMS-QP2020NX预防性保养服务内容：1次/年 1.1进行外围条件检查：包括系统电源，检查载气气瓶压力，确保载气气瓶压力充足。检查仪器真空度，进行系统检查和调谐。调谐完成后查看调谐报告，确认仪器状态。确认仪器保养服务方案，仪器放空，关闭电源。 1.2仪器外部清洁和除尘。 1.3仪器主机除尘服务： 1.4进样器：进样针清洗 1.5进样口：检查进样隔垫、衬管、O形圈、分流平板。 1.5MS：更换灯丝，清洗离子源、透镜系统及过滤网。 1.6机械泵：检查是否漏油，更换新的泵油。 1.7恢复仪器：开机，抽真空，进行调谐测试，确认仪器性能。 2、免费提供预防性保养服务消耗品 2.1进样隔垫：1PKG/年 2.2衬管：1PKG/年 2.3 O型圈：1PKG/年 安捷伦仪器维保参数： 一年内额外提供四次免费上门服务，并经甲方确认形成原厂服务记录。 SYS-GM-5975T:质谱部分一年铜牌维保： 1. 电话热线服务，由厂商向用户提供产品故障确认并协助指导用户独立除故障并及时重新进行正常分析。 2. 工程师现场服务，由厂商工程师对本合同所指定的产品到用户现场排除故障，包含排出故障所需要的维修备件及工时，纯消耗品除外。 SYS-GM-5977T:预防性维护服务： 1. 包含仪器内外部深度清洁。 2. 包含仪器深度维护，如进样口清洗擦洗，离子源清洗等。 3. 包含提供一次此次预防性维护的消耗品如：用于分流进样口和出口，包括：1 个分流衬管、5 个不粘连 BTO 隔垫、1 个不粘连 O 形圈衬管、1 个分流平板和垫圈套件、2 个 O 形圈；用于 Agilent 5977 MSD 机械泵油 、EI 灯丝 、捕集阱、离子源清洗工具包等。 SYS-GC-7890:预防性维护服务： 1. 包含仪器内外部深度清洁。 2. 包含仪器深度维护，如进样口清洗擦洗，FID 清洗维护等。 3. 包含提供一次此次预防性维护的消耗品如：用于分流进样口和出口，包括：1 个分流衬管、5 个不粘连 BTO 隔垫、1 个不粘连 O 形圈衬管、1 个分流平板和垫圈套件、2 个 O 形圈；火焰离子化检测器清洗套件；FID 收集极组件清洗维护工具包、点火线圈；顶空标准预防性维护工具包，包括进样针、定量环、熔融毛细管、密封垫圈、缩径接头、衬管。 | 1年 | 140000 |

1.技术资料

1.1 出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证；

2.供货及运输

2.1 供货时间：合同签订后，乙方按照甲方要求分批次供货（不多于50次），乙方需在接到甲方的供货要求后 2 日内将货物送达甲方指定的地点。每逾期1日按货物款项 1%收取违约金，同时因逾期造成的损失由乙方承担。若合同期届满时，中标人尚未完成合同约定的供货数量，中标人需延续到下年度送货。

2.2 供货地点：采购人指定地点。

2.3 中标单位负责所有货物的运输，安装，搬运费用及人员安全等各项费用。

3.验收要求

3.1 货物配送时要提供《产品合格证明》等产品质量及来源证明材料，否则，采购人可拒绝接收全部货物。

3.2 所投产品必须保证符合储藏、运输条件。

3.3 每批次货物到达指定地点后，中标人须提供该批次交货清单（含单价、数量、总价）。采购人依据采购文件、投标文件及合同约定的标准进行单批次验收。验收合格的，由双方签署该批次《验收合格单》。所有批次货物全部交货并完成单批次验收后，采购人将组织项目总体验收。总体验收报告应汇总历次单批次验收结果，确保整体履约符合合同要求。

3.4 如有产品验收未通过的，中标人须及时更换合格产品，连续两次验收不合格的，采购人可单方面终止采购合同，对采购人造成损失的，中标人同时须承担相应责任。

3.5 设备必须严格按照国家、省、市有关规定、创信工作要求及招标人使用需求。

4.付款及交货方式

付款方式：按季度结算，由乙方向甲方提供的供货清单及验收合格单并开具相应金额的发票后，由甲方向乙方按实支付费用。为确保服务质量，甲方将预留合同总金额3%作为质保金，于支付最后一批货物货款时统一预留。自最后一批货物验收合格之日起计算质保期，质保期满，经甲方确认无质量问题、无违约扣款事项后，无息退还该质保金。

交货方式：乙方将货物送至甲方指定的地点并负责安装调试，所有费用均由乙方承担。

5.售后服务

5.1 所有货物应是符合国家及国际相关标准的合格产品，并提供产品合格证。

5.2 质保期：本项目分批交货的产品自验收合格之日起，质保期不得少于一年。本项目整体质保期不得少于 1 年，投标人应在投标时明确相应的质保期限。若因分批供货导致某批次产品的单批次质保期超出整体服务期，中标人承诺将继续履行该批次产品的质保义务，直至其单批次质保期结束。此部分超期服务已包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

5.3 针对采购人的问题反馈等，中标人须积极配合采购人的工作。若中标人出现以下服务不到位情况，甲方有权扣除履约保证金或要求支付违约金：未按“7*24小时响应，15分钟响应，2小时到达现场”要求执行的，每发生一次，扣除违约金500-1000元。未在4小时内处理完毕且未按要求提供备用设备的，每发生一次，扣除违约金1000-2000元。

5.4 维修：提供维修工程师名单和联系电话、办公地点、办公地点固定售后维修电话。应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

5.5 设备故障报修的响应时间：7*24 响应及现场服务。接到报障后，中标供应商在接报后15分钟内响应，2 小时内到达现场，4 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，中标供应商须免费提供同档次的设备给采购人临时使用，直至故障设备修复。

# 第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：              。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、按季度结算，由乙方向甲方提供的供货清单及验收合格单并开具相应金额的发票后，由甲方向乙方按实支付费用。为确保服务质量，甲方将预留合同总金额3%作为质保金，于支付最后一批货物货款时统一预留。自最后一批货物验收合格之日起计算质保期，质保期满，经甲方确认无质量问题、无违约扣款事项后，无息退还该质保金。。

5、履约验收

（1）项目验收主体：  株洲市公安局              。

（2）验收时间：    每批次货物送达指定地点后    。

（3）验收方式：   由验收主体对货物进行现场验收。每批次货物到达指定地点后，中标人须提供该批次交货清单。采购人依据采购文件、投标文件及合同约定的标准进行单批次验收。验收合格的，由双方签署该批次《验收合格单》。所有批次货物全部交货并完成单批次验收后，采购人将组织项目总体验收。总体验收报告应汇总历次单批次验收结果，确保整体履约符合合同要求。验收不合格的，中标人须及时更换合格产品，连续两次验收不合格的，采购人可单方面终止采购合同，对采购人造成损失的，中标人同时须承担相应责任。

（4）验收标准：  货物需符合国家现行相关行业标准及采购人要求，货物配送时需提供《产品合格证明》等产品质量及来源证明材料。所供产品必须保证符合储藏、运输条件。

（5）质保期：本项目分批交货的产品自验收合格之日起，质保期不得少于一年。本项目整体质保期不得少于 1 年，投标人应在投标时明确相应的质保期限。若因分批供货导致某批次产品的单批次质保期超出整体服务期，中标人承诺将继续履行该批次产品的质保义务，直至其单批次质保期结束。此部分超期服务已包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

8.合同生效

本合同自                               生效。

9.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，投标人执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

注：本合同仅为合同的参考，合同签订双方可根据国家行业相关规定及项目的具体要求进行修订。

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 甲方名称：株洲市公安局； 地 址：湖南省株洲市天元区珠江北路39号。 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 详见采购需求 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后，乙方按照甲方要求分批次供货（不多于50次），乙方需在接到甲方的供货要求后 2 日内将货物送达甲方指定的地点。每逾期1日按货物款项 1%收取违约金，同时因逾期造成的损失由乙方承担。若合同期届满时，中标人尚未完成合同约定的供货数量，中标人需延续到下年度送货。 交货地点：采购人指定的交付地点； 交货方式：乙方将货物送至甲方指定的地点并负责安装调试，所有费用均由乙方承担。 |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 一年 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 具体要求以第五章“技术规格、参数和要求”相关规定为 准。 |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 按季度结算，由乙方向甲方提供的供货清单及验收合格单并开具相应金额的发票后，由甲方向乙方按实支付费用。为确保服务质量，甲方将在每次季度付款时扣留该笔款项的 3% 作为履约保证金。待本项目所有货物供货完毕且最后一批次货物的质保期届满，经甲方确认无质量问题及违约扣款事项后，无息退还剩余履约保证金。 |
| 本章第二节 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见第五章采购需求。 |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼 □ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方另行协商约定 |

# 第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人具备投标资格的证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称:

政府采购编号:

采购代理编号:

投标人

年  月  日

### 一、开标一览表

采购代理编号：                       项目名称：

包号：                  　　　　     包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：（人民币元） 大写金额：（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年  月   日

二、投标保证金

采用银行转账的提供投标人基本存款账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单或转账凭证的复印件或扫描件。

1、递交方式：银行转账函。

1.1、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共 资 源 交 易 中 心 官 网 首 页 进 入 “ 电 子 保 函 ” 模 块 进 行 申 请 ， 也 可 以 登 录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080 进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购投标人操作手册》了解。

1.2、银行转账：递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本存款账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：

账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户

开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

银行账号：4300 1500 5620 5966 6666-21696

该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。

- 在转账票据摘要处须注明：“ （项目名称）投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）

- 投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午 3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）

特别提示：

① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和 0731-22864427（联系人：刘岚）。

② 开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。

③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。

2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅 3 号保证金窗口联系电话：0731-28681387。

附退款申请格式：

退款申请 株洲市公共资源交易中心： 我单位于年月日，参加项目，汇入投标保证金 元。现确定为成交投标人，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证复印件、开户许可证复印件、公共资源交易中心进场交易确认书复印件。 特此申请！ 投标人：（公章） 年月日 采购人：（意见加盖公章） 年月日

4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）成交投标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政采购编号：，采购代理编号：   ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤 销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币      （大写）。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年  月  日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系（   投标人单位名称  ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期：  年   月  日

授权委托书

本人       （姓名、职务）系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权       （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）（政府采购编号：       采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

身份证（正反面）复印件

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：   年   月   日

四、投标人具备投标资格的证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第14.1款要求提供下列的证明材料

附件1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件2 投标人资格声明（格式）

附件3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供，本项目无需提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书（本节附件4）外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（2）项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件2 投标人资格声明（格式）

投标人资格声明（格式）

致     （采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为      ，统一社会信用代码为         ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

日期：   年   月   日

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020〕46号)，本公司企业规模为:大型口 中型口 小型口 微型口

口本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

年__月__日

机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

附件3 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件4符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务技术文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理编号:

采购代理机构：

投标人：

年  月  日

### 五、投标函

致：（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：   ，采购代理编号：    ），签字代表

（姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）参加采购项目第  包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、商务响应与偏离表

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起  90 个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：   ；邮编：    ；电话：   ；电子邮箱：   。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年  月   日

### 六、分项报价

#### 附件6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

#### 附件6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：                       项目名称：

包号：                       包名称：

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

（5）备注：本项目实行总价最高限价控制和各项耗材的单价最高限价控制，投标人的投标报价不得超过本项目总价的最高限价和各项耗材的单价最高限价，否则视为无效投标。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年 月  日

### 七、商务响应与偏离表

政府采购编号：                                                 委托代理编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填定“均向应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：_________________________________________

日 期：       年      月     日

### 八、合同条款偏离表

采购代理编号:           项目名称：

包           号：           包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日       期：  年  月   日

### 九、采购需求偏离表

采购代理编号:             项目名称：

包           号：           包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：  年  月   日

### 十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

#### 附件10-1中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 附页 1价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单

采购代理编号：                       项目名称：

包       号：                        包名称：

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 小计 | / |  |  | / | / | / |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

日期：    年  月   日

#### 附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

#### 附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

#### 附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。

#### 附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：                     项目名称：

包       号：                     包名称：

| 以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

日期：        年    月   日

#### 附件10-5 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### 十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

### 十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。

进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注:  本项目拒绝采购进口产品，只需提供投标货物提供售后服务承诺即可。