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第一章 谈判邀请

2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

	项目概况

2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目的潜在供应商应在（国鼎和诚项目管理集团有限公司（湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）获取采购文件，并于2026年10月10 日10点 00分（北京时间）前提交响应文件。


一、采购项目基本信息

1、采购项目编号：CGXM2026430623000044  
2、采购项目名称：2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目

3、采购计划编号：(2026)430623000038-1  

4、合同履行期限：自合同正式签订之日起起60天内交付、验收合格并交采购人使用。
5、本项目 不 接受联合体投标。

二、采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额（元）

	2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目
	598400.00 
	2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目
	详见采购需求
	1
	598400.00 


三、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称：2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目

□ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）

3、供应商特定资格条件：

特定资格条件：无。

四、获取采购文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年9月30日起至2026年10月9日，每天上午8:30:00 至12:00:00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）
3、方式：线下获取

4、售价：0元

五、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间：2026年10月10 日10点 00分（北京时间）

2、地点： 国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼）
六、响应文件开启

1、开启时间：2026年10月10 日10点 00分（北京时间）

2、地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼）
七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起3个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、谈判说明

1、本公告选项：☑ 表示选择，☐ 表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、其他补充事宜

1、本项目非专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、供应商应提交的资格证明材料及说明：

（1）供应商应按本公告第三条“三、供应商的资格要求”的规定要求提交资格证明文件。

(2)供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

3、资格审查证明材料的详交：

(1)资格审查证明材料递交要求:供应商提交的资格证明材料应逐页加盖供应商公章并采用胶装方式装订成册，一式叁份文件，封面须清晰注明供应商名称、单位联系人（法定代表人或其委托代理人）的姓名、联系电话及电子邮箱地址。

（2）资格审查证明材料的递交截止时间：2026年9月28日18时00分（北京时间）。地点为国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）。逾期送达的，不予受理。

4、资格审查方法及标准

（1）采购人、采购代理机构按本公告第三条“三、供应商的资格要求”规定的要求，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。

（2）采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
（3）采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，并发出谈判邀请。

（4）未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。

十一、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：华容县农业农村局
地址：岳阳市华容县 
联系人：石良平 
联系电话：13574034226

2.采购代理机构信息
名称：国鼎和诚项目管理集团有限公司
地址：岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼
联系人：文雯、赵景
联系电话： 0730-8630007、13873093177
3.项目联系方式
联系人：石良平 
联系电话：13574034226
附件：确认通知 
                  确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于    年  月  日收到你单位2026年     月     日发出的         （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。

特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（签字或印章）：        
        年  月  日
备注：你单位收到本采购邀请后，请于2026年10月9日18：00时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。此确认通知需按谈判邀请规定的时间单独递交，原件在开标时提交，不得装订在响应文件中。
第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目

	第1.2款
	是否预留采购份额
	(是

(否  

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人： 石良平 

联系电话：13574034226

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名  称：华容县农业农村局                           

地  址：岳阳市华容县 

联系人：石良平 

电  话：13574034226

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名  称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地  址：岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼 

联系人：文雯、赵景                       

电  话： 0730-8630007、13873093177

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

（根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》（湘财购【2021】16号文）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购【2022】17号文），符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文））参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标/成交资格）。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	(不接受

(接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	☑（1）发布邀请公告

□ （2）采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

□ （3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第5.1款
	现场勘察
	( 采购人不组织（如有必要，另行通知）

( 采购人组织

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款，本项目具体为： /    

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	采购项目预算：598400.00元，最高限价：598400.00元。

供应商报价不得超过最高限价，否则为无效投标。

	第11.6款
	报价的其他要求
	/

	第12.1款
	保证金
	(不要求提供：根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于在政府采购领域进一步优化营商环境切实减轻企业负担的通知》，本项目免收投标保证金。
(要求提供：

	第13.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第14.1款
	分包
	本项目分为1个包。

	第15.2款
	响应文件副本份数
	 正本1份，副本2份 ，共三份以及盖章扫描的PDF版电子档（U盘形式）一份

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：

采购代理编号：

采购计划编号：

包名称或品目名：                 

在 2026 年 10 月 10 日 10时10 分之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	递交时间：2026年10月10日10 时10分 (北京时间)

递交地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼）

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	具体详见采购需求

	第27款
	异常报价
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。

5.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.提供同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下的谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加谈判的供应商，谈判标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系人：文雯、赵景 

联系电话：0730-8630007、13873093177
地址：岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼 

	第36.1款
	履约担保
	(不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：        。

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，应给予最终报价5%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 5 ％。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，应给予最终报价5%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 5 ％。

	第40.2款
	两型产品的价格折扣比例
	根据湘财购〔2023〕31号的通知，本项已废止。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	1、(专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。

☑非专门面向中小企业采购：

（1）货物服务采购给予小型和微型企业最终报价10%-20%的价格扣除，工程采购给予小型和微型企业最终报价6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 %。

（2）货物服务采购给予联合体最终报价4%-6%的价格扣除，工程给予联合体最终报价1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /  %。

（3）应按要求填写《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	(不接受

(接受：折扣比例为：    %。

	第41.2（3）项
	本国产品的优惠政策
	支持本国产品的优惠政策：既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%（含）以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》、《承诺函》的完整性、准确性进行审查。

扶持中小企业发展的优惠政策、支持本国产品的优惠政策可以叠加享受。

	第44.1款
	采购进口产品
	(接受，经财政部门同意采购进口产品，接受     为进口产品。
(不接受

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	/

	第46.1（2）项
	质量保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供：

	第46.2款
	其他规定
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购〔2017〕2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1. 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2. 信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

3. 信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4. 信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5. 信用信息的使用规则：留存备查。

	
	招标代理费
	代理服务费：6500.00元，由采购人支付。


岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士16673063296，陈工

第二节 谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】

3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。

4.参与谈判的费用

4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件

6.谈判文件的组成

6.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 采购需求

第四章 合同草案条款

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.谈判文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）谈判响应声明(格式)

（3）保证金

（4）授权委托书(格式)

（5）供应商资格审查材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件

（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（12）最后报价

9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.供应商的资格更新证明材料

10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求

11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商缴纳和支付的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。

11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

12.谈判保证金

12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。

14.分包

14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4分包供应商不得再次分包。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。

15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

（1）项目名称、采购计划编号；

（2）供应商名称；

（3）响应文件送达时间、地址；

（4）响应文件密封情况；

（5）采购人、采购代理机构名称；

（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与谈判

19.供应商资格审查

19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。

20.谈判小组

20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.谈判程序

21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。

21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

22.响应文件审查

22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

23.澄清

23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.谈判的规定

24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。

26.最后报价

26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；

（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。

29.确定成交供应商

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形

30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交谈判响应文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止

31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审

32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布与成交通知书

34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。

34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3成交通知书是合同文件的组成部分。

35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。

35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36.履约担保

36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同

37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

38.预留采购份额

38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

39.强制采购

39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

40.优先采购

40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
40.2对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录，实施政府优先采购的，评审时该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。

41.价格评审优惠

41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定

42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项“优先采购”累加计算。

42.7支持本国产品的优惠政策：既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%（含）以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》、《承诺函》的完整性、准确性进行审查。

42.8扶持中小企业发展的优惠政策、支持本国产品的优惠政策可以叠加享受。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。

（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库〔2020〕46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

（6）本国产品：关于符合本国产品标准的声明函、关于符合本国产品标准成本占比的承诺函按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定。
44. 采购进口产品

44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保

45.1供应商有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定

46.其他规定

46.1合同价款支付

（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

第三章 采购需求

一、项目名称：2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目

二、项目预算：598400.00元
三、项目概况：主要是畜禽规模养殖场、第三方粪污收集平台的视频监控建设及其他辅助设施建设和县级畜禽粪污处理视频监控平台建设。

四、监控范围及技术要求

1.监控范围：按照“填平补齐、全面覆盖、有效监管”的原则，做到养殖场、第三方粪污收集平台的粪污处理区域全覆盖、粪污处理设施和处理过程全覆盖、粪污处理后的外排和外运区域全覆盖。对全县14个乡镇畜禽规模场、第三方粪污收集处理机构纳入在线视频监控的粪污处理设施主要包括集污池、贮存池、氧化塘、沼气池、曝气池、沉淀池、厌氧发酵池、好氧反应池、固液分离设施、粪污排放设施、臭气处理设施、干粪贮存设施、粪污粪肥转运设施、病死畜禽无害化处理设施（已纳入畜牧水产事务中心在线监控）等。支持对生态敏感地区的规模以下养殖户以及存在较大养殖污染、安全生产风险的养殖户，实行粪污处理在线监管。

2.技术要求：规范视频监控设施设备技术参数要求，实现视频监控与湖南省畜牧水产监管信息平台对接，同时便于拓展接入各级、各相关部门畜牧业管理和畜禽养殖污染防治信息平台。严格按照《湖南省畜禽粪污处理视频监控体系建设技术指南》，建设养殖场、第三方粪污收集处理机构的畜禽粪污处理在线监控设施和县级畜禽粪污处理视频监控平台。

（1）视频数据接入要求。县级平台应具备接入摄像头视频数据的能力。各养殖场畜禽粪污处理监控摄像头能通过有线网络接入所在地县级平台，并实时向县级平台推送视频流。对已实施粪污处理在线视频监控且达到行业主管部门在线监管要求的养殖场，县级平台应支持接入其原有监控摄像头的视频数据。

（2）摄像头元数据管理要求。县级平台应支持对接入摄像头的元数据进行统一管理。所有接入县级平台的摄像头需录入所属养殖场（户）的统一社会信用代码或身份证号、养殖场（户）名称（录入名称要求与湖南省畜牧水产监管信息平台监管对象名称保持一致）、所在地域、规模大小、养殖类型等元数据信息，以便上级平台能够分区域、分规模、分类型对养殖场（户）进行分类管理。

（3）画面查看与远程控制功能要求。县级平台应支持查看摄像头画面与远程控制功能。可查看本县辖区内所有监控点位的实时视频及不少于30天的历史视频；支持分区域、分规模、分类型查看各监控点位的视频画面；县级平台应具备对接入系统的可转动摄像头的远程控制功能，包括水平转动、垂直转动、变焦等操作，便于管理人员调整摄像头视角、查看监控区域内不同位置细节；支持向本县辖区内监控摄像头发送语音通知。

★（4）与省级、市级平台对接要求。（为保证与省级、市级对接可靠性和稳定性以及满足省级、市级考核要求，视频监控系统软件厂商要求无缝对接至省级、市级平台，实现省级、市级平台统一调度、业务扩展、云台控制、录像核查等功能，需提供无缝对接承诺函并加盖投标人及软件制造商公章。）县级平台应实现与湖南省畜牧水产监管信息平台（后文简称省级平台）、岳阳市相关平台的对接。县级平台需遵循GB/T28181协议标准，以确保视频数据与省级、市级平台顺利对接，保障省级、市级平台可全面获取各县级平台监控资源。县级平台需向省级、市级平台推送视频流的分辨率不低于1080P，省级、市级平台可根据网络状态自主切换码流，确保画面流畅。县级平台应支持响应省级、市级平台发起的多路视频请求，省级、市级平台可依需选择查看单个监控点位的实时视频或不少于30天的历史视频，也可同时分屏查看多个监控点位画面。省、市、县监控数据对接实现互联互通。
五、采购清单
	一、县级畜禽粪污处理视频监控平台

	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	平台基础包
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;7、提供数据、服务等统一开放能力；8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
	1
	套
	

	2
	门户工作台
	1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台；2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容；3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。
	1
	套
	

	3
	事件中心
	提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。一、事件联动管理1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；4、提供7种高级联动规则模板配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。二、事件检索管理1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。
	1
	套
	

	4
	图上监控
	提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。
	1
	套
	

	5
	移动APP
	面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用；2、支持事件、消息、待办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件；3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用；4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用；5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用；6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。
	1
	套
	

	6
	视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。一、视频预览1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；二、录像回放1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；三、图片监控1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4、支持图片下载能力；四、视频上墙1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
	100
	路
	

	7
	设备网络管理
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。一、视频网络管理1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。二、门禁运维管理1、提供门禁设备在线状态监测能力；2、提供门禁设备运维报表统计能力；三、可视对讲运维管理1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；四、梯控运维管理1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；2、提供梯控设备运维报表统计能力；五、停车场出入口运维管理1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力；六、寻车诱导运维管理1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力
	1
	套
	

	8
	视频联网
	提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；2、支持资源同步能力；3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
	1
	套
	

	9
	县级平台服务器
	技术规格：2U双路标准机架式服务器;CPU：配置2颗国产处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；硬盘：2块600G10KSAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘;阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）;PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbESFP+等多种网络接口;其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源;
	1
	台
	

	10
	视频存储服务器
	4U24盘位，机架式网络存储设备;【硬件规格】处理器：1颗64位多核处理器;系统内存：8GB;磁盘接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔;网络接口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口;整机电源：550W，1+1冗余电源;其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）;;【产品性能】视频性能：最大支持接入350路（最大接入带宽700Mbps）;【产品功能】支持视频流直写;支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议;支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式;支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池;支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复;支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询;支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能;支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽;支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况;
	1
	台
	

	11
	企业级IOT硬盘
	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM,空气盘，CMR传统磁记录;传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧;MTBF可达2,000,000小时;支持5年有限质保服务;
	10
	块
	支持100路400W像素的摄像头保存30天

	12
	汇聚交换机
	三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光）端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口;安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）;链路聚合：支持GE端口聚合;支持静态/动态聚合;支持跨设备聚合;端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像;QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记;支持包过滤功能;支持SP/WRR/SP+WRR队列调度;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向;支持时间段;VLAN：支持基于端口的VLAN;支持QinQ;支持协议VLAN;支持MACVLAN;STP：支持STP/RSTP/MSTP;安全特性：支持用户分级管理和口令保护;支持AAA认证;支持Radius认证;支持SSH2.0;支持端口隔离;支持802.1X;支持端口安全;支持MAC地址认证;支持IPSourceGuard
	1
	台
	

	13
	视频安全网关
	最大网络层吞吐量：2Gbps;最大并发连接数：200万;每秒新建连接数(TCP)：2万;IPS吞吐量：1.2Gbps;AV吞吐量：1Gbps;IPSecVPN吞吐量：800Mbps;IPSecVPN隧道数：750;SSL用户数(标配/最大)：15/1500;网络接口：10个千兆电口（1对Bypass）+2对Combo口;管理接口：1个CON口;USB接口：2个USB3.0口;内存：4G;硬盘容量：1个扩展插槽，可扩展480GSSD;机箱：1U标准机箱;电源：AC100-240V，32W，交流单电源;
	1
	台
	

	一、小计
	

	二、监控平台指挥中心

	1
	视频解码器
	6路高清解码器;解码分辨率：最高1200W像素;视频解码通道：60;视频解码能力：H.264/H.265：支持5路1200 W，或8路800 W，或10路600W，或15路400W，或30路1080P，或60路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）;MJPEG：10路720P及以下分辨率实时解码 ;视频输出接口类型：HDMI 1.4;视频输出接口数：6;视频输出最大分辨率：1080P;视频输出分辨率：1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz; 工作湿度：0％ ~ 90％;电视墙数量：1个;电视墙规模：≤6;虚拟分屏：支持;单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16;单屏图层数：4个1080p或者2个4k;整机图层数：单屏图层数 x 输出口数;场景数量：64;预案数量：支持256个平台预案 ;音频输出接口数：6;音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 ;音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ;光口：2个光口 100base-FX/1000base-X;支持光电自适应;电口：2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口;
	1
	台
	

	2
	LCD拼接大屏
	55英寸#3.5mm拼缝;显示尺寸：55inch;背光源类型：D-LED;物理拼缝：3.5mm;物理拼缝公差：±0.8mm;物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）;亮度：500±10%cd/m²;可视角：178°(水平)/178°(垂直);对比度：1000:1;音视频输入接口：HDMI1.4×1,DVI×1,USB2.0×1;音视频输出接口：无;控制接口：RS-232IN×1,RS-232OUT×1,IRINx1;安装孔距：600(H)mm×400(V)mm（4-M6×6.5mm;）
	6
	套
	

	3
	大屏挂架
	前维护支架;仅壁挂专用；下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm;支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺防腐耐锈。颜色：黑色;表面处理：静电喷塑;材料：SPCC高强度钢板;厚度：160mm+屏厚;
	6
	套
	

	4
	高清线缆
	10米HDIM高清线缆;端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定，支持HDMI4K30Hz型号稳定传输。
	6
	套
	

	5
	视频监控客户端
	处理器：(8核/8线程/2.7GHz）;内存：16GB，3200MHz频率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32GB内存，单根可选8和16GB内存;SSD硬盘：1个512GBSSD;显卡：集显，板载显示接口,1个HDMI,1个DP,1个VGA;光驱：不带光驱;电源：200W;机箱大小：11L;键鼠：含USB有线键鼠;显示器：23.8英寸，分辨率1920*1080，刷新率75hz，2显示接口;前置USB接口：2个USB3.0,2个USB2.0;1个USB3.0,1个USB2.0;后置USB接口：4个USB3.0,2个USB2.0;硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口;PCIe扩展：1个PCIE3.0x16插槽,1个PCIE3.0x8插槽;音频接口：前置：1个Micin，1个headphoneout；后置：1个linein，1个lineout，1个Micin;网络接口：1个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒;其他接口：1个RS232串口;
	1
	套
	

	6
	网络摇杆键盘
	摇杆类型：四维单按键摇杆
USB接口：USB2.0x1
视频接口：VGAx1;HDMIx1 " "5000";显示屏：7英寸LCD
控制方式：网络方式;串口控制
电源：DC12V
功耗：≤15W
	1
	台
	用于球机摄像头的控制

	7
	六类网线
	支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。
	1
	箱
	

	8
	机柜
	42U服务器机柜
	1
	台
	

	9
	控制台
	定制双人控制台
	1
	张
	

	10
	控制椅
	定制
	2
	把
	

	11
	监控中心专线
	500M带宽，1个固定IP带宽互联网专线1条
	1
	年
	

	12
	系统集成服务费
	机房设备安装调试，平台对接
	1
	项
	

	二、小计
	

	三、前端监控设备

	1
	400万PoE球机
	400万2.5寸4倍半球型网络红外摄像机;1.具备室外场景下防水、防尘能力，达到至少P66防护级别。2.具备 4mm焦距、400万及以上像素，确保视野足够宽广，能清晰监控到10m以内目标。3.具备红外夜视、全彩夜视能力，可以在黑暗场景下自动开启红外夜视功能，或者自动开启补光灯，建议夜视距离满足红外不低于 50 米白光不低于 20 米。4.接入县级畜禽粪污处理视频监控平台(后文简称县级平台)，实时推送监控视频数据，视频流分辨率不低于1080P，且保障画面流畅。5.存储至少30天视频数据(可采用SD卡、NVR、云存储等多种存储方式)。6.具备不低于1W的扬声器功率，扬声器覆盖范围需确保10米以上距离可清晰听闻。7.支持县级平台管理人员向现场发布语音通知，通知内容可为实时通话或调用预设模板，具备声光预警功能8.支持县级平台远程控制，可实现云台控制、运动追踪及自动复位功能。9.具备区域入侵AI功能，支持人、机动车、非机动车等多种类型进入指定监控区的语音通知、10.具备至少两年的维修保障期，需免费上门安装非人为故障上门维修。11.接入网络带宽不低于100M。12.支持POE供网供电，并配备安装支架、防水套件，安装时要结合实际情况合理布放网线。13.安装要结合实际情况，选择合适的安装位置、安装高度、倾斜角度等，确保覆盖粪污处理关键环节。
	71
	个
	

	2
	400万臻全彩筒型摄像机
	1. 400万全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0），内置≥1个麦克风、≥1个扬声器；▲ 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） ▲ 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） ▲ 4. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） ▲ 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） 6. 支持POE供电，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。
	10
	个
	

	3
	摄像头支架
	金属壁装支架;压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔
	81
	个
	

	4
	POE交换机
	提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口;交换容量 10Gbps;包转发率 7.44Mpps;支持IEEE802.3at/af;端口最大供电功率：30W;整机最大供电功率：35W;支持6KV防浪涌;支持PoE输出功率管理;千兆网络接入设计;高强度金属外壳;无风扇设计;
	42
	台
	

	5
	超远程POE交换机
	提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。支持IEEE802.3at/af。支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。支持红口保障。支持最远250m传输。支持6KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理。百兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性
	25
	台
	

	6
	户外防水箱
	定制304不锈钢壁挂式监控机箱，280*190*100
	71
	个
	

	7
	漏电保护开关
	16A1P+N漏电断路器
	71
	个
	

	8
	防雷插板
	4孔位新国标防雷击不带线电插板
	71
	个
	

	9
	单相电源防雷器
	1、无需停电即可更换保护器单元。2、最高可承受20KA（8/20&amp;mu;s）雷电流冲击。3、动作响应时间小于25纳秒。
	71
	个
	

	10
	光纤收发器
	百兆光纤收发器;单模;单纤;25KM;
	3
	套
	

	11
	无线网桥
	500米无线网桥;无线标准：IEEE802.11a/n/ac（2×2MIMO866Mbps）;工作频段：5150MHz～5250MHz,5725MHz～5850MHz;信道宽度：20/40/80MHz;天线角度：水平天线角度：50°±5°,垂直天线角度：50°±5°;接收灵敏度：-56±2dB@AC80-MCS9；-83±2dB@AC80-MCS0;最大空口传输速率：≤866Mbps;配对方式：自动上电配对;无线传输距离：500m;组网方式：点对点;带机量：2路8MPIPC;
	1
	套
	

	12
	3.5米立杆
	杆高度3.5米，杆壁厚≥6mm，热镀锌处理，根据点位具体制横臂接口位置及数量，配套法兰底盘、箱体固定件、避雷针等，设计箱体托盘固定位置，含建设费用。
	67
	根
	

	13
	立杆基础制作
	含现拌砂浆+地笼开挖+地笼保护材料+地面复原+垃圾清运等
	67
	项
	

	14
	辅材及配件
	膨胀螺丝、膨胀管、波纹软管、PVC管、胶布、螺丝、扎带等五金辅材。
	71
	套
	

	15
	室外六网线
	8芯室外六网线
	8785
	米
	

	16
	电源线
	RVV2*1.0电源电缆线，用户电源接入到设备箱
	2365
	米
	

	17
	4芯光纤
	1、应用范围：室内外布线;2、敷设方式：管道、架空、桥架;3、光纤类型：G.657D，4、存储温度：-40℃-70℃，工作温度：-20℃-60℃;5、允许拉力：短期600N，长期300N;6、产品结构：，凹型槽设计，易于分离，全干式结构，便于开剥和安装，8字型结构，着色光纤，金属加强构件，高性能材料外护。
	1000
	米
	

	三、小计
	

	四、其他

	1
	设备安装
	设备安装（立杆，摄像机、设备箱、接地等，平均按每杆1摄像机、1个设备箱，含接线、接头配件、设备安装等）；设备调试（多次摄像机角度、焦距调整、设备箱等调试）。
	71
	项
	

	2
	各场网络带宽
	
	71
	条
	每个点不低于100M

	二、小计
	

	项目合计
	


六、供货范围
1、成交人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

2、成交人负责设备及相关设施的安装、调试直至正常运行；

3、成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4、成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5、成交人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。

七、验收标准和方法

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。

2、验收合格后，方可交付使用。验收不合格的，由成交人免费无条件修正达到要求、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

八、安装调试及技术服务（含培训）要求

1、本项目的安装调试由成交人负责。

2、成交人应对所提供的设备提供全面的7×24小时的技术服务与支持。

3、成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

4、项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

5、培训：成交人应负责培训采购人指定的操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

九、质保及售后服务要求

 1、质保期：自竣工验收通过之日起不少于3年运维。硬件叁年，软件壹年。（其他事项合同中约定）
2、质保期内，提供7×24小时的故障服务受理。接到故障处理通知后，2小时内响应，一般故障应在24小时内排除；重大故障应在24小时内响应并提出解决方案，需在48小时内解决排除。

3、产品维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4、质保期内，需提供的技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5、谈判文件要求相关产品质保期超过厂家提供的质保期限的，可由供应商提供延期服务并提供服务承诺函或原厂授权供应商提供服务的授权函。

6、质保期内出现任何质量问题（造成设备损坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的零配件及技术支持。

十、项目其它要求及说明

1、交货时间、地点及方式：

1）交货时间：自合同正式签订之日起60天内交付、验收合格并交采购人使用。
2）交货地点：按采购人指定的地点。
3）交货方式：送货上门，并安装调试完毕，验收合格。
2、结算方法

1）付款方式： 

（1）设备安装调试检测验收合格后支付合同金额的60%；

（2）项目审计后支付合同金额的37%；

（3）剩余3%，自项目竣工验收合格之日起满2年且无任何质量问题后，采购人一次性无息支付。
2）、中标人应按约定时间交货。如未按约定时间交货则须缴纳违约金，按每延期一天扣除货款万分之五作为违约处罚。

3）、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4）、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

注：“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
对于上述项目要求，供应商应在谈判响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
第四章 合同草案条款（参考）

第一节 合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：                         （甲方）

供应商（全称）：                           （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：          。

（2）采购计划编号：          。

（3）项目内容：          。

（4）是否分包：          。

（5）项目负责人：          。

（6）联系电话：           。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    

(预付款：       （应明确预付款的支付比例和支付条件）               

(分期付款：    （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：     （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：                     

（3）方式：                  。

（4）履约担保：           

（5）质量保证金：                

（6）质保期：          

4.合同验收

（1）验收主体：                       。

（2）验收方式：                       。
（3）验收标准：                     。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自  双方签字盖章  生效。

7.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：         
附件：具体标的明细、分包合同等。    

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
账      号：                    
	采购代理机构（盖章）：

经办人（签字）：

联系电话：

签订时间：
	监管方：

委托代理人：

联系电话：




第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、报价表及报价文件(格式)

二、谈判响应声明(格式)

三、保证金

四、授权委托书(格式)

五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策的证明资料

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十二、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                      
采购项目编号：                     
采购计划编号：                      
采购代理机构：                      

供应商                         

年  月  日

索引表 符合性审查索引表

符合性审查索引表

	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)

附件1-1 报价表

报价表

采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）

大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件1-2分项报价说明

分项报价说明

 分项报价明细表
采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
二、谈判响应声明(格式)

致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（采购项目编号：            ，采购计划编号：           ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起      日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

三、保证金（本项目不交纳）

注：1.提供付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件或电子增信证明复印件。

2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代谈判保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。

四、授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、采购计划编号、采购项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料

附件5-1 资格更新证明材料

供应商的资格更新证明材料

注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

附件5-2 
湖南省政府采购供应商资格承诺函

 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□    中型□    小型□    微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

 年   月   日                 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人 (负责人 ) 姓名 (签字 )、身份证号、手机号:

授权代表人姓名 (签字 )、身份证号、手机号:

六、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、产品安装、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日

附件6-1 响应一览表

响应一览表

	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	
	
	
	
	
	(
	(

	备注：


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月    日

七、合同条款偏离表

采购计划编号:                        项目名称：                     

包号：                                   包名称：                   

	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

八、采购需求偏离表

采购计划编号:                           项目名称：                    

包号：                                      包名称：                   

	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：      年     月     日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件9-1中小企业声明函      
中小企业声明函（货物）
(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：

日期:

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

附件9-2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程岳财市采计[2026]00000   号提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件9-3监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页1优先采购产品清单

优先采购产品清单
采购计划编号:                           项目名称：                    

包号：                                      包名称：                   

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日期：年月日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。 

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 

…… 

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：       

日期：　　　　　年　　月　日     

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准成本占比的承诺函
承诺函（适用于多个标的）
致（采购人或采购代理机构）：

我公司承诺下列数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效：

	序号
	产品名称（分项名称）
	规格型号
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	
	是
	XX

	2
	
	
	是
	XX

	3
	
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日
说明：
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品应当符合产品在中国境内生产,且在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例,以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。财政部将会同有关行业主管部门自《通知》施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。

2.在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。其中，“在中国境内生产”是指在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不包括贴牌、简单的上漆等细微操作。

3.供应商应对《声明函》或证明材料及《承诺函》所填内容进行核查，对所声明或承诺的内容及所提供的证明材料真实性、合法性负责。供应商提供虚假《声明函》或证明文件及《承诺函》谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

4.供应商应当根据采购文件约定，配合采购人、采购代理机构对《声明函》或证明材料及《承诺函》的标后审查工作，提供必要的佐证材料。

5.财政部门在政府采购投诉处理、监督检查过程中，涉及本国产品标准争议的事项，相关供应商及制造商应当按要求提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录，产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息，相关组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，关键工序在中国境内完成的记录等材料，以及其他证明材料等。相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定处理。
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十一、供应商认为需提供的其他资料

注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

2.谈判文件要求的其他相关资料。

十二、最后报价

附件12-1 报价表

报价表（最后报价）

采购计划编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）

大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年    月     日

附件12-2分项报价明细表
分项报价明细表（最后报价）（货物、服务类适用）
采购计划编号：                                   项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号（或服务要求）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日


