项目需求
前注：
1． 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2． 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3． 下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，供应商必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其响应无效。未标注“★”的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度＞2项，响应无效。
（1） [bookmark: _Toc5734][bookmark: _Toc24142]项目概况
[bookmark: _Toc23714][bookmark: _Toc12943]为保证市公安局公安科学技术大队和专业实验室检验鉴定工作的正常开展，经过市公安局党委会研究同意，启动公安科学技术大队实验室试剂耗材及DNA样本检验项目采购。项目主要采购内容包括DNA实验室、理化实验室、电子物证实验室、法医实验室四个专业实验室的试剂耗材采购及DNA样本检验。
（2） 采购项目预（概）算
[bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc7680]预（概）算∶635382.00元 。
最高限价∶635382.00元 。
（3） 采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	[bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc20741]包1
	1 
	公安科学技术大队实验室试剂耗材及DNA样本检验项目
	A07026602-生物试剂盒
	批
	1
	否


（4） 技术要求
一、DNA实验室试剂耗材采购清单及技术参数（2026年度）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	规格
	单位
	数量

	1
	常染色体STR荧光检测试剂盒1
	1、★冻干型，可用于案件检验，数量以400人份/盒计算（10ul体系）；
2、★为保证比对效能，采用六色荧光技术，试剂盒单管能同时扩增不少于25个基因座，包含《法庭科学DNA数据库选用的基因座及其数据结构》（GB/T41009-2021）规定的全部常染色体STR核心位点以及Amelogenin基因，非核心位点须选自国标规定的的优选基因座；
3、为加强男性样本在排查中的识别率，减少因牙釉质蛋白基因（Amelogenin）Y微缺失的影响，避免性别错判，所投扩增试剂盒至少包含1个Y-indel基因座或1个Y-STR基因座；                                                                              4、为提高采样不良样本及降解检材的检出率，试剂盒须包含 11个以上扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点，公安部要求的全部核心位点最大片段不超过425bp；
5、★为保证结果准确性性，排除样本抑制/降解干扰，试剂盒必须包含不少于2个内控质量参考（IQC）标记物；
6、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于70%，可支持全体系模板加样扩增；
7、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围65-465bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp；
8、★为保证试剂盒质量，生产企业和产品符合国家相关法律法规的要求，生产企业相关人员DNA数据信息已报送公安部质控库并及时更新，试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯，产品符合公安部有关规定和DNA数据库相关国家、行业标准要求，具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
	400人份/盒
	盒
	4

	2
	常染色体STR荧光检测试剂盒2
	1、试剂型，可用于案件检验，规格为按标准反应25ul/人份计算，包含100标准人份/盒，使用10ul反应体系也能取得良好检测效果；
2、★为保证比对效能，采用六色荧光技术，试剂盒单管能同时扩增不少于25个基因座，包含《法庭科学DNA数据库选用的基因座及其数据结构》（GB/T41009-2021）规定的全部常染色体STR核心位点以及Amelogenin基因，非核心位点须选自国标规定的的优选基因座；                                                                                                                                                                                                               3、为加强男性样本在排查中的识别率，减少因牙釉质蛋白基因（Amelogenin）Y微缺失的影响，避免性别错判，所投扩增试剂盒至少包含1个Y-indel基因座或1个Y-STR基因座；
4、为提高采样不良样本及降解检材的检出率，试剂盒必须包含 11个以上扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点，公安部要求的全部核心位点最大片段不超过425bp；
5、★为保证结果准确性性，排除样本抑制/降解干扰，试剂盒必须包含不少于2个内控质量参考（IQC）标记物；
6、★为了提高检测效率，满足急案要案需求，采用极速PCR技术，不超过30分钟完成扩增过程，需提供证明材料（如产品制造商盖章的说明书和彩页）；
7、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于40%；                                                                                                                                                         8、★为保证试剂盒质量，生产企业和产品符合国家相关法律法规的要求，生产企业相关人员DNA数据信息已报送公安部质控库并及时更新，试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯，产品符合公安部有关规定和DNA数据库相关国家、行业标准要求，具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
	100人份/盒
	盒
	2

	3
	常染色体STR荧光检测试剂盒3
	1、试剂型，可用于案件检验，规格为按标准反应25ul/人份计算，包含200标准人份/盒，使用10ul反应体系也能取得良好检测效果；                                                                                                                 2、★为保证比对效能，采用六色荧光技术，试剂盒单管能同时扩增不少于25个基因座，包含《法庭科学DNA数据库选用的基因座及其数据结构》（GB/T41009-2021）规定的全部常染色体STR核心位点以及Amelogenin基因，非核心位点须选自国标规定的的优选基因座。；                                                                                                                                                                                                              
3、★为排除样本抑制/降解干扰，扩增产物中需包含不少于两个内控质量参考标记物；
4、为提高采样不良样本及降解检材的检出率，试剂盒包含9个扩增长度小于220bp的位点，公安部要求的核心位点扩增片段长度不超过420bp，所有位点扩增片段长度均小于430bp；
5、为保证检测结果准确性，试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个；
6、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，在25ul扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5ul；
7、为避免结果误判，每个基因座有自己的滑移峰比例；
8、为保证检验时效，PCR扩增时间不超过90分钟；
9、试剂盒各组分初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期；
10、★为保证试剂盒质量，生产企业和产品符合国家相关法律法规的要求，生产企业相关人员DNA数据信息已报送公安部质控库并及时更新，试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯，产品符合公安部有关规定和DNA数据库相关国家、行业标准要求，具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
	200人份/盒
	盒
	2

	4
	DNA纯化提取试剂盒
	★必须适配本实验室现有核酸提取纯化仪，用于提取微量检材。
	52人份/盒；盒
	盒
	10

	5
	超微量磁珠法DNA提取试剂盒1
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站，用于提取微量检材。
	96次/盒
	盒
	4

	6
	超微量磁珠法DNA提取试剂盒2
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站，用于提取微量检材。
	48次/盒
	盒
	10

	7
	全自动混合斑DNA提取试剂盒1
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站，用于提取混合斑检材。                              
	16人份/盒
	盒
	10

	8
	全自动混合斑DNA提取试剂盒2
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站，用于提取混合斑检材。                                                                                          
	8人份/盒
	盒
	10

	9
	消化过滤板
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站，包含上板+下板+盖子。
	6套/盒
	盒
	10

	10
	裂解液（QJ)
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站。
	6*17ml/盒
	盒
	10

	11
	洗脱液
	★必须适配本实验室现有全自动核酸提取纯化工作站。
	10个/盒
	盒
	5

	12
	DNA荧光示踪试剂
	试剂主要成分：氨基酸敏感试剂。用于渗透半渗透检材的微量接触性痕迹与手印的荧光增强显现，对DNA无损。较多用于积案陈旧性检材。使用520nm激光光源激发。必须完全适配本实验室现有靶向激光生物检材发现仪。
	30ml/套
	套
	5

	13
	绿光痕迹物证急速显现试剂
	试剂与手印中油脂/氨基酸产生聚集诱导发光效应，在绿激光激发下手印及接触性痕迹 呈橙色荧光形态显现，显现过程属物理吸附，多用于7天内颜色偏浅色调检材处理。必须完全适配本实验室现有靶向激光生物检材发现仪。
	10ml/支，6支/盒
	盒
	5

	14
	蓝光痕迹物证急速显现试剂
	试剂与手印中油脂/氨基酸产生聚集诱导发光效应，在绿激光激发下手印及接触性痕迹 呈亮绿色荧光形态显现，显现过程属物理吸附，多用于7天内颜色偏深色调检材处理。必须完全适配本实验室现有靶向激光生物检材发现仪。
	10ml/支，6支/盒
	盒
	5

	15
	蓝影血痕追踪试剂
	1、用于潜在血渍的显现，试剂只对血红蛋白反应，对其它洗衣液、铁锈等客体不反应，排除了众多假阳性，如含有氨基酸、蛋白质的客体无反应。
2、AB液混合后直接喷洒，一步操作，在遇到血迹或潜血后立刻显现出几乎在任何背景下都可以看到的特殊蓝色，并且长久不褪色，不需要其他处理过程。
3、AB液混合前保质期不低于1年，AB液混合后使用后剩余的溶液保质期不低于2个月。
4、血液稀释2000倍以上仍可显色。
5、遇到新鲜血渍1秒内即可显出蓝色，陈旧血渍30秒内显出蓝色。
6、显色可一直持续存在，方便观察、拍照记录。
7、以食用色素为原料，水作为溶剂，无毒环保。
	150ml/瓶；3瓶/套
	套
	2

	16
	无粉芦荟乳胶手套
	中号。
	25双/盒
	盒
	50

	17
	微量生物物证粘取器（锥形）
	用于接触性检材载体表面脱落细胞的采集。采用锥型粘取头设计，尤其适用于狭窄缝隙位置的微量检材提取。
	100支/盒
	盒
	3

	18
	0.2ml透明半裙边96孔PCR板
	★必须适配本实验室现有基因测序仪，用于上样电泳。
	10片/盒
	盒
	30

	19
	0.5-10ul盒装灭菌吸头
	无菌、无DNA、无RNA酶、DNA酶。
	96支/盒
	盒
	100

	20
	1.5ml离心管
	无菌、无DNA、无RNA酶、DNA酶。
	500个/盒
	盒
	2

	21
	中型多酶生态型消洗剂
	1、主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶等多种生物酶，环保型表面活性剂、防锈因子和稳定剂；
2、用途：适用于手术器械的手工和机器清洗，适配本实验室现有清洗消毒机；
	2.5L/桶
	桶
	2



二 、理化实验室试剂耗材购置清单及技术参数
	序号
	货物名称
	规格
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	标样
	1000μg/mL
	灭多威肟；1.2ml/支
	支
	2

	2
	毛细管柱
	根
	★R221-75923-30 SH-I-5MS Cap. Column,0.25mmx0.25μmx30m 
	根
	2

	3
	灯丝
	根
	★点火线圈 221-41847-93，FILAMENT ASSY  180MM
	根
	2

	4
	进样瓶
	100个/盒
	★1.5ML带盖，玻璃瓶 380-00451-11，1.5mL，100pcs+塑料盖垫（实心） 380-00504  9mm 100pcs
	盒
	5

	5
	有机相针式滤器
	13mm/0.22μm
	100只/罐 有机相针式滤器(尼龙)绿色
批号：M1442466 货号：SCAA-104
	罐
	4

	6
	高纯氦气
	99.999%，40L
	纯度99.999%，40L包装，压力14.5±0.5Mpa，不含气瓶
	瓶
	6

	7
	高纯氮气
	99.999%，40L
	纯度99.999%，40L包装，压力14.5±0.5Mpa，不含气瓶
	瓶
	5

	8
	滤芯吸头
	10µL，96支/盒
	10µL盒装滤芯吸头31.65mm，96支/盒
	盒
	5

	
	
	20µL，96支/盒
	20µL盒装滤芯吸头50.55mm，96支/盒
	盒
	5

	
	
	100µL，96支/盒
	100µL盒装滤芯吸头50.55mm，96支/盒
	盒
	5

	
	
	1000µL，100支/盒
	1000µL盒装滤芯吸头77.98mm，100支/盒
	盒
	5

	9
	塑料冻存管盒
	50孔
	PP 适配1.5/1.8/2mL,(全色 5个/套)
	套
	2

	
	
	100孔
	PP 适配1.5/1.8/2mL,(透明 5个/套)
	套
	2

	10
	移液器架
	L型
	ABS  蓝色
	个
	4

	11
	有机玻璃离心管架
	1.5/2mL*48孔
	孔直径11mm 
	个
	5

	
	
	15mL*48孔
	孔直径17mm 
	个
	10

	
	
	50mL*12孔
	[bookmark: _GoBack]孔直径30mm 
	个
	10

	12
	冷冻收纳盒
	4L
	PET 透明 带盖 可密封
	个
	4

	17
	移动固态硬盘
	T7 shield
	2T 黑 
	个
	4

	18
	苯二氮卓类检测板
	40人份
	适用检测标本：尿液
	盒
	1

	19
	巴比妥类检测板
	40人份
	适用检测标本：尿液
	盒
	1

	20
	三环抗抑郁类检查板
	40人份
	适用检测标本：尿液
	盒
	1



三、电子物证室采购清单及技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	机械硬盘
	8TB，7200转，垂直式
	个
	6

	2
	移动硬盘
	2TB
	个
	9

	3
	固态硬盘
	2TB
	个
	6

	4
	光盘
	DVD-R刻录光盘4.7G
	盒
	1



四、法医实验室采购清单及技术参数（2026年度）

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	规格
	单位
	数量

	1
	法医穿刺针
	18#穿刺针头，弯头，双针，1.8mm粗，全长10.5cm
	10支/盒
	盒
	5

	2
	防毒面具
	用于对某些空气污染物的呼吸防护，防止吸入颗粒物或有毒有害气体，包含半面罩、滤毒盒、滤棉、滤棉盖。
	套
	套
	3

	3
	防毒面具滤毒盒
	适用于防护有机蒸汽、二氧化碳、氯化氢、氯气、二氧化氯、氟化氢、氨气、甲胺、甲醛及硫化氢（NIOSH*)
	2个/包
	包
	6

	4
	防毒面具滤棉
	适用于过滤非油性颗粒物≥95%，如粉尘、PM2.5等
	10片/盒
	盒
	1

	5
	手术刀片
	外科手术刀片22号
	100片/盒
	盒
	2

	6
	放大镜
	手持式，内置LED光源，用于对体表细微损伤、印记或附着物进行初步放大检查
	个
	个
	2

	7
	血压计
	臂筒式，医用级专用高精准全自动电子
	台
	台
	1

	8
	身高体重秤测量仪
	医用专用超声波身高体重测量一体机，精准体重秤智能电子秤
	台
	台
	1

	9
	法医临床检查床
	用于法医临床人体检验
	张
	张
	1



五、张家界市公局DNA室样本检测相关采购清单及技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	规格
	单位
	数量

	1
	基因测序仪专用毛细管
	★必须适配本实验室现有国产基因分析仪，16道36cm。
	根
	根
	1

	2
	基因测序仪专用POP4胶 
	★必须适配本实验室现有国产基因分析仪基因分析仪。
	3.5ml/瓶
	瓶
	9

	3
	基因测序仪专用缓冲液
	★必须适配本实验室现有国产基因分析仪基因分析仪。
	500ml/瓶
	瓶
	3

	4
	去离子超纯甲酰胺
	★本品可在DNA分析仪毛细管系统中，用作DNA样品的变形和重悬，须适配本实验室现有基因分析仪。
	25ml/瓶
	瓶
	3

	5
	扩增试剂盒
	1、★为保证亲缘比对的比对效能，所投扩增试剂盒可同时检测不少于29个（包含29个）常染色体基因座，同时为了满足公安部打拐工作的位点要求，试剂盒必须包含《法庭科学DNA数据库选用的基因座及其数据结构》（GB/T41009）规定的全部常染色体STR核心和优选基因座以及Amelogenin基因。
2、为加强男性样本在排查中的识别率，减少因牙釉质蛋白基因（Amelogenin）Y微缺失的影响，避免性别错判，所投扩增试剂盒至少包含1个Y-indel基因座或1个Y-STR基因座。
3、为提高采样不良样本及降解检材的检出率，所投试剂盒包含不少于10个扩增长度小于250bp的常染色体mini-STR位点，全部扩增片段均小于550bp。
4、为保证检测服务的准确性，所投试剂盒实体bin数量不得低于360个，实体bin和虚拟bin总数不低于540个。                                                                                                                                                                                                                                                                      
5、所投扩增试剂盒采用6色荧光标记复合扩增技术，1色荧光标记分子量内标，5色荧光标记待测样品。
6、试剂盒中包含检测所需的扩增前试剂、扩增后试剂、内标、ladder等全部组份，规格为按标准反应25ul/人份计算，包含200标准人份/盒。
7、★所投扩增试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对扩增案件检材提取后的DNA模板进行扩增检测，使用10ul反应体系能取得良好检测效果，扩增时间小于90分钟。
8、★为能顺利与全国公安机关相关系统进行对接，试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关相关系统，检测结果可通过IDX软件进行分析，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入全国公安机关相关系统。
9、 为保证试剂盒质量，生产企业和产品符合国家相关法律法规的要求，生产企业相关人员DNA数据信息已报送公安部质控库并及时更新，试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯，产品符合公安部有关规定和DNA数据库相关国家、行业标准要求，具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
	200人份/盒（25ul体系）
	盒
	11



（五）商务要求

	序号
	商务
条款
	内    容

	1
	交付时间
	自合同签订之日起30天内完成交货

	2
	交货地点
	甲方指定地点。

	3
	质保期
	本项目质量保证期为2年（从最终验收合格且交付之日开始计算）。

	4
	报价要求
	1.供应商的报价应包含为完成本谈判文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标报价为全费用单价。若合价计算有误，按全费用单价修改合价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，委托人概不负责。

	（1） 
	
	2.对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，委托人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。

	5
	付款方式
	合同签订后15个工作日内支付合同总金额的30%；货物送达采购人指定地点完成，并经验收合格后15个工作日内支付合同总金额的97%；质保期满后如无质量问题，一次性付清余下的3%（不计息）。

	（2） 
	
	2.乙方必须按国家有关财税规定开具发票。

	（3） 
	
	3.本项目按照项目完成进度情况支付相应的款项，具体比例在合同中约定。

	6
	验收要求
	1.履约验收时间：送货完成后，中标人应向采购人提交验收申请。采购人按验收程序组织验收。

	（4） 
	
	2.履约验收方式：中标人负责送货上门并安装、调试、试运行完成，自检合格后，出具验收结果报告移交采购人（张家界市公安局）。

	（5） 
	
	3.履约验收程序：所有货物送达采购人指定地点后采购人按要求组织验收。

	（6） 
	
	履约验收内容：采购项目全部货物如果发现产品调换、配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件或已经使用过等质量问题，采购人拒绝验货，按中标人违约处理。 

	7
	质量要求
	本次投标项目的产品和使用必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求。

	（7） 
	
	所有货物均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。

	（8） 
	
	供应商在投标及成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与委托人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得影响委托人的利益。

	8
	售后服务
	1、现场验收服务
中标方须指派至少一名具备相关资质的技术人员，赴采购方现场参与试剂盒性能验证等验收工作。
2、技术支持期限
中标方自产品最终验收合格之日起，提供为期12个月的免费技术支持服务，服务范围涵盖技术咨询、故障排查、操作指导及现场处置。
3、现场培训服务
中标方须为采购方实验室提供产品使用现场培训，培训内容包括试剂盒标准操作流程、配套仪器使用规范、质量控制要求、数据分析与管理等。
4、专项技术支持
中标方须指派1名资深技术人员，在实验室样本处理、核酸扩增、电泳检测、数据分析处理等实验全流程操作环节，以及相关的仪器设备的使用、维护与故障排查方面提供专属现场技术支持。
5、响应与到场时效
当采购方实验室提出现场技术支持需求后，中标方须在2个工作日内完成需求响应，并在5个工作日内指派符合条件的技术人员抵达现场开展工作。

	9
	保密
	1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。
2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等，未经甲方书面同意，乙方不得复制、记录或以其他方式泄露所了解的甲方的秘密。
3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
4双方约定，根据国家保密相关法律签订保密协议；如一方违反本条约定致使另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方承担全部的损失。

	10
	廉政要求
	供应商自觉遵守廉政要求，承诺在项目政府采购过程及实施阶段，遵守法律、法规及委托人相关规定，自觉接受监督。如有违法、违规行为，应承担相应的法律责任，委托人有权不予签订合同或解除合同。





