政府采购
竞争性磋商文件
采购项目名称：岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期） 

采   购   人：岳阳市云溪区水利局

采购项目编号：CGXM2026430603000014

采购计划编号：(2026)430603000015-1  
采购代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司 
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 磋商邀请

 岳阳市云溪区水利局的岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期），采购项目编号：CGXM2026430603000014，采购计划编号：(2026)430603000015-1，进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

	项目概况

岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期） 在国鼎和诚项目管理集团有限公司(岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼）获取采购文件，并于2026年9月9日09点30分（北京时间）前提交响应文件。


采购项目基本信息

1.采购项目编号：CGXM2026430603000014

2、采购项目名称：岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期） 

3、采购计划编号：(2026)430603000015-1   

4、合同履行期限：合同签订后45个日历日内完成. 
5、本项目 不 接受联合体投标。
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）

	包1
	1161962.46
	岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期）
	智慧水利综合管理平台建设，完成全区水利视频资源的云端统一纳管，构建标准化的水利数据底座，并开发基于GIS地图的“一张图”可视化应用，实现水利业务的数字化闭环管理。指挥中心音视频系统建设：作为系统的“展示窗口”，新建高清小间距LED大屏显示系统与专业数字扩声系统，并对指挥中心进行必要的局部装修改造。机房支撑环境建设：部署计算存储资源与网络安全防护设备，配套完善机柜等基础设施。
	1
	1161962.46


三、供应商资格要求：

1、供应商基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）

3、供应商特定资格条件:无
注：1、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

2、根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构在总公司授权的基础上可以以分公司名义参与磋商，竞争性磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式

1、时间：2026年8月 31 日至2026年9月7日，每天上午8:30 至12:00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：持营业执照复印件、个人身份证复印件、法定代表人身份证明复印件或者授权委托书并附法定代表人身份证明到国鼎和诚项目管理集团有限公司岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼。

3、方式：线下获取。

4、售价：0元

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、截止时间：2026年 9 月  9日9:30（北京时间） 

2、地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼） 

六、响应文件开启

1、开启时间：2026年 9 月 9 日9点30分（北京时间）

2、地点：国鼎和诚项目管理集团有限公司（岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦北栋负一楼）
七、公告期限

1、本磋商公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本磋商公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

九、磋商说明

1、本公告选项：[image: image1.wmf]表示选择，[image: image2.wmf]表示未选择。 

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、其他补充事宜

/
十一、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

（1）名称： 岳阳市云溪区水利局

（2）地址：岳阳市云溪区 

（3）联系人：丁先生   

（4）邮编：414009 

（5）电话：18627507199 

（6）电子邮箱：/

采购代理机构  

名称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

（2）地 址：岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼 

（3）联系人：李救玲  

（4）邮编：414000

（5）电话：13574769468

（6）电子邮箱：414177202@qq.com 

第二章  磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章

第1.1款
	采购项目
	岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期）  

	第二章

第2.1款
	采购人
	名  称：岳阳市云溪区水利局                             

地  址：岳阳市云溪区 

联系人：丁先生      

电  话：18627507199 

	第二章

第2.2款
	采购代理机构
	名  称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地  址：岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼 

联系人：李救玲                         

电  话：13574769468

	第二章

第2.3款
	供应商的邀请方式
	(（1）发布邀请公告     

(（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

(（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	((1)磋商通知

((2)营业执照复印件、个人身份证复印件、法定代表人身份证明复印件。

	第二章

第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：无。 

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次磋商不接受联合体。

注：1、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

2、根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构在总公司授权的基础上可以以分公司名义参与投标，竞争性磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

	第二章

第4.1款
	非实质性要求条款

允许偏离的

最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥ 10项将导致磋商无效。

	第二章

第6.1款
	联合体形式
	(不接受

(接受

	第二章

第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章

第7.1款
	现场勘察
	( 采购人不组织（如有必要，另行通知）

( 采购人组织

	第二章

第8.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；2、其他。
	( 否

( 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章

第8.2款
	 政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品:

2、环境标志产品；

3、支持中小企业
	□专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。

( 非专门面向中小企业采购：（供应商如提供有中小企业产品，响应文件必需按磋商文件对中小企业所列要求特别标注说明所投中小企业产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：

本项目在国民经济行业分类中所属行业为其它服务业，在中小企业划型标准规定中所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。

2.本项目为服务采购，在服务采购项目中，提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(1）非强制采购的节能产品和环境标志产品：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商必须提供节能或环境标志产品认证证书原件扫描打印件，未按以上要求提供认证证书原件扫描打印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购:采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为:技术部分4%、价格部分4%。

(2)非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

①货物服务采购给予小型和微型企业最终报价10%-20%的价格扣除，工程采购给予小型和微型企业最终报价6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。

②货物服务采购给予联合体最终报价4%-6%的价格扣除，工程给予联合体最终报价1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	
	商务、价格得分或总得分调整
	节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中只有部分产品满足优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除，或按该部分产品报价所占比重，对价格、技术分值按总得分值的优惠比例进行加分。

	
	政府采购支持小微企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。（详见本章附件一）

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。（详见本章附件二）

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	无

	二、磋商文件

	第二章

第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同专用条款

	第二章

第10.1款
	磋商文件的发售期限
	详见本项目磋商邀请

	第二章

第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见本项目磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章

第15.4款
	采购项目预算、最高限价
	采购项目预算：1161962.46元，最高限价：1161962.46元;供应商报价不得超过最高限价，否则为无效投标。 

	第二章

第17.1款
	保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供：

	第二章

第18.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章

第19.1款
	响应文件份数
	一正二副及电子文件一份（U盘）共3本响应文件

	四、响应文件的递交

	第二章

第20.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：

政府采购编号：

采购代理机构编号： 

包或品目名：                 

在      年   月   日   时   分之前不得启封

	第二章

第22.1款
	响应文件的递交地点
	详见本项目磋商邀请

	第二章

第30.3款
	详细的评审程序
	见附页1：评审方法

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章

第36.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省岳阳市政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章

第38.3款
	履约担保
	(不要求提供。

□要求提供，履约担保的金额为：   /  。

	五、其他规定

	第二章

第40.1款
	采购代理服务费
	本次采购代理费由采购人向招标代理机构支付人民币壹万陆仟元整（￥16000.00 元）。

	第二章

第41.1款
	企业信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1. 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2. 信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

3. 信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4. 信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5. 信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章

第41.2款
	其他规定
	根据财库〔2026〕2号第二条：强化政府采购异常低价审查 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

中小企业划分所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业

	六、专用合同条款

	第三章  合同格式条款
	发包人名称、地址 
	采购人：岳阳市云溪区水利局

地 址：岳阳市云溪区   

	
	项目现场
	采购人指定地点。

	
	履行合同的时间、地点及方式
	服务期限：合同签订后45个日历日内完成 

服务地点：指定地点

服务方式：现场服务 

	
	服务标准
	符合现行的国家、行业相关标准规范要求

	
	合同价款支付方式和条件
	硬件全部到场验收合格后支付合同总额的30%；

在项目建成竣工验收合格前，支付至实际完成总工程量的65%；
项目竣工验收合格后，经结算审核并办理竣工决算后，工程进度款支付至实际工程总造价的97%；余下3%作为质量保证保金，待缺陷责任期满后返还。

	
	伴随服务
	见第四章“采购需求”

	
	解决争议的方式
	(诉讼 

(仲裁

	
	合同未尽事项
	协商解决


 附件一

岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


附件二岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


 附件三

岳阳市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

 年    月    日
注：（供应商应当在投标文件“供应商认为需要提供的其它资料”中提供本承诺书）

附件四

政府采购竞争性磋商文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

https://hnyy.biddingloan.com/static/hnyy/manual.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工

附页1：评审方法

评审方法
通则

评审采用“综合评分法”。

评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。


评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

表1、供应商资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照副本
	提交复印件并加盖供应商公章

	2
	依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金
	提交复印件并加盖供应商公章

	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证
	法定代表人身份证明或授权委托书附法定代表人身份证明原件并加盖供应商公章，自然人提交身份证扫描件

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料并加盖供应商公章

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供证明材料并加盖供应商公章

	6
	供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明
	声明加盖供应商公章

	7
	不良信用记录查询
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。附查询截图。

	8
	特定资格条件（如有）
	提交复印件并加盖供应商公章

	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则资格审查的综合评定结果为不合格。


供应商有一项资格证明未提交，或资格证明有重大瑕疵,或提供虚假资格证明的，视为无效投标。

表2、供应商符合性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	
	响应文件满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	
	报价未超过采购预算
	
	
	
	
	

	
	递交唯一报价
	
	
	
	
	

	
	有详细报价说明表
	
	
	
	
	

	
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商。


澄清有关问题

2.2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

 澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.2.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

综合评审

磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。

响应程度、商务、技术、价格评分标准

评审因素和标准
	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	A1=10%

	2
	商务
	A2=40%

	3
	技术
	A3=50%

	∑(1+2+3)=1

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格A1
	100分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

	商务A2


	类似业绩
	30分
	供应商提供自近三年（以合同签字日期为准）以来类似项目业绩的，每个计10分，最多计30分。

注：响应文件中均需提供合同协议书加盖公章的扫描件，未按要求提供不计分。

	
	售后服务方案
	40分
	供应商提供售后服务方案，包含但不限于1、售后服务组织；2、故障响应时间及处理流程；3、定期维护计划；4、用户修改设计要求的响应措施；5、服务质量保障措施。

完全满足采购需求的计40分，欠完善或针对性欠缺的每项扣4分，有缺漏项的每项扣8分。

评审说明：1、该方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、该方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或本项目要求不一致或不匹配的，该方案内容不切实际的，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等。

2、缺漏项是指该项内容未提供对应的方案内容，或者整段内容照搬采购需求等；不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，内容前后矛盾、表述错误。

	
	供应商实力
	30分
	一、供应商应具有专业的服务团队，项目负责人和主要技术人员需具备由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的相关证书：
1、供应商项目负责人（1名）；具有信息系统项目管理师证书（高级）证书，得 3分；具有网络工程师中级及以上证书，得2分；最多计5分。
2、其他主要技术人员需具备：

2.1软件设计工程师，每提供1人计3分，最多计6分；

2.2系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网络工程师或互联网技术或传输与接入中级及以上工程师资格证。以上任一证书提供1人计2分，最多计14分。

二、为加强信息安全风险管控，供应商需为本项目配备至少1名专业的信息安全管理员，具有CISP资格证书或网络与信息安全管理员职业技能等级证书（四级及以上等级）的计5分。

注：提供以上人员有效期内证书扫描件及为其缴纳的社保证明，未按要求提供的不计分。

	技术A3


	产品质量
	28分
	1、供应商提供所投产品/服务的参数完全满足或优于采购文件技术要求的计12分。 若其中标▲出现负偏离则按2分/处进行扣分，扣完为止。负偏离是指参数不满足、响应参数不清、漏缺项。

2、为保证本项目产品、服务及信息系统的稳定性与可靠性投标人所投“数据服务器、应用服务器”产品制造商需具备较强的信息安全开发能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全开发）证书的，二级及以上计7分，一级计4分，没有不得分，提供证书扫描件并加盖供应商公章。

3、供应商所投“防火墙”产品制造商应具备国家级认可的原创漏洞挖掘与漏洞情报报送能力，（2022年度至今）每获得一项国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）年度“信息报送突出贡献单位”或“原创漏洞发现突出贡献单位”荣誉的得1.5分，本项累计最高得9分。（须提供CNVD证书复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。

	
	软件功能演示
	42分
	一、演示总体要求

1.系统演示时间不超过 15 分钟。

2.演示视频须为 MP4 格式，演示内容应基于真实可运行的系统，供应商须通过实际操作进行演示，演示界面须为真实系统界面。不得使用PPT、静态原型图、模拟动画等非真实系统形式否则不计分。

3.供应商需严格按照以下要求进行演示，确保功能可呈现、数据可验证。

二、具体评分细则

要求供应商完整演示包含但不限于以下三大功能模块。

1.智慧水利一张图（18分）

完整演示①专题图层（基于湖南省天地图，展示河道、湖泊水利要素的图层）；②基础地图操作（实现全图缩放控制、测距、测面积操作能力）；③实时监测图层（全区实时水情、雨情、工情数据列表；点击具体点位可钻取查看该点位的水位/流量/雨量变化趋势图）功能。

2、基础数据管理（12分）

完整演示①河道数据管理（河道数据新增、河道数据修改、河道数据发布、河道数据删除、河道数据查询、河道空间数据汇编）；②湖泊数据管理（湖泊数据新增、湖泊数据修改、湖泊数据发布、湖泊数据删除、湖泊数据查询、湖泊空间数据汇编）功能。

3、系统基础功能（12分）

①权限配置（支持角色菜单权限的灵活配置与增删改查，实现不同角色操作权限管控，保障平台数据安全）；②操作日志（完整记录用户登录、查询、新增、编辑、删除等操作行为，详细记录操作人、操作时间、操作模块、操作内容等信息实现操作全程可追溯、可审计）

以上 3 项功能演示过程流畅，系统响应及时，无明显卡顿或操作失误，且演示内容完整，讲解逻辑清晰，重点突出，能够准确说明各功能模块的业务价值和设计思路的计 42分，有缺漏项或不满足扣 6分；存在功能不完整、可操作性不强、整体交互体验差的每处扣3分，扣完为止，未提供的不计分。

	
	总体建设方案
	30分
	供应商根据项目实际情况，提供切合实际的总体建设方案,包括1、项目的需求理解与分析；2、与第三方接口对接方案；3、风险管理方案；4、空间数据处理方案；5、实时监测与视频元数据处理方案；6、数据采集与清洗、备份方案。所提供的方案完全满足采购需求的计30分。
评审说明：1、该方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、该方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或本项目要求不一致或不匹配的，该方案内容不切实际的，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等。该方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2分。

2、缺漏项是指该项内容未提供对应的方案内容，或者整段内容照搬采购需求等；不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，内容前后矛盾、表述错误。该方案有缺漏项或不合理的每项扣5分。

	合计
	100
	

	说明：1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页（若有）、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

2、如评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


评分准则

评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和，评分按以下计算汇总供应商最后得分。其计算公式如下：

评审总得分＝F磋商报价+F商务+F技术

F商务：各评委商务评分的算术平均值；

F技术：各评委技术评分的算术平均值。
（3）记分、计算规则

A、每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

B、有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：

① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；

③ 无记分；

④ 其它明显不合理记分。

推荐成交候选供应商

按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。当排名第一的成交候选供应商存在并列情况时，由磋商小组采取随机抽取的方式确定排序。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

本次磋商推荐的成交候选供应商磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商邀请，供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

 3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4） 在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（5）法律法规或磋商文件规定的其他情形。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
10.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10. 磋商文件的发售期限
10.1磋商文件的发售期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 
磋商响应声明

湖南省资格承诺函

供应商的资格证明材料

参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

技术/商务响应与偏离表

服务方案

提供政府采购政策产品等证明材料

报价一览表及报价文

供应商认为需要提供的其它资料

最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

16.3 证明工程建设与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）工程量清单；

（2）质量保证说明。

17.保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其授权代表签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

23.供应商资格审查

23.1根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序

24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）磋商文件其他规定的

（5）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

28.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

29.磋商

29.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商文件中采购需求及相关重要条款未发生修改的情况下，供应商的最后报价不得高于首次响应文件中的报价。否则视为无效响应。

磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除或加分情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其授权代表签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

30.综合评审

30.1本项目采用“综合评分法”进行评审，“综合评分法”是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

30.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

30.3详细的评审程序见【磋商须知前附表】。
31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商符合本章第8.1款、第8.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第8.1款、第8.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.5 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

40. 采购代理服务费

40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表。

41.2磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。

第三章   政府采购合同格式

第一节 合同协议书

采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定：   无  。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同

（6）谈判文件

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
	甲方（公章）

法定代理人：           
委托代理人：

电      话：

传      真：
	乙方（公章）

法定代理人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开 户 银 行：

账       号：

	采购代理机构（盖章）：

经办人（签字）：

联系电话：

签订时间：
	监管方：

委托代理人：

联系电话：




二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（服务类）

服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。
三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款（服务类）

服务类政府采购合同专用条款参照（货物类）专用条款的格式和相关内容，根据项目的实际情况，按照服务内容、服务要求、服务期限、服务流程、考核方式等内容进行编制。

第四章  采购需求

一、项目名称：岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期）

二、项目背景介绍： 

当前云溪区水利局已建系统主要有云溪区山洪灾害防御中心信息化平台、云溪区双花水库信息化平台、云溪区堤委会智慧灌区综合管理平台等，本期项目建成后，拟将上述系统数据进行统一汇聚。

1、云溪区山洪灾害防御中心信息化平台；云溪区山洪灾害防御中心信息化平台是全区防洪减灾体系的重要组成部分，当前平台主要具备基础的雨水情自动监测功能，通过布设雨量站、水位站等监测设备，实现了对重点区域降雨量、河道水位等关键指标的实时监测。目前基本建立了覆盖重点山洪灾害危险区的监测预警网络。根据岳阳市水利局工作部署，云溪区作为有防治任务的7个县市区之一，已完成了 79 处山洪灾害危险地点防御预案的修订完善工作，并在10个村、社区完成了“十个一”群测群防体系建设，初步形成了“监测-预警-响应-反馈的山洪灾害防御工作机制。

2、云溪区双花水库信息化平台:双花水库作为云溪区重要的水利枢纽工程，其信息化建设起步较早，目前已建成基础的水情自动测报系统和视频监控系统。平台实现了水库水位、雨量、库容等关键参数的自动采集和传输，为水库安全运行调度提供了基础数据支撑。

3、云溪区堤委会智慧灌区综合管理平台；云溪区堤委会区是全区重要的农业灌溉区域，其信息化建设处于起步阶段。目前主要完成了部分骨干渠道的流量监测和部分泵站的自动化控制改造，初步实现了灌溉用水的计量管理。

三、项目具体实施目标：

云溪区智慧水利综合管理平台依托标准化架构设计，整合全域水利视频资源基础数据及监测数据，构建“感知-汇聚-治理-应用-管理”全流程功能体系，实现水利业务的数字化、可视化、智能化管控，为水利监管、应急处置、决策指挥提供全方位支撑，严格遵循分层解耦、服务化、标准化等架构设计原则，保障系统高效协同、安全可靠、可扩展。

平台作为全域水利管理的核心载体，整合视频监控云服务感知数据、各类水利基础数据及监测数据，构建统一的数据底座、应用载体与管理体系，实现水利业务的数字化、可视化、智能化管控。

四、采购清单

4.1汇总清单

	序号
	分项名称

	
	

	1
	定制软件开发（具体要求详见4.1.1）

	2
	服务购置（具体要求详见4.1.2）

	3
	设备购置（具体要求详见4.1.3）

	4
	数据处理（具体要求详见4.1.4）

	5
	成品软件购置（具体要求详见4.1.5）

	6
	信息系统集成

	7
	配套基础设施建设（具体要求详见4.1.6）

	8
	建设期租赁（具体要求详见4.1.7）


4.1.1定制软件开发功能描述

	编号
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	功能点计数项名称

	1
	空间数据导入
	空间数据入库
	批量导入
	支持 SHP/GDB/GeoJSON/CDD 格式 / KML 格式批量导入入库

	2
	
	
	
	记录要素时间

	3
	
	
	更新记录
	记录要素业务信息

	4
	
	
	地图服务
	动态发布服务（WMS/WFS 服务接入）

	5
	
	
	
	湖南省天地图接入

	6
	
	GIS 图层发布
	图层发布
	河道数据图层发布

	7
	智慧水利一张图
	基础地图接入
	地图切换
	电子底图图层切换

	8
	
	
	地图操作
	地图平移

	9
	
	
	
	全图控制

	10
	
	
	
	测距

	11
	
	
	
	测面积

	12
	
	
	
	标注

	13
	
	行政区划图层
	行政区划图层
	查看区、街道/村行政区划查看和检索

	14
	
	
	
	查看某行政区划下包含河湖、水利设施、水文信息时可高亮显示

	15
	
	水利基础设施图层
	河道图层
	河道图层列表；

	16
	
	
	
	根据名称检索河道并在图层可高亮显示；

	17
	
	
	
	点击河道查看详情；

	18
	
	
	湖泊图层
	湖泊图层列表；

	19
	
	
	
	根据名称检索湖泊并在图层可高亮显示；

	20
	
	
	
	点击湖泊查看详情；

	21
	
	
	水库图层
	水库图层列表；

	22
	
	
	
	根据名称检索水库并在图层可高亮显示；

	23
	
	
	
	点击水库查看详情；

	24
	
	
	堤防图层
	堤防图层列表；

	25
	
	
	
	根据名称检索堤防并在图层可高亮显示；

	26
	
	
	
	点击堤防查看详情；

	27
	
	
	灌区图层
	灌区图层列表；

	28
	
	
	
	根据名称检索灌区并在图层可高亮显示；

	29
	
	
	
	点击灌区查看详情；

	30
	
	
	蓄滞洪区图层
	蓄滞洪区图层列表；

	31
	
	
	
	根据名称检索电排站并在图层可高亮显示；

	32
	
	
	
	点击蓄滞洪区查看详情；

	33
	
	
	山塘图层
	山塘图层列表；

	34
	
	
	
	根据名称检索山塘并在图层可高亮显示；

	35
	
	
	
	点击山塘查看详情；

	36
	
	
	堤垸图层
	堤垸图层列表；

	37
	
	
	
	根据名称检索堤垸并在图层可高亮显示；

	38
	
	
	
	点击堤垸查看详情；

	39
	
	
	泵站图层
	泵站图层列表；

	40
	
	
	
	根据名称检索泵站并在图层可高亮显示；

	41
	
	
	
	点击泵站查看详情；

	42
	
	
	水闸图层
	水闸图层列表；

	43
	
	
	
	根据名称检索水并在图层可高亮显示；

	44
	
	
	
	点击水查看详情；

	45
	
	
	撇洪渠图层
	电排站图层列表；

	46
	
	
	
	根据名称检索电排站并在图层可高亮显示；

	47
	
	
	
	点击电排站查看详情；

	48
	
	
	排涝渠道图层
	电排站图层列表；

	49
	
	
	
	根据名称检索电排站并在图层可高亮显示；

	50
	
	
	
	点击电排站查看详情；

	51
	
	
	河湖管理范围图层
	河湖管理范围矢量图展；

	52
	
	
	
	根据名称检索河或湖在图层可高亮显示；

	53
	
	
	
	点击河湖范围查看详情；

	54
	
	实时监测图层
	实时水情
	实时水情图层列表；

	55
	
	
	
	实时点位时间段变化可视化趋势图；

	56
	
	
	
	实时点位时间段水情水位/流量/水势详情数据表；

	57
	
	
	实时雨情
	实时水情图层列表；

	58
	
	
	
	实时点位时间段变化雨情趋势图；

	59
	
	
	
	实时点位时间段雨情降雨、时间段详情数据表

	60
	
	
	实时工情
	实时工情图层列表；

	61
	
	
	
	工程运行调度：水库实时当前的入流、出流流量等

	62
	
	
	
	水闸门启闭状态；

	63
	
	视频监控图层
	视频监控图层
	视频监控图层列表；

	64
	
	
	
	视频监控分级钻取；

	65
	
	
	
	视频监查看实时视频；

	66
	
	可视化报表
	可视化报表
	区域水利基础设施统计图

	67
	
	
	
	视频监控分类运行状态统计图

	68
	
	
	
	实时预警统计数据分类统计图

	69
	
	实时预警提醒
	预警
	水情异常预警

	70
	
	
	
	雨情异常预警

	71
	
	
	
	工情异常预警

	72
	
	
	
	监控设备状态异常预警

	73
	
	个人设置
	个人中心
	个人资料查看

	74
	
	
	
	个人资料维护

	75
	
	
	退出登陆
	提供安全退出登录功能，防止账号信息泄漏

	76
	
	
	消息中心
	整合各类消息通知，重点包含设备告警相关信息

	77
	基础数据管理
	基础数据管理
	河道数据管理
	河道数据新增

	78
	
	
	
	河道基础数据修改

	79
	
	
	
	河道基础数据发布

	80
	
	
	
	河道数据删除

	81
	
	
	
	河道数据查询

	82
	
	
	
	河道空间数据标绘

	83
	
	
	湖泊数据管理
	湖泊数据新增

	84
	
	
	
	湖泊数据修改

	85
	
	
	
	湖泊数据发布

	86
	
	
	
	湖泊数据删除

	87
	
	
	
	湖泊数据查询

	88
	
	
	
	湖泊空间数据标绘

	89
	
	
	水库数据管理
	水库数据新增

	90
	
	
	
	水库数据修改

	91
	
	
	
	水库数据发布

	92
	
	
	
	水库数据删除

	93
	
	
	
	水库数据查询

	94
	
	
	
	水库空间数据标绘

	95
	
	
	堤坊数据管理
	堤坊数据新增

	96
	
	
	
	堤坊数据修改

	97
	
	
	
	堤坊数据发布

	98
	
	
	
	堤坊数据删除

	99
	
	
	
	堤坊数据查询

	100
	
	
	
	堤防空间数据标绘

	101
	
	
	灌区数据管理
	灌区数据新增

	102
	
	
	
	灌区数据修改

	103
	
	
	
	灌区数据发布

	104
	
	
	
	灌区数据删除

	105
	
	
	
	灌区数据查询

	106
	
	
	
	灌区空间数据标绘

	107
	
	
	蓄滞洪区数据管理
	蓄滞洪区数据新增

	108
	
	
	
	蓄滞洪区数据修改

	109
	
	
	
	蓄滞洪区数据发布

	110
	
	
	
	蓄滞洪区数据删除

	111
	
	
	
	蓄滞洪区数据查询

	112
	
	
	
	蓄滞洪区空间数据标绘

	113
	
	
	山塘数据管理
	山塘数据新增

	114
	
	
	
	山塘数据修改

	115
	
	
	
	蓄滞洪区数据发布

	116
	
	
	
	山塘数据删除

	117
	
	
	
	山塘数据查询

	118
	
	
	
	山塘空间数据标绘

	119
	
	
	堤垸数据管理
	堤垸数据新增

	120
	
	
	
	堤垸数据修改

	121
	
	
	
	蓄滞洪区数据发布

	122
	
	
	
	堤垸数据删除

	123
	
	
	
	堤垸数据查询

	124
	
	
	
	堤垸空间数据标绘

	125
	
	
	泵站数据管理
	泵站数据新增

	126
	
	
	
	泵站数据修改

	127
	
	
	
	泵站数据发布

	128
	
	
	
	泵站数据删除

	129
	
	
	
	泵站数据查询

	130
	
	
	
	泵站点位数据标绘

	131
	
	
	水闸数据管理
	水闸数据新增

	132
	
	
	
	水闸数据修改

	133
	
	
	
	水闸数据发布

	134
	
	
	
	水闸数据删除

	135
	
	
	
	水闸数据查询

	136
	
	
	
	泵站点位数据标绘

	137
	
	
	撇洪渠数据管理
	撇洪渠数据新增

	138
	
	
	
	撇洪渠数据修改

	139
	
	
	
	撇洪渠数据发布

	140
	
	
	
	撇洪渠数据删除

	141
	
	
	
	撇洪渠数据查询

	142
	
	
	
	撇洪渠空间数据标绘

	143
	
	
	排涝渠数据管理
	排涝渠道数据新增

	144
	
	
	
	排涝渠道数据修改

	145
	
	
	
	撇洪渠数据发布

	146
	
	
	
	排涝渠道数据删除

	147
	
	
	
	排涝渠道数据查询

	148
	
	
	
	排涝渠道空间数据标绘

	149
	
	
	水情数据管理
	水情数据查询列表

	150
	
	
	
	水情数据查看详情

	151
	
	
	雨情数据管理
	雨情数据查询列表

	152
	
	
	
	雨情数据查看详情

	153
	
	
	工情数据管理
	工情数据查询列表

	154
	
	
	
	工情数据查看详情

	155
	
	
	视频设备管理
	视频设备查询列表

	156
	
	
	
	视频设备查询详情

	157
	
	
	行政区划数据管理
	行政区划数据添加

	158
	
	
	
	行政区划数据修改

	159
	
	
	
	行政区划数据查询

	160
	
	
	
	行政区划数据删除

	161
	第三方
接口对接
	云溪区山洪防御中心信息化平台
	实时水位监测
	实时水位监测数据对接

	162
	
	云溪区堤委会智慧灌区综合管理平台
	灌区水位监测
	灌区水位监测数据对接

	163
	
	云溪区双花水库信息化平台
	水库水位监测
	水库水位监测数据对接

	164
	
	政务数据共享接口
	
	共享数据对接

	165
	系统配置和管理
	用户管理
	账号管理
	添加账号

	166
	
	
	
	编辑账号

	167
	
	
	
	禁用账号

	168
	
	
	
	批量导入账号

	169
	
	
	账号配置
	配置部门

	170
	
	
	
	配置角色

	171
	
	权限控制
	角色管理
	新增角色

	172
	
	
	
	删除角色

	173
	
	
	
	复制角色

	174
	
	
	权限配置
	菜单权限配置

	175
	
	
	
	数据权限配置

	176
	
	
	
	区域权限配置

	177
	
	日志管理
	操作日志
	记录登录操作

	178
	
	
	
	记录编辑操作

	179
	
	
	
	记录查询操作

	180
	
	
	日志功能
	日志检索

	181
	
	
	
	日志分页

	182
	
	
	
	日志多维度筛选

	183
	
	系统配置
	基础配置
	配置平台名称

	184
	
	
	
	配置 LOGO

	185
	
	
	配置管理
	配置组织架构

	186
	
	
	
	数据回滚

	187
	
	
	
	数据备份

	188
	
	预警阀值设置
	水情预警阀值
	水情预警阀值添加

	189
	
	
	
	水情预警阀值修改

	190
	
	
	雨情预警阀值
	雨情预警阀值添加

	191
	
	
	
	雨情预警阀值修改

	192
	
	
	工情预警阀值
	水工情预警阀值添加

	193
	
	
	
	水工情预警阀值修改


备注：分项报价时可合并成“定制软件开发”一项进行报价。

4.1.2服务购置清单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	视频汇聚
	提供国标视频设备的平台接入汇聚服务
	项
	1
	提供400路视频国标接入。服务期（3年）

	2
	视频存储
	提供接入的视频的3天云存储服务
	项
	1
	服务期（3年）

	3
	视频云平台
	提供用于查看、分级管理视频设备的视频云平台服务
	项
	1
	服务期（3年）

	4
	手机端App
	提供移动端查看视频实况、回看的App
	项
	1
	服务期（3年）


4.1.3设备购置清单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	一
	指挥中心音视频系统建设

	1
	LED大屏显示系统

	1.1
	视频工作站
	1.CPU：国产单颗处理器，≥8 核，主频≥2.7GHz；
▲2.显卡：≥2GB 独立显卡，兼容国产操作系统；
3.内存：≥16GB DDR4 及以上；
4.硬盘：≥512GB M.2 NVME 固态硬盘；
5.显示器：≥23 英寸，1080P 高清护眼液晶显示器；
6.标配原装键鼠套装；
7.操作系统：国产操作系统；
8.服务：提供三年免费整机硬件保修服务。
	台
	1
	

	1.2
	户内全彩LED屏（3.94米*1.92米）
	▲1、像素点间距：≤1.538mm；
2、模组尺寸：320mm*160mm；
3、支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；
4、因磨耗引起的雾度≤1.30％；
5、摩擦起电电压：≤100V；
6、显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡；
7、显示屏高亮效率：≥99％；
8、色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015。
	平方米
	7.57
	

	1.3
	发送盒
	1、支持 DVI、HDMI、SDI等信号输入；
2、支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，1040万像素带载，20网口输出、4光口输出；最高8192像素、最宽16384像素；
3、支持6图层画面窗口任意布局；
4、标配:HDMI2.0*1(+Loop)、DVI*4、SDI-3G*1(+Loop)；选配：SDI-12G(+Loop)或 DP1.2；
5、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 。
	台
	1
	

	1.4
	接收卡
	1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用8个标准 HUB320接口，稳定性高、安装方便；
2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示；
3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；
4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；
	张
	16
	

	1.5
	开关电源
	1.额定输入电压：200-240VAC;
2.输入频率：50Hz；
3.冷启动冲击电流：60A；
4.效率≥86%；
5.空载功耗：5W；
6.额定输出电压：4.5±0.13VDC;
7.额定输出电流：0～40A。
	个
	45
	

	1.6
	同步控制处理器
	1、系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换。
2、支持节点状态显示，可显示输入源分辨率、温度、运行时间以及IP地址的信息。
3、支持同时编码不少于3路独立H.264/H.265码流，码流分辨率各不相同。
4、3840*2160@30Hz（4K）、1920*1080@60Hz（2K）视频最低传输带宽不大于1Mbps。
5、支持设备状态、信号源输入状态以及告警信息查询；支持查看系统拓扑、设备链路以及节点状态连接。
	台
	1
	

	1.7
	分布式可视化管理软件
	1、采用国产化自主可控平台，主要零部件采用国产化自主可控品牌产品。
▲2、ARM 64位内嵌式处理器，主频≥1.8GHz的；内存≥3G；存储内存≥32G；
3、不低于支持8个多功能串口（RS232/485/422），支持8个IR红外接口，支持8个I/O接口，支持10个弱电继电器，支持2个以太网网口，支持4路24v输出供电。
4、支持B/S架构，支持B/S端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。支持PC/linux/安卓系统/苹果IOS系统/国产系统操控和管理。
5、支持添加和管控多种设备，支持视频设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器，对设备进行统一集中管控； 
6、支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能。
	台
	1
	

	1.8
	分布式交换机
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；
2.配置接口≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个万兆SFP+口；
	台
	1
	

	1.9
	屏体线缆
	1、屏体内部辅助线材：16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线；
2、3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子；
3、成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线。
	平方米
	7.57
	

	1.10
	六类网线
	符合CAT6标准，无氧铜，带十字骨架，阻燃PVC外皮，305米/箱
	箱
	1
	

	1.11
	电源线
	屏体到LED配电箱电源线VV4㎡单芯线缆
	米
	200
	

	1.12
	钢结构+包边装饰
	屏体采用前维护安装方式：主受力部位以镀锌方管作结构支撑，包边以不锈钢材质作装饰，颜色根据现场环境确认。
	平方米
	7.57
	

	2
	音频扩声系统

	2.1
	主音箱
	1.额定功率：≤300W
2.音箱材质：采用≥15mm中纤板
3.最大声压级：122dB
4.尺寸：≤590*382*380mm
5.单元配置：10寸50芯170磁低音单元；1.3寸34芯高音单元
6.连接方式：2xNL4 Speakon
7.吊挂方式：底部支撑，顶部侧面吊挂
	只
	4
	

	2.2
	功放
	1.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；
2.三种灵敏度选择开关；
3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；
4.多种模式选择：立体声、桥接、单声道；
	台
	1
	

	2.3
	调音台
	1.线路输入时的最大增益：≥20dB；
2.传声器输入时的最大增益：≥50dB；
3.频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)；
4.输入电源： AC220V 50Hz；
5.等效输入噪音：≤-110dBm      
6.效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调；
7.整机功率：≤ 40W；
	台
	1
	

	2.4
	反馈抑制器
	1.内置数字压限器:可提高拾音的距离；
2.内置10段图示均衡器：频率控制更精确；
3.各功能可通过本机或连接电脑设置；
4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质；
5.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫；
6.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；
7.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号；
8.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；
	台
	1
	

	2.5
	无线手持
	1.UHF频段传输信号，频率范围：640MHz-690MHz；
2.背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出以及1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备；
3.四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；
4.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；
5.高保真超心型指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM；
6.使用距离: 空旷环境：150-200米；  复杂环境：50-100米
7.各通道配备独有的ID号，每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号
	套
	2
	

	2.6
	电源时序器
	1.前面板配1路USB 5V直流电源输出；
2.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒；
3.短路触发开关；
4.8路独立断电开关，自由关闭打开电源；
5.进线采用安全方便的30A端子座；
6.前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电；
7.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头；
	台
	1
	

	2.7
	数字音频处理器
	1.每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器
2.标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书；
3.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB
4.外置GPIO接口
5.RS485接口，电脑软件控制和中控功能
6.液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能
7.支持线控盒控制
8.立体声USB声卡功能，支持播放和录音
	台
	1
	

	2.9
	音响机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1200
	台
	1
	

	2.10
	音响吊架
	音箱壁挂支架
	对
	2
	

	2.11
	音响线
	ZBN-RVV-2X2.5
	卷
	1
	

	2.12
	高清线
	原装10米
	条
	1
	

	2.13
	音频线
	3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	条
	10
	

	2.14
	卡侬线
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	个
	10
	

	2.15
	音箱接头
	长尾专业插
	个
	4
	

	2.16
	光纤线
	25米
	根
	1
	

	2.17
	HDMI线
	3米
	根
	1
	

	3
	综合布线系统

	3.1
	六类网线
	符合CAT6标准，无氧铜，带十字骨架，阻燃PVC外皮，305米/箱
	箱
	1
	

	3.2
	网络信息面板
	86型面板，含六类RJ45模块，白色，适配标准底盒
	个
	1
	

	3.3
	86型底盒
	标准86型接线盒，PVC或金属材质，明装/暗装通用
	个
	1
	

	3.4
	24芯光缆
	室外/室内单模层绞式，含钢丝加强芯，阻燃护套，G.652D
	米
	100
	

	3.5
	终端盒、尾纤
	壁挂式24口终端盒，含LC接口单模尾纤、熔接盘、耦合器
	套
	1
	

	3.6
	千兆光纤收发器
	单模双纤，SC接口，传输距离≥20km，含电源适配器
	对
	1
	

	3.7
	PVC槽盒
	全新硬质聚氯乙烯 (PVC)，16mm×10mm 或 20mm×10mm，阻燃等级 V-0级 / V-1级
	项
	1
	

	3.8
	PDU
	1.适配 42U 标准机柜，0U 垂直安装
2.输入：AC220V 50Hz，额定 16A，功率≥3500W
3.输入：16A 工业插头，线长 3 米
4.输出：12 位国标 / C13 混用插座
5.一体式全铜排，阻燃 V0 级，带过载、防雷、短路保护
6.具备 3C、CE 认证
	个
	1
	

	3.9
	辅材及安装件
	含水晶头（1盒）、理线架、膨胀螺丝、标签纸、扎带等
	批
	1
	

	二
	机房建设

	1
	服务器设备

	1.1
	数据服务器
	1.规格：2U 机架式，纯国产品牌；
2.CPU：≥2 颗国产处理器，单颗≥8 核，主频≥2.5GHz；
3.内存：≥32G DDR4 ECC 容错内存，支持后期扩展；
▲4.硬盘：≥1T M.2 NVME 企业级固态；≥2T 3.5 寸 SATA 企业级机械盘；
5.阵列卡：SAS RAID 卡，缓存≥1G，支持 RAID0/1/5/10；
6.板载网卡：≥4 个千兆电口以太网口；
7.电源：≥550W 1+1 冗余双电源；
8.管理：支持 IPMI 远程管理，标配简体中文版服务器管理软件；
9.结构：整机模块化设计，免工具拆卸维护；
10.系统：国产操作系统；
11.服务：三年免费整机硬件保修。
	台
	1
	

	1.2
	应用服务服务器
	1.规格：2U 机架式，纯国产品牌；
▲2.CPU：≥1颗国产处理器，单颗≥8 核，主频≥2.5GHz；
3.内存：≥16G DDR4 ECC 容错内存，支持后期扩展；
4.硬盘：≥2T 3.5 寸 SATA 企业级机械盘；；
5.阵列卡：SAS RAID 卡，缓存≥1G，支持 RAID0/1/5/10；
6.板载网卡：≥4 个千兆电口以太网口；
7.电源：≥550W 1+1 冗余双电源；
8.管理：支持 IPMI 远程管理，标配简体中文版服务器管理软件；
9.结构：整机模块化设计，免工具拆卸维护；
10.系统：国产操作系统；
11.服务：三年免费整机硬件保修。
	台
	1
	

	2
	安全设备

	2.1
	防火墙
	1.采用国产硬件平台 + 国产安全操作系统；
2.19 英寸 1U 机架式，符合信创安全可靠要求；
3.标配≥1 个电源，支持扩展双冗余电源；
4.固定接口：≥4 个千兆电口，≥1 个 MGMT 管理口、1 个 Console 调试口、1 个 USB 接口；
▲5.性能要求：整机吞吐量≥2G，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，应用层吞吐量≥3.2G，威胁防护吞吐量≥1.5G
6.VPN 配置：实配SSL-VPN并发授权≥100个（最大支持≥1000个），默认支持IPSec-VPN隧道≥4000个，支持国产加密算法，保障政务数据传输安全；
7.支持防火墙、应用识别、入侵防御、防病毒基础安全功能；
8.标配特征库，提供三年整机硬件保修服务。
	台
	1 
	

	3
	其他设备及辅材

	3.1
	机柜
	1、标准42U服务器机柜，尺寸大小600*800*2000；
2、配备PDU：垂直安装（0U），铝合金外壳；输入32A/220V，线长3米（配32A工业插头）；
3、输出含12位10A国标五孔+2位16A国标三孔。
	台
	1 
	


4.1.4数据处理清单

	序号
	名称
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	1
	河道划界图层
	1、空间数据标绘：根据最新数据，对各项空间数据、点位数据进行空间标绘更新，统一空间坐标；
2、空间信息收集：收集各空间及点位数据具体信息，实现信息电子化；
3、数据质量检查：地质图拓扑错误检查、图元属性结构与正确性检查；
4、符号库统一：符号库关联与合并；
5、数据批量入库；
6、空间数据关联；
	1 
	幅
	数据格式MapGIS/ArcGIS

	2
	湖泊划界图层
	
	1 
	幅
	

	3
	水库划界图层
	
	1 
	幅
	

	4
	蓄洪区划界图层
	
	1 
	幅
	

	5
	视频点位图层
	
	1 
	幅
	

	6
	涵闸图层
	
	1 
	幅
	

	7
	泵站图层
	
	1 
	幅
	

	8
	堤防图层
	
	1 
	幅
	

	9
	堤垸图层
	
	1 
	幅
	

	10
	灌区图层
	
	1 
	幅
	

	11
	河湖管理范围图层
	
	1 
	幅
	

	12
	电排图层
	
	1 
	幅
	

	13
	水情监测图层
	
	1 
	幅
	

	14
	雨情监测图层
	
	1 
	幅
	

	15
	工情监测图层
	
	1 
	幅
	


4.1.5成品软件购置清单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	防病毒管理系统
	1.具备病毒查杀、实时监控、木马查杀功能；
2.具备防黑客攻击、防恶意网站、防恶意下载、防盗号、防诈骗功能；
3.具备文件监控、U 盘监控实时防护功能；
4.拥有基础引擎、决策引擎、云查杀引擎、基因引擎；
	点
	2
	


4.1.6配套基础设施建设清单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	会议室储物柜拆除
	原有会议室储物矮柜2个拆除4.75*0.44*0.8 、4.4*0.44*0.8
	项
	1
	

	2
	原财务室档案柜拆除
	原财务室2排档案柜拆除4.4*0.4*2.6、6.3*0.4*2.6
	项
	1
	

	3
	隔墙拆除
	拆除面积6.3*2.6*2+3.4*2.6
	项
	1
	

	4
	拆除后墙体恢复
	拆除后轻质墙板恢复、904涂料、墙漆
	项
	1
	

	5
	拆除后垃圾转运
	拆除后垃圾转运下楼、建筑垃圾外运10km、处理
	项
	1
	


4.1.7建设期租赁清单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	通信链路租赁
	岳阳市云溪区堤委会-岳阳市云溪区水利局
1. 链路类型：提供点到点专用通信链路，数据不经过公网互联网，实现内网专用传输。
2. 带宽性能：提供20M独享对称带宽，带宽利用率高，无抖动、无拥塞。
3. 传输性能：链路时延≤5ms，误码率≤1×10⁻⁹，丢包率≤0.01%。
4. 网络可靠性：链路可用率≥99.95%，支持物理链路冗余、环网保护或SDH/PTN/OTN保护机制。
5. 拓扑支持：支持点对点、点对多点链路组网，可实现多节点互联。
6. 安全性：物理链路专用隔离，数据传输封闭安全，无外网渗透风险。
	条
	1
	租赁期1年

	2
	通信链路租赁
	岳阳市云溪区双花水库-岳阳市云溪区水利局
1. 链路类型：提供点到点专用通信链路，数据不经过公网互联网，实现内网专用传输。
2. 带宽性能：提供20M独享对称带宽，带宽利用率高，无抖动、无拥塞。
3. 传输性能：链路时延≤5ms，误码率≤1×10⁻⁹，丢包率≤0.01%。
4. 网络可靠性：链路可用率≥99.95%，支持物理链路冗余、环网保护或SDH/PTN/OTN保护机制。
5. 拓扑支持：支持点对点、点对多点链路组网，可实现多节点互联。
6. 安全性：物理链路专用隔离，数据传输封闭安全，无外网渗透风险。
	条
	1
	租赁期1年

	3
	互联网专线
	1. 接入方式：采用光纤接入，支持静态公网IP地址配置。
2. 带宽性能：提供1000M下行速率的独享带宽，无带宽共享、无带宽限速。
3. 网络时延：省内节点时延≤10ms，丢包率≤0.1%。
4. 网络可用性：年度网络可用率≥99.9%，具备网络冗余及故障自动倒换能力。
5. 传输安全：支持基础网络安全防护，可提供公网IP段及路由配置服务。
	条
	1
	租赁期1年


五、项目实施要求

1、工期要求：合同签订后45个日历日内完成。

2、项目应配备足够的专业技术人员队伍，保障实施与售后服务的质量。

3、付款方式：

（1）硬件全部到场验收合格后支付合同总额的30%；

（2）在项目建成竣工验收合格前，支付至实际完成总工程量的65%；
（3）项目竣工验收合格后，经结算审核并办理竣工决算后，工程进度款支付至实际工程总造价的97%；余下3%作为质量保证保金，待缺陷责任期满后返还。
注：本项目为交钥匙工程，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料购置，产品运输保险保管、施工安装、质保期免费保修维护及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标商免费提供，采购人不再支付任何费用。

六、第三方接口对接要求

云溪区目前已建成云溪区山洪防御中心信息化平台、云溪区堤委会智慧灌区综合管理平台、云溪区双花水库信息化平台等多个水利相关信息化系统，各平台分别承担着水位监测、雨量监测、预警发布、灌区调度、水库运行监管等核心职能。为整合现有水利数据资源，确保各类监测数据实时、准确汇入智慧水利综合管理平台，同时，保证本次智慧水利综合管理平台建设完成后能够与政务信息系统实现数据共享，供应商需提供第三方接口对接方案，保障数据传输安全可靠及时。

七 、设备质量保证要求

1、成交供应商提供的产品应符合国家质量检测标准。

2、项目整体免费质保期要求一年。若清单参数中有高于一年保质期的，以参数要求为准。超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买，未在磋商报价表中单列其费用的，按照签订合同时签订的保修条款进行保修。

3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

八、售后服务及培训要求

1、项目维护。包含但不限于以下内容。

1）定期维护计划

2）设备软硬件故障等突发事件的应急预案

3）对用户修改设计要求的响应措施。

2、技术支持

1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

1）提供 7×24 小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4、成交供应商应严格按质按量完成本项目，由成交供应商自身原因（除不可抗力外）造成的质量安全问题及安全事故，由成交供应商承担，采购人概不负责。

九、验收标准

1、货物验收须按国家标准和竞争性磋商文件要求进行。验收费用由成交供应商承担， 验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因 造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

第五章  响应文件组成

目 录

一、磋商响应声明

二、湖南省政府采购供应商资格承诺函

三、供应商的资格证明材料

四、参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

五、技术/商务响应与偏离表


六、服务方案

七、提供政府采购政策产品等证明材料

八、报价一览表及报价文件

九、供应商认为需要提供的其它资料

十、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
采购项目编号：CGXM2026430603000014

采购计划编号：(2026)430603000015-1
采购代理机构：                      

供应商名称                         

磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了               （项目名称）的竞争性磋商文件（政府采购编号：           ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式    份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               

2、我单位直接控股的其他单位如下：               

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

6、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2) 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

7、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

8、我单位无以下不良信用记录情形：

（1）、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

（2）、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注： “良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第8条情形。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：                           

法定代表人或其委托代理人 (签字)：                               

日期：      年   月   日

法定代表人身份证明

法定代表人（或负责人）身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


附：法定代表人身份证复印件或影印件
供应商名称(盖单位章)：                           
日期：      年   月   日

注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。

法定代表人授权书

法定代表人（或负责人）授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：授权代表身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件

	授权人身份证（正面）复印件
	授权人身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或负责人（签字或签章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、湖南省政府采购供应商资格承诺函

 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□   中型□      小型□       微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

                                                 公司（单位）名称（盖章）

                                                     年   月   日                 

 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

三、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人或负责人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	按第一章 “供应商的资格要求”及第二章第41.2要求提供提供相关的资料。


文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

（1）供应商提供营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料或自行承诺。

（3）提交法定代表人（负责人）身份证明原件或者法定代表人（负责人）授权委托书原件并附法定代表人（负责人）身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（上年度财务审计报告等）或自行承诺；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

备注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

四、参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

致                      (采购人或采购代理机构)：

 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：                       
法定代表人或授权代表(签字)：                 
日期：      年   月   日
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

其它证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对竞争性磋商文件的所有采购需求条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

六、项目服务方案

服务方案应包括：根据评审标准进行编制服务方案。格式自拟。
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

项目组主要人员简历表
项目组主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

七、提供政府采购政策产品等证明材料

 中小企业声明函
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于    ，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于     ，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

八、报价一览表及报价文件

报价一览表
报价一览表

	项目名称
项目名称
	 岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期）  
	采购项目编号 
	CGXM2026430603000014 

	
	
	采购计划编号
	(2026)430603000015-1

	品目分类编码
	 C16010500-信息安全软件开发服务

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	服务时间
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日

附件9-1

分项价格表 （服务）

目名称：                                                     金额单位：元

	分项项目名称
	项目特征描述
	规格
	型号
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：
	
	


注：供应商可根据采购清单的内容，自行进行分项报价，格式自拟。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
九、供应商认为需要提供的其它资料
十、最后报价

	项目名称
项目名称
	 岳阳市云溪区智慧水利综合管理平台项目（一期）  
	 采购项目编号
	CGXM2026430603000014 

	
	
	采购计划编号
	(2026)430603000015-1

	品目分类编码
	 C16010500-信息安全软件开发服务 

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	服务时间
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

注：供应商应准备多份最后报价表在最后报价环节中现场提供使用。



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

