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第一章  磋商邀请
慈利县残疾人联合会的慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进行采购，现邀请合格供应商参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

2、政府采购计划编号：(2026)430821000011-1
3、委托代理编号：HNMS-ZC-2026008
4、采购项目预算：749278.48元

(支持预付款，预付比例：/%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
6、评标方法：(最低价法 (综合评分法
7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿  (绩效激励
8、合同履行期限：60天（日历日）
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(投标保证金：按照《张政办发〔2024〕9号》文件要求取消收取投标保证金；

(履约保证金：中标金额降价幅度不超过采购预算10％的，履约保证金为中标金额的10％； 中标金额降价幅度超过采购预算的10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。；

(预付款保证金：预付款的 / %；

(质量保证金：合同金额的 3 %；
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术

要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	749278.48
	慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
	详见磋商

文件
	1项
	749278.48
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位
(强制分包：大型企业应将采购份额的    %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：

（1）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（2）项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，同时具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；项目技术负责人必须具备建筑工程专业中级或中级以上工程师职称；并提供本单位关键岗位人员（关键岗位人员的任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的湘建建(2020)208号文件）；提供近三个月社保证明材料，且未在其他在建工程项目任职（提供承诺函及无在建项目查询记录）。

（3）湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
备注：

①本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；
②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、无联合体不分包响应。本次采购 不接受 联合体和分包响应（提供承诺函）。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： / 。
五、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1.获取磋商文件的时间：从2026年9月7日至2026年9月14日止，每天上午8:00到12:00，下午15:00到17:00分（北京时间），双休日及节假日除外。

2.获取磋商文件的地点：张家界市永定区官黎坪街道办事处龙门社区（鼎泰三期-金色家园）6栋702。

3.获取磋商文件的方式：指定地点获取。

4.获取磋商文件的材料要求：本人身份证原件、供应商法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、供应商营业执照副本（复印件加盖公章）。
六、首次响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.首次响应文件的提交截止时间：2026年9月18日09时30分

2.首次响应文件的开启时间：2026年9月18日09时30分

3.首次响应文件的开启地点：慈利县零阳中路43号（慈利县建新宾馆二楼会议室）

★在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67 号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：慈利县残疾人联合会
（2）地 址：慈利县零阳街道零阳东路22号
（3）联系人：彭先生
（4）邮 编：427200
（5）电 话：18407440745
（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南明胜项目管理有限公司
（2）地  址：张家界市永定区官黎坪街道办事处龙门社区（鼎泰三期-金色家园）6栋702（本项目联系地址）
（3）联系人：王女士                      
（4）邮  编：427000
（5）电  话：0744-8358698
（6）电子邮箱：1054379825@qq.com
第二章 磋商须知
第一节 磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名 称：慈利县残疾人联合会
地  址：慈利县零阳街道零阳东路22号
电  话：18407440745
联系人：彭先生

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南明胜项目管理有限公司
地  址：张家界市永定区官黎坪街道办事处龙门社区（鼎泰三期-金色家园）6栋702（本项目联系地址）
电  话：0744-8358698
联系人：王女士

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布邀请公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位
(强制分包：大型企业应将采购份额的    %分包给中小企业。
供应商特定资格条件：

（1）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（2）项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，同时具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；项目技术负责人必须具备建筑工程专业中级或中级以上工程师职称；并提供本单位关键岗位人员（关键岗位人员的任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的湘建建(2020)208号文件）；提供近三个月社保证明材料，且未在其他在建工程项目任职（提供承诺函及无在建项目查询记录）。

（3）湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。
备注：

①本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；

②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、无联合体不分包响应。本次采购 不接受 联合体和分包响应（提供承诺函）。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： / 。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本次采购不接受联合体形式投标。

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不适用

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不统一组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	非★符号标注的内容条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年9月7日至2026年9月14日

	第二章第11.3款
	领取磋商文件时应提供的资料
	本人身份证原件、供应商法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、供应商营业执照副本（复印件加盖公章）

	第二章第12.1款
	响应文件的递交截止时间
	2026年9月18日09时30分(北京时间)

	
	响应文件的递交地点及开标地点
	慈利县零阳中路43号（慈利县建新宾馆二楼会议室）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	749278.48元

	
	最高限价
	749278.48元（人民币）

(供应商报价不得超过此金额，否则视为无效投标）

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■不要求提供
□  要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供，提交的样品:       ,提交的时间：            、地点:                。

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90天(日历日)

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	正本壹份、副本贰份，采用胶装方式装订，电子文档（U盘）1份（格式要求：签字盖章后的PDF扫描件）

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（竞争性磋商响应文件）
政府采购编号：(2026)430821000011-1       
委托代理编号：HNMS-ZC-2026008
供应商名称：
      
在2026年   月   日09时30分之前不得启封

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.6款
	评审因素和标准
	见附表1

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章第36.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	湖南明胜项目管理有限公司
电话：0744-8358698
本项目联系地址：张家界市永定区官黎坪街道办事处龙门社区（鼎泰三期-金色家园）6栋702

	第二章第38.3款
	履约担保
	 eq \o\ac(□)不要求提供
(要求提供，履约担保的金额为：（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%;中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。

（2）支付方式：

(银行转账 (支票  (汇票  (本票  (银行保函 (担保保函
提交保函的要求：供应商提交的银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。

（3）收取单位： 慈利县残疾人联合会
（4）缴纳期限：提交履约保证金的期限应当在采购文件中进行约定。供应商自领取中标、成交通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标、成交资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。
（5）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

	七、政府采购政策

	第二章39.1款
	价格评审优惠
	支持中小企业发展：小型和微型企业产品的价格给予/%的扣除比例，用扣除后的价格参与评审。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

	
	优先采 购
	节能产品或环境标志产品
	1.按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效投标处理。
2.以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准.

	
	
	
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：/。
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：/。
上述三类产品中取其中一类进行加分。

	八、其他规定

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	按合同约定收取。

	第二章第41.1款
	其它规定
	1、每个供应商递交首次响应文件时需同时递交响应文件电子档一份（U盘）；

2.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟(时间自投标人收到采购人或采购代理机构电话通知时起算，投标人将证明材料递交到采购人或采购代理机构时截止)。

其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

4.磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。


附表1：综合评分表

	序号
	评标因素
(分值)
	评标标准

	报价
部分
（30分）
	报价分
（30分）
	所有合格供应商中最后磋商报价最低的为基准价，其价格分为30分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（结果保留2位小数点）
（备注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

	技术  部分
（50分）
	施工方案与技术措施

（10分）
	供应商针对本项目提供施工方案与技术措施（包括但不限于①项目背景的理解分析；②项目现状情况；③项目实施重点及难点分析；④项目总体部署及措施，⑤项目施工技术方案与保障措施等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 10 分。 每存在一处缺漏（如完全未阐述重点难点、无具体措施等）的扣 2 分；每存在一处描述欠合理、欠完善、与本项目要求不一致或逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释（通用）

欠合理：项目分析逻辑存在缺陷、假设条件错误、未结合现场关键工况、未考虑施工重要约束变量与现场情境；

欠完善：内容未覆盖评审核心要点，遗漏关键管控措施、重要数据、影响因素，未多维度分析项目；

描述不详：表述笼统浅显，缺少实操细节，遗漏关键工艺、管控标准、实施流程等核心信息；

错误：项目名称、项目编号、施工范围、技术标准与本招标文件要求不符，内容脱离本项目、逻辑自相矛盾、引用无关工程内容。

	
	工程进度计划与保证措施（8 分）
	供应商针对本项目提供的进度保障措施（包括但不限于①进度计划及保障措施；②人员配置计划) 进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 7 分。 每存在一处缺漏的扣4分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	质量管理体系与措施（7 分）
	供应商针对本项目编制质量保证措施（包括但不限于①质量目标明确，②管理机构健全，③职责分工明确，④管理制度齐全，⑤实施与监控措施全面等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 7 分。 每存在一处缺漏的扣 1 分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 0.5 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	安全管理体系与措施（10 分）
	供应商针对本项目编制安全保证措施（包括但不限于①安全管理目标，②管理机构健全，③职责分工明确，④管理制度齐全，⑤实施与监控、应急措施全面等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 10 分。 每存在一处缺漏的扣 2 分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	环境保护管理体系与措施（5分）
	供应商针对本项目提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①环境管理的目标；②管理机构健全，③职责分工明确，④管理制度齐全，⑤实施与监控措施全面等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 5 分。 每存在一处缺漏的扣 1 分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 0.5 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	资源配备计划（5分）
	供应商针对本项目提供的资源配备计划（包括但不限于① 资源投入计划与施工部署的匹配性；② 资源计划与施工方法及进度计划的呼应协调性；③ 资源种类、数量及时间对施工需要的满足程度；④资源供应、应急调配等保障措施的可靠性；⑤资源调配与投入计划的合理性与准确性等）进行评审。 

方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，详细合理的计 5分。 每存在一处缺漏的扣 1分；如有描述欠合理、欠完善、描述不详或与本项目要求不一致、无关、逻辑错误的每处扣 1 分，扣完为止。未提供的不计分。

注释：同上文通用注释

	
	合理化建议（5分）
	供应商结合本项目施工、进度、质量、安全、环保、资源调配、后期运维等方面提供合理化建议评审。
满分标准：提供 3 条及以上贴合本项目、可落地实施的专项建议，每条包含实施措施、优化成效，针对性强，得 5 分；

得分梯度：仅提供 2 条有效项目建议，有基础实施思路，得 3 分；仅 1 条简单笼统建议，无实施细则，得 2 分；

扣分规则：每存在一处建议欠合理、欠完善、描述不详、与本项目无关、逻辑错误，每处扣 0.5 分，扣完本项为止；

零分情形：未提供合理化建议；全部建议为通用模板、脱离本项目；建议违反规范无落地性。

注释：同上文通用注释

	商务
部分
（20分）
	类似业绩
（15分）
	供应商近三年（投标截止时间前36个月，以合同签订时间为准）具有工程类似业绩的，每提供一个类似业绩计5分，最多计15分。

评审依据：提供中标通知书或项目合同并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	响应文件编制（5分）
	响应文件按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计5分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。


附表1-1：优先采购加分
	优先采购
加分
（A优先采购加分）
	价格评价项
	按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。以中国政府采购网发布的最新一期节能及环境标志产品政府采购品目清单为准
	
[image: image1.wmf]投标总价格

所投节能产品的价格

×价格评审总分值×6%=应加分数

	
	
	
	
[image: image2.wmf]投标总价格

所投环保产品的价格

×价格评审总分值×6%=应加分数

	
	技术评价项
	按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。以中国政府采购网发布的最新一期节能及环境标志产品政府采购品目清单为准
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 ×技术评审总分值×6%=应加分数
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	                   供应商最终得分=A1+A2+A3+ A优先采购加分


备注：投标总价格、所投节能产品的价格及所投环境产品的价格均指同一投标供应商的价格。

计分规则：最终投标价以人民币元为单位，计算保留至小数点后 2 位（百分比亦然），小数点后第 3 位采取 4 舍 5 入。
第二节  磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商邀请】中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9．组织现场考察或者召开答疑会
9.1采购人、采购代理机构可以在【磋商须知前附表】规定的磋商文件提供期限截止后，组织已获取磋商文件的供应商现场考察或者召开开标前答疑会。
9.2获取磋商文件的供应商应按【磋商须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
9.3供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
9.4采购人、采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件
10.磋商文件的组成
10.1磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
10.2采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。
10.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10.5除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
10.6第三章“采购需求”和第四章第三节“政府采购合同专用条款”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。
磋商文件的提供期限及提交首次响应文件的截止时间
    11.1获取磋商文件的时间从发布公告之日起不少于5个工作日，具体时间见【磋商须知前附表】。
11.2供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
11.3领取或购买磋商文件时应提供的资料见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）供应商的资格证明材料

（5）报价表及报价文件

（6）采购需求偏离表

（7）合同条款偏离表

      （8）享受政府采购政策优惠的证明材料
      （9）关于资格的说明(格式）
      （10）响应标的符合磋商文件规定的证明文件
      （11）供应商认为需要提供的其他资料
  (12)最后报价表
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价要求
15.1供应商应当根据磋商文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
15.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
15.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【磋商须知前附表】。
15.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
15.6报价的其他要求：为确保投标单位报价的合理性，防止漏项错项，响应文件中提供的工程量清单及附件5报价表须由注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章。（否则其投标报价按无效投标报价处理）
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.保证金
17.1磋商文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件正、副本应分开密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章以及法定代表人和其委托代理人签字，电子版文件应密封在正本封套里。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按本章第20.1款规定密封和签字盖章的，采购人、采购代理机构将视为无效投标。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。
22.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
22.3采购人、采购代理机构在公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料和其他信息。
五、响应文件的磋商与评审

23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
28.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照第二章39.1款的规定，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第39.2款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
29.6评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分和最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
30.2最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
30.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、41条等相关规定进行价格扣除。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本及财政部门。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67 号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、 政府采购政策支持
39.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 
39.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
39.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按磋商文件有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
39.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
39.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。供应商应按本章第39.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
39.6供应商符合本章第39.1款、第39.2款、第39.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，供应商提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
39.7供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
40.采购代理服务费
40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
41.其他规定
41.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
采购需求

一、采购项目名称：

慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 

二、项目概况

为贯彻落实省、市残联相关文件精神，高质量完成“困难残疾人家庭无障碍改造”工作任务，制定本方案。目的是通过项目实施有效帮助残疾人消除或减少居家障碍，促进出行便利，提高生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进就业创业增收，推进残疾人的全面发展和共同富裕。该项目为施工设计总承包。共150户，户均 5000元。

施工方确实后，应立即组织有资质的人员上门按照“一户一方案”进行施工，如临时调整，及时报业主方，经审核同意后方可施工。

三、工程基本情况

帮助150户困难残疾人家庭进行无障碍改造。有效帮助残疾人消除或减少居家障碍，促进出行便利，提高生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进就业创业增收，推进残疾人的全面发展和共同富裕。

工程承包范围

	序号
	类别
	项目名称
	障碍描述
	改造要点
	适应人群

	1
	(一)室外地坪、室内地面、院落
	防滑处理
	无障碍通行流线上的设施妨碍行动， 如：地面光滑、有障碍物阻挡等
	清除障碍物，铺设防滑砖、防滑地胶或喷涂防 滑材质、增设防滑垫等
	通用

	2
	
	高差处理
	通行流线上有高差或障碍
	地面找平、按照不大于1:20的比例改造坡道、 设置移动斜坡等
	

	3
	
	平整硬化
	无障碍通行流线上为泥土地面或地 面坑洼、不平整等
	对地面进行平整硬化
	

	4
	
	安装防护栏
	无障碍通行流线上可能发生危险处 缺乏安全防护设施
	按照国家标准安装防护栏杆
	

	5
	
	水沟改造
	无障碍通行流线上有水沟
	加盖板(使用孔状箅水板；如果使用条状箅子板孔洞须与通行方向垂直)
	

	6
	
	院落照明
	院落外无照明灯、夜晚昏暗，安全 隐患多
	安装太阳能庭院灯
	通用

	7
	
	盲道改造
	院内主通行路径上无盲道
	辅设盲道或其他导盲设施
	确有需求的视力残疾人

	8
	(二)入户出入口及卧室、厨房、卫生间、淋浴室门口改造
	门槛移除
	室内外有高差或门槛，出入门不方 便，容易摔倒
	消除门槛或增设无障碍坡道、可移动斜坡等
	视力、肢体残疾人

	9
	
	调整门方向
	因门开启方向致出入不方便，影响 轮椅使用者、视觉障碍者通行
	改变门开启方向(如内开门改外开门或者平开门)
	视力、肢体残疾人

	10
	
	平开门改推拉门
	往内开平开门，坐轮椅者、老年残疾人使用不方便且占用空间，出现 意外施救困难
	改为平推门或向外开启的门(有条件的可改声控或感应门)
	下肢障碍者、老年残疾人

	11
	
	门洞拓宽
	门洞太窄，轮椅使用者通行不方便
	拓宽门洞，使房门通行净宽不小于800mm
	轮椅使用者

	12
	
	门的安全措施
	木门、玻璃门等容易损坏、伤人
	视情况对门进行安全改造，如加装防撞条
	精神残疾人

	13
	
	门把手改造
	门把手为圆形旋钮式、扣式或需较  大用力把手等，不方便上肢障碍者、 老年残疾人
	改成下压式、杠杆式、圆棍式门把手
	上肢障碍者、 老年残疾人

	14
	
	门铃、门禁改造
	门铃或门禁不适合视力、听力、言 语、肢体残疾人使用
	安装闪光门铃或可视闪光门铃一体机
	听力、言语、 视力残疾人

	15
	
	防护及助力设施 设备改造
	缺乏行动障碍者使用的防护、助力 设施
	安装符合国家标准的防护栏杆、扶手，装配适 合的呼叫、起床、洗浴、进食等辅助科技产品
	所有行动障碍者，重点轮椅使用、视力障碍者

	16
	(三)客厅(起居室)、过道改造
	拓宽过道
	过道狭窄，没有足够轮椅通行的宽度
	将过道拓宽至标准通行宽度(不小于800mm)
	轮椅使用者

	17
	
	过道优化
	无障碍通行流线上布设有生产工具、生活用具等设施，阻碍行动障 碍者独立通行
	清除障碍物，确保行动障碍者独立通行，合理 布设居家设施
	所有行动障碍者，重点轮椅使用、视力残疾人

	18
	
	防护栏改造
	楼层楼梯缺少安全防护栏杆
	安装符合国家标准的防护栏杆
	通用

	19
	
	扶手改造
	无障碍通行流线上缺乏行动障碍 者、视力障碍者使用的安全抓杆
	安装符合国家标准的安全抓杆(材质满足耐  污、防滑、手感舒服要求，不建议选用铁管或 不锈钢材质)
	肢体、视力残疾人

	20
	
	转角改造
	无障碍通行流线上家具、墙角、踏 步等为直角形或有凸缘(棱角)
	将直角圆角化、圆弧软包处理或安(涂)装警 示条，并在恰当位置安装防撞条和呼救装置
	视力、智力、精神、肢体残疾人

	21
	(四)阳台、窗户改造
	阳台、窗户防护栏 杆改造
	阳台、窗户安全防护设施不足(一 般是二楼以上);没有晾衣架
	阳台、窗户为落地玻璃或镂空的，应加装不低 于900mm的符合国家标准的防护栏杆，必要时 安全护栏应覆盖阳台和窗户；视情况安装AI 升降晾衣架或手动晾衣架
	通用(特别注意精神残疾人 )

	22
	(五)卧室改造
	配备护理床
	长期卧床行动不便者、护理不方便
	配备带床边护栏的护理床(最好是能折叠带洗 浴功能)并安装床头扶手、求助呼叫装置
	长期卧床残疾人

	23
	
	床边改造
	起身、上下床、翻身等没有地方抓 扶，不方便用力
	床边适当位置安装安全抓杆或扶手、可移动助 力器
	行动障碍者、重度肢体残疾人

	24
	
	呼叫及居家设施改造
	缺乏行动障碍者应急使用的求助呼 叫装置及居家设施
	床头设置求助呼叫装置(有条件的地方应该与村社区联网),自动窗帘，视情况配备陪伴机、 万能遥控器、空调伴侣、AI智能眼镜、AR助  听眼镜、报警水杯等
	轮椅使用者，视力、听力、 言语残疾人、老年残疾人

	25
	
	电气安全改造
	缺乏晚上起床开关、插座、可移动 夜灯/智能灯具等电气设施
	增加/改造床头灯、床头总控开关、安全插座、可移动夜灯/智能灯具
	通用

	26
	(六)厨房改造
	低位灶台
	没有满足轮椅使用者操作加工的低 位灶台及容膝空间
	配置低位灶台或升降灶台，根据轮椅使用者餐厨操作的个性化需要，对现有灶台进行适配改造
	轮椅使用者、下肢障碍者、侏儒症患者

	27
	
	安全厨具
	缺少安全厨房用品设施
	配置带语音提醒功能或按键带盲文突点的电饭煲、电磁炉、电水壶、高压锅、安全型燃气 灶(带自动熄火保护)、报警热水壶、AI语音 交互感应电饭煲、AI语音交互电子炉、AI微波 炉、AI语音交互感应电压力锅、AI语音交互油 烟机、防抖勺、多功能单手切菜器、带锁或者 密码刀具收纳盒等
	通用，但应与残疾人身体功能与需求匹配

	28
	
	防滑处理
	地面不平整、湿滑，有障碍物阻挡等
	清除障碍物，平整地面，改进排水、防滑处理
	通用

	29
	(七)卫生间、 洗浴间改造
	蹲便器改坐便器
	如厕不方便、不安全
	把现有蹲便器改成坐便器(配置扶手/助力架) 可移动坐便器/坐便椅；有条件的地方可配备电 动升降坐便椅
	肢体、智力、精神、视力残疾人、老年残疾人

	30
	
	改建卫生间
	没有卫生间；或为旱厕，卫生间条件差、不安全；或与畜栏共建(以农村为主);或与卧室距离较远，不方便使用
	建成无障碍卫生间或者定制整体无障碍卫生间(具有充分的轮椅回转空间),打通卧室与厕所间的无障碍通行路径
	通用。无厕所的视力、精神、智力残疾人优先

	31
	
	无障碍设施改造
	现有卫生间具备改造为无障碍卫生间 的条件，但缺少无障碍浴凳、无障碍  坐便器、无障碍洗手盆及安全抓手、 横杆毛巾架、水龙头等无障碍设施
	加装、调整、适配相应无障碍设施
	通用

	32
	
	安全、求助呼叫装 置改造
	没有防溅开关、求助呼叫装置
	安装防溅水开关，在适当位置安装求助呼叫装置，安装卫生间跌倒报警器
	肢体、听力、言语、老年残疾人

	33
	
	洗浴设施改造
	没有热水，淋浴凳、浴霸/暖风等洗 浴设施不齐或位置不适当
	安装电热水器、淋浴凳、浴霸/暖风等洗浴设施
	通用

	34
	
	防滑处理
	泥土地面或地面坑洼、积水、易滑、 障碍物阻挡、排水不畅等
	清除障碍物，平整硬化地面，排水处理、铺设防滑砖、防滑地胶等
	通用

	35
	(八)电气改造
	全屋电路改造
	存在电源电路排列杂乱、线路老化、 电线横切面积小而负荷重、安装不  规范等不安全因素
	对电源线路、插座、开关、灯具灯头等进行优化设计，合理布局，合理安装；卫生间及厨房 安装防溅水开关及带盖板的安全插座，插座面 板与墙面颜色形成一定反差，方便识别(视觉 障碍者插座旁设盲文铭牌)轮椅使用者插座距地500mm-700mm.
	通用

	36
	
	室内安全
	室内安装有燃气、电气设施，使用 者行动不便，存在较大安全隐患
	安装烟雾/燃气/积水报警器、自动灭火装置
	通用

	37
	(九)水路改造
	储水设施
	用水距离远、困难大且不安全，没 有储水设施
	安装储水桶、水缸、水塔等设施，加装水龙头、增压泵
	通用

	38
	
	水管改造
	水管锈蚀，用水质量差
	视情况进行锈蚀水管的改造，改善用水质量
	通用

	39
	
	水龙头改造
	圆形旋钮式水龙头，不方便使用
	安装杠杆式或感应式水龙头
	通用

	40
	(十)辅具配置
	辅具配置
	
	可与辅具适配结合(但不能代替家改内容)
	通用

	41
	(十一)防走失
	提升出行安全
	经常出现走失难寻的情况
	配备定位电子设备或相关智能产品
	智力、精神残疾人


五、项目清单及说明（工程量清单另附）
六、服务期限及质量要求

服务期限：60天

质量标准：合格

质保期：负责壹年的工程质量保证维护，成交供应商承担工程完工后壹年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，成交供应商需在接到采购人电话或书面通知24小时内赶到现场维护。如成交供应商不能及时维修，采购人可委托第三方维修，费用由成交供应商承担。
七、项目实施要求

7.1建筑材料必须合格(有相应合格证),施工符合相关工程规范要求，质量合格，即本招标工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国建设部发布的2013年版《工程建设标准强制性条文》。

7.2 项目验收： 

7.2.1 由甲方按合同确定的施工项目内容、数量组织验收。

7.2.2 按照现行国家颁布的验收规范进行验收。

八、其它需要说明的事项

未尽事宜在谈判过程中或签订施工合同时约定。

九、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

注：在磋商过程中，磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动。如有，磋商小组将以书面形式告知所有参加磋商的供应商，供应商应以书面形式进行回应和答复。

第四章 合同草案条款
第一部分 政府采购合同协议书
               采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：        /         项目经理：      /         。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：              
3.履行合同的期限、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款：
1、                                             。  
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
第二部分  政府采购合同通用条款
按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分执行。详见中华人民共和国住房和城乡建设部(www.mohurd.gov.cn)。

第三部分  合同专用条款（工程类）
按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。

1、工程承包范围：工程量清单中的全部内容。
2、工期及质量要求： 60天/合格 。

3、保修要求：按建设部80号令要求保修。

4、结算综合单价=首轮清单报价综合单价×（最后报价总价÷首轮报价总价）。
5、工程款支付方式：合同约定。
6、履约担保

（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%;中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。

（2）支付方式：

(银行转账 (支票  (汇票  (本票  (银行保函 (担保保函

供应商提交的支票、汇票、本票、银行保函、担保保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。

（3）收取单位：慈利县残疾人联合会

（4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。

（5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投


（6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

附件：履约担保格式

履约保函（格式）

              （受益人名称）：

鉴于你方作为招标人已经于         年     月      日向                              公司（以下称“中标人”）发出  （招标项目及包号）  中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的政府采购合同义务，向你方出具见索即付保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥             ）。

2．本保函有效期自保函签发之日起至合同约定的主要义务履行完毕止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过      年   月   日。

3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。

4．你方的索赔通知应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                 。

5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。

7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
开立人：                                       （盖章）

法定代表人（负责人）：                   （签字或盖章）

地址：                                                

邮政编码：                                            

电话：                                            

传真：                                            

 　　　　　　　　　　　　　            　          年       月       日

第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明(格式)
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
三、授权委托书(格式)

四、供应商的资格证明材料

五、报价表及报价文件(格式)

六、采购需求偏离表

七、合同条款偏离表

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

九、关于资格的声明(格式)

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十一、供应商认为需提供的其他资料

十二、最后报价

政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商     （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：  份，参加该采购项目磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
另备一份开标时现场查验

三、授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               

授权代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
另备一份开标时现场查验

           四、供应商的资格证明材料
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	         


附件4-1 
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。

以上资料复印件需加盖供应商单位公章

附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
附件4-3
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

以上资料复印件需加盖供应商单位公章

附件4-4
 其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明  
致              (采购人、采购代理机构)：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
我单位或者其法定代表人（或负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚除外；
（二）我单位或者其法定代表人（或负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
特此声明！
供应商名称（加盖单位公章）：                
日期：         年      月      日
五、报价表及报价文件(格式)
附件5报价表
报价表
	项目名称
项目名称
	慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
	政府采购编号
	(2026)430821000011-1

	
	
	采购代理编号
	HNMS-ZC-2026008

	报价
	大写：                      （人民币）
小写：                      （人民币）

	工期
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                
日期：          年        月     日
六、采购需求偏离表
政府采购编号:                               
采 购 代理 编号：                         
项目名称：                                
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日

七、合同条款偏离表
政府采购编号:                               
采 购 代 理 编号：                             
项目名称：                               
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日
八、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第39条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件8-1中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司                参加（单位名称）的             （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
 万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
 万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
附件8-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件8-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第39款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位章。
附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：                                    项目名称：                        
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4、供应商在最后报价环节修改报价（最后）表的，应修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
九、关于资格的说明(格式)
附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)
供应商的资格条件更新材料
说明：根据磋商文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
备注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件要求的其他相关资料。
十二、最后报价
最后报价表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）
小写：                    （人民币）

	工期
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日

说明：不密封在磋商文件内，磋商现场另行提交[image: image5.jpg]
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