第一节 技术要求

- 一、工程内容：

- 1、项目名称：中国共产党衡南县委员会党校办公楼维修项目；

- 2、项目地点：衡南县机关事务和接待中心；

- 3、工程概况：详见工程量清单和图纸；

4、本项目招标控制价（最高限价）：1181413.45元；

二、工期及质量要求

1、工期：180天（日历日）。

2、质量：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及相关工程质量验收规范的合格等级。

三、项目评审依据

1.《关于湖南省住房和城乡建设厅颁发的2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰工程消耗量标准》；

2.湖南省建设厅湘建价【2020】56号文2020年《湖南省建设工程计价办法》及2020年《花男生建设工程消耗量标准》、湘建价【2022】146号文及相关规定；

3.衡南县住房和城乡建设局印发2026年同期《衡南工程造价》。

四、项目实施要求

1、材料运输、保险及保管

1.1 成交单位负责材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交单位负责材料在施工地点的保管，直至工程验收合格。

1.3成交单位负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4成交单位施工现场配备专职安全员，需提供书面承诺。

2、施工要求

2.1、施工单位应严格按图施工，未经审批，严禁变更。

2.2、由于施工场地特殊，乙方应遵守甲方单位规定，在投标报价时充分考虑实际，做出合理报价。

2.3、竣工验收合格后，乙方在三个月内提供竣工结算资料并办理完工结算，如因乙方原因造成无法正常办理结算，甲方按合同价80%结算项目款。

2.4成交单位须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人或监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

2.5成交单位应严格按施工、交通等相关法律、法规和行业标准进行施工。

2.6 项目实施过程中成交单位需高度重视安全生产，成交单位负责项目全过程（包含项目前期、采购、运输、安装、验收、运营保养等）的安全管理，在过程中发生安全事故或因成交单位造成的自身及他人人身伤害、财产损失，由成交单位承担全部责任及费用，需提供书面承诺。

2.7 在实施过程中，成交单位未设置明显施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等和未采取有效安全措施的，由此造成第三人人身或者财产损失的，由成交单位负责。

2.8 成交单位无故逾期（不可抗拒原因或得到批准除外），成交单位将向采购单位支付逾期违约金，最终标准以双方签订的《政府采购合同》为准。

2.9工程竣工验收后，成交单位应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3、验收要求

3.1 采购人根据招标文件及国家标准和规范要求组织验收活动，成交单位负责在当地建设行政管理部门办理工程竣工验收备案，费用由成交单位负责。

3.2 工程验收不合格，由成交单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交单位承担。连续两次工程验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交单位承担。

4、质量保证

4.1 本工程质量应符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格。

4.2 质保期从工程竣工验收合格之日起计算，按国家有关规定进行保修。

4.3 成交单位必须严格按技术说明进行施工，未经采购人同意不得修改。如确因施工原因需修改时，需经过采购人、监理单位同意，修改后方可施工。

4.4 隐蔽工程必须经采购人和设计单位共同验收合格，采购人的项目负责人或现场代表在验收记录上签字后方可进行下一步的施工。

4.5 质保期内项目所含内容的维修维护等要求免费上门服务，其中质保期内维护期间产生的交通维护费由成交人承担。

4.6 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

4.7 项目质量满足国家规范要求。项目需提交质保体系及质量保证措施。

5、其他事项

5.1 投标企业应实地勘察施工现场，充分考虑现场条件对投标报价的影响，合理确定投标报价，投标人现场踏勘相关费用自理，并自行负责期间发生的人身或财产损失；

5.2 投标报价时综合考虑完成该项工程所发生的临时占地、场地、吊装、运输、损耗等费用，结算时不再调整；

5.3 措施项目清单中的项目，投标人应充分考虑本项目特点及现场情况，可根据自己的施工方案和措施，自主选择报价，不选项目报零价的视同含在其他项目清单内，不得删除本项目；

6、成交单位报价是供应商为完成本项目所需的一切费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

7、成交单位须加强施工现场的组织管理，所有施工人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度，和采购人相关制度。如发生任何施工安全、交通安全事故一切经济、法律责任由成交人承担。成交单位应负责在项目验收时将全部有关技术文件和资料交付采购人。

8、工程项目实施过程中由于成交单位操作不当引起的一切意外安全事故，均由成交单位承担。

9、超出工期每天违约金按合同价的千分之五计取。

9、其他说明

（1）工期要求：采购合同签订后180日内完成。

（2）质量要求：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及相关工程质量验收规范的合格等级。

（3）保修承诺：按国务院279号令规定保修内容及期限，由成交单位承担其责任与义务。

### 附件：招标工程量清单（另册）

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 采购人指定地点和方式 |
| --- | --- |
| 工期 | 采购合同签订后180日历日内完成。 |
| 质量要求 | 符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及相关工程质量验收规范的合格等级。 |
| 保修要求 | 按国务院279号令规定保修内容及期限，由成交单位承担其责任与义务。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 本项目无预付款，项目实施过程中可按完成进度申请支付进度款，支付比例为当期实际完成合同金额的80%，工程竣工验收合格后，付至合同总价款的80%，工程结算经结算审核出具审核报告后，付至结算定审金额的97%，余款3%作为质保金，质保期两年，质保期满无质量问题后，无息一次付清。 |
| 解决争议的方式 | □ 仲裁 ☑ 诉讼 |

注:在磋商过程中,磋商文件可能发生实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款,请在可能变动的条款旁予以文字注明,并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。