# 采购需求

一、项目基本信息

1.项目名称：临湘市林业科学技术研究所花木培育基础设施建设项目

2.项目概况及建设内容：本工程为临湘市林科所花木培育基础设施建设项目 ，主要内容包括：有病虫害监测室工程、100m³清水池工程、472㎡标准化花木钢架培育大棚工程、402米宽3.5米基地生产主干道硬化工程、配套设施专业工程、菊花种资源扩繁、技术服务与科普、项目前期与运维、珍稀树种苗木、花卉培育等基础设施。

二、质量标准及技术要求

工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准。严格按施工图、清单、规范及技术交底施工，所有材料、设备须合格并提供完整质保资料，不合格材料严禁进场。

- 三、工期要求：60日历天

- 四、现场施工管理要求

- 成交供应商须严格落实安全文明施工、扬尘、降噪及现场防护措施，杜绝安全事故。施工全过程服从采购人、监理统一管理，做好成品保护，规范施工工序。

- 五、材料运输、保管及人员保险要求

- 所有材料、设备的采购、运输、装卸、二次转运、现场保管、成品保护均由成交供应商负责，费用包含在包干报价内。施工期间所有进场人员须购买足额保险，发生安全事故、工伤纠纷及经济损失由供应商全权承担。

- 六、工程变更管理要求

- 项目实施期间严禁擅自变更施工内容及工程量。确需变更的，须按程序报批，经采购人、监理及主管部门审核备案后方可实施，严格遵守政府采购变更管理规定。

- 七、项目验收要求

- 工程完工后供应商自检合格，报请采购人、监理组织竣工验收。验收严格对照图纸、清单、变更资料逐项核验。验收不合格的，供应商须无偿限期整改，直至验收合格，验收结果作为付款依据。

- 八、质保保修要求

- 整体质保按国家及行业现行标准执行，质保期自竣工验收合格之日起计算。质保期内因施工、材料、安装原因造成损坏、故障的，供应商须48小时内到场免费维修、更换。

- 九、报价及费用说明

- 本项目为固定总价包干。供应商须自行踏勘现场，充分预判施工风险，报价包含人工、材料、机械、运输、安装、文明施工、保险、税费、质保、验收及所有隐性费用，采购人不另行追加任何费用。严禁低于成本恶意竞标。

- 十、付款方式

付款节点、比例及支付条件按政府采购合同及财政资金拨付规定执行，以最终合同约定为准。