- 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 序号 | 包名称 | 是否接受 进口设备 | 数量 | 工程要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 岳阳市第十五中学理化生实验室建设项目（工程部分） | 否 | 1 | 合同签订后45日历天内完成 | 项目现场 |  |

注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

备注：属于磋商文件的重要技术要求条款（参数）（实质性要求）的，已用“★”符号规定或标明。未响应的将按无效响应处理。

- 一、采购项目名称：岳阳市第十五中学理化生实验室建设项目（工程部分）

- 二、工程基本情况：本项目为岳阳市第十五中学理化生实验室建设项目（工程部分），建设地点为岳阳市第十五中学。项目拟对岳阳市第十五中学理化生实验室进行提质改造，资金来源：中央专项资金和市本级财政统筹配套。

- 三、工程承包范围：本工程为岳阳市第十五中学理化生实验室建设项目（工程部分），主要施工内容包含一体化实验室升级改造工程，涵盖拆除、装饰装修、机电安装工程等。(工程施工内容具体见工程量清单)。

四、项目清单及说明（含工程量清单表等）

详见附件（另册）

五、工期及质量要求

1.1工期要求：合同签订后45日历天内完成。

1.2 质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格标准。

- 六、项目实施要求

1．建筑材料运输、保管及保险

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求

2.1为保证本项目日常维护的效果，投标人须保证配备相应维护作业工人和相应机械设备。

2.2 中标单位实施过程中所有货物的规格、型号、材质、用色、安装点位及安装方式需得到甲方认可后，方可实施。

2.3尽量选用更加环保的材料，现场主材均选用质量可靠的品牌材料，需得到甲方确认后方可施工。

2.4成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。成交方在建设施维护作业期间所产生的任何安全生产施工的事故，一切责任和后果由成交方自行承担，采购方不负任何责任。

2.5隐蔽工程必须经采购人、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。

2.6本项目不允许转包和分包。

3.验收要求

3.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，采购人将按照规定组织有关单位对本项目进行验收。

3.2验收过程中产生纠纷的，由相关监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用。

3.3项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.4成交人在日常维护工作中，应严格按采购人制定的维护作业计划进行作业，并接受采购人的日常管理、指挥和临时工作安排。

4.质量保证

4.1本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。

4.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

4.3 工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准作业标准执行。成交人如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由成交人负责，工期不得顺延。

4.4工程整体基本质量保证期按国家现行标准执行，最短不少于1年，从验收合格并签字确认之日起算起。供应商可根据自身情况，在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期。

七、项目特别说明

1．实施时间及地点

1.1 实施时间：在接到业主单位通知开工后。

1.2 实施地点：岳阳市第十五中学。

2．结算方法

2.1 支付方式：由 岳阳市第十五中学 按有关规定支付。

2.2 付款方式：项目验收通过后支付至合同金额的80%，项目结算审计完成后支付至审定金额的97%，剩余款项待工程保修期满后无息返还。付款申请单按岳阳市教育事务中心规定编制。

2.3 本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以审计单位审核的为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

2.4 工程变更

2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。

2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。

3. 工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档（含电子文件光盘），并必须保证所有归档资料的真实性。

4. 工程质保

按建设部2000年80号令要求进行保修，由承包人承担其责任与义务。

5. 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会

仲裁。

八、其它需要说明的事项

（1）成交供应商必须严格按照设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到标准要求。

（2）工程完工后，由有关质量验收部门对工程进行验收，验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构进行检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用。

（3）项目验收（如质量、环保等）不合格，由成交人返工直至合格，验收合格后采购人才按合同进行工程款的支付，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。

（4）质保期内出现任何质量问题，由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

# （5）供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、安装、验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

（6）成交供应商在施工中应确保整个项目的施工安全，保证工程进度，严把工程质量关，所有进场施工人员需购买保险，如施工过程中，发生了安全事故，一切责任由成交人承担，采购人不负任何责任。

（7）根据国家相关法律法规：中华人民共和国人力资源和社会保障部（关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的意见），承包人须建立农民工工资专用账户，并将专用账户建立情况向发包人报备；同时，承包人在本合同签订后一周内，须按中标价的2%将农民工工资保证金打到发包人指定的账户且承包人必须100%付清农民工工资。 农民工工资保证金在本工程竣工验收合格并且投入使用之日起顺延 15 日后退回(不计利息)。

（8）承包方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。承包方除应当按劳动合同法等相关法律规定为施工人员购买工伤保险外，还应当为施工人员购买保额不低于100万的人身意外险，保险费用由承包方自行承担。

九、其他未尽事宜由采购人和中标（成交）供应商双方在采购合同中详细约定。