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第一章 协商通知
长沙坤宁科技有限公司：
衡山县人民医院的衡山县人民医院西门子64排CT球管采购项目（政府采购编号：(2026)430423000003-1 ，委托代理编号HNTRD-CG-202608）进行单一来源采购，现邀请你单位参加协商。
1、请你单位在衡阳市公共资源交易中心办理CA认证后，从即日起至2026年8月4日（节假日不休）下午17:00时止自行在衡阳公共资源交易网上（http://ggzy.hengyang.gov.cn）下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）采购人概不负责，所造成的投标失败或损失由你单位自行负责。

2、提交响应文件的截止时间为2026年8月5日上午10:00时整（北京时间)，地点为衡阳市公共资源交易中心二楼开标室6-1。
3、你单位收到协商通知后，请于2026年8月4日下午18:00时前以书面形式予以确认，否则视为放弃参加单一来源采购（见次页）。
4、联系方式：
采购人：衡山县人民医院
联系人：兰新林
地    址：衡阳市衡山县开云镇白石巷69号
电    话：13975487513
采购代理机构：湖南同容德项目管理有限公司
地  址：衡阳市高新创新中心B座20楼
联系人： 唐国强、陶竹青、吴洁
电  话：0734-5818433、15273458030.

监管单位：衡山县财政局政府采购股

联系人：谭主任

电话：0734-5825527

关于确认参加单一来源的函
致湖南同容德项目管理有限公司：
我公司已收到政府采购编号为          的                      （项目名称）的单一来源协商通知。
我公司确认参加该项目的单一来源采购活动。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人 （签字）：
日期：   年   月   日
第二章协商须知
协商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第一章第1.1项
	采购项目
	衡山县人民医院西门子64排CT球管采购项目

	第一章第2.1项
	采购人
	衡山县人民医院

	第一章第2.2项
	采购代理机构
	湖南同容德项目管理有限公司

	第一章第3.1项
	供应商资格条件
	一、基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、特定资格条件：投标人具有有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的经营备案凭证）；所投产品纳入医疗器械管理的提供球管单独的医疗器械注册证或提供包含球管在内的CT整机的医疗器械注册证。

注：符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见单一来源采购文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	第一章第5.1项
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品参与投标

	三、响应文件的编写

	第一章10.4项
	采购项目预算
	1080000.00元

	第一章第12.1项
	保证金
	■不要求提供
□要求提供

	
	响应文件有效期
	90日（日历日），自投标截止时间之日起计算

	
	递交响应文件截止期时间
	2026年8月5日上午10:00时整（北京时间）

	第一章第14.1项
	响应文件副本

份数
	投标文件正本一份，副本二份（电子投标文件一份）。

投标文件电子版形式：电子文档内容为签字盖章后的投标文件正本扫描件，文件大小不超过200M，格式为PDF，载体为U盘，需标注投标人名称。
投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“××项目投标文件电子版”字样。

	第一章15.1项
	封套上应载明的信息
	衡山县人民医院西门子64排CT球管采购项目
政府采购编号：  
委托代理编号：
在2026年8月5日上午10:00时整前之前不得启封
投标人名称： 

	四、响应文件的递交

	第一章第17.1项
	响应文件的递交地点
	衡阳市公共资源交易中心二楼开标室6-1 

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第一章第25.1项
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第一章第27.3项
	履约担保
	☑不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：/%

	七、其他规定

	第一章第29.1项
	采购代理服务费
	由采购人支付，按委托协议约定收取。

	第一章第30.1项
	其他规定
	1、有融资需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

2、有投标担保、履约担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

3、第四章采购需求不允许偏离。

4、政府采购政策支持：是否实行政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策。（本项目不适用，未实行相关政策）。

5、本项目所属行业为：工业
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


衡阳市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	中国建设银行股份有限公司衡阳市分行
	江彦锋
	/
	15116852358

	中信银行股份有限公司衡阳分行
	龚黎
	/
	18817181227

	长沙银行股份有限公司衡阳分行
	宁紫希
	/
	18674771223

	华融湘江银行股份有限公司衡阳分行
	贺卫华
	/
	13875666300

	招商银行股份有限公司衡阳分行
	盛波
	/
	18674768507

	中国银行股份有限公司衡阳分行
	何涵睿
	/
	18397770824 

	湖南财信金融科技服务有限公司
	吴巨丰
	/
	18674838625 
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   

协商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本单一来源采购文件仅适用于单一来源采购文件第二章“协商须知前附表”(简称协商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应单一来源采购文件要求、参加单一来源协商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “采购小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应符合协商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）单一来源采购文件规定的供应商特定资格条件。
3.2供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4．授权委托
4.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
5.采购进口产品
5.1除协商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加单一来源采购活动。
5.2本章第5.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足单一来源文件要求的国内产品参与协商。
二、单一来源采购文件
6．单一来源采购文件的组成
6.1 单一来源采购文件由下列文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：
第一章协商通知
第二章协商须知
第三章政府采购合同
第四章采购需求
第五章响应文件组成
7. 单一来源采购文件的澄清或者修改
7.1 采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知供应商。澄清或者修改文件作为单一来源采购文件的组成部分。
三、响应文件的编写
8.一般要求
8.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源采购文件做出实质性的响应。
8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、采购小组就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3 计量单位应使用我国法定计量单位。
9.响应文件的组成
9.1 响应文件包括下列内容：
（1）协商响应声明
（2）
供应商的资格证明文件
（3）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)

（4）技术/商务响应与偏离表
（5）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件
（6）供应商认为需提供的其他资料
（7）最后报价
9.2根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.报价
10.1供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围报价。报价货币为人民币，以元为单位，保留小数点后两位。
10.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。
10.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见协商须知前附表。
11.供应商符合单一来源采购文件规定的证明文件
11.1 供应商应在响应文件中提供本章第3.1项规定的供应商资格条件要求的证明材料。
12.保证金
12.1协商须知前附表规定交纳保证金的，应按协商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在协商须知前规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第13.1款规定的响应文件有效期一致。
12.2 未按规定提交保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。
12.3 采购代理机构在采购合同签定后五个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4 发生以下情况保证金将不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；
（3）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的。
13.响应文件有效期
13.1除本章第12.1项另有规定外，响应文件有效期为六十天，从本章第12.1项规定的递交响应文件文件截止之日起算。
13.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。供应商同意该要求，将要求其相应延长保证金的有效期。有关退还和没收保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件正本一份和协商须知前附表中规定的副本数目。
14.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
14.3 响应文件正本和副本应按单一来源采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。
14.4 在协商过程中，应采购小组要求而递交的补充或修改响应文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字。
四、响应文件的递交
15.响应文件的密封和标记
15.1 响应文件按正本和副本分别包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1 供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面通知对其响应文件进行补充、修改或者撤回，该通知应由供应商法定代表人或其委托代理人签字。补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
16.2 在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回。
17.响应文件的递交与接收
17.1 供应商应在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件送达协商须知前附表中规定的协商地址。
五、协商采购
18.协商程序
18.1协商程序：对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；协商；推荐成交供应商。
19.响应文件的资格性、符合性审查
19.1采购小组对响应文件进行资格性和符合性审查。响应文件有下列情况之一的将导致无效响应，供应商应进行补充或修改，使之符合单一来源采购文件要求：
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合采购文件要求的；
（2）未按照单一来源采购文件规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、法规、规范性文件和单一来源采购文件规定的。
20.响应文件的澄清
20.1采购小组在对供应商提交的响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字。
20.2错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用。
20.3供应商应按采购小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。
21.协商
21.1在协商过程中，单一来源采购文件若有实质性变动，采购小组将以书面形式通知参加协商的供应商。
21.2协商采购需求，采购小组可以组织多轮协商。在每一轮协商中，采购小组可以根据协商情况，要求供应商在规定的截止时间前提交补充资料。
21.3商定价格，供应商可以多轮报价。对于能准确掌握同类项目同业同期平均价格（市场平均价）的，采购小组可要求供应商报出不超过市场平均价的合理价格；不能准确掌握市场价格的，双方可按供应商价格清单及说明协商价格，并以供应商近期其他中标或成交项目合同作为价格协商参考依据。
21.4供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，采购小组可视情况接受或不接受。供应商响应文件实质性响应单一来源采购文件要求的，且未超过采购预算，则应确认成交，但采购小组应出具相关书面材料说明接受该报价的理由，并报财政部门备案；采购小组不接受的，采购小组应出具相关书面材料说明的理由，采购终止。
21.5采购终止后，重新开展采购活动。
22.推荐成交供应商
22.1采购小组与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。
23.协商终止
23.1 协商时，出现下列情况之一，本次协商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）报价超过采购项目预算的。
23.2 采购小组应将协商终止理由通知供应商。
24.保密要求
24.1采购小组成员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。
六、成交结果信息公布与授予合同
25.成交信息的公布
25.1 协商结束后，成交结果信息将在财政部门指定的媒体上公布。指定的媒体名称见协商须知前附表。
26.询问
26.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将及时作出答复。
27.成交通知
27.1成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
27.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
27.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照协商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
27.4 成交供应商没有按照本章第27.3项规定提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还。
28.签订合同
28.1 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
28.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。
28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人分包成交项目。
七、其他规定
29.采购代理服务费
29.1采购代理机构应按协商须知前附表规定收取采购代理服务费。
29.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
30.其他规定
30.1单一来源采购文件的其他规定见协商须知前附表。
第三章政府采购合同格式条款

政府采购合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                
（2）采购计划编号：                 

（3）项目内容：                     
2.合同金额
（1）合同金额小写：                 
大写：                       
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：         。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：  年  月  日，完成日期：  年  月  日。总日历天数：     天。
地点：              
方式：              
4.付款：
1、                                             。
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□提请仲裁□向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件（如果有）
（8）单一来源采购文件。
7.合同生效
本合同自              生效。
8.合同份数
本合同一式     份，采购人执      份，供应商执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：   年   月    日
合同订立地点：                 
甲方：（公章）                                 乙方：（公章）
法定代表人：                                  法定代表人：
委托代理人：                                  电话：
传真：                                        传真：
开户银行： 

                   帐号：
第四章采购需求
一、项目名称：衡山县人民医院西门子64排CT球管采购项目。
二、采购预算：1080000.00元
三、 项目要求：我院放射科CT型号为SOMATOM go.fit，现CT球管曝光次数接近报废上限，需预采购一只与该CT匹配的球管。
四、技术参数： CT球管技术参数（型号：Athlon）
	标称阳极输入功率

热阳极参考功率＝ 300 W

标称CT 阳极输入功率
	F1 

55千瓦 
	F2 

75千瓦 

	阳极最大热容量 
	5 200 000焦耳 (7 000 000HU)

	阳极顶端覆层材 
	铼－钨 

	靶材料 
	铼、钨、钼合金、石墨 

	标称X射线管电压 
	140千伏 

	最大连续散热

标称连续输入功率 
	4400瓦 

	阳极驱动频率 
	200 赫兹 

	最大的阴极灯丝发热 
	8.5 A 

	阳极角度（相对基准轴）
	7° 

	焦点 
	F 1 
	F 2 

	标称焦点值（相对基准轴）
	0.8×0.8 
	1.0×1.2 

	X射线管组件的固有过滤量 
	≥5.5毫米铝/140千伏 

	140 千伏 / 3.5 千瓦 时1 米 距离处的辐射泄漏
	< 0.8毫戈瑞/小时

	保护等级 
	I 类 B类 

	高压接线
	+3 极

- 3 电极

	旋转阳极电机 
	3相定子，相电压430-750 Vpp

相电流≤ 20 Aeff

	操作过程中所允许的环境温度 
	+18℃ 到+30℃ 

	操作过程中所允许的空气的相对湿度 
	20% 到85% 

	操作过程中所允许的大气压 
	800 hPa到1060 hPa 

	冷却流速 
	>6升/分钟 

	冷却剂总量（包括冷却设备的球管装置）
	＜10升 


注：提供投标型号球管的原版技术白皮书中文版复印件或官方提供的技术参数说明书。
五、质量保证、技术及维修服务要求

1、质量保证：①更换的备件必须是原厂认证合格的、且与原设备型号一致的原厂原装全新未开封配件，安装后需达到设备原厂标准，满足设备运行要求,不会给设备带来危害；本项目标的服务设备零部件中包含的球管（属于国家II类医疗器械管理），服务供应商须具备提供Athlon型号球管制造厂商全新配件的能力（只接受CT（SN：154569））设备注册证匹配的球管型号Athlon备件）。不接受维修球管、二手球管、翻新球管、违反国家法律法规的走私球管或其他公司生产的球管等，确保球管型号与本标的服务CT设备注册证所列球管型号一致，如有违反，采购方有权终止合同并追究中标人相关法律责任，所有损失由中标方负责。配件更换均为以旧换新

②球管自安装验收合格之日起质保期为一年或10万秒次（先到先得）。球管的正常使用率应≥98%（以全年以365天为例计算），故障时间超过7天的，按1：2延长球管的质保期。在质保期范围之内球管损坏，乙方免费更换原厂原装全新球管。新球管使用期限内供应商须免费提供该CT整机技术保。

2、技术及维修服务：①须做到2小时内响应，卖方应配置2名及以上厂家工程技术人员。②故障响应：须做到24小时*7天应急紧急抢修和故障处理。

3、产品到达指定科室后，投标人应派技术人员到现场开箱验货、安装。

4、提供售后服务承诺书,包括但不限于:

1）定期维护计划

2）对采购人不定期维护要求的响应。

3）提供CT整机免费维修（不含零配件费用）

六、验收要求：

1.货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。采购人在验收货物时，由验收工作人员做好验收记录，确保货物的质量、安全和数量。验收完毕，须双方签字认可。       

2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 

3.项目验收不合格，中标人须更换新球管后再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
七、其它需要说明的事项：
1、付款人：衡山县人民医院。

2、付款方式：货物安装验收合格后支付合同总金额的 70% ，正常使用6个月后支付合同总金额 20%，剩余合同总金额10%在免费质保期满后且无重大质量问题的前提下全额无息付清 。
3、交货时间：签订合同后，待原球管报废后5个工作日内装机并完成调试及验收工作。

4、交货地点：采购人指定地点。
5、其他事项按采购人的要求执行
第五章响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下七个部分：
一、协商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
二、供应商的资格证明材料
附件3：供应商基本情况表

附件4：湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件5：投标人资格声明(格式)

附件6 法律、行政法规规定的其他条件证明材料
货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)

四、技术/商务响应与偏离表
五、报价一览表及报价文件
附件7：报价一览表

附件8：分项价格表

六、供应商认为需提供的其它资料
七、最后报价

一、协商响应声明
致 (采购人或采购代理机构)：
根据贵方为        (项目名称)的协商邀请（政府采购编号：          ；采购代理编号：               ），签字代表      （全名、职务）经正式授权并代表供应商    （供应商名称、地址）提交响应文件文件正本一份和副本一式两份及电子文件一份。
一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起    天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
三、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。
四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
供应商名称(盖章)：
法定代表人 (签字)：
日期：      年   月   日
附件1

法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：              
姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证复印件


供应商名称（单位章）：
        年        月        日   
附件2
法定代表人授权书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明
供应商名称（单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
         年      月       日
二、供应商的资格证明材料
附件3
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)及特定资格要求复印件，其他资格资料按文件要求提供。（附件附后）


附件4

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。

公司(单位)名称(盖章)：
机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地 址：
经济行业：

经济性质：
法定代表人(负责人)姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

授权代表人姓名(签字)：

身份证号：

手机号:
附件5

投标人资格声明(格式)
致            (采购人、委托代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型、□中型、□小型、□微型。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日

附件6 法律、行政法规规定的其他条件证明材料

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和盖章）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖单位公章）： 

日期：     年    月    日

三、货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)
供应商按采购需求自行编制。
四、技术/商务响应与偏离表
	序号
	单一来源采购
文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：    年  月   日
五、报价一览表及报价文件
附件7
报价一览表
	序号
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	
	采购代理编号
	

	1
	货物名称
	

	2
	规格型号
	

	3
	品牌和生产厂家
	品牌：        ，生产厂家          (信用代码：       )

	4
	交货期
	

	5
	数量
	

	6
	单价
	

	7
	总报价人民币
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	8
	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：    年    月    日
附件8
分项价格表
项目名称：
金额单位：元
	序号
	货物名称
	品目代码
	计量单位
	具体要求说明
	单价
	数量
	合计
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


报价金额合计：小写：           大写：
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：    年    月    日
说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，应与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。政策功能编码包括货物或服务的提供厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，以及提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。
六、供应商认为需要提供的其它资料
七、最后报价
说明：最后报价按第二章协商须知第21条规定，格式按附件7提供，不装订在响应文件中，最后报价环节时单独递交。（供应商应提前自行准备好相应纸质档表格，确保递交时相应格式正确并按要求进行了签章）
�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





