采购需求

一、采购内容

1.项目名称：岳阳市妇幼保健院（2026年10月-2027年9月）外送检测服务政府采购项目

2.项目预算：7110000.00元（包1：1910000.00元；包2:1200000.00元；包3:4000000.00元）

3.服务期限：2026年10月-2027年9月

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1910000.00元 | 临床检验相关检测外送项目服务费用 | 临床检验外送服务，具体详见采购需求。 | 1 | 1910000.00元 |  |  |
| 包2 | 1200000.00元 | 新生儿T细胞B细胞免疫缺陷病检测外送项目服务费用 | 新生儿T细胞B细胞免疫缺陷病筛查外送服务，具体详见采购需求。 | 1 | 1200000.00元 |  |  |
| 包3 | 4000000.00元 | 遗传基因相关检测外送项目服务费用 | 遗传基因相关检测外送服务，具体详见采购需求。 | 1 | 4000000.00元 |  |  |

（包一）：

（一）采购需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目价格（元） | 项目方法学 | 出具报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总前列腺特异性抗原(TPSA),化学发光法 | 45 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 2 | 肿瘤坏死因子α（TNF-α） | 90 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 3 | 真菌培养(丝状型+酵母型),培养法 | 140 | 培养法 | 5个工作日 |
| 4 | 真菌1，3-β-D葡聚糖检测(G试验) | 130 | 显色法 | 2个工作日 |
| 5 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA),化学发光法 | 120 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 6 | 幽门螺杆菌抗体分型 | 90 | 免疫印迹法 | 2个工作日 |
| 7 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3(金域) | 180 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 8 | 胰岛素样生长因子-1(金域) | 180 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 9 | 血栓前四项(TAT+PIC+TM+tPAI.C) | 423 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 10 | 血清药物浓度 | 100 | 高效液相色谱法 | 2-3个工作日 |
| 11 | 血清生长激素测定 | 60 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 12 | 血浆凝血因子全套 | 800 | 凝固法 | 3个工作日 |
| 13 | 血浆蛋白C测定 | 30 | 免疫比浊法 | 2-3个工作日 |
| 14 | 雄烯二酮(AD),血清,LC-MS/MS | 54 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 2个工作日 |
| 15 | 细小病毒B19-IgM(B19-IgM),ELISA法 | 78 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 16 | 细小病毒B19-IgG(B19-IgG),ELISA法 | 78 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 17 | 西罗莫司,全血,高效液相色谱-串联质谱法 | 230 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 2个工作日 |
| 18 | 戊型肝炎病毒抗体IgM(HEV-IgM) | 16 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 19 | 胃功能三项 | 80 | 化学发光法 | 3个工作日 |
| 20 | 幽门螺杆菌测定 | 90 | 免疫印迹法 | 2个工作日 |
| 21 | 维生素B6,高效液相色谱法 | 20 | 高效液相色谱 | 2-3个工作日 |
| 22 | 外周血T淋巴细胞亚群+NK细胞(CD3/CD16+56) | 300 | 流式细胞术 | 2个工作日 |
| 23 | 外周血T淋巴细胞亚群(百分比) | 180 | 流式细胞术 | 2个工作日 |
| 24 | 外周血NK细胞 (CD3-CD16+或CD56+) | 120 | 流式细胞术 | 2个工作日 |
| 25 | 外周血B细胞CD19/CD20检测 | 120 | 流式细胞术 | 2个工作日 |
| 26 | 外周血B淋巴细胞(CD3-CD19+) | 120 | 流式细胞术 | 2个工作日 |
| 27 | 糖类CA72－4抗原测定--化学发光法 | 45 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 28 | 水痘-带状疱疹病毒抗体IgG(VZV-IgG),ELISA法 | 16 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 29 | 水痘-带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM),ELISA法 | 16 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 30 | 生殖道多种病原体靶向测序+TCT | 640 | 高通量测序法 | 1个工作日 |
| 31 | 生殖道多种病原体靶向测序,多重靶向扩增-高通量测序法 | 500 | 高通量测序法 | 1个工作日 |
| 32 | 上呼吸道多种病原体靶向测序 | 500 | 高通量测序法 | 1个工作日 |
| 33 | 人附睾蛋白4（HE4）,化学发光法 | 80 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 34 | 曲霉菌抗原检测(GM试验) | 150 | 酶免夹心法 | 2个工作日 |
| 35 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷筛查 | 10 | 比色法 | 2-3个工作日 |
| 36 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺陷筛查,比色法 | 10 | 比色法 | 2-3个工作日 |
| 37 | 皮质醇(COR),化学发光法 | 60 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 38 | 毛发毒品快速筛查-三项，荧光免疫层析法 | 300 | 荧光免疫层析法 | 2-3个工作日 |
| 39 | 硫酸脱氢表雄酮,血清,LC-MS/MS | 90 | LC-MS/MS | 4个工作日 |
| 40 | 硫酸去氢表雄酮(DHS) | 90 | LC-MS/MS | 4个工作日 |
| 41 | 鳞癌细胞抗原SCC(化学发光法) | 27 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 42 | 狼疮抗凝物质检测 | 50 | 凝固法 | 1个工作日 |
| 43 | 抗子宫内膜抗体(EmAb) | 15 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 44 | 抗心磷脂抗体IgM测定(ACA) | 20 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 45 | 抗心磷脂抗体IgG测定(ACA) | 20 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 46 | 抗心磷脂抗体IgA测定(ACA) | 20 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 47 | 抗可提取性核抗原多肽抗体(抗ENA抗体) | 280 | 免疫印迹法 | 2-3个工作日 |
| 48 | 抗精子抗体定量 | 45 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 49 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体定量,化学发光法 | 80 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 50 | 抗核小体抗体测定，定量 | 40 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 51 | 抗核抗体谱-17项 | 296 | 免疫印迹法 | 2个工作日 |
| 52 | 抗核抗体(ANA) | 16 | 间接免疫荧光法 | 2个工作日 |
| 53 | 抗β2糖蛋白1抗体三项定量(β2 GPI-IgA,IgG,IgM),化学发光法 | 165 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 54 | 抗β2糖蛋白1IgG抗体(β2 GPI-IgG),定量,化学发光法 | 55 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 55 | 抗β2糖蛋白1 IgM抗体(β2 GPI-IgM),定量,化学发光法 | 55 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 56 | 抗β2糖蛋白1 IgA抗体(β2 GPI-IgA),定量,化学发光法 | 55 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 57 | 结核抗体(TB-Ab) | 28 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 58 | 结核感染T细胞检测 | 540 | 酶联免疫斑点法 | 3个工作日 |
| 59 | 降钙素(CT) | 60 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 60 | 甲状旁腺激素(PTH),化学发光法 | 60 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 61 | 甲型肝炎病毒抗体IgM(HAV-IgM) | 15 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 62 | 呼吸道多种病原体靶向测序 | 800 | 高通量测序法 | 1个工作日 |
| 63 | 骨源性碱性磷酸酶(BAP) | 30 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 64 | 骨髓涂片细胞学检验 | 60 | 显微镜检法 | 4个工作日 |
| 65 | 骨髓涂片检查 | 140 | 显微镜检法 | 4个工作日 |
| 66 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 20 | 组织化学染色法 | 4个工作日 |
| 67 | 各类滥用药物筛查 | 54 | 荧光免疫层析法 | 2-3个工作日 |
| 68 | 封闭抗体(BA) | 320 | 酶联免疫吸附法 | 2个工作日 |
| 69 | 蛋白S测定 | 40 | 免疫比浊法 | 2-3个工作日 |
| 70 | 单纯疱疹病毒I型(HSVI-DNA),定量,实时荧光定量PCR | 75 | 实时荧光定量 PCR 法 | 2-3个工作日 |
| 71 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体（IgM、IgG） | 32 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 72 | 促肾上腺皮质激素(ACTH),化学发光法 | 60 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 73 | 促甲状腺激素受体抗体(TRAb),化学发光法 | 60 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 74 | 丙型肝炎病毒抗体IgM (HCV-IgM),ELISA法 | 25 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 75 | 丙型肝炎病毒抗体IgG(HCV-IgG) | 25 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 76 | 丙型肝炎病毒核心抗原(HCV-Ag) | 55 | ELISA 法 | 2个工作日 |
| 77 | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)核酸检测 | 220 | 实时荧光定量 PCR 法 | 2-3个工作日 |
| 78 | 百日咳鲍特菌核酸检测 | 75 | 实时荧光定量 PCR 法 | 2-3个工作日 |
| 79 | β2糖蛋白1抗体(β2-GP1-Ab),化学发光法 | 55 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 80 | septin9肠癌基因检测 | 600 | PCR 法 | 3个工作日 |
| 81 | MetaCAP病原微生物核酸高通量测序,探针捕获高通量测序法 | 2500 | 高通量测序法 | 2个工作日 |
| 82 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体（EBV-IgM），荧光探针法 | 48 | 荧光探针法 | 2-3个工作日 |
| 83 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体（VCA-IgG）荧光探针法 | 48 | 荧光探针法 | 2-3个工作日 |
| 84 | EB病毒壳抗原IgM抗体(EB-IgM)，ELISA法 | 16 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 85 | EB病毒壳抗原IgG抗体(EB-VCA-IgG),ELISA法 | 16 | ELISA法 | 2-3个工作日 |
| 86 | C-肽(C-Peptide),化学发光法 | 60 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 87 | 17α羟基孕酮(17α-OHP),化学发光法 | 60 | 化学发光法 | 2-3个工作日 |
| 88 | (血清)醛固酮(ALD) | 60 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 89 | (女)肿瘤标志物检测C12 | 305 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 90 | (男)肿瘤标志物检测C12 | 305 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 91 | 铜蓝蛋白，免疫法 | 40 | 免疫法 | 2-3个工作日 |
| 92 | 高血压四项 | 108 | 化学发光法 | 2个工作日 |
| 93 | 食物不耐受IgG14项（水果） | 350 | ELISA 法 | 3个工作日 |
| 94 | 胃癌甲基化 | 704 | PCR 法 | 3-4个工作日 |
| 95 | 肠癌甲基化 | 704 | PCR 法 | 3-4个工作日 |
| 96 | 特殊变应原(多价变应原)筛查--各种免疫学方法 | 25 | 免疫学方法 | 2-3个工作日 |
| 97 | （两癌）高危型HPV DNA检测（2+16） | 35 | 实时荧光定量 PCR 法 | 2个工作日 |
| 98 | （两癌）高危型HPV DNA检测（2+16）+TCT | 50 | 实时荧光定量 PCR 法 + 液基细胞学检查 | 3个工作日 |
| 99 | （两癌）人乳头瘤病毒23种基因型脱氧核糖核酸(HPV-DNA)检测 | 100 | 实时荧光定量 PCR 法 | 3个工作日 |
| 100 | （两癌）人乳头瘤病毒23种基因型脱氧核糖核酸(HPV-DNA)检测+TCT | 160 | 实时荧光定量 PCR 法 + 液基细胞学检查 | 3个工作日 |
| 101 | 人乳头状瘤病毒致癌因子E6/E7信使DNA检测-HPV病毒E6E7mRNA | 390 | 转录介导扩增TMA | 3-4个工作日 |
| 102 | 人乳头状瘤病毒致癌因子E6/E7信使DNA检测-HPV病毒E6E7mRNA+TCT | 590 | 转录介导扩增TMA+ 液基细胞学检查 | 3-4个工作日 |
| 103 | 免疫组织学染色诊断 | 156 | 免疫组化染色法 | 4-7个工作日 |
| 104 | 乳腺癌精准诊疗 | 2805 | 二代测序 (NGS) | 6-7个工作日 |
| 105 | 子宫内膜癌精准诊疗 | 2805 | 二代测序 (NGS) | 6-7个工作日 |
| 106 | 卵巢癌精准诊疗 | 2805 | 二代测序 (NGS) | 6-7个工作日 |
| 107 | 健康证（甲肝、戊肝、霍乱弧菌、细菌性痢疾、沙门氏菌、镜下找阿米巴） | 105 | ELISA 法 + 微生物培养法 + 镜检法 | 3个工作日 |

（三）技术商务要求

1.技术要求

①严格按照检测目录承诺的回报时间，配送纸质报告单，并提供网络查询。

②每日提供检测清单，与检验科进行签字交接，按财务要求进行项目录入及结算。

③对临床有疑问的回报结果，提供技术支持（重新检测、答疑等）。

④中标供应商应保障标本送达实验室的时效性，标本收集运输过程中发生的生物安全责任事故由中标供应商承担。

⑤医院检验科可以根据临床需求随时收回外送项目。

⑥中标（成交）供应商能够实现与医院 LIS、HIS 信息系统对接，便于申请医师直接查询和打印结果，所有费用由供应商承担。中标（成交）供应商承诺所送检的生物标本的信息安全，不得泄露至不具有知悉权限的其他主体，否则由此产生的法律责任由中标（成交）供应商全部承担。

⑦物价有变化时根据文件相关政策作相应调整。

⑧当医院具备开展某个项目检测条件时，院方可以无条件收回本项目，供应商必须终止该项目标本的回收。

⑨中标供应商标本的收集、运送、保存、室内质控、室间质评以及各项质量管理必须符合国家及省市相关规定，按照国家检验相关规范要求进行操作，并对标本的检验报告承担相应责任。

★⑩检验项目价格有变化时根据文件相关政策作相应调整，但中标折扣不变，中标人不得因价格变动而要求提升折扣。（本项目按折扣报价，其中包1的报价折扣不高于50%（含）。

⑪中标供应商实验室应具备建立医学检验实验室质量管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责，实施由国家制定或认可的诊疗技术规范和操作规程。规章制度至少包括设施与设备管理制度、试剂管理制度、标本管理制度、分析前中后三个阶段的质量管理制度、患者(标本)登记和医疗文档管理制度、消防安全管理制度、信息管理制度与患者隐私保护制度、生物安全管理制度、危化品使用管理制度等，并制定各检验项目的质量控制指标及标准操作程序。

2.商务要求

地点：岳阳市妇幼保健院

服务期：2026年10月-2027年9月

付款方式：1、合同签订执行后根据每月检测订单实际完成量乘以中标单价，按月进行结算。2、实际完成量确认：以医院外送标本签收入库、结果审核完成的记录为准，结算前与医院确认。3、乙方开具正规税务发票，甲方财务科收到发票后30日内支付检验费用，支付方式为银行转账。

（包二）：

（一）采购需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目价格（元） | 项目方法学 | 出具报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿T细胞和B细胞免疫缺陷病检测 | 780 | 荧光定量PCR法 | 5个工作日 |

（二）技术商务要求

1.技术要求

（1）技术要求

①样本类型：足跟血干血斑（直径≥8mm，不多于2个血斑）

②投标方需使用合理、有效的技术手段及生物标志物保质、保量、按时完成本项目检测服务；

③对检测结果提示“异常”的样本，投标人应进行样本重新采集以及复核，对于复核结果仍提示“异常”的样本，投标人应提供基于高通量基因测序技术的检测服务。

④对于筛查/复核结果提示“异常”的受检者，投标人协助院方联系具有相关疾病治疗经验的专家团队以及专业医疗机构接受进一步诊断。

⑤对接受本检测服务，并确诊为重症联合免疫缺陷病（SCID）的受检者，投标人需协助患者家庭申请医疗救助金（提供具体方案）。

★⑥检验项目价格有变化时根据文件相关政策作相应调整，但中标折扣不变，中标人不得因价格变动而要求提升折扣。（本项目按折扣报价，其中包2的报价折扣不高于75%（含）。

- 商务要求

地点：岳阳市妇幼保健院

服务期：2026年10月-2027年9月

付款方式：1、合同签订执行后根据每月检测订单实际完成量乘以中标单价，按月进行结算。2、实际完成量确认：以医院外送标本签收入库、结果审核完成的记录为准，结算前与医院确认。3、乙方开具正规税务发票，甲方财务科收到发票后30日内支付检验费用，支付方式为银行转账。

（包三）：

- 采购需求清单：

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测方法 | 项目收费价（元） | 出具报告的时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全外显子组基因检测（家系） | 约22000个基因 | NGS | 8320 | 20-25个工作日 |
| 2 | 全外显子组基因检测（单先证者） | 约22000个基因 | NGS | 4160 | 20-25个工作日 |
| 3 | 全外显子组基因检测（单先证者）+CNV-seq | 约22000个基因 + 23对染色体非整倍体；1Mb以上缺失、重复；三倍体异常 | NGS | 4940 | 20-25个工作日 |
| 4 | 全外显子组基因检测（家系）+先证者CNV-seq | 约22000个基因 + 23对染色体非整倍体；1Mb以上缺失、重复；三倍体异常 | NGS | 9620 | 20-25个工作日 |
| 5 | 全外显子组基因检测（家系）+先证者SNP-array（基因芯片750K） | 约22000个基因 + 全基因组100kb以上拷贝数异常 | NGS | 11180 | 20-25个工作日 |
| 6 | 全外家系+线粒体家系+先证者CNV-seq | 1.约 22000 个基因；2. 全染色体组非整倍体及100Kb以上的拷贝数异常。 | NGS | 11440 | 20-25个工作日 |
| 7 | 全外显家系+线粒体家系 | 1. 约 22000 个基因；2. 线粒体环基因组 | NGS | 9620 | 20-25个工作日 |
| 8 | 遗传代谢病基因检测--基础版 | PAH, PTS, MUT, SLC22A5等107个基因 | NGS | 2860 | 20-25个工作日 |
| 9 | 遗传代谢病基因检测--扩展版 | PAH, PTS, MUT, SLC22A5等346个基因 | NGS | 3640 | 20-25个工作日 |
| 10 | GCMS尿有机酸检测 | 近100种遗传代谢病相关指标 | GCMS | 400 | 7-10个工作日 |
| 11 | 遗传性耳聋基因检测 | GJB2, GJB3, SLC26A4,MT-RNR1等122个基因 | NGS+Sanger测序 | 4160 | 10-15个工作日 |
| 12 | 脊髓性肌萎缩症携带者筛查（SMA） | SMN1基因第7、8号外显子缺失情况 | PCR | 780 | 10-15个工作日 |
| 13 | 脊髓性肌萎缩 | SMN1, SMN2 | MLPA | 1560 | 10-15个工作日 |
| 14 | 假性肥大性肌营养不良 | DMD | MLPA | 1560 | 10-15个工作日 |
| 15 | 单基因遗传病携带者筛查（进阶版） | SMN1、DMD、 HBA1/HBA2等237个基因 | NGS+ TP-PCR+ LR-PCR | 2600 | 15-20个工作日 |
| 16 | 单基因遗传病携带者筛查（十联检） | SMN1、 HBA1/HBA2等15基因及叶酸代谢能力基因检测 | 多重PCR+NGS | 780 | 10-15个工作日 |
| 17 | 单基因遗传病携带者筛查（标准版） | SMN1、DMD、 HBA1/HBA2等40个基因 | NGS+ TP-PCR+ LR-PCR | 1560 | 15-20个工作日 |
| 18 | 脆性X染色体综合征基因检测 | FMR1基因（CGG）拷贝数情况 | PCR联合毛细管电泳 | 700 | 5-7个工作日 |
| 19 | 希特林蛋白缺乏症基因检测 | SLC25A13基因16个位点 | MassArray | 520 | 10-15个工作日 |
| 20 | 子痫前期风险评估（孕早期） | PlGF孕妇（孕11–13+6周） | 化学发光法 | 300 | 10-15个工作日 |
| 21 | 子痫前期风险评估（孕中晚期） | sFlt-1/PlGF孕妇（孕14周–分娩） | 化学发光法 | 450 | 10-15个工作日 |
| 22 | 黄疸常见遗传学病基因检测 | 黄疸相关50个基因 | NGS | 1820 | 15-20个工作日 |
| 23 | 先天性中重度耳聋基因检测 | GJB2 | Sanger测序 | 560 | 15-20个工作日 |
| 24 | 大前庭水管综合征型耳聋 | SLC26A4 | Sanger测序 | 1260 | 15-20个工作日 |
| 25 | 高苯丙氨酸血症基因检测（PAH） | PAH基因1-13号外显子拷贝数情况 | MLPA | 1560 | 15-20个工作日 |
| 26 | 产前羊水验证 （STR+Sanger) | 羊水验证 | Sanger测序 | 1500 | 10-15个工作日 |
| 27 | 产前羊水验证 （MCC+MLPA）-地贫 | 羊水验证 | PCR+MLPA | 2500 | 10-15个工作日 |
| 28 | 产前羊水验证（MCC+MLPA） | 羊水验证 | MLPA | 2000 | 10-15个工作日 |
| 29 | 产前CAH羊水验证 （STR+MLPA+Sanger） | 羊水验证 | MLPA+Sang er测序 | 2500 | 10-15个工作日 |
| 30 | 一代家系验证 | 先证者位点验证 | Sanger测序（/位点） | 260 | 10-15个工作日 |
| 31 | ddPCR验证 | 针对已检出/提示CNV的验证（家系及三人以下） | ddPCR | 1800 | 10-15个工作日 |
| 32 | G6PD测序（遗传） | G6PD基因 | Sanger测序 | 1560 | 10-15个工作日 |
| 33 | 新生儿常见遗传病基因筛查--NeoSeq（专家版） | 126种疾病，351种疾病亚型，268个基因 | NGS | 1300 | 10-15个工作日 |
| 34 | 新生儿常见遗传病基因筛查--NeoSeq（九联检） | 7个基因(GJB2、SLC26A4、 ATP7B、 HBB、PAH、MMACHC、MMUT) 的编码序列和8个基因(GJB3、MT-RNR1、MT-CO1、MT-TH、SMN1、HBA1/HBA2、SLC25A13)的常见热点变异，共15个基因 | NGS | 1040 | 10-15个工作日 |
| 35 | 产前FISH（荧光原位杂交） | 21，18，13，X，Y非整倍体 | 产前染色体非整倍体检测（5个探针） | 1500 | 5-7个工作日 |
| 36 | 定制探针FISH（荧光原位杂交） | 染色体靶向区域定制FISH探针检测 | 定制FISH检测（/位点） | 1500 | 10-15个工作日 |
| 37 | SNP-array（基因芯片750K） | 全基因组100kb以上拷贝数异常 | CytoScan 750K | 3250 | 10-15个工作日 |
| 38 | SNP-array（基因芯片HD） | 全基因组50kb以上拷贝数异常 | CytoScan HD | 6000 | 10-15个工作日 |
| 39 | 染色体拷贝数变异检测- 100K | 23对染色体非整倍体1Mb以上缺失、重复三倍体异常 | NGS | 2550 | 10-15个工作日 |
| 40 | 高分辨染色体核型分析 | 染色体结构及数目的畸变 （分辨率3Mb以上） | GTG显带 | 750 | 10-15个工作日 |
| 41 | 全基因组测序（单先证者） | 全基因组碱基序列 | NGS | 7020 | 20-25个工作日 |
| 42 | 全基因组测序（家系） | 全基因组碱基序列 | NGS | 14040 | 20-25个工作日 |
| 43 | 快速全基因组测序（家系） | 全基因组碱基序列10个自然日出结果 | NGS | 16120 | 15-20个工作日 |
| 44 | 第三代CAH基因检测503位点 | 单基因遗传病基因突变检查 | 三代测序 | 1300 | 25-30个工作日 |
| 45 | 第三代CAH基因检测1653位点 | 单基因遗传病基因突变检查 | 三代测序 | 3640 | 25-30个工作日 |
| 46 | 第三代CAH基因检测 | 一次性检测CAH相关10个基因(CYP11A1、CYP1181、CYP11B2、CYP17A1、CYP21A2TNXB、HSD3B2、POR、SRD5A2、STAR)的各种变异类型，包括SNV/InDel(含深度内含子变异)、CNV、SV(倒位、易位等)、串联重复等。 | 三代测序 | 5720 | 25-30个工作日 |
| 47 | 地贫三代测序（621位点） | 单基因遗传病基因突变检查 | 三代测序 | 780 | 25-30个工作日 |
| 48 | 地贫三代测序（2000位点） | 单基因遗传病基因突变检查 | 三代测序 | 1300 | 25-30个工作日 |
| 49 | 地贫全谱检测 | 利用长程PCR技术和三代单分子测序技术，有效排除假基因干扰，对地中海贫血HB8、HBA1/2基因全长序列内的点变异(SNV/InDel)和结构变异(CNV/SV)进行全面检测 | 三代测序 | 4160 | 45-50个自然日 |
| 50 | 多囊肾及常见遗传性肾病39基因检测 | 实现对多囊肾病、Aport综合征、Meckel综合征、肾小管间质肾病、肾病综合征等39个核心基因的全长检测，一次性解决SNV/nDel(含深度内含子变异)、CNV、SV(倒位、易位等)、串联重复等诊断难题 | 三代测序 | 5200 | 45-50个自然日 |
| 51 | 21羟化酶缺乏症CYP21A2基因检测 | 利用长程PCR技术和三代单分子测序技术，有效排除假基因干扰，对CYP21A2基因全长序列内的点变异(SNV/tnDel)和结构变异(CNV/SV)进行全面检测。 | 三代测序 | 4160 | 45-50个自然日 |
| 52 | 第三代SMA基因检测 | 单基因遗传病基因突变检查 | 三代测序 | 3640 | 25-30个工作日 |
| 53 | 第三代脆性X染色体综合征检测 | 单基因遗传病基因突变检查 | 三代测序 | 3640 | 25-30个工作日 |
| 54 | 色素失禁症（IKBKG）基因检测 | 利用长程PCR技术和三代单分子测序技术，有效排除假基因干扰，对色素失禁症致病基因IKBKG全长序列内的点变异 (SNV/lnDel)和结构变异 (CNV/SV)进行全面检测。 | 长程PCR+三代测序 | 3900 | 45-50个自然日 |
| 55 | 戈谢病（GBA1）基因检测 | 利用长程PCR技术和三代单分子测序技术，有效排除假基因干扰，覆盖GBA1基因全长序列，实现一次检测即可同时覆盖所有变异类型，点变异(含深度内含子变异 )、缺失、插入、倒位、易位等，明确变异断裂点，并进行单体型分析。 | 长程PCR+三代测序 | 3900 | 45-50个自然日 |
| 56 | 共济失调相关动态突变检测 | 临床常见11种SCA亚型动态突变变异检测 | PCR联合毛细管电泳 | 2500 | 10-15个工作日 |
| 57 | Prader-Willi综合征/Angelman综合征 | 单基因遗传病基因突变检查 | MS-MLPA | 1560 | 15-20个工作日 |
| 58 | 吡哆醇依赖性癫痫检测 | 哌啶酸、α-氨基己二酸半醛、6-羧基哌啶酸、α-氨基己二酸4项生化指标 | LC-MS/MS | 150 | 7-10个工作日 |
| 59 | 氨基酸质谱检测-遗传代谢性癫痫方向 | 20个氨基酸指标：干血片+尿滤纸片 | LC-MS/MS | 600 | 7-10个工作日 |
| 60 | 癫痫基因诊断 | 431个癫痫基因 | NGS | 3900 | 20-25个工作日 |
| 61 | 癫痫基因诊断+癫痫用药指导基因检测 | 癫痫基因诊断+癫痫用药指导基因检测 | NGS | 5000 | 20-25个工作日 |
| 62 | 抗癫痫药物血药浓度监测 （备注：根据检测药物种类加乘，如2种药物指导价格*2） | 一种抗癫痫药物的血药浓度 | LC-MS/MS | 100 | 20-25个工作日 |
| 63 | 线粒体全长测序（单人） | 线粒体全长测序（单人） | NGS | 2080 | 10-15个工作日 |
| 64 | 染色体片段缺失异常验证（Q-PCR单人） | 染色体片段异常的验证 | qPCR | 1600 | 7-10个工作日 |
| 65 | 甲型血友病（F8） | 检测F8基因外显子拷贝数变化 | MLPA | 1560 | 10-15个工作日 |
| 66 | 乙型血友病（F7、F8、F9） | 检测F7/F8/F9基因外显子拷贝数变化 | MLPA | 1560 | 10-15个工作日 |
| 67 | 内分泌代谢系统相关基因检测 | 与内分泌系统相关的1200余个基因 | NGS | 5720 | 20-25个工作日 |
| 68 | 泌尿生殖系统相关基因检测 | 与泌尿生殖基因相关的1340个基因 | NGS | 6000 | 20-25个工作日 |
| 69 | 心血管系统相关基因检测 | 与心血管系统相关的1200余个相关基因 | NGS | 5720 | 20-25个工作日 |
| 70 | OGM检测-标准版（家系三人） | 本条为核心家系3人常规OGM检测：染色体非整倍体和三倍体 ·纯合子插入(>500bp)/缺失(>700bp) 平衡性染色体结构重排(>70kb) ·拷贝数变异(>500kb) ·FSHD1 D4Z4重复单元数和4q35单体型 提示嵌合体 ·提示纯合区域(AOH/LOH/UPD)(>25 Mb) | OGM | 16680 | 10-15个工作日 |
| 71 | 胎儿OGM检测-标准版 | 1、本条为产前胎儿羊水常规OGM检测，属于临床特检项目，需考虑细胞培养时间，周期较长。 | OGM | 5560 | 20-25个工作日 |
| 72 | OGM检测-标准版（单人） | 本条为核心家系单人常规OGM检测：染色体非整倍体和三倍体 ·纯合子插入(>500bp)/缺失(>700bp) 平衡性染色体结构重排(>70kb) ·拷贝数变异(>500kb) ·FSHD1 D4Z4重复单元数和4q35单体型 提示嵌合体 ·提示纯合区域(AOH/LOH/UPD)(>25 Mb) | OGM | 5660 | 10-15个工作日 |
| 73 | OGM检测-标准版（夫妻） | 本条为核心家系双人常规OGM检测：染色体非整倍体和三倍体 ·纯合子插入(>500bp)/缺失(>700bp) 平衡性染色体结构重排(>70kb) ·拷贝数变异(>500kb) ·FSHD1 D4Z4重复单元数和4q35单体型 提示嵌合体 ·提示纯合区域(AOH/LOH/UPD)(>25 Mb) | OGM | 11120 | 10-15个工作日 |
| 74 | WGS家系+RNA-seq | 全基因组分析范围+RNA-seq 分析范围：根据WGS提示的基因情况、表型相关的表达和剪接异常。 | NGS | 15080 | 25-30个工作日 |
| 75 | 单人WGS+RNA-seq | 全基因组分析范围+RNA-seq 分析范围：根据WGS提示的基因情况、表型相关的表达和剪接异常。 | NGS | 12220 | 25-30个工作日 |
| 76 | RNA-seq基础版 | 针对临床关注的目标基因进行差异表达和剪接分析 | NGS | 4160 | 25-30个工作日 |

（二）技术商务要求

一、技术要求

1.1、单基因遗传病携带者筛查

（1）至少提供10-15种疾病、40-50种疾病、200-300种疾病三种检测版本，（10-15种疾病筛查病种必须包含地中海贫血、遗传性非综合征型耳聋、SMA等常见单基因病，40-50种疾病、200-300种疾病还需包含血友病A型、脆性X综合征及21-羟化酶缺乏症等单基因病）。

（2）采用多重PCR建库法联合高通量测序技术、主流的目标序列液相杂交捕获联合高通量测序技术，平均测序深度不低于400X，检测探针覆盖范围应至少包括外显子编码区域，目标区域覆盖度>99%，目标区域深度20X以上reads占比>99%，30X以上占比>99%，Q30所占比例≥ 90%；基因组比对率 > 99.9%；捕获效率≥65%，探针覆盖范围要求总捕获区间大小不小于2 Mb，探针设计参考CCDS、RefSeq、Ensembl、GENCODE、Clinvar等数据库。检测探针覆盖范围应至少包括目标基因全部外显子编码区域，包括HGMD及ClinVar数据库中判断为致病或疑似致病的深度内含子变异优先考虑。

（3）为覆盖特殊疾病如脆性X及倒位型血友病等，需使用PCR等技术进行辅助，结果须整合在携带者筛查报告中，提供临床阳性检测报告证明。

（4）HBA1/HBA2基因除能检测非同源区域SNV/InDel，还需覆盖常见致病性CNV（--SEA、-α3.7、-α4.2 、-FIL、-THAI），提供临床阳性检测报告证明。

（5）可以精确检测到DMD基因单个外显子水平的缺失/重复，提供临床阳性检测报告证明。

（6）除检测SNV/InDel外，还需能检测内含子倒位、能检测5’UTR区CGG重复数、能检测SLC25A13基因IVS16ins3kb，IVS4ins6kb，c.1638_1660dup这三种特殊变异。

（7）可以通过特殊的设计，区分CYP21A2真假同源基因，提供临床阳性检测报告证明。

（8）10-15种疾病的筛查覆盖叶酸基因，可检测MTHFR、MTRR三个变异位点，并提供叶酸补充指导意见；SMN1 exon7拷贝数的算法拥有双重独立运算流程，两种算法结果同时输出复核比较；HBA1/HBA2 --SEA，--THAI的变异增加断裂点分析算法，增加结果准确性；针对希特林蛋白缺乏症，可覆盖IVS16ins3kb特殊变异类型，提供实际临床阳性报告证明。

（9）▲ECS可常规分析CNV，配套的生信分析软件可自动汇总一批次样本的CNV整体结果表，并自动注释和排序，列出需重点关注区段的染色体位置、变异类型、区带、区段大小、拷贝数计算值、DGV/gnomAD/Decipher数据库收录相关情况，提示区段内所含有的OMIM基因和疾病表型等信息，提供分析软件截图证明。

（10）为保证结果准确性，分析过程中必要时应结合多技术平台验证，配套生信分析软件具有自动加项功能，对于部分NGS检测效能具有局限性的特殊基因和变异位点，可根据生信提示数据，自动勾选如MLPA、gap-PCR等加项验证，并可导出excel表格供参考，提供分析软件截图证明。

（11）质量控制：生信分析流程质控环节有防污染分析流程、性别质控流程，多纬度质量保障实验结果的准确性。

（12）投标人检测能力：具备丰富的单基因病检测经验，提供单月完成超过1000例检测的证明。

1.2、新生儿常见遗传病基因筛查(分子新筛)

- ▲根据不同临床需求，可提供多重PCR和液相杂交捕获两种建库方式，分别实现常见遗传病基因检测和基因编码区测通。

- 具有/提供与现有新生儿疾病筛查系统匹配的信息软件，能够实现与现有新筛同步开单、新生儿基因检测结果自动回传，质谱与基因筛查结果同步呈现，并能与现有新筛病案统一管理。

- 具有/提供用户界面友好的生信在线分析平台，实现该项目生信分析的全自动化，并能够向用户提供在线账号开放分析过程。

1.2.1新生儿基因筛查-九联检

- 疾病种类（九联检）：优先纳入已有有效干预措施的严重儿童遗传病，至少包含常见5种但不多于10种单基因遗传病（必须包括遗传性非综合征型耳聋、ɑ/β-地中海贫血、SMA、肝豆状核变性和希特林蛋白缺乏症）；

- 检测技术：采用多重PCR建库法联合高通量测序技术，1管PCR反应同时对目标片段进行扩增富集，平均测序深度不低于500X，覆盖度≥50×区域占比99%，提供临床样本检测数据证明；

- 检测灵敏度高：DNA浓度 ≥1.5ng/ul ，DNA 投入量为 ≥4.5ng；

- 检测变异类型：检测单核苷酸变异、小插入缺失变异、常见的CNV变异，提供临床检测报告证明；

- 重要疾病：1）耳聋，参考临床指南，检测GJB2和SLC26A4的SNV/InDel以及GJB3、MT-RNR1、MT-CO1和MT-TH等基因热点变异；2）地中海贫血，检测HBA1/HBA2基因非同源区域SNV/InDel以及常见致病性CNV（--SEA、-α3.7、-α4.2）；（（3）希特林蛋白缺乏症，检测SLC25A13基因IVS16ins3kb变异；

- SMN1 exon7拷贝数的算法拥有双重独立运算流程，两种算法结果同时输出复核比较。

- HBA1/HBA2 --SEA，--THAI的变异增加断裂点分析算法，增加结果准确性。

- 生信分析流程质控环节有防污染分析流程、性别质控流程，多纬度质量保障实验结果的准确性。

1.2.2新生儿基因筛查专家版-NeoSeq pro

- 检测技术：采用主流的目标序列捕获法联合高通量测序技术。

- 1)检测200余个基因，提示200余种单基因遗传病的患病风险，相关病种包括α/β-地中海贫血、脊髓性肌萎缩症、杜氏肌营养不良、X-连锁肾上腺脑白质营养不良、戈谢病、过氧化物酶体生物发生缺陷病、马凡综合征、Noonan综合征等；提示并报告T21、47,XXY等非整倍体变异。

- 检测变异类型：检测单核苷酸变异、微小插入/缺失（≤10bp）、以及目标基因连续三个外显子水平的拷贝数变异（CNV)，提供临床检测报告证明。

- 特殊单病要求：

4.1）地中海贫血：检测HBA1/HBA2基因非同源区域SNV/InDel，覆盖中国人群常见致病CNV（-α3.7、-α4.2、--SEA、--FIL、--THAI、-α27.6）；可检测或提示HBB 基因常见3种大片段缺失变异 (SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese)。

4.2）杜氏肌营养不良：检测DMD基因SNV/InDel，以及基因单个外显子水平的缺失重复。

4.3）SMA：检测SMN1基因7号外显子纯合缺失，较高准确提示SMN1基因7号外显子的杂合缺失和SMN2基因7号外显子和8号外显子的拷贝数情况。

4.4）希特林蛋白缺乏症：可检测SLC25A13基因IVS16ins3kb，IVS 4ins6kb，c.1638_1660dup这三种特殊变异。

4.5）PAH、MMACHC 基因：覆盖基因 5’UTR 区域，检测并报告PAH基因的深度内含子变异不少于8个。

- 质控要求：高通量测序数据质控应达到平均测序深度不低于350X，目标区域覆盖度>99%，目标区域大于20X，比例>99%； Q20 比例≥ 99%、Q30比例 ≥90%；基因组比对率 > 99%；捕获效率＞65%；线粒体有效测序深度≥10000X。。

- 探针覆盖范围：检测探针覆盖范围应至少包括目标基因全部外显子编码区域，和HGMD及ClinVar中判断为致病或疑似致病的深度内含子变异。

- 报告原则：按照ACMG及ClinGen框架解读、实时更新新生儿基因筛查致病变异数据库，收录致病、疑似致病变异位点数，并报告检测范围内的所有致病和疑似致病位点。

- 样本要求：2个8mm滤纸干血片。

- 验证平台：具备对筛查阳性结果进行验证的平台，至少包含Sanger、MLPA、qPCR、LR-PCR、 TP-PCR、及Gap-PCR等检测技术，提供实验室检测病例或相关证明材料

- 辅助诊断检测能力：具备罕见遗传病诊疗多技术平台及针对复杂遗传病的诊断能力，包括FISH、OGM、甲基化-MLPA、染色体高分辨核型等技术平台；拥有包括质谱自主运行设备，开展过实际临床检测项目，如尿有机酸检测（内标标准曲线法定量，指标不少于90个）、血/尿氨基酸检测（同位素内标标准曲线法定量，指标不少于40个），以便对筛查阳性患儿进一步辅助诊断。

- 遗传咨询工具：提供筛查疾病谱各个疾病的介绍、诊断、治疗及新生儿基因筛查结果遗传咨询的文字资料及培训服务。

1.3、染色体微阵列分析（SNP-750K）

（1）实验室开展的CMA项目应连续3年获得国家临检中心颁发的“染色体基因组结构异常检测室间质评合格证书”。

（2）报告签发者应为副高及以上，具有ABMGG认证与FACMG资质。

（3）投标人基因芯片分析设备应获得CFDA、CE、FDA认证，保证项目实施具备稳定可靠的运行平台。

（4）基因芯片试剂具有国家药品监督管理局（NMPA）批准的第三类医疗器械注册证。

（5）基因芯片配套的生信分析软件具有国家药品监督管理局（NMPA）批准的医疗器械注册证。

（6）基因芯片生产合成采用光蚀刻原位合成技术，以保证芯片质量的稳定性。

（7）基因芯片最小包装可1个，单张芯片检测单个样本，避免样本间交叉污染。

（8）▲CMA芯片具有拷贝数变异（CNV）和单核苷酸多态性（SNP）两种类型复合探针，探针Marker数量≥75万（其中SNP探针≥20万）；对于临床疑难案例，可提供高分辨率芯片，探针Marker数量≥260万（其中SNP探针数≥70万）。

（9）CMA芯片可同时检测小片段CNV、≥20%的嵌合体、杂合性缺失/单亲二体（LOH/UPD）、多倍体等畸变。

（10）提供结合最新拷贝数变异致病性判读指南的遗传学高级生信分析软件，不仅限于CMA芯片平台配套的软件，除用于芯片数据分析外，可实现测序结果和芯片数据的同平台分析比对与管理，以及本地检测数据库的建立，确保检测结果的多平台临床分析和科研拓展应用。

（11）具备丰富的产前检测经验，提供检测量证明。

（12）投标人或关联公司具有≥3项芯片数据分析、注释解读相关的软件著作权或发明专利。

（13）投标人需实现实验室整体流程的信息化，具有临床信息登记、实验室流程管理及报告结果统计功能，支持诊断结果的统一信息化管理，定期反馈统计分析数据和信息。

（14）对于CMA芯片检出的异常病例，能提供高分辨核型分析、特殊显带、FISH、BAC、QF-PCR、MLPA/MS-MLPA、Sanger、WES、WGS、RNA-seq、OGM等齐全的验证、溯源解决方案。

（15）投标人应具有三甲医院产诊中心染色体芯片平台建设经验，并具备提供基因芯片平台本地化运行的能力。

1.4、染色体微阵列分析（SNP-HD）

（1）投标人基因芯片分析设备应获得CFDA、CE、FDA认证，保证项目实施具备稳定可靠的运行平台。

（2）基因芯片生产合成采用光蚀刻原位合成技术，以保证芯片质量的稳定性。

（3）基因芯片最小包装可1个，单张芯片检测单个样本，避免样本间交叉污染。

（4）CMA芯片具有拷贝数变异（CNV）和单核苷酸多态性（SNP）两种类型复合探针，探针Marker数量≥260万（其中SNP探针数≥70万）；

（5）CMA芯片可同时检测小片段CNV、≥20%的嵌合体、杂合性缺失/单亲二体（LOH/UPD）、多倍体等畸变。

（6）提供结合最新拷贝数变异致病性判读指南的遗传学高级生信分析软件，不仅限于CMA芯片平台配套的软件，除用于芯片数据分析外，可实现测序结果和芯片数据的同平台分析比对与管理，以及本地检测数据库的建立，确保检测结果的多平台临床分析和科研拓展应用。

（7）具备丰富的产前检测经验，提供检测量证明。

1.5、染色体畸变（CNV）检测（100KB/1mb）

（1）低分辨率CNV-seq：受检样本构建DNA文库后，采用PE 150测序模式，平均测序深度不少于0.5X，样本质控后reads数不少于10M，可检测1Mb以上微缺失/微重复，提供选择STR搭配，排除母源性污染，并报告三倍体异常。

（2）高分辨率CNV-seq：受检样本构建DNA文库后，采用PE 150测序模式，平均测序深度不少于3X，样本质控后reads数不少于60M，检测100Kb以上微缺失/微重复，大于15%的嵌合性非整倍体，提示大于10Mb的杂合性缺失/单亲二倍体（LOH/UPD），提供选择STR搭配，排除母源性污染，并报告三倍体异常。

（3）大于10万例临床遗传病诊断CNV数据库作为注释解读支撑。

1.6、全外显子组基因检测（单先证者/家系）

（1）WES建库所用捕获探针目标区域>40Mb，需要包含致病基因的编码外显子、外显子与内含子临界区域，保证批次间捕获效率一致性。

（2）WES需包含额外设计针对内含子区段、基因非编码序列及基因间序列的探针位点，以提高对内含子致病变异及CNV变异检测灵敏性。

（3）WES捕获试剂盒探针为DNA双链探针，WES建库试剂盒捕获特异性大于75%。

（4）WES建库试剂盒可实现对新版本的ACMGv3.1、RefSeq、CCDS、ClinVar、 Ensembl和COSMIC等基因组数据库的优异覆盖。

（5）▲WES试剂盒捕获区域覆盖Clinvar、HGMD中收录的深度内含子变异位点，涵盖深度内含子位点数目≥100个。

（6）WES建库试剂盒应具有独立的样本追踪SNP，进行实验流程及测序结果质控。

（7）采用双末端测序方式（测序长度不低于150bp×2），全外显子平均测序深度≥120X，单个样本的数据量≥10G。

（8）测序结果质量需满足：Q30>85%，目标区测序深度20X以上区域>95%，FOLD80<1.6。

（9）可基于WES检测数据，同时分析SNV、InDel、CNV（片段性、基因及外显子水平CNV，并提供验证结果）、LOH/UPD等与表型相关的病理性变异。

（10）对于特定样本，可提供全外显子组测序（WES）和染色体芯片（CMA）结果的同平台数据整合比对分析。

1.7、遗传代谢病相关基因检测

- 检测内容：遗传代谢病相关基因检测范围基础版应包括至少100个基因（升级版>340个基因），不高于400个基因。

- 检测技术：目标序列捕获法联合高通量测序技术。

- 检测变异类型：检测单核苷酸变异、微小插入/缺失（≤10 bp）、以及目标基因外显子水平的拷贝数变异（CNV)，为临床提供更全面精准的检测服务，需提供相应报告证明。

- 为保证数据结果准确性，平均覆盖度≥200×，20×以上覆盖区域≥99.5%，fold80<1.8。

- 针对报告变异，可提供相应验证服务，包括但不限于SNV位点验证、MLPA验证、qPCR验证验证等。

- 可提供完善的遗传代谢病辅助诊断检测方案，提供其他辅助检测服务，包括但不限于遗传代谢病质谱检测、血氨基酸检测，全外显子组测序、全基因组测序、染色体微阵列分析等。

- 检测内容包含数据库收录、文献有报道的深度内含子区域探针设计（外显子±50bp区域），设计位点个数≥50个。

- 检测范围需包含UTR区域。

- 与国内至少3家新筛中心开展合作，提供相应合同。

1.8、光学基因组图谱检测分析（OGM）

（1）实验室具有针对外周血、羊水等样本类型的光学基因组图谱检测和分析能力。

（2）可检测三倍体、染色体非整倍体、≥500kb染色体拷贝数变异、≥500bp的纯合子插入和≥700bp的纯合子缺失。

（3）可检测≥70kb的易位/倒位和插入等平衡性染色体结构重排，并提示≥25Mb的杂合性的丢失（AOH）以及嵌合体等畸变。

（4）针对核型结果不明确或提示多条染色体复杂结构重排，可通过OGM明确重排形式，并绘制异常染色体结构重排模式图，提供≥2拷贝重复、臂内倒位、臂间倒位、单条染色体多个断裂点、环状染色体、相互易位、≥3条染色体间复杂重排等异常检测报告作证明材料。

（5）可对面肩肱型肌营养不良症（FSHD）患者提供针对性的检测，报告与FSHD1疾病相关的D4Z4重复单元数，以及4q35区域单倍体型，提供≥3份D4Z4重复单元数小于10次的阳性检测报告作证明材料。

（6）对面肩肱型肌营养不良症（FSHD）产前诊断需求的胎儿提供针对性检测，报告与FSHD1疾病相关的D4Z4重复单元数，以及4q35区域单倍体型，提供产前确诊为FSHD的检测报告作证明材料。

（7）对于CMA/MLPA提示的DMD基因内部重复，可通过OGM明确CNV重排形式，有助于明确CNV是否破坏DMD基因阅读框，提供≥3份DMD基因内部重复的检测报告作证明材料。

（8）对于产前CMA提示的DMD基因内部重复的男性胎儿提供针对性检测，明确CNV重复是否破坏DMD基因阅读框，评估胎儿预后（DMD或BMD），提供产前DMD基因内部重复的检测报告作证明材料。

（9）针对临床高度怀疑某种遗传病患者，但核型、CMA、WES等均未明确诊断，可通过OGM明确易位、倒位等结构变异破坏关键基因的致病机制，提供结构变异断裂点位于关键基因内部的检测报告作证明材料。

（10）对于OGM检测提示的复杂重排案例，可提供高分辨核型分析、特殊显带核型分析、FISH、WGS等多技术平台验证方案。

1.9、全基因组测序（WGS）

（1） 项目可接收外周血、组织、羊水、脐血等多种样本类型，受检样本提取DNA后，采用超声方式进行随机打断处理。

（2） 采用PCR-free建库方式，建库试剂无需PCR扩增操作步骤，文库纯化后即可直接定量上机测序，以减少扩增偏倚。

（3）受检样本DNA文库采用双端150bp测序模式（PE150），平均测序深度≥30×，单样本测序数据量≥90G。

（4） 可在全基因组层面上分析非整倍体、≥5Kb CNV、ROH/UPD、外显子和内含子区域SNV/Indel、线粒体基因变异等。

（5）基于WGS检测数据，可提示外显子级别CNV、部分短串联重复、部分结构变异（SV)等。

（6） 对于WGS检测结果，可基于ACMG、ClinGen等国际医学权威机构发布的CNV、SNV/indel病理性判读指南进行智能生信判读和报告撰写。

（7）对于特殊疑难家系样本，可提供最快10个自然日的检测服务，常规样本30自然日。

（8）对于WGS检出和提示的复杂基因组变异，可提供高分辨核型分析（≥550条带）、特殊显带、FISH、BAC探针、QF-PCR、Sanger、OGM等可能的验证兜底服务, 提供真实的病例验证报告，以及这些检测项目主设备采购证明材料及实验室设备的照片。

2.0、地贫全谱检测

- 采用长程PCR+三代测序检测方法；

- 性能指标：

1）富集效率: 有效数据占比 60%-70%

2）富集特异性：目标区域数据占比60%-70%

3）平均读长：4~5 kb

4）目标区域1×覆盖度：≥97.50%

5）目标区域平均测序深度：≥1000×

6）碱基准确度：Q20，≥98%；Q33，≥97%

- 检测/报告范围

1）目标基因变异: 对地中海贫血相关基因（HBB、HBA1/2）全长序列内的点变异(SNV/InDel)和结构变异(CNV/SV)进行全面检测与报告，明确变异断裂点。

2）特殊区域检测: 可跨越高GC/重复区域，有效排除高度同源序列及假基因的干扰。

3）剪接变异: 支持经典及隐蔽剪接位点变异的识别。

4）单体型分析: 提供单体型分析结果。

2.1、多囊肾及常见遗传性肾病39基因检测

（1）采用目标区域捕获+三代测序检测方法；

（2）性能指标：

1）富集效率: 有效数据占比 45%-55%

2）富集特异性：目标区域数据占比45%-55%

3）平均读长：3~5 kb

4）目标区域1×覆盖度：≥99.85%

5）目标区域平均测序深度：≥50×

6）碱基准确度：Q20，≥99%；Q33，≥98%

（3）检测/报告范围

1）目标基因变异: 对多囊肾病、Alport综合征等相关的39个核心基因，一次性检测并报告点变异(含深度内含子变异)、缺失、插入、倒位、易位等变异。

2）特殊区域检测: 可跨越高GC/重复区域，排除高度同源序列及假基因干扰，明确基因融合类型。

3）剪接变异: 支持经典及隐蔽剪接位点变异的识别。

4）单体型与相位分析: 提供单体型分析，可明确复合杂合突变中两个变异的顺式/反式构型（无需额外家系验证）。

2.2、21羟化酶缺乏症（CYP21A2）基因检测

（1）采用长程PCR+三代测序检测方法；

（2）性能指标：

1）富集效率: 有效数据占比 60%-70%

2）富集特异性：目标区域数据占比60%-70%

3）平均读长： 4~5 kb

4）目标区域1×覆盖度：≥97.50%

5）目标区域平均测序深度：≥1000×

6）碱基准确度：Q20 ≥98%；Q33 ≥97%

（3）检测/报告范围

1）目标基因变异: 对CYP21A2基因全长序列内的点变异(SNV/InDel)和结构变异(CNV/SV)进行全面检测与报告，明确变异断裂点。

2）假基因干扰排除: 可有效排除高度同源的假基因干扰。

3）剪接变异: 支持经典及隐蔽剪接位点变异的识别。

4）单体型与相位分析: 提供单体型分析，可明确双杂合顺反式。

2.3、色素失禁症（IKBKG）基因检测

（1）采样长程PCR+三代测序检测方法；

（2）性能指标：

1）目标区域1×覆盖度: ≥99%

2）目标区域平均测序深度: ≥500×

3）碱基准确度: Q30 ≥90%

（3）检测/报告范围

1）目标基因变异: 对色素失禁症致病基因IKBKG全长序列内的点变异(含深度内含子变异)、缺失、插入、倒位、易位等多种变异进行检测与报告。

2）特殊区域检测: 可跨越高GC/重复区域，排除高度同源序列及假基因干扰，明确基因融合类型。

3）剪接变异: 支持经典及隐蔽剪接位点变异的识别。

4）单体型与相位分析: 提供单体型分析，可明确双杂合顺反式。

2.4、戈谢病（GBA1）基因检测

（1）检测方法: 长程PCR+三代测序；

（2）性能指标

1）目标区域1×覆盖度: ≥99%

2）目标区域平均测序深度: ≥500×

3）碱基准确度: Q30 ≥90%

（3）检测/报告范围

1）目标基因变异: 对GBA基因全长序列内的点变异(含深度内含子变异)、缺失、插入、倒位、易位等多种变异进行一次性检测与报告。

2）假基因干扰排除: 可有效排除高度同源的假基因干扰。

3）剪接变异: 支持经典及隐蔽剪接位点变异的识别。

4）单体型与相位分析: 提供单体型分析，可明确双杂合顺反式。

2.5、动态突变疾病 62 亚型基因检测

（1）检测方法: 目标区域捕获+三代测序；

（2）性能指标：

1）富集效率: 有效数据占比 55%-60%

2）富集特异性: 目标区域数据占比 55%-60%

3）平均读长: 3~5 kb

4）目标区域1×覆盖度: ≥99.75%

5）目标区域平均测序深度: ≥150×

6）碱基准确度: Q20 ≥98%；Q33 ≥97%

（3）检测/报告范围

1）动态突变检测: 支持对共济失调类22亚型、眼咽型肌病、肌阵孪性癫痫、亨廷顿舞蹈症、强直性肌营养不良、脆性X综合征、神经元核内包涵体、多系统萎缩等共62种已知动态突变亚型相关基因的STR/VNTR重复序列进行精准分型。

2）重复序列分析: 可明确重复次数，并分析重复单元间的碱基差异，辅助鉴别诊断。

2.6、遗传病Panel检测(泌尿系统、内分泌系统、心血管系统）

（1）所用检测技术的探针应为DNA双链探针，通过探针杂交捕获目标基因（不低于1000个）外显子及毗邻的剪接区域（约20bp）。

（2）捕获探针需要包含目标基因的编码外显子、外显子与部分连接的内含子临界区域。

（3）数据质量要求：使用PE150测序方法，Q30≥90%，单个样本测序数据量>12G，平均有效测序深度>120×，Duplication比例不高于8%，20×覆盖度>95%，Fold80<2。

（4）可分析编码区（包括启动子区、外显子剪切区域）及部分非编码区的点突变（SNV/Indel）、连续3个外显子及以上的缺失/重复（Exon CNV）；可分析SMN1基因7号外显子的拷贝数变异；可分析其他特殊区域：如SLC25A13基因IVS16ins3kb和IVS4ins6kb等转座子插入。

（5）送检样本类型包括外周血、羊水、绒毛、脐带血、流产组织、其它组织或DNA。

（6）具备自主研发的打分排序算法和数据分析系统，并提供国家版权局颁发的相关软件著作权证书及专利证书（或受理通知书）以证明技术实力。

（7）具备加速生信分析的能力，应采用经充分验证的加速分析方案（如Sentieon、DRAGEN或同等方案），以确保满足报告周期要求。

2.7、阳性病例验证

（1）可以提供CMA、CNV-seq、高分辨核型（≥550条带）、核型分析C/Q/N带、FISH、定制BAC探针、Sanger、STR分析、QF-PCR、MLPA、MS-MLPA、OGM、WES、WGS、ddPCR等齐全的验证、溯源解决方案。

3.0、遗传分析与报告系统：

3.1、提供用户界面友好的遗传分析在线平台，系统包括样本管理，流程进度监督、测序数据质控、审核任务分配、自动分配验证加项、数据遗传分析、位点库、自动化报告及在线编辑报告模块等功能。

3.2、系统样本管理模块包括批次内特殊变异类型HBA1/HBA2、DMD的CNV展示图、相关热性图等功能。

3.3、系统审核分析模块需包括全部生信注释信息，自动化链接待分析位点被收录的数据库信息，包括Google、SpliceAI、ClinVar、Mutalyzer、gnomAD、可实现报告语句生成的半自动化等功能。

3.4、系统内嵌IGV在线查看变异信息等功能。

3.5、系统报告模块需实现自动化报告生成与预览，且报告可在线编辑。实现该项目生信分析与报告的全自动化，并提供客户账号进行多种形式的分析和使用，包括在线外网访问及本地化等功能。

二、服务参数

- 服务要求：

1.1验证平台：能提供高分辨核型分析、特殊显带、FISH、BAC、QF-PCR、MLPA/MS-MLPA、Sanger、WES、WGS、RNA-seq、OGM等齐全的验证、溯源解决方案。

1.2遗传咨询：拥有国际认可资质的遗传咨询团队，提供遗传咨询协助、遗传咨询能力培训等提高临床咨询能力的服务，提供具有ABMGG认证与FACMG资质的报告分析审核人员证明。

1.3遗传咨询服务：提供24小时热线及在线遗传咨询服务与在线查询工具。

1.4▲线上工具：需能协助建立在线服务，满足项目宣教、线上开单、缴费、查询报告、样本递送、家系管理等功能，并可与医院系统对接，相关要求如下:

| 1 | 手机移动端 | 需提供配套手机端信息系统管理小程序，需要具有项目宣教、线上开单、线上缴费、查询报告功能；同时支持扩展项目，例如叶酸代谢基因检测、串联质谱筛查等，实现项目精准化宣教。减少医务工作者信息录入错误，让病人可以自主在手机端查询、打印报告，方便、快捷简化流程。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 权限管理 | 软件具有权限管理功能，可由管理人员根据实际工作需求自由创建业务单位和医务人员角色种类，自由定义各角色所具有的功能权限，满足不同职责医护人员的工作需求。 |
| 3 | 流程管理 | 软件需要具有样本流程信息化管理功能，包含样本登记、样本递送、实验验收、报告审核、报告打印全流程数字化管理；最大程度上对流程进行数字化辅助管理，减少人为出错概率。 |
| 4 | 查询统计 | 软件要具有全面的查询功能，可自定义查询条件进行检索，查询结果可导EXCEL，导出列表可自定义。 |
| 5 | 异常样本处理流程 | 软件针对实验结果异常、不合格样本情况，设定专门的管理模块，具有详细的通知管理记录，可记录通知情况和内容，召回后可关联原始样本，方便统计查询。 |
| 6 | 数据对接 | 软件能提供通用数据接口，能与湖南省出生缺陷防治信息平台产前筛查与诊断信息系统对接。 |
| 7 | 信息安全 | 由于软件会录入病人敏感信息，近一年内通过三级等保认证 |

1.5项目开展：具备线上管理小程序，独立或与科室、院内公众号绑定，小程序集成开单、支付、开具票据、项目信息自主录入、报告结果查询等；小程序支持项目自定义宣教管理，线上表单内容自定义管理，支付订单统计管理等；支持提供线上转院或转诊流程，支持从患者端或医护端的线上转院或转诊模块，支持自定义线上转院转诊的医院排班管理等功能。

1.6转诊服务：与本省产前诊断中心有合作协议，可协助建立阳性携带者或高风险夫妇的疑难遗传咨询及产前诊断转诊通道服务。

1.7验证服务：能为携带者筛查项目检测出的单基因病高风险夫妻提供产前验证服务。

1.8产前筛查体系服务经验：在省内具有符合公共卫生要求的产前筛查体系化或区域网络建设的服务经验。

1.9投标人科研能力：具备优秀的单基因病科研服务能力，参加国家级重点研发计划优先。

2、样本交接、保存要求

2.1 医院对采集的样本进行前处理和存储，并注明样本的检测信息，如：患者基本信息（姓名+病案号），样本类型、项目名称、采集时间等。

2.2 医院将样本统一收集存放在指定地点，安排人员与中标供应商进行样本的交接、签收工作，医院收集样本所需的耗材由中标供应商提供。

2.3中标供应商应每天安排上门收取标本。

2.4 样本的保存：中标供应商应按国家和行业标准对样本进行保存。

2.5对体检等有大批量检测需求的情况，医院将提前7天通知中标供应商，中标供应商应及时做好准备工作，在规定时间内完成检测工作。

2.6中标供应商须根据采购人需求，免费提供采购人用于相关标本存放用品、耗材等，提供每次到货清单、合格证、医疗器械注册证等。

3、运输冷链系统要求

3.1 所有样本的运送必须符合样本温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术。采用符合相关标准的冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱，冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱配备数量满足标本转送要求。

3.2提供可实时监控物流各个环节的温度的系统和终端设备，能够对物流的全程进行温度监控、报警及记录，能够对整个过程进行溯源管理，并能够提交相关记录的纸质文档，以留档备查。一年3次以上无法进行运送温度溯源，医院有权终止合同，并追究相关损失。

3.3中标供应商负责全程冷链运送现有的标本。

3.4样本交接及运送过程必须符合样本的安全管理要求。

3.5运输车辆拥有运输标本专业设备，可以应对突发生物安全事件的现场处置。

4.结果查询

4.1提供网上查询服务，随时查询进度和结果。提供电话查询服务，危急值专人电话跟进，确保患者检测信息与临床医生的畅通。

4.2可追溯性：医院医务人员可以随时调阅检测结果，投标人须保证病人的资料的准确性和检验结果的及时性，并提供系统使用的必要培训与技术支持。

4.3报告时间：按照检测项目常规报告时间提供检测结果，并能满足招标方急诊项目的优先检测需要。

4.4如医院对检测结果有异议，并在样本保存有效期内提出，中标供应商应无条件免费重新检测。

5.售后服务

投标人需提供免费服务电话、网络查询、微信查询等多种渠道供采购人相关临床部门进行业务咨询、报告查询、账单查询统计功能。制定完善制定和流程保障上门服务，并派驻具有医学检验背景的专业人员提供上门售后服务。

6.应急服务

投标人应有完整的应急预案，对于院方的突发状况应有快速反应机制，在接到采购人需求的2小时内及时沟通处理，4小时内到达医院。

★7.检验项目价格有变化时根据文件相关政策作相应调整，但中标折扣不变，中标人不得因价格变动而要求提升折扣。（本项目按折扣报价，其中包3的报价折扣不高于80%（含）。

- 商务要求

地点：岳阳市妇幼保健院

服务期：2026年10月-2027年9月。

付款方式：1、合同签订执行后根据每月检测订单实际完成量乘以中标单价，按月进行结算。2、实际完成量确认：以医院外送标本签收入库、结果审核完成的记录为准，结算前与医院确认。3、乙方开具正规税务发票，甲方财务科收到发票后30日内支付检验费用，支付方式为银行转账。

注：（一）本项目不允许中标后转让或者分包。

★（二）本项目分为三个包，投标人可对任意一包进行投标，也可以同时对多个包进行投标。须分包制作投标文件。本项目实行每个投标人只允许中一个包原则，按包号顺序分包定标，即：第一包→第二包→第三包的顺序。已被选为第一中标候选人的投标人不再参与其他包的评审，以此类推。若其他包有效投标人单位不足三家，则该包作废标处理。

（三）其他未尽事项甲乙双方在合同中详细约定（以合同约定为准。）

# ★投标人如参与本项目一个或多个包投标的，应针对其所投每个包的项目要求，在投标文件中承诺全部响应并满足该包的各项要求；未参与投标的包无需作出承诺，格式自拟。