# 采购需求

一、项目概况

1、采购项目名称：永顺县第三中学食堂提质改造项目。

2、采购预算：1308611.61元。

3、项目建设地点：永顺县第三中学。

4、主要工程内容：室内外装修，包括拆除原铝合金门窗，跟换铝合金门窗，屋顶天沟防水，屋面小青瓦检修，内墙面刷涂料，麻石踏步及混凝土地面等。

5、工程范围：本工程设计施工图范围内的所有工程，具体以采购人提供的工程量清单约定为准。

二、项目清单及说明

1、工程量清单：另册（请在湘西州公共资源交易服务平台下载）。

2、技术规范。

3、本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。

4、未列出的技术规范按国家有关规定执行，其他见设计文件及施工详图中规定。

5、除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本

地有关部门规定和标准执行。

6、项目建设中有关安全、环保、劳动卫生等方面的内容应严格按照国家有关规定和标准执行。

三、报价要求：

1、供应商对本项目的总报价不得超过采购预算1308611.61元，否则其投标将被视为无效投标而被拒绝 。

2、工程量清单中的“暂列金额”、“暂估金额”，供应商报价时应按磋商文件工程量清单中列明的金额填报计入响应总价，不参价格优惠。

四、工期及质量要求

1、工期要求：自合同签订之日起，一个月之内完成所有施工内容。

2、质量要求：符合国家相关质量验收规范标准达到合格要求。

3、质量保修：按国家相关规定执行。

1、建筑材料的运输、保管及保险

（1）成交人负责工程施工材料以及产品到施工地点的全部运输，包括装卸、现场搬运等；

（2）成交人负责工程施工材料以及产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；

（3）成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险；

2、施工要求

（1）成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度

（2）成交人做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。

（3）成交人须加强职工的职业健康安全教育，树立“预防为主，安全第一”的意识，强化职

工的质量安全意识。

（4）成交人须制定并落实各级人员的岗位责任制。

（5）成交人须建立确保计划工期的保证措施。

（6）技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安

全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和

科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。

（7）组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，根据各工序的紧前紧后关系，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。

六、验收要求：

1、由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如

需要）。

2、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。

3、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括技术文档、施工图纸等，移交采购人。

- 七、结算方式

- 1、付款人：永顺县第三中学。

2、付款方式：根据项目进度进行付款，具体的付款方式在合同中约定。

八、其他需要说明事项

现场踏勘：采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系自行处理。

## 第二节 工程量清单

一、采购项目预算编制依据：

- 《永顺县第三中学食堂提质改造项目》施工图纸；

- 湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及配套工程量计算标准的通知（湘建科函[2025]150号）;

- 湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函[2025]151号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建[2026]20号）;

- 湘建价[2019]47号文件《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》及相关规定；

- 湖南省住建厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知(湘建价[2022]146号);

- 材料价格按《湘西自治州工程造价》总第166期（2026年第3期），缺项部分按市场价确定。

- 湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知（湘建建[2021]238号）；

- 湖南省建设主管部门发布的有关计价文件与规定等;

- 不可预见费按10%计取。

二、工程量清单：请在湘西公共资源交易网或湘西州公共资源交易服务平台下载。