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岳阳政府采购
公开招标
电子招标文件


采购项目名称：湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务                 
政府采购编号：(2026)430624000009-1                  
委托代理编号：1093529-2026073101 
采   购   人：湘阴县农业农村局         
采购代理机构：湖南文星建设有限公司




二〇二六年八月



关键信息
一、资格性审查
	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；

	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一:
①缴纳税收证明资料:《税务登记证》扫描件或近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫
描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。
②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》扫描件或近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。

	3
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。

	4
	上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。

	5
	[bookmark: S_2_4]其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。

	6
	信用记录查询情况（提交“信用中国”和“中国政府采购网”信用记录查询网上截图并加盖单位公章）。

	7
	保证金缴纳情况（本项目不需要提供）。

	8
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（提供承诺函即可，格式自拟）

	9
	[bookmark: S_2_5]特定资格条件

	10
	本项目实行网上投标，投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交数据电文形式的电子投标文件并完成在线签到（未签到将作为无效投标）

	说明：
1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。
2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。
3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；	
（4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。
（5）采购文件中带★要求的其他条款。
4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
5.近三个月是指：2026年4月至2026年7月
6.上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。
 具体年度为： 2024年度或2025年度
7. 特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。



二、符合性审查
	序号
	审查情况

	1
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

	（1）
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	（2）
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	2
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	（1）
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的

	（2）
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	（3）
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	（4）
	投标有效期不足的；

	（5）
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（6）
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；

	（7）
	投标标的范围小于采购标的范围的。

	3
	不符合★条款

	4
	投标文件电子文档有病毒

	5
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密

	6
	法律、法规规定的其他情形




取值范围
1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：
	评审因素及权值

	具体项目
	权值范围

	技术部分
	（A1）=0.40

	商务部分
	（A2）=0.30

	价格部分
	（A3）=0.30


评标方法及标准
	序号
	权值
	评审因素
	分值
	细   则

	1
	A1价格权值（30%）
	投标报价

	价格
(100分)
	采用综合评分法的价格分统一采用“低价优先法计算”，即在满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的
价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×100；
说明：
1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以
调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投
标（响应）审查程序：
（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报
价平均值65%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<全部通过符合性
审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响
应）报价65%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<通过符合性审查
的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的（不得超过65%），
即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品
质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项
情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价
格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必
要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予
相关供应商的时间为 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响
应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再
重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会
发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应
商未在规定时间提供或不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说
明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投
标（响应）处理。

	2
	A2技术权值（40%）
	技术部分
	有效成分含量（24分）
	所投叶面阻控剂满足采购需求的基本技术规格、参数与要求，计8分，含量每增加1个百分点（或10g/L）（以检测报告数据为依据），加2分，满分24分，未提供货物说明一览表、技术规格参数和偏离表的，计0分；提供肥料登记证复印件（复印件需加盖公章）及农业农村部网站查询截图。未提供不计分。

	
	
	
	有益成分（20分）
	所投叶面阻控剂有增产功能或降镉成分，增产在5%以上，计4分；登记证含锌成分的计4分；以下有降镉其他因子最高计12分（不重复计分）；此项满分20分。
有降镉其他因子：
①：2%（20g/L）≤K2O≤5%（50g/L）计3分；
②：6%（60g/L）≤K2O≤10%（100g/L）计6分；
③：11%（110g/L）≤K2O≤15%（150g/L）计9分；
④：K2O≥15%（150g/L）计12分。

	
	
	
	质量保证（8分）
	所投生石灰和叶面阻控剂，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的近一年的全项检验报告，每提供一份加4分，最多加8分。提供检验报告复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	降镉效果（8分）
	所投叶面阻控剂近3年内，提供经科研院所（校）或县级及以上农业主管部门在水稻上应用，降镉效果在30%（含）以上的试验报告，每提供1个计8分；降镉效果在15%-30%的，每提供 1 个试验报告计4分。提供试验报告复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	技术实力（20分）
	所投叶面阻控剂生产单位提供承担或参与省（部）级科研院所主持的省（部）级及以上相关科研项目，提供技术合作协议及相关证明等材料，每提供1份得5分，满分20分。提供技术合作协议及相关证明等材料复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	实施团队（20分）
	所投喷施叶面阻控剂，投标人自有或租用植保无人机及操作手的每台套计2分，满分为16分。
所投撒施生石灰，投标人自有或租用石灰撒施机及驾驶员的每台套计2分，满分为4分。
（评审依据：机械为投标人自有的，提供供应商撒施机购买发票及产品合格证；机器为租赁的，提供租赁合同及出租人购买的发票及产品合格证，以上材料提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。）

	3
	A3商务权值（30%）
	商务部分

	类似业绩（30分）
	提供2023年1月1日以来与本项目相关的类似业绩，每份加10分，本项满分为30分。提供中标通知书或采购合同复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	 
售后服务（35分）
	1.售后服务方案：包含但不限于①售后服务网点②技术培训③售后时间响应④售后服务体系完善、售后服务承诺等内容。
评审依据:上述四项内容完整，与项目需求吻合有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺漏或不足的扣1分，扣完为止。
（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
2.服务团队：投标人售后服务团队中每提供一名具有农业类中级专业技术职称的人员加3分，高级专业技术职称的人员加5分，最多计15分。
提供专业技术职称证书复印件，以及投标人为专业技术职称人员近半年内任三个月缴纳社保证明或聘用合同复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	 应急处理（ 20分）
	投标人提供完整、合理、操作性强的应急方案：①具有明确的应急管理目标，②具备实施过程的应急处理内容，③具有健全的应急制度，④实施与控制措施方案。
评审依据:上述四项内容完整，与项目需求吻合有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺漏或不足的扣1分，扣完为止。
（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	
	
	废弃物回收（15分）
	投标人承诺对项目实施过程中产生的包装废弃物等进行回收并无害化处理，计15分，须单独提供相关措施及承诺函，否则不计分。


其他
	[bookmark: T_1_4]序号
	评审因素
	权值

	1
	/
	/
	/


★条款汇总
	[bookmark: T_1_3]序号
	条款内容

	1
	★第21.1款  电子投标文件制作要求



湖南文星建设有限公司1
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附页5-5 节能产品、环境标志产品的证明材料
附页5-6 提供节能产品、环境标志产品清单
六、投标人认为需提供的其他资料
技术部分	
七、货物说明一览表
八、技术响应/偏离表
九、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十、投标人认为需提供的其他资料
 资格证明文件
十一、法定代表人身份证明
十二、授权委托书
十三、投标人具备投标资格的证明文件
附页13-1 投标人资格声明
附页13-2 投标人基本资格条件的证明材料
附页13-3 投标人特定资格条件的证明材料
附页13-4 联合体协议书（格式）
附页13-5 其他说明
附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
（提供承诺函即可，格式自拟）
附页13-7 湖南省政府采购供应商资格承诺函
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第一章 投标邀请
湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
项目概况
	湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务采购项目的潜在供应商应在（岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin ）获取采购文件，并于2026年08月24日 09点30分 （北京时间）前提交响应文件。


一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：CGXM2026430624000012
2、采购项目名称：湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务
3、政府采购计划编号：(2026)430624000009-1
4、合同履行期限：湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务：合同签订后90日历天；
5、本项目 否 接受联合体投标。
二、采购需求
	包名称
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量

	湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务
	2076000.00
	2076000.00
	湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务
	详见采购需求
	1


三、投标人的资格要求
1、投标人的基本资格条件：
（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称：湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务
☐ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
包名称：湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务
特定资格条件：无
四、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
1、时间：2026年8月3日至2026年8月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00:00 至12:00:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin
3、方式：线上获取
4、售价：0元
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年08月24日 09点30分（北京时间）
2、提交投标文件地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台
3、开标时间：2026年08月24日 09点30分（北京时间）
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（不见面开标大厅）
（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
六、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
七、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、投标说明
1、本公告选项：☑ 表示选择，☐ 表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、其他补充事宜
/
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称：湘阴县农业农村局
地址：岳阳市湘阴县
联系人：易佳佳
联系电话：13762792788
2. 采购代理机构信息
名称：湖南文星建设有限公司
地址：湘阴县长岭路碧桂园1栋（营销中心东边门面）
联系人：郑超
联系电话：18390016333
3. 项目联系方式
项目联系人：易佳佳
电话：13762792788
4.电子交易平台服务机构信息
（1）名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台
（2）联系人：信息技术科
（3）电 话：0730-2966692；0730-2966691
（4）电子邮箱：/

第二章 投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	湘阴县 2026 年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务

	第2.1款
	采购人
	名称：湘阴县农业农村局
地址：岳阳市湘阴县
联系人：易佳佳
联系电话：13762792788                  

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南文星建设有限公司
地址：湖南省岳阳市湘阴县长岭路碧桂园1栋（营销中心东边门面）
联系人：郑超
联系电话：18390016333

	第2.6款
	采购进口产品
	 本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。(提交“信用中国”和“中国政府采购网”信用记录查询网上截图并加盖单位公章）
3、特定资格条件：无
4、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	 不组织
□ 组织，时间：        地点：         联系人：        ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	第6.2款
	投标人要求澄清招标文件的时间
	2026年08月12日17:00时前

	二、招标文件

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥20项将导致投标无效。

	第7.4款
	招标文件公告期限
	发布公告之日起五个工作日

	第9.2款
	信息公告媒体
	湖南省岳阳市政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）
岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	第21.1款
	提交投标文件截止期时间
	详见招标公告

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	 人民币报价。

	第14.5款
	采购预算、最高限价
	采购预算：2076000 元
设定最高限价，最高限价：2076000 元

	第16.4款
	样品提供的规定
	 不要求提供

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	 不要求提供
□ 要求提供，数额为：  /  元（人民币）。
（根据岳财【2020】46号文的指示政府采购项目取消本市范围内的政府采购投标保证金）

	★第21.1款
	电子投标文件
制作要求
	提交投标文件截止时间：2026年08月24日 9时30分（北京时间）
本项目实行网上投标，投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交数据电文形式的电子投标文件并完成在线签到（未签到将作为无效投标）

	第20款
	投标文件份数
	投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交电子投标文件（开标结束后中标单位在领取中标通知书之前，需要提供一正两副共三份完整的纸质投标文件用于项目备案，当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准）。

	四、投标

	22 
	投标文件的递交
	1、电子投标文件按岳阳市公共资源交易网上服务指南中电子标书编制软件制作电子投标文件并上传；
2、电子投标文件递交至岳阳市公共资源交易网电子招标投标交易平台；
3、在电子投标文件制作、递交或者解密等难以解决的问题时请及第一时间联系岳阳市公共资源交易中心信息技术科（0730-2966692 或者 0730-2966692），采购人和采购代理机构无法解决此类问题。

	第24.1款
	分包
	□ 允许分包。分包内容：      分包金额      和资质要求     等。
 不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第26.1款
	需要宣布的其他内容
	/

	第26.2款
	解密时长
	  30 分钟

	六、中标信息公布

	第31.2款
	确定中标人的方式
	 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
□ 随机抽取的方式。

	第32款
	投标人询问及质疑
	1.参加政府采购活动应当符合政府采购法第二十二条规定的相应条件：“对于不符合资格和技术能力条件的潜在供应商，其所提出的质疑投诉，相关部门不予受理”。
2.接收质疑函的方式：投标人应当按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购【2019】20号）规定向采购人和采购代理机构一并提交书面质疑函及相关证明材料。 
注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。 

	七、合同签订

	第34.1款
	履约担保
	 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：

	八、其他规定

	第38.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费：根据与采购人签订的委托代理协议要求支付由中标方支付
（￥：19930元）。

	第39.1款
	其他规定
	/
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906
0731-89761706/13574125851





正文
一、总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
3.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6．组织现场考察或者召开答疑会
6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 评标方法及标准
第四章 技术规格、参数及要求
第五章 政府采购合同
第六章 投标文件的组成
7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自网最先发布公告之日起算。
7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8．偏离与实质性响应
8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。
9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。
9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。
9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
三、投标文件
11. 投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12. 计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13. 投标文件的组成
13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件组成。各册的内容如下：
 商务技术文件
商务部分
一、投标函
二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表
五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
六、投标人认为需提供的其他资料
技术部分	
七、货物说明一览表
八、技术响应/偏离表
九、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十、投标人认为需提供的其他资料
资格证明文件
十一、法定代表人身份证明
十二、授权委托书
十三、投标人具备投标资格的证明文件
十四、投标保证金
13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。 专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。
13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。
14. 投标报价
14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。
14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15. 投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。
16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及等，交货时应出具证明、有效期内的出厂合格证明。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）货物主要性能和参数的详细说明； 
（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值，并出具相应证明材料，加盖厂家公章。
    16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
    投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。
（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。
　　　
17. 投标有效期
17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金
18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。
18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
18.4投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 
（2）提供虚假材料谋取中标的；
（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的； 
（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；
（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的
（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。
上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。
19. 投标文件的签署
19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，电子投标文件制作工具可登录岳阳市公共资源交易网 （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，建议先安装office2010及以上版本。）
21．投标文件的编制
[bookmark: _Hlt226715444][bookmark: _Hlt193622730][bookmark: _Hlk499715941]21.1 电子投标文件的编制
21.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易网认可的“政府采购电子投标文件制作工具”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；
21.1．2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；
21.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；
21.1.4电子投标文件盖章及签字
投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）
21.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
21.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
21.1.7岳阳市公共资源交易网不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。
21.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交
22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（http://ggzy.yueyang.gov.cn/ ）中登录“电子交易系统”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话0730-2966692。
22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回	
23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包
24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。
25. 串通投标行为
25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
26. 开标
26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易网中登陆“不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。
26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。
26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27. 资格审查
27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；
（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。
（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。
27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。
27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
28. 评标委员会
28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前30天内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前30天内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前30天内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
29. 评标
29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
30.电子招投标的应急措施
在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。  
六、中标信息公布
31. 中标通知书与中标信息公布
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。
31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
32. 投标人询问及质疑
32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。
32.5质疑书应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
（2）质疑事项；
（3）事实依据及相关证明材料；
（4）相关请求及主张。
32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。
32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
32.9投标人提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人和采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
    32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
    32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
七、合同签订
33. 签订合同
33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
34. 履约担保
34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
35. 政府采购合同履行中数量的变更
35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定
36. 政府采购政策
36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。
36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。
36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。
（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。
37. 招标不足三家处理
37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
38. 招标代理委托内容及服务费
38.1招标代理委托内容：
[bookmark: EB40ce3a8962114076bfeda9a0f4632e15]（1）起草、编制采购文件。（2）组织专家对采购文件进行论证。（3）组织采购答疑会。（4）制作、发布采购信息公告。（5）组织开展供应商资格预审。（6）依法组建评审委员会。（7）邀请财政部门及有关部门现场监督。（8）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告。（9）制作、发布中标（成交）信息公告。（10）发送供应商中标（成交）通知书。（11）答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理。（12）整理移交采购活动的采购文件档案。（13）法律法规规定的其他事项。
38.2本项目招标代理服务费由中标人向代理机构支付，投标人投标报价中须包含此费用。
39. 需要补充的其他内容
39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 评标方法及标准（综合评分法）
评标方法及标准前附表
本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2款
	评标因素和标准
	见附页3-1

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.8款
	提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。   
□ 随机抽取方式确定。

	第5.9款
	非单一产品采购项目的核心产品
	核心产品为： /。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第5.2款
	技术、价格得分或总得分调整
	1、节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。  

	
	价格评审优惠
	①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策；
②给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 4%。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。

	
	优先采购
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4%
    上述二类产品中取其中一类进行加分。 

	
	其它
	/
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评标方法及标准
	序号
	权值
	评审因素
	分值
	细   则

	[bookmark: _GoBack]1
	A1价格权值（30%）
	投标报价

	价格
(100分)
	采用综合评分法的价格分统一采用“低价优先法计算”，即在满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的
价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×100；
说明：
1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以
调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投
标（响应）审查程序：
（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报
价平均值65%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<全部通过符合性
审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响
应）报价65%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<通过符合性审查
的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的（不得超过65%），
即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品
质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项
情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价
格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必
要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予
相关供应商的时间为 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响
应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再
重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会
发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应
商未在规定时间提供或不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说
明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投
标（响应）处理。
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	A2技术权值（40%）
	技术部分
	有效成分含量（24分）
	所投叶面阻控剂满足采购需求的基本技术规格、参数与要求，计8分，含量每增加1个百分点（或10g/L）（以检测报告数据为依据），加2分，满分24分，未提供货物说明一览表、技术规格参数和偏离表的，计0分；提供肥料登记证复印件（复印件需加盖公章）及农业农村部网站查询截图。未提供不计分。

	
	
	
	有益成分（20分）
	所投叶面阻控剂有增产功能或降镉成分，增产在5%以上，计4分；登记证含锌成分的计4分；以下有降镉其他因子最高计12分（不重复计分）；此项满分20分。
有降镉其他因子：
①：2%（20g/L）≤K2O≤5%（50g/L）计3分；
②：6%（60g/L）≤K2O≤10%（100g/L）计6分；
③：11%（110g/L）≤K2O≤15%（150g/L）计9分；
④：K2O≥15%（150g/L）计12分。

	
	
	
	质量保证（8分）
	所投生石灰和叶面阻控剂，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的近一年的全项检验报告，每提供一份加4分，最多加8分。提供检验报告复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	降镉效果（8分）
	所投叶面阻控剂近3年内，提供经科研院所（校）或县级及以上农业主管部门在水稻上应用，降镉效果在30%（含）以上的试验报告，每提供1个计8分；降镉效果在15%-30%的，每提供 1 个试验报告计4分。提供试验报告复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	技术实力（20分）
	所投叶面阻控剂生产单位提供承担或参与省（部）级科研院所主持的省（部）级及以上相关科研项目，提供技术合作协议及相关证明等材料，每提供1份得5分，满分20分。提供技术合作协议及相关证明等材料复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	实施团队（20分）
	所投喷施叶面阻控剂，投标人自有或租用植保无人机及操作手的每台套计2分，满分为16分。
所投撒施生石灰，投标人自有或租用石灰撒施机及驾驶员的每台套计2分，满分为4分。
（评审依据：机械为投标人自有的，提供供应商撒施机购买发票及产品合格证；机器为租赁的，提供租赁合同及出租人购买的发票及产品合格证，以上材料提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。）
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	A3商务权值（30%）
	商务部分

	类似业绩（30分）
	提供2023年1月1日以来与本项目相关的类似业绩，每份加10分，本项满分为30分。提供中标通知书或采购合同复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	 
售后服务（35分）
	1.售后服务方案：包含但不限于①售后服务网点②技术培训③售后时间响应④售后服务体系完善、售后服务承诺等内容。
评审依据:上述四项内容完整，与项目需求吻合有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺漏或不足的扣1分，扣完为止。
（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
2.服务团队：投标人售后服务团队中每提供一名具有农业类中级专业技术职称的人员加3分，高级专业技术职称的人员加5分，最多计15分。
提供专业技术职称证书复印件，以及投标人为专业技术职称人员近半年内任三个月缴纳社保证明或聘用合同复印件（复印件需加盖公章）。

	
	
	
	 应急处理（ 20分）
	投标人提供完整、合理、操作性强的应急方案：①具有明确的应急管理目标，②具备实施过程的应急处理内容，③具有健全的应急制度，④实施与控制措施方案。
评审依据:上述四项内容完整，与项目需求吻合有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在缺漏或不足的扣1分，扣完为止。
（缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	
	
	废弃物回收（15分）
	投标人承诺对项目实施过程中产生的包装废弃物等进行回收并无害化处理，计15分，须单独提供相关措施及承诺函，否则不计分。



正文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2. 评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
[bookmark: _Hlk492810005]3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
（4）投标有效期不足的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5. 比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：
（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评标总得分
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
6. 确定中标候选人名单
6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。
7.编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8.评标报告复核
8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
9.停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10. 重新组建评标委员会进行评标
10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。
10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
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第四章 采购需求
一、采购项目名称：湘阴县2026年受污染耕地安全利用项目叶面阻控剂和生石灰采购及施撒服务
二、项目预算金额：2076000元  
三、项目工作目标 
1、采购内容
采购叶面阻控剂能完成3万亩的产品推荐量（登记用量或试验最佳单位面积使用量*3万亩*2次），产品形态为水溶性固体或液体（采购货物及撒施作业价格不得高于50元/亩）。采购生石灰480吨，用量为100公斤/亩（采购货物及撒施作业价格不得高于120元/亩）。
《湘阴县2026年受污染耕地安全利用工作方案》(湘阴农联[2026]8号)要求，湘阴县2026年受污染耕地安全利用项目计划8月下旬-9月中旬在5个乡镇12个村安全利用区晚稻实施3万亩叶面阻控剂技术措施;计划晚稻，鹤龙湖镇2个村实施生石灰施撒措施。
2、采购需求
（1）货物采购需求
A：所投叶面阻控剂产品为中量元素水溶性肥，则产品指标应符合《中量元素水溶性肥料》标准（NY/T266-2012）；所投叶面阻控剂产品为含硅水溶性肥料，则产品指标应符合《含硅水溶性肥料》标准（NY/T3829-2021）；所投叶面阻控剂产品为微量元素水溶性肥，则产品指标应符合《微量元素水溶性肥料》标准（NY 1428-2010）。具体如下：
a）中量元素（或含硅）水溶肥指标要求：产品总含量≥10%（100g/L），钠元素（Na）＜10%（100g/L），且不超过硅元素的50%，水不溶物≤1%（或10g/L），PH（1:250倍稀释）5.5-11.5，固体产品水分≤3.0%；如含钾，K₂O≥2.0%(20g/L）；
b）微量元素水溶肥指标要求：产品总含量≥10%（100g/L），水不溶物≤5%（或50g/L），PH（1:250倍稀释）3.0-10.0，固体产品水分≤6.0%；如含钼（Mo），Mo≤1%（或10g/L）。
B：所投生石灰产品应符合相关的农业行业标准《HNZ141-2017 镉污染稻田安全利用石灰施用技术规程》。具体如下：
a）外观要求：要求过2.0毫米（10目筛）的占比不低于80%；b）氧化钙（CaO）含量≥70%；c）汞（Hg）含量≤2mg/kg；d）砷（As）含量≤10mg/kg；e）镉（Cd）含量≤3mg/kg；f）铅（Pb）含量≤50mg/kg；g）铬（Cr）含量≤50mg/kg；h）水分≤5%；i）包装要求：生石灰产品按25公斤/袋（允许±0.5公斤/袋偏差）的标准进行包装。
C：所投叶面阻控剂产品已在水稻上做过田间试验，并达到稻米降镉幅度30%（含）以上，提供近三年在科研院所（校）或县级及以上农业主管部门出具的试验报告。
D：所投叶面阻控剂产品具有农业农村部正式（不含临时的）登记的“中量元素肥料（含硅水溶性肥料、微量元素）”（产品通用名称），或者农业农村部的备案号，登记作物须包含水稻。
E：所投生石灰和叶面阻控剂产品必须提供具有检测资质的第三方检测机构历年或近一年的产品质量检验报告，产品重金属限量指标符合《水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求》（NY1110-2010）。
（2） 施撒作业需求
叶面阻控剂采用植保无人机喷施的方式，在水稻分蘖末期和孕穗期叶面均匀喷施，亩用量不少于150ml/次，作业面积3万亩*2次；生石灰采用石灰施撒机进行作业，作业面积0.48万亩*1次。具体施用时间以中标人提供的详细方案经采购人确认后为准。
四、项目要求 
1.本项目投标总报价应包括成本费、履行合同所有相关项目所需的费用、投标人用于本项目的投标、管理、生产、利润及税金等一切费用。在实际供应过程中中标企业不得以任何理由向上调整中标价格，投标人应充分考虑在采购期内由于市场物价变动而导致的风险。 
2、投标人所投报价应体现单价和总价，各包的总价不得高于各包的最高限价，否则投标无效。 
3、产品质量保证：中标产品必须严格按照企业标准、行业标准要求生产。保证所供产品均为原厂全新正品，包装标签标识符合国家有关肥料产品包装要求，独立包装。规格为500毫升至1升。 
4、根据项目实施情况，如未完成当年晚稻实施任务的，可延续到第二年早稻完成实施。 
五、质量控制： 
1、外观、数量：中标成交供应商在货物运抵项目所在乡镇后，由采购人代表、乡镇（村、社区）代表一起共同对产品数量、外观进行清点验收。对数量短缺、外观破损、溢漏货物，供应商应在规定时间内予以更换、补齐，否则采购人有权拒绝验收签字； 由此造成的损失由中标方承担。 
2、质量抽检：由采购人代表、项目乡镇代表、供应商代表共同对货物进行随机取样，并送第三方检验机构进行检测，检测费用由中标供应商承担。因检测质量不合格所产生的一切后果均由中标供应商承担。 
3、喷施作业：中标方作业期间，须接受采购人技术指导和监督，严格按照操作规程进行作业服务。 
六、验收要求： 
1、产品质量检验流程：中标人到货后，采购人和中标人共同按照国家或行业相关标准进行抽样送检。产品抽检结果与服务验收意见作为今后同类产品招评标的重要依据。采样送样工作，经双方同意可委托第三方机构进行检测，分批次抽检，所涉费用由中标人负责。 
2、检验结果应用：叶面阻控剂的各项技术指标应严格按照第四章采购需求中叶面阻控剂产品技术参数要求达标，不达标的视为不合格，则需在供货期限内及时补送该批次同等数量的合格产品。 
3、项目验收按招标文件要求：项目产品因包装质量达不到招标要求而验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。 
4、中标人在合同规定的时间将任务完成后，由中标人提出验收申请，采购人按照程序组织乡镇依照招标文件上的相关服务要求、有关指标和合同条款进行现场验收。 
5、喷施区域耕地稻谷抽检合格率达93%以上。 
七、售后服务： 
投标人除提供合格产品外，还必须制定并提交详细、操作性强的产品施用技术服务实施方案。 
八、台账资料要求：
中标成交供应商须按照招标文件和采购合同要求做好实施台账。包括产品合格证、检验报告、实施作业图片、植保无人机和石灰施撒机实施数据以及采购人、乡镇、村（社区）三级签字盖章签收单等资料。 
九、付款方式 
按规定程序验收合格后，按照实际交货数量与施用面积结算，支付项目价款的80%，质保期满一年后付清项目价款的20%，具体时间以财政支付为准。 
十、其他要求： 
1、在项目实施过程中，如出现安全事故均由中标人自行承担。 
2、中标后，中标人在合同签订前将评分办法中所涉产品的肥料登记证、生石灰合格证、质量检验报告、试验报告、业绩、证书等资料的原件扫描件加盖持有人公章的原件交至采购人核查，不能提供者视为虚假响应，中标无效，顺延第二中标候选人。
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第五章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
                                                        政府采购编号：             	
采购人（全称）：                             （甲方）
投标人（全称）：                             （乙方）
	
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息	
（1）采购组织形式：                      
（2）采购方式：                          
（3）项目名称：                           
2.合同标的及金额
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的期限、地点及方式：                             
4.付款：                                             。
5.履约验收方式：
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁        向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
          帐       号：                 

第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的期限、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.10%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。


第三节 政府采购合同专用条款

	第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	甲方名称：湘阴县农业农村局
地址：湘阴县

	第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	第二节
第5.1款
	履行合同的期限、地点及方式
	交付时间：根据第四章要求执行。
交付地点：湘阴县县城内
交付方式：合同约定。

	第二节
第9.2（1） 项
	质量保证期
	按“第四章 采购需求”执行

	第二节
第9.2（3） 项
	响应时间
	按“第四章 采购需求”执行

	第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	按“第四章 采购需求”执行

	第二节
第14.2（6） 项
	伴随服务
	 / ，或 按“第四章 采购需求”执行。

	第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	 诉讼
 仲裁

	第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	另行约定



第六章 投标文件的组成

商务技术文件
商务部分
投标函	
开标一览表
分项价格表
商务响应/偏离表
享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
投标人认为需提供的其他资料
技术部分
货物说明一览表
技术响应/偏离表
投标货物符合招标文件规定的证明文件
投标人认为需提供的其他资料
 资格证明文件
法定代表人身份证明
授权委托书
投标人具备投标资格的证明文件
投标保证金




公开招标电子投标文件
商务技术文件


采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理机构：                   



投标人                         
 年  月  日

一、投标函
致：            （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），        （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件电子正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
 商务技术文件
商务部分
投标函
开标一览表
分项价格表
商务响应/偏离表
享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
投标人认为需提供的其他资料
技术部分
货物说明一览表
技术响应/偏离表
投标货物符合招标文件规定的证明文件
投标人认为需提供的其他资料
 资格证明文件
法定代表人身份证明
授权委托书
投标人具备投标资格的证明文件
投标保证金
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：
日期：               年      月     日

二、开标一览表

采购代理编号：                                     项目名称：                         
包号：                                             包名称：                          
	投标报价
	其他内容

	



	



备注：
（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。



投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月        日

三、分项价格表 

1、分项报价表说明
备注：
（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。
（4）根据采购需求 
2、分项报价表
采购计划编号：                                                    金额单位：人民币元
	序号
	分项服务名称
	单位
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	


 报价金额合计：小写：报价金额合计：小写：_______________ 大写：_______________ 
 
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：             年            月         日 


四、商务响应/偏离表
政府采购编号：                                 采购计划编号:                          
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填定“均向应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。
      2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：_________________________________________ 
日          期：       年      月     日

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1 
【不属于中小企业的无需填写】
中小企业声明函（货物)
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
                        日期:


注：1.供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，不享受政府采购政策优惠。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。


	
[image: 中小微划分表]
附页6-2 
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
                     日  期：___年___月___日




	












附页6-3
监狱企业证明资料
【不属于的无需填写】
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页6-4
提供价格评审优惠货物清单
【不属于的无需填写】
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
填写小型、微型、福利、监狱）
	商标名称

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	福利

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	监狱

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。


投标人名称（盖单位章）：
日期：        年    月   日


附页6-5  
节能产品、环境标志产品的证明材料
【不属于的无需填写】
说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页6-6
提供节能产品、环境标志产品清单 
【不属于的无需填写】          
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。


投标人名称（盖单位章）：
日期：        年    月   日


六、投标人认为需要提供的其他资料










































七、货物/服务说明一览表
采购计划编号:                          
	序号
	标段号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。


投标人名称（盖单位章）：
日期：         年     月      日	















八、技术规格、参数响应/偏离表
政府采购编号:         委托代理编号：         
	品目号 
	货物名称 
	招标文件条目号 
	招标文件的技术要求 
	投标文件的技术响应 
	响应/偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


备注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填定“均向应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。
           2、“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。 
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                     
日期：                 年        月      _日

九、投标服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。










十、投标人认为需提供的其他





















公开招标电子投标文件
 资格证明文件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理机构：                       




投标人                         
年  月  日


十一、法定代表人身份证明


法定代表人身份证明 
  
投标人名称：                    
注册号：                   
注册地址 ：                                   
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证复印件 


  
  
  
  
投标人名称（单位章）： 
        年        月        日


十二、法定代表人授权委托书
（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

授权委托书 

本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：                        。 
代理人无转委托权。 
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。 
  
	委托代理人身份证复印件 


附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人（签章）：                     
委托代理人（签字）：                     
         年      月       日 


[bookmark: _Toc294206743][bookmark: _Toc294186060]十三、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料
附页13-1 投标人资格声明
附页13-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）
附页13-3 投标人特定资格条件的证明材料
附页13-4 联合体协议书（格式）
附页13-5 其他说明
附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（提供承诺函即可，格式自拟）


附页13-1  
投标人资格声明
 
致（采购人或采购代理机构）：
按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位不存在下列情形之一： 
（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；
（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。




 
 
投标人名称（盖单位章）：
日期：       年  月  日





附页13-2  
投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。
2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：
（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；
④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间近三 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；
④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。
3、法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。
4、上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。
5、保证金缴纳情况；（本项目不需要提供）
6、信用记录查询情况（提交“信用中国”和“中国政府采购网”信用记录查询网上截图并加盖单位公章）。
7、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（提供承诺函即可，格式自拟）
8、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

附页13-3  
投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。


附页13-4  
联合体协议书（格式）（本项目不需要）


致                   （采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：________________________________________ 
  
成员名称（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：___________________________________ 
        年        月        日  
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页13-5  
其他说明

附页13-6 
具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（提供承诺函即可，格式自拟）












































十四、投标保证金
【不属于的无需填写】

注：本项目不需要提供
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