采购需求
(一)、项目名称：张家界市永定区第三中学校舍维修及室外活动场所改造项目。    
(二)、项目地点:永定区第三中学校内。

(三)、工程基本情况

1、主要建设内容及规模:对讲师楼墙面、地面、卫生间、吊顶进行维修，对学生宿舍楼天沟、屋面和综合楼屋面、教学楼外墙进行维修，完成其他附属设施改造等。
    2、工程承包范围：详见提供的工程量清单及说明；
(四)、工期及质量要求:

1.工期: 60天(日历日)，本项目开工时间按合同约定。

2.质量标准:保证工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准，按法律规定和合同约定的验收执行。

3.工程质量缺陷责任期:12个月，质量保修期:按建设部【2000】年80号令相关规定保修。

4.质保金:工程价款结算总额的3% 。

（五）、工程款付款方式

1.付款人:张家界市永定区第三中学。

2.支付方式:按签订合同为准。
(六)、技术要求:

6.1、严格执行国家现行的设计、施工、安装标准与技术规范，严格按图纸施工。

6.2、供应商在响应文件中需编制施工组织设计且至少包含以下内容：

①施工方案与技术措施

②质量管理体系与措施
③安全管理体系与措施

④环境保护管理体系与措施

⑤工程进度计划与保证措施

⑥资源配备计划

供应商未按照本项目谈判文件要求规范编制施工组织设计，或所编制施工组织设计内容与本项目实际施工需求不符、直接套用其他项目通用方案及无关施工方案的，其递交的响应文件作无效处理。

(七)、材料:

7.1、所有建安材料必须要有合格的出厂合格证。

7.2、主要材料必须经建设单位现场验收后方可使用。

（八）施工安全

成交供应商应严格按建设行政主管部门有关施工安全规范施工，施工过程中所造成的一切安全事故以及因此造成的经济损失和法律责任均由成交供应商自己承担。

(九)、材料运输、保险及保管

9.1、成交供应商负责材料到采购方的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

9.2、成交供应商负责材料的保管，直至工程验收合格。

9.3、成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。

9.4、采购人提供水源和电源(由成交供应商负责联系并接到施工地点)，材料堆放场地由成交供应商负责。

(十)、项目实施要求

10.1施工质量符合《工程施工质量验收规范》标准以及本项目实施方案、规划设计方案、相关部门的施工规范、验收标准的要求。

10.2由成交供应商负责处理施工现场的一切矛盾。

10.3现场施工管理人员必须是中标时的项目经理和技术负责人，否则取消中标承包资格，终止合同，项目部关键岗位人员须持证上岗。

10.4保证施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。

10.5按时发放农民工工资，如因拖欠农民工工资，造成聚众上访的，从工程施工费中直接扣除农民工工资，并处每次罚款5000-10000元，同时承担因此而引起的其它一切责任。

10.6配合监理及时搞好相关工作，凡因乙方自身原因延长监理工作时间，由乙方自身承担监理人员工作经费。

10.7预付款按合同约定，监理签署开工令后一次性完成支付。(如有)

10.8必须按图施工且严格按照施工技术标准和现行的国家相关技术标准、本地区有关施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件要求组织施工，建立健全质量保证体系，保证工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准:并响应甲方对工程的临时少量变动。

10.9在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

10.11承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护安全设施并在有关工作完成或竣工后撤除。

10.12 建筑垃圾必须每日清运且用篷布覆盖，保障环境卫生及交通。

（十一）项目特别说明:

1.供应商中标后不得变更项目负责人，项目负责人不得再行委托第三人，项目负责人须实际全职在岗履责等，否则供应商承担违约责任(如经济处罚、停工整改、中止合同履行、上报相关省级行政主管部门)等。

2.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方因本合同的解释或行发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼，

注:1.在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将谈判文件可能变动的内容在谈判须知前附表中明确。

2.对本次采购涉及有关国家或省内有最新的法规或政策文件出台的，按最新的政策执行。

