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（一）、项目概况
1、项目名称：资兴市失能老年人照护中心二期项目 
[bookmark: _GoBack]2、采购项目预算：3763365.75元
（二）工程基本情况：为提高资兴市失能老年人照护中心整体效果要求，对后勤管理房进行拆除(100㎡）、装饰、电气和给排水的安装；门卫室的土建、装饰；连廊的土建、装饰；配套设施（土方、土建围墙、道路的铺设、挡土墙的修建、园林绿化等）。整个二期项目大概3000平方米。详见《工程量清单合理定价》。
（三）工程施工范围：资兴市失能老年人照护中心二期项目，其他未尽内容详尽设计图纸和工程量清单预算审核书。
（四）项目清单及说明：
1、详见《工程量清单合理定价》。
2、图纸另附。
（五）项目实施要求：
1、建筑材料运输、保管及保险
1、建筑材料运输、保管及保险
1.1、成交供应商负责建筑材料、设备等到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2、成交供应商负责建筑材料、设备等在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3、成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。对于工作人员在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，均由成交供应商承担。
1.4、成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
1.5、成交供应商在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收。
2、施工要求
2.1、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2、具体施工要求详见施工图纸及现行行业规定。
2.3、设备安装调试要求
2.3.1、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.3.2、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸及相关资料等，移交采购人。
2.3.3、成交供应商送达产品及进行安装调试的技术指导，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和安排安装调试等工作。
3、安全文明施工与环境保护 
3.1、安全文明施工
3.1.1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标。 
3.2、文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。
（2）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理。
（3）发包人或监理人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内应采取相应整改措施。 
4、验收要求
4.1、由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
4.2、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
（六）项目特别说明（含结算方式、工程变更、工程竣工结算等）：
1、付款方式：工程开工后预付合同总价的30%，项目竣工验收前的工程款累计支付额原则上不低于合同价的 80%，待完成工程竣工结算审查出具审查报告后，拨付至工程结算总金额的97%；工程质量保证金3%，在工程保修期后，经甲方验收确认无质量问题后一次性支付(不计息)。承包方每次申请付款前应提交正式的税务发票给发包方，否则发包方有权拒绝付款。
2、工程变更：原则上工程量和工程内容不作任何调整。
3、工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在法定时间内审核认可。工程竣工验收后，承包方应在法定时间内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
★（七）工期及质量及其他要求：
1、工期：50日历天 
2、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格；
3、保修要求：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》有关规定实行工程保修；
（八）其它需要说明的事项：
1、人员配备：拟任本次投标的施工关键岗位人员最低配备标准须满足湘建建[2020]208号文件标准；
2、本项目采用总费用包干方式，供应商应根据采购人要求，采购人提供的工程量清单若存在漏项、缺项、错项等现象，均由成交供应商免费提供或按图施工，采购人不再支付任何费用。
★九、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
十、其他未明确事宜由双方协商约定；

注：在磋商过程中，磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动。如有，磋商小组将以书面形式告知所有参加磋商的投标人，投标人应以书面形式进行回应和答复。
